## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ODSEK: Koprivišče - Veja 2-1
Dolžina odseka = 222m
A. Gradbena dela | 0
B. Betonska dela | 0
C. Asfalterska dela | 0
Skupaj: | 0
D. Vodoinstalacijska dela Priključni + Razdelilno omrežje | 0
E. Hišni priključki |  | 0
Skupaj: | 0
Skupaj brez DDV | 0

## Gradbena dela
A. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 222 | 0
2. | Strojni izkop jarka z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo po projektiranih profilih
| Profili 120x60 - V. kategorija | m3 | 251.97 | 0
3. | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka
|  | m3 | 4 | 0
4. | Strojni in ročni izkop humusa v debelini 20cm z odmetom na rob jarka. Po zasipavanju jarka ponovno humusiranje zasipa v debelini humusa do 20cm, planiranje in sejanje trave.
|  | m3 | 9 | 0
5. | Strojni izkop (razširitev) jarka za montažo jaškov z odmetom materiala na rob jarka oz. na tovorno vozilo
| VI. kategorija | m3 | 6 | 0
| V. kategorija | m3 | 7 | 0
| IV. kategorija | m3 | 4 | 0
| III. kategorija | m3 | 7 | 0
6. | Strojni in ročno planiranje dna jarka ±3cm
| širine 60cm | m2 | 133.2 | 0
7. | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu.
| širine 60cm | m3 | 21.534 | 0
8. | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu
| širine 60cm | m3 | 68.82 | 0
9. | Zasip preostalega dela jarka s tamponom in z utrditvijo po plasteh po projektiranem profilu
| širine 70cm | m3 | 160.728 | 0
10. | Zasip preostalega dela jarka z drobnim materialom pridobljenem pri izkopu in z utrditvijo po plasteh po projektiranem profilu
| Širine 60cm | m3 | 21 | 0
11. | Odvoz odvečnega materijala na deponijo, oziroma na mesta, kjer je potrebno formirati nad cevovodom nasip, v oddaljenosti do 10 km - deponijo zagotovi izvajalec gradbenih del
|  | m3 | 266.082 | 0
12. | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške)
|  | m | 222 | 0
13. | Rušenje obstoječega asfalta debeline do 10cm ter odvoz na zato ustrezno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec. Potrdilo o oddaji asfalta v deponiranje. V celotni širini cestišča cca. 4,5m.
|  | m2 | 864 | 0
14. | Rezanje obstoječega asfalta debeline do 10cm
|  | m | 45 | 0
15. | Planiranje terena pred ponovnim asfaltiranjem z nasutjem do 10cm tampona
|  | m2 | 864 | 0
16. | Zaris obstoječih komunalnih vodov s strani pooblaščenih organizacij
|  | kpl | 3 | 0
17. | Izdelava bankine, komplet z nasutjem tampona v debelini cca. 10cm ter širini cca. 50cm, komplet z valjanjem in utrjevanjem
|  | m | 384 | 0
18. | Izdelava elaborata za zaporo ceste ter pridobitev dovoljenj in postavitev prometne signalizacije v času gradnje, komplet z zavarovanjem kanala
|  | kpl | 1 | 0
19. | Posek trase, kjer je grmovje in debeline dreves do premera 10cm. Odstranjevanje posekanega lesa in štorov z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. Vse komplet.
|  | m2 | 120 | 0
20. | Posek posameznih dreves in debeline dreves premera med 10cm in 50cm. Odstranjevanje posekanega lesa in štorov z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. Vse komplet.
|  | kos | 3 | 0
21. | Mulčanje trase, kjer določi nadzorni organ. Mulča se očiščeno traso, tudi kamenje in po odstranitvi štorov. Vse komplet.
|  | m2 | 280 | 0
22. | Izdelava betonskega zidu. Izdelava zidu na mestih, ki jih določi nadzorni organ. Zid je debeline 50cm in ni armiran. Temelj je debeline 70cm in višine 50cm. Višina zidu je največ 1,5m. Ta višina je brez temelja, ampak le del zidu, ki je viden. Temelj zidu je iz nearmiranega betona iz betona marke C16/20. Beton v zidu je C20/25. Kompletna izdelava z izkopom, betonom, opažem, zasipavanjem za zidom, vsemi dobavami, prevozi in vgradnjo, z barbakanami, potrebno drenažo za zidom in ostalim. Vse komplet. V skupni prostornini zidu je upoševan tudi temelj. Maksimalna prostornina zidu je 1,1 m3/m1 in minimalna 0,6 m3/m1.
|  | m3 | 4.8 | 0
23. | Geodetski posnetek trase cevovoda pred zasutjem cevi ter izdelava geodetskega načrta v digitalni obliki skladno z veljavno zakonodajo s predajo upravljavcu vodovoda
|  | m | 222 | 0
24. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Betonska dela
B. | BETONSKA DELA
1. | Izdelava armiranobetonskih jaškov z dnom po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, vgradnjo LTŽ pokrova ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110cm) ter izdelavo protizmrzovalne zaščite za jaške z vodomeri po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev
| 100x100x180 | kos | 1 | 0
2. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Asfalterska dela
C. | ASFALTERSKA DELA
1. | Rezanje obstoječega asfalta
|  | m | 220 | 0
2. | Premaz, obrizg odrezanih asfaltnih robov z emulzijo za boljšo sprijemljivost novega asfalta na star asfalt. Tudi za zatesnitev, vodotesnost spoja.
|  | m | 250 | 0
3. | Premaz starega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo sprijemljivost novega asfalta na star asfalt.
|  | m2 | 520 | 0
4. | Polaganje novega bitudrobirja (nosilni sloj) na pripravljeno tamponsko podlago v debelini minimalno 5cm granulacije 0-16mm (AC 16 BASE). Asfalt je enoslojen. Ima funkcijo nosilne plasti. Agregat, frakcije so apnenčaste.
|  | m2 | 864 | 0
5. | Polaganje novega asfaltbetona v debelini minimalno 3cm granulacije 0-11mm. Asfalt je enoslojen. Ima funkcijo obrabne plasti. AB SURF 0-11, debeline najmanj 3cm. Agregat, frakcije so apnenčaste.
|  | m2 | 1350 | 0
6. | Izdelava asfaltne mulde, komplet z dobavo in vgradnjo asfalta.
|  | m | 50 | 0
7. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo.
|  |  | 10% | 0
0

## Vodoinstalacijska dela
D. | VODOINSTALACIJSKA DELA
Vsa vodoinstalacijska dela je treba izvesti v jarku ali v podzemnem betonskem objektu. V enotni ceni je treba predvideti stroške nabave, prevozov na gradbišče, prenosov po gradbišču, postavljanje v pravilno lego za montažo, montažo in ves pritrdilni in tesnilni material.
1. | Dobava in montaža polietilenske cevi za sanitarno pitno vodo s PVC zaščitno plastjo (RC 3)
| PE63 | m | 222 | 0
2. | Dobava in montaža ploščatih LTŽ zasunov, komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 1 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža krogličnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom
| T - DN50/50 | kos | 1 | 0
| FF - DN50x800 | kos | 1 | 0
| Q - DN80/90° | kos | 1 | 0
| FFR - DN80/50 | kos | 1 | 0
| N - DN80 | kos | 1 | 0
| X - DN50/1" | kos | 1 | 0
5. | Dobava in montaža INOX podzemnega hidranta, komplet s cesno kapo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PH80/550 | kos | 1 | 0
6. | Dobava in montaža zračnika, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 | 0
7. | Dobava in montaža zobate spojke, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE63 | kos | 4 | 0
8. | Dobava in LTŽ pokrovov, komplet z okvirjem za vgradnjo ter napisom "VODOVOD"
| 250kN (na zaklep) | kos | 1 | 0
9. | Izvedba priključka na obstoječ vodovod, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 | 0
10. | Izvedba tlačnega preizkusa po odsekih, komplet z izdelavo zapisnika
|  | m | 222 | 0
11. | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  | m | 222 | 0
12. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Hišni priključki
E. | HIŠNI PRIKLJUČKI
1. | Dobava in montaža polietilenske cevi za sanitarno pitno vodo s PVC zaščitno plastjo (RC 3)
| PE25 - 10m | kpl | 5 | 0
2. | Dobava in montaža navrtnih garnitur s teleskopskim podaljškom, cestno kapo tre pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE63/2" | kos | 5 | 0
3. | Dobava in montaža krogličnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 5 | 0
4. | Dobava in montaža vodomerne garniture, komplet s protipovratnim ventilom )po specifikaciji distributerja)
| DN15 | kos | 5 | 0
5. | Dobava in LTŽ pokrovov, komplet z okvirjem za vgradnjo ter napisom "VODOVOD"
| 125kN (na zaklep) | kos | 5 | 0
6. | Dobava in vgradnja betonskega jaška z dnom ter AB ploščo z vgradnjo LTŽ pokrova
| dim. 80x80x100 | kos | 5 | 0
7. | Izkop za izvedbo hišnega priključka, ter zasutje s peskom ter tamponom
| v dolžini cca. 10m | m | 60 | 0
8. | Dobava in montaža zaščitne STYGMAFLEX cevi za zaščito hišnega priključka
| DN75 | m | 48 | 0
9. | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  | kpl | 1 | 0
10. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0