Številka JN: INF-JN-0003/2023 Št. dokumenta: JN-P-05/2023-MV Datum: 22. 3. 2023

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let

JHMB d.o.o. razpisuje javno naročilo »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let« na osnovi pooblastila št. JN-P-05/2023-MV izdanega s strani podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o. in pooblastila št. JN-P-01/2023-KSB izdanega s strani podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Številka javnega naročila

INF-JN-0003/2023

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. INF-JN-0003/2023 po odprtem postopku, za »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner/sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):

- Na celotno javno naročilo;

- Na posamezen sklop št. __________

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH - v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |  |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |  |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV ZA OBVEŠČANJE: |  |  |  |  |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |  |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |  |  |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |  |  |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |  |  |  |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |  |  |  |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  | DA NE |  |  |
| Datum in kraj: |  |  | Žig in podpis ponudnika: |

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) ŠT.: ………………

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):

- Na celotno javno naročilo;

- Na posamezen sklop št. __________

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna). Za ocenjevanje ponudbe bo uporabljena ponudbena cena brez DDV.

| Obračunski vodomeri |  |
| --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |
| Industrijski vodomeri |  |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |
| Napredni IoT vodomeri |  |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PREDRAČUN ŠT.: ………………..

Ponudnik izpolni priloženo datoteko: PONUDBENI_PREDRACUN_VODOMERI_2023.xlsx , ter jo priloži v razdelek »Ostale priloge« skupaj s tem obrazcu.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 4. 7. 2023. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje.

Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Rok plačila je ………………. dni (najmanj 30 dni-vpiše ponudnik) od prejema računa.

Količine so okvirne in lahko odstopajo.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD

Obrazec št. 5

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 158/20; v nadaljevanju ZintPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. INF-JN-0003/2023, katerega predmet je »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

| Naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

|  | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

|  | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | Naziv povezane družbe | Naslov povezane družbe | Vrsta povezave/ Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) _______________

____________________________________________________________________

ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost. Seznanjen sem z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Javni holding Maribor d.o.o. , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: __________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: __________________________ |

# POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Javni holding Maribor d.o.o. , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: __________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: __________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 7

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO

Da bomo zagotavljali dobavo rezervnih delov:

•	za SKLOP 1 še najmanj _________ (z besedo_______________)* let po poteku pogodbe

•	za SKLOP 2 še najmanj _________ (z besedo_______________)* let po poteku pogodbe

* minimalna doba je 12 let po poteku pogodbe

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 8

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Kot ponudnik, dajemo naslednjo:

IZJAVA O minimalnem času delovanja

Izjavljamo,

- da radijski oddajnik vodomera:

    - za SKLOP 1 zagotavlja minimalno ______ ( _______________ )* let delovanja brez zamenjave baterije

    - za SKLOP 2 zagotavlja minimalno ______ ( _______________ )* let delovanja brez zamenjave baterije

* Vpiše se število let s številko in v oklepaju z besedo

* Obvezna priloga te izjave je dokument, ki izjavo potrjuje (atest ali certifikat ali potrdilo proizvajalca baterije o dobi delovanja)

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DOBAV BLAGA NA ENAKIH ALI PODOBNIH PROJEKTIH ZA ZADNJA 3 LETA - (leto 2020, 2021 IN 2022)

ZA (ustrezno obkroži):   SKLOP 1.		SKLOP 2. 		SKLOP 3.

| Zap. Št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9 a

PRIPOROČILO

Podpisani izdajatelj priporočila

(naziv)				______________________________________________

(naslov)			______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je

(naziv)				______________________________________________

(naslov)			______________________________________________

Nam dobavljal ___________________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________________________

v obdobju od _______________ do _________________.

Kontaktna oseba izdajatelja: ________________________________________________

Ime in priimek                      telefon                            elektronski naslov

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitel izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega pogodbenega partnerja. Dobavitelj je vse obveznosti izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis izdajatelja priporočila: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O DOBAVI BLAGA

Izjavljamo,

- da zagotavljamo zahtevane letne količine blaga za ponujeni sklop (20 % zahtevane letne količine navojnih vodomerov in minimalno 1 komad prirobničnih vodomerov za posamezno dimenzijo po specifikaciji za izdelavo ponudbe bomo imeli na zalogi skozi celo dobo trajanja pogodbe),

- da nudimo odzivni čas največ en delovni dan po prejemu naročila za material zahtevan v prvem odstavku te izjave - ostalo v roku 30 dni,

- da bomo naročeno blago dobavljali CPT skladišče naročnika – nerazloženo in

- da je naš odzivni čas v nujnem primeru (okvara, reklamacija …..) 3 ure od prejema poziva. Za pregled in rešitev nastale situacije ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov.

- Da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika v ponudbeni dokumentaciji in še posebej v obrazcu št. 11 Tehnične zahteve opreme

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 11

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

TEHNIČNE ZAHTEVE OPREME

Predmet javnega naročila je dobava obračunskih (ohišje vodomera je iz medenine), industrijskih in kombiniranih vodomerov (ohišje vodomerov je iz litega železa in Epoxy prašno barvano) s pripadajočo elektronsko opremo in je razdeljen v dva sklopa. Tretji sklop je dobava naprednih (online) IoT vodomerov.

Sklop 1  vsebuje obračunske hišne, industrijske in kombinirane vodomere s pripadajočo elektronsko opremo za radijsko daljinsko odčitavanje. Prikazovanje stanja pretečene količine vode skozi vodomer mora biti mehansko. Številčnica in uradne oznake morajo v vsakem primeru biti vidne. Naročnik ima v vodovodnem sistemu trenutno vgrajene vodomere proizvajalca z ločenimi pripadajočimi radijskimi komunikacijskimi moduli pritrjenimi na vodomere. Ker je življenjska doba radijskih modulov 12 let jih je polovica (cca 32.000) še vedno uporabnih, iz ekonomskih in trajnostnih razlogov naročnik ne želi te module zavreči, ampak jih uporabiti še za naslednje 5 letno obdobje. Iz tega razloga naročnik zahteva  da so ponujeni vodomeri kompatibilni s obstoječimi radijskimi moduli, torej da lahko obstoječe radijske module ponovno uporabi.

Sklop 2 vsebuje industrijske vodomere s pripadajočo komunikacijsko opremo za daljinsko odčitavanje.

Sklop 3 Vsebuje napredne IoT (online) vodomere manjših premerov

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 1

| ŠTEVILKA POSTAVKE | OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA |
| --- | --- |
| 1.1 | Obračunski volumetrični vodomer DN 15 (1/2") Zahteve: - vgradna dolžina L = 110 mm in 165 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 2,5 m3/h, R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68 - številčnica mora biti vrtljiva minimalno za 90° v levo in 90° v desno stran - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.2 | Obračunski Volumetrični vodomer DN 20 (3/4") Zahteve: - vgradna dolžina L = 190 mm L=130 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 4 m3/h, R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68 - številčnica mora biti vrtljiva minimalno za 90° v levo in 90° v desno stran - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.3 | Obračunski Volumetrični vodomer DN 25 (1") Zahteve: - vgradna dolžina L = 260 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 10 m3/h, oz. Q3≥6m3/h - meroslovni razred C v vseh položajih vgradnje - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68 - številčnica mora biti vrtljiva minimalno za 90° v levo in 90° v desno stran - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.4 | Obračunski Volumetrični vodomer DN 40 (6/4") Zahteve: - vgradna dolžina L= 300 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 16 m3/h - meroslovni razred C v vseh položajih vgradnje - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68 - številčnica mora biti vrtljiva minimalno za 90° v levo in 90° v desno stran - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.5 | Vodomer industrijski DN 50 WP Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 200 mm - Q3 = 40 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.6 | Vodomer industrijski DN 50 WS Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 270 mm - Q3 = 25 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.7 | Vodomer industrijski DN 80 WP Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 225 mm - Q3 = 100 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.8 | Vodomer industrijski DN 80 WS Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 300 mm - Q3 = 63 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.9 | Vodomer industrijski DN 100 WP Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 250 mm - Q3 = 160 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.10 | Vodomer industrijski DN 100 WS Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 360 mm - Q3 = 100 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.11 | Vodomer industrijski DN 150 WP Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 300 mm - Q3 = 250 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.12 | Vodomer industrijski DN 150 WS Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 500 mm - Q3 = 250 m3/h - zaščita številčnice IP68 - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.13 | Obračunski Vodomer kombinirani DN 50/20 Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina 270 mm - Q3 = 25 m3/h za glavni in Q3 = 4 m3/h za obtočni vodomer - zaščita obeh številčnic IP68 - v kolikor vodomer še nima vgrajenega protipovratnega ventila mora imeti možnost vgradnje le tega v ohišje vodomera - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.14 | Obračunski Vodomer kombinirani DN 80/20 Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina 300 mm - Q3 = 63 m3/h za glavni in Q3 = 4 m3/h za obtočni vodomer - zaščita obeh številčnic IP68 - v kolikor vodomer še nima vgrajenega protipovratnega ventila mora imeti možnost vgradnje le tega v ohišje vodomera - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.15 | Obračunski Vodomer kombinirani DN 100/25 Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina 360 mm - Q3 = 100 m3/h za glavni in Q3 = 4 m3/h za obtočni vodomer - zaščita obeh številčnic IP68 - v kolikor vodomer še nima vgrajenega protipovratnega ventila mora imeti možnost vgradnje le tega v ohišje vodomera - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.16 | Obračunski Vodomer kombinirani DN 150/40 Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina 360 mm - Q3 = 100 m3/h za glavni in Q3 = 4 m3/h za obtočni vodomer - zaščita obeh številčnic IP68 - v kolikor vodomer še nima vgrajenega protipovratnega ventila mora imeti možnost vgradnje le tega v ohišje vodomera - omogočati mora priključitev impulznega dajalnika ali radijskega oddajnika brez poškodbe overitvenega žiga, |
| 1.17 | Radijski oddajnik vodomera Zahteve : - zaščita IP 68 - mora biti vgrajen v vodomeru ali na vodomeru brez vmesne kabelske povezave ali ločene izvedbe s kabelsko povezavo (2 m) - spoji morajo biti izvedeni že pri proizvajalcu - minimalni čas delovanja brez zamenjave baterij je 12 let - izjava ponudnika - obrazec št. 10 - mora imeti alarm za prazno baterijo, poskus manipulacije, puščanje vode |

IKT ZAHTEVE ZA SKLOP 1

Integracija z obstoječo programsko opremo za popis, analize in menjave  vodomerov v uporabi pri naročniku

Naročnik že ima v redni uporabi uvedene in optimirane delovne postopke podprte z enotno programsko opremo, s katero redno pripravlja, popisuje, kontrolira in analizira popisane podatke ter izvaja menjave vseh vrst vodomerov pri naročnikovi uporabi (cca 50.000 vodomerov). Iz tega razloga naročnik zahteva, da dobavitelj omogoči integracijo s obstoječo programsko opremo v operativni uporabi.

Za popis, analize podatkov  in menjave vodomerov na terenu (cca 16 uporabnikov) mora dobavitelj omogočiti integracijo z obstoječo programsko »eMR« opremo za popis, menjave in analize popisanih vodomerov naročnika proizvajalca Infotim Ržišnik Perc d.o.o..

Dobavitelj se mora  zavezati da bo nudil vso podporo z integracijo  programske opreme pri naročniku in to potrditi s priloženimi izjavami. Prva izjava zagotavlja, da bo novi ali  obstoječi dobavitelj dal vso tehnično podporo za integracijo z obstoječo programsko opremo pri naročniku »eMR«. Druga izjava pa zagotavlja da bo proizvajalec vodomerov posredoval potrebne komunikacijske specifikacije (komunikacijske protokole, šifrirne ključe)   in ne bo pogojeval dodatnih stroškov.

Zaradi zavarovanja intelektualne lastnine  dobavitelja bo dobavitelj  podpisal pogodbo z naročnikom oz. tretjim partnerjem (Infotim Ržišnik Perc d.o.o. ali katerim drugim) o nerazkritju informacij  (NDA agreement), ki zagotavlja da  poslovne skrivnosti  ne bodo posredovane tretjim osebam. Dobavitelj mora podporo omogočati za čas življenjske dobe vodomerov oz. minimalno 12 let po poteku pogodbe.

Programska oprema proizvajalca za namene vzdrževanja in kontrolo vodomerov

Poleg obstoječe programske opreme v uporabi pri naročniku (eMR), naročnik zahteva tudi dobavo  programske opremo dobavitelja (proizvajalca) s katero proizvajalec izvorno podpira postopke od priprave, nastavitev, popisovanja in izvoza podatkov.Naročnik bo to programsko opremo uporabljal za kontrolne popise. Torej, če naročnik za redne postopke popisa in menjav ne bi uporabljal programske opreme »eMR«, bi uporabljal  to programsko opremo.

Za namene vzdrževanja, kot so nastavitve, preverjanje pravilnosti delovanja vodomerov in dodatnih funkcionalnosti (alarmi),  mora proizvajalec dobaviti  3 enote (mobilna naprava s pripadajočo programska opremo) proizvajalca, s katero je mogoče izvesti cel postopek od nastavitev vodomera, pripravo popisa, analizo alarmov, popis in izvoz  podatkov za  obračun storitev..

Enota mora vsebovati mobilno napravo (telefon, dlančnik, tablica)  za popisovanje in nastavitve vodomerov na terenu, programsko opremo  za daljinsko popisovanje na mobilni napravi, programsko opremo na delovni postaji ali kot oblačno storitev za pripravo podatkov za  popisovanje, analizo popisanih števcev in prenos podatkov za obračun. Spodaj opisano opremo in storitev mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno, kar pomeni da jih po podpisu pogodbe dostavi oziroma opravi naročniku brezplačno.

Ponudnik mora zagotoviti izvozno datoteko ob vsaki dobavi vodomerov, v obliki primerni za izmenjavo podatkov (xml,xls).

| ŠTEVILKA POSTAVKE | OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA |
| --- | --- |
| 1.18 | Integracija s obstoječo programsko opremo »eMR« v uporabi pri naročniku (za popis, kontrole popisanih podatkov, analize in menjave vodomerov) - dobavitelj mora omogočiti integracijo (popisovanje, kontrole popisanih podatkov, analize podatkov in menjave dobavljenih vodomerov) z programsko opremo „eMR“, ki je že v uporabi pri naročniku - za integracijo s programsko opremo pri naročniku mora nuditi vso tehnično podporo in posredovati komunikacijske protokole v času življenjske dobe vodomerov oz. min 12 let - dobavitelj se mora s podpisanimi izjavami zavezati da bo podpora trajala v času življenjske dobe vodomerov oz. min 12 let - določen mora biti strošek integracije s programsko opremo »eMR« - v primeru da je vzdrževanje integracije s programsko opremo »eMR«, tehnična podpora in uporaba komunikacijskih protokolov povezana z licenčninami (enkratnimi ali letnimi) mora dobavitelj določiti stroške te podpore oz. licenčnine |
| 1.19 | Mobilna naprava (dlančnik, telefon, tablica) za popisovanje, nastavitev in preverjanje delovanja vodomerov Zahteve : - operacijski sistem za mobilne naprave Windows ali Android - vgrajeno kamero - vgrajen GPRS,LTE modem, - vgrajen modul GPS - napajalnik - avtomobilski nosilec naprave |
| 1.20 | Sprejemnik za popisovanje - sprejemnik za popisovanje podatkov ali nastavitve vodomera z BT povezavo z mobilno napravo |
| 1.21 | Antena za povečan doseg popisovanja - z možnostjo namestitve na avtomobil |
| 1.22 | Programska oprema na mobilni napravi - za popisovanje vodomerov preko radijskega oddajnika - za nastavitve vodomerov - delovanje v Windows ali Android okolju - mora omogoča prejemanje in pošiljanje podatkov na terenu - mora omogočati tudi delovanje brez podatkovne povezave z mobilnim omrežjem (off line delovanje) - izvoz v xml ali xsl obliki |

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 2

| 2.1 | Industrijski vodomer DN 50 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: 200 mm za DN 50 - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami v ohišju vodomera. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer. |
| --- | --- |
| 2.2 | Industrijski vodomer DN 80 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: 225 mm za DN 80. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |
| 2.3 | Industrijski vodomer DN 100 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: 250 mm za DN 100. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |
| 2.4 | Industrijski vodomer DN 150 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: 300 mm za DN 150. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |
| 2.5 | Industrijski vodomer DN 200 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: 350 mm za DN 200. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |
| 2.6 | Industrijski vodomer DN 250 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: max. 500 mm za DN 250. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |
| 2.7 | Industrijski vodomer DN 300 za daljinsko odčitavanje - Vgradna dolžina vodomera: max. 500 mm za DN 300. - Ultrazvočna ali magnetno induktivna tehnologija merjenja. - Industrijski vodomeri morajo biti kompaktni, z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. - Možnost uporabe industrijskih vodomerov – kot kontrolni vodomer na distribucijskem omrežju ali kot obračunski vodomer velikih končnih odjemalcev. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa. - Vodomeri morajo omogočati dvosmerno merjenje kumulativne porabe in pretoka. - Vodomeri morajo imeti na vgrajenem zaslonu prikaz kumulativne porabe, trenutnega pretoka z indikacijo smeri pretoka, alarmiranjem izrednih stanj (napaka v merjenju, zrak v cevi,…). - Vodomeri morajo imeti komunikacijski vmesnik RS485 Modbus RTU, prek katerega mora biti možen komunikacijski zajem vsaj sledečih informacij z vodomera: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Komunikacijski vmesnik je lahko interno vgrajen v vodomer ali zunanji (»clip-on« montaža ali žična povezava z vodomerom) z digitalno komunikacijo z vodomerom - Zahtevana je zaščita IP68 za vodomer, ki onemogoča vdor vode v vodomer in omogoča nemoteno trajno delovanje pri trajnem zalitju vodomernega jaška. - Vodomeri morajo omogočati horizontalno, vertikalno ali diagonalno montažo brez zahtevanih ravnih delov cevi pred in za vodomerom, vse brez učinka na zmanjšanje točnosti meritev. - Zahtevana je minimalna 12 letna deklarirana avtonomija delovanja vodomera z interno vgrajenimi baterijami. - Zahtevano delovno območje vodomera je minimalno za temperature od - 15°C do + 55°C. - Zahteva za ponujene vodomere za vrednost pretočnega območja vode R (Q3/Q1) je minimalno R=400. - Zahtevan MID certifikat za vodomer |

IKT ZAHTEVE ZA SKLOP 2

| 2.8 | Registratorji podatkov - Tehnologije prenosa podatkov: - GPRS, LoRaWAN, NB-IoT - Napajanje: - iz baterijske konfiguracije kapacitete minimalno 7 Ah pri napajalni napetosti 3,6 V DC ali - solarno napajanje s solarnim panelom 3W, 9 VDC ter vgrajen Lion akumulator - 2,6 Ah za napajanje sistema (zaščita pred prevelikim praznjenjem/polnjenjem akumulatorja, solarni regulator) - Komunikacijski vmesniki: - RS485 Modbus RTU komunikacijski vmesnik za zajem podatkov s senzorjev prek Modbus RTU protokola - Možnost priključitve do 56 naprav/merilnikov (do 56 naslovov) - Nastavljiva hitrost, pariteta - Možnost napajanja komunikacije RS485 iz registratorja ali zunanje napajanje - USB komunikacijski vmesnik - Možnost daljinske ali lokalne konfiguracije - Možnost vzorčenja zajetih meritev minimalno s periodo od 1 minute do 24 ur - Lokalno arhiviranje meritev - Kapaciteta internega pomnilnika: minimalno 4 MB - Indikacija delovanja/povezovanja v mrežo RS485 in GPRS v času zagona in med obratovanjem - Zaščita ohišja registratorja: IP68 - Integrirana antena z možnostjo priklopa zunanje antene - Programska oprema na strežniku za komunikacijo z registratorji (sprejem podatkov iz registratorjev, daljinske nastavitve registratorjev), integracija podatkov v obstoječo SQL bazo - GPRS / NB-IoT / LoRaWAN komunikacija z možnostjo vključitve v obstoječ APN naročnika in v obstoječ CNS naročnika, kamor se prenašajo minimalno naslednje informacije z industrijskih vodomerov: dvosmerna kumulativna porabe vode, dvosmerni trenutni pretok, alarm za napako meritve, alarm za zrak v cevi, alarm za nizek nivo baterije vodomera. Možnost dodatne vključitve senzorjev tlaka. - Ponudnik mora zagotoviti integracijo z obstoječo programsko opremo eMR fusion, ki jo naročnik že uporablja |
| --- | --- |

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 3

Pametni (IoT) vodomeri povezani v splet omogočajo izjemne priložnosti za učinkovitejše upravljanje vodovodnega sistema, optimizacije in uvajanje  storitev pametnega mesta itd. Zahtevajo pa vzpostavljeno komunikacijsko okolje, urejeno IKT infrastrukturo in zaledne postopke. Naročnik upravlja vodooskrbo  na mestnem območju in hriboviti okolici, kjer je komunikacijsko okolje težje zagotoviti. Zaradi večjih tveganj glede zrelosti in zanesljivosti novih tehnologij, IKT okolja, delovnih postopkov in ekonomskih vidikov, se uvajanja pametnih IoT okolja loteva postopno.

Naročnik želi sodobne tehnologije pred širšo uporabo najprej preizkusiti na večjem vzorcu, v različnih okoljih in v daljšem časovnem obdobju. Iz tega razloga želi nabaviti omejeno število  uporabniških IoT vodomerov,   jih namestiti in integrirati v okolje upravljanja vodovodnega sistema. S temi vodomeri želi preizkusiti tehnologije, uvesti sodobne delovne postopke, omogočiti napredne pametne storitve in hkrati oceniti stroške in  ekonomske vplive.

Vodomeri

Predvideni so  napredni  IoT  vodomeri (volumetrični, ultrazvočni ali magnetnoinduktivni) z  LoRaWAN komunikacijo.  Komunikacijski moduli so lahko integrirani v vodomer ali  modularni (s clipom). Zaželjeni so komunikacijski moduli (all in one), ki lahko hkrati podpirajo več komunikacijskih protokolov   (LoRaWAN, WMBus,..). Naročnik bi tako glede na obstoječe komunikacijsko okolje izbral najprimernejši protokol. Pričakovana življenjska doba baterije je najmanj 10 let.

Obračunski vodomer DN 15 (1/2") Zahteve: - vgradna dolžina L = 110 mm in 165 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 2,5 m3/h, R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68

Obračunski Volumetrični vodomer DN 20 (3/4") Zahteve: - vgradna dolžina L = 190 mm L=130 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 4 m3/h, R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68

Obračunski vodomer DN 25 (1") Zahteve: - vgradna dolžina L = 260 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 = 10 m3/h, oz. Q3≥6m3/h R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68

Obračunski Volumetrični vodomer DN 40 (6/4") Zahteve: - vgradna dolžina L= 300 mm - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - Q3 16 m3/h R≥160 - vodomer mora omogočati vgradnjo protipovratnega ventila v ohišje vodomera - zaščita številčnice IP68

Vodomer industrijski DN 50 prirobnični Zahteve: - omogočati poljuben način vgradnje (horizontalno ali vertikalno) - vgradna dolžina L = 200 mm - Q3 = 40 m3/h R≥160 - zaščita številčnice IP68

IKT ZAHTEVE ZA UPORABNIŠKE VODOMERE ZA SKLOPU 3  (IoT vodomeri)

Komunikacijsko  omrežje LoRaWAN

Naročnik zaradi omejenih ekonomskih in kadrovskih zmožnosti nima namena vzpostavljati lastnega komunikacijskega omrežja. Na tem področji želi sodelovati s strokovnimi in zanesljivimi ponudniki teh storitev. Vzpostavitev  LoraWAN komunikacijskega omrežja ni predmet tega razpisa. Ponudnik  mora predlagati in omogočiti rešitev vključitve vodomerov v komunikacijsko omrežje zunanjega ponudnika. Delovanje komunikacij in prenose podatkov bo predhodno  preizkusil na testnem okolju (omrežju) ob podpori ponudnika. Ponudnik mora ponuditi vodomere in ponuditi rešitev integracije v obstoječi informacijski sistem naročnika.

Programska oprema za odčitavanje , nastavitve in upravljanje vodomerov IoT vodomerov

Programska oprema za odčitavanje in prenose podatkov je lahko nameščena pri naročniku (on-premise) ali kot oblačna storitev (SaaS) pri naročniku, ponudniku ali drugem partnerju. Omogočati mora odčitavanje in prenose podatkov različnih proizvajalcev.  Zaradi pričakovanih večjih količin podatkov in povezanih stroškov hrambe v oblaku, bo rok hrambe podatkov omejen (cca 2 meseca).  Omogočeno mora biti brisanje podatkov po preteku roka hrambe. Podatki se bodo samodejno dnevno prenašali v informacijsko okolje naročnika.

Za analize podatkov in obračun storitev naročnik uporablja programsko opremo »eMR« proizvajalca  Infotim Ržišnik Perc d.o.o..  Dobavitelj mora omogočiti integracijo z obstoječo programsko »eMR« opremo za popis, menjave in analize popisanih vodomerov naročnika proizvajalca Infotim Ržišnik Perc d.o.o..

Prenosi odčitanih stanj vodomerov v informacijski sistem naročnika so najmanj 1x dnevno z 1 urno periodo odčitka (najmanj 24 urnih odčitkov dnevno).

Integracija v informacijski sistem naročnika ni predmet tega razpisa.

Dobavitelj se mora  zavezati, da bo nudil vso podporo z integracijo  programske opreme pri naročniku in to potrditi s priloženimi izjavami. Prva izjava zagotavlja, da bo novi ali  obstoječi dobavitelj dal vso tehnično podporo za integracijo z obstoječo programsko opremo pri naročniku »eMR«. Druga izjava pa zagotavlja da bo proizvajalec vodomerov posredoval potrebne komunikacijske specifikacije (komunikacijske protokole, šifrirne ključe)   in ne bo pogojeval dodatnih stroškov.  Zaradi zavarovanja intelektualne lastnine  dobavitelja, bo dobavitelj  podpisal pogodbo z naročnikom oz. tretjim partnerjem (Infotim Ržišnik Perc d.o.o. ali katerim drugim) o nerazkritju informacij  (NDA agreement), ki zagotavlja da  poslovne skrivnosti  ne bodo posredovane tretjim osebam. Dobavitelj mora podporo omogočati za čas življenjske dobe vodomerov oz. minimalno 12 let po poteku pogodbe.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 12

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik: (vsak naročnik bo sklenil ločen okvirni sporazum, zato se podatki ustrezno popravijo)

………………………………..

(v nadaljevanju naročnik)

in

Stranka okvirnega sporazuma:

……………………..

(v nadaljevanju dobavitelj)

sta sklenila naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št.  .. -INF-JN-0003-2023/OS-SKLOP ..

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

̶	je Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi pooblastila naročnika št. JN-P-05/2023-MV z dne 10.3.2023 izdanega s strani podjetja Mariborski vodovod d.o.o. in pooblastila naročnika št. JN-P-01/2023-KSB z dne 20.3.2023 izdanega s strani podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. izvedel postopek oddaje skupnega javnega naročila št. INF-JN-0003-2023 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ in 158/2022 - ZNPOVCE; v nadaljevanju besedila: ZJN-3),

̶	je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod številko objave …….. z dne ……..,

Sporazum se sklene za obdobje pet let od podpisa pogodbenih strank.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.

Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

-	dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

-	ponudbena dokumentacija št.       z dne      .      . 2023,

-	drugi dokumenti, ki predstavljajo del okvirnega sporazuma.

-	zakoni in predpisi, ki urejajo izvajanje javnega naročila.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma, najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu (1.-3. alineja prejšnjega odstavka tega člena).

Pri razlagi okvirnega sporazuma je treba upoštevati skupni namen strank okvirnega sporazuma in pomen izrazov, kot sta ga imeli v času sklenitve okvirnega sporazuma.

- člen

Predmet javnega naročila so stalne in občasne dobave, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne in odvisne od vsakokratnih potreb naročnika v času veljavnosti okvirnega sporazuma ter so za naročnika neobvezujoče. Naročnik bo v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal blago, ki ga bo dejansko potreboval ter za katerega bo imel zagotovljena finančna sredstva.

- Člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila.

Dobavitelj je dolžan redne dobave (do 20% zahtevane letne količine navojnih vodomerov in minimalno 1 komad prirobničnih vodomerov za posamezno dimenzijo po specifikaciji za izdelavo ponudbe bomo imeli na zalogi skozi celo dobo trajanja okvirnega sporazuma) realizirati v roku enega delovnega dne od, večja naročila pa v roku 30 dni oz. po terminskem planu naročnika.

V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenega blaga v zahtevanem roku, ima naročnik pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja, naroči blago pri drugem dobavitelju.

Dobavitelj mora dobaviti naročeno blago proizvajalca, navedenega v ponudbenem predračunu, oziroma blago zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega blaga z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem pisnem potrdilu naročnika.

Dobavitelj mora med izvajanjem  okvirnega sporazuma obveščati naročnika o vseh tehničnih izboljšavah na svojih ponujenih proizvodih. Na osnovi medsebojnega dogovora se lahko ponudnik in naročnik dogovorita o dobavi novih tipov. Cena za nov tip mora biti enaka ali nižja  prejšnji ceni. Nikakor pa ne more biti višja. V tem primeru mora dobavitelj dobavljati stari tip do konca pogodbene obveznosti.

Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri dobavitelju kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta imel na razpolago.

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma je ……………. EUR brez DDV.

Cene artiklov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za celotno obdobje trajanje tega sporazuma. Po poteku enega leta in v primeru, ko se cena industrijskih proizvodov spremeni kumulativno za več kot 4% vrednosti, se cena lahko spremeni (navzgor ali navzdol) glede na skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, obdobje enega leta, C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. Podatki se bodo preverjali na uradni strani Statističnega urada Republike Slovenije in so dosegljivi  na naslednji povezavi:

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0457101S.px

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v primeru, če je za isti predmet naročila objavil novi postopek javnega naročanja, v okviru katerega okvirni sporazum ali pogodba še ni bila sklenjena, dobavo blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, za čas do sklenitve okvirnega sporazuma ali pogodbe v novem postopku javnega naročanja, naroča pri dobavitelju z uporabo določil tega okvirnega sporazuma, če se pojavi potreba po dobavi in ima na voljo zagotovljena sredstva.

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na osnovi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v zakonskih rokih.

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce artiklov iz predračuna, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti ali pa ukrepa skladno z določili 11. člena tega okvirnega sporazuma.

Kršitev določil 2., 3. in 4. odstavka tega člena pomeni odpovedni razlog po 11. členu okvirnega sporazuma.

- Člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in le-ta ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini enega odstotka (1 %) ponudbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ deset odstotkov (10 %) ponudbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) ponudbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka dobavitelja na to ni opozoril.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- Člen

Dobavitelj bo izstavljal račune enkrat mesečno za vsako dobavo oz. naročilo posebej in sicer najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum/naročilnico.

- člen

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.

- člen

Kontaktna oseba naročnika je:

Skrbnik tega sporazuma s strani naročnika je:

Kontaktna oseba s strani dobavitelja je:

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani dobavitelja je:

- člen

V primeru neskladnosti dobavljenega predmeta okvirnega sporazuma z naročnikovimi zahtevami oziroma v primeru ugotovljenih napak blaga, naročnik dobavitelju določi primeren rok za odpravo neskladnosti oziroma napak. V kolikor dobavitelj zavrne odpravo neskladnosti oziroma napak ali jih ne odpravi v določenem roku, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma, vrne predmet okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. Dobavitelj v tem primeru nima od naročnika pravice zahtevati nikakršne odškodnine. Naročnik je dolžan vse napake oziroma neskladnosti dobavljenega predmeta okvirnega sporazuma sporočiti takoj oziroma najkasneje deset (10) dni po prevzemu oziroma najkasneje deset (10) dni po ugotovitvi neskladnosti dobavljenega predmeta v primeru, ko se napaka ugotovi nakanadno.

Za primeren rok za odpravo neskladnosti oziroma napak se šteje rok, v katerem je mogoče po rednem poteku stvari izpolniti obveznost, za katero gre v konkretnem primeru.

O odpovedi okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- če dobavitelj ne dobavi naročenega blaga do dogovorjenega roka in kljub pisnemu opozorilu ne upošteva opozoril naročnika,

- če dobavi nekvalitetno blago, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja,

- če dobavi blago, ki ne ustreza ponujenemu vzorcu in za to nima pisne odobritve naročnika,

- če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma.

12. člen

Garancijski rok na dobavljenem materialu ne sme biti v nobenem primeru krajši od garancijskega roka proizvajalca, sicer pa velja šestdeset (60) mesečni garancijski rok od izvedenega kvalitetnega prevzema materiala.

13. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku za veljavnost tega sporazuma nakasneje ob podpisu okvirnega sporazuma, izročil eno (1) bianco menico ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še trideset (30) dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali deloma, če dobavitelj dobavlja blago v nasprotju z določili tega okvirnega sporazuma ali zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da dobavitelj naročniku ni izročil ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določili tega okvirnega sporazuma, se šteje, da ta okvirni sporazum s tem dobaviteljem ni sklenjen.

14. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ničen.

15. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju, v času izvajanja okvirnega sporazuma, ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v tridesetih (30) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta okvirni sporazum razvezan trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

16. člen

Sprememba okvirnega sporazuma je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

17. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) in ostale veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet okvirnega sporazuma.

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

18. člen

Podatki iz tega okvirnega sporazuma, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša nanj in na njegovo izvajanje, razen podatkov, ki so v skladu z veljavnimi predpisi javni, se štejejo za poslovno skrivnost.

20. člen

Ta okvirni sporazum začne veljati, ko ga podpiše zadnja stranka okvirnega sporazuma z veljavnostjo  pet let od obojestranskega podpisa oziroma se šteje da sploh ni sklenjen v primeru nepredložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme dobavitelj en izvod, naročnik pa dva.

| Dobavitelj: | Naročnik: |
| --- | --- |
| ……… | …………. Žig: Kraj in datum: |

Obrazec št. 13

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Podatki o garantu:

| Naziv garanta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj: |  |

| Za: Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |
| (vpiše se datum izdaje) |  |  |
| VRSTA ZAVAROVANJA: Več instrumentov finančnih zavarovanj: ___________________________________________________________________ (vpiše se več finančnih zavarovanj) |  |  |
| ŠTEVILKA: |  |  |
| (vpiše se številka zavarovanja) |  |  |
| GARANT: |  |  |
| (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) |  |  |
| NAROČNIK ZAVAROVANJA: |  |  |
| (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |
| UPRAVIČENEC: Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor |  |  |
| OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.: _______________ (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne _______________ (vpiše se datum objave), katerega predmet je Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let |  |  |
| ZNESEK IN VALUTA: 127.500,00 EUR za Obračunski vodomeri, 12.000,00 EUR za Industrijski vodomeri, 6.000,00 EUR za Napredni IoT vodomeri |  |  |
| (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) |  |  |
| LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: |  |  |
| (nobena/navede se listina) |  |  |
| JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski |  |  |
| OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: |  |  |
| (navede se SWIFT naslova garanta) |  |  |
| KRAJ PREDLOŽITVE: |  |  |
| (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. |  |  |
| DATUM VELJAVNOSTI: 14. 7. 2023 |  |  |
| (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) |  |  |
| STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: |  |  |
| (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis garanta: |
| --- | --- | --- |

ALI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA RESNOST PONUDBE

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: ___________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam pooblaščenca Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________ v primerih:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

- če izbrani ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila,

brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 127.500,00 EUR za Obračunski vodomeri, 12.000,00 EUR za Industrijski vodomeri, 6.000,00 EUR za Napredni IoT vodomeri. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun pooblaščenca. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam pooblaščenca Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 14

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podatki o garantu:

| Naziv garanta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj: |  |

| Za: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA ZAVAROVANJA: Več instrumentov finančnih zavarovanj: _____________________________________________________________________ (vpiše se več finančnih zavarovanj) |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se številka zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| GARANT: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| NAROČNIK ZAVAROVANJA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |
| UPRAVIČENEC: |  |  |  |  |  |  |
| OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. |  |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  |  | za: Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let |  |
| (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) |  |  |  |  |  |  |
| ZNESEK IN VALUTA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) |  |  |  |  |  |  |
| LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: |  |  |  |  |  |  |
| (nobena/navede se listina) |  |  |  |  |  |  |
| JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski |  |  |  |  |  |  |
| OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: |  |  |  |  |  |  |
| (navede se SWIFT naslova garanta) |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ PREDLOŽITVE: |  |  |  |  |  |  |
| (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VELJAVNOSTI: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis garanta: |
| --- | --- | --- |

ALI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let«, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 15

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podatki o garantu:

| Naziv garanta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj: |  |

| Za: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA ZAVAROVANJA: Več instrumentov finančnih zavarovanj: ____________________________________________________________________ (vpiše se več finančnih zavarovanj) |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se številka zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| GARANT: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| NAROČNIK ZAVAROVANJA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |
| UPRAVIČENEC: |  |  |  |  |  |  |
| OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. |  |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  | za: Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let |  |  |
| (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) |  |  |  |  |  |  |
| ZNESEK IN VALUTA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) |  |  |  |  |  |  |
| LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: |  |  |  |  |  |  |
| (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) |  |  |  |  |  |  |
| JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski |  |  |  |  |  |  |
| OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: |  |  |  |  |  |  |
| (navede se SWIFT naslova garanta) |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ PREDLOŽITVE: |  |  |  |  |  |  |
| (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VELJAVNOSTI: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis garanta: |
| --- | --- | --- |

ALI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za javno naročilo »Dobava obračunskih, industrijskih in kombiniranih vodomerov za obdobje 5 let«, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati dne _______________.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner);

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner);

- Obrazec se izpolni, natisne, podpiše in žigosa oziroma se podpiše z elektronskim podpisom v okviru elektronske oddaje ponudbe