## List1
Ponudnik:
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT.: ….............................................
SKLOP ŠT. 1: OBRAČUNSKI VODOMERI
POTREBE: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 6
Zp. Št. | ZAHTEVANO (natančen opis v obrazcu št. 13 Tehnične zahteve naročnika) | PONUJENO (ponudniki morajo navesti tip, znamko in proizvajalca ponujene opreme) | Okvirna količina | EM | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Volumetrični vodomer DN 13 (1/2") |  | 3500 | kos |  | 0
2. | Volumetrični vodomer DN 20 (3/4") |  | 47000 | kos |  | 0
3. | Volumetrični vodomer DN 25 (1") |  | 1500 | kos |  | 0
4. | Volumetrični vodomer DN 40 (6/4") |  | 450 | kos |  | 0
5. | Vodomer industrijski DN 50 WP |  | 400 | kos |  | 0
6. | Vodomer industrijski DN 50 WS |  | 30 | kos |  | 0
7. | Vodomer industrijski DN 80 WP |  | 250 | kos |  | 0
8. | Vodomer industrijski DN 80 WS |  | 30 | kos |  | 0
9. | Vodomer industrijski DN 100 WP |  | 100 | kos |  | 0
10. | Vodomer industrijski DN 100 WS |  | 5 | kos |  | 0
11. | Vodomer industrijski DN 150 WP |  | 5 | kos |  | 0
12. | Vodomer industrijski DN 150 WS |  | 1 | kos |  | 0
13. | Vodomer kombinirani DN 50/20 |  | 80 | kos |  | 0
14. | Vodomer kombinirani DN 80/20 |  | 80 | kos |  | 0
15. | Vodomer kombinirani DN 100/25 |  | 20 | kos |  | 0
16. | Vodomer kombinirani DN 150/40 |  | 3 | kos |  | 0
17. | Radijski oddajnik vodomera |  | 27000 | kos |  | 0
18. | Mobilna naprava (oprema za mobilno odčitavanje v skladu z navodili za IKT zahteve za uporabniške vodomere) |  | 3 | kos |  | 0
19. | Sprejemnik za popisovanje |  | 3 | kos |  | 0
20. | Antena za povečan obseg popisa |  | 3 | kos |  | 0
21. | Programska oprema na dlančniku |  | 3 | kos |  | 0
22. | Programska oprema na delovni postaji ali kot oblačna storitev |  | 3 | kos |  | 0
23. | Dobava, namestitev, licenčnina in posodobitve programske opreme in podpora na delovni postaji ali kot oblačna storitev |  | 1 | kpl |  | 0
24. | Dobava, namestitev, licenčnina in posodobitve programske opreme in podpora na mobilnem računalniku |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ MARIBORSKI VODOVOD: | 0
POTREBE: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 6
Zp. Št. | ZAHTEVANO (natančen opis v obrazcu št. 13 Tehnične zahteve naročnika) | PONUJENO (ponudniki morajo navesti tip, znamko in proizvajalca ponujene opreme) | Okvirna količina | EM | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Volumetrični vodomer DN 13 (1/2") l=110mm |  | 200 | kos |  | 0
2. | Volumetrični vodomer DN 13 (1/2") l=165mm |  | 1100 | kos |  | 0
3. | Volumetrični vodomer DN 20 (3/4") l=130mm |  | 200 | kos |  | 0
4. | Volumetrični vodomer DN 20 (3/4") l=190mm |  | 11500 | kos |  | 0
5. | Volumetrični vodomer DN 25 (1") |  | 300 | kos |  | 0
6. | Volumetrični vodomer DN 30 (5/4") |  | 70 | kos |  | 0
7. | Volumetrični vodomer DN 40 (6/4") |  | 40 | kos |  | 0
8. | Vodomer industrijski DN 50 WP |  | 30 | kos |  | 0
9. | Vodomer industrijski DN 50 WS |  | 2 | kos |  | 0
10. | Vodomer industrijski DN 80 WP |  | 5 | kos |  | 0
11. | Vodomer industrijski DN 80 WS |  | 1 | kos |  | 0
12. | Vodomer kombinirani DN 50/20 |  | 40 | kos |  | 0
13. | Vodomer kombinirani DN 80/20 |  | 40 | kos |  | 0
14. | Vodomer kombinirani DN 100/20 |  | 20 | kos |  | 0
15. | Vodomer kombinirani DN 100/25 |  | 5 | kos |  | 0
16. | Radijski oddajnik vodomera |  | 5000 | kos |  | 0
17. | Mobilna naprava (oprema za mobilno odčitavanje v skladu z navodili za IKT zahteve za uporabniške vodomere) |  | 1 | kos |  | 0
18. | Sprejemnik za popisovanje |  | 1 | kos |  | 0
19. | Antena za povečan obseg popisa |  | 1 | kos |  | 0
20. | Programska oprema na dlančniku |  | 1 | kos |  | 0
21. | Programska oprema na delovni postaji ali kot oblačna storitev |  | 1 | kos |  | 0
22. | Dobava, namestitev, licenčnina in posodobitve programske opreme in podpora na delovni postaji ali kot oblačna storitev |  | 1 | kpl |  | 0
23. | Dobava, namestitev, licenčnina in posodobitve programske opreme in podpora na mobilnem računalniku |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KOMUNALA SLOVENSKE KONJICE: | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV ZA SKLOP 1: | 0
SKLOP ŠT. 2: INDUSTRIJSKI VODOMERI
POTREBE: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 6
Zp. Št. | ZAHTEVANO (natančen opis v obrazcu št. 13 Tehnične zahteve naročnika) | PONUJENO (ponudniki morajo navesti tip, znamko in proizvajalca ponujene opreme) | Okvirna količina | EM | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Vodomer industrijski DN 50 |  | 20 | kos |  | 0
2. | Vodomer industrijski DN 80 |  | 20 | kos |  | 0
3. | Vodomer industrijski DN 100 |  | 15 | kos |  | 0
4. | Vodomer industrijski DN 150 |  | 10 | kos |  | 0
5. | Vodomer industrijski DN 200 |  | 8 | kos |  | 0
6. | Vodomer industrijski DN 250 |  | 3 | kos |  | 0
7. | Vodomer industrijski DN 300 |  | 3 | kos |  | 0
8. | Impulzni oddajnik |  | 10 | kos |  | 0
9. | MODBUS komunikacijski vmesnik |  | 75 | kos |  | 0
10. | GPRS / NB-Iot / LoRaWAN registrator |  | 75 | kos |  | 0
11. | Programska oprema za komunikacijo z registratorji |  | 1 | kpl |  | 0
12. | Potrebne dodelave za sinhronizacijo med programi obračuna in popisa |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ MARIBORSKI VODOVOD: | 0
POTREBE: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 6
Zp. Št. | ZAHTEVANO (natančen opis v obrazcu št. 13 Tehnične zahteve naročnika) | PONUJENO (ponudniki morajo navesti tip, znamko in proizvajalca ponujene opreme) | Okvirna količina | Enota | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Vodomer industrijski DN 50 |  | 1 | kos |  | 0
2. | Vodomer industrijski DN 80 |  | 1 | kos |  | 0
3. | Vodomer industrijski DN 100 |  | 1 | kos |  | 0
4. | Vodomer industrijski DN 150 |  | 1 | kos |  | 0
5. | Vodomer industrijski DN 200 |  | 1 | kos |  | 0
6. | Impulzni oddajnik |  | 4 | kos |  | 0
7. | MODBUS komunikacijski vmesnik |  | 5 | kos |  | 0
8. | GPRS / NB-Iot / LoRaWAN registrator |  | 5 | kos |  | 0
9. | Programska oprema za komunikacijo z registratorji |  | 1 | kpl |  | 0
10. | Potrebne dodelave za sinhronizacijo med programi obračuna in popisa |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KOMUNALA SLOVENSKE KONJICE: | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV ZA SKLOP 2: | 0
SKLOP ŠT. 3: NAPREDNI IoT VODOMERI
POTREBE: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 6
Zp. Št. | ZAHTEVANO (natančen opis v obrazcu št. 13 Tehnične zahteve naročnika) | PONUJENO (ponudniki morajo navesti tip, znamko in proizvajalca ponujene opreme) | Okvirna količina | Enota | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | vodomer DN 13 (1/2") |  | 100 | kos |  | 0
2. | vodomer DN 20 (3/4") |  | 900 | kos |  | 0
3. | Vodomer DN 25 |  | 10 | kos |  | 0
4. | Vodomer DN 40 |  | 10 | kos |  | 0
5. | Vodomer DN 50 |  | 5 | kos |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ MARIBORSKI VODOVOD: | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV ZA SKLOP 3: | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Podpis: