## Sklop 1 - 70_16
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/meter | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
1 | 24223 | SN UNIVERZALNI KABEL 3×70/16 mm² 12/20 kV | m | 9000 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | Univerzalni kabli v ponudbi morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi): - SIST HD 620 S2:2010 (Part 10-M) Ponudnik mora za vodnike v ponudbi priložiti: -certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) ali -proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi) in poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi (izdano pri akreditiranem organu za preskušanje priznanemu v EU).
2 | Na zunanjem plašču univerzalnega kabla mora biti jasno in trajno označeno naslednje: -tip kabla -oznaka metraže -datum proizvodnje (leto)
3 | Ponudnik mora predložiti sliko dela ponujenega univerzalnega kabla iz katerega je razviden tehnični pogoj o označevanju kabla.
Pakiranje in dobava
1 | Ponudnik mora priložiti kopijo potrdila oziroma registrske številke, ki je bila s strani odgovornega organa dodeljena proizvajalcu kabelskih bobnov, na katerih bo ponujeni kabel dobavljen naročniku.
2 | Ponujeni kabli morajo biti dobavljeni na lesenem kolutu standardne dolžine 1000 m. Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih brez poškodovanja plašča kabla in zaščiteni z gumijastimi kapicami. Na koncih kabla mora biti razvidna dolžinska oznaka kabla na kolutu.
3 | Univerzalni kabel mora biti obvezno dostavljen na kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Maksimalne dimenzije bobna: Ø 2600 mm in širina 1500 mm.
4 | Na vsakem lesenem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in prereza (mm2), - dolžina (m), - standard, predpis, - identifikacijska številka koluta,številka naročila, - bruto in neto teža (kg).
5 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke oz. karakteristike univerzalnih kablov, ki jih navaja v ponudbi. Ponudbi mora biti priložena risba s prerezom kabla s tehničnim opisom in karakteristikami.
3 | Ponudnik mora v ponudbi priložiti seznam potrjene obesne in montažne opreme za tip kabla za tipične načine obešanja/polaganja (nosilni, kotni, razbremenilni, prehod v zemljo,…).
4 | Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva vzorec ponujenega kabla izbranega ponudnika v dolžini 100 cm za posamezen tip kabla. Na vzorcu morajo biti razvidne vse s standardi zahtevane oznake. Vzorec izbranega ponudnika naročnik zadrži kot etalon.
5 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2 - 95_25
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/meter | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
1 | 21169 | SN UNIVERZALNI KABEL 3×95/25 mm² 12/20 kV | m | 19000 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | Univerzalni kabli v ponudbi morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi): - SIST HD 620 S2:2010 (Part 10-M) Ponudnik mora za vodnike v ponudbi priložiti: -certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) ali -proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi) in poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi (izdano pri akreditiranem organu za preskušanje priznanemu v EU).
2 | Na zunanjem plašču univerzalnega kabla mora biti jasno in trajno označeno naslednje: -tip kabla -oznaka metraže -datum proizvodnje (leto)
3 | Ponudnik mora predložiti sliko dela ponujenega univerzalnega kabla iz katerega je razviden tehnični pogoj o označevanju kabla.
Pakiranje in dobava
1 | Ponudnik mora priložiti kopijo potrdila oziroma registrske številke, ki je bila s strani odgovornega organa dodeljena proizvajalcu kabelskih bobnov, na katerih bo ponujeni kabel dobavljen naročniku.
2 | Ponujeni kabli morajo biti dobavljeni na lesenem kolutu standardne dolžine 1000 m. Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih brez poškodovanja plašča kabla in zaščiteni z gumijastimi kapicami. Na koncih kabla mora biti razvidna dolžinska oznaka kabla na kolutu.
3 | Univerzalni kabel mora biti obvezno dostavljen na kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Maksimalne dimenzije bobna: Ø 2600 mm in širina 1500 mm.
4 | Na vsakem lesenem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in prereza (mm2), - dolžina (m), - standard, predpis, - identifikacijska številka koluta,številka naročila, - bruto in neto teža (kg).
5 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke oz. karakteristike univerzalnih kablov, ki jih navaja v ponudbi. Ponudbi mora biti priložena risba s prerezom kabla s tehničnim opisom in karakteristikami.
3 | Ponudnik mora v ponudbi priložiti seznam potrjene obesne in montažne opreme za tip kabla za tipične načine obešanja/polaganja (nosilni, kotni, razbremenilni, prehod v zemljo,…).
4 | Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva vzorec ponujenega kabla izbranega ponudnika v dolžini 100 cm za posamezen tip kabla. Na vzorcu morajo biti razvidne vse s standardi zahtevane oznake. Vzorec izbranega ponudnika naročnik zadrži kot etalon.
5 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!