## Ponudba Občina Jesenice- Živžav
Projekt: Medgeneracijski ŽIV ŽAV |  |  |  | Ponudba
NAROČNIK/PLAČNIK: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Lokacija: na območju Športnega parka Podmežakla na Jesenicah (parc. št. 720/2, 720/3, 717/6, k.o. Jesenice).
Specifikacija in tehnične lastnosti:
- igrala naj bodo izdelane iz aluminija in nerjavnega materiala (INOKS),
ki naj bi zagotavljala dolgo življenjsko dobo na prostem brez posebnega vzdrževanja,
- naj bodo zelo stabilne in upoštevajo vse vidike varnosti,
- naj bodo izdelane s stilom, ki se odlično zlije z naravnim okoljem.
- po prilogi "Zahteve in specifikacije naprav Medgeneracijski ŽIV ŽAV Jesenice.pdf"
1. Naprave naj bodo izdelane in imajo certifikat skladno z varnostno produktnim standardom SIST EN 1176 in EN 16630
2. Izdelava naprav naj bo skladna z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2
3. Vsi mehanizmi naj bodo inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176.
4. Oprijemala naj bodo inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176.
5. Letvice ( podesti, ograje) naj bodo izdelane iz aluminjastega profila dimenzij cca 60 x 80 cm ,
barvanega-strukturno obdelanega v videzu lesa.
6. Osnovni profil mora biti aluminij profil min. fi 12 cm, barvan-strukturno v videzu lesa.
7. Objemke iz aluminija, barvan skladno z serijskim programom.
8. Ves vijačni material je inoks izvedbe.
Zap.št. | Vrsta blaga | EM | KOL | Cena v EUR | Znesek v EUR
| večnamenska površina |  |  | (na enoto) | (brez DDV)
1 | Dobava in vgradnja finega asfalta 3 cm | m2 | 1189 |  | 0
liniranje igrišča
2 | Dobava in polaganje umetne trave | m2 | 475 |  | 0
liniranje igrišča
3 | Odstranitev stare travnate površine - umetne trave | m2 | 475 |  | 0
in odvoz na deponijo s stroški deponije
4 | Dobava in vgradnja panelne ograje višine 1,8 m | tm | 88 |  | 0
vključena vrata širine 2 m
5 | Nepredvidena dela za točko 1,2,3,4 ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
6 | Medgeneracijsko igrišče
a. | Informacijska tabla 1/10 | kpl | 1 |  | 0
b. | Klop ravna 2/10 | kpl | 1 |  | 0
c. | Klop poševna 3/10 | kpl | 1 |  | 0
d. | Rimska klop 4/10 | kpl | 1 |  | 0
e. | Bradlja večstopenjska 5/10 | kpl | 1 |  | 0
f. | Drog in krogi večstopenjski 6/10 | kpl | 1 |  | 0
g. | Dobava in vgradnja plezalne igralnice
| kotna plezalna stena 7/10 | kpl | 1 |  | 0
| plezalni drog - steber 8/10 | kpl | 2 |  | 0
| plezalna stena z drogom 9/10 | kpl | 1 |  | 0
| Montaža igral | kpl | 1 |  | 0
7 | Pripravljalna dela za polaganje gume HIC 3 m
| Izvedba 20 cm debeline tampona | m2 | 99 |  | 0
| Nasutje 4 cm finega peska | m2 | 99 |  | 0
| Izkop debeline 30 cm in odvoz na deponijo | m2 | 99 |  | 0
| Dobava in vgradnja robnikov-vrtni 4/20 cn | tm | 40 |  | 0
| Dobava in vgradnja gume HIC 3 m | m2 | 99 |  | 0
8 | Temelji za igrala | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja travnate gume HIC 2.4 m | m2 | 50 |  | 0
10 | Nasutje žagovine 2 cm in valjanje | m2 | 50 |  | 0
| Skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV): |  |  |  | 0
(žig in podpis)