## Zahteve_WASH
Priloga T – Tehnični opisi in zahteve
MORS 7/2023 - ODP; ZABOJNIK – POMIVALNICA POSODE ZA POTREBE SV
PONUDNIK:
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENEGA BLAGA
Tabela 1
Zap. št. | Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Področje in namen uporabe: | Popolnitev opreme za bivanje na terenu Slovenske vojske je zagotovitev: pogojev za terensko bivanje v času usposabljanja pripadnikov SV v domovini in tujini, podpora RS kot države gostiteljice tujim oboroženim silam in podpora URSZR in civilnim strukturam v primeru naravnih in drugih nesreč.
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve
2.1. | Količina: 1 kpl.
2.2. | 20 ft. zabojnik (1CC). Tehnične zahteve zabojnika v skladu s ISO standard.
2.3. | Pomivalnica posode mora biti umeščena v 20 ft. zabojnik.
2.4. | Zabojnik mora omogočati prevoze s tovornimi vozili s sistemom »multi-lift« oz. biti samonakladalni z »dvižnimi nogicami«.
2.5. | Zabojnik mora imeti »nogice« za uravnavanje (niveliranje) zabojnika glede na teren
2.6. | Zabojniku se na eni strani podaljša strop in tla (pregibno ali izvlečno) s podpornimi stebri
2.7. | Zabojnik ima na strani podaljšanja dvoja vrata in eno okno (postavitev in velikost ne sme omejevati procesa prevzema in izdaje sredstev oz. »čisti in nečisti del«) Zabojnik ima nasprotni strani podaljšanja ena vrata, ki omogočajo dostop do notranjosti zabojnika, ko zabojnik ni podaljšan.
2.8. | Zabojnik mora biti z notranje strani v celoti preoblečen v Inox material.
2.9. | Stene, strop in tla ter vrata morajo biti večplastna (zunanja aluminij, srednja izolacija, notranja Inox). Tla morajo biti proti zdrsna.
2.10. | Zabojnik mora biti opremljen s sistemom za ventilacijo z zaščito proti mrčesom (dovod in odvod zraka). Dvostopenstka moč med 700-1000m3/h. (svež zrak 100m3/h) ter opremljen z kombiniranim sistemom za ogrevanje in hlajenje ter z notranjim termostatom za regulacijo temperature. Zunanja enota ne sme izstopati iz Zabojnika. (inverterski motor z močjo min 6KW)
2.11. | Električni priklop 400 V /50Hz, CEE 63A, 5-polni IP67
2.12. | Zabojnik ima vgrajen razvod električne energije z ustrezno razsvetljavo, vgrajeno elektro omarico, ki nudi ustrezno prenapetostno zaščito. Znotraj je kombinacija vtičnic (230/400 V) IP45.
2.13. | Vsi priklopi za napajanje z elektriko so z zunanje strani zabojnika, ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi
2.14. | Vodovodna napeljava mora imeti vgrajen mehčalec za vodo. Dovod hladne vode je preko gasilske D spojka (25mm). Odvod umazane vode je preko gasilske C spojke (52mm). (delovni tlak 8-10 bar) Črpalka za umazano vodo (max- 2bar)
2.15. | Zabojnik mora biti v barvi RAL 6014 F9.
2.16. | Zabojnik mora biti opremljen z eno-conskim pomivalnim strojem, primernim za pomivanje vložnih termos posod velikosti GN 1/1-200 in zunanjih termos posod iz umetne mase (dishwasher container black). Velikost pralne košare je min 900mm x 600mm
2.17. | Avtomatsko doziranje pomivalnih tekočin (Detergenta in čistilo za sijaj-izpiranje)
2.18. | Nad pomivalnim strojem je avtomatski sistem za odvod pare.
2.19. | Pomivalni stroj mora biti opremljen z vhodno in izhodno mizo, z vgrajenim koritom v inox izvedbi ter pipo in s tuš baterijo.
2.20. | Groba umazanija, ki nastane v pomivalnem stroju se med predpranjem izloči iz vode za pomivanje. Izpuščena groba umazanija se zbira v posodi (min 45 L) za umazanijo. Ta ima dodaten odtok in predal za praznjenje delcev umazanije.
2.21. | V zabojniku je montiran Električni bojler za vodo (min 40l)
2.22. | Zabojnik ima 4x transportne vozičke. Vsak voziček lahko pelje 3x Euro Kontejnerje (600mm x 400mm) z nožno zavoro. Voziček opremljen z varovalom za preprečevanja izpada Euro kontejnerja.
3. | Ostale zahteve
3.1. | Oprema mora zagotavljati operativnost v vseh vremenskih in terenskih pogojih. Omogočati mora enostavno manipulacijo hkrati pa mora biti dovolj robustna in enostavna za uporabo, postavljanje in pospravljanje. Oprema mora omogočati enostavno skladiščenje in manipulacijo s transportnimi in dvižnimi sistemi. Oprema mora biti funkcionalna in omogočati združevanje posameznih komponent opreme v delujočo celoto.
3.2. | Zanesljivost delovanja: Oprema mora zagotavljati zanesljivo delovanje v temperaturnem območju od –30 °C do 45°C, v pogojih 100% relativne vlažnosti in zagotavljati nemoteno uporabo v ekstremnih pogojih, kot je npr. puščavska pokrajina, kjer so prisotne velike količine prahu in peska. Omogočati mora varno uporabo v okolju kjer piha burja do 130 km/h.
4. | Vzdrževanje in rezervni deli
4.1. | Oprema mora imeti natančno predpisane postopke osnovnega vzdrževanja in intervale servisnega vzdrževanja opreme.
4.2. | V času življenjske dobe (pomivalnice) je potrebno zagotoviti dobavo nadomestnih delov, potrošnega materiala in zagotovitev servisne mreže.
4.3. | Vzdrževanje čimbolj enostavno ter jasno za vsako posamezno blago. - ponudnik mora natančno predpisati servisne intervale za ponujeno blago in zagotoviti stalno telefonsko dosegljivost (v času življenske dobe) za vodenje lažjih okvar, ki jih lahko odpravi operater sam, ter možnost odprave večjih napak v roku 72 ur v področju EU. Ponudnik priloži dokument PREDPISANI SERVISNI INTERVALI ZA PONUJENO BLAGO.
5. | Dokumentacija ob dobavi:
5.1 | Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanjev slovenskem jeziku
5.2 | Garancijske izjave oziroma podpisani in potrjeni garancijski listi za dobavljeno blago
slika 1 in 2 sta zgolj simbolični
SLIKA 2
SLIKA 1