OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba del za povečanje zanesljivosti napajanja glavnih telekomunikacijskih prostorov in izvedba nadgradnje programske opreme DCIM nadzornega sistema (v nadaljevanju: izvedba del), ki obsega dva sklopa:

Sklop 1: Elektro in gradbeno obrtniška dela

Sklop 2: Nadgradnja programske opreme DCIM nadzornega sistema

Sklop 1

Naročnik ima za izvedbo javnega naročila izdelano projektno dokumentacijo projektanta PRO-ELEKT d.o.o., Ljubljana in sicer za vsako od osmih (8) lokacij posebej: PZI št. od PE-01/06/2022 do PE-08/06/2022.

Zajema dela povezana z izgradnjo potrebnih instalacij za zagotovitev zanesljivejšega napajanja sistemske opreme v telekomunikacijskih prostorih Policijskih uprav (v nadaljevanju: PU). Dela se bodo izvajala na posamezni PU. Za vsako PU se ločeno izvede uvedba v delo. Po zaključku del za vsako  PU se opravi pregled in prevzem, ki se opravi z zapisnikom, le-ta pa je osnova za izstavitev računa za posamezno PU.

Sklop 2

Zajema dobavo programske opreme, instalacijo, konfiguracijo, migracijo obstoječega nadzornega sistema DCIM na nov strežnik, ki ga zagotovi naročnik, nadgradnjo obstoječega nadzornega sistema, dokup licenc, ki so potrebne za vključitev dodatnih merilnih elementov na vseh osmih lokacijah PU, vse potrebne aktivnosti za vključitev dodatnih elementov v daljinski nadzor in triletno programsko in tehnično podporo naročniku ter prenos znanja za upravljanje ponujene programske opreme.

Dela se bodo v glavnem izvajala na lokaciji naročnika na Štefanovi ulici 2, Ljubljana, kjer se nahaja strežnik obstoječega nadzornega sistema DCIM. Po potrebi pa tudi na posameznih lokacijah PU.

Po dokončanju del sklopa 2 prične teči triletna podpora za programsko opremo StruxureWare Data Center Expert za 210 licenc, ki vključuje brezplačne nadgradnje programske opreme z novimi verzijami, telefonsko pomoč po modelu 5x8 (delovniki med 8:00 in 16:00 uro) za celotno obdobje sklenjene podpore, 1 uro  sistemske pomoči v primeru intervencij na lokaciji na mesec (neizkoriščene ure se ne prenašajo naprej).

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME IN IZVEDBE STORITEV

Sklop 1:

Ponujena oprema mora ustrezati tehničnim zahtevam navedenim v razpisni dokumentaciji/ponudbenem predračunu – popis del.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo za sledečo opremo:

- PDU za vgradnjo v rack omaro obeh tipov,

- STS stikalo za vgradnjo v rack omaro,

- ATS stikalo za vgradnjo na DIN letev (sestavni del SB),

- Merilnik energije, direkten priklop brez tokovnikov, za montažo na DIN letev (sestavni del SB)

- Merilna postaja okoljskih parametrov in senzorjev.

Iz dokumentacije mora biti jasno razvidno, katera oprema se ponuja – velja v primeru, ko dokumentacija zajema podatke za več podobnih artiklov. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.

Sklop 2:

Ponudnik izjavlja da bo:

- dobavil in namestil zadnjo (najnovejšo) stabilno verzijo programske opreme, ki bo v trenutku dobave na voljo;

- da bo programska oprema v celoti podpirala nove in obstoječe elemente, ki bodo vključeni v nadzorni sistem DCIM.

Velja za oba sklopa:

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- KRAJ IZVEDBE DEL

Kraj izvedbe del za sklop 1 je na lokacijah:

- PU Kranj, Bleiweisova cesta 3, Kranj

- PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana

- PU Koper, na lokaciji PP Koper, Ljubljanska cesta 8, Koper

- PU Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, Nova Gorica

- PU Maribor, Maistrova ulica 2, Maribor

- PU Celje, Ljubljanska cesta 12, Celje

- PU Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, Murska Sobota

- PU Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, Novo mesto in

Kraj izvedbe del za sklop 2 je na lokaciji:

- MNZ, Štefanova ulica 2, Ljubljana

- SEZNANITEV S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO /sklop 1/

Za izvedbo javnega naročila ima naročnik za vsako od osmih lokacij izdelano samostojno projektno dokumentacijo projektanta PRO-ELEKT, d.o.o., Ljubljana in sicer: PZI načrte s področja elektrotehnike, številke projektov od PE-01/06/2022 do PE-08/06/2022.

Potencialni ponudniki pošljejo zaprosilo na e-naslov: gp.mnz@gov.si s sklicem na javno naročilo 430-24/2023 – za prevzem PZI v e-obliki. Naročnik posreduje link in geslo za prevzem PZI najkasneje v  petih dneh od prejema zaprosila za PZI.

Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne del projektne dokumentacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.

Ob uvedbi v delo izvajalec prejme projektno dokumentacijo za izvedbo del v tiskani obliki.

- GARANCIJSKI ROK

Sklop 1:

Splošni garancijski rok na izvedena dela in vgrajene materiale najmanj 36 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika zadnje lokacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA /upoštevati glede na sklop, katerega se ponudnik prijavlja/

V vseh opisih materiala in del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale in izdelke z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

Ponujeni artikli/materiali morajo biti novi, izpolnjevati morajo vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik – izvajalec jamči, da dobavljena programska oprema ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku. /velja za sklop 2/

Izvajalec zagotavlja triletno podporo za programsko opremo SW DCE za 210 licenc v skladu z zahtevami iz ponudbenega predračuna. /velja za sklop 2/

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora dela izvajati skladno s predloženo dokumentacijo, z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami.

Izvajalec mora ravnati odgovorno, strokovno ter spoštljivo do vseh udeležencev pri izvedbi del.  Sodelovati mora s strani naročnika imenovanim projektantom, ter upoštevati glede kvalitete izvedbe. Upoštevati mora usmeritve naročnika glede morebitnih sprememb tehničnih rešitev oziroma materialov.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta oziroma izbranega proizvajalca. Vsakršno odstopanje morata potrditi projektant in predstavnik naročnika.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe del na posamezni lokaciji obvezno detajlno pregledati izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo in preveriti predračunske izmere na lokaciji v navzočnosti naročnika. O morebitnih odstopanjih od predračunskih opisov del ter predvidenih količin obvezno opozoriti naročnika.

Izvajalec mora upoštevati veljavne predpise o varstvu pri delu.

Izvajalec mora izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi elektro in GOI del. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del. Po končnem delu je izvajalec dolžan zapustiti objekte urejeno, nepoškodovano in očiščeno.