## podatki MM in ocenjena količina
Podatki o merilnih mestih in predvideni letni porabi električne energije v objektih D.S.U., d.o.o. | [11 empty] | Datum: | 2023-03-30
Poslovni objekt | Naslov | Napetostni nivo | Vrsta odjema | Število faz | Trošarinski razred | GS1 GSRN merilne točke | GS1 GSRN merilnega mesta | Št. merilnega mesta | Št. števca | Konstanta | Predvidena letna poraba električne energije (kWh)
[11 empty] | VT | MT | Skupaj
Palača DSU | Litostrojska c. 54, Ljubljana | Srednja napetost | T>=2500 ur | 3 | 3 | 383111580139546666 | 383111580019857578 | 3-401507 | 99652973 | 1 | 1497147 | 1061926 | 2559073
Smelt | Dunajska c. 160, Ljubljana | Srednja napetost | T>=2500 ur | 3 | 3 | 383111580112850483 | 383111580025946297 | 3-5664 | 79024581 | 1 | 1001066 | 636357 | 1637423
Dunajski kristali | Štukljeva c. 44, Ljubljana | Nizka napetost | T<2500 ur | 3 | 2 | 383111580122469989 | 383111580027641589 | 3-8024225 | 71556838 | 1 | 19430 | 15730 | 35160
| Štukljeva c. 42, Ljubljana | Nizka napetost | T>=2500 ur | 3 | 3 | 383111580117306886 | 383111580022705040 | 3-8024216 | 68667590 | 1 | 210870 | 189949 | 400819
| Štukljeva c. 44, Ljubljana | Nizka napetost | T>=2500 ur | 3 | 3 | 383111580122147610 | 383111580019921651 | 3-8024226 | 71556836 | 1 | 185267 | 170843 | 356110
| Štukljeva c. 42, Ljubljana | Nizka napetost | T<2500 ur | 3 | 2 | 383111580117732975 | 383111580023409718 | 3-8024211 | 72042224 | 1 | 66768 | 56785 | 123553
Metalna* | Zagrebška c. 20, Maribor | Nizka napetost | T<2500 ur | 3 | 2 | 383111580138697499 | 383111580010561177 | 4-263277 | 50149569 | 80 | 110444 | 88125 | 198569
Skupaj | [10 empty] | 3090992 | 2219715 | 5310707
Opombe:
Predvidena letna poraba električne energije temelji na dejanski porabi v obdobju januar - december 2022.
*V poslovni stavbi Metalna bo poraba nižja od previdene, ker je konec leta 2022 na stavbi začela obratovati samooskrbna sončna elektrarna z instalirano močjo proizvodnje 180.000 kWh/leto.

## poraba 2022
Dejanska dobava električne energije v objektih D.S.U., d.o.o.
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 489 | kW | 116098 | kWh | 78961 | kWh | 718 | kVArh | 16044.68
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 496 | kW | 114442 | kWh | 74900 | kWh | 393 | kVArh | 15729.13
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 434 | kW | 101635 | kWh | 85437 | kWh | 4 | kVArh | 15111.29
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 352 | kW | 125217 | kWh | 81791 | kWh | 1 | kVArh | 15815.81
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 578 | kW | 148609 | kWh | 97299 | kWh | 0 | kVArh | 19944.6
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 642 | kW | 148341 | kWh | 101367 | kWh | 0 | kVArh | 20645.61
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 666 | kW | 152957 | kWh | 90428 | kWh | 1 | kVArh | 20428.94
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 558 | kW | 126534 | kWh | 94018 | kWh | 0 | kVArh | 18161.7
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 439 | kW | 104522 | kWh | 94807 | kWh | 36 | kVArh | 13187.97
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 456 | kW | 129508 | kWh | 84591 | kWh | 92 | kVArh | 14101.89
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 449 | kW | 106669 | kWh | 81489 | kWh | 161 | kVArh | 12592.15
Palača DSU | 3-401507 | 1013 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 464 | kW | 122615 | kWh | 96838 | kWh | 31 | kVArh | 17740.13
[7 empty] | 1497147 |  | 1061926 |  |  |  | 199503.9
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 319 | kW | 71726 | kWh | 43541 | kWh | 0 | kVArh | 9700.38
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 338 | kW | 75305 | kWh | 41096 | kWh | 0 | kVArh | 9915.67
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 395 | kW | 76681 | kWh | 53966 | kWh | 4 | kVArh | 11228.61
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 293 | kW | 91177 | kWh | 50762 | kWh | 7 | kVArh | 11227.62
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 428 | kW | 103681 | kWh | 61893 | kWh | 16 | kVArh | 13716.52
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 432 | kW | 102860 | kWh | 68209 | kWh | 17 | kVArh | 14089.56
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 445 | kW | 106067 | kWh | 61086 | kWh | 19 | kVArh | 13942.49
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 430 | kW | 89935 | kWh | 60916 | kWh | 9 | kVArh | 12778.01
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 310 | kW | 65062 | kWh | 53076 | kWh | 0 | kVArh | 8020.63
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 282 | kW | 78817 | kWh | 44809 | kWh | 8 | kVArh | 8219.15
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 301 | kW | 65210 | kWh | 45107 | kWh | 0 | kVArh | 7536.96
Smelt | 3-5664 | 1027 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 297 | kW | 74545 | kWh | 51896 | kWh | 0 | kVArh | 10442.61
[7 empty] | 1001066 |  | 636357 |  |  |  | 130818.21
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | kW | 212 | kWh | 257 | kWh | 198 | kVArh | 45.25
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1 | kW | 185 | kWh | 220 | kWh | 116 | kVArh | 39.61
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1 | kW | 173 | kWh | 231 | kWh | 101 | kVArh | 39.35
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 21 | kW | 1491 | kWh | 1365 | kWh | 3527 | kVArh | 410.26
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 25 | kW | 3755 | kWh | 2649 | kWh | 8302 | kVArh | 758.51
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 27 | kW | 4698 | kWh | 3646 | kWh | 11152 | kVArh | 948.12
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 28 | kW | 4252 | kWh | 3052 | kWh | 9790 | kVArh | 863.95
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 21 | kW | 3234 | kWh | 2345 | kWh | 7343 | kVArh | 655.69
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1 | kW | 784 | kWh | 1169 | kWh | 2322 | kVArh | 170.88
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1 | kW | 215 | kWh | 242 | kWh | 180 | kVArh | 30.68
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | kW | 182 | kWh | 231 | kWh | 162 | kVArh | 28
Dunajski kristali | 3-8024225 | 1043 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 1 | kW | 249 | kWh | 323 | kWh | 358 | kVArh | 55.39
[7 empty] | 19430 |  | 15730 |  |  |  | 4045.69
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 83 | kW | 18791 | kWh | 17073 | kWh | 53 | kVArh | 3562.06
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 84 | kW | 17989 | kWh | 13711 | kWh | 585 | kVArh | 3285.4
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 78 | kW | 16382 | kWh | 14451 | kWh | 1083 | kVArh | 3151.81
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 74 | kW | 17377 | kWh | 13341 | kWh | 359 | kVArh | 3093.33
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 64 | kW | 17321 | kWh | 15573 | kWh | 1 | kVArh | 3122.39
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 62 | kW | 16553 | kWh | 15961 | kWh | 214 | kVArh | 3070.87
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 64 | kW | 16674 | kWh | 13715 | kWh | 17 | kVArh | 2945.24
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 65 | kW | 16724 | kWh | 16142 | kWh | 8 | kVArh | 3129.97
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 71 | kW | 15823 | kWh | 17525 | kWh | 0 | kVArh | 2357.53
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 71 | kW | 20317 | kWh | 16717 | kWh | 4 | kVArh | 2568.08
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 75 | kW | 17400 | kWh | 17380 | kWh | 0 | kVArh | 2464.8
Dunajski kristali | 3-8024216 | 1042 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 79 | kW | 19519 | kWh | 18360 | kWh | 10 | kVArh | 3714.81
[7 empty] | 210870 |  | 189949 |  |  |  | 36466.29
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 78 | kW | 15387 | kWh | 13327 | kWh | 2379 | kVArh | 3011.96
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 83 | kW | 15715 | kWh | 11857 | kWh | 2783 | kVArh | 2996.86
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 71 | kW | 13746 | kWh | 12708 | kWh | 3326 | kVArh | 2773.27
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 79 | kW | 17395 | kWh | 14460 | kWh | 384 | kVArh | 3232.51
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 70 | kW | 18710 | kWh | 17591 | kWh | 1 | kVArh | 3436.74
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 71 | kW | 18416 | kWh | 18348 | kWh | 10 | kVArh | 3479.75
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 72 | kW | 17950 | kWh | 15534 | kWh | 27 | kVArh | 3261.34
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 64 | kW | 15182 | kWh | 15082 | kWh | 1057 | kVArh | 2940.25
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 54 | kW | 11902 | kWh | 13587 | kWh | 2626 | kVArh | 1823.9
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 57 | kW | 14730 | kWh | 12220 | kWh | 2592 | kVArh | 1926.17
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 54 | kW | 12230 | kWh | 12327 | kWh | 2168 | kVArh | 1766.54
Dunajski kristali | 3-8024226 | 1041 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 56 | kW | 13904 | kWh | 13802 | kWh | 2234 | kVArh | 2714.54
[7 empty] | 185267 |  | 170843 |  |  |  | 33363.83
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7 | kW | 262 | kWh | 278 | kWh | 163 | kVArh | 95.85
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9 | kW | 1647 | kWh | 2069 | kWh | 337 | kVArh | 355.34
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 11 | kW | 1814 | kWh | 2261 | kWh | 336 | kVArh | 397.96
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 38 | kW | 3221 | kWh | 2564 | kWh | 1373 | kVArh | 745.69
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 54 | kW | 7426 | kWh | 4876 | kWh | 5206 | kVArh | 1406.53
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 77 | kW | 9364 | kWh | 5858 | kWh | 7105 | kVArh | 1824.24
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 67 | kW | 8247 | kWh | 5732 | kWh | 6507 | kVArh | 1645.2
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 70 | kW | 6679 | kWh | 4740 | kWh | 4930 | kVArh | 1455.66
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 47 | kW | 6068 | kWh | 7458 | kWh | 5892 | kVArh | 964.54
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 80 | kW | 9827 | kWh | 7724 | kWh | 7813 | kVArh | 1309.23
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 62 | kW | 8783 | kWh | 9576 | kWh | 8464 | kVArh | 1308.09
Dunajski kristali | 3-8024211 | 1040 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 30 | kW | 3430 | kWh | 3649 | kWh | 1794 | kVArh | 796.81
[7 empty] | 66768 |  | 56785 |  |  |  | 12305.14
Poslovna stavba | Št. merilnega mesta | Merilno mesto - oznaka DEMAS | Datum od | Datum do | Obračunska/ priključna moč | Obračunska/ priključna moč enota | Energija VT/ET | Energija VT/ET enota | Energija MT | Energija MT enota | Jalova energija | Jalova energija enota | Strošek električne energije z dajatvami in brez ddv [€]
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 142 | kW | 28470 | kWh | 29057 | kWh | 0 | kVArh | 4831.46
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 142 | kW | 30984 | kWh | 28820 | kWh | 145 | kVArh | 5295
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 34 | kW | 4872 | kWh | 2837 | kWh | 1008 | kVArh | 876.68
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 33 | kW | 4846 | kWh | 2556 | kWh | 342 | kVArh | 826.92
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 22 | kW | 4263 | kWh | 2664 | kWh | 225 | kVArh | 704.4
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 25 | kW | 4218 | kWh | 3066 | kWh | 125 | kVArh | 752.44
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 26 | kW | 5021 | kWh | 2789 | kWh | 180 | kVArh | 803.66
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 27 | kW | 4799 | kWh | 3117 | kWh | 184 | kVArh | 817.96
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 31 | kW | 4942 | kWh | 3468 | kWh | 78 | kVArh | 572.62
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 32 | kW | 6097 | kWh | 3348 | kWh | 33 | kVArh | 634.29
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 35 | kW | 5519 | kWh | 3033 | kWh | 92 | kVArh | 592.67
Metalna | 3-263277 | 1036 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 39 | kW | 6413 | kWh | 3370 | kWh | 132 | kVArh | 1070.02
[7 empty] | 110444 |  | 88125 |  |  |  | 17778.12