## SKLOP 1
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-767/2022
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
| Sklop 1: Diskovni sistem MNZ | Priloga št. 6.1
1 | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme
1.1 | Znamka in model: All Flash Array X20 R3
1.2 | Proizvajalčeva oznaka (Part number):
2. | Zmogljivost:
2.1 | Prepustnost vhodno izhodnih operacij do strežnikov:
· 100.000 IOPS pri velikosti IOPSov 32 KB ALI
· 400.000 IOPS pri 8K blokih ALI
· 800.000 IOPS pri 4K blokih
2.2 | Povprečna zakasnitev manj kot 1 ms pri dostopu do podatkov | DA NE
2.3 | Pasovna širina sistema za prenos podatkov do strežnikov 3 GB/s oziroma 24 Gb/s | DA NE
2.4 | Vse zmogljivosti morajo veljati ob vseh vklopljenih funkcionalnostih opisanih v nadaljevanju (deduplikacija, kompresija, šifriranje, thin, dvojna pariteta) | DA NE
2.5 | Vse zmogljivosti morajo biti zagotovljene tudi ob izpadu enega kontrolerja, če to ni izpolnjeno, mora sistem zagotavljati 50% višje zahteve za prepustnosti in pasovno širino od zgoraj navedenih | DA NE
3. | Kapaciteta:
3.1 | 44 TB raw kapacitete na vsaj 10 NVMe modulih, možnost širitve do 90 TB raw kapacitete brez menjave kontrolerjev (tj. zgolj z dodajanjem shranjevalnih kapacitet) | DA NE
3.2 | Vsaj 80 TB uporabne kapacitete, ki je v celoti zaščitena z dvojno pariteto, pri tem mora zagotavljati vse zahtevane zmogljivosti | DA NE
3.3 | sistem razširljiv do vsaj 800 TB raw kapacitete pri nadgradnji kontrolerjev na zmogljivejši model | DA NE
4. | Priključki:
4.1 | Že vgrajeni:
- vsaj 4 x 16Gb/s FC optični priključki, sistem mora podpirati nadgradnjo z optičnimi vmesniki 32 Gb/s FC.
- 4x 10/25 Gb/s Ethernet port za iSCSI.
- 4x 10/25 Gb/s Ethernet port za replikacijo.
- 2x 1Gbs Ethernet port za nadzor in upravljanje.
Podpora protokolom NVMe-oF preko FC in RoCE preko Ethernet.
4.2 | Nadgradljivost:
| Povezljivost do shranjevalnih modulov/polic mora podpirati hitrosti vsaj 40Gb/s. | DA NE
| Sistem mora podpirati pri nadgradnjah priklope dodatnih polic z NVMe mediji preko NVMe povezav. | DA NE
| Podpora vgradnji priklopov za strežnike: 32 Gb FC, 10, 25 in 40 Gb Ethernet, 50 Gb RoCE | DA NE
5. | Pomnilniški mediji:
5.1 | Možno je vgraditi izključno shranjevalne medije tipa Flash in sicer mora podpirati tip SAS SSD in NVMe | DA NE
5.2 | Ponujeni sistem v nobeni možni konfiguraciji ne sme omogočati vgradnjo vrtečih diskov, niti v nobenem od sorodnih modelov. Ponujeni sistem mora biti izključno tipa all-flash | DA NE
5.3 | Možnost istočasne vgradnje in uporabe shranjevalnih modulov različnih velikosti | DA NE
5.4 | Na voljo mora biti dodatna kapaciteta za ponovno vzpostavitev dvojne zaščite v primeru okvare shranjevalnega modula. Možen je tudi dodatni shranjevalni modul z vlogo »hot-spare« | DA NE
5.5 | Brezplačna zamenjava Flash shranjevalnih medijev, ki odpovejo ne glede na dosežen/presežen nivo izrabe (write indurance limit) v garancijskem in kadarkoli kasnejšem v vzdrževalnem obdobju | DA NE
6. | Programska oprema in licence
6.1 | Vključena mora biti programska oprema in licence za celotno kapaciteto za vse zahtevane funkcionalnosti | DA NE
6.2 | Vključeno mora biti izvajanje posnetkov stanj (Snapshot) in fizičnih kopij (Clone), pri tem mora biti vključena možnost definiranja varovanih skupin za posamezne LUNe ali skupine LUNov za zagotavljanje konsistentnosti podatkov. Vključena možnost uporabe kopije podatkov | DA NE
6.3 | Vključena mora biti funkcionalnost za postavitev aktivne gruče dveh ponujenih sistemov v delovanju active-active na razdalji do 150 km oziroma do največje zakasnitve 5 ms. S tem mora biti zagotovljena funkcionalnost dostopa do istega podatka istočasno na obeh sistemih in s tem omogočati raztegnjeno gručo strežnikov med dva oddaljena podatkovna centra (stretched cluster) | DA NE
6.4 | Zrcaljenje mora potekati preko TCP/IP povezave z možnostjo: | DA NE
6.5 | Replikacija na ali iz enega ali več sorodnih AFA sistemov z možnostjo definiranja frekvence replikacij, življenjske dobe posnetkov replikacij in samodejnega brisanja zapadlih replik. | DA NE
6.6 | Sinhrono in asinhrono zrcaljenje (repliciranje) podatkov posameznih LUNov ali celovite varovane skupine LUNov na oddaljen sistem AFA | DA NE
7. | Združljivost zrcaljenja z obstoječim sistemom:
7.1 | Ponujeni sistem mora biti združljiv z obstoječim sistemom Pure Storage FlashArray X10R2 za vzpostavitev zrcaljenja v sinhronem in asinhronem načinu med obstoječim in ponujenim sistemom | DA NE
7.2 | Združljivost mora biti izvedena v okviru ene ponujene naprave in enega vmesnika za upravljanje, dodatna oprema ni dopuščena | DA NE
8. | Funkcionalnosti:
8.1 | Vsi podatki se morajo deduplicirati in kompresirati še predno se zapišejo na shranjevalne medije, hkrati mora biti vedno vklopljena navidezna kapaciteta (Thin) za vse LUNe | DA NE
8.2 | Vedno vklopljeno sprotno šifriranje podatkov, ki se zapisujejo na diske. Pri tem ne sme biti ogrožena visoka razpoložljivost za vse elemente rešitve, šifriranje mora potekati z vsaj 256 bitnem ključem | DA NE
8.3 | Samodejno razvrščanje zapisanih podatkov na vse diske v sistemu | DA NE
8.4 | Tako imenovani »retrofited« allflash sistemi, ki vključujejo podobno arhitekturo kot njihovi sorodni hibridni modeli, niso ustrezni | DA NE
8.5 | Povečanje velikosti LUN ob delovanju brez vpliva na zmogljivost | DA NE
8.6 | Povečanje kapacitete sistema z dodajanjem shranjevalnih kapacitet ob delovanju brez izgube zmogljivosti | DA NE
8.7 | Omogočena nadgradnja sistema z zmogljivejšimi oziroma s kontrolerji novejše generacije med delovanjem in brez kopiranja podatkov in brez prekinitve dostopa do podatkov | DA NE
8.8 | Sočasna uporaba in utilizacija vseh povezav do strežnikov na kontrolerjih (tj. active/active round-robin) | DA NE
9. | Visoka razpoložljivost
9.1 | Popolna redundančna arhitektura s podvojenimi komponentami brez enojne točke odpovedi (kontroler, napajalni modul, hladilni modul, predpomnilnik, baterijsko ščitenje predpomnilnika) | DA NE
9.2 | Zaščita vsebine predpomnilnika ob izpadu napajanja (baterijska ali druga ustrezna tehnologija/rešitev). Ugašanje sistema ob izpadu napajanja ne sme ogroziti podatkov v sistemu | DA NE
9.3 | Avtomatski zagon sistema po povrnitvi napajanja v manj kot 15 minutah do polne funkcionalnosti | DA NE
9.4 | Vse nadgradnje programske in strojne opreme se mora izvajati brez prekinitve dostopa do kapacitet za strežnike | DA NE
9.5 | Potrjena razpoložljivost ponujenega sistema mora biti vsaj 99,9999% | DA NE
9.6 | Minimalna zaščita kateregakoli LUN-a s podporo hkratne odpovedi dveh diskov v posamezni polici (N+2 oz dual parity oz. ekvivalent RAID-6) | DA NE
9.7 | Tudi ob izpadu delovanja dveh diskov mora sistem ponovno vzpostaviti dvojno zaščito tudi v primeru 100% zasedenosti kapacitet | DA NE
10 | Nadzorna programska oprema:
10.1 | Upravljanje, nadzor in obveščanje, ki se mora izvajati na samem sistemu in je dostopen preko ukazne vrstice in spletnega vmesnika v grafični obliki | DA NE
10.2 | Vključeno mora biti pregled nad zmogljivostmi in obremenjenostjo sistema v realnem času in za v preteklost, vključeni morajo biti vsaj parametri: IOPS, MB/s, Response time (Latency) | DA NE
10.3 | Nadzor delovanja in obremenitev sistema z vsemi ključnimi vitalnimi kriteriji preko varnega spletnega dostopa https od kjerkoli, vključevati mora tudi možnost nadzora z namensko aplikacijo na mobilnih naprava | DA NE
10.4 | Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware okolja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto | DA NE
10.5 | Podpora funkcionalnosti Vmware vVol | DA NE
11 | Tehnične karakteristike:
11.1 | Ohišje za vgradnjo v standardno 19 palčno računalniško omaro, vodila morajo biti priložena | DA NE
11.2 | Maksimalna moč največ 600 W | DA NE
11.3 | Podvojeno napajanje s priklopom na vsaj 2 neodvisna vira napajanja | DA NE
11.4 | Velikost sistema ne sme presegati 3U tudi ob maksimalni vgrajeni kapaciteti | DA NE
12 | Storitve:
12.1 | Pregled in nadgradnja mikrokode | DA NE
12.2 | Konfiguracija ponujene opreme (konfiguracija LUN-ov, prezentacija LUN-ov,...) in nastavitve obveščanja | DA NE
12.3 | Postavitev in konfiguracija virtualizacije diskovnih polj | DA NE
12.4 | Zoning, FC kabliranje | DA NE
12.5 | Popis stanja | DA NE
12.6 | Namestitev programske opreme za nadzor in upravljanje okolja | DA NE
12.7 | Nastavitev novega diskovnega sistema v VMware okolju | DA NE
12.8 | Kreiranje VMware datotečnega sistema na novo kreiranih LUN-ih (VMFS) | DA NE
12.9 | Selitev virtualnih strežnikov na LUN-e novega diskovnega sistema z pomočjo storage vMotion postopka | DA NE
12.10 | Prenos znanja za upravljanje ponujene opreme za dva administratorja na lokaciji naročnika | DA NE
12.11 | 5 letna garancija, odprava napake na lokaciji naročnika
12.12 | Odzivni časi po prijavi napake: največ 2 uri | DA NE
12.13 | Odprava napake: največ 48 ur | DA NE
Opombe:
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno,
upošteva, kot je navedeno v v ustrezni celici stolpca "Minimalne zahtevane karakteristike".
c) V kolikor ponudnik v celici stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne označi besede DA ali NE, se upošteva, kot da je označil besedo DA

## SKLOP 2
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-767/2022
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
| Sklop 2: Nadgradnja sistema za varnostno arhiviranje MNZ | Priloga št. 6.2
Zap. številka | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme
1 | 2 X STREŽNIK (v kakovosti najmanj Lenovo SR 630)
Znamka in model:
Proizvajalčeva oznaka (Part number):
| Ohišje za vgradnjo v standardno 19 palčno računalniško omaro, višina 1U, vodila morajo biti priložena | DA NE
| Podvojen redundančni napajalnik / ventilator | DA NE
| Tip procesorja Intel Xeon 5317 | DA NE
| Takt (hitrost) procesorja (GHz): 3.0 GHz | DA NE
Število procesorjev: 2
Število jeder na procesor: 12
Velikost delovnega pomnilnika (GB): 256 TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
HDD 6x 960 6Gb SATA Hot Swap SSD, RAID 5 (2GB Flash) 2.5" (funkcionalost za vsaj 1TB SmartCache /SSD cache)
| 2x 10Gb mrežni priklop | DA NE
| 2x 1GbE mrežni priklop | DA NE
| 2x 2 port 16Gb FC priklop | DA NE
| Prost vsaj 1x PCIe 4.0 | DA NE
| 1x USB 3.1 G1 | DA NE
| Licenca za oddaljen dostop | DA NE
| ASHRAE Class A4 | DA NE
| 5 letna garancija 24x7 odprava napake na lokaciji naročnika | DA NE
Storitve:
| Pregled in nadgradnja mikrokode | DA NE
| Vgradnja opreme, namestitev OS in programske opreme Spectrum Protect | DA NE
| Migracija iz starega SP strežnika na novi strežnik | DA NE
| Namestitev programske opreme za nadzor in upravljanje okolja | DA NE
| Popis stanja | DA NE
| Vzpostavitev kopije na DR lokaciji | DA NE
| Prenos znanja za upravljanje ponujene opreme za dva administratorja na lokaciji naročnika | DA NE
| Izjava distributerja/principala, da je ponudnik pooblaščeni predstavnik za prodajo in servisiranje ponujene opreme | DA NE
2 | TRAČNA KNJIŽNICA ( v kakovosti najmanj IBM TS4300)
Znamka in model:
Proizvajalčeva oznaka (Part number):
| Ohišje za vgradnjo v standardno 19 palčno računalniško omaro, višina 3U, vodila morajo biti priložena | DA NE
| Podvojen redundančni napajalnik | DA NE
| 2x LTO 8 HH FC pogon | DA NE
| 2x 10m OM3 FC | DA NE
| Vodila za vgradnjo v strežniško omaro | DA NE
Storitve:
| Pregled in nadgradnja mikrokode | DA NE
| Vgradnja opreme, konfiguracija | DA NE
| 5 letna garancija 24x7 odprava napake na lokaciji naročnika | DA NE
| Izjava distributerja/principala, da je ponudnik pooblaščeni predstavnik za prodajo in servisiranje ponujene opreme | DA NE
3 | 2 x DISKOVNI SISTEM
Znamka in model:
Proizvajalčeva oznaka (Part number):
| Ohišje za vgradnjo v standardno 19 palčno računalniško omaro, višina 2U, vodila morajo biti priložena | DA NE
| Podvojen redundančni napajalnik / ventilator | DA NE
| Dva kontrolerja (skupaj 16Gb pomnilnika) | DA NE
| 4x 16Gb FC priklop | DA NE
| 10x 10TB 12Gb NL SAS | DA NE
| RAID: DDP, 5 | DA NE
Storitve:
| Pregled in nadgradnja mikrokode | DA NE
| Vgradnja opreme, konfiguracija | DA NE
| 5 letna garancija 24x7 odprava napake na lokaciji naročnika | DA NE
4 | Strežniška omara 42U
Znamka in model:
Proizvajalčeva oznaka (Part number):
| Širina: minimalno 605mm | DA NE
| Globina: minimalno 1000mm | DA NE
5 | IBM Spectrum Protect 5 TB
| Nadgradnja licenc D1INFLL IBM Spectrum Protect Suite Entry Terabyte (1-100) Lic + SW S&S 12Mo | DA NE
| Izjava distributerja/principala, da je ponudnik pooblaščeni predstavnik za prodajo SpectrumSuite programske opreme | DA NE
Splošno
| Vsa strojna oprema mora biti istega proizvajalca | DA NE
| Najvišji certifikat proizvajalca ponujene opreme za strežnike, tračno enoto in diskovno polje (mlajši od 12 mesecev) | DA NE
| 2 x oseba IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect V8.1 | DA NE
| 2 x oseba IBM Certified Administrator - Spectrum Protect V8.1 | DA NE
| 2 x oseba IBM Certified Advanced Deployment Spectrum storage management V6 ali novejše | DA NE
| 2 x oseba Vmware Certified profesional 6.5 ali novejši | DA NE
| 2 x oseba Vmware vSAN deploy and manage V6.7 ali višji | DA NE
| Odzivni časi po prijavi napake: največ 2 uri | DA NE
| Odprava napake: največ 48 ur | DA NE
Opombe:
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva,
kot je navedeno v v ustrezni celici stolpca "Minimalne zahtevane karakteristike".
c) V kolikor ponudnik v celici stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne označi besede DA ali NE, se upošteva, kot da je označil besedo DA

## SKLOP 3
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-767/2022
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
Priloga št. 6.3
Sklop 3: Licence HCL
Zahtevano | Ponujeno
650 licenc HCL Notes Domino Complete Collaboration V12.0
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Ponujeno" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delu, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v ustrezni celici stolpca "Zahtevano".

## SKLOP 4
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-767/2022
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
Priloga št. 6.4
Sklop 4: Specialne grafične delovne postaje
Zapored. št. | Opis opreme | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristika ponujene opreme
| Specialna grafična delovna postaja |  | Tip in model ponujene opreme:
1 | Matična plošča | Intel® W580 Chipset, procesor socket LGA 1200, podprto do 128 GB RAM, DDR4 RAM 3,200 MT/s, integrirana mrežna kartica 10/100/1,000 MBit/s, BIOS version AMI Aptio V, UEFI Specification 2.6, BIOS features BIOS Flash EPROM, Recovery BIOS, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), integrirana zvočna kartica
2 | Procesor | Intel Core i9-11900K
3 | Delovni pomnilnik | 32GB DDR4-3200
4 | Grafika | NVIDIA Quadro A2000 6GB
5 | Trdi disk | SSD PCIe 1024GB M.2 NVMe SED (Gen4)
6 | Certifikat proizvajalca o ustreznosti strojne opreme za "Microsoft Windows 11TM" | DA | DA NE
7 | Računalniški monitor (istega proizvajalca kot delovna postaja) | velikost: 80 cm, razmerje:16:9, resolucija: 3840 x 2160, svetilnost: 350 cd/m2, IPS panel technology, odzivni čas 5 ms
8 | Optična miška z vsaj 1,8m dolgim povezovalnim kablom in podlogo. Znamka mora biti enaka kot za računalnik. | DA | DA NE
9 | Tipkovnica s slovenskim znakovnim naborom z vsaj 1,8m dolgim povezovalnim kablom. Znamka mora biti enaka kot za računalnik. | DA | DA NE
10 | USB priključki spredaj / zadaj | DA | DA NE
11 | Integrirana ali vgrajena mrežna kartica 10/100/1000 | DA | DA NE
12 | Operacijski sistem | DA | DA NE
13 | Modularno izvedeno ohišje, ki omogoča ustrezno zaščito in hlajenje vgrajenih komponent | DA | DA NE
14 | Napajalnik platinum najmanj 300W | DA | DA NE
15 | Gonilniki morajo biti dostopni s svetovnega spleta | DA | DA NE
16 | Gonilniki za vse komponente strojne opreme (Windows 11) | DA | DA NE
17 | Garancija | najmanj 5 let za delovno postajo in monitor
Opombe:
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno,
upošteva, kot je navedeno v v ustrezni celici stolpca "Minimalne zahtevane karakteristike".
c) V kolikor ponudnik v celici stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne označi besede DA ali NE, se upošteva, kot da je označil besedo DA