## 6-Ortodontija
SPECIFIKACIJA - PREDRAČUN ZA SKLOP 6 - 2022/2023
Ortodontski material - 0470- sklop 6
Zap. št. | ID | MATERIAL | PODROBEN OPIS PONUJENEGA MATERIALA vključno z ponujeno količino (velikostjo) pakiranja in IMENOM PROIZVAJALCA | EM | KOLIČINA ZA JAVNO NAROČILO | CENA ZA ENOTO MERE ki jo je razpisal NAROČNIK - brez DDV | CENA ZA PONUDNIKOVO PONUJENO PAKIRANJE brez DDV | CENA ZA POSAMEZEN KOS V PONUJENEM PAKIRANJU brez DDV | CENA ZA POSAMEZEN KOS V PONUJENEM PAKIRANJU Z DDV | DDV | SKUPNI ZNESEK ZA OD NAROČNIKA ZAHTEVANO KOLIČINO JAVNEGA NAROČILA ZA POSAMEZNO POSTAVKO brez DDV v € | SKUPNI ZNESEK ZA OD NAROČNIKA ZAHTEVANO KOLIČINO JAVNEGA NAROČILA ZA POSAMEZNO POSTAVKO z DDV v €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=F x G | M
OBROČKI
1 | 5002107 | OBROČKI ZA 16, S PALATINALNIMI KAVELJČKI IN BUKALNO KONVERTIBOLNO TUBO, S TUBO ZA HG OKLUZALNO, SISTEM ROTH 22, VSE VELIKOSTI, KOT DENTAURUM 878- (001 DO 036) - 22, A 1 |  | kom | 60
2 | 5002143 | OBROČKI ZA 26, S PALATINALNIMI KAVELJČKI IN BUKALNO KONVERTIBOLNO TUBO, S TUBO ZA HG OKLUZALNO, SISTEM ROTH 22, VSE VELIKOSTI, KOT DENTAURUM 879- (001 DO 036) - 22, A 1 |  | kom | 60
3 | 5002179 | OBROČKI ZA 36, S LINGVALNIMI KAVELJČKI IN BUKALNO KONVERTIBOLNO TUBO, S TUBO ZA LB OKLUZALNO, SISTEM ROTH 22, VSE VELIKOSTI, KOT DENTAURUM 881- (201 DO 236) - 22, A 1 |  | kom | 50
4 | 5002215 | OBROČKI ZA 46, S LINGVALNIMI KAVELJČKI IN BUKALNO KONVERTIBOLNO TUBO, S TUBO ZA LB OKLUZALNO, SISTEM ROTH 22, VSE VELIKOSTI, KOT DENTAURUM 880- (201 DO 236) - 22, A 1 |  | kom | 50
5 | 5002249 | OBROČKI ZA ZGORNJE LIČNIKE, LEVE IN DESNE, KOT DENTAURUM 860-101-00 DO 860-132-00, PAKIRANO A10 KOM |  | kom | 10
6 | 5002250 | OBROČKI ZA ZOB ŠT. 17 Z ENOJNO BUKALNO TUBO IN PALATINALNIMI KAVELJČKI, A1, KOT DENTAURUM 886-001-00 DO 886-032-00 + 750-603-10 +822-212-10 ; BUKALNA TUBA IN PALATINALNI KAVELJČKI MORAJO BITI ŽE VARJENI NA OPISANE OBROČKE, |  | kom | 10
7 | 5002247 | OBROČKI ZA ZOB ŠT. 27 Z ENOJNO BUKALNO TUBO IN PALATINALNIMI KAVELJČKI, A1 KOT DENTAURUM 887-001-00 DO 887-032-00 + 750-603-10 + 822-212-20; BUKALNA TUBA IN PALATINALNI KAVELJČKI MORAJO BITI ŽE VARJENI NA OPISANE OBROČKE |  | kom | 10
8 | 5002246 | OBROČKI ZA ZOB ŠT. 47 Z ENOJNO BUKALNO TUBO IN PALATINALNIMI KAVELJČKI,A1, KOT DENTAURUM 888-001-00 DO 888-032-00 + 750-603-10 + 822-512-40; BUKALNA TUBA IN PALATINALNI KAVELJČKI MORAJO BITI ŽE VARJENI NA OPISANE OBROČKE |  | kom | 10
9 | 5002245 | OBROČKI ZA ZOB ŠT. 37 Z ENOJNO BUKALNO TUBO IN PALATINALNIMI KAVELJČKI,A1, KOT DENTAURUM 889-001-00 DO 889-032-00 + 750-603-10 + 822-512-30; BUKALNA TUBA IN PALATINALNI KAVELJČKI MORAJO BITI ŽE VARJENI NA OPISANE OBROČKE |  | kom | 10
POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 10 IN 11 MORA PONUDNIK PONUDITI TUBE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
10 | 01113 | TUBE Z MREŽICO ZA ZOB 36,37/16,17 S TORQUE 0°,DISTAL.OFFSET 6°, KOT DENTAURUM 724-610-51 |  | sc | 70
11 | 01109 | TUBE Z MREŽICO ZA ZOB 36,37/16,17 S TORQUE-14 °,DISTAL.OFFSET 14° |  | sc | 2
POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 12 IN 13 MORA PONUDNIK PONUDITI TUBE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
12 | 01114 | TUBE Z MREŽICO ZA ZOB 46,47/26,27 S TORQUE 0°,DISTAL.OFFSET 6°, KOT DENTAURUM 724-611-51 |  | kom | 70
13 | 01108 | TUBE Z MREŽICO ZA ZOB 46,47/26,27 S TORQUE -30°,DISTAL.OFFSET 4° |  | kom | 2
BRACKETI (MORAJO BITI NEMAGNETNI)
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
14 | 05743 | BRACKET, ZOB ŠT. 11, TORQUE + 12°, ANGULATION + 5°, IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-165-00 |  | zav | 20
15 | 01107 | BRACKET, ZOB ŠT. 11 TORQUE + 12°, ANGULATION + 5° , IN/OUT 1,0 MM,A 10 KOT FORESTADENT 788-0101 |  | zav | 3
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
16 | 05744 | BRACKET, ZOB ŠT. 21,TORQUE + 12°, ANGULATION + 5°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-166-00 |  | zav | 5
17 | 01116 | BRACKET, ZOB ŠT. 21, TORQUE + 12°, ANGULATION + 5°,IN/OUT 1,0 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-0101 |  | zav | 3
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
18 | 05745 | BRACKET, ZOB ŠT. 12,TORQUE + 8°, ANGULATION + 9°,IN/OUT 1,3 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-114-00 |  | zav | 5
19 | 01117 | BRACKET, ZOB ŠT. 12, TORQUE + 8°, ANGULATION + 9° ,IN/OUT 1,4 MM,A 10 KOT FORESTADENT 788-0201 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
20 | 05746 | BRACKET, ZOB ŠT. 22, TORQUE + 8°, ANGULATION + 9°,IN/OUT 1,3 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-115-00 |  | zav | 3
21 | 01118 | BRACKET, ZOB ŠT. 22, TORQUE + 12°, ANGULATION + 5°,IN/OUT 1,4 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-0201 |  | zav | 2
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
22 | 05747 | BRACKET, ZOB ŠT. 13,TORQUE -2°, ANGULATION +13°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-116-00 |  | zav | 5
23 | 01119 | BRACKET, ZOB ŠT. 13, TORQUE - 2°, ANGULATION + 11° ,IN/OUT 0,8 MM,A 10 KOT FORESTADENT 788-0301 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
24 | 05748 | BRACKET, ZOB ŠT. 23, TORQUE -2°, ANGULATION +13°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-117-00 |  | zav | 10
25 | 01120 | BRACKET, ZOB ŠT. 23,TORQUE -2°, ANGULATION + 11°,IN/OUT 0,8 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-0301 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
26 | 05749 | BRACKET, ZOB ŠT. 14,15, TORQUE -7°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-118-00 |  | zav | 10
27 | 01121 | BRACKET, ZOB ŠT. 14,15 ,A 10,TORQUE -7°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,8 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 788-0501 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
28 | 05750 | BRACKET, ZOB ŠT. 24,25 TORQUE -7°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-118-00 |  | zav | 10
29 | 01122 | BRACKET, ZOB ŠT. 24,25 TORQUE -7°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,8 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-0501 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
30 | 05753 | BRACKET, ZOB ŠT. 41,31, 42, 32, TORQUE -1°, ANGULATION 0°,IN/OUT 1,3 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-119-00 |  | zav | 10
31 | 01125 | BRACKET, ZOB ŠT. 41,31, 42,32, TORQUE 0°, ANGULATION 0°,IN/OUT 1,4 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-1201 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
32 | 05757 | BRACKET, ZOB ŠT. 43,TORQUE -11°, ANGULATION +7°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-120-00 |  | zav | 1
33 | 01130 | BRACKET, ZOB ŠT. 43,TORQUE -10°, ANGULATION +7° ,IN/OUT 0,8 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 788-1401 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
34 | 05758 | BRACKET, ZOB ŠT. 33,TORQUE -11°, ANGULATION +7°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-121-00 |  | zav | 10
35 | 01131 | BRACKET, ZOB ŠT. 33,TORQUE -10°, ANGULATION +7°,IN/OUT 0,8 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-1401 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
36 | 05759 | BRACKET, ZOB ŠT. 44,TORQUE -17°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-122-00 |  | zav | 10
37 | 01132 | BRACKET, ZOB ŠT. 44,TORQUE -17°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,65 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 788-1501 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
38 | 05760 | BRACKET, ZOB ŠT. 34,TORQUE -17°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-122-00 |  | zav | 10
39 | 01133 | BRACKET, ZOB ŠT. 34,TORQUE -17°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,65 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-1501 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
40 | 05761 | BRACKET, ZOB ŠT. 45,TORQUE -22°, ANGULATION 0° ,IN/OUT 0,7 MM,A 10 KOT DENTAURUM 790-123-00 |  | zav | 10
41 | 01134 | BRACKET, ZOB ŠT. 45,TORQUE -22°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,65 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 788-1601 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE BRACKETE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
42 | 05762 | BRACKET, ZOB ŠT. 35,TORQUE -22°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,7 MM,A 10, KOT DENTAURUM 790-123-00 |  | zav | 10
43 | 01135 | BRACKET, ZOB ŠT. 35,TORQUE -22°, ANGULATION 0°,IN/OUT 0,65 MM ,A 10 KOT FORESTADENT 787-1601 |  | zav | 1
BRACKETI IZ SETA MORAJO IMETI ENAK TORQUE IN ANGULATION KOT POSAMEZNI BRACKETI, KI SO PONUJENI POSAMEZNO (NAD SETI)
44 | 05742 | BRACKETI KOMPLET , NEMAGNETNI; SET; TORQUE, ANGULATION, IN/OUT KOT PRI ZGORAJ OPISANIH POSAMEZNIH BRACKETIH; KOT FORESTADENT 706-1023 |  | zav | 1
45 | 01136 | BRACKETI- KOMPLET,NEMAGNETNI; SET,-MIM TEHNOLOGIJA-ULITI V 1 KOSU, TORQUE, ANGULATION, IN/OUT KOT PRI ZGORAJ OPISANIH POSAMEZNIH BRACKETIH; KOT DENTAURUM DISCOVERY 891-184-00 |  | zav | 24
KLJUKICE ZA LOK
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
46 | 05763 | KLJUKICE ZA OGLATI LOK RAVNE ODPRTE , A 10, KOT LEONE G9650-22 |  | zav | 5
47 | 01129 | KLJUKICE ZA OGLATI LOK RAVNE ODPRTE, A 10, KOT AO851-623C |  | zav | 1
GUMBKI
48 | 05764 | GUMBI Z MREŽICO ZA LEPLJENJE NA ZOB, A 10, KOT LEONE F9060-00 |  | zav | 1
49 | 01724 | GUMBI Z MREŽICO ZA LEPLJENJE NA ZOB, A10, KOT DENTAURUM 750-001-51 |  | zav | 15
VOSKI ZAŠČITNI
50 | 05765 | VOSEK ZAŠČITNI, A 50, DENTAURUM 124-305-01 |  | sc | 5
LIGATURE
51 | 05766 | LIGATURE NEPREVLEČENE JEKLENE DOLGE,2R=0,25MM A 1000, KOT DENTAURUM 751-001-00 |  | zav | 1
52 | 05767 | LIGATURE NEPREVLEČENE JEKLENE KRATKE,2R=0,25MM, A 1000, KOT DENTAURUM 751-000-00 |  | zav | 1
53 | 05768 | LIGATURE NEPREVLEČENE KRATKE KOBAYASHI, JEKLENE, KOT DENTAURUM 751-004-00, A 100 |  | zav | 1
54 | 05769 | LIGATURE NEPREVLEČENE JEKLENE Z VOZLOM DOLGE, A 100, KOT DENTAURUM 751-003-00 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
55 | 05770 | ELAST. LIGATURE - MODRA,A 1000 |  | sc | 2
56 | 05771 | EL. LIG. MODRA, A 990 do največ A 1050 kot Dentaurum 775-555-00 IN PODOBNO |  | sc | 2
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
57 | 05772 | ELAST. LIGATURE - ROZA, A 1000 |  | sc | 1
58 | 05773 | EL. LIG. ROZA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-554-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
59 | 05774 | ELAST. LIGATURE - ZELENA, A 1000 |  | sc | 1
60 | 05775 | EL. LIG. ZELENA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-559-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
61 | 05778 | ELAST. LIGATURE - RDEČA,A 1000 |  | sc | 1
62 | 05779 | EL. LIG. RDEČA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-556-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
63 | 05782 | ELAST. LIGATURE - VIJOLIČNA, A 1000 |  | sc | 1
64 | 05783 | EL. LIG. VIJOLIČNA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-557-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
65 | 05784 | ELAST. LIGATURE - SIVA,A 1000 |  | sc | 10
66 | 05785 | EL. LIG. SIVA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-549-00 IN PODOBNO |  | sc | 10
67 | 05787 | EL. LIG. TRANSPARENT, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-551-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
68 | 05788 | EL. LIG. BELA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-553-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
69 | 05789 | EL. LIG. ČRNA, A 990 do največ A 1050, KOT DENTAURUM 774-552-00 IN PODOBNO |  | sc | 1
ELASTIČNE VERIŽICE
70 | 05790 | ELASTIČNA VERIŽICA S PRESLEDKOM, KOLUT 4,5 M, KOT DENTAURUM SUPER ELASTO FORCE 774-220-01 |  | kolut | 2
71 | 05791 | ELASTIČNA VERIŽICA BREZ PRESLEDKA, KOLUT 4,5 M, KOT DENTAURUM SUPER ELASTO FORCE 774-221-01 |  | kolut | 4
GUMICE
72 | 05792 | SEPARACIJSKE GUMICE ZA KOČNIKE, KOT DENTAURUM 774-200-01, A 1000 |  | zav | 1
74 | 05794 | ROTACIJSKE GUMICE, KOT DENTAURUM 774-000-00, A 100 ALI PODOBNO |  | kpl | 1
75 | 05802 | GUMICE INTRAORALNE (4,8) MEDIUM, a.1000 ,KOT DENTAURUM772-114-00 |  | sc | 2
76 | 05803 | GUMICE INTRAORALNE (4,8) HEAVY, A 1000,KOT DENTAURUM 772-124-00 |  | sc | 2
77 | 5002050 | GUMICE INTRAORALNE (3,2) MEDIUM A1000, KOT DENTAURUM772-113-00 |  | sc | 2
78 | 5002052 | GUMICE INTRAORALNE (3,2) HEAVY A1000, KOT DENTAURUM 772-123-00 |  | sc | 2
79 | 05805 | GUMICE INTRAORALNE (6,4) MEDIUM, A 1000, KOT DENTAURUM 772-116-00 |  | sc | 2
80 | 05806 | GUMICE INTRAORALNE (6,4) HEAVY, A 1000, KOT DENTAURUM 772-125-00 |  | sc | 2
81 | 05808 | GUMICE INTRAORALNE (7,9) MEDIUM, A 1000,KOT DENTAURUM 772-117-00 |  | sc | 2
82 | 05809 | GUMICE INTRAORALNE (7,9) HEAVY, A 1000, |  | sc | 2
83 | 05811 | GUMICE INTRAORALNE (9,5) MEDIUM, A 1000, KOT DENTAURUM 772-119-00 |  | sc | 2
84 | 05812 | GUMICE INTRAORALNE (9,5) HEAVY, A 1000, KOT DENTAURUM 772-127-00 |  | sc | 2
KOMPLET ZA LEPLJENJE NOSILCEV - PONUDITI MORATE IZDELKE TREH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
85 | 05814 | LEPILO KOT 3M UNITEK ZA NOSILCE - TRANSBOND XT (KOMPLET)- ADHEZIV+LEPILO |  | kpl | 1
86 | 01141 | SVETLOBNO STRJUJOČE LEPILO ZA OBROČKE KOT TRANSBOND PLUS 3M V KOMPLETU (ADHEZIV+LEPILO) |  | kpl | 3
87 | 01142 | LEPILO ZA BREKETE- KEMIČNO STRJEVANJE (2 KOMPONENTNO) KOT LEONE REF: F3142-01 ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 10
88 | 01166 | ADHEZIV ZA LEPILO, KEMIČNO STRJEVANJE (2 KOMPONENTNO) KOT LEONE F3141-01 ALI TRANSBOND XT |  | kom | 10
PONUDITI MORATE IZDELKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
89 | 05819 | GEL ZA JEDKANJE S 35% FOSFORNO KISLINO, 30 ML KOT ULTRADENT REFUP-685CE |  | kom | 1
90 | 05820 | GEL ZA JEDKANJE S 37% FOSFORNO KISLINO 30 ML Z BRIZGAMI IN KANILAMI, KOT PLURADENT 224637 |  | kom | 1
POTISNA ŽICA
91 | 05821 | POTISNA ŽICA SREDNJE VELIKA SILA, KOT DENTAURUM758-361-00 |  | sc | 4
92 | 05801 | POTISNA ŽICA VELIKA SILA, KOT DENTAURUM 758-362-00 |  | sc | 2
RETENCIJSKA ŽICA
93 | 05875 | BOND A. BRAID RETENCIJSKA ŽICA KOT REF:BAB2 a10 |  | sc | 3
VRATNI TEG
94 | 05822 | VRATNI TEG ROZA,a10 |  | kom | 1
95 | 05823 | VRATNI TEG MODRA,a10 |  | kom | 1
HEADGER
96 | 05824 | HEADGEAR Z ZAŠČITNO ZANKO, NOTR. LOK 29MM, ZUNANJI LOK 49MM, VELIKOST 1, A1; KOT DENTAURUM741-040-00 |  | kom | 1
97 | 05825 | HEADGEAR Z ZAŠČITNO ZANKO 90MM, NOTR. LOK 32MM, ZUNANJI LOK 49MM, VELIKOST 2, A1; KOT DENTAURUM741-045-00 |  | kom | 1
98 | 05826 | HEADGEAR Z ZAŠČITNO ZANKO 97MM, NOTR. LOK 35MM, ZUNANJI LOK 49MM, VELIKOST 3, A1; KOT DENTAURUM741-050-00 |  | kom | 1
99 | 05827 | HEADGEAR Z ZAŠČITNO ZANKO 104MM, NOTR. LOK 38MM, ZUNANJI LOK 49MM, VELIKOST 4, A1; KOT DENTAURUM741-055-00 |  | kom | 1
100 | 05828 | HEADGEAR Z ZAŠČITNO ZANKO 111MM, NOTR. LOK 41MM, ZUNANJI LOK 49MM, VELIKOST 3, A1; KOT DENTAURUM741-060-00 |  | kom | 1
VLEKA PLASTIČNA MASKA
101 | 01143 | OBRAZNA MASKA DINAMIČNA, A 1, KOT LEONE M0772-01 |  | kom | 2
LOKI
102 | 05871 | JEKLENI LOK,LOK REMANIUM/ MAXILLARY Φ 0,50 MM/ 20 KOT REF: 765-203-00 a10 |  | sc | 1
103 | 01194 | LOK REMANIUM MANDIBULAR Φ 0,50 MM/ 20 KOT REF: 765-303-00 a10 |  | sc | 1
104 | 05872 | LOK REMATITAN ARCHI MEMORIA MEDI INF 16X16 KOT REF: C5951-16 a10 |  | sc | 1
105 | 01195 | LOK REMATITAN ARCHI MEMORIA MEDI SUP 16X16 KOT REF: C5911-16 a10 |  | sc | 1
106 | 05860 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 26MM, A 10 |  | zav | 4
107 | 05861 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 28MM, A 10 |  | zav | 3
108 | 5001909 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 30MM, A 10 |  | zav | 5
109 | 5001910 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 32MM, A 10 |  | zav | 5
110 | 5001911 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 34MM, A 10 |  | zav | 5
111 | 5001912 | ZG. LOK JEKLENI S KLJUKICAMI 019X025, Z RAZMAKOM MED KLJUKICAMI 36MM, A 10 |  | zav | 5
112 | 01641 | ZG. JEKLENI PLETENI LOKI (S ŠESTIMI ŽICAMI OBVEZNO)DENTAFLEX 015, A 10, KOT DENTAURUM 766-300-00 |  | zav | 5
113 | 01642 | ZG. JEKLENI PLETENI LOKI (S ŠESTIMI ŽICAMI OBVEZNO) DENTAFLEX 018 , A 10, KOT DENTAURUM 766-301-00 |  | zav | 5
114 | 01643 | SP. JEKLENI PLETENI LOKI (S ŠESTIMI ŽICAMI OBVEZNO) DENTAFLEX 015, A 10, KOT DENTAURUM 766-400-00 |  | zav | 5
115 | 02693 | SP. JEKLENI PLETENI LOKI (S ŠESTIMI ŽICAMI OBVEZNO) DENTAFLEX 018, A 10, KOT DENTAURUM 766-401-00 |  | zav | 5
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
116 | 05832 | ZG. LOK JEKLENI 016, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-201-00 |  | zav | 1
117 | 01144 | ZG. LOK JEKLENI 016, A 10, KOT FORESTADENT 202-3940 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
118 | 05833 | ZG. LOK JEKLENI 018, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-202-00 |  | zav | 10
119 | 01145 | ZG. LOK JEKLENI 018, A 10, KOT FORESTADENT 202-3945 A10 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
120 | 5002054 | ZG. LOK JEKLENI 016X022, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-101-00 |  | zav | 10
121 | 01196 | ZG. LOK JEKLENI A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-203-00 |  | zav | 1
122 | 01146 | ZG. LOK JEKLENI 016X022 KOT FORESTADENT 202-3740 A10 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
123 | 5002055 | ZG. LOK JEKLENI 017X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-103-00 |  | zav | 1
124 | 01147 | ZG. LOK JEKLENI 017X025, A 10, KOT FORESTADENT 202-3743 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
125 | 5002056 | ZG. LOK JEKLENI 018X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-104-00 |  | zav | 10
126 | 01148 | LOK JEKLENI ZG. 18X25, A 10, KOT FORESTADENT 202-3745 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
127 | 5002057 | ZG. LOK JEKLENI 019X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-105-00 |  | zav | 10
128 | 01149 | ZG. LOK JEKLENI 019X025, A 10, KOT FORESTADENT 202-3748 IN PODOBNO |  | zav | 1
129 |  | ZG. LOK JEKLENI Φ 20 KOT DENTARIUM REMANIUM Φ 20 FORESTADENT |  | zav | 20
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
130 | 05835 | SP. LOK JEKLENI 016, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-301-00 |  | zav | 1
131 | 01150 | SP. LOK JEKLENI 016, A 10, KOT FORESTADENT 202-4040 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
132 | 05836 | SP. LOK JEKLENI 018, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-302-00 |  | zav | 20
133 | 05878 | SP. LOK JEKLENI 020, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-303-00 |  | zav | 20
134 | 01153 | SP LOK JEKLENI 18, A 10, KOT FORESTADENT 202-4045 IN PODOBNO |  | zav | 20
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
135 | 05837 | SP. LOK JEKLENI 016X022, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-201-00 |  | zav | 30
136 | 01154 | SP. LOK JEKLENI 016X022, A 10, KOT FORESTADENT 202-3840 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
137 | 05838 | SP. LOK JEKLENI 017X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-203-00 |  | zav | 1
138 | 01161 | SP. LOK JEKLENI 017X025, A 10, KOT FORESTADENT 202-3843 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
139 | 05839 | SP. LOK JEKLENI 018X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-204-00 |  | zav | 20
140 | 01163 | SP. LOK JEKLENI 018X025, A 10, KOT FORESTADENT 202-3845 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
141 | 05840 | SP. LOK JEKLENI 019X025, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 767-205-00 |  | zav | 15
142 | 01165 | SP. LOK JEKLENI 019X025, A 10, KOT FORESTADENT 202-3848 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
143 | 01171 | LOK RMT ZG. 10, A 10, KOT FORESTADENT 203-0825 |  | zav | 1
144 | 01172 | LOK RMT SP. 10, A 10, KOT FORESTADENT 203-0925 |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
145 | 05842 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 012,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-058-00 |  | zav | 1
146 | 01173 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 012,A10, KOT FORESTADENT 203-0830 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
147 | 05843 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 014,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-080-00 |  | zav | 1
148 | 01174 | LOK RMT ZG. 14, A 10, KOT FORESTADENT 203-0835 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
149 | 05844 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 016,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-082-00 |  | zav | 1
150 | 01175 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 016, A 10, KOT FORESTADENT 203-0840 IN PODOBNO |  | zav | 1
PONUDITI MORATE LOKE DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
151 | 05845 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 018, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-084-00 |  | zav | 1
152 | 05879 | ZG. LOK RMT 016X016 C5911-16 A 10 ALI ENAKOVREDNO |  | zav | 1
153 | 01176 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 018, A 10, KOT FORESTADENT 203-0845 IN PODOBNO |  | zav | 10
154 | 05847 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 016X022 BREZ UTORA-DIMPLA, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-090-00 |  | zav | 1
155 | 01177 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 016X022, A 10 |  | zav | 1
156 | 05848 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 017X025 BREZ UTORA-DIMPLA, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-092-00 |  | zav | 1
157 | 01178 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 017X025, A 10 |  | zav | 10
158 | 05849 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 018X025, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-076-00 |  | zav | 1
159 | 01179 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 018X025, A 10 |  | zav | 1
160 | 05850 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 019X025, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-078-00 |  | zav | 20
161 | 01180 | ZG. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 019X025, A 10 |  | zav | 1
162 | 05851 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 012,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-059-00 |  | zav | 10
163 | 01181 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 012, A 10, KOT FORESTADENT 203-0930 IN PODOBNO |  | zav | 1
164 | 05852 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 014,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-081-00 |  | zav | 1
165 | 01182 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 014, A 10, KOT FORESTADENT 203-0935 IN PODOBNO |  | zav | 1
166 | 05853 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 016,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-083-00 |  | zav | 1
167 | 01185 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 016, A 10, KOT FORESTADENT 203-0940 IN PODOBNO |  | zav | 5
168 | 05854 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 018,A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-085-00 |  | zav | 1
169 | 05862 | SP. LOK RMT 016X016 C6041-16 A 10 ALI ENAKOVREDNO |  | zav | 1
170 | 01187 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT OKROGEL 018, A 10, KOT FORESTADENT 203-0945 IN PODOBNO |  | zav | 1
171 | 05856 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 016X022 BREZ UTORA-DIMPLA, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-091-00 |  | zav | 20
172 | 01189 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 016X022 BREZ UTORA, A 10 |  | zav | 1
173 | 05857 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 017X025 BREZ UTORA-DIMPLA, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-093-00 |  | zav | 3
174 | 01190 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 017X025 BREZ UTORA-DIMPLA, A 10 |  | zav | 1
175 | 05859 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 018X025, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-077-00 |  | zav | 1
176 | 01191 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 018X025, A 10 |  | zav | 1
177 | 01192 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 019X025, A10, KOT DENTAURUM REMATITAN LITE 766-079-00 |  | zav | 1
178 | 01193 | SP. LOK SUPERELASTIČEN-RMT 019X025, A10, |  | zav | 1
179 | 05830 | ZGORNJI RTM LOK 021X025 KOT LEONE C5915-21 |  | zav | 1
180 | 05831 | ZGORNJI RTM LOK 016X016 KOT LEONE C5911-16 |  | zav | 1
181 | 05834 | SPODNJI RTM LOK 021X025 KOT LEONE C5955-21 |  | zav | 1
182 | 05841 | SPODNJI RTM LOK 016X016 KOT LEONE C5951-16 |  | zav | 1
OSTALI ORTODONTSKI MATERIAL
183 | 01209 | BITE BUMPER ZA DVIG GRIZA, KOT DENTAURUM 705-000-00 |  | kom | 1
184 | 05884 | LEPLJIVA PODLOGA ZA NOSILCE, A 10 , KOT DENTAURUM 891-002 |  | sc | 1
185 | 01210 | KARBIDNI SVEDER ZA MIKROMOTOR, ZA ODSTRANJEVANJE OSTANKOV LEPILA, TREBUŠASTE OBLIKE, SREDNJE GROB, MAX.ŠT.OBRATOV 50000,A5, KOT JOTA AG C379.RA.023 (US.NO.7408 CARBIDE) |  | kom | 1
186 | 01211 | KARBIDNI SVEDER ZA MIKROMOTOR, ZA ODSTRANJEVANJE OSTANKOV LEPILA, GROB, KOT DENTAURUM 123-603-30, A 1 |  | kom | 15
187 | 01212 | KARBIDNI SVEDER ZA MIKROMOTOR, ZA ODSTRANJEVANJE OSTANKOV LEPILA,MAX 50.000 OBRATOV, A5, KOT EDENTA T21XR.204.012 |  | kom | 15
188 | 05887 | POLIRNIK ZA ODSTRANJEVANJE OSTANKOV LEPILA, KOT DENTAURUM 123-702-00, A 10 |  | sc | 1
189 | 01115 | ZOBNA NITKA POVOŠČENA TANKA,50M, KOT CURAPROX DF 834 |  | kom | 10
190 | 01197 | GUMJASTA OPNA ZA ODMIK USTNIC IN LIC, KOT OPTRAGATE IVOCLAR VIVADENT REGULAR 590850 WW, A80 KOS |  | zav | 1
191 | 01198 | GUMJASTA OPNA ZA ODMIK USTNIC IN LIC, KOT OPTRAGATE IVOCLAR VIVADENT SMALL 590851 WW, A80 KOS |  | zav | 1
192 | 01199 | ŠTOPE ZA OGLATI LOK, A 50, KOT DENTAURUM 480-618-00 |  | zav | 1
193 | 01200 | KLJUČEK ZA AKTIVACIJO RME A 1, KOT FORESTADENT 100-0009 |  | kom | 1
194 | 01201 | RETRAKTOR LIC, A 2, KOT FORESTADENT 4240001 ALI ENAKOVREDNE |  | zav | 1
195 | 05979 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA ZGORNJO ČELJUST VELIKOST S |  | kos | 20
196 | 02685 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA ZGORNJO ČELJUST VELIKOST M |  | kos | 20
197 | 01672 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA ZGORNJO ČELJUST VELIKOST L |  | kos | 20
198 | 05880 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA ZGORNJO ČELJUST VELIKOST XL |  | kos | 20
199 | 05881 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA SPODNJO ČELJUST VELIKOST S |  | kos | 20
200 | 05882 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA SPODNJO ČELJUST VELIKOST M |  | kos | 20
201 | 05883 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA SPODNJO ČELJUST VELIKOST L |  | kos | 20
201 | 05883 | PLASTIČNE ORT. ODTISNE ŽLICE ZA SPODNJO ČELJUST VELIKOST XL |  | kos | 20
202
203 | 05863 | VESTIBULARNA PLOŠČA MUNDVORHOJPLATTE MAXI/SIZE 2 KOT REF: 074-001-00 |  | kom | 3
204 | 01203 | TRAINER ZA KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFACIALNIH FUNKCIJ IN RII NEPRAVILNOSTI, ODPRTEGA GRIZA, GLOBOKEGA GRIZA, KOT K1 MYOBRACE FOR KIDS 411150 ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 1
205 | 01204 | TRAINER ZA KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFACIALNIH FUNKCIJ IN ŠIRJENJE ČELJUSTI, KOT K2 MYOBRACE FOR KIDS ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 1
206 | 05891 | TRAINER ZA KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFACIALNIH FUNKCIJ IN RIII NEPRAVILNOSTI, A1, KOT MYOBRACE I-3N ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 1
207 | 05892 | TRAINER ZA KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFACIALNIH FUNKCIJ IN RIII NEPRAVILNOSTI,A1, KOT MYOBRACE I-3 ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 1
208 | 01671 | VLEČNA VZMET ZAPRTA 9MM, A 10, KOT DENTAURUM 758-160-00 |  | sc | 1
209 | 01670 | VLEČNA VZMET ZAPRTA 12MM, A 10, KOT DENTAURUM 758-161-00 |  | sc | 1
210 | 5002048 | KAPICE ZA INSTRUMENT, ZA SNEMANJE OBROČKOV, KOT KUNSTSTOFFKAPEN DENTAURUM 039-357-00 |  | kom | 1
211 | 05893 | LIP BUMPER S KLJUKICO 036 KOT DENTAURUM 748-009-00 |  | kom | 1
212 | 05894 | LIP BUMPER S KLJUKICO 045 KOT DENTAURUM 748-114-00 |  | kom | 1
213 | 00398 | RAVNI KOVINSKI KLJUČKI ZA VIJAKE, A1 KOT DENTAURUM 611-115-30 |  | kom | 1
214 | 00399 | TRAINER ZA KONČNO KOREKCIJO IN RETENCIJO , KOT K3 MYOBRACE FOR KIDS |  | kom | 1
215 | 00400 | TRAINER ZA STALNO ZOBOVJE IN KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFAC. FUNKCIJ IN ZAČETNO NIVELACIJO ZOB KOT T1 MYOBRACE FOR TEENAGERS |  | kom | 1
216 | 00401 | TRAINER ZA STALNO ZOBOVJE ZA ŠIRJENJE ČELJUSTI IN KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFAC. FUNKCIJ KOT T2 MYOBRACE FOR TEENAGERS |  | kom | 1
217 | 00402 | TRAINER ZA STALNO ZOBOVJE ZA INDIVIDUALNO NIVELACIJO, ŠIRJENJE ČELJUSTI IN DODATNO KOREKCIJO NEPRAVILNIH OROFAC. FUNKCIJ KOT T3 MYOBRACE FOR TEENAGERS |  | kom | 1
218 | 06451 | PRŠILO ZA RAZKUŽEVANJE ODTISOV KOT NPR. ZETA 7, 750 ML ALI ENAKOVREDNO |  | kom | 1
219 |  | TERMO ELASTIČNI LOKI 0,16 X 0,16 za zg. čeljust KOT BIO TORQUE FORESTADENT A10 |  | zav | 5
220 |  | TERMO ELASTIČNI LOKI 0,16 X 0,16 za sp. čeljust KOT BIO TORQUE FORESTADENT A10 |  | zav | 5
221 |  | TERMO ELASTIČNI LOKI 0,18 X 0,25 za zg. čeljust KOT BIO TORQUE FORESTADENT A10 |  | zav | 5
222 |  | TERMO ELASTIČNI LOKI 0,18 X 0,25 za sp. čeljust KOT BIO TORQUE FORESTADENT A10 |  | zav | 5
223 |  | ZG. LOK JEKLENI 020, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-203-00 |  | zav | 5
224 |  | SP. LOK JEKLENI 020, A 10, KOT DENTAURUM REMANIUM 765-303-00 |  | zav | 5
225 | 00392 | ODTISNE ŽLICE RUMENE ZA ZG ČELJUST A20, KOT DENTAURUM 150-201-00 |  | sc | 1
226 | 00393 | ODTISNE ŽLICE RUMENE ZA SP ČELJUST A20, KOT DENTAURUM 150-221-00 |  | sc | 1
227 | 00394 | ODTISNE ŽLICE ZELENE ZA ZG ČELJUST A20, KOT DENTAURUM 150-204-00 |  | sc | 1
228 | 00395 | ODTISNE ŽLICE ZELENE ZA SP ČELJUST A20, KOT DENTAURUM 150-224-00 |  | sc | 1
229 | 00396 | ODTISNE ŽLICE MODRE ZA SP ČELJUST A20, KOT DENTAURUM 150-223-00 |  | sc | 1
SKUPAJ:
Velikosti ponujenih pakiranj, ki jih bo ponudil ponudnik, NE SMEJO bistveno odstopati od zahtev naročnika. V nasprotnem primeru bo takšna ponudba IZLOČENA. Ponudnik mora svoje ponujene količine preračunati na količine, ki jih je razpisal naročnik, tudi če ponudnikovo pakiranje nekoliko odstopa od naročnikovih zahtev. Ob tem V OPISU navede pakiranje, ki ga ponuja in s tem dokazuje ustreznost le tega.