## List1
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI GAJKE
POPIS DOBAV MATERIALOV ZA ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA I
DOBAVA GABIONSKIH KOŠAR ZA POTREBE SANACIJE SEVERNE BREŽINE
Investitor / Naročnik: |  |  |  | OBR_4C
JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o.
Ulica Heroja Lacka 3
2250 PTUJ
Proj. dokumentacija:
Zapiranje odlagalnega polja I CERO Gajke
Štev. projekta:
1305
Štev. načrta:
1305/PZI
DOBAVA GABIONSKIH KOŠAR ZA POTREBE SANACIJE SEVERNE BREŽINE
A | Popis opreme in storitev | opombe postavke | količina | enota mere | Cena na enoto | Količina x cena [€]
1. | Komplet dobava in transport gabionskih košar na licu gradbišča. Gabionske košare, izdelane iz palične AlZn mreže, žica je debeline 5,5 mm. Dimenzije mrežnih odprtin so 50x194 mm. Dimenzija gabionske mreže je 2.00 x 1.00 x 1.00 m. | Komplet dobava in transport gabionskih košar na licu gradbišča. Gabionske košare, izdelane iz palične AlZn mreže, žica je debeline 5,5 mm. Dimenzije mrežnih odprtin so 50x194 mm. Dimenzija gabionske mreže je 2.00 x 1.00 x 1.00 m. | 480 | kosi |  | 0
| DOBAVA GABIONSKIH KOŠAR ZA POTREBE SANACIJE SEVERNE BREŽINE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DOBAVA GABIONSKIH KOŠAR ZA POTREBE SANACIJE SEVERNE BREŽINE
1 | DOBAVA GABIONSKIH KOŠAR ZA POTREBE SANACIJE SEVERNE BREŽINE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (€ BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
DODATNA POJASNILA K POPISOM DOBAV MATERIALA
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo vseh potrebnih materialov in opreme. Dobavitelj navedene opreme ali materiala ne bo rabil montirati ali urejati material na samo lokaciji
Dobavitelj mora pred najkasneje 2 dni pred dostavo materialov obvetiti naročnika
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vsi proizvodi in dobavitelji opreme v popisu materialaso navedeni samo primeroma (kot npr.) in se lahko s privolitvijo investitorja (nadzora) nadomestijo z enakovrednimi ali boljšimi po kvaliteti in karakteristikah. Ponudnik lahko ponudi izdelek drugega proizvajalca, ki pa mora ustrezati zehtevanim tehničnim pogojem iz materiala.
Ves material in elementi morajo biti dobavljeni z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami ipd…, ki morajo biti tudi priloženi k navedenemu razpisu
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ta obrazec se naloži v sistemu eJN med_Druge priloge_
Rok za dobavo celotnega materiala je najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe oz. v skladu z določili sporazuma.