Tehnične zahteve Laboratorij SB Ptuj

Objekt: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Izdelava neprodušne protiprašne zaščite do sekundarnega stropa, med prostorom obdelave ter prostori v uporabi. Rušenje dveh nenosilnih opečnih sten, izvoz ruševin na deponijo, odstranitev obstoječe talne obloge cca 40 m2, obdelava rušenih sten, dodelava stropa na območju rušitve sten, odstranitev in ponovna montaža stropa na mestu neprodušne protiprašne zaščite, polaganje nove talne obloge cca 40m2, komplet z izravnalno maso, slikopleskarska dela prostora obdelave, sprotno vsakodnevno gradbeno čiščenje, končno čiščenje po končanju del.

STROJNE INŠTALACIJE

Odklop in blendirane inštalacij, ki so v stenah, ki se rušijo, demontaža 2x umivalnika na steni, ki se ruši, prestavitev inštalacij na novo lokacijo, 2x komplet novih umivalnikov s pipo in ostalim pritrditvenim in montažnim materialom na novi lokaciji v prostoru.

ELEKTRO INŠTALACIJE

Prestavitve in odklopi obstoječih inštalacij v stenah, ki so predmet rušitev.