## Določila
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE:
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
* | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo)
* | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa
* | za razvode in stroške porabe električne energije, vode
* | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje
* | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela
* | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del
* | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
* | za snemanje izmer na mestu samem in usklajevanje z nadzorom oz. vodjo projekta v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih
* | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del
* | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo
* | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
* | DDV prikazati posebej
* | v cenah na enoto upoštevati stroške DOLOČIL pri posamezni vrsti del, stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH ter izvedbo del po opisu v posameznih postavkah.
SPLOŠNA DOLOČILA:
* | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompleten PZI načrt testnih pilotov!
* | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta!
* | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
* | Vse mere kontrolirati po veljavnen načrtu PZI oz. na objektu!
* | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
* | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto s predhodno potrditvijo vodje načrta.
* | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,...) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju vodja načrta!
* | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni v samem popisu drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
* | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih in standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
* | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
* | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti vodji načrta v potrditev!
* | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
* | Dela je potrebno izvajati skladno s "Tehničnimi specifikacijami za javne ceste - TSC", ki jih je založila in izdala Direkcija RS za ceste ter "Splošnimi - STP in posebnimi - PTP tehničnimi pogoji", ki jih je založila in izdala Skupnost za ceste Slovenije
Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega poročila, oziroma dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi.
Mesta začasnih deponij odvečnih in uporabnih materialov je potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naročnikom del in jih upoštevati v projektu organizacije del predmetnega gradbišča!
Stalno deponijo za odvoz odvečnega material priskrbi izvajalec del in v ceno vkalkulira vse stroške stalne deponije, vključno z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
V skladu s študijo ravnanja z gradbenimi odpadki in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje in pravilniki, mora biti zagotovljeno ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali zaradi rušitev, v skladu z navedenimi pravilniki in zakonodajo ter načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Investitor zavezuje glavnega izvajalca - prevzemnika del, da le-ta gradbene odpadke odda pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov (ki ima za svoje delo dovoljenje Ministrstva pristojnega za okolje in je ustrezno registriran), kar bo razvidno iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov in izpolnjenem evidenčnem listu, ki jih mora izvajalec predložiti pooblaščenemu nadzoru investitorja.
SPLOŠNA DOLOČILA ZA JEKLENE PILOTE
* | Predvideni so spiralno varjeni jekleni cevni piloti iz jekla kvalitete S355 J2.
* | Priporočena je dostava v enem kosu, sicer jih bo potrebno podaljševati z varjenjem. Kontrole izvedbe varjenja bo potrebno izvajati skladno z navodili v tehničnem poročilu v poglavju 1.6.1 Izvajanje del.
* | V ceni pilotov upoštevati vodenje evidence zabijanja, izdajo rojstnih listov, geodetske posnetke pilotov ter vsa zaključna poročila zabijanja pilotov.
* | Pri izdelavi pilotov in izvedbi je potrebno upoštevati standard za vtisnjene pilote SIST EN 12699:2015 in standarda za izvedbo jeklenih in aluminjastih konstrukcij SIST EN 1090-1:2009 ter SIST EN 1090-2:2018.
* | Izvedbeni razred za pilote je EXC3 in 1. razred geometrijskih toleranc.
* | Piloti morajo biti zabiti s horizontalno toleranco ± 3 cm.

## testni piloti
REKAPITULACIJA - 2/1 NAČRT TESTNIH PILOTOV
1 | Preddela | 0
2 | Preiskave zemljišča | 0
3 | Razna dela | 0
4 | Nepredvidena dela 10% poz. 1-3 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
22% DDV |  | 0
SKUPAJ (z DDV) |  | 0
TESTNI PILOTI IN DODATNE GEOMEHANSKE RAZISKAVE
Št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Preddela
1.1. | Organizacija gradbišča (75% postavitev, 25% odstranitev) | pavšal | 1 |  | 0
1.2. | Zakoličba pilotov | kom | 10 |  | 0
1.3. | Zakoličba vrtin | kom | 7 |  | 0
1.4. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kom | 1 |  | 0
| Preddela - skupaj |  |  |  | 0
2 | Preiskave zemljišča
2.1. | Organizacija delovišča za izvedbo vrtin (pregled terena, organizacija delovišča, transportni stroški, povrnitev v prvotno stanje) | pavšal | 1 |  | 0
2.2. | Transport vrtalne garniture in opreme | kom | 1 |  | 0
2.3. | Premik vrtalne garniture in opreme med vrtinami | kom | 6 |  | 0
2.4. | Izvedba vrtin majhnega premera s postopkom rotacijskega vrtanja z zveznim jedrovanjem (2 x 20 m, 5 x 10 m) | m1 | 90 |  | 0
2.5. | Cevitev vrtine | m1 | 90 |  | 0
2.6. | Izvedba DMT ali CPT preiskave do globine 20 m | m1 | 40 |  | 0
2.7. | Izvedba DMT ali CPT preiskave do globine 10 m | m1 | 50 |  | 0
2.8. | Izdelava poročila (popis vrtin, odelava podatkov, izdelava situacije in geotehničnih profilov, izdelava poročila o preiskavah) | kom | 1 |  | 0
| Ključavničarska dela - skupaj |  |  |  | 0
3 | Razna dela
3.1. | Dobava in transport jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f914x14 mm iz jekla kvalitete S355 J2; dolžine pilotov cca. 69 m, teža pilota 310,7 kg/m; v ceno je vključeno tudi razkladanje, interni prevoz ter skladiščenje | kom | 2 |  | 0
3.2. | Zabijanje vertikalnih jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f914x14 mm na terenu iz jekla kvalitete S355 J2. Zabijanje pilotov v fliš, predvidoma do globine -66 m. V načrtu predvidena zabijalna globina je informativna in bo določena z zabijalnim kriterijem na podlagi spremljanja zabijanja prvega pilota. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. Znotraj cevi morajo biti navarjena tudi ušesa za manipulacijo. | kom | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in transport jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f812,8x14,2 mm iz jekla kvalitete S355 J2; dolžine pilotov cca. 69 m, teža pilota 279,46 kg/m; v ceno je vključeno tudi razkladanje, interni prevoz ter skladiščenje | kom | 1 |  | 0
3.4. | Zabijanje vertikalnih jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f812,8x14,2 mm na terenu iz jekla kvalitete S355 J2. Zabijanje pilotov v fliš, predvidoma do globine -66 m. V načrtu predvidena zabijalna globina je informativna in bo določena z zabijalnim kriterijem na podlagi spremljanja zabijanja prvega pilota. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. Znotraj cevi morajo biti navarjena tudi ušesa za manipulacijo. | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava in transport jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f1016x14 mm iz jekla kvalitete S355 J2; dolžine pilotov cca. 69 m, teža pilota 346 kg/m; v ceno je vključeno tudi razkladanje, interni prevoz ter skladiščenje | kom | 7 |  | 0
3.6. | Zabijanje vertikalnih jeklenih spiralno varjenih pilotov premera f1016/14 mm na terenu iz jekla kvalitete S355 J2. Zabijanje pilotov v fliš, predvidoma do globine -66 m. V načrtu predvidena zabijalna globina je informativna in bo določena z zabijalnim kriterijem na podlagi spremljanja zabijanja prvega pilota. V ceni upoštevati tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno višino. Znotraj cevi morajo biti navarjena tudi ušesa za manipulacijo. | kom | 7 |  | 0
3.7. | Spremljanje zabijanja pilotov z dinamičnimi testi za določitev zabijalnega kriterija; za vsak tip pilota je predvideno 1 spremljanje | kom | 3 |  | 0
3.8. | Izvedba dinamičnih obremenilnih testov; predvidene so 3 serije: prva takoj po vgradnji pilotov, druga po parih dneh od vgradnje pilotov, tretja po min. 30 dneh od vgradnje pilotov; vključno z vsemi potrebnimi meritvami in poročili; vključen tudi strošek dobave, montaže in demontaža vse potrebne opreme za izvedbo testa; po potrebi v ceno vključiti tudi prostopadno utež oz. zabijalo | kom | 30 |  | 0
3.9. | Namestitev signalnih luči na skrajne zunanje pilote | kom | 4 |  | 0
3.10. | Antikorozijska zaščita pilotov v območju plimovanja (premaz ali cink oz. aluminij protektor ali …); dobava in montaža | kom | 10 |  | 0
| Razna dela - skupaj |  |  |  | 0