## OBR-10
|  |  | Dobava materiala za urinsko drenažo | [12 empty] | OBR-10
SKLOP |  |  | ARTIKEL | LETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV | VREDNOST Z DDV | Naziv arikla | Kataloška številka | Proizvajalec | PONUDNIK
1. SKLOP | 07.06.03.01 -URINSKA DRENAŽA- ODVZEM URINA | 07.07.03.01.001 | Vrečka za urin min. 1500 ml zaprt sistem. Cev s konusnim nastavkom za kateter, zaščitenim s pokrovčkom. Cev premera 8 mm, dolžine min.110 cm +/- 10 %, transparentna, notranja stena gladka, omogočati mora nemoten pretok tudi gostejšega urina. Z odvzemnim mestom na začetku dovodne cevi (membrano) za aseptični odvzem vzorca urina. Na cevi stišček za prekinitev dotoka urina. Komora za kapljični pretok urina. Vrečka z nepovratno valvulo, ki preprečuje odtok urina nazaj dovodno cev. Vrečka ima prozorno sprednjo stran, ima graduirano merilno skalo, najmanša vrednost 25 ml. Na dnu vrečke izpust, ki dobro tesni, zaokroženi robovi, z možnostjo enoročnega odpiranja in zapiranja ter možnostjo fiksiranja izpustnega stiščka. Vrečka ima stabilno držalo, ki omogoča fiksacijo na posteljo/invalidski voziček .Hidrofobni filter za optimalno in varno izravnavo zraka. Fiksacija stabilna tudi kadar je vrečka polna. Brez lateksa, netoksičnih materialov. Individualno sterilno pakiranje. Priložena navodila proizvajalca o režimu menjave. Izvaja o skladnosti CE. Embalaža vsebuje podatke o artiklu, kat. št. , sterilnost, datum uporabe, proizvajalec. | 8000 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
2. SKLOP |  | 07.07.03.01.002 | Urinska vrečka za urno diurezo ne vsebuje latexa, vrečka za urin ne prepušča tekočine. Urin iz merilne komore se izprazne brez težav, kljub prisotnim usedlinam. Zaprt sistem za odvajanje urina. sterilno za 1x uporabo. Kapaciteta vrečke 2000 ml. Fleksibilna cev 150 cm, z drsno objemko in sponko. Ploski brez igelni port za vzorčenje urina. Prezračevana kapalna komora z integriranim proti-refluksnim ventilom. 400 ml merilna komora z integrirano 50 ml merilno komoro in odprtino za vzorčenje. dvojno prezračevanje, v merilni komori in vrečki. Drenažni enoročni izpust. Zbirna posoda je zasnovana tako, da tudi če jo položimo na posteljo, se zadnji zbrani urin ne razlije po vseh treh komorah, temveč ostane zbran v predelku 0- 50 ml. Izjava o skladnosti CE. | 1300 | KOS
|  | 07.07.03.01.003 | Vrečka nadomestna za urno diurezo, z izpustom, 2l, sterilno posamično pakiranje, (vezano na izbor vrečke za merjenje urne diureze). | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
3. SKLOP |  | 07.07.03.01.004 | Vrečka sterilna za odvzem urina pri dojenčkih z epruvetko. | 1500 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
4. SKLOP |  | 07.07.03.01.005 | Vrečka urinska otroška, sterilna vrečka, graduirana količina 100 ml za zbiranje urina pri otrocih 0-1 leta starosti. | 3500 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
5. SKLOP |  | 07.07.03.01.006 | Vrečka za urin 1500 ml ali več, z odovodno cevjo dolžine 100 cm +/- 20%, Cev s konusnim nastavkom za kateter, zaščitenim s pokrovčkom. Cev transparentna, notranja stena gladka, omogočati mora nemoten pretok tudi gostejšega urina. Vrečka z nepovratno valvulo, ki preprečuje odtok urina nazaj dovodno cev. Vrečka ima prozorno sprednjo stran, ima graduirano merilno skalo, najmanša vrednost 25 ml do max.50 ml. Na dnu vrečke izpust, ki dobro tesni, zaščiten. Vrečka ima stabilno držalo, ki omogoča fiksacijo na posteljo/invalidski voziček .Fiksacija stabilna tudi kadar je vrečka polna. Brez lateksa, netoksičnih materialov. Individualno sterilno pakiranje. Priložena navodila proizvajalca o režimu menjave. Izvaja o skladnosti CE. Embalaža vsebuje podatke o artiklu, kat. št. , sterilnost, datum uporabe, proizvajalec. | 12000 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
6. SKLOP |  | 07.07.03.01.007 | Vrečka za urin minimalno 1500 ml ali več, z odovodno cevjo dolžine 100 cm +/- 20%, Cev s konusnim nastavkom za kateter, zaščitenim s pokrovčkom. Cev transparentna, notranja stena gladka, omogočati mora nemoten pretok tudi gostejšega urina. Vrečka z nepovratno valvulo, ki preprečuje odtok urina nazaj dovodno cev. Vrečka ima prozorno sprednjo stran, ima graduirano merilno skalo, najmanša vrednost 25 ml do max.50 ml. Na dnu vrečke izpust, ki dobro tesni, zaščiten. Vrečka ima stabilno držalo, ki omogoča fiksacijo na posteljo/invalidski voziček .Fiksacija stabilna tudi kadar je vrečka polna. Brez lateksa, netoksičnih materialov. Individualno sterilno pakiranje, za odpiranje na sterilnem polju . Priložena navodila proizvajalca o režimu menjave. Izvaja o skladnosti CE. Embalaža vsebuje podatke o artiklu, kat. št. , sterilnost, datum uporabe, proizvajalec. | 2500 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
7. SKLOP |  | 07.07.03.01.008 | Vrečka za drenažo/zbiranje urina z luer lock moškim priključkom, zaščitenim. Vsaj s sprednje strani prozorna vrečka, kapacitete 1000 do 2000 ml, z skalo v min. 100 mililitrih. Vrečka na izpust, ki je zaščiten. Dovodna cev iz mehkega materiala, ki se ne kolenči, dolžine 90cm +/-20 %. Brez lateksa, za enkratno uporabo, sterilna, posamično pakiranje, CE oznaka. | 300 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
8. SKLOP |  | 07.07.03.01.009 | Monoveta 10ml, za odvzem urina za Sanford. Možnost odvzema direktno iz stalnega urinskega katetra s pomočjo sterilnega nastavka ali iz urinskega kozarčka. Aspiracijski del odstranljiv. Sterilna. | 7000 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
9. SKLOP |  | 07.07.03.01.010 | Nosilec za urinske vrečke PVC, ki omogoča pritrditev na posteljo ali invalidski voziček ter čiščenje in razkuževanje. Kompatibilnen z urinsko vrečko. | 5200 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
10. SKLOP |  | 07.07.03.01.011 | Moška nočna posoda za urin iz PVC. Podolgovata z odprtino za uriniranje, držalom in pokrovom. Prostornina min.1000 ml. Graduirana min. do 500 ml. Omogoča enostavno termično čiščenje in razkuževanje. | 120 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
11. SKLOP |  | 07.07.03.01.012 | Moška nočna posoda za urin iz PVC. Podolgovata z odprtino za uriniranje, držalom brez pokrova. Prostornina min. 1000 ml. Graduirana min. do 500 ml. Omogoča enostavno termično čiščenje in razkuževanje. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
12. SKLOP |  | 07.07.03.01.013 | Posodica za urin PVC brez žličke, z zaskočnim pokrovom, zanesljivo tesneje min.10 ml, nesterilna. Posamično pakiranje | 6500 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
13. SKLOP |  | 07.07.03.01.014 | Posodica za urin 100 ml, nesterilna. Posodica mora imeti zamašek z navojem, ki dobro tesni tudi med transportom urina. | 30000 | KOS
|  | 07.07.03.01.015 | Posodica za urin 100 ml, sterilna v notranjosti. Posodica mora imeti zamašek z navojem, ki dobro tesni tudi med transportom urina. Posamično pakiranje. | 33000 | KOS
|  | 07.07.03.01.016 | Posodica PVC za blato z žličko,10 ml, nesterilna. Posodica mora dobro tesniti, da ne pride do izlitja. Imeti mora ravno dno. | 7000 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
14. SKLOP | 07.07.03.02 - URINSKA DRENAŽA-Katetri silikonski, tip Tieman | 07.07.03.02.001 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 12 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.02.002 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 14 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.02.003 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 16 , dolžina 40 cm +/- 10% | 100 | KOS
|  | 07.07.03.02.004 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 18 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.02.005 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 20 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.02.006 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 22 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.02.007 | Kateter silikonski, tip Tieman, 1 oko, balon 5-15 ml. Zaokrožena konica za uvajanje v primeru obstrukcij prehoda v sečnici. Fleksibilnost cevke, ki pri uvajanju ne poškoduje sluznice. Kateter omogoča drenažo brez zastojev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. Brez lateksa, sterilen, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. CE oznaka. CH 24 , dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
15. SKLOP | 07.07.03.03 - URINSKA DRENAŽA-Katetri silikonski, tip Tieman, zaprta konica | 07.07.03.03.001 | Ureterni kateter, tip Tieman, zaprta konica, sterilen, posamično pakiranje. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. CE oznaka. CH 5 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.03.002 | Ureterni kateter, tip Tieman, zaprta konica, sterilen, posamično pakiranje. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. CE oznaka. CH 6 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.03.003 | Ureterni kateter, tip Tieman, zaprta konica, sterilen, posamično pakiranje. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje. CE oznaka. CH 7 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
16. SKLOP | 07.07.03.04 - URINSKA DRENAŽA-Katetri silikonski, tip Doufor, trokanalni | 07.07.03.04.001 | Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, trokanalni, balon 50 do 60 ml, 2 očesi, silikon. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 18, dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.04.002 | Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, trokanalni, balon 50 do 60 ml, 2 očesi, silikon. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 20, dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.04.003 | Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, trokanalni, balon 50 do 60 ml, 2 očesi, silikon. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 22, dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  | 07.07.03.04.004 | Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, trokanalni, balon 50 do 60 ml, 2 očesi, silikon. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 24, dolžina 40 cm +/- 10% Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
17. SKLOP | 07.07.03.05 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, tip foley, lateks, dvopotni | 07.07.03.05.001 | Kateter urinski foley, lateks Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 12 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.05.002 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 14 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 600 | KOS
|  | 07.07.03.05.003 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 16 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 2300 | KOS
|  | 07.07.03.05.004 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 18 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 2000 | KOS
|  | 07.07.03.05.005 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH20 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 500 | KOS
|  | 07.07.03.05.006 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 22 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 250 | KOS
|  | 07.07.03.05.007 | Kateter urinski foley, lateks. Cilindričen, 2 očesi, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiranje, balon. Sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 24 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
18. SKLOP | 07.07.03.06 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, tip foley, silikon, menjava na 6 tednov | 07.07.03.06.001 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 6 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.06.002 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 12 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.06.003 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 14 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 350 | KOS
|  | 07.07.03.06.004 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 16 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 2500 | KOS
|  | 07.07.03.06.005 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 18 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 1500 | KOS
|  | 07.07.03.06.006 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 20 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 400 | KOS
|  | 07.07.03.06.007 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 22 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  | 07.07.03.06.008 | Kateter urinski foley, silikon, menjava na 6 tednov. Cilindričen, valvula za brizgalko luer in luer lock, barvno kodiraje, balon. Sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 24 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
19. SKLOP | 07.07.03.07 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, PVC | 07.07.03.07.001 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 8. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.07.002 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 10. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 100 | kos
|  | 07.07.03.07.003 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 12. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.07.004 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 14. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.07.005 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 16. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  | 07.07.03.07.006 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 18. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  | 07.07.03.07.007 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 20. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 200 | KOS
|  | 07.07.03.07.008 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 22. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  | 07.07.03.07.009 | Kateter urinski, PVC, tip Tiemann., 1 oko. Matirana površina cevke za atravmatsko uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Brez balona. Sterilen, brez lateksa, brez PHT, DEHP. Za enkratno uporabo, CE oznaka, posamično pakiranje. Dolžna 38 cm +/- 10% CH 24. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 150 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
20. SKLOP | 07.07.03.08 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, foley lateks, silikon luer in luer lock | 07.07.03.08.001 | Foley kateter izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko, modre barve, dvo-potni, velikosti 12 – 14 Ch, volumna 5 – 10 ml in velikosti 16 –30 Ch, volumna 5 – 15 ml, dolžine cca. 40 cm, cilindričen vrh, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra 'in situ' do 4 tedne. | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
21. SKLOP | 07.07.03.08 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, Tiemann, lateks, silikon luer in luer lock | 07.07.03.09.001 | Foley kateter izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko, modre barve, dvo-potni, velikosti 12 – 14 Ch volumna 5 – 10 ml in velikosti 16 –24 Ch volumna 5 – 15 ml, dolžine cca. 40 cm, Tiemann konica, 1 drenažno oko, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra 'in situ' do 4 tedne | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
22. SKLOP | 07.07.03.10 - URINSKA DRENAŽA-Katetri urinski, ženski | 07.07.03.10.001 | Kateter urinski ženski, cilindričen, eno oko, brez balona. PVC. Sterilen, posamično pakiranje, CE oznaka, za enkratno uporabo. CH 10. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.10.002 | Kateter urinski ženski, cilindričen, eno oko, brez balona. PVC. Sterilen, posamično pakiranje, CE oznaka, za enkratno uporabo. CH 12. | 100 | KOS
|  | 07.07.03.10.003 | Kateter urinski ženski, cilindričen, eno oko, brez balona. PVC. Sterilen, posamično pakiranje, CE oznaka, za enkratno uporabo. CH 14. | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
23. SKLOP | 07.07.03.11 - URINSKA DRENAŽA-Katetri ureterni | 07.07.03.11.001 | Ureterni kateter, zaprta konica, ravni, sterilen, brez lateksa, posamično pakiranje, CE oznaka. CH 5 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.11.002 | Ureterni kateter, zaprta konica, ravni, sterilen, brez lateksa, posamično pakiranje, CE oznaka. CH 6 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.11.003 | Ureterni kateter, zaprta konica, ravni, sterilen, brez lateksa, posamično pakiranje, CE oznaka. CH 7 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
24. SKLOP | 07.07.03.12 - URINSKA DRENAŽA-Set za cistostomo | 07.07.03.12.001 | Set cystostomy, set za derivacijo urina suprapubično, silikonski kateter s trokarjem, z balonom. 3-5 ml, 40 cm +/-10 %. Radiopačen. Brez lateksa, brez DEHP. Sterilen, posamično pakiranje, za enkratno uporabo. CE oznaka. 12 F. | 10 | KOS
|  | 07.07.03.12.002 | Set cystostomy, set za derivacijo urina suprapubično, silikonski kateter s trokarjem, z balonom. 3-5 ml, 40 cm +/-10 %. Radiopačen. Brez lateksa, brez DEHP. Sterilen, posamično pakiranje, za enkratno uporabo. CE oznaka. 14 F. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
25. SKLOP | 07.07.03.13 - URINSKA DRENAŽA-DJ kateter, manjava 3-6 mesecev | 07.07.03.13.001 | Ureteral stent set, DJ kateter, enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 3 do 6 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 22 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 25 | KOS
|  | 07.07.03.13.002 | Ureteral stent set, DJ kateter, enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 3 do 6 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 24 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 70 | KOS
|  | 07.07.03.13.003 | Ureteral stent set, DJ kateter, enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 3 do 6 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 26 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 35 | KOS
|  | 07.07.03.13.004 | Ureteral stent set, DJ kateter, enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 3 do 6 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 28 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 10 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
26. SKLOP | 07.07.03.14 - URINSKA DRENAŽA-DJ kateter, manjava 6-12 mesecev | 07.07.03.14.001 | Ureteral stent set, DJ kateter. Urološki stenti morajo biti sestavljeni v kompletu žica, pusher in stent. Sistem mora biti klik-klak in omogočati manipuliranje med uvajanjem, brez da se sistem prekine . Enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 6 do 12 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 22 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 60 | KOS
|  | 07.07.03.14.002 | Ureteral stent set, DJ kateter. Urološki stenti morajo biti sestavljeni v kompletu žica, pusher in stent. Sistem mora biti klik-klak in omogočati manipuliranje med uvajanjem, brez da se sistem prekine. Enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 6 do 12 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 24 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 80 | KOS
|  | 07.07.03.14.003 | Ureteral stent set, DJ kateter. Urološki stenti morajo biti sestavljeni v kompletu žica, pusher in stent. Sistem mora biti klik-klak in omogočati manipuliranje med uvajanjem, brez da se sistem prekine.Enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 6 do 12 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 26 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 70 | KOS
|  | 07.07.03.14.004 | Ureteral stent set, DJ kateter. Urološki stenti morajo biti sestavljeni v kompletu žica, pusher in stent. Sistem mora biti klik-klak in omogočati manipuliranje med uvajanjem, brez da se sistem prekine. Enostavna vstavitev in odstranitev, menjava na 6 do 12 mesecev. Poliuretan, obložen s hydrogelom. Cilindričen, radiopačen, graduacije na 1 cm, sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Brez latexa. CH 6, 28 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 40 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
27. SKLOP | 07.07.03.15 - URINSKA DRENAŽA-DJ kateter, za intraoperativno vstavitev | 07.07.03.15.001 | Ureteral stent set , DJ kateter, za intraoperativno vstavitev, radiopačen, graduiran na 1 cm, sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 6, 22 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 5 | KOS
|  | 07.07.03.15.002 | Ureteral stent set , DJ kateter, za intraoperativno vstavitev, radiopačen, graduiran na 1 cm, sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 6, 24 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 5 | KOS
|  | 07.07.03.15.003 | Ureteral stent set , DJ kateter, za intraoperativno vstavitev, radiopačen, graduiran na 1 cm, sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 6, 26 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 5 | KOS
|  | 07.07.03.15.004 | Ureteral stent set , DJ kateter, za intraoperativno vstavitev, radiopačen, graduiran na 1 cm, sterilen, CE oznaka, posamično pakiranje. CH 6, 28 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 5 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
28. SKLOP | 07.07.03.16 - URINSKA DRENAŽA- Ureterni kateter za težjo pasažo v ureter | 07.07.03.16.001 | Ureterni kateter za težjo pasažo v ureter, PVC s hidrogelom, cilindrična zaprta konica, odprt luer lock priključek, graduiran, radiopačen, brez lateksa. Sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Dolžina 70 cm CH 5 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  | 07.07.03.16.002 | Ureterni kateter za težjo pasažo v ureter, PVC s hidrogelom, centralno odprta konica, odprt luer lock priključek za aplikacijo, graduiran, radiopačen, brez lateksa. Sterilen, Ce oznaka, posamično pakiranje. Dolžina 70 cm CH 3 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
29. SKLOP | 07.07.03.17 - URINSKA DRENAŽA- Ostalo | 07.07.03.17.001 | Kateter neoplex dvokanalni, CH 10, sterilen, z balonon za merjenje abdominalnega pritiska. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 10 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
30. SKLOP |  | 07.07.03.17.002 | Kateter urinski foley, s senzorjem za merjenje temparature, silikonski, Ce oznaka, posamično pakiranje, sterilen. CH 16 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen.. | 700 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
31. SKLOP |  | 07.07.03.17.003 | Kateter urodinamski, sterilen, posamezno pakiranje, Ce oznaka, CH 10 , 35 cm Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen. | 50 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
32. SKLOP |  | 07.07.03.17.004 | MONO J kateter, sterilen, Ce oznaka, graduiran, radiopačen, posamično pakiranje. CH 6 | 10 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
33. SKLOP |  | 07.07.03.17.005 | Urinski kateter za kratkotrajno uporabo ali samokateterizacijo. Hidrofilni nanos, biokompatibilen, kompakten, dobro oprijemljiv, ki se aktivira v stiku s H2O i ob tem ne odstopi. Izboljša drsnost. Neizbočene stranske luknje oblikovane tako, da omogočajo atravmatsko vstavitev ter nemoteno drenažo. Priložena vodna vrečka s prečiščeno in sterilno vodo, ki se aktivira enoročno in je pakirana skupaj s katetrom. Kateter ima konusno oblikovano konico, ki je mehka, atravmatska in fleksibilna. Uporabna tudi pri slabše prehodni sečnici. Kateter iz medicinske PVC, brez lateksa, brez PHT, DEHP, sterilen, posamično pakiranje, CE oznaka, za enkratno uporabo. Zaželjena opcija pritrditve zunanje embalaže v viseči položaj, za lažjo izvedbo samokateterizacije. Dolžina 40 cm, CH12 | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
34. SKLOP |  | 07.07.03.17.006 | Hialuronska kislina za aplkiacijo v mehur. Uporaba pri bolnikih s kroničnimi cistitisi. Pakiranje viala 40 mg / 50 ml. Za enkratno uporabo, Ce oznaka. | 100 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
35. SKLOP |  | 07.07.03.17.007 | Pripomoček za irigacijo in ročno izpiranja mehurja. Sistem zaprtega kroga med irigacijo in ročnim izpiranjem, vsebuje 5 vhodnih priključkov za priklop vseh cevk, pri preklopu med neprekinjeno irigacijo in ročnim izpiranjem ni potreben odklop pripomočka. Na osnovnem pakiranju mora biti označen namen uporabe, CE, LOT, rok uporabe, oznaka materiala, ime in naslov proizvajalca. Vsaki embalaži morajo biti priložena navodila za uporabo. Sterilno pakiranje. | 500 | KOS
|  |  | VREDNOST SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0