## oprema po lokacijah
Oprema | Količina | Standard | Opomba | Lokacija
Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345 | Dostavi naročnik | 1x L3, 1x D3
Spojni ključ ABC - aluminij | 3 | 14822-2 | Dostavi naročnik | 2x D3, 1x črpalka
Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce MSA | 4 | SIST EN 137 | Dostavi naročnik | 2x kabina, 2x D2
Varnostni triopan | 2 | / | Dostavi naročnik | D1
Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | / | Dostavi naročnik | D1
Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 | / | Dostavi naročnik | D1
Opozorilni trak, 500 m | 1 | / | Dostavi naročnik | D1
Prenosni reflektor LED 5K, 230 V, IP 68, z 10 m kabla in schuko vtikačem IP68 | 2 | / | Dostavi naročnik | D1
Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | / | Dostavi naročnik | D1
Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | / | Dostavi naročnik | D1
Stikalo varnostno PRCD-K 230V | 1 |  | Dostavi naročnik | D1
Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 2 | SIST EN 61316 | Dostavi naročnik | D1
elektro agregat 9 kVA z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1 | Dostavi ponudnik | D1
Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425 | Dostavi naročnik | D1
Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: 3 kose plošča za kovino, 3 kose plošča za kamen | 1 | / | Dostavi naročnik | D1
Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | / | Dostavi naročnik | D1
Cev za natakanje goriva 30cm | 1 |  | Dostavi naročnik | D1
Udarni vijačnik v kovčku | 1 |  | Dostavi naročnik | D1
Naprtnjača VALFIREST | 3 | / | Dostavi naročnik | D2
Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B) | 6 | DIN 14452 | Dostavi naročnik | D2
Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | Priloga 5 | Dostavi naročnik | D2
Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920 | Dostavi naročnik | D2
Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 | Dostavi naročnik | D3
Tlačna cev B, 20 m | 5 | DIN 14811 | Dostavi naročnik | D3
Tlačna cev C, 15 m | 5 | DIN 14811 | Dostavi naročnik | D3
Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3 | Dostavi naročnik | D3
Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 | Dostavi naročnik | D3
Vezna vrv, 2 m | 2 | / | Dostavi naročnik | D3
Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 | Dostavi naročnik | D3
Cevna košara za B cevi (6 B CEVI 20 M) | 3 | DIN 14827-1 | Dostavi naročnik | D3
Cevna košara za C cevi (3 C CEVI 15 M) | 1 | DIN 14827-1 | Dostavi naročnik | D3
Monitor z nastavkom za peno | 1 |  | Dostavi naročnik | D3
Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-2 | Dostavi naročnik | D3
Mešalnik penila Z2 | 1 | SIST EN 16712-1 | Dostavi naročnik | D3
Sesalna cev za penilo D 1500 | 1 | SIST EN 16712-2 | Dostavi naročnik | D3
Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 | Dostavi naročnik | kabina
Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce MSA | 4 | SIST EN 136 | Dostavi naročnik | kabina
Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | Dostavi naročnik | Kabina
Celoobrazna reševalna kapuca s podljškom | 2 | SIST EN 403 | Dostavi naročnik | Kabina
Pas gasilski HABERKORN, EKN | 4 | SIST EN 358 | Dostavi naročnik | Kabina
Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom v torbici | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 | Dostavi naročnik | Kabina
Komplet B za prvo pomoč NAHRBTNIK PP | 1 | Priloga 2 TIPIZACIJA | Dostavi naročnik | Kabina
Odeja (190x140 cm) | 1 |  | Dostavi naročnik | Kabina
Svetilka STREAMLIGHT Survivor s polnilcem 230V in 12V, oranžen brez ATEX | 4 | lahko DIN 14642 | Dostavi naročnik | Kabina
Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | / | Dostavi naročnik | Kabina
Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC | Dostavi naročnik | kabina
Termo kamera FLIR K33 | 1 |  | Dostavi naročnik | Kabina
Polnilec za montažo v vozilo za kamero FLIR | 1 |  | Dostavi naročnik | Kabina
Ročna digitalna radijska postaja | 2 |  | Dostavi naročnik | Kabina
Mobilna radijska postaja | 1 |  | Dostavi naročnik | Kabina
Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 | Dostavi naročnik | L1
Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 | Dostavi naročnik | L1
Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1 | Dostavi naročnik | L1
Izpihovalec dima Rosenbauer FANERGY V16 z B&B motorjem s šobami za vodno meglico LED | 1 | / | Dostavi naročnik | L1
Lomilka Hooligan ali večnamensko orodje | 1 | / | Dostavi naročnik | L1
Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900 | Dostavi naročnik | L1
Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294 | Dostavi naročnik | L1
Kramp | 1 | lahko DIN 20109 | Dostavi naročnik | L1
Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | / | Dostavi naročnik | L1
Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | / | Dostavi naročnik | L1
Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / | Dostavi naročnik | L1
Posoda kombinirana za gorivo STIHL 5L+3L | 1 |  | Dostavi naročnik | L1
Jeklenica za tirfor | 1 |  | Dostavi naročnik | L1
Tirfor | 1 |  | Dostavi naročnik | L1
Motorna rezilka | 1 |  | Dostavi naročnik | L1
Sekirca FORCE | 1 |  | Dostavi naročnik | L1
Škripec in pravokotna zaščita | 3 |  | Dostavi naročnik | L1
Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 | Dostavi naročnik | L2
Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374, SIST EN 388, SIST EN 407 | Dostavi naročnik | L2
Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605, SIST EN ISO 13982-1, SIST EN 13034, SIST EN 14126, SIST EN 1149-1, SIST EN 1073-2 | Dostavi naročnik | L2
Zaščitne hlače za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5 | Dostavi naročnik | L2
Gozdarska čelada z glušniki in mrežastim vizirjem | 1 |  | Dostavi naročnik | L2
Vedrovka 10 l | 1 |  | Dostavi naročnik | L2
Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3 | Dostavi naročnik | L2
Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3 | Dostavi naročnik | L2
Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 | Dostavi naročnik | L2
Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 | Dostavi naročnik | L2
Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223 | Dostavi naročnik | L2
Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | / | Dostavi naročnik | L2
Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060 | Dostavi naročnik | L2
Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | / | Dostavi naročnik | L2
Gozdarska zagozda | 2 | / | Dostavi naročnik | L2
Kovček z ročnim orodjem | 1 | / | Dostavi naročnik | L2
Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | / | Dostavi naročnik | L2
Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | / | Dostavi naročnik | L2
Rokavice ALPHATEC – za nevarne snovi | 2 |  | Dostavi naročnik | L2
Vodovodarsko orodje | 1 |  | Dostavi naročnik | L2
Dvigovalne blazine | 4 |  | Dostavi naročnik | L2
Komplet cevi in regulator za blazine | 1 |  | Dostavi naročnik | L2
Tlačna cev B, 20 m | 5 | DIN 14811 | Dostavi naročnik | L3
Tlačna cev C, 15 m | 5 | DIN 14811 | Dostavi naročnik | L3
Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 | Dostavi naročnik | L3
Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 | Dostavi naročnik | L3
Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343 | Dostavi naročnik | L3
Prehodna spojka B-C | 4 | DIN 14342 | Dostavi naročnik | L3
Ročnik ROSENBAUER TURBOMATIC s spojko C | 3 | SIST EN 15182-2 | Dostavi naročnik | L3
Ročnik za peno priključek D spojka | 1 |  | Dostavi naročnik | L3
D tlačna cev 15 m | 2 |  | Dostavi naročnik | L3
Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | / | Dostavi naročnik | Na strani rezervoarja
Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 | Dostavi naročnik | Streha
Gasilna metla z ročajem | 2 | / | Dostavi naročnik | Streha
Stikalna lestev, 4-delna, povezovalni člen, T3del za stikalno lestev | 1 | SIST EN 1147 | Dostavi naročnik | streha
Koritasta nosila | 1 | DIN 13024 | Dostavi naročnik | Streha
Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121 | Dostavi naročnik | Streha
Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127 | Dostavi naročnik | Streha
Vile | 1 | / | Dostavi naročnik | Streha
Kopača | 2 | / | Dostavi naročnik | Streha
Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851 | Dostavi naročnik | Streha
Stojalo stativ A, raztegljivo do 3,5 m | 1 |  | Dostavi naročnik | streha
Večnamensko orodje VALLFIREST GORGUI | 1 |  | Dostavi naročnik | streha