OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je servisno vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja različnih proizvajalcev (v nadaljevanju: storitve), ki obsega:

- preventivne preglede, ki se izvajajo 1-krat letno na podlagi pisnega naročila naročnikovega tehničnega skrbnika,

- storitve popravil okvarjene opreme v primeru okvare.

Predmet javnega naročila obsega naslednje sklope:

- Sklop 1: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca Notifier in Stratos Micra,

- Sklop 2: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca Morley,

- Sklop 3: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca Zarja,

- Sklop 4: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca El-Mo,

- Sklop 5: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca Hochiki,

- Sklop 6: Vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca Tevel.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1–6) ali posamezen sklop v celoti – za vse storitve ali vse postavke, ki so v posameznem sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne storitve oziroma posamezne postavke iz posameznega sklopa.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik - izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih del zagotavljati:

- da bodo storitve izvajali ustrezno usposobljeni strokovnjaki ter da bodo pri servisiranju opreme uporabljali samo originalne nadomestne dele, ki bodo po kvaliteti odgovarjali veljavnim predpisom in standardom,

- garancijsko dobo za originalne nadomestne dele, ki je enaka garancijski dobi, katero zagotavlja proizvajalec originalnih nadomestnih delov, vendar ne manj kot 12 mesecev, za kar mora izvajalec predložiti garancijski list,

- garancijsko dobo na opravljeno storitev najmanj 12 mesecev od izvedbe storitve (od obojestransko podpisanega delovnega naloga),

- da bo storitve opravil strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,

- da bo z napravami, ki so last naročnika, ravnal kot dober strokovnjak in skrbel za koristi naročnika, ter varoval njegove podatke, ki mu bodo posredovani zaradi izvajanja pogodbe.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.