Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

1. Ponudba

Ponudnik/nosilec posla ______________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), v postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ___________/2023 ter v Uradnem listu EU _____________, za _____ sklop, ponujam opremo:

______________________________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme). Popis ponujene opreme je lahko posredovan tudi v obliki priloge k temu obrazcu in se lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): __________________________

Ponudba velja do ____________________ (najmanj do 26.10.2023). V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je zahtevano.

Če ponudnik ne ponudi celotne opreme in storitev, ali če ponujena oprema ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

2. Predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponudnik _______________________________________ (naziv in naslov ponudnika) podajamo ponudbeno ceno iz priloženega ponudbenega predračuna:

1. sklop: TIRF mikroskop:

| Ponudbena cena (brez DDV) v EUR | Vrednost DDV v EUR | Ponudbena cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- |

2. sklop: Optična pinceta:

| Ponudbena cena (brez DDV) v EUR | Vrednost DDV v EUR | Ponudbena cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- |

Opomba: V zgornji tabeli se vpiše podatek o skupni vrednosti sklopa za katerega se ponudba oddaja.

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške, davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Naročnik bo javno naročilo oddal le v primeru, da bo dobil dopustni ponudbi za oba sklopa, pri čemer sta ponudnika lahko različna.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# 3. Izjava ponudnika

Ponudnik _____________________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023, ter v Uradnem listu EU_________________ izjavljam, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti javno naročilo; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za predmet javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev ter v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobili predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - razumemo in soglašamo z navedenim v 8. točki razpisne dokumentacije (pogodba) ter v celoti sprejemamo vsebino vzorca pogodbe; - razumemo in v celoti izpolnjujemo zahteve iz 9. točke razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije) in točke 9.1. razpisne dokumentacije (ostali pogoji in storitve); - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem uradno soglasje, da KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana v zvezi z oddajo javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

4. ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. Tehnične specifikacije

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponujam novo opremo:

____________________________________________________________________________

(navedite podatke o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se zahteva nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku desetih (10) delovnih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati novo strojno in programsko opremo v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

1. sklop: TIRF mikroskop

| Zap. št. |  | Zahtevane karakteristike za 1. sklop | Karakteristike ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laserska osvetlitev | Vsaj 4 laserji s specificirano močjo in valovno dolžino znotraj razpona: | DA | NE |  |
|  |  | 400-410 nm in moč vsaj 100 mW | DA | NE |  |
|  |  | 460-510 nm in moč vsaj 150 mW | DA | NE |  |
|  |  | 540-580 nm in moč vsaj 150 mW | DA | NE |  |
|  |  | 620-650 nm in moč vsaj 150 mW | DA | NE |  |
|  |  | Sinhronizacija strojnega sprožanja med zajemom laserja in kamere. | DA | NE |  |
|  |  | Preklapljanje med laserji v <=1ms preklapljanje med vlakni <=1ms za poskuse FRAP | DA | NE |  |
| 2 | Led dioda za osvetlitev širokega polja | IR dioda v območju od 720 do 1000 nm s pripadajočimi filtri za preprečevanje navzkrižnih vplivov z drugimi komponentami. | DA | NE |  |
| 3 | Ohišje mikroskopa | Strojna oprema, ki vzdržuje fokus. Ta naprava ne sme ovirati laserja pincete in IR osvetlitvene diode. | DA | NE |  |
|  |  | Motorizirano premikanje v smeri Z | DA | NE |  |
|  |  | Stranska vrata, ki lahko razdelijo izhod 80 levo in 20 oči, 100 % oči, 100 % levo, 100 % oči | DA | NE |  |
|  |  | Večplastna konfiguracija (komplet za stopnjevanje) z dvema vhodnima priključkoma. Vsaj zgornji sloj mora biti motoriziran, spodnji sloj mora biti prost in se bo uporabljal z optično pinceto. | DA | NE |  |
|  |  | Komplet laserskih štiripasovnih filtrov za uporabo s TIRF mikroskopijo | DA | NE |  |
|  |  | Dikroisko zrcalo, združljivo s pinceto (> 95 % prepustnost v območju valovne dolžine laserja pincete) | DA | NE |  |
| 4 | Oder | Motoriziran premik v X in Y smereh z enkoderjem | DA | NE |  |
|  |  | Natančnost 0,1 mikrometra pri gibanju v smeri X | DA | NE |  |
|  |  | Natančnost 0,1 mikrometra pri gibanju v smeri Y | DA | NE |  |
| 5 | TIRF | Azimutalni modul TIRF z vrtenjem, hitrejšim od 8 ms na obrat. | DA | NE |  |
|  |  | Hitro spreminjanje različnih kotov TIRF v < 1 ms. | DA | NE |  |
|  |  | Modul FRAP pri 20Khz z možnostjo FRAP med slikanjem TIRF | DA | NE |  |
| 6 | Objektiv | 20x objektiv | DA | NE |  |
|  |  | 60x objektiv za TIRF z NA>= 1,49 | DA | NE |  |
| 7 | 2x Camera senstive camera | Dve kameri za hkratno zaznavanje. Sistem mora omogočati hkratno merjenje katere koli kombinacije laserskih kanalov z enostavnim preklapljanjem med kombinacijami. | DA | NE |  |
|  |  | Velikost pikslov na kameri: 6.5 micro metrov | DA | NE |  |
|  |  | 95-odstotna kvantna učinkovitost | DA | NE |  |
|  |  | 2048*2048 pikslov 18,8 mm diagonala vidneg polja | DA | NE |  |
|  |  | 95 sličic na sekundo v polnem merilu | DA | NE |  |
|  |  | 1,0 e-Šum pri branju | DA | NE |  |
|  |  | Sinhronizacija strojnega sprožanja med zajemom laserja in kamere. | DA | NE |  |
| 8 | Seti filtrov | Kompleti filtrov in dihroičnih zrcal za hkratno merjenje katere koli kombinacije laserskih kanalov. | DA | NE |  |
|  |  | Samodejno kolesce za preklapljanje filtrov pred vsaj eno kamero. | DA | NE |  |
|  |  | Komplet štiripasovnih filtrov. | DA | NE |  |
| 9 | Regulacija temperature | Inkubator za na oder, s pokrovom, ki prepušča valovno dolžino LED diode. | DA | NE |  |
|  |  | Možnost nadgradnje sistema s CO2 v prihodnosti | DA | NE |  |
|  |  | 0,1 C stopinjski korak | DA | NE |  |
|  |  | Najvišja temperatura 42 C | DA | NE |  |
|  |  | Adapterji za stekelca, stekelca ibidi, petrijevke in 96-delčne plošče | DA | NE |  |
| 10 | Optična miza | dimenzije pasivne optične mize in beadboarda vsaj 1500x900 cm | DA | NE |  |
| 11 | Programska oprema | Vključena je programska oprema za nadzor motoriziranih komponent. Programska oprema mora omogočati pridobivanje več dimenzij, kot so X, Y, Z, čas, valovna dolžina, kot TIRF. Programska oprema mora omogočati različne azimutalne kote TIRF hkrati za več valovnih dolžin ter omogočati točkovni TIRF in kotni TIRF. Operacijo FRAP je treba omogočiti v določenem zaporedju ali med poskusom na vzorcu, ki je lahko poljubne oblike ali ena sama difrakcijsko omejena točka. | DA | NE |  |
| 12 | Integracija z optično pinceto | TIRF je treba povezati z optično pinceto. Omogočeno bi moralo biti merjenje sile in dvokanalni sočasni TIRF. | DA | NE |  |
| 13 | Detekcija posameznih molekul | Sistem mora omogočati hkratno dvokanalno zaznavanje posameznih molekul s hitrostjo vsaj 20 sličic na sekundo. | DA | NE |  |
| English translation: |  |  |  |  |  |
| No. |  | Required characteristics for the 1st sklop | Characteristics of the offered equipment (provider must circle the option) |  | Listed in (name of document), at page No.: |
| 1 | Laser illumination | At least 4x laser within the indicated wavelength range and power | YES | NO |  |
|  |  | 400-410 nm and power at least100 mW | YES | NO |  |
|  |  | 460-510 nm and power at least 150 mW | YES | NO |  |
|  |  | 540-580 nm and power at least 150 mW | YES | NO |  |
|  |  | 620-650 nm and power at least 150 mW | YES | NO |  |
|  |  | Hardware triggering synchronization between laser and camera acquisition. | YES | NO |  |
|  |  | Switching between lasers in <=1ms switch between fibers <=1ms for FRAP experiments | YES | NO |  |
| 2 | Led diode for widefield illumination | IR diode in the range from 720 to 1000nm with associated filters to avoid cross talk with other components. | YES | NO |  |
| 3 | Microscope body | Hardware maintaining focalization device. This device should not interfere with laser of optical tweezer and widefield illumination LED | YES | NO |  |
|  |  | Motorized Z movement | YES | NO |  |
|  |  | Side port that can split output 80 left and 20 eyes, 100% eyes, 100% left, 100% eyes | YES | NO |  |
|  |  | Multilayer configuration (stage-up kit) giving two input ports. Top layer at least needs to be motorized bottom layer should be free and will be used by optical tweezers. | YES | NO |  |
|  |  | Laser Quad Band Filter-Set for TIRF application | YES | NO |  |
|  |  | Dichroic compatible with tweezer (>95% transmission in the vavlenht of the optical tweezer) | YES | NO |  |
| 4 | Stage | Motorized X Y stage with encoder | YES | NO |  |
|  |  | 0.1 micro meter precision in X movement | YES | NO |  |
|  |  | 0.1 micro meter precision in Y movement | YES | NO |  |
| 5 | Tirf | Azimuthal TIRF module with rotation faster than 8 ms per revolution. | YES | NO |  |
|  |  | Fast change between different TIRF angle in < 1ms | YES | NO |  |
|  |  | FRAP module at 20Khz with possibility to FRAP during TIRF imaging | YES | NO |  |
| 6 | Objective | 20x objecive | YES | NO |  |
|  |  | 60x objective for TIRF with NA>= 1.49 | YES | NO |  |
| 7 | 2x Camera senstive camera | Two cameras for simultaneous detection. System must be capable of simultaneously measuring any combination of laser channels with easy switching between combinations. | YES | NO |  |
|  |  | 6.5 micro meters pixel detector size | YES | NO |  |
|  |  | 95 % quantum efficiency | YES | NO |  |
|  |  | 2048*2048 pixels 18.8mm diagonal field of view | YES | NO |  |
|  |  | 95 fps full frame | YES | NO |  |
|  |  | 1.0 e- Read Noise | YES | NO |  |
|  |  | Hardware triggering synchronization between laser and camera acquisition. | YES | NO |  |
| 8 | Filter sets | Dichroic and filter sets for simultaneously measuring any combination of laser channels. | YES | NO |  |
|  |  | Automatic filter switching wheel in front of at least on one camera. | YES | NO |  |
|  |  | Quad-band filter set. | YES | NO |  |
| 9 | Temperature control | Stagetop incubator with upper side transparent to wiedfield LED ilumination. | YES | NO |  |
|  |  | Possibilty of CO2 upgrade in the future | YES | NO |  |
|  |  | 0.1 C degree increment | YES | NO |  |
|  |  | Maximum temperature 42 C | YES | NO |  |
|  |  | Adapters for slides, ibidi slides, petri dishes and 96-well plates | YES | NO |  |
| 10 | Optical table | passive optical table and beadboard dimension at least 1500x900 cm | YES | NO |  |
| 11 | Software | Software to control motorized components include above included. The software needs to enable multiple dimensions acquisition such as X, Y, Z, Time, wavelength andTIRF angle. The software needs to allow different Azimuthal TIRF angle simultaneously for several wavelengths and allow point TIRF and Angle TIRF. FRAP operation should be able to happen on a defined sequence or on the FLY during the experiment on a pattern that could be of any shape or single diffraction limited spot. | YES | NO |  |
| 12 | Integration with optical tweezer | TIRF should integrate with optical tweezer. Force measurement and two channels simultaneous TIRF should be possible. | YES | NO |  |
| 13 | Single molecule detection | System should be capable of simultaneous two channel single molecule detection with at least 20 fps. | YES | NO |  |

2. sklop: Optična pinceta

| Zap. št. |  | Zahtevane karakteristike za 1. sklop | Karakteristike ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moč laserja | vsaj 5W | DA | NE |  |
| 2 | Valovna Dolžina laserja | v območju 1000-1200 nm | DA | NE |  |
| 3 | Delovno območje | vsaj 100 μm x 100 μm z 60x objektivom | DA | NE |  |
| 4 | Število pasti | vsaj 4 pasti | DA | NE |  |
| 5 | Preklapljanje med pastmi | vsaj 100 kHz | DA | NE |  |
| 6 | Kamera za merjenje sile | vsaj 400 Hz na delu slike vsaj 10 μm x 10 μm | DA | NE |  |
| 7 | Adapterji za spodnji nivo mikroskopa |  | DA | NE |  |
| 8 | Programska oprema | Programska oprema za nadzor gibanja pincete | DA | NE |  |
|  |  | Vzorci, ki jih je možno v naprej programirati | DA | NE |  |
|  |  | Sprotno merjenje sile za vsaj štiri pasti | DA | NE |  |
|  |  | Integracija skript Python | DA | NE |  |
| 9 | TIRF integracija | Pinceto je treba povezati s TIRF. Omogočeno mora biti hkratno merjenje sile in TIRF signala. | DA | NE |  |
| 10 | Detekcija posameznih molekul | Sistem mora biti sposoben meriti sile med posameznimi molekulami. | DA | NE |  |
| English translation: |  |  |  |  |  |
| No. |  | Required characteristics for the 1st sklop | Characteristics of the offered equipment (provider must circle the option) |  | Listed in (name of document), at page No.: |
| 1 | Laser power | at least 5W | YES | NO |  |
| 2 | Laser wavelength | in the range of 1000-1200 nm | YES | NO |  |
| 3 | Working filed | at least 100 μm x 100 μm with 60x objective | YES | NO |  |
| 4 | Number of traps | at least 4 traps | YES | NO |  |
| 5 | Trap-to-trap switching rate | at least 100 kHz | YES | NO |  |
| 6 | Camera for force measurent | At least 400 Hz on ROI at 10 μm x 10 μm | YES | NO |  |
| 7 | Adaptors for lower level on microscope |  | YES | NO |  |
| 8 | Software | Software to control tweezer movement | YES | NO |  |
|  |  | Programamble patterns | YES | NO |  |
|  |  | Online force measurement for at least four traps | YES | NO |  |
|  |  | Python scripting integration | YES | NO |  |
| 9 | TIRF integration | Tweezer should integrate with TIRF. Force measurement and simultaneous TIRF measuremnt should be possible. | YES | NO |  |
| 10 | Single molecule detection | System should be capable of measuring forces between single molecules. | YES | NO |  |

Za oba sklopa:

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – javno objavljene uradne brošure oz. tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, izdane s strani proizvajalca, znanstvene publikacije ali ostale publikacije proizvajalca iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne ponudi celotne opreme in storitev, ali če ponujena oprema v celoti ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

# 6. Reference

Ponudnik ___________________________________________________ (naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________ , priglašam naslednje reference:

1. sklop: TIRF mikroskop

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, e-mail, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. sklop: Optična pinceta

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, e-mail, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

7. Izjava – popravni mehanizem

Ponudnik/partner/podizvajalec ________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig:

8. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža nanomanipulatorja posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 10 % pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (30 po izteku roka za izvedbo, ki znaša 4 mesece od dneva, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

## 9. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža nanomanipulatorja posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (štirinajst (14) mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

10. Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(navedite firmo), _________________(navedite naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig podizvajalca:

11. Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig podizvajalca:

# 12. Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3).

# Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 13. Podatki o gospodarskem subjektu

| FIRMA oz. IME |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| *za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci. Kraj in datum: Podpis in žig: |  |  |

# 14. Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 15. Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka: __________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV): __________________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži nanomanipulatorja posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete

JN4/2023

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete« objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________;

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za ____ sklop;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in montažo TIRF mikroskopa (1. sklop) in/ali optične pincete (2. sklop);

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zaveže, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za predmet pogodbe »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete« objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, in sicer za naslednji sklop:

1. sklop: TIRF mikroskop: _________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla),

2. sklop: Optična pinceta: _________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla).

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila »Nanomanipulator posameznih molekul na osnovi TIRF in optične pincete« za posamezen sklop znaša:

1. sklop: TIRF mikroskop: ______________ EUR brez DDV,  ______________ EUR z DDV;

2. sklop: Optična pinceta:  ______________ EUR brez DDV, ______________ EUR z DDV;

Skupna pogodbena vrednost znaša ______________ EUR brez DDV, ______________ EUR z DDV;

Končna cena v EUR brez DDV vključuje napravo z vso opremo, ki je navedena v popisu ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke (razen DDV) ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

Cena vključuje tudi stroške montaže (namestitve) in osnovne kvalifikacije naprave, stroške izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, stroške praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na sedežu naročnika, stroške DDP na sedežu naročnika (Incoterms 2020), stroške pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni ter stroške garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- da bo zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju 10 let od sklenitve pogodbe;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- nuditi garancijo za predmet naročila najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika v obsegu 8 ur bo izvajalec na sedežu naročnika  izvedel do ____________________.  Praktično izobraževanje in usposabljanje bodo vodili izkušeni strokovnjaki s področja v slovenskem ali angleškem jeziku.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je največ 4 mesece od dneva sklenitve te pogodbe.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na sedežu naročnika. Dobavitelj mora do datuma iz prejšnjega odstavka opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Račun bo izvajalec, v obliki e-računa, predložil v treh (3) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora odzvati na sporočilo o napaki (sporočilo se lahko posreduje elektronsko, pisno ali po telefonu) najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od posredovanja obvestila o napaki ter da z deli, ki so potrebna za odpravo napak, začne najkasneje peti (5.) delovni dan ter dela kontinuirano opravlja do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oziroma zamenjana, garancijski rok ne začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih, s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu pogodbe izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po izteku roka za izvedbo, ki znaša štiri (4) mesece od dneva, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami (npr. v dogovorjeni kakovosti, obsegu, rokih,…),

- svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno štirinajst (14) mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba preneha veljati, v kolikor naročnik ugotovi, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail _______________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, to je deset (10) let po njeni sklenitvi. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva izvoda.

Datum:_______________________                             Datum:_______________________

| IzvaIzvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop v celoti ali za oba sklopa v celoti. V tem primeru izpolni obrazec za vsak sklop posebej. V kolikor se ponudnik odloči predložiti ponudbo za oba sklopa skupaj, lahko le-to predloži v okviru ene (1) ponudbe (enega (1) obrazca), znotraj katere nedvoumno označi, za kateri sklop oddaja ponudbo.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Podan le vzorec, izbrani ponudnik je dokumentacijo dolžan zagotoviti v osmih delovnih dneh po podpisu pogodbe.

Podan le vzorec, izbrani ponudnik je dokumentacijo dolžan zagotoviti v osmih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.