19. Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

1. Predračun

Ponudnik _____________________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): __________________________

Predmet javnega naročila je ponujen po ponudbeni ceni:

| Ponudbena cena (brez DDV) v EUR | Vrednost DDV v EUR | Ponudbena cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- |
| _____________________ | ___________________ | _____________________ |

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške, davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja do _____________________________ (najmanj do 3.11.2023). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# 2. Izjava ponudnika

Ponudnik _____________________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023, ter v Uradnem listu EU_________________ izjavljam, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti javno naročilo; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za predmet javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - je naša ponudba veljavna najmanj do 23. 5. 2023; - razumemo in soglašamo z navedenim v 8. točki razpisne dokumentacije (pogodba) ter v celoti sprejemamo vsebino vzorca pogodbe; - razumemo in v celoti izpolnjujemo zahteve iz 9. točke razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije) in točke 9.1. razpisne dokumentacije (ostali pogoji in storitve); - razumemo in v celoti soglašamo z navedenim v 14. točke razpisne dokumentacije (dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme); - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem uradno soglasje, da KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana v zvezi z oddajo javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

3. ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

4. Tehnične specifikacije

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponujam opremo:

_____________________________________________________________________ (navedite podatke o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se zahteva nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na identični opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku desetih (10) delovnih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati napravo (elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)) v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

Opis osnovnih funkcionalnih lastnosti (splošne zahteve):

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument omogoča analizo raztopin. | DA | NE |  |
| Uvajanje vzorca raztopin je s peristaltično črpalko. | DA | NE |  |
| Razprševanje tekočega vzorca s pnevmatskim razpršilnikom ob uporabi razpršilne komore. | DA | NE |  |
| Vzbujanje analita v induktivno sklopljeni plazmi (ICP). | DA | NE |  |
| Stabilen RF generator tipa solid-state za vzbujanje Ar plazme. | DA | NE |  |
| Prenos ionov v vakuumski del instrumenta s pomočjo ionske optike. | DA | NE |  |
| Vgrajen sistem za supresijo ionov iz argonove plazme. | DA | NE |  |
| Vgrajen sistem za kontrolo in supresijo poliatomnih interferenc na osnovi kinetične diskriminacije ali z uporabo kemijskih reakcij v kolizijsko reakcijski celici. | DA | NE |  |
| V sistem vgrajeni kontrolerji masnega pretoka za kolizijsko reakcijske pline. | DA | NE |  |
| Masni analizator na časa preleta ionov, t.i. TOF-MS (time-of-flight mass spectrometer). | DA | NE |  |
| Sočasno zajemanje celotnih masnih spektrov v območju analitov-elementov. | DA | NE |  |
| Ločljivost masnega analizatorja v rangu "medium resolution". | DA | NE |  |
| Visokovakuumski sistem MS dela instrumenta s turbomolekularnimi črpalkami in vsaj eno zunanjo rotacijsko oljno črpalko. | DA | NE |  |
| Napredni hiter ionski detektor. | DA | NE |  |
| Upravljanje preko programskega uporabniškega vmesnika. | DA | NE |  |
| Kontrola instrumenta z osebnim računalnikom (delovna postaja) in namensko programsko opremo. | DA | NE |  |
| Instrument je povezljiv in kompatibilen s sistemom za lasersko ablacijo. | DA | NE |  |
| Povezava sistemov omogoča krmiljenje zajema TOF masnih spektrov na podlagi pulznega signala pri vsakem strelu LA sistema. | DA | NE |  |
| Omogočeno je določevanje posameznih nanodelcev (single particle mode). | DA | NE |  |

Posebne tehnične specifikacije:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasselova plamenica (torch) izdelana iz kvarca, kompatibilna z drugimi načini vnosa vzorca (LA, hidridna generacija, desolvacijski sistem, ...). | DA | NE |  |
| Položaj plamenice računalniško nastavljiv v X, Y, Z smeri. | DA | NE |  |
| Zunanja hlajena razpršilna komora. | DA | NE |  |
| Koncentrični borosilikatni razpršilnik vzorca z nominalnim pretokom cca. 400 uL/min. | DA | NE |  |
| 4 kontrolerji masnega pretoka (3x za argon, 1x alternativni plin) za uvajanje Ar v plamenico. | DA | NE |  |
| Najmanj trikanalna peristaltična črpalka (vzorec, interni standard, odpad). | DA | NE |  |
| Računalniško nadzorovana ionska optika za fokusiranje in vodenje ionskega žarka za optimalen prenos ionov v MS del instrumenta. | DA | NE |  |
| Turbomolekularne črpalke visoke kompresije. | DA | NE |  |
| Vsaj ena oljena rotacijska črpalka visokega pretoka. | DA | NE |  |
| Izolacijski zaklop med visoko vakuumskim delom in vmesnikom z ionsko optiko, ki omogoča čiščenje ionske optike brez odzračevanja visokovakuumskega dela. | DA | NE |  |
| Popolnoma zaščiten vakuumski sistem z izolacijskimi ventili med turbomolekularnimi in oljno(imi) rotacijsko(imi) črpalko(ami), ki zaščiti vakuumski sistem v primeru izpada električne energije. | DA | NE |  |
| Multi-polna celica za kinetično ali reakcijsko odpravljanje matričnih interferenc. | DA | NE |  |
| Off-axis izvedba, ki preprečuje kontaminacijo celice in omogoča učinkovit nadzor nad reakcijsko kemijo v celici. | DA | NE |  |
| Elektronski računalniško krmiljeni kontrolerji masnih pretokov za uvajanje kolizijsko reakcijskih plinov. | DA | NE |  |
| TOF analizator z visokim "duty cycle" za zajem celotnega masnega spektra pri najmanj 33 kHz. | DA | NE |  |
| Masna ločljivost TOF MS najmanj 3000. | DA | NE |  |
| Detektor ionov z visoko stabilnostjo. | DA | NE |  |
| Enostavna menjava detektorja ionov, ki jo opravi uporabnik sam brez posledic za veljavnost garancije. | DA | NE |  |
| Avtomatska zaščita detektorja ionov pred previsokimi ionskimi tokovi. | DA | NE |  |
| Hladilni sistem z zunanjim recirkulacijskim hladilnikom za hlajenje vmesnika in turbomolekularnih črpalk. | DA | NE |  |

Računalniški sistem:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Namenska delovna postaja za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA | NE |  |
| Večopravilni paraleliziran programski paket (namenski software) za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA | NE |  |

Ostalo:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vmesnik za LA. | DA | NE |  |
| Osnovno servisno orodje in instalacijski kit. | DA | NE |  |

Tipične specifikacije učinkovitosti instrumenta:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitrost zajema masnih spektrov: | min. 33 kHz za celoten masni spekter | DA | NE |  |
| Kontinuirano snemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 3 ms na masni spekter. |  | DA | NE |  |
| Občutljivost pri 33 kHz, raztopine: | >10000 cps/ppb; Co59 | DA | NE |  |
|  | >20000 cps/ppb; In115 | DA | NE |  |
|  | >50000 cps/ppb; U238 | DA | NE |  |
| Ločljivost TOF-MS: | >3000 FWHM pri U238 | DA | NE |  |
| Masno območje: | 6 – 280 AMU | DA | NE |  |
| Šum ozadja (background/ dark noise): | <20 cps | DA | NE |  |
| Dinamično območje detektorja: | min. 6 velikostnih razredov | DA | NE |  |
| Stabilnost signala: | <3% RSD; 10 min | DA | NE |  |
|  | <6% RSD; 1 ura | DA | NE |  |
| Delež oksidov: | <3%; BaO/Ba ali CeO/Ce | DA | NE |  |
| Delež dvojno nabitih ionov: | <5%; AMU 70/140 ali ustrezno | DA | NE |  |

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – javno dostopne in trenutno aktualne brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Brošure morajo imeti naveden datum izdaje in verzijo.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

5. Izjava o izpolnjevanju meril

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________  izjavljam, da pri posameznem merilu dosegam sledeče število točk (obkrožiti ustrezno število točk pri vsakem merilu):

Merilo A - Ponudbena cena z DDV (max 25 točk)

|  | Merilo | Ponudbena cena z DDV | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Ponudbena cena z DDV | 339.999,99 EUR | 25 |
|  |  | 340.000,00 do 349.999,99 EUR | 20 |
|  |  | 350.000,00 do 359.999,99 EUR | 15 |
|  |  | 360.000,00 do 369.999,99 EUR | 10 |
|  |  | 370.000,00 do 379.999,99 EUR | 5 |
|  |  | 380.000,00 EUR | 0 |

Merilo B –  Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter (max 25 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 0,1 ms (hitreje od 0,1 ms na zajem celotnega masnega spektra) | 25 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinurano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 1 ms (hitreje od 1 ms na zajem celotnega masnega spektra) | 15 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre v 1 ms ali počasneje | 0 |

Merilo C – Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| C. | Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) | Programska oprema instrumenta je združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) in omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo. | 10 |
|  |  | Programska oprema instrumenta ni združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) ne omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo | 0 |

Merilo D – Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra – notch filter ali ustrezen drug način - število sočasno izključenih območij (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| D. | Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra, število sočasno izključenih območij | Omogočena je izključitev zajemanja 5 ali več delov masnega spektra (sočasno) | 10 |
|  |  | Omogočena je izključitev zajemanja od vključno 2 do vključno 4 delov masnega spektra (sočasno) | 5 |
|  |  | Omogočena izključitev zajemanja enega dela masnega spektra | 0 |

Merilo E – Navedena občutljivost sistema (točka 9 te razpisne dokumentacije), občutljivost pri 33 kHz) ob uporabi kolizijsko reakcijskih plinov ali brez, v t.i. »no-gas mode« (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| E. | Občutljivost sistema z ali brez pretoka (standardni pretok za normalno uporabo) kolizijsko reakcijskih plinov | Navedena je občutljivost pri načinu z vklopljenim pretokom kolizijsko reakcijskih plinov | 10 |
|  |  | Navedena je občutljivost pri načinu »no-gas mode« - pretok kolizijsko reakcijskih plinov je zaprt | 0 |

Merilo F – Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x hitreje od osnovne hitrosti 33 kHz) v izbranem ožjem masnem območju, skupaj s povečano občutljivostjo (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| F. | Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x) v izbranem ožjem masnem območju, hkrati z višjo občutljivostjo | Sistem omogoča hitrejše zajemanje ožjega območja masnega spektra in višjo občutljivost | 10 |
|  |  | Sistem ne omogoča hitrejšega zajemanja ožjega območja masnega spektra in višje občutljivosti | 0 |

Merilo G – Abundance sensitivity pri AMU 237/238 (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| G. | Abundance sensitivity pri AMU 237/238 | je manjša ali enaka 100 ppm | 10 |
|  |  | je večja od 100 ppm | 0 |

V kolikor ponudnik pri merilu B obkroži 25 ali 15 točk, pri merilu D obkroži 10 ali 5 točk, pri merilih E, F in G pa obkroži 10 točk, mora v ponudbi predložiti tudi ustrezna dokazila – javno dostopne in trenutno aktualne brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijo opreme iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike, ki se točkujejo. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Brošure morajo imeti naveden datum izdaje in verzijo.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 6. Reference

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________ , priglašam naslednje reference:

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, e-mail, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba: Ponudnik mora predložiti tudi referenčno potrdilo s strani naročnika referenčnega posla.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

7. Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________,

___________________________________________________________________

(navedite naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 8. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Podatki o ponudniku: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

9. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |  |
| (Ulica in hišna številka) |  |
| (Poštna številka in pošta) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Dekliški priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:								Podpis pooblastitelja:

10. Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo, za določevanje elementarne sestave s sposobnostjo hitrega zajemanja podatkov (pomembno za določevanje nanodelcev in hitro oslikovanje Mpix/h)

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo,  5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (14 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

11. Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(navedite firmo), _________________(navedite naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

12. Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 13. Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3).

# Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 14. Podatki o gospodarskem subjektu (ponudniku)

| FIRMA oz. IME: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

*za navedene osebe je potrebno na morebitni naknadni poziv naročnika predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci. Kraj in datum: Podpis in žig ponudnika:

# 15. Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 16. Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)

JN1/2023

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________;

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in montažo elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS);

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zaveže, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za predmet pogodbe »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)« znaša _______________________________ EUR brez DDV ter _________________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR brez DDV vključuje napravo z vso opremo, ki je navedena v popisu ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke (razen DDV) ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cena vključuje tudi stroške montaže (namestitve) in kvalifikacije naprave, stroške izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve vseh specifikacij, stroške praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na kraju samem, stroške DDP na sedežu naročnika (Incoterms 2020) ter stroške garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

- naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- da bo zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju 10 let od sklenitve pogodbe;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- nuditi garancijo za predmet naročila najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Praktično izobraževanje in usposabljanje vsaj treh uporabnikov  v obsegu vsaj 24 ur bo izvajalec na sedežu naročnika izvedel do ____________________.  Praktično izobraževanje in usposabljanje bodo vodili izkušeni strokovnjaki s področja.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je največ 6 mesecev od dneva sklenitve te pogodbe.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na sedežu naročnika. Dobavitelj mora do datuma iz prejšnjega odstavka opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Račun bo izvajalec, v obliki e-računa, predložil v treh (3) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora odzvati na sporočilo o napaki (sporočilo se lahko posreduje elektronsko, pisno ali po telefonu) najkasneje v roku dveh (2.) delovnih dni od posredovanja obvestila o napaki ter da z deli, ki so potrebna za odpravo napak, začne najkasneje peti (5.) delovni dan ter dela kontinuirano opravlja do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oziroma zamenjana, garancijski rok ne začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih, s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno še 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba preneha veljati, v kolikor naročnik ugotovi, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail _______________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ___________, e-mail ________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, to je deset let po njeni sklenitvi.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva izvoda.

Datum:_______________________                             Datum:_______________________

| IzvaIzvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

Ta obrazec morajo izpolni člani UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA ponudnika oz. oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika. Obrazec mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.