## rekapitulacija
RTP 110/20 kV Vrtojba
Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
Ponudbeni predračun
REKAPITULACIJA
1 - PRIMARNA OPREMA | 0
2 - SEKUNDARNA OPREMA | 0
3 - MONTAŽNA DELA | 0
4 - DOKUMENTACIJA | 0
SKUPAJ | 0
5 - NEPREDVIDENA DELA (5 % od SKUPAJ) | 0
SKUPAJ z NEPREDV. DELI | 0
DDV (22 % od SKUPAJ z NEPRED. DELI) | 0
SKUPAJ z NEPREDV. DELI in DDV | 0

## 1-primarna oprema
RTP Vrtojba 110/20 kV
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
1 - PRIMARNA OPREMA
No | postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
1.1 | 20 kV stikališče
1.1.1 | spojni celici JA01 in JC01 | 2 | kpl |  | 0
1.1.2 | spojni celici JA08 in JC08 | 2 | kpl |  | 0
1.1.3 | spojni celici JB01 in JD01 | 2 | kpl |  | 0
1.1.4 | spojni celici JB08 in JD08 | 2 | kpl |  | 0
1.1.5 | celici lastne rabe JA02 in JC02 | 2 | kpl |  | 0
1.1.6 | transformatorske celice JA04 in JC04 | 2 | kpl |  | 0
1.1.7 | vodne celice JA03 in JB07 | 2 | kpl |  | 0
1.1.8 | vodne celice JC03 in JD07 | 2 | kpl |  | 0
1.1.9 | vodne celice JA05, JA06, JA07, JB02, JB03, JB04, JB05, JB06 | 8 | kpl |  | 0
1.1.10 | vodne celice JC05, JC06, JC07, JD02, JD03, JD04, JD05, JD06 | 8 | kpl |  | 0
1.2 | kabelski priključni sistem z odvodniki prenapetosti za 20 kV stikališče
1.2.1 | kabelski konektorji | 36 | gar |  | 0
1.2.2 | odvodniki prenapetosti | 24 | gar |  | 0
1.2.3 | izolacijske zbiralke | 1 | kpl |  | 0
1.2.4 | izolacijski čepi | 9 | kos |  | 0
1.2.5 | ostala oprema 20 kV stikališča | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Ozemljitev TR preko resonančne dušilke in nizkoohmskega upora
1.3.1 | resonančna dušilka | 1 | kpl |  | 0
1.3.2 | stikalne celice za vklop in izklop dušilke, upora in N-točke TR | 3 | kos |  | 0
1.3.3 | Cu cev za priklop N-točke TR 2 | 4 | m |  | 0
1.3.4 | odvodnik N-točke TR 2 | 1 | kos |  | 0
1.4 | Spončni material
1.4.1 | T-spojka | 1 | kos |  | 0
1.4.2 | Fleksibilna spojka | 1 | kos |  | 0
1.4.3 | drobni montažni material za priklop N-točke TR 2 | 1 | kpl |  | 0
1.5 | šolanje za dobavljeno primarno opremo | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - primarna oprema |  |  |  | 0

## 2-sekundarna oprema
RTP Vrtojba 110/20 kV
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
2 - SEKUNDARNA OPREMA
| postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
2.1 | daljinsko vodenje
2.1.1 | ureditev obstoječega vodenja in vključitev novih naprav. Dobava in montaža vseh potrebnih naprav, programskih orodij, licenc, idr. skladno z opisom v DZR, poglavje 4 | 1 | kpl |  | 0
2.1.2 | omara mrežnih stikal | 1 | kpl |  | 0
2.1.3 | zagotovitev informatike procesnih podatkov | 1 | kpl |  | 0
2.2 | zaščita in krmiljenje 20 kV stikališča
2.2.1 | zaščita in krmiljenje SN celic | 34 | kos |  | 0
2.2.2 | predelava NN omaric SN vodnih in merilnih celic niza E | 1 | kpl |  | 0
2.2.3 | krmiljenje celic za priklop N-točke TR, dušilke in upora | 1 | kpl |  | 0
2.2.4 | krmiljenje TR celic | 2 | kos |  | 0
2.2.5 | predelava transformatorske celice sektorja E | 1 | kos |  | 0
2.3 | zaščita in vodenje transformatorjev
2.3.1 | zaščita in vodenje TR 1 | 1 | kpl |  | 0
2.3.2 | zaščita in vodenje TR 2
2.3.2.1 | regulator resonančne dušilke | 1 | kos |  | 0
2.3.3 | zaščita in vodenje TR 3
2.3.3.1 | omara zaščite in vodenja TR 3 | 1 | kos |  | 0
2.3.3.2 | računalnik polja TR 3 | 1 | kos |  | 0
2.3.3.3 | zaščite naprave (IEN) za TR 3 | 1 | kpl |  | 0
2.3.3.4 | ostala oprema za omaro TR 3 | 1 | kpl |  | 0
rezervna nadtokovna zaščita za TR 3
2.3.3.5 | IEN rezervne nadtokovne zaščite | 1 | kos |  | 0
2.3.3.6 | napajanje rezervne nadtokovne zaščite | 1 | kpl |  | 0
ARN
2.3.3.7 | ARN in ostala oprema | 1 | kpl |  | 0
2.4 | ostala sekundarna oprema
2.4.1 | mrežna stikala - vgradnja | 1 | kos |  | 0
2.4.2 | optični kabli | 1 | kos |  | 0
2.4.3 | rezervna oprema | 1 | kpl |  | 0
2.4.4 | šolanje za sekundarno opremo | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - sekundarna oprema |  |  |  | 0

## 3-montažna dela
RTP Vrtojba 110/20 kV
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
3 - MONTAŽNA DELA
| postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
3.1 | montaža
3.1.1 | montaža kompletne primarne in sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0
3.1.2 | kabelski kanali | 200 | m |  | 0
3.2 | ozemljitve
3.2.1 | ozemljitveni obroč | 65 | m |  | 0
3.2.2 | ozemljitvene vrvi | 60 | m |  | 0
3.3 | kovinske konstrukcije
3.3.1 | nosilne konstrukcije OTT v kab. prostoru | 20 | kos |  | 0
3.4 | krmilno signalni kabli
3.4.1 | YSLY-CY-JZ 2 x 2,5 mm2 | 300 | m |  | 0
3.4.2 | YSLY-CY-JZ 2 x 4 mm2 | 600 | m |  | 0
3.4.3 | YSLY-CY-JZ 3 x 1,5 mm2 | 300 | m |  | 0
3.4.4 | YSLY-CY-JZ 3 x 2,5 mm2 | 600 | m |  | 0
3.4.5 | YSLY-CY-JZ 4 x 2,5 mm2 | 600 | m |  | 0
3.4.6 | YSLY-CY-JZ 4 x 4 mm2 | 500 | m |  | 0
3.4.7 | YSLY-CY-JZ 7 x 1,5 mm2 | 400 | m |  | 0
3.4.8 | YSLY-CY-JZ 7 x 2,5 mm2 | 600 | m |  | 0
3.4.9 | YSLY-CY-JZ 25 x 1,5 mm2 | 300 | m |  | 0
3.4.10 | YSLY-CY-JZ 30 x 1,5 mm2 | 200 | m |  | 0
3.5 | visokonapetostni preizkus 20 kV stikališča | 1 | kos |  | 0
3.6 | prenosni indikator pristonosti plina SF6 | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - montažna dela |  |  |  | 0

## 4-dokumentacija
RTP Vrtojba 110/20 kV
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
4 - DOKUMENTACIJA
| postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
4.1 | projekt za izvedbo | 1 | kpl |  | 0
4.2 | projekt izvedenih del in ostala dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
4.3 | dokazilo o zanesljivosti | 1 | kpl |  | 0
4.4 | navodila za obratovanje in vzdrževanje | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - dokumentacija |  |  |  | 0