## List1
ZŠ | VRSTE PREISKAV | ŠTEVILO PREISKAV NA ANALIZATORJU ZA VALIDACIJO | Opis reagentov
1 | Krvna skupina ABO (direktna in reverzna določitev) in RhD (DVI-) | 50 | krvna skupina ABO in RhD: določitev antigenov ABO z reagenti anti-A, anti-B in določitev protiteles sistema ABO v plazmi pacienta, z uporabo reagenčnih eritrocitov A1 in B (t. i. antigenski in reverzni del določitve KS ABO) (za odrasle, otroke > 6 mes. starosti); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq); reagent anti-D ne sme zaznavati kategorije DVI
2 | Krvna skupina ABO (direktna in reverzna določitev) in RhD (DVI-/DVI+) | 50 | krvna skupina (KS) ABO in RhD novorojenčkov: določitev antigenov ABO (t. i. antigenski del določitve) z reagenti anti-A, anti-B in anti-AB ter antigen RhD (reagent anti-D, ki ne zaznava kategorije DVI); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq)
3 | ABO (direktna določitev), RhD ( DVI+) in DAT - popkovnična kri (po možnosti na eni kartici) | 6 | krvna skupina (KS) ABO in RhD popkovnične krvi novorojenčkov: določitev antigenov ABO (t. i. antigenski del določitve) z reagenti anti-A, anti-B in anti-AB ter antigen RhD (reagent anti-D, ki zaznava kategorije DVI); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq)
4 | ABDVI- vzorci pacienti | 50 | potrditev KS ABO in RhD (antigeni A, B, RhD), tj. 'ABD' pri pacientih; potreben reagent anti-D, ki ne zaznava kategorije DVI; reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq)
5 | ABDVI+ vzorci krvi krvodajalcev | 50 | potrditev KS ABO in RhD (antigeni A, B, RhD), tj. 'ABD' pri krvodajalcih; potreben reagent anti-D, ki zaznava tudi kategorijo DVI
6 | Šibek D (zajčji AHG) | 10 | potrjevanje RhD negativnih krvodajalcev in zaznavanje šibkih oblik RhD-var
7 | Določitev variant antigena - parcialnega RhD antigena | 4 | razlikovanje med pogostimi kategorijami RhD antigena z različnimi monoklonskimi anti-D reagenti
8 | Rh fenotip (antigeni C c E e)+K | 20 | Določanje eritrocitnih antigenov
10 | Določitev Kell | 20 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| CW | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Jka | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Jkb | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| M | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| N | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Lea | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Leb | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| k | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Fya | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Fyb | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| S | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| s | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Kp(a) | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Kp(b) | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Lu (a) | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Lu (b) | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| P1 | 10 | Določanje posameznega eritrocitnega antigena.
| Jk (a,b) | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| MN | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| Le(a, b) | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| Kp(a,b) | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| Fy(a, b) | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| Lu(a,b) | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
| S,s | 10 | Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo.
12 | Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) z dvojnimi celicami | 30 | presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antihumanim globulinom(AHG) s setom 2 različnih reagenčnih eritrocitnov-ICT - indirektni Coombsov test
13 | Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) s trojnimi celicami | 30 | presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom treh različnih reagenčnih eritrocitov - ICT - indirektni Coombsov test: fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eni od treh reagenčnih eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; reagenčne celice morajo izvirati od homozigotov za antigene Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s; potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (anti-IgG + anti-C3d)
14 | Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) s trojnimi encimsko obdelanimi celicami | 30 | presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antiglobulinskim testom (ICT), ICT - indirektni Coombsov test s setom treh različnih, z encimom obdelanih reagenčnih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eni od treh reagenčnih eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; reagenčne celice morajo izvirati od homozigotov za antigene Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s.; potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (anti-IgG + anti-C3d)
15 | Presejalno testiranje nepričakovanih protiteles v fiziološkem mediju | 5 | fiziološkem mediju, brez dodatka encima, celice niso obdelane z encimom. presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles v fiziološkem/encimskem mediju s setom treh različnih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od treh eritrocitov iz seta mora posedovati antigen Cw, k, P1 in in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; celice morajo biti homozigoti za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s.; potreben reagent: fiziološka raztopina
16 | Presejalno testiranje nepričakovanih protiteles v encimskem mediju | 5 | v fiziološkem mediju, z dodatkom encima, celice niso obdelane z encimom, ampak je encim dodan.presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antihumanim globulinom, ICT - indirektni Coombsov test s setom treh različnih, z encimom obdelanih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od treh eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; celice morajo izvirati od homozigotov za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s.
17 | Identifikacija protiteles z AHG | 5 | identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s. potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (antiIgG + anti-C3d)
18 | Identifikacija protiteles v fiziološkem mediju | 5 | identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s.
19 | Identifikacija protiteles v AHG z encimsko obdelanimi reagenčnimi celicami | 5 | identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom(AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov); fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s. potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (antiIgG + anti-C3d)
20 | Identifikacija protiteles v encimskem mediju | 5 | identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov); fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od reagenčnih eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, reagenčne celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s.
21 | Coombsov test, direktni | 10
22 | Combsov testi, direktni, IgG1/IgG3 specifikacija+ titer | 5
23 | Coombsov test, direktni, specifikacija | 10
24 | Avtokontrola | 10
25 | NP z AGH na L/C gel karticah | 50 | AHG maior z eritrociti bolnika
26 | Določitev titra eritrocitnih protiteles v AHG (1/1 do 1/1024) | 5
27 | Arhiviranje vzorcev | 200