Priloga 3:

SPECIFIKACIJA

za

SERVISIRANJE LABORATORIJSKE OPREME I.

za obdobje 2 leti (predvidoma od 1.8.2023 do 31.07.2025) po sklopih/PROIZVAJALCIH:

SKLOP 1: AGILENT in DOPOLNJUJOČA OPREMA

SKLOP 2: PERKINELMER, SCIEX

SKLOP 3: ADRONA

SKLOP 4: DIONEX

SKLOP 5: SHINE

SKLOP 6: WATERS

SKLOP 7: KAMBIČ

SKLOP 8: INTEGRA BIOSCIENCES, SHIMADZU

SKLOP 9: ELGA LABWATTER

SKLOP 10: MILLIPORE

SKLOP 11: SEMLAB, SIEMENS, EVOQUA

SKLOP 12: SYSTEC GMBH, TUTTNAUER

Opredelitev pojmov in predmet javnega naročila:

Verifikacija: je dokumentiran postopek s katerim določimo analitsko sposobnost merilne metode (krivulje, ponovljivost, LOQ,..).

Preventivno vzdrževanje (PM) opreme je načrtovano periodično preverjanje delovanja aparata z namenom zaznave in odprave ugotovljenih odstopov, preden se le-ti razvijejo v (večjo) okvaro.

Vključuje sistematičen pregled vitalnih delov aparata in delov, ki predstavljajo največje tveganje za morebitno okvaro (npr. čiščenje, mazanje, menjava tesnil, pregled delovanja kontrolnih lučk, pregled amortizerjev, pregled pokrovov oz. ustreznosti zapiranja…). Po potrebi se zamenja dele, ki so izrabljeni in lahko povzročijo okvaro oz. nepravilno delovanje aparata.

Preventivno vzdrževanje se izvede v skladu z navodili proizvajalca aparata.

Popravilo, pomeni kurativna odprava napak pri delovanju aparata.

Popravila se lahko nanašajo tudi na:

- Zamenjave z obnovljenimi deli

- Popravila pri drugih izvajalcih (v kolikor gre za modularni aparat različnih proizvajalcev)

Popravila in izredno vzdrževanje se bodo izvajala po potrditvi naročnika (po predhodno pridobljenih ponudbah).

Prijava napak mora biti izvedena pisno na elektronski naslov ali telefonsko, v tem primeru ji mora slediti pisna potrditev prijava napake, na dogovorjen elektronski naslov.

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime naročnika in ime osebe, ki je okvaro prijavila,

b) lokacijo naprave,

c) vrsto in tip naprave v okvari,

d) opis okvare.

Odzivni čas izvajalca je 1 delovni dan (24 ur) od prejema uporabnikovega obvestila o napaki. Za odzivni čas 24 ur šteje, da pooblaščeni serviser izvajalca vstopi v stik z uporabnikom in da na podlagi pridobljenih informacij uporabniku pomaga rešiti problem na daljavo, če je to mogoče, oziroma se z uporabnikom dogovori/uskladi o terminu servisnega posega na lokaciji uporabnika, ki se opravi v najkrajšem možnem času oz. največ v 72 urah od sprejema naročila.

V kolikor izvajalec zaradi težav z dobavo rezervnih delov, kompleksnosti težave ali zaradi nepredvidenih dodatnih posegov, začetega servisa ne more zaključiti v 45-ih dneh od sprejetega naročila, se mora delo zaključiti, predstavniki naročnika in izvajalca skupaj pregledajo opravljene posege na aparatu in stanje aparata. Naročnik se o nadaljnjem servisiranju, varianti servisa ali celo o njegovi opustitvi odloči na podlagi ocene stroškov za nadaljnje popravilo, ki jih pripravi izvajalec na osnovi strokovnega znanja, ki po možnosti vključuje tudi mnenje proizvajalca opreme. O pregledu stanja aparata in o odločitvi glede nadaljnjega servisa sestavita stranki okvirnega sporazuma zapisnik.

Ponudnik ima za aparate, ki so predmet te pogodbe, pooblastilo proizvajalcev za servisiranje.

Po zaključenem popravilu se izda potrdilo o tehnični brezhibnosti aparata.

Seznam aparatov, ki so predmet naročila, je naveden v Prilogi 4.

Vrsta in količina aparatov se lahko v času trajanja naročila spreminja. Aparati, katerim poteče garancija, s potekom garancije avtomatično postanejo predmet naročila. Aparati, ki jih naročnik zaradi funkcionalne zastarelosti, iztrošenosti ali prevelikih stroškov popravila odpiše, z odpisom avtomatično prenehajo biti predmet naročila. Seznam aparatov se bo tekoče ažuriral.

Ponudnik ponudbi priloži tudi:

- Cenik verifikacije oz. preventivnega vzdrževanja, ki se izvaja po priporočilih proizvajalca, in morebitnih drugih storitev.

- Cenik potrebnih rezervnih delov za izvajanje storitev, ki se uporablja pri vzdrževanju opreme.

Cene iz priloženih cenikov so fiksne za obdobje enega leta. Po poteku enega leta se lahko cene  spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin in pod pogoji in v višini kot je določeno v 6. členu Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

V kolikor izvajalec ugotovi, da bo potrebno naročiti dodatno storitev pri zunanjih izvajalcih, drugo storitev (zamenjavo modula,…) ali hitro dostavo, mora v tem primeru naročniku poslati ponudbo, ki jo naročnik potrdi.

Kilometrina se bo obračunavala po Uredbi (Ur. L. 140/2006 in popravki) in znaša trenutno 0,43 EUR/km.

Priloge k ponudbeni dokumentaciji:

- Pooblastilo proizvajalcev za prodajo in servisiranje predmetnih inštrumentov – pogoj za vse sklope.

- Cenik verifikacije oz. preventivnega vzdrževanja – pogoj za sklope: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13

- Cenik potrebnih rezervnih delov za izvajanje storitev – pogoj za vse sklope