Priloga 2

ZAHTEVE NAROČNIKA IN OPIS DEL – SKLOP 1

NAZIV NAROČILA:

IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH HIŠNIKARSKIH OPRAVIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE (DVE OSEBI)

| Okvirni opis dela (vsebina dela in naloge) |  |
| --- | --- |
| Delovni čas: |  |
| 1. | Stalna prisotnost osebe od ponedeljka do petka (od 6.00 do 14.00 ure) |
| 2. | Stalna prisotnost ene osebe v soboto in nedeljo (od 6.00 do 14.00 ure) (Po dogovoru, načeloma se uslužbenci izmenjujejo.) Opomba: v primeru dela čez vikend, je uslužbenec v ponedeljek in torek prost. |
| 3. | Pripravljenost v popoldanskem času (izjemni dogodki). |
| Okvirni opis dela (vsebina dela in naloge) |  |
| Redno in občasno delo ter naloge: |  |
| 1. | Razna vzdrževalna dela in pomoč pri njih na področju vodovodnih, ogrevalnih, kanalizacijskih, elektro in drugih sistemih ter strojih, orodjih, opremi in pohištvu. Interna oskrba enot in pomoč pri obrtniških delih, ki jih izvajajo notranji in zunanji izvajalci. Prisotnost ob servisnih storitvah zunanjih izvajalcev. |
| 2. | Vzdrževanje in opravljanje manjših popravil strojev, aparatov, naprav, opreme in orodij. |
| 3. | Vsa elektrikarska dela, potrebna za nemoteno obratovanje (menjava varovalk, svetlobnih teles, signalnih naprav itd, ter njihovo vzdrževanje). |
| 4. | Redni nadzor nad kanalizacijskimi napravami (cevovodi, jaški, zbiralniki,..) |
| 5. | Redno pregledovanje infrastrukture in okolice, zapisovanje napak ter skrb za odpravo le-teh oziroma redno poročanje vodji tehnične enote. |
| 6. | Redna kontrola delovanja elektro agregata in skrb za njegovo redno vzdrževanje in servisiranje. |
| 7. | Skrb za pravočasno servisiranje opreme (klimati, agregati, črpalke,….) in redne kontrole sistemov v bolnišnici. Redno obveščanje vodje v enoti o stanju sistema. |
| 8. | Organizacija čiščenja in vzdrževanja okolice bolnišnice (košnja, obrezovanje drevja, praznjenje košev, pometanje,..). Čiščenje in posipavanje zaledenelih površin v zimskem času. |
| 9. | Organizacija čiščenja in razkuževanja bolniških postelj v pralni postaji. |
| 10. | Opravljanje redne temperaturne meritve vode in skrb za izpiranje izlivk, preskrba črpalk s CLO2. |
| 11. | Izvajanje temperaturnih šokov. |
| 12. | Pomoč pri pripravi prostorov ob posebnih dogodkih (prireditve, selitev opreme zaradi obnov,..). |
| 13. | Priprava predlogov za naročanje rezervnih in nadomestnih delov ter drugega materiala za potrebe delavnic. |
| 14. | Organizacija manjših popravil (vijačenje, vrtanje, kitanje, beljenje,…..) po navodilu vodje. |
| 15. | Organizacija sortiranja in odvoza odpadkov iz prostora z odpadki v zunanjo enoto. |
| 16. | Oskrba zgradb s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje in uporabo objektov (kisikove jeklenke, premeščanje opreme,….). |
| 17. | Skrb za varnost opreme ter varstvo pred požarom, tatvinami. Redni obhodi. |
| 18. | Ugotavljanje in ocenjevanje poškodbe, ki jih povzročajo delavci ali drugi obiskovalci zavoda na inventarju zavoda ter obveščanje vodje. |
| 19. | Skrb za varčno porabo električne energije (ugašanje luči) ter zemeljskega plina. |
| 20. | Organizacija dela v vzdrževalno tehnični službi bolnišnice. |

Dodatno:

- Zagotavljanje dveh oseb s primerno izobrazbo (elektrikar, strojni tehnik, vodovodni instalater, ključavničar, obdelovalec kovin, mizar…)

- Opravljeno usposabljanje za varno in zdravo delo s plini (vsaj ena oseba).

- Opravljeno usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce elektro stroke, ki izvajajo dela na električnih instalacijah nizke napetosti (vsaj ena oseba).

- Opravljeno usposabljanje za upravljalce kompresorskih in hladilnih naprav in centralnega ogrevanja, katerim skupna moč ne presega 300 kW (vsaj ena oseba)

- Opravljeno usposabljanje za varno delo na višini (vsaj ena oseba).

Dokazila k točki:

- Ime in priimek ter fotokopija spričevala oseb, ki bosta opravljala delo.

- Fotokopija potrdila o uspešno opravljenem preizkusu, veljavna vsaj eno leto od datuma prijave na razpis.

- Fotokopija potrdila o uspešno opravljenem preizkusu, veljavna vsaj eno leto od datuma prijave na razpis.

- Fotokopija potrdila o uspešno opravljenem preizkusu, veljavna vsaj eno leto od datuma prijave na razpis.

Drugo:

- Uslužbenca se ob pričetku in zaključku dela evidentirata s službeno kartico Splošne bolnišnice Brežice.

- V primeru napotitve na izobraževanje, plača kotizacijo in potne stroške ponudnik, stroški se nato prefakturirajo bolnišnici kot naročniku.

- Dovoljen fond ur je 40 ur/tedensko.  Razen v izjemnih primerih, ki se pisno obrazložijo. V tehnično vzdrževalni službi mora biti dnevno minimalno ena oseba (dogovori glede dopustov).

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________