## SKUPNA REKAPITUALICIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | PREDPRIPRAVA DELOVIŠČA |  |  | 0
B | STROJNA IN DRUGA DELA OB ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH |  |  | 0
C | GEOTEHNIČNA DELA-BERLINSKA STENA |  |  | 0
| VREDNOST DEL BREZ DDV |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST DEL Z DDV |  |  | 0
PONUDNIK:
KRAJ:
DATUM:
ŽIG IN PODPIS:

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE ZA IZVEDBO DEL;
▪ Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
▪ Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
▪ V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in
zaključna dela, vključno s prevoznimi stroški in opremo, ki pripada k posamezni postavki in so
potrebna za nemoteno izvajanje del!
▪ Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
▪ Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
▪ Ponudnik mora izpolniti vsa zahtevana polja.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
▪ Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času arheoloških raziskav;
▪ Ureditev, pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del in po zaključku del na lokaciji;
▪ Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati.
▪ Delovne metode morajo biti jasne, nedvoumne in v skladu z zakonskimi predpisi.
▪Ponudbena cena zajema vsa dela navedena v kulturno varstvenih pogojih in se
nanaša na: arheološko ekipo za spremljenje strojnega izkopa, drobni material
(vrečke, zabojčki, pisala, merila-geodetski instrument (totalna postaja), fotografske aparate),
poizkopavalne obdelave najdišča, zavarovanja delavcev, geodetske in geološke storitve,
terensko fotodokumentiranje, izdelavo poročila in vse kar je potrebno za izpolnitev tega javnega naročila.
IZVEDBA DEL:
▪ Izvajalec arheoloških del je dolžan 10 dni pred pričetkom izkopavanj obvestiti pristojen Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije ter naročnika o pričetku del. Nadzor nad strokovnostjo razpisanih del izvaja
pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
▪ V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa spremljevalna dela;
▪ Vse dela morajo biti izvedeno strokovno ter skladno z zakonom;
▪ Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
▪ Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času izvedbe del normalno obratoval;
▪ Ob zaključku del se naročniku posreduje vso dokumentacijo.
▪ Izvajalec sodeluje pri pripravi z izvajalcem cestne zapore in tudi ostalimi izvajalci na delovišču.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
▪ Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
▪ Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
▪ Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
▪ Zakonom o varstvu kulturne dediščine
▪ Pravilnikom o arheoloških raziskavah
SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRIPRAVLJALNA DELA:
▪Pred začetkom del je potreben pregled lokacije kar omogoča obem stranem, da se podrobneje seznanijo z delom;
▪ Do prejema kulturnovarstvenega soglasja se pregleda obstoječa dokumentacija
▪ V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela.
▪Izvajalec del se je dolžan predhodno (pred pričetkom arh. izkopavanj dogovoriti s pristojnim Zavodom
za varstvo kulturnedediščine RS o metodologiji dela in predložiti terminski plan dela.
▪ Metodologija mora biti pred pričetkom izkopavanjusklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
RS oziroma pristojno službo zavoda.
SPLOŠNA DOLOČILA ZA ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA:
▪ V ceni postavk je potrebno zajeti vse stroške;
▪ Upoštvati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
▪ Vsa del se s terminskim planom usklajujejo s pogodbenim izvajalcem gradbenih del (izkopi)

## A.PREDPRIPRAVA DELOVIŠČA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
PREDPRIPRAVA DELOVIŠČA
1. | Posredovanje podatkov za izdelavo načrta organizacije delovišča | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških.Zajeti vsi komunalni vosi na območju delovišča ( TK, JR, EL, VO,PLIN) | m | 275 |  | 0
3. | Odstranitev urbane opreme z odvozom na deponijo oz shramba na naročnikovo lokacijo | kpl | 1 |  | 0
4. | Odstranitev grmovnic komplet z odvozom na deponijo | m2 | 223 |  | 0
5. | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kom | 10 |  | 0
6. | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | kom | 3 |  | 0
7. | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km. OPOMBA ( koreninski sestav se pri večjih drevesih odstranjuje sekvenčno, skladno z napredovanjem arheoloških preiskav) | kom | 10 |  | 0
8. | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km. OPOMBA ( koreninski sestav se pri večjih drevesih odstranjuje sekvenčno, skladno z napredovanjem arheoloških preiskav) | kom | 3 |  | 0
9. | Priprava debla po odstranitvi največjega drevesa ( divji kostanj) in transport na deponijo investitorja - lokacija Šentvid | kpl | 1 |  | 0
10. | Odstranitev večjih betonskih ali kamnitih robnikov ( zarobljene zelenice) z odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km. OPOMBA: kamniti elementi se skladno znavodili projektanta/ nadzornika skladičijo na lokaciji Šentvid. | m | 162 |  | 0
11. | Odstranitev-ali prestavitev prometnih znakov.Prestavitev izvesti po navodilih upravljalca. ( predvidoma 3 kom). Prometni režim bo vzpostavil JP LPT skladno z izdanim soglasjem MOL OGDP v dogovoru z izbranim izvajalcem. | kpl | 1 |  | 0
12. | Nadzor pri varovanju komunalnih vodov s strani pristojnih služb.Obračun po dejanskih stroških.
| ▪ elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
| ▪ Telekom | kpl | 1 |  | 0
| ▪ Telemach | kpl | 1 |  | 0
| ▪ Vodovod | kpl | 1 |  | 0
| ▪ Energetika Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
13. | Izvedba varovanja komunalnih vodov na območju arheoloških izkopavanj do globine 3 m. Varovanje se izvede s podpiranjem posameznih vodov kot npr s pomočjo lesenih moralov. Izvedba po tehnologiji in načinu izvajalca. Upoštevati ves potreben material in montažo. | m | 275 |  | 0
14. | Izvedba varovanja kinete vročevoda na območju arheoloških izkopavanj do globine 3 m. Varovanje se izvede s podpiranjem kot npr s pomočjo lesenih moralov. Izvedba po tehnologiji in načinu izvajalca. Upoštevati ves potreben material in montažo. | m | 35 |  | 0
15. | Izvedba varovanja kanalizacijskih jaškov, elektro razdelilnih omar na območju arheoloških izkopavanj do globine 3 m. Izvedba po tehnologiji in načinu izvajalca. Upoštevati ves potreben material in montažo. | kom | 20 |  | 0
16. | Ureditev začasne deponije izkopanega materiala ob območju delovišča, pred vhodom v historični del. Zajeti potrebno signalizacijo in zaščito. OPOMBA; upoštevati faznost odvažanja glede na napredovanje arheoloških preiskav. | kpl | 1 |  | 0
17. | NEPREDVIDENA DELA 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - PREDPRIPRAVA DELOVIŠČA |  |  |  | 0

## B.STROJNA IN DRUGA DELA
| Opis | ME | količina | Cena na ME brez DDV | Skupaj brez DDV
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
I. | STROJNA DELA
1. | Odstranitev granitnih kock in asfalta do globine - 30cm; (celotna površina 1410m2), od tega: - z odvozom 500 m2 granitnih kock na začasno deponijo v Šentvidu, - z odvozom preostalih kock in materiala na stalno deponijo (910 m2) | m3 | 423 |  | 0
2. | Odstranitev celotnih kamnitih "volut" (glej sliko "volute") | kos | 4 |  | 0
3. | Odstranitev celotnega zunanjega kamnitega stopnišča | kos | 6 |  | 0
4. | Odvoz odstranjenih celotnih betonskih "valut" na deponijo in stroški deponije za čas 3 let | kos | 4 |  | 0
5. | Odvoz odstranjenih stopnišč na deponijo in stroški deponije za čas 3 let | kos | 6 |  | 0
6. | Strojni izkop s planirko (od - 0,30 m do - 3,00 m). Raščeno stanje. Upoštevati ustrezne koeficiente za razrahljivosti zemljine. | m3 | 1298 |  | 0
7. | Odvoz vse zemljine na deponijo in stroški deponije za čas izkopavanj (8 mes).Od skupne količine predvideva strojnega izkopa 1015 m3, ostalo pa je ročni izkop (arheološke preiskave).Raščeno stanje. Upoštevati ustrezne koeficiente za razrahljivosti zemljine. | m3 | 3860 |  | 0
8. | Zasip celotne gradbene jame z granulatom peskom (od -0,50 m do 0,00 m), s strojnim utrjevanjem.Raščeno stanje. Upoštevati ustrezne koeficiente za razrahljivosti zemljine. | m3 | 705 |  | 0
9. | Zasip celotne gradbene jame z izkopano zemljino s strojnim utrjevanjem na vsakih 50cm (od - 3,00 m do - 0,50m).Raščeno stanje. Upoštevati ustrezne koeficiente za razrahljivosti zemljine. | m3 | 3860 |  | 0
10. | Transport strojev | kpl | 1 |  | 0
11. | Pomoč pri ročnem izkopu zemljine, 12 delavcev. Predvideva se delovni proces 8/h na dan. | ur | 13390 |  | 0
12. | Črpanje meteorne vode iz preiskovalnih polj s črpalkami kapacitete 5-10 l/s, vključno s potrebnimi cevmi in pomožni deli. Črpalke ostanejo v funkciji za čas izvajanja del. Ocena | ur | 750 |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA brez DDV |  |  |  | 0
II. | INFRASTRUKTURA
1. | Mobilna WC kabine – 2 kosa. Zajeto sprotno vzdrževanje najemodajalca ( praznenje, čiščenje,..) | mesec | 9 |  | 0
2. | šotor z električno napeljavo (za izkopno polje na levi strani) z možnostjo ogrevanja in razsvetljave, 1 kos, šotor 10,00 m x 12,00 m, da pokrije izkopno polje max 200 m2 naenkrat | mesec | 5 |  | 0
3. | šotor z električno napeljavo (za izkopno polje na desni strani) z možnostjo ogrevanja in razsvetljave, 1 kos, šotor 16,00 x 25,00 m, da pokrije celotno izkopno polje 662 m2 | mesec | 5 |  | 0
4. | Zaščitna ograja s podstavki in sponkami za fiksiranje - polni paneli in do 10 mrežnih panelov. Ograjo se vpne v podlago na način, da bo potekala tik ob lastniški/parcelni meji in ne bo ovirala uporabe javnih površin (1 kos je D 2,60m in v 2m) - maks. 200 kos; upoštevati dopustno odstopanje glede na končno ureditev delovišča. | mesec | 6 |  | 0
| SKUPAJ INFRASTRUKTURA brez DDV |  |  |  | 0
III. | STROKOVNA ODSTRANITEV kipa pred Dramo in začasna deponija za 3 leta
1. | Demontaža (kip nima statusa kulturnega spomenika in je last Drame, tako da gre za strokovno demontažo, deponiranje v prostorih lastnika (Šentvid) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITEV KIPA IN DEPONIJA brez DDV |  |  |  | 0
IV. | DRUGO
1. | Izdelava in montaža dostopnih stopnic v jamo. Izvedba stopnic skladno z idejno zasnovo naročnika. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava in montaža dostopnih mostovžev za dostop obiskovalcev v Dramo. Izvedba skladno z idejno zasnovo naročnika. | kpl | 3 |  | 0
3. | Dobava lesenih podpornih elementov - lesa, različnih dimenzij, potrebnih za zaščito komunalne infrastrukture, vključno z veznimi sredstvi. | m3 | 10 |  | 0
4. | Leseni plohi (za odvoz ročno izkopane zemljine) | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ DRUGO |  |  |  | 0
V. | Nepredvideni stroški 3% | kpl | 1 |  | 0
I. do V. | SKUPAJ VSE BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
A. | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA Z DDV |  |  |  | 0

## C.Popis Drama berlinska stena
|  |  |  | PROJEKTANTSKI POPIS |  | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
| OPIS DELA | Enota | Količina | Cena / Enoto | Skupaj (EUR) | Cena / Enoto | Skupaj (EUR)
PREDDELA
1 | Priprava delovišča: |  |  |  |  | 1250 | 0
Priprava delovnega platoja za izvedbo berlinske stene; z rezanjem asfalta po gradbiščni meji, z označevanjem lokacij komunalnih vodov tik ob berlinski steni in vodov, ki prečkajo linijo berlinske stene s strani pooblaščene institucije in z zapisom globine od terena; odkop znotraj predvidenega posega v debelini cca 0.3m (ta postavka ni zajeta v tem popisu).
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev obodne deloviščne ograje; v ceni upoštevati postavitev ograje, ki mora biti v času vrtanja postavljena na razdalji >=0.5m od gradbene meje; ograja se v času arheoloških izkopavanj prestavi na gradbeno mejo in po potrebi fiksira na vgrajene profile HEB240; v ceni upoštevati izvedbo izbranega načina fiksiranja ograje, ki bo odvisen tudi od tipa uporabljene ograje. | m' | 158 |  | 0 |  | 2500
3 | Zakoličba lokacij vrtin za vgradnjo profilov berlinske stene. | pavšal | 110 |  | 0 |  | 2500
IZVEDBA BERLINSKE STENE
4 | Dovoz in odvoz opreme za izvedbo vrtin in vgradnjo HEB240 profilov | pavšal | 1 |  | 0 |  | 15000
5 | Izvedba vrtin premera 40 cm s cevitvijo do globine 7m; v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo HEB240 profilov skupaj z dobavo in vgradnjo betona od dna vrtine do globine -3m pod terenom (beton C20/25 (0-16 mm). | m | 770 |  | 0 | 45 | 34650
6 | Dobava in vgradnja lesenih desk debeline 5 cm v času izkopov, ki se na pravo dolžino odrežejo na mestu. V ceni upoštevati tudi stroške odrezne dolžine dobavljenih desk. | m2 | 474 |  | 0 |  | 2500
KONTROLA IN NADZOR
7 | Dobava in vgradnja sedmih reperjev za kontrolo pomikov zaledja in sedmih reperjev na obodne stene objekta SNG Drama. Reperji po obodu gradbene jame se vgradijo cca 1m od osi berlinske stene, reperji na objektu Drama pa cca 1 m od terena na steno objekta. | pavšal | 1 |  | 0 | 55000 | 55000
8 | Meritve reperjev: Po vgradnji se reperji geodetsko posnamejo. Po izvedbi vrtin in vgradnji profilov ter po izkopu do globine 1m se izvede prva kontrolna meritev, duga meritev ob izkopnem polju se izvede po odkopu do globine 2 m, tretja končna pa po končnem odkopu. | kom | 1 |  | 0 | 55000 | 55000
9 | Geodetski posnetek vgrajenih pofilov za berlinsko steno. | kom | 110 |  | 0 | 25 | 2750
10 | Projektantski nadzor. | pavšal | 1 |  | 0 | 7000 | 7000
11 | Geotehnični nadzor. | pavšal | 1 |  | 0 | 7000 | 7000
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 183900 | 238.8312
OPOMBE:
Izkopi in priprava delovišča ni v tem popisu.