RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:						UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila:		Dobava in namestitev bioslojnega

interferometra (BLI)

Številka javnega naročila:				JN-1a-2023-FK

Vrsta postopka za oddajo javnega naročil:		Odprti postopek

Javni razpis je bil objavljen na: 			Portalu javnih naročil

Uradnem listu EU

Datum objave: 					23. 6. 2023

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE						3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE		            5

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN 
NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI

PONUDNIK										 8

IV.	NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA  POGOJEV			15

V.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE					18

VI.	RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI							19

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO

Aškerčeva cesta 7

1000 LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI), visokozmogljiva aparatura za merjenje medmolekulskih interakcij.

BLI sistem mora vključevati:

Inštrument BLI, pri čemer:

- morajo biti vsi sestavni deli oziroma moduli instrumenta in programska oprema od istega proizvajalca,

- morajo biti vsi sestavni deli novi (nerabljeni),

Programsko opremo za vodenje sistema in obdelavo podatkov, pri čemer:

- mora programska oprema omogočati popolno krmiljenje vseh delov sistema,

- mora programska oprema omogočati izračun vseh parametrov iz pridobljenih podatkov,

Ustrezno zmogljiv računalnik z monitorjem.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3.

- ROKI:

začetek:	                                              po podpisu pogodbe

dobava in namestitev opreme:			najkasneje 60 dni od sklenitve pogodbe

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ejn2 najkasneje do dne 7. 8. 2023 do 9:00 ure.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 8. 2023 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost z DDV) mora biti izražena v evrih.

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce, vzorce in izjave.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. V kolikor ponudnik ne izpolni vseh praznih mest v razpisni dokumentaciji in naročnik lahko ugotovi manjkajoče podatke na podlagi izpolnjenih razpisnih obrazcev, naročnik ponudnika ne bo pozval na dopolnitev njegove ponudbe, ampak bo upošteval podatke ponudnika navedene na drugih razpisnih obrazcih.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izključena kot nedopustna.

- Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter  Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in in 20/18 – OROZ631),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb),

- vse pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

- Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno 31. 7. 2023 do 10. ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo in ostalo dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta projekt oz. ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

- Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

- Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

- Pregled in ocenjevanje ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe dopustne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-3.

Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba nepopolna, napačna oziroma če 	posamezni dokumenti manjkajo, ponudnika pozval na dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe skladno in v okvirih določbe 89. člena ZJN-3. Če ponudnik v postavljenem roku ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik predložil neresnično 	izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik postopal v skladu s 89. 	členom ZJN-3.

- Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati do vključno 29. 9. 2023, z možnostjo podaljšanja. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izključi.

- Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbo, je dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- Izključitev ponudbe:

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

- če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 ni dopustna,

- če je pri ponudbi dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če cena presega zagotovljenih sredstev naročnika,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo ponudba tistega ponudnika, ki bo po ocenitvi ponudb dosegla najvišje število točk po formuli: Skupno število točk ponudnika = Ta + Tb, pri čemer bo naročnik upošteval naslednja merila za ocenjevanje:

| Merilo | Število točk |
| --- | --- |
| - Ponudbena cena | 85,0 |
| - Ponudba vključuje inštrument z 8 senzorji ali več (tj. vsaj 8-kanalni biosenzor) | 15,0 |

a) Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (Razpisni obrazec št. 3).

Formula za izračun:

Število točk = najnižja ponudbena cena / ponudbena cena ocenjevane ponudbe × 85

b) Izpolnjevanje zahteve iz točke b) (ponudba vključuje inštrument z 8 senzorji ali več (tj. vsaj 8-kanalni biosenzor)) je razvidno iz ponudnikove ponudbe (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudnik, ki ponudi inštrument z 8 senzorji ali več (namesto modela s štirimi), prejme dodatnih 15 točk.

2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki izpolnjevati vse pogoje in zahteve, navedene v tej točki navodil.

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b)

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Podatki  o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca.

B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške dobave, montaže, namestitve in zagona opreme, kot npr. carine, transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme. Vključuje tudi izvedbo osnovno usposabljanje uporabnikov opreme na lokaciji naročnika.

Rok plačila: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Ponudnik bo račun izstavil po uspešni primopredaji opreme in odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti ter po končanem šolanju uporabnikov. Primopredaja se potrdi zapisniško.

Rok dobave in namestitve opreme je najkasneje 60 dni po sklenitvi pogodbe.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3.   Ponudniki morajo priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD.

d.1) Izjava, da ponudniku niti njegovim predstavnikom (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

d.2) 	Izjava, da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

d.3) Izjava, da ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ter

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem niso ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a)     če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

b)     če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c)     če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č)    če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d)     če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e)     če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f)      če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g)     če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

h)     če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazila:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga ponudnik izpolni na spletni strani ESPD - Portal GOV.SI, Del III: Razlogi za izključitev

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76.  in 77. člen ZJN-3).

e. 1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

Pogoji:

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Dokazila:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga ponudnik izpolni na spletni strani ESPD - Portal GOV.SI, Del IV: Pogoji za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G).

Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

  - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P

  - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Razpisni obrazec št. 4).

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja ponudb opravil vsaj 1 dobavo in namestitev enake ali podobne opreme, kot je ponujena v ponudbi, v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR (brez DDV).

Dokazila:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga ponudnik izpolni na spletni strani ESPD - Portal GOV.SI, Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste

- Razpisni obrazec št. 4

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu  nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 11)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

  - izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1b),

  - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, kot je zapisano za ponudnika v točki D),

  - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (zahteva je priloga k razpisnemu obrazcu št. 13, 13a).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik bo moral za vsakega podizvajalca z naročnikom predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku v primeru, da zahteva neposredno plačilo, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 13a).

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora predložena podizvajalska pogodba vključevati slednje:

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 13),

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (Razpisni obrazec št. 13).

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno.

g.3) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti izjavo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.2. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H)  Vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 8).

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dobavil blago po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter da je seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njeno vsebino.

I) Izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 20 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 9 in 9a).

J) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku po uspešno opravljeni primopredaji in pred izstavitvijo končnega računa. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 10 in 10a).

Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti 30 dni daljši kot garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

K) Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih lastnosti (Razpisni obrazec št. 5)

Pogoj: Oprema izpolnjuje tehnične zahteve, določene v razpisnem obrazcu št. 5.

Način dokazovanja: ponudnik podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 5).

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico naknadno zahtevati od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži prospektni material, tehnično specifikacijo in vso drugo javno dostopno dokumentacijo ponujene opreme. Prospektni material, tehnična specifikacija in vsa drugo dostopna dokumentacija ponujene opreme je lahko tudi v angleškem jeziku.

L) Pisna izjava ponudnika o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 6).

Pogoj: minimalen garancijski rok za ponujeno opremo je 12 mesecev.

Če napaka v garancijskem roku onemogoča uporabo inštrumenta, se garancijsko obdobje podaljša za čas okvare.

Način dokazovanja: ponudnik podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 6).

M) Izjava o zagotavljanju servisnih storitev in nadomestnih delov (Razpisni obrazec št. 7)

Pogoj: Servis morajo izvajati s strani proizvajalca opreme certificirani serviserji. Ponudnik mora zagotavljati servis in originalne nadomestne dele vsaj 8 let od uspešne primopredaje opreme.

Način dokazovanja: ponudnik podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 7).

N) Ponudben predračun (Razpisni obrazec št. 14) in povzetek predračuna - rekapitulacija  (Razpisni obrazec št. 15)

POMEMBNO!

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v ponudbenem predračunu s tehničnimi specifikacijami in v tekstualnem delu.

Vsi elementi opreme morajo imeti pridobljene vse ustrezne ateste in certifikate. Oprema mora ustrezati slovenski in evropski  zakonodaji in pravilnikom, ki opredeljujejo posamezni kos opreme.

Ponudbena cena mora biti enaka ponudbeni ceni iz razpisnega obrazca št. 3.

Opomba: Povzetek predračuna (rekapitulacija) se v pdf naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo po dopustnih dopolnitvah in spremembah, v skladu z  89. členom ZJN-3,  izključena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Obrazec ESPD. |  |  |
| 2. | Pri ponudniku ne obstaja razlog za izključitev: a.) gospodarskemu subjektu niti njegovim predstavnikom (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3; b.) gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe; c.) gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja; d.) pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države nista bili ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; e.) gospodarski subjekt ni kršil svojih obveznosti na področju okoljske, socialne in delovne zakonodaje. f.) nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. g.) gospodarski subjekt ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. h.) gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. i.) gospodarskemu subjektu ni znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. j.) gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom ni svetovalo naročniku ali bil kako drugače bilo vključeno v pripravo postopka oddaje javnega naročila. k.) gospodarskemu subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; l.) gospodarski subjekt ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če je razkril teh informacij ali če je predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona. Gospodarski subjekt ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. |  |  |

| B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik je priložil izjavo in dokazal ekonomsko-finančno sposobnost (ESPD). Pogoji: - v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. |  |  |
| 2. | Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu ima/jo ustrezne reference (ESPD in razpisni obrazec št. 4). |  |  |
| C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |  |  |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
|  | Priložena je ponudba v elektronski obliki. |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (razpisni obrazec 1) |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev, ki so ga sopodpisali tudi izvajalci v skupnem nastopu in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec št. 1a). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev, ki so ga sopodpisali tudi podizvajalci (razpisni obrazec št. 1b). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil podatke o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku oz. podizvajalcih, ki so ga podpisali (razpisni obrazec št. 1c). |  |  |
|  | Ponudnik je podpisal krovno izjavo (razpisni obrazec št. 2) |  |  |
|  | Ponudbene cene so določljive (razpisni obrazec št. 3) |  |  |
|  | Ponudba ni neobičajno nizka (razpisni obrazec št. 3) |  |  |
|  | Veljavnost ponudbe je do vključno 29. 9. 2023 (razpisni obrazec št. 3) |  |  |
|  | Ponudnik se strinja s plačilnimi pogoji naročnika (razpisni obrazec št. 3) |  |  |
|  | Ponudnik je podal izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev (Razpisni obrazec št. 5). |  |  |
|  | Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih (Razpisni obrazec 6) |  |  |
|  | Ponudnik je podal pisno izjavo o zagotavljanju servisnih storitev in nadomestnih delov (Razpisni obrazec št. 7). |  |  |
|  | Vzorec pogodbe je ponudnik podpisal (razpisni obrazec št. 8) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku izročil garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec št. 9 in 9a) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo pred izstavitvijo končnega računa naročniku predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi (Razpisni obrazec št. 10 in 10a). |  |  |
|  | Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci (Razpisni obrazec št. 11) |  |  |
|  | Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 12) |  |  |
|  | Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika. Priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (razpisni obrazec št. 13, 13a) |  |  |
| 16 | Ponudnik je predložil ponudbeni predračun in povzetek predračuna (razpisni obrazec št. 14, 15) |  |  |

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu z 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

- Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

- Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/11, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17 in 72/19), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA FARMACIJO

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika.	
Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu.

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti podizvajalca.

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |
| Podpis zakonitega zastopnika |  |

S podpisom pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, ponudniku v skupnem nastopu in podizvajalcu.

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

_______________________________________________________________

- V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo dobavili opremo, ki je predmet javnega naročila za ceno:

| Vrednost opreme | EUR |
| --- | --- |
| Popust | EUR |
| + DDV 22 % | EUR |
| PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške dobave, montaže, namestitve in zagona opreme, kot npr. carine, transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme. Vključuje tudi izvedbo osnovnega usposabljanja uporabnikov opreme na lokaciji naročnika.

- Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo dobavili opremo po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njeno vsebino.

Ponujen Bioslojni interferometer (BLI) omogoča hkratno delo z vsaj _______ senzorji (spektometri) (minimalni pogoj je hkratno delo z vsaj štirimi (4) senzorji).

- Rok plačila: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Ponudnik bo račun izstavil po uspešni primopredaji opreme in odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti ter po končanem šolanju uporabnikov. Primopredaja se potrdi zapisniško.

- Rok dobave in namestitve opreme je najkasneje 60 dni po sklenitvi pogodbe.

- Veljavnost ponudbe: do vključno 29. 9. 2023, z možnostjo podaljšanja.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Razpisni obrazec št. 4

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe):

SPISEK  NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 3 (TREH) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta opreme | Vrednost opreme | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek, telefon, e-pošta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja ponudb opravil vsaj 1 dobavo in namestitev enake ali podobne opreme, kot je ponujena v ponudbi, v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR (brez DDV).

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št.  5

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupne ponudbe)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV

Ponudnik s podpisom te pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da ponujeni bioslojni interferometer (BLI), izpolnjuje spodaj navedene minimalne tehnične zahteve.

Ponujena oprema mora biti nova.

| Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI). | Supply and installation of a biolayer interferometer (BLI). |
| --- | --- |
| Kratek opis: Gre za visokozmogljivo aparaturo za merjenje medmolekulskih interakcij. Sistem omogoča naslednje funkcionalnosti: a) Vrednotenje medmolekulskih interakcij z merjenjem kinetičnih parametrov (kon, koff) in afinitete vezave (Kd) b) Določanje vsebnosti protiteles in drugih proteinov. | Brief description: It is a high-performance apparatus for measuring intermolecular interactions. The system enables the following functionalities: a) Evaluation of intermolecular interactions by measuring kinetic parameters (kon, koff) and binding affinity (Kd) b) Determination of the content of antibodies and other proteins. |
| BLI sistem mora imeti naslednje funkcionalnosti in ustrezati najmanj naslednjim zahtevanim tehničnim lastnostim in zmogljivostim: Ponudba mora vključevati - Inštrument BLI, pri čemer: - Morajo biti vsi sestavni deli oziroma moduli instrumenta in programska oprema od istega proizvajalca, - morajo biti vsi sestavni deli novi (nerabljeni), - Programsko opremo za vodenje sistema in obdelavo podatkov, pri čemer: - mora programska oprema omogočati popolno krmiljenje vseh delov sistema, - mora programska oprema omogočati izračun vseh parametrov iz pridobljenih podatkov - Ustrezno zmogljiv računalnik z monitorjem. | The BLI system must have the following functionalities and meet at least the following required technical characteristics and capabilities: The offer must include 1. A BLI instrument, whereby: - All components or instrument modules and software must be from the same manufacturer, - all components must be new (unused), 2. Software for system management and data processing, whereby: - the software must allow full control of all parts of the system, - the software must enable the calculation of all parameters from the obtained data 3. An adequately powerful computer with a monitor. |
| 1. Bioslojni interferometer (BLI) a) hkratno delo z vsaj štirimi senzorji (spektrometri) b) delo z mikrotitrskimi ploščami s 96 vdolbinicami c) sposobnost merjenja konstanto vezave Kd v območju 10 pM – 1 mM d) delo z volumni v območju vsaj: 180 µL – 220 µL d) omogoča orbitalno stresanje v območju 100 – 1500 rpm e) občutljivost signala: ≤ 4.0 pm (RMS) f) stabilnost signala ≤ 120 pm/uro g) določanje analitov z molsko maso 150 in več 2., 3. PROGRAMSKA OPREMA, RAČUNALNIK IN MONITOR: a) programska oprema za vodenje bioslojnega interferometra b) programska oprema za obdelavo in shranjevanje podatkov c) računalnik s SSD diskom in trdim diskom (HDD) d) monitor diagonale vsaj 23,5" - BIOSENZORJI - Šest paketov po 96 biosenzorjev s streptavidinom za imobilizacijo bilotiniliranih makromolekul, namenjenih kvantifikaciji interakcij z majhnimi ligandi (>150 Da) - Štiri pakete po 96 biosenzorjev z Ni-NTA za imobilizacijo proteinov s heksahistidinsko oznako | 1. Biolayer Interferometer (BLI) a) simultaneous work with at least four sensors (spectrometers) b) working with 96-well microtiter plates c) the ability to measure the binding constant Kd in the range of 10 pM – 1 mM d) work with volumes in the range of at least: 180 µL – 220 µL d) enables orbital shaking in the range of 100 – 1500 rpm e) signal sensitivity: ≤ 4.0 pm (RMS) f) signal stability ≤ 120 pm/hour g) determination of anlytes with a molar mass of 150 and more 2., 3. SOFTWARE, COMPUTER AND MONITOR: a) software for managing the biolayer interferometer b) software for data processing and storage c) a computer with an SSD disk and a hard disk (HDD) d) a monitor with a diagonal of at least 23.5" 4.BIOSENSORS a) six packages of 96 biosensors coated with streptavidin for the immobilization of bilotinylated macromolecules for the quantification of interactions with small ligands (>150 Da) b) Four packages of 96 biosensors with Ni-NTA for hexahistidine-tagged protein immobilization |

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico naknadno zahtevati od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži prospektni material, tehnično specifikacijo in vso drugo javno dostopno dokumentacijo ponujene opreme. Prospektni material, tehnična specifikacija in vsa drugo dostopna dokumentacija ponujene opreme je lahko tudi v angleškem jeziku.

Razpisni obrazec št. 6

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2023 pod številko objave ________

i z j a v l j a m o, d a

da bomo garantirali za brezhibno delovanje bioslojnega interferometra (BLI):

- garancijski rok za dobavljeno opremo je ________ mesecev (minimalni garancijski rok je 12 mesecev).

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjano blago v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje naročniku, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Razpisni obrazec št. 7

Izjava o zagotavljanju servisnih storitev in NADOMESTNIH delov

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2023 pod številko objave ________

izjavljamo,

- da vsaj 8 let od uspešne primopredaje opreme zagotavljamo redno vzdrževanje dobavljenega bioslojnega interferometra ter originalne nadomestne dele,

- da bomo servis izvajali s strani proizvajalca opreme certificirani serviserji.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC POGODBE:

| NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana ki jo zastopa: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja matična številka: 1626973 identifikacijska številka za DDV: SI 11690682 |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka za DDV: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

sklepata

POGODBO

o dobavi in namestitvi bioslojnega interferometra (BLI)

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. …., z dne …., št. TED ….) je bil za dobavo in namestitev bioslojnega interferometra (BLI) izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo predmeta razpisanega javnega naročila.

2. člen

Predmet pogodbe je dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI), kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Dobavo se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. … z dne …,

- s popisom/predračunom št. … z dne …,

- s celotno razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.

II. ROKI

3. člen

Izvajalec se zaveže dobaviti in namestiti predmet te pogodbe na sedežu naročnika v 60 dneh po sklenitvi pogodbe.

Za zaključek dobave po pogodbi se šteje prevzem opreme v skladu z 9. členom te pogodbe.

Roki se lahko spremenijo le v primeru, če po sklenitvi pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik, ali na izrecno pisno zahtevo naročnika.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika in najkasneje v roku 3 (treh) dni po prenehanju razlogov za podaljšanje rokov naročnika pisno obvestiti tudi o trajanju razlogov za podaljšanje. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z dodatkom k pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

III. CENA

4. člen

| Vrednost opreme | EUR |
| --- | --- |
| Popust | EUR |
| + DDV 22 % | EUR |
| POGODBENA CENA | EUR |

(z besedo: ………… evrov in …/100)

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Pogodbena cena mora vsebovati vse stroške dobave, montaže, namestitve in zagona opreme, kot npr. carine, transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme. Vključuje tudi izvedbo osnovnega usposabljanja uporabnikov opreme na lokaciji naročnika.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

5. člen

Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po uspešni primopredaji opreme in odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti ter po končanem šolanju uporabnikov. Primopredaja se potrdi zapisniško.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

6. člen

Izvajalec se zaveže:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 20 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; |
|  | da bo po uspešno opravljeni primopredaji in pred izstavitvijo računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5 % končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |
|  | da bo dobavljal blago, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom, ter zanje priskrbel ustrezne certifikate, poročila, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo; |
| 5. | pravočasno zagotoviti in izročiti originale vseh garancij, izjave o lastnostih, testiranje dobavljene opreme; |
| 6. | izvesti dela v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi, in sicer: Izvajalec v skupnem nastopu: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 7. 8. 9. 10. | da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjanega podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca; na svoje stroške zagotoviti primerno embalažo in transport ter da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago pred vremenskimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi poškodbami; zagotoviti servisno vzdrževanje in jamstvo odprave morebitni napak za obdobje garancije. Servis se izvaja z s strani proizvajalca opreme certificiranimi serviserji in z odzivnim časom za odpravo napak 3 delovne dni od prijave napake s strani naročnika in rokom za odpravo napak največ 10 delovnih dni od prijave napake, razen v izrednih primerih, ki morajo biti pisno utemeljeni; vsaj 8 let od uspešne primopredaje opreme zagotavljati redno vzdrževanje dobavljene opreme ter originalne rezervne dele. |

7. člen

Naročnik se zaveže:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VI. PRIMOPREDAJA OPREME

8. člen

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (primerno) v primeru, da jo zavrne naročnik  predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka.

V primeru, da naročnik ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan izvajalec manjkajočo opremo dobaviti.

Pregled opreme s strani naročnika ob dobavi in morebitna ugotovitev, da je oprema tako količinsko kot kvalitativno primerna, še ne pomeni primopredaje. Izvajalec  je odgovoren za varnost blaga od dobave do primopredaje.

9. člen

Primopredajo vseh pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega računa za izvedena dela.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku:

- podpisane in potrjene garancijske liste;

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- seznam pooblaščenih serviserjev;

- druge dokumente, če so zahtevani.

Pred izstavitvijo končnega računa mora izvajalec priložiti tudi ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu 6. členom te pogodbe.

10. člen

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL

11. člen

Izvajalec garantira za brezhibno delovanje opreme:

- garancijski rok za dobavljeno opremo je _____ mesecev (minimalni garancijski rok je 12 mesecev).

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

12. člen

V garancijskem roku lahko naročnik vsak čas zahteva odpravo napake na opremi. Izvajalec se zaveže servis izvajati s strani proizvajalca opreme certificiranimi serviserji.

Izvajalec je dolžan pristopiti k servisiranju oziroma odpravi napake z odzivnim časom za odpravo napak 3 delovne dni od prijave napake s strani naročnika in rokom za odpravo napak največ 10 delovnih dni od prijave napake.

V primeru, da izvajalec napake v garancijski dobi ne more odpraviti, zagotovi naročniku novo opremo/napravo.

Če se ista napaka na opremi v garancijski dobi pojavi dvakrat, mora izvajalec zamenjati opremo z novo.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Osnova za izračun pogodbene kazni je znesek izstavljenega(nih) računa(ov) za servisiranje oz. vzdrževanje za konkretno storitev skupaj z nadomestnimi deli in materialom, pogodbena kazen pa znaša 5% od vrednosti računa servisnega popravila za vsak dan zamude.

VIII. POGODBENA KAZEN

13. člen

V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

14. člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

X. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v X. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

15. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

16. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

XI. OSTALA DOLOČILA

17. člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je pričet stečajni postopek na kateremkoli delu njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne prične z dobavo v pogodbenem roku, niti v naknadnem primernem roku, ki mu ga določi naročnik, ali

- ne sodeluje z naročnikom, ne upošteva njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih del gospodarno, v korist naročnika,

- prekine z dobavo brez pisnega soglasja naročnika, ali

- sproti ne obvešča naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, ali

- če krši določila 6. člena te pogodbe,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navedene v 6. členu te pogodbe.

18. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

19. člen

V primeru, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodba preneha.

20. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

21. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

22. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvoda./ Pogodba je sestavljena v obliki elektronskega dokumenta, ki ga elektronsko podpišejo z varnim elektronskim podpisom vsi podpisniki, vsak podpisnik pa prejme identično kopijo podpisanega elektronskega dokumenta.

Priloge:

- ponudba izvajalca št. … z dne …

- izjava o lastniški strukturi ponudnika,

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ljubljana, _____________ 				Ljubljana, _____________

Izvajalec:						Naročnik:

……………….					UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETE ZA FARMACIJO

prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

dekanja

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN……………. dne.............. 2023,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

PRILOGA:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 9a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

Datum: ........ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........... (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: .... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ..... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ...... (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ... z dne ..... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN.....) za dobavo in namestitev bioslojnega interferometra (BLI) v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: .... (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ...... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ........ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po zaključku pogodbenih del))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA,

DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu z javnim naročilom »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2023

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:				Podpis:

____________________						_____________________

PRILOGA:

- Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Razpisni obrazec št. 10a

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za dobavo in namestitev bioslojnega interferometra (BLI) v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka določenega v pogodbi))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant								        				    (žig in podpis)

|  | Razpisni obrazec št. 11 IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): __________________________________________________________________________ V zvezi z javnim naročilom »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)« po odprtem postopku, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2023 pod številko objave JN _________ i z j a v l j a m o , da ne nastopamo s podizvajalci. Datum: Podpis: _________________ _________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci. |  |  |  |  |

Razpisni obrazec št. 12

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

____________________________________________________________________________

(naziv)

____________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec

i z j a v l j a m o :

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Opombe:

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 13

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2023 pod številko objave JN _________

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Opomba: Obrazcu se priloži zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Razpisni obrazec št. 13a

ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE

PODIZVAJALEC:

______________________________________________________________________

(naziv)

______________________________________________________________________

(naslov)

S podpisom te izjave (ustrezno obkroži):

Zahtevam				Ne zahtevam

neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru zahteve neposrednega plačila, soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št.

_____________________________________________________________________, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum:					Podpis:

_________________								_________________

Razpisni obrazec št. 14

PONUDBEN PREDRAČUN

(ponudniki priložijo lasten predračun, kjer naj bodo vse ponujene postavke, opremljene s cenami)

POMEMBNO!

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v ponudbenem predračunu s tehničnimi specifikacijami in v tekstualnem delu.

Vsi elementi opreme morajo imeti pridobljene vse ustrezne ateste in certifikate. Oprema mora ustrezati slovenski in evropski  zakonodaji in pravilnikom, ki opredeljujejo posamezni kos opreme.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico naknadno zahtevati od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži prospektni material, tehnično specifikacijo in vso drugo javno dostopno dokumentacijo ponujene opreme. Prospektni material, tehnična specifikacija in vsa drugo dostopna dokumentacija ponujene opreme je lahko tudi v angleškem jeziku.

Razpisni obrazec št. 15

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO

Aškerčeva cesta 7

1000 Ljubljana

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Dobava in namestitev bioslojnega interferometra (BLI)«

PONUDNIK:

____________________________________________________________________________

PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

| *Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | *Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |

*Ponudbena vrednost je enaka kot  v razpisnem obrazcu št. 3

Datum:							Podpis:

_________________						___________________