vabilo k oddaji ponudbE

Identifikacija javnega naročila: 845080118-046-23/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma postopka oddaje javnega naročila,, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAJEM IN VZDRŽEVANJE UZ APARATOV ZA OBDOBJE 5 LET

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do  _________  do  10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne _________  in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 30. 10. 2023

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN, na obrazcih iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisne dokumentacije) ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudniku povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudniku nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila tudi v primeru odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnika predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15  s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur.  l. RS, št. 51/06 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur.   l. RS,  št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami),

-      Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Ponudnik naloži in izpolni obrazec ESPD, ki je del te razpisne dokumentacije, na spletni strani: https://ejn.gov.si/espd/.

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi ponudnika (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži podpisan ali nepodpisan ESPD v pdf ali xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom pozove, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika  zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnika, da dopolni ali pojasni predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave oziroma posredovanja vabila, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci ter uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

3.2.1 Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 3: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe  ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih bo v izvajanje prevzel podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

    - Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5 V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije v povezavi  z gospodarskim  subjektom,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDBE

Ponudba mora biti podana po sklopih ali kot celota. Znotraj celote mora biti razvidna vrednost vsakega sklopa posebej.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del Predračun«, in celotnim Predračunom 845080118-046-23_001 - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu 845080118-046-23_001, naloženim v razdelku Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Za finančno zavarovanje velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN).

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDBE

  - Odpiranje ponudbe

Odpiranje ponudbe bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudbe sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku

- Ponudba mora biti podana: po sklopih ali kot celota (znotraj celote mora biti razvidna vrednost vsakega sklopa  posebej)

- Ogled prostorov: ni predviden

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji navodila za uporabo v slovenskem jeziku

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 30.10.2023

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovuhttps://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO |  | Vrednost merila v % |
| --- | --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  | 100,00 |
| SKUPAJ: |  | 100,00 |
| MERILA ZA IZBOR - Končna ponudbena vrednost z DDV Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) za posamezen sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C. |  |

Izbira v primeru cenovno enakih ponudb:

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi dodatnih meril:

- krajši dobavni rok od zahtevanega (manj kot 90 dni)

* za dobavni rok do 75 dni - 2 točke

* za dobavni rok do 60 dni - 4 točk

*za dobavni rok do 45 dni -6 6očk

* za dobavni rok manj kot 30 dni -8 točk

V primeru ponujenega krajšega dobavnega roka se korigira tudi pogodbeno določilo o trajanju finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik je za primer cenovno enakih najugodnejših ponudb (ki sta/so bili/bile po zgoraj navedenem merilu ocenjeni enako) vnaprej predvidel način izbire najugodnejše ponudbe in s tem omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudb.

- Rok izvedbe: v skladu z določili v vzorcu pogodbe

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v

vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE, KI VELJAJO ZA VSE SKLOPE

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno: naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje. Ob dobavi opreme, datum proizvodnje ne sme biti starejši od 12 mesecev.

- Izbrani ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku devetdesetih (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Cena najema opreme mora vključevati tudi vse stroške preventivnega in kurativnega vzdrževanja vključno s potrošnim materialom in rezervnimi deli, ter ostalimi odvisnimi stroški (potni stroški, dnevnice, delo serviserja, kilometrina…) Prav tako mora biti v ceno najema vključeno za vsako sondo iz vsakega sklopa 1x menjava sonde v primeru poškodbe.

  - Preventivno vzdrževanje: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli…) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiziranje funkcijskih parametrov delovanja, notranje čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

  - Kurativno vzdrževanje: servisna popravila/odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala ter tehničnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

  - Menjava poškodovanih sond:

Za vsako posamezno sondo iz vsakega sklopa je vključena možnost morebitne menjave in sicer 1x v času trajanja pogodbe.

- Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem ali slovenskem jeziku, ob primopredaji pa mora priložiti tudi Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo za čas trajanja najemne

pogodbe.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Izbrani ponudnik mora v času trajanja najemne pogodbe zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma mora izvajalec za komuniciranje z naročnikom v enem od navedenih jezikov na svoje stroške zagotoviti prevajalca.

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da ima ponujena oprema

veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi

standardi ali IVD (IVDD ali IVDR) certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU

in evropskimi standardi.

9.   Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna

sredstva.

OPOZORILO:

Naročnik bo lahko k dostavi vzorca pozval vse ponudnike ali pa samo ponudnika za katerega bo iz  njegove ponudbene dokumentacije oziroma morebitne dopolnitve razvidno, da ponuja opremo, ki naj bi bila strokovno ustrezna, vendar naročniku ni poznana.

Na osnovi  testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema v celoti  izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V primeru poziva k dostavi vzorca s strani naročnika, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavil brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje.

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UZ APARATE

NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE

Sklop 1-1 kos

za potrebe kardioanestezije

A:	Tehnične zahteve za vrhunski 3D/4D kardiovaskularni diagnostični UZ aparat:

- 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- 4D prikaz

- 2D Barvni Doppler

- 4D Barvni Doppler

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Bi- plani 4D prikaz

- Tri-plani 4D prikaz

- Bi- in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+CW+Barvni Doppler

- Simultani prikaz vsaj 12 prerezov posnetega volumna srca v živi sliki.

- Simultani prikaz v  treh poljubno izbranih ravninah; tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem in Barvnim tkivnim Dopplerjem.

- Najmanj 24-palčni LED LCD monitor .

- Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona- vsaj 12 palcev.

- Najmanj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW sondo;  od tega vsaj tri priključna mesta z brez-pinskimi konektorji (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo in UZ aparatom).

- Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm.

- Dinamika osveževanje 2D UZ slike; vsaj 6000 slik/s

- Dinamika osveževanja 4D TEE UZ slike ; vsaj 3000 volumnov/s (kot npr. Vmax)

- Električno nastavljiva upravljalna konzola: levo-desno ,gor-dol in naprej-nazaj (»floating«-plavajoča upravljalna konzola z možnostjo optimalne nastavitve za uporabnika pri dolgotrajnem delu z UZ aparatom).

- Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Kardiološki merilni paket; parametri meritev po ASE standardih in meritve podane v zadnjih smernicah združenja kardiologov Slovenije.

- Vstavljanje lastnih meritev in formul za preračune izmerjenih parametrov.

- Možnost shranjevanja surovih (Raw data)ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja.

- EKG modul s priborom, ter simultanim prikazom vsaj treh krivulj.

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov.

- Programska oprema za kreiranje poročil, kakor tudi že pred-pripravljene predloge.

- Blokada in deblokada vseh koles hkrati.

- Zaradi mobilnosti teža aparata ne sme presegati 120kg.

B:	UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz.

- Linearna UZ sonda: 2,4 – 10 MHz

- 3D/4D Transezofagealna (4D TEE)  UZ sonda: 3 – 8 MHz

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

Sklop 2-1 kos

Za potrebe PK-Služba za radiologijo

UZ aparat za radiološki oddelek

1.) Splošno:

1.   Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti

demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme

2.   Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10

2.) UZ sonde:

1.  KONVEKSNA MONOKRISTALNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje vsaj 1–8 MHz

- Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na 90° in 140°

- Možnost delovanja s tretjim harmonikom

- Podpira Shearwave elastografijo, CEUS

2.  LINEARNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, perifernega ožilja,…

- Frekvenčno območje vsaj 5-18 MHz

- Širina vsaj 46mm

- Podpira Shearwave elastografijo, CEUS

3.  VISOKOFREKVENČNA KONVEKSNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled abdomna – pediatrija

- Frekvenčno območje vsaj 3-10 MHz

- Vidni kot vsaj 65°

- Širina vsaj 40mm

- Podpira CEUS

4.  MIKROKONVEKSNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled abdomna, mehkih delov

- Frekvenčno območje vsaj 4-11 MHz

- Vidni kot vsaj 40°

- Širina vsaj 45mm

5.  LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta,…

- Frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz

- Širina vsaj 58mm

- Podpira Shearwave elastografijo, CEUS

Op.: Ponudnik lahko ponudi tudi sonde s širšim frekvenčnim območjem.

6.   Vse ponujene ultrazvočne sonde morajo biti  lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za

vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom.

7.   Omogočen mora biti izredno hiter preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v

manj kot 2 sekundah.

2.) Aparat:

1.   Najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom

2.   Najmanj dva neaktivna priključna mesta za sonde ali dve odlagalni mesti za sonde na stranskem delu

UZ aparata

3.   Štiri vrtljiva kolesa, z zavornim mehanizmom

4.   Teža osnovne – ultrazvočne enote ne sme presegati 115 kg, širina aparata naj ne presega 640 mm

5.   Čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 30 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti

(Standby način) pa ne sme biti daljši kot 15 sekund

6.   Popolnoma digitalna tehnologija s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo (snop enako širok po

celotni globini UZ slike), ki omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem

poveča klinično natančnost

7.   Aparat mora imeti programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko

3.) Monitor:

1.   Najmanj 23'' Full HD LCD zaslon (resolucija najmanj 1920 x 1080)

2.   Vidni kot minimalno 178°

3.   Monitor nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj

(neodvisno od upravljalne konzole)

4.   Na frontalnem delu monitorja naj bo ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja

v želeno pozicijo

5.   Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti

4.) Upravljalni panel:

1.   LCD dotikalni zaslon, velikosti najmanj 12,1'', z možnostjo nastavitve naklona in z možnostjo listanja

(swipe funkcija)

2.   Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod

upravljalnim panelom aparata

3.   STC gumbi na upravljalnem panelu

4.   Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata

5.   Električno nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm

6.   Možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno in naprej/nazaj

7.   Poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu

8.   Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

9.   Grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparat

10. Nosilec za kable ultrazvočnih sond

5.)  Parametri slike – načini prikaza:

1.   Črno-bela slika (B-mode)

2.   Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50cm

3.   M-mode in barvni M-mode

4.   Dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode)

5.   Pulzni Doppler (PW)

6.   Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)

7.   Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler)

8.   Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler

9.   Harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (Pulse Subtraction THI)

10. Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike

11. Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom)

12. Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode

slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji

13. Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno

14. Avtomatična meritev debeline stene Intime Media

15. Trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami

6.)  Kakovost slike:

1.   Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike

2.   Avtomatska optimizacija Dopplerja z eno tipko

7.)  Programska oprema - software:

1.   Programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano

oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike

teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

2.   Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na

osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki

3.   Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s

povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaza

4.   Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter

odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah

5.   Programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot

1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev.

Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-ratem vsaj do 60 slik na sekundo

6.  Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto

tkiva z eno tipko

7.   Programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D, (kot na primer Smart 3D) – mora biti

omogočeno na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah

8.   Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle,

kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

9.   Programska oprema za Shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med

meritvijo. Meritev hitrosti, elastičnosti v kPa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo

opazujemo. Omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z RAW data, Quad view prikaz in

avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti.

10. Programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v

realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging. Omogočati mora tudi

detekcijo nizkih pretokov ter tudi Quad view prikaz.

11. Programska oprema za kvantifikacijo kontrastov

12. Programska oprema – integriran sistem umetne inteligence (AI-assisted Imaging) za enostavnejšo in

hitrejše delo z UZ aparaturo

8.) Shranjevanje podatkov:

1.   Interni slikovni arhiv na trdem disku

2.   Možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200 rpm)

3.   Dokumentiranje na interni DVD/CD

4.   USB izhod – najmanj 5  x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 2 x  USB 3.0

5.   HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja

6.   ČB tiskalnik – termalni papir

7.   Polna Dicom komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih

pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:

- DICOM data type:

- US image (still image)

- US Multi Frame (dynamic image)

- SC image (storage in a separate file)

- Enhanced US Volume (Volume data image)

- Structured Report (measurement result information)

-Server connection:

- Storage (Server/Media)

- MWM (Modality Worklist Management)

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Storage function

- Storage Commitment

- Query/retrieve

- Standard conformity check function

- Verification (export/import)

- Print function:

- DICOM Print

8.  Žična povezava v omrežje.

9.) Kompatibilnost

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na radiološkem oddelku (PVI-475BX, PVT-674BT, PLT-1205BX, PLT-1005BT in PLI-2002BT). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme.

Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti povezljiv tudi z obstoječo delovno postajo Vitrea.

10.) Možnosti nadgradnje (strojna in programska oprema mora biti pri proizvajalcu že dobavljiva):

1. Programska oprema za Strain elastografijo – raw data, z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude

kompresije

2. Programska oprema, ki pri uporabi matrične linearne sonde PLI-1205BX pri Shearwave elastografiji

omogoča tudi meritev trdih lezij, do 700 kPa

3.  Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze jeter

4.  Programska oprema – tehnika, ki omogoča prikaz trdote – togosti in konsistence samega tkiva jeter,

kar omogoča lažjo in hitrejšo diagnostiko jeter

5.   Programska oprema, ki v kombinaciji z matričnimi ultrazvočnimi sondami omogoča spreminjanje

širine ultrazvočnega snopa, kar omogoča tridimenzionalni prikaz relevantnih struktur v enem pogledu

6.   Programska oprema za Panoramski prikaz B slike

7.   Programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo

8.   Sistem, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter

simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi Quad view prikaz

9.   Programska oprema za navigacijo punkcijske igle ali pištole, z možnostjo istočasne navigacije do treh

igel

10. Programska oprema, ki omogoča avtomatsko volumensko navigacijo po votlih delih, kanalih in žilah

11. Možnost nadgradnje z vsaj 30 MHz matrično linearno sondo

Sklop 3 – 2 kos

za potrebe KVK-ambulanta

A:	Tehnične zahteve za vrhunski 3D/4D kardiovaskularni diagnostični UZ aparat:

- 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- 4D prikaz

- 2D Barvni Doppler

- 4D Barvni Doppler

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Bi- plani 4D prikaz

- Tri-plani 4D prikaz

- Bi- in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+CW+Barvni Doppler

- Simultani prikaz najmanj 12 prerezov posnetega volumna srca v živi sliki.

- Simultani prikaz v  treh poljubno izbranih ravninah; tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem in Barvnim tkivnim Dopplerjem.

- Najmanj 24-palčni LED LCD monitor .

- Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona- vsaj 12 palcev.

- Najmanj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW sondo;  od tega najmanj tri priključna mesta z brez-pinskimi konektorji (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo in UZ aparatom).

- Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm.

- Dinamika osveževanje 2D UZ slike; vsaj 6000 slik/s

- Dinamika osveževanja 4D TEE UZ slike ; vsaj 3000 volumnov/s (kot npr. Vmax)

- Programska oprema za avtomatičen izračun iztisnega deleža (kot npr. Auto EF)

- Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (Strain) Levega prekata, desnega prekata in levega preddvora.

- Električno nastavljiva upravljalna konzola: levo-desno ,gor-dol in naprej-nazaj (»floating«-plavajoča upravljalna konzola z možnostjo optimalne nastavitve za uporabnika pri dolgotrajnem delu z UZ aparatom).

- Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Kardiološki merilni paket; parametri meritev po ASE standardih in meritve podane v zadnjih smernicah združenja kardiologov Slovenije.

- Vstavljanje lastnih meritev in formul za preračune izmerjenih parametrov.

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (kot.npr. LV Contrast)

- Programska oprema za avtomatizirano merjenje pretokov v srcu na osnovi umetne inteligence (kot npr. AI Auto measure)

- Možnost shranjevanja surovih (Raw data)ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja.

- Avtomatične dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- EKG modul s priborom, ter simultanim prikazom vsaj treh krivulj.

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov.

- Programska oprema za kreiranje poročil, kakor tudi že pred-pripravljene predloge.

- Blokada in deblokada vseh koles hkrati.

- Zaradi mobilnosti  teža aparata ne sme presegati 120kg.

B:	UZ sonde:

- Kardiološka  3D/4D UZ sonda :  1,5 – 5,1 MHz (za vsak UZ kos 1 sonda)

- 3D/4D sonda:3-8 MHz ( skupaj 1 sonda za oba UZ aparata

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

Sklop 4-1 kos

za potrebe v operacijski dvorani KVK

A:	Tehnične zahteve za vrhunski 3D/4D kardiovaskularni diagnostični UZ aparat:

- 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- 4D prikaz

- 2D Barvni Doppler

- 4D Barvni Doppler

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Bi- plani 4D prikaz

- Tri-plani 4D prikaz

- Bi- in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+CW+Barvni Doppler

- Simultani prikaz najmanj 12 prerezov posnetega volumna srca v živi sliki.

- Simultani prikaz v  treh poljubno izbranih ravninah; tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem in Barvnim tkivnim Dopplerjem.

- Najmanj 24-palčni LED LCD monitor .

- Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona- najmanj 12 palcev.

- Najmanj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW sondo;  od tega najmanj tri priključna mesta z brez-pinskimi konektorji (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo in UZ aparatom).

- Penetracija-globina UZ sektorja najmanj do 50 cm.

- Dinamika osveževanje 2D UZ slike; vsaj 6000 slik/s

- Dinamika osveževanja 4D TEE UZ slike ; najmanj 3000 volumnov/s (kot npr. Vmax)

- Električno nastavljiva upravljalna konzola: levo-desno ,gor-dol in naprej-nazaj (»floating«-plavajoča upravljalna konzola z možnostjo optimalne nastavitve za uporabnika pri dolgotrajnem delu z UZ aparatom).

- Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Kardiološki merilni paket; parametri meritev po ASE standardih in meritve podane v zadnjih smernicah združenja kardiologov Slovenije.

- Vstavljanje lastnih meritev in formul za preračune izmerjenih parametrov.

- Možnost shranjevanja surovih (Raw data)ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja.

- EKG modul s priborom, ter simultanim prikazom najmanj treh krivulj.

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov.

- Programska oprema za kreiranje poročil, kakor tudi že pred-pripravljene predloge.

- Blokada in deblokada vseh koles hkrati.

- Zaradi mobilnosti  teža aparata ne sme presegati 120kg.

B:	UZ sonde:

- 3D/4D TEE UZ sonda: 3 – 8 MHz

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%

Sklop 5-1 kos

za potrebe operacijske dvorane KVK

A: Tehnične zahteve za vrhunski kardiološki UZ aparat:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s)

- 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s)

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s)

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Bi- plani , Tri-plani in 4D prikaz

- Bi-plani  in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

- 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Najmanj 21-inčni LCD monitor,

- Najmanj 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija-globina UZ sektorja  najmanj do 50 cm.

- Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Upravljanje z aparatom z najmanj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

- Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti teža UZ aparata ne sme presegati 75 kg, višina s položenim monitorjem pa  ne sme presegati 120 cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in  Pulznega (PW)  Dopplerja .

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času  pripravljen za delo .

- DICOM vmesnik.

- Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječimi 2D in 3D TEE UZ sondami (GE-6VT, GE-6Tc)

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje.

- EKG modul s priborom.

B:  UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz.

- Linearna UZ sonda: 2,4 – 10 MHz

- Linearna intraoperativna UZ sonda : 5 – 18 MHz.

- 3D/4D Transezofagealna (4D TEE)  UZ sonda: 3 – 8 MHz

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

C:  Možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku (kot npr. 4D Markers)

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke iz 4D posnetka.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata iz 4D UZ posnetka.

- Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)

Sklop 6- 2 kos

za potrebe v IT-KVK

A: Tehnične zahteve za vrhunski kardiološki UZ aparat:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s)

- 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s)

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s)

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Bi- plani , Tri-plani in 4D prikaz

- Bi-plani  in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

- 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Najmanj 21-inčni LCD monitor,

- Najmanj 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija-globina UZ sektorja  vsaj do 50 cm.

- Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Upravljanje z aparatom z najmanj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

- Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti  teža UZ aparata ne sme presegati 75 kg, višina s položenim monitorjem pa  ne sme presegati 120 cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in  Pulznega (PW)  Dopplerja .

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času  pripravljen za delo .

- DICOM vmesnik.

- Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječimi 2D in 3D TEE UZ sondami (GE-6VT, GE-6Tc)

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje.

- EKG modul s priborom.

B:  UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz.

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%

C:  Možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku (kot npr. 4D Markers)

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka.

- Programska oprema za kvantitativno analizo levega prekata (Strain, Strain rate, TSI…).

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata iz 4D UZ posnetka.

- Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)

Sklop 7- 1 kos

za potrebe KVK-polintenzivne enoote 7.nad

A.Tehnične karakteristike UZ aparata:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Zahtevani prikazi:

- 2D, Pulzni Doppler(PW), Kontinuirani doppler(CW),

- M-prikaz in barvni M-prikaz, Anatomski M-prikaz,

- Visoko zmogljiv Barvni Doppler in barvni Angio Doppler (Color in Power Doppler),

- Pulzni tkivni Doppler,

- Barvni tkivni Doppler,

- Trojni (Triplex) prikaz: 2D+PW+CF, 2D +CW + CF

- Prikaz s harmoniki na vseh ponujenih sondah.

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, neodvisen od kota insonacije,  brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

- Najmanj 21,5 -inčni LCD monitor, nastavljiv levo, desno in povišini, z možnostjo zaklepa pri transportu.

- Najmanj aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija-globina UZ sektorja  vsaj do 50 cm.

- Programska oprema za panoramski prikaz.

- Frekvenčno območje delovanja sistema od 1 – 24 MHz.

- Dinamika osveževanja 2D UZ slike naj bo najmanj 3000 slik/s

- Dinamika osveževanje UZ slike pri delu z barvnim Dopplerjem naj bo najmanj  700 Slik/s.

- Dinamika osveževanje UZ slike pri delu z barvnim Tkivnim Dopplerjem naj bo najmanj 1200 Slik/s.

- Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Upravljanje z aparatom z najmanj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

- Retrospektivni spomin (Cine loop) najmanj  600s.

- Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti teža UZ aparata ne sme presegati  75 kg, višina s položenim monitorjem pa  ne sme presegati 120 cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike (TGC), Kontinuiranega (CW) in  Pulznega (PW)  Dopplerja.

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.

- Aparat mora biti kompatibilen s TEE UZ sondo (GE, 6Tc-RS), ki jo uporabljajo kardiologi ob pozivu za izvajanje tovrstne preiskave.

- Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov (GE , ImageVault-EchoPAC)

- EKG modul s priborom, ki mora omogočati tudi prikaz respiratorne krivulje.

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča, da je aparat v zelo kratkem času  pripravljen za delo .

B. UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda:   1,3 – 4,5 MHz

- Linearna UZ sonda: 2,4 – 10 MHz

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%

C. Možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking- kot npr.AFI).

- Programska oprema za vantitativno analizo levega prekata (Strain, Strain rate, TSI…).

- Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)

- Brezžična povezava v lokalno omrežje.

Sklop 8-1 kos

za potrebe seminar

Delovna postaja A

- Programska podpora za vaskularne in kardiološke meritve in analize. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter mora omogočati  izvoz izdelanih izvidov v HIS, kot je že vzpostavljen.

- Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu.

- Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij.

- Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog.

- DICOM 3.0 vmesnik

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev iztisnega deleža levega prekata iz posnete slikovne sekvence.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).

- Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (2D Strain) kateregakoli segmenta srčne mišice.

- Biplana/Triplana  in 4D analiza.

- Analiza krčljivosti srčne mišice (Strain) v 4D prikazu.

- Zmogljiva strojna oprema, ki mora omogočati pregled in analizo UZ posnetkov (vključno 3D/4D), ki vključuje dva kvalitetna monitorja.

Sklop 9-1 kos

za potrebe KVIT

Delovna postaja B

- Programska podpora za vaskularne in kardiološke meritve in analize. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter mora omogočati  izvoz izdelanih izvidov v HIS, kot je že vzpostavljen.

- Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu.

- Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij.

- Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog.

- DICOM 3.0 vmesnik

- Najmanj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev iztisnega deleža levega prekata iz posnete slikovne sekvence.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).

- Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (2D Strain) kateregakoli segmenta srčne mišice.

- Biplana/Triplana  in 4D analiza.

- Analiza krčljivosti srčne mišice (Strain) v 4D prikazu.

- Zmogljiva strojna oprema, ki mora omogočati pregled in analizo UZ posnetkov (vključno 3D/4D), ki vključuje dva kvalitetna monitorja.

Sklop 10-1 kos

za potrebe KVK-glavni

Delovna postaja C

- Programska podpora za vaskularne in kardiološke meritve in analize. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter mora omogočati  izvoz izdelanih izvidov v HIS, kot je že vzpostavljen.

- Programska oprema za avtomatizirano merjenje pretokov v srcu na osnovi umetne inteligence (kot npr. AI Auto measure)

- Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu.

- Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje.

- Popolna kompatibilnost  z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov (GE – ImageVault-EchoPac).

- Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij.

- Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog.

- Stereoskopski 3D/4D prikaz in pripadajoča očala.

- DICOM 3.0 vmesnik

- Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.

- Avtomatična kvantifikacija levega prekata v 4D.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo trikuspidalne zaklopke.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata v 4D.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev iztisnega deleža levega prekata iz posnete slikovne sekvence.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).

- Programska oprema za fotorealističen prikaz struktur srca s pomočjo vsaj dveh virtualnih virov svetlobe.

- Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina (kot npr. Myocardial work).

- Kvantitativna (kot na primer Q-analysis) analiza ; Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Prikaz sinhroniziranosti gibanja tkiva

- Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (2D Strain) kateregakoli segmenta srčne mišice.

- Biplana/Triplana  in 4D analiza.

- Analiza krčljivosti srčne mišice (Strain) v 4D prikazu.

- Zmogljiva strojna oprema, ki mora omogočati pregled in analizo UZ posnetkov (vključno 3D/4D) in ki vključuje 2 kakovostna monitorja.

Sklop 11-1 kos

za potrebe KO za gastroenterologijo

UZ aparat

I.  OSNOVNE LASTNOSTI APARATA

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko (natančnejše fokusiranje UZ snopa po celotni globini).

- Operacijski sistem Windows 10, 64-bitni.

- Vgrajen vsaj 1TB SSD trdi disk.

- Vsaj 21 palčni nastavljivi LED LCD monitor visoke ločljivosti, prilagojen za delo z UZ aparati.

- Električno nastavljiva upravljalna konzola (nastavljiva levo-desno, naprej-nazaj, po višini; primerna tudi za delo stoje).

- Upravljanje naprave s pomočjo dotikalnega zaslona z diagonalo vsaj 12 palcev.

- Vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde in dodatno za CW sondo.

- Teža aparata naj zaradi lažjega in enostavnejšega transportiranja ne presega 120 kg.

- Penetracija UZ snopa vsaj do 90 cm.

- Zmogljivost generiranja UZ slike: vsaj 9.600 UZ slik/s

- Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 0,7 – 24 MHz

- Zasnova generatorja UZ slike z vsaj 30.000.000 efektivnimi kanali.

- Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki (»speckle reduction«).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«) – UZ slika sestavljena iz vsaj 9-ih pod različnimi koti posnetih UZ slik, tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem, Kodiranimi harmoniki in pulznim Dopplerjem.

- Programska oprema za panoramski prikaz; vsaj 130 cm z avtomatično detekcijo smeri UZ snopa.

- Dinamično območje sistema vsaj 600 dB ali več.

- Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (»write zoom« in »read zoom«).

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov (raw data) z možnostjo naknadne obdelave.

- Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki.

- Programska oprema za primerjavo predhodno posnetih UZ posnetkov z aktualnimi s sočasnim prikazom na zaslonu UZ aparata.

- *Možni prikazi: B prikaz; PW (Pulzni) Doppler; PD (Power) Doppler; Barvni Doppler; Triplex prikaz (B/PW/Barvni Doppler); MFI (tki. Micro vascular Imaging); prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije (npr. B-Flow); prikaz pretokov krvi z uporabo vizualizacije, ki doda 3D učinek opazovane vaskulature (tki. radiant flow)

- Avtomatična optimizacija B-slike, lateralnega in aksialnega ojačanja in spektralnega Dopplerja.

- Avtomatično pozicioniranje  okna barvnega Dopplerja in vzorčnega okna pulznega Dopplerja glede na izbrano projekcijo opazovane žile z enim pritiskom na gumb.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- *Programska oprema za kvantifikacijo in analizo pretokov posnetih z barvnim Dopplerjem.

- *Programska oprema za vaskularne meritve, posebej na področju analize pretokov žilja trebušne votline.

- *Programska oprema za visokoresolucijski (HD) prikaz s kontrastnimi sredstvi (ultrazvok z uporabo kontrasta), vključno z analizo kvantifikacije pretokov kontrasta kot tudi z napredno parametrično analizo slike (tki. parametric imaging).

- *Programska oprema za kvantifikacijo trdote tkiva na področju naslednjih organskih sistemov: jetra, vranica, skeletno mišičje v obliki tki. »shearwave« elastografije. Uporaba 2D modela zajema signala pri oceni trdote tkiva (tki. 2D-SWE modul). Študijske objave pomena vpliva (impact factor) na področju UZ aparata proizvajalca in ocene stopnje jetrne fibroze.

- *Programska oprema za izračun atenuacije UZ snopa v jetrih z namenom kvantifikacije stopnje steatoze jeter. Študijske objave pomena vpliva (impact factor) na področju UZ aparata proizvajalca in ocene stopnje jetrne steatoze.

- *Programska oprema za volumsko navigacijo UZ slike vzporedno s predhodnimi CT, MR, PET in UZ volumskimi posnetki (tki. fuzija slike).

- Programska oprema, ki omogoča izvedbo UZ vodene biopsije za aparatu pripadajočo sondo. Funkcija prikaza kota punkcije na zaslonu. Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah.

- Programska oprema za izdelavo izvida pregleda, z možnostjo izpisa na zunanji A4 tiskalnik.

- Vgrajen grelec za gel.

- DICOM 3.0 vmesnik.

- Črno-beli termični tiskalnik.

- Zraven tovarniških tudi pred nastavitve po želji uporabnika.

- ULTRAZVOČNE SONDE

- Linearna sonda, frekvenčno območje od 2 do najmanj 12 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View ) od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza).

Najmanj 192 elementov.

- Širokopasovna abdominalna UZ sonda (1- 6 MHz), kot UZ snopa vsaj 80˚,  število kristalnih elementov: 192, vgrajeni senzorji za prostorsko navigacijo, pripadajoče punkcijsko vodilo

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

- MOŽNOST NADGRADNJE

- Možnost enostavne nadgradnje UZ aparata s strani proizvajalca v skladu z nadaljnjim tehnološkim razvojem. Licence naložene zahtevane programske opreme v sklopu besedila razpisa morajo biti na voljo v neomejenem časovnem intervalu. V primeru časovno omejenih (time limited) licenc programske opreme se s strani proizvajalca oziroma dobavitelja natančno določi vzrok in časovni interval omejitve licence ter natančno specificira višino stroškov podaljšanja posamezne licence

Sklop 12-2 kos

za potrebe KO za travmatologijo

A: Tehnične zahteve za vrhunski UZ aparat s TEE sondo:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz.

- Zahtevani prikazi:

  - 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s)

  - 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s)

  - 2D Angio (Power) Doppler

  - M-Prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

  - Kontinuiran (CW) Doppler

  - M-Prikaz

  - Pulzni Doppler

  - Anatomski M-Prikaz

  - Ukrivljen anatomski M-Prikaz

  - Barvni Tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s)

  - Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

  - Pulzni tkivni Doppler

  - Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow)

  - Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

  - Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

  - Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

  - Bi-plani, Tri-plani in 4D prikaz

  - Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem

  - 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom)

- Najmanj 21-inčni LCD monitor.

- Najmanj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, od tega najmanj 3 z brezpinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 40cm.

- Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti teža UZ aparata ne sme presegati 75kg, višina s položenim monitorjem pa ne sme presegati 120cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja.

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el. omrežja ter omogoča, da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo.

- DICOM vmesnik.

- Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje.

- EKG modul s priborom.

B: UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda z aktivno matriko: 1,5 – 4,5 MHz.

- Linearna UZ sonda: 4 – 12 MHz.

- Abdominalna UZ sonda: 1,5 – 6 MHz.

- 3D Transezofagealna UZ sonda: 3 – 8 MHz.

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

C: Možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT).

- Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku.

- Programska oprema za Kvantitativno analizo levega prekata.

- Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata.

- Možnost brezžične povezave v lokalno omrežje.

- Avtomatična meritev iztisnega deleža.

Sklop 13-1 kos

za potrebe CKTF

Mobilni UZ aparat

- Mobilni ultrazvočni aparat z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo

- Aparat mora biti nov iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen

- Aplikacije za preiskave srca, abdomna, ožilja (vključno s TCD), mehkih delov in preiskav za potrebe urgentne medicine, intenzivne nege in anestezije

- Kombinirano napajanje (ko je aparat na mobilnem podstavku) : omrežje 220V ali vgrajena baterija; avtonomija dela z baterijo najmanj 90 minut

- Hitra odzivnost sistema, čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sekund, iz načina pripravljenosti pa ne več kot 10 sekund

- Mobilni podstavek mora biti nastavljiv po višini in omogočati delo v stoje ali sede

- Teža samega aparata z baterijo (brez mobilnega podstavka) ne sme presegati  6 kg

- Trije enakovredni priklopi za UZ sonde, lahko na mobilnem podstavku, aktivni neodvisno od vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo), preklop med sondami  ne sme bitit daljši od 2 sek

- Odlagališča za sonde na obeh straneh mobilnega podstavka, najmanj 6

- Velikost prikazovalnika najmanj 39 cm,  ločljivost 1920x1080 točk (HD), LED izvedba, imeti mora avtomatsko nastavljanje osvetlitve glede na svetlost prostora

- Interaktivna upravljalna konzola, gumbi morajo biti osvetljeni

- Sledilna kroglica (trackball)

- Zahtevani prikazi: B, M, barvni dopler, barvni power dopler, barvni doplerski prikaz visoke resolucije, usmerjeni (direkcionalni) power dolper, pulzni dopler(PW), kontinuirani dopler (CW), tkivni dopler, kombinacije prikazov: B+B (dual), 4B (quad), B+barvni dopler+PW (triplex), M+barvni dopler, B+(B+barvni dopler)

- Optimizacija slike z enim gumbom

- Sestavljeni (spatial compound) prikaz na vseh sondah, vsaj 4 stopnje

- Algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami, podprto na vseh sondah

- Programska oprema za prikaz žilja z velikim dinamičnimin območjem pretokov (optimiran hkraten prikaz žil z velikim in majnim pretokom)

- Algoritem za olj homogen prikaz srčnih struktur in izboljšanje kontrastne resolucije prikaza miokarda

- Programski modul za anatomski M-način s tremi prosto-nastavljivimi presečnimi ravninami

- Tkivni doplerski prikaz (TDI)

- Programski modul za avtomatsko analizo levega prekata in avtomatskim merjenjem iztisnega deleža (Ejection fraction)

- Programska oprema za avtomatsko merjenje debeline IMT

- Trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi

- Programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355 stopinj

- Zoom na živi in zamrznjeni sliki, povečava pri obeh vsaj 0,8 do 10x

- Možnost prikaza UZ slike preko celotnega ekrana z enim gumbom

- Programska oprema za boljšo vizualizacijo punkcijske igle

- Shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačanja (gain) pri B sliki in barvnem/power doplerju, sive skale, ter opravljanje naknadnih B meritev), izvoz slik v formatu JPEG/AVI na zunanje pomnilne medije

- velikost cine pomnilnika vsaj 38000 slik oz. 150 sekund

- prospektivno snemanje, nastavljiva dolžina do najmanj 480 sekund, retrospektivno do najmanj 120 sekund ali 120 srčnih ciklov

- HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja

- najmanj dva USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij, tiskalnik…)

- Vgrajen Wi-Fi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje

- Podpora uporabe mobilne aplikacije za prikaz slik na android/IOS napravah

- EKG modul za sinhronizacijo kardioloških meritev ter prikaz sinhronizirane EKG krivulje in krivulje dihanja na ekranu

- DICOM povezava v informacijski sistem, modalitete worklist, store, store commitment, print, verify, media exchange, vascular SR, cardiac SR

Zahtevane ultrazvočne sonde:

- Kardiološka (fazna) sonda, frekvenčno območje 1.3-4.7 MHz, kot skeniranja 90 stopinj

- Konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1.3-5.1 MHz, kotom skeniranja 90 stopinj, radij 6 cm

- Linearna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 3.0 -13.0 MHz, širina 38 mm

Sonde morajo biti multifrekvenčne, delovati morajo na vsaj 6 frekvencah, ki jih lahko zbiramo,vse

sonde morajo podpirati harmonični prikaz.

Možnosti nadgradnje:

- TEE sonda

- 23MHz linearna sonda

- Programski modul za anatomski ukrivljeni M način

- Kvantitativna analiza tkivnega doplerja (QA TDI)

- Strain/Strain rate

- Stress echo

- Programska oprema za boljši prikaz miokarda z uporabo kontrastnega sredstva pri nizkih vrednostih mehanskega indeksa

- Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev

- Programska oprema za analizo/kvantifikacijo kontrastnih posnetkov

- Programski modul za strain elastografijo z linearno sondo

- Možnost vgradnje dodatne baterije v mobilni podstavek, podaljšanje avtonomije delovanja za vsaj 120 minut

- Možnost uporabe prednastavljivega avtomatskega protokola poteka preiskave (workflow)

- Biopsijski nastavki za vse zahtevane sonde

Sklop 14-1 kos

za potrebe KO za nefrologijo

A: Tehnične zahteve za UZ aparat:

- Aparat mora biti nov (iz tekoče proizvodnje in neuporabljen).

- Operacijski sistem min. Windows 10

- Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata.

- Upravljanje z aparatom z najmanj 10-inčnim barvnim dotikalnim zaslonom.

- Najmanj 24 palčni barvni LCD zaslon, v polni (FHD) ločljivosti. Gibljiv L/D in naprej/nazaj.

- Vsa 4, neodvisno vrtljiva, kolesa z zavoro.

- Zaradi boljše mobilnosti, teža aparata ne sme presegati 90 kg.

- Širina aparata ne sme presegati 570mm.

- Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 25 cm in tako omogočati delo v sede/stoje.

- Vsaj 4 programsko nastavljivi gumbi na upravljalni plošči.

- Glasnost aparata ne sme presegati 35dB.

- Avtonomija aparata z integrirano baterijo, vsaj 60min v stanju delovanja in vsaj 120ur v stanju mirovanja (standby).

- Digitalnih procesnih kanalov vsaj 17.000.000.

- Penetracija-globina UZ sektorja do vsaj 50 cm.

- Frekvenčni razpon UZ aparat od 1 do 25Mhz.

- Dinamično območje najmanj 350dB.

- Zahtevani prikazi: - Črno-bela slika (B-mode) - M način - Spektralni prikaz hitrosti toka (PW TV in CW Doppler) - Barvni prikaz toka (Color Doppler Mode in Power Doppler Mode). - Trojni (Triplex) prikaz - Bi-plane prikaz v realnem času. - Trapezoidni prikaz - B-steer funkcija za črno-belo sliko - Harmonski prikaz

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Programska oprema za boljši prikaz večjih globin s konveksno sondo.

- Funkcija za izboljšano vidljivost punkcijske igle.

- Imeti mora vsaj 10.000 slik retrospektivnega (Cineloop) spomina.

- Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 6600 slik/s.

- Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 600 slik/s

- Območje hitrosti CW Dopplerja do vsaj 25 m/s),

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostnaskala) in Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.

- Avtomatizirano fokusiranje za avtomatično optimizacijo B-mode slike brez potrebe po ročni nastavitvi pozicije fokusa.

- Ročna ali avtomatizirana optimizacija hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva.

- Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni SSD trdi disk kapacitete vsaj 500GB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov (povečava, gain in kontrast slike) in izvedba meritev (analiza surovih podatkov).

- Programska oprema DICOM za povezavo v lokalno omrežje (Storage, Transfer, Printing) ter programska oprema DICOM za funkcijo Query&Retrieve.

- USB izhodi, vsaj 4 usb izhodi (2.0 in 3.0), dva izhoda nameščena na upravljalni konzoli za hiter in enostaven dostop.

- Možnost simultanega prikaza shranjene slike iz internega trdega diska in žive slike.

- Aparat mora omogočati tudi brezžično komunikacijo za prenos podatkov in arhiviranje.

- Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim termičnim tiskalnikom.

- Aparat naj omogoča prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom enega gumba

- Vklop aparata naj bo krajši od 60 sekund. Omogočati mora tudi stanje pripravljenosti, iz katerega se v operativno stanje povrne v ne več kot 15 sekundah

- Aparat mora omogočati trapezoidni pogled na vseh linearnih sondah.

- Aparat mora omogočati preglede abdombna, ožilja in srca.

B: Tehnične zahteve za sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):

Aparat mora biti opremljen s sondami, ki omogočajo izbiro vsaj 6 frekvenc in podpirati tkivni harmonični prikaz :

- Linearna sonda za preglede ožilja, frekvenčno območje od 4,0 do 15,0 MHz, širina pogleda vsaj 45mm.

- Monokristalna sonda za pregled srca, širina pogleda vsaj 90 stopinj, območje nagiba UZ sektorja vsaj -35 do +35 stopinj

- Konveksna monokristalna sonda za abdominalne preglede, frekvenčno območje od 1,0 do 8,0 MHz, širina pogleda vsaj 105°.

C: Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:

- Programska oprema za preglede abdomna in srca s tkivnim in CW dopplerjem (območje hitrosti do vsaj 25 m/s),

- Programska oprema za Strain elastografijo z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije (omogočeno za linearno in konveksno sondo) ter kvantifikacija.

- Programska oprema za Point Shearwave elastografijo s konveksno sondo, ter kvantifikacija.

- Programska oprema za 2D Shearwave elastografijo s konveksno sondo ter kvantifikacija v realnem času.

- Programska oprema za barvno kvantitativno analizzo atenuacije tkiva v realnem času.

- Možnost prikaza preiskave v živo na oddaljenem delovnem mestu (streaming).

- Možnost upravljanja UZ aparata s tabličnim računalnikom (aplikacija).

- Možnost oddaljenega servisa (LAN ali WiFi povezava).

- Možnost visoko resolucijskega prikaz pretoka - posebna Power Doppler tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz ožilja.

- Možnost nadgradnje s konveksno sondo za 0 stopinjskim kotom za izvajanje biopsij, kot UZ sektorja vsaj 100 stopinj, frekvenčno območje od 1,0 do vsaj 8,0Mhz.

- Možnost nadgradnje s sektorsko monokristalno sondo za pregled srca, kot 2D UZ sektorja vsaj 100 stopinj širina pogleda vsaj 90 stopinj, območje nagiba UZ sektorja vsaj -35 do +35 stopinj.

- Možnost nadgradnje s programsko in strojno opremo za delovanje virtualne volumske navigacije na konveksni sondi: simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom.

- Možnost nadgradnje opreme za uporabo kontrastnih sredstev in kvantifikacijo s konveksno in sektorsko sondo.

D: Dodatne zahteve

- UZ aparat mora biti kompatibilen s konveksno in kardialno sondo UZ aparata inv. št. 02300142860 v Centru za akutno in komplicirano dializo UKC Ljubljana.

Sklop 15-1 kos

za potrebe Dermatologije

A:  Osnovne lastnosti aparata

- visokokakovostni ultrazvočni aparat mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme z najnovejšo

digitalno tehnologijo

- sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10

- vsaj tri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter dve neaktivni priključni mesti

za sonde

- odlagalna mesta za sonde in gel morajo biti na obeh straneh aparata

- vsaj 21 palčni LCD monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno

vsaj 160 stopinj, z možnostjo nagiba nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata

- upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti,

zaradi večje preglednosti funkcij dolga vsaj 10 palcev

- upravljalni panel aparata mora imeti vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira

- digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod

upravljalnim panelom aparata

- upravljalni panel z monitorjem nastavljiv po višini vsaj 45 cm ter z možnostjo premikanja upravljalnega

panela levo/desno vsaj +/- 25 stopinj

- širina aparata zaradi omejenega prostora in transporta ne sme presegati 55 cm

- dinamično območje delovanja aparata vsaj 314 GB

- vsaj 4.500.000 delovnih kanalov

- globina prikaza do najmanj 40 cm

Načini prikaza in programska oprema

- 2D prikaz z osveževanjem vsaj 900 slik/sekundo

- 2D barvni doppler

- CW doppler

- širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni barvni doppler za opazovanje drobnega ožilja

- 2D power doppler

- pulzni doppler

- radialni prikaz

- harmonski prikaz tkiva

- simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času

- dual mode prikaz levo/desno, (B-mode in color mode)

- trapezoidni prikaz

- panoramski prikaz z linearni in konveksno sondo

- B-steer funkcija za črno-belo sliko

- programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound)

- programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj)

- najmanj 60.000 2D slik v Cineloop sekvenci

- pri delu s ponujenimi linearnimi in konveksnimi sondami mora aparat imeti funkcijo avtomatske ojačitve

prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

- avtomatična optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve

(omogočeno za linearno in konveksno sondo). Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim

potekom dela z enostavnim spreminjanjem – s pritiskom na eno tipko

- povečanje UZ slike on majhni izgubi kvalitete ter povečava izbranega področja UZ slike

- kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike

- samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota.

- programska oprema za samodejno zaznavanje žil na ultrazvočni sliki ter samodejna postavitev merilnega

vzorca, velikost vzorca, smer pretoka ter avtomatska korekcija vpadnega kota

- simultani prikaz in meritev dveh neodvisnih doppler vzorcev v realnem času

- avtomatična optimizacija 2D slike, PW dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala). Avtomatična

optimizacija Color doppler Gain s pritiskom na eno tipko.

- možnost izdelave protokolov – vnparej določenega kontrolnega seznama, ki vodi skozi klinični potek dela

Arhiviranje

- shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk

- kapacitete vsaj 1T ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba

- meritev

- aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM vmesnik, pošiljanje in shranjevanje slike, tiskanje,

- delovna lista

- USB izhodi – vsaj 5 izhodov USB 2.0 ter vsaj 1 izhod USB 3.0 DVI digitalni video izhod ali HDMI izhod

- Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim video tiskalnikom

B: Tehnične zahteve za sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):

- 192 kristalna linearna sonda, frekvenčno območje od 2 do vsaj 11 MHz, širina vidnega 2D polja (Field or

View) od 35mm do največ 40mm ( v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza)

- konveksna sonda, vidni kot vsaj 70 stopinj, frekvenčno območje od 1 do vsaj 5MHz. Ob morebitni kasnejši

- nadgradnji aparata, mora imeti sonda možnost delovanja s fuzijsko opremo

c: Možnost nadgradnje

- programska in strojna oprema za delovanje virtualne volumske navigacije: simultani prikaz CT in MR

- prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom

- linearna sonda, frekvenčno območje od 5 do vsaj 18 MHz, širina vidnega 2D polja (Field or View) od 38

- mm do največ 40 mm ( v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza)

- programska in strojna oprema za izmero pretoka krvi v femoralni arteriji, poplitealni arteriji in arterijah

- gležnja ter za izračun tranzitnega časa pretoka žil (Transit time of Vessel Flow Measurement)

- programska in strojna oprema za izmero elastičnosti žilnih sten

- programska oprema za izvedbo elastografije

Sklop 16-1 kos

za potrebe CGM

Mobilni UZ aparat

- Mobilni ultrazvočni aparat z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo

- Aparat mora biti nov iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen

- Aplikacije za preiskave srca, abdomna, ožilja (vključno s TCD), mehkih delov in preiskav za potrebe urgentne medicine, intenzivne nege in anestezije

- Kombinirano napajanje (ko je aparat na mobilnem podstavku) : omrežje 220V ali vgrajena baterija; avtonomija dela z baterijo vsaj 90 minut

- Hitra odzivnost sistema, čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sekund, iz načina pripravljenosti pa ne več kot 10 sekund

- Mobilni podstavek mora biti nastavljiv po višini in omogočati delo v stoje ali sede

- Teža samega aparata z baterijo (brez mobilnega podstavka) ne sme presegati  6 kg

- Trije enakovredni priklopi za UZ sonde, lahko na mobilnem podstavku, aktivni neodvisno od vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo), preklop med sondami naj ne bo daljši od 2 sek

- Odlagališča za sonde na obeh straneh mobilnega podstavka, najmanj 6

- Velikost prikazovalnika vsaj 39 cm,  ločljivost 1920x1080 točk (HD), LED izvedba, imeti mora avtomatsko nastavljanje osvetlitve glede na svetlost prostora

- Interaktivna upravljalna konzola, gumbi morajo biti osvetljeni

- Sledilna kroglica (trackball)

- Zahtevani prikazi: B, M, barvni dopler, barvni power dopler, barvni doplerski prikaz visoke resolucije, usmerjeni (direkcionalni) power dolper, pulzni dopler(PW), kontinuirani dopler (CW), tkivni dopler, kombinacije prikazov: B+B (dual), 4B (quad), B+barvni dopler+PW (triplex), M+barvni dopler, B+(B+barvni dopler)

- Optimizacija slike z enim gumbom

- Sestavljeni (spatial compound) prikaz na vseh sondah, vsaj 4 stopnje

- Algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami, podprto na vseh sondah

- Programska oprema za prikaz žilja z velikim dinamičnimin območjem pretokov (optimiran hkraten prikaz žil z velikim in majnim pretokom)

- Algoritem za olj homogen prikaz srčnih struktur in izboljšanje kontrastne resolucije prikaza miokarda

- Programski modul za anatomski M-način s tremi prosto-nastavljivimi presečnimi ravninami

- Tkivni doplerski prikaz (TDI)

- Programska oprema za avtomatsko merjenje debeline IMT

- Trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi

- Programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355 stopinj

- Zoom na živi in zamrznjeni sliki, povečava pri obeh vsaj 0,8 do 10x

- Možnost prikaza UZ slike preko celotnega ekrana z enim gumbom

- Programska oprema za boljšo vizualizacijo punkcijske igle

- Shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačanja (gain) pri B sliki in barvnem/power doplerju, sive skale, ter opravljanje naknadnih B meritev), izvoz slik v formatu JPEG/AVI na zunanje pomnilne medije

- velikost cine pomnilnika vsaj 38000 slik oz. 150 sekund

- prospektivno snemanje, nastavljiva dolžina do vsaj 480 sekund, retrospektivno do vsaj 120 sekund ali 120 srčnih ciklov

- HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja

- Vsaj dva USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij, tiskalnik…)

- Vgrajen Wi-Fi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje

- Podpora uporabe mobilne aplikacije za prikaz slik na android/IOS napravah

- EKG modul za sinhronizacijo kardioloških meritev ter prikaz sinhronizirane EKG krivulje in krivulje dihanja na ekranu

- DICOM povezava v informacijski sistem, modalitete worklist, store, store commitment, print, verify, media exchange, vascular SR, cardiac SR

Zahtevane ultrazvočne sonde:

- Kardiološka (fazna) sonda, frekvenčno območje 1.3-4.7 MHz, kot skeniranja 90 stopinj

- Konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1.3-5.1 MHz, kotom skeniranja 90 stopinj, radij 6 cm

- Linearna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 3.0 -13.0 MHz, širina 38 mm

Sonde morajo biti multifrekvenčne, delovati morajo na vsaj 6 frekvencah, ki jih lahko ročno izbiramo,

vse sonde morajo podpirati harmonični prikaz

Možnosti nadgradnje:

- TEE sonda

- 23MHz linearna sonda

- Kvantitativna analiza tkivnega doplerja (QA TDI)

- Stress echo

- Programska oprema za boljši prikaz miokarda z uporabo kontrastnega sredstva pri nizkih vrednostih mehanskega indeksa

- Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev

- Programska oprema za analizo/kvantifikacijo kontrastnih posnetkov

- Programski modul za strain elastografijo z linearno sondo

- Možnost vgradnje dodatne baterije v mobilni podstavek, podaljšanje avtonomije delovanja za vsaj 120 minut

- Možnost uporabe prednastavljivega avtomatskega protokola poteka preiskave (workflow)

- Biopsijski nastavki za vse zahtevane sonde

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ ZA SODELOVANJE/IZKLJUČITVENI RAZLOG |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | - Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži ESPD v zgoraj navedeni obliki. - če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico zahtevati predložitev prevoda, v kolikor naročnik presodi, da je to potrebno, tudi prevoda, podanega s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. | 1. Priložen, izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 (podatki in soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) |

|  | Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence za fizične osebe in iz Kazenske evidence za pravne osebe, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in 2. za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v e-Dosje. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN- 3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 7. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz poglavja SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA. | Ponudnik kot dokazilo v ponudbi predloži dokumentacijo, kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji. |

OPOZORILA:

1.	Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi:

- obrazec št. 1 – PONUDBA.

- Predračun 845080118-046-23_001

Če ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu ali nastopa s podizvajalci ali uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upošteva še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželjeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem

nastopu/podizvajalca – obrazec št. 4

- Izjava po 35. členu ZIntPK – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA - obrazec št. 5

- Izpolnjen vzorec pogodbe

- Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo za dokazovanje izpolnjevanja usposobljenosti poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo (če je ta v državi gospodarskega subjekta predvidena) ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod. Če naročnik tako zahteva mora ponudnik predložiti originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080118-046-23 »DOKUMENTI«, del »OSTALE PRILOGE«)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080118-52-23_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd.), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

- če za kakšno postavko v sklopu ponudnik cene ne vpiše, ali vpiše ceno 0, ali »/« ali kaj podobnega, se šteje, da jo ponuja brezplačno

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki excel, obrazec »Predračun 845080118-52-46_001.xlsx« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno  oziroma ima vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, izračunano glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, ki je navedeno v stolpcu M, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

Ponudba	 OBRAZEC št. 1

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu z razpisnimi pogoji v tem postopku javnega naročanja dajemo ponudbo št. 	z dne

za: NAJEM IN VZDRŽEVANJE UZ APARATOV ZA OBDOBJE 5 LET

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: UZ APARAT A |  |
| SKLOP 2: UZ APARAT B |  |
| SKLOP 3: UZ APARAT C |  |
| SKLOP 4: UZ APARAT D |  |
| SKLOP 5: UZ APARAT E |  |
| SKLOP 6: UZ APARAT F |  |
| SKLOP 7: UZ APARAT G |  |
| SKLOP 8: UZ APARAT H |  |
| SKLOP 9: UZ APARAT I |  |
| SKLOP 10: UZ APARAT J |  |
| SKLOP 11: UZ APARAT K |  |
| SKLOP 12: UZ APARAT L |  |
| SKLOP 13: UZ APARAT M |  |
| SKLOP 14: UZ APARAT N |  |
| SKLOP 15: UZ APARAT O |  |
| SKLOP 16: UZ APARAT P |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - incoterms DDP sedež oziroma lokacije naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno 30.10. 2023

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc OBRAZEC št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod  kazensko  in  materialno  odgovornostjo  izjavljam,   da  kot

(navesti funkcijo,  ki  jo  fizična  oseba opravlja) pri 	(navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA  in dajem  s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum:

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: |  |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: |  |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta ter vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v takem gospodarskem subjektu (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |
| --- | --- |

Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo OBRAZEC št. 3

| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH |
| --- | --- |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________                                         ____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalec

Izjava/ podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu                                                            OBRAZEC št. 4

ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi – gospodarski subjekt

| naziv |  |
| --- | --- |
| sedež |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih:

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:__________________                             ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) - ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM                                                OBRAZEC št. 5

NASTOPU, PODIZVAJALCA*

(*OBRAZEC SE V PRIMERU SKUPNE PONUDBE IN PONUDBE S PODIZVAJALCI KOPIRA IN PREDLOŽI V ZADOSTNEM ŠTEVILU IZVODOV)

Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oz. lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca): _______________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

v postopku oddaje javnega naročila »Najem in vzdrževanje UZ aparatov za obdobje 5 let« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv: _____________________________

Poslovni naslov: _____________________

Matična št.: _________________________

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:__________________                                    	           ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca*

*V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

VZOREC POGODBE ZA NAJEM IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, MORA IZPOLNITI TUDI RUBRIKE V 2. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik ali najemojemalec)

in

,  ki ga	zastopa	 direktor  	       ; ID za DDV: 	; matična številka: 	;

(v nadaljevanju: dobavitelj ali najemodajalec)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki) sklepata pogodbo o

NAJEMU IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE UZ APARATOV ZA OBDOBJE 5 LET

1.      PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. _____________ dne _______ (v nadaljevanju: javno naročilo) in na Portalu EU pod št. _________________dne ______________.

1.2. Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku dobavil in izročil v najem ter v funkcionalno

uporabo  opremo,  katere  specifikacija  je  navedena  v  ponudbi  št.: 	z

dne  	, ki je priloga 1 te pogodbe (v nadaljevanju tudi: ponudbena dokumentacija).

1.3. Najem in all inclusive vzdrževanje ultrazvočnih aparatov, katerih podrobnejša opredelitev oziroma

specifikacija je razvidna iz ponudbene dokumentacije (v nadaljevanju: medicinske opreme ali opreme) za

obdobje 5 let od datuma pisne primopredaje (inštalacijski zapisnik) zajema:

- dobavo novih aparatov, pri čemer v trenutku sklenitve najema le-ti ne smejo biti starejši od 1 leta in v vsem obdobju trajanja najema ne smejo biti starejši od 6 let in morajo biti skladni s strokovnimi zahtevami;

- vse stroške dobave opreme z vsemi odvisnimi stroški (transport, carina, montaža, vgradnja….);

- namestitev dobavljene opreme, ter morebitne potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- zagon in preskus delovanja ter preverjanje doseganja zahtevanih parametrov;

- šolanje najmanj 2 delavcev uporabnikovega oz. naročnikovega osebja;

- predajo vse tehnične in a-testne dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje v angleškem in

slovenskem jeziku;

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku (količinski in kvalitetni prevzem);

- odpravo napak v času najemnega razmerja oziroma celovito preventivno in kurativno vzdrževanje opreme za čas najema, dobavo vseh rezervnih delov in potrošnega materiala, potrebnega za pravilno oziroma normalno delovanje opreme;

- potrošni material, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme;

- morebitno menjavo vsake posamezne sonde iz vsakega posameznega sklopa in sicer največ 1x v času trajanja najemne pogodbe;

- zamenjavo okvarjene opreme v času najema v primeru, ko se ugotovi, da odprava napake v za to

dogovorjenem roku ni možna.

1.4. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so navedene obveznosti dobavitelja vključene v pogodbeno

dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z jamstvom dobavitelja za

njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člena Obligacijskega zakonika).

1.5. Najemodajalec je dolžan naročniku po tej pogodbi dostaviti medicinsko opremo najkasneje v roku

devetdesetih (90) dni od dneva, ko ta pogodba stopi v veljavo.

1.6. Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi

izkazovati (najmanj) naslednje podatke:

    - ime in tip aparata

    - oznaka CE

    - serijska številka aparata

    - datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

    - ime proizvajalca

    - država proizvodnje

Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje.

1.7. V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, lahko

naročnik od pogodbe odstopi in/ali unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1.8.  Najemodajalec je dolžan vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca.

2. POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal okvirno vrednost v skupnem znesku:

EUR brez DDV oziroma 	EUR z DDV.

2.2. V pogodbeni ceni iz prejšnjega odstavka so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih

dobav in storitev in vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa

obveznosti, ki so opredeljene v 1. členu te pogodbe ter:

    - dobava vse dogovorjene opreme,

    - namestitev ter eventualno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

    - testiranje nameščene opreme (tiste za katero je to predvideno s tehničnimi zahtevami);

    - šolanje vsaj 2 delavcev naročnika;

    - postopek primopredaje naročniku (količinski in kvalitetni prevzem-inštalacijski zapisnik);

    - zagotovitev in predaja vse tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje, v slovenskem jeziku;

    - zagotovitev potrebnega potrošnega materiala, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme med katerega sodijo tudi vodila za biopsije in punkcije. V

pogodbeno ceno najema ne sodi medicinski potrošni material, vezan na pacienta/bolnika, razen materiala, navedenega v predhodnem stavku.

    - stroški najema za 60 mesecev;

    - stroški servisnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja z vključenimi rezervnimi deli in stroški dela za odpravo napak v času 60 mesečnega najema.

    - stroški menjave poškodovanih sond (1x letno za vse sonde za vsak sklop posebej)

    - v pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in DDV.

2.3. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se, v času trajanja

pogodbe, spremeni davčna stopnja za predmet javnega naročila, se lahko cene iz pogodbe

korigirajo (navzgor ali navzdol) izključno v višini nastale davčne spremembe.

2.4. Obračun vseh pogodbeno dogovorjenih storitev, razen storitev opredeljenih v podtočki j) točke 2.2.

te pogodbe oziroma točki 2.6 te pogodbe (menjava sond), bo potekal mesečno v 60 enakovrednih

obrokih in sicer  v  višini  1/60  pogodbene  vrednosti  najema  v  višini                	EUR z DDV,

kar znaša                     EUR z DDV/mesec.

2.5 Datum začetka obračuna mesečnih obrokov je 1. dan po uspešni pisni primopredaji celotne opreme v

uporabo ter ko so zaključene vse s pogodbo prevzete dobave in storitve, kar potrdijo pooblaščene

osebe najemodajalca in naročnika s podpisom pisnega dokumenta o končni primopredaji-

inštalacijskega  zapisnika. Vsakokratni račun bo izdan do 8. v tekočem mesecu za preteklo mesečno

obdobje.

2.6. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je v pogodbeno dogovorjeno ceno iz prvega odstavka tega člena

vključena menjava sond, in sicer 1x za vse sonde za vsak sklop posebej. Morebitna menjava

poškodovanih sond se bo po potrebi izvajala na podlagi vsakokrat izstavljene naročilnice, naročnik pa

bo dobavitelju plačal navedeno pogodbeno ceno za sondo, glede na vsak posamični prejeti račun  za

opravljeno dobavo. Pogodbena vrednost za morebitno 1x menjavo vsake posamezne sonde iz

vsakega posameznega sklopa znaša 	EUR z DDV in sicer:

| naziv sonde | oznaka sonde |  |  |  | število sond po sklopih-možna menjava 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | skupaj število sond | KPV v EUR brez DDV/kos | KPV v EUR z DDV/kos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| kardiološka 3D/4D sonda |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| linearna sonda |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 8 |  |  |
| TEE sonda 3D/4D |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| matrična konveksna UZ sonda |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| visokofrekvenčna konveksna UZ sonda |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| matrična linearna UZ sonda |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| mikrokonveksna UZ sonda |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Kardiološka matrična sonda |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| linearna intraoperativna sonda |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| konveksna sonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |
| Širokopasovna abdominalna UZ sonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| abdominalna sonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| fazna sonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |
| konveksna sonda za abdomen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| linearna sonda za žile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| sektorska sonda za preglede srca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Menjava sonde se izvede v primeru, da pride do poškodbe sonde s strani naročnika (npr. padec

sonde na tla). Zamenjana sonda je last najemodajalca.

2.7. Pogodbeni stranki sta soglasni, da količin sond iz prvega odstavka točke 2.6 te pogodbe, ki jih bo

naročal naročnik, vnaprej ni mogoče določiti, prav tako ni mogoče določiti pogostosti posameznih

naročil teh sond. Pogodbeni stranki sta zato soglasni, da so vse količine sond iz zgornje tabele, za

katere je možna menjava v primeru poškodbe, okvirne ter da jih bo naročnik v času trajanja te

pogodbe naročal samo glede na dejanske potrebe. Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje k nabavi

celotnih količin sond iz zgornje tabele, saj je količina zanj v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno

neugotovljiva, dobavitelj pa iz naslova naročanja kakršnihkoli manjših količin ne bo do naročnika

imel nobenih zahtevkov.

2.8. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun dobavitelja številka 	, odprt pri

.

2.9. Pogoj za plačila je uspešno izvedena končna primopredaja opreme, kar se izkaže z inštalacijskim

zapisnikom, ter predano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s

6. členom te pogodbe. Rok plačila je 60 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.10. Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno

plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani

glavnega dobavitelja (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na

podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega dobavitelj poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega

dobavitelja.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

2.11. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

    - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

    - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka	davčna

številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki	,

kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov……………………….

    - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec	bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno

pogodbo: ……………………………………………………………..

2.12. V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti

račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

2.13. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene

pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94.

člena ZJN-3, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi

predložiti:

    - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

    - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

    - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

2.14.   V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

3. PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

3.1. Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika s pisno primopredajo, razen jamčevanja

za stvarne napake in obveznosti iz naslova garancij.

3.2. Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev

oziroma primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve oziroma primopredaje. Pogoje

za izročitev oziroma primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s

primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme.

Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom,

zajema tudi izročitev vseh v tej pogodbi določenih listin in drugih potrebnih listin, zlasti garancijskega

lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, ali oprema z vgraditvijo,

montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. V primeru zamude se v primopredajni

zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

3.3. Dobavitelj se zavezuje, da bo najmanj tri (3) dni pred načrtovano primopredajo, poslal pisno

obvestilo o predvidenem datumu dobave na email: lidija.ceglar@kclj.si   . Nato se bo o primopredaji

obvestilo pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika in zaposlenega iz Službe za servisiranje

medicinske opreme, kjer bodo pripravili tudi inštalacijski zapisnik.

4.  ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

4.1. Dobavitelj mora celoten predmet pogodbe dobaviti oziroma vse pogodbene obveznosti iz 2. člena te

pogodbe (razen storitev, vezanih na redno servisiranje oziroma vzdrževanje opreme in menjave sond,

kar vse se redno izvaja v času celotnega obdobja veljavnosti te pogodbe izvesti v roku devetdesetih

(90) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

4.2.   V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo

Dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od pogodbene cene iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe.

4.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico

zahtevati razliko do polne odškodnine.

5.     ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

5.1      Najemodajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po podpisu in

uveljavitvi te pogodbe.

  - Najemodajalec se mora na obvestilo o napaki, ki ga je prejel s strani naročnika, odzvati najkasneje v roku 12 ur. V tem času se mora izvajalec javiti pri odgovorni osebi naročnika. V nadaljnjih 12  urah mora izvajalec pričeti z odpravljanjem napake in le to odpraviti najkasneje v roku 12 ur od pričetka odpravljanja napake.

V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti, mora izvajalec zagotoviti enakovredno nadomestno

opremo za čas odprave napake na opremi.

Čas za odpravo napake/izvedbo servisiranja teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 07.00 in 17.00 uro.

5.4.   Dobavitelj se zavezuje, da bo servisiranje/vzdrževanje opravljal pooblaščen serviser v Republiki

Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani  proizvajalca  za  servisiranje-vzdrževanje  opreme.

Serviser  mora  komunicirati  v slovenskem ali angleškem jeziku.

5.5.   Pogodbeni stranki se sporazumni, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve, vezane na izvajanje

te pogodbe, v pisni obliki in pravilno naslovljene na ustrezne pooblaščene osebe, poslane po pošti

oziroma elektronski pošti.

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

6.1. Dobavitelj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 10 dneh po

podpisu pogodbe:

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti iz 2.4. točke     pogodbe   vključno  z  DDV,  kar  znaša 	EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (90 dni) in dodatnih 30 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti iz 2.4. točke te pogodbe vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. 	, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.2. Dobavitelj najkasneje v roku 10 dni od opravljene končne primopredaje (datum inštalacijskega

zapisnika):

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti iz 2.4. točke   pogodbe   vključno   z   DDV, kar  znaša 	EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 60 mesecev od končne primopredaje in 30 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti iz 2.4. točke te pogodbe vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. 	, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.3.   V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s točko 6.1 te

pogodbe, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta denarni depozit naročnik obdrži tudi kot finančno

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6.2., in sicer za čas, ki je določen v navedeni točki in

dobavitelju vrne le sorazmerni delež.

6.4.   Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6.1. in 6.2. bo naročnik unovčil v

primeru,

    - če dobavitelj predčasno prekine/razdre pogodbo ali

    - dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

      - v dogovorjenih rokih ali

      - količini ali

      - kakovosti ali

      - v skladu s predpisi ali

      - pravili stroke ali

      - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

    - v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

7.          VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

7.1 V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za

obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je

posledica le-te. Taka stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti  o nastopu okoliščin višje sile. V

primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke  ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih

dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

7.2 V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece,

sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

7.3. V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 7.2., mora dobavitelj na prošnjo naročnika, ko

je  stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na

naročnikove stroške.

7.4. Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more

vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te

pogodbe.

7.5. Kot nemožnost izpolnitve oziroma izvajanja dolžnosti iz te pogodbe štejejo okoliščine kot ukrepi državnih

organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za

katere stranka ne odgovarja in so izven njene sfere. Za primer nezmožnosti izpolnitve oziroma izvajanja

dolžnosti iz te pogodbe se šteje tudi nezmožnost dobave v pogodbenem roku zaradi podaljšanja

dobavnih rokov s strani proizvajalca, s čimer je bil dobavitelj seznanjen šele po sklenitvi pogodbe.

Dobavitelj to izkaže z dopisom s strani proizvajalca, ki ne sme biti izdan pred začetkom veljavnosti

pogodbe.

7.6.  Kot upravičeno podaljšanje dobavnih rokov se šteje:

    - Pomanjkanje materialov za proizvodnjo opreme

    - Dolge logistične poti zaradi zunanjih dejavnikov (nepredvidljive težave na carini, vojna stanja…)

7.7.  V primeru, opisanem v točki 7.5 in 7.6 te pogodbe, se dobavitelju lahko s sklenitvijo aneksa k tej

pogodbi, podaljša rok dobave pod pogojem, da za čas podaljšanja brezplačno zagotovi nadomestno

opremo najmanj enake kvalitete in funkcionalnosti.

7.8. Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- s strani dobavitelja :

- strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe na strani naročnika :

- komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:

8. ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

8.1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno

sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

8.2.  Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika/odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

8.3. V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili  iz prejšnjih

dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe

razpisne dokumentacije.

9. VELJAVNOST POGODBE

9.1. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

9.2. Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

9.3.Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja oziroma izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju oziroma izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

9.4. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno - lastninskih sprememb.

9.5. Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter dobavitelj en (1) izvod.

10. PRILOGE

10.1. Priloga 1, ki sledi v nadaljevanju je sestavni del te pogodbe.

Datum:	Datum:

DOBAVITELJ:	NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

PRILOGA 1	         SPECIFIKACIJA OPREME

Specifikacija opreme po ponudbi/predračunu št.:  	 .

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

-	 vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

-	 vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.