## 845080118-043-23_1
Objava javnega naročila 845080118-043-23
NAKUP SPECIALNE LABORATORIJSKE OPREME ZA OBJEKT UKCL ZDRUŽENI LABORATORIJ S POGARANCIJSKIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET IN POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | Sistem za zbiranje znoja | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
20 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0001 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | sistem za avtomatizirano ELISA analizo | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
40 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
50 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
60 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0002 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Avtomatiziran sistem za izolacijo nukleinskih kislin | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
80 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
90 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
100 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0003 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
110 | zamrzovalnik | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
120 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
130 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0004 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Mikrorasterski čitalec | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
160 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
170 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0005 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Citocentrifuga | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
200 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
210 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
220 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 7 let; Ceno na EM brez DDV se vnese za 7 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0006 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
240 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
250 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0

## SPECIFIKACIJA 1. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 1. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | standardizirana pilokarpinska iontoforeza, stimulacija in zbiranje znoja | 2800 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 2. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 2. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 |  | 105000 |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 3. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 3. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 |  | 31500 |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0003 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 4. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 4. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 |  | 9800 |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 5. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 5. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | CGH/SNP analize s področja onkogenomike (4 testi na ploščico) | 672 |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 6. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 6. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /7 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 7 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | Lc-Citološki sediment, PTV-Citološki sediment, Citološki sediment, U-Eozinofilci, SPB-ženske, SPB-moški, ostalo |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0