OBR_3_7_SERVIS

Ponudnik:

………………………………………………………………………………

Predmet javnega naročila: NAJEM IMUNOLOŠKEGA ANALIZATORJA, vzdrževanje in oskrba z reagenti za obdobje 7 let

Kot ponudnik izjavljamo, da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen servis s sedežem v Sloveniji vključno z dobavo originalnih rezervnih delov in prilagamo pogodbo oz. potrdilo proizvajalca kot dokazilo o pooblaščenem servisu.

Za izvajanje  servisnih storitev na ponujenem analizatorju razpolagamo z najmanj dvema (2) usposobljenima serviserjema in sicer navajamo podatke in prilagamo dokazila o usposobljenosti:

- priimek, ime in telefonska številka serviserja 1;

- priimek, ime in telefonska številka serviserja 2;

Garancijski rok za opremo znaša 84 mesecev.

V času trajanja garancijskega roka je redni preventivni pregled aparata za naročnika brezplačen.

V času trajanja garancijskega roka so vsa popravila v primeru okvare oz. nedelovanja aparata za naročnika brezplačni.

Po preteku garancijskega roka bo ponudnik zagotavljal vzdrževanje aparata in rezervne dele pod pogoji te ponudbe/pogodbe še najmanj dodatna 3 leta.

V času trajanja garancijskega roka bo ponudnik izvajal redne preventivne preglede in sicer po priloženem planu vzdrževalnih servisov ob upoštevanju letnega števila preiskav po predhodnem dogovoru z naročnikom in skladno s priporočili proizvajalca aparata v obsegu najmanj:

- pregled aparata v smislu ugotavljanja pravilnega delovanja,

- mehansko in elektronsko nastavitev delovanja,

- vse potrebne teste pravilnosti delovanja skladno z navodili proizvajalca,

- zamenjavo vseh izrabljenih ali poškodovanih delov,

- vgradnja vseh zahtevanih posodobitev po navodilih proizvajalca,

- po vsakem pregledu se izstavi zapisnik o izvedenih aktivnostih,

- redni servisni poseg se po preteku garancijskega roka obračuna po ponudbeni vrednosti, porabljeni potrošni material se obračuna po veljavnem ceniku proizvajalca, zamuda časa serviserja na poti in kilometrina se obračuna po ponudbeni vrednosti.

V času trajanja garancijskega roka bo ponudnik izvajal servisne posege v primeru okvare ali nedelovanja – kurativni posegi in sicer:

- poseg se opravi na podlagi prijave okvare s strani naročnika,

- serviser se bo odzval v odzivnem času,

- po vsakem servisnem pregledu bo izstavil zapisnik o izvedenih aktivnostih,

- na zapisniku bo navedena zamuda časa,

- za izvedbo servisnega posega bo preteku garancijskega roka bo izvajalec zaračunal samo dejansko porabo časa za popravilo po ponudbeni ceni za uro, porabljeni material po veljavnem ceniku proizvajalca ter zamudo časa serviserja na poti in kilometrino po ponudbeni vrednosti.

V času trajanja garancijskega roka bo ponudnik lahko izvajal tudi izredne servisne posege, ki jih bo naročil pisno naročnik in izvajalec izvedel, kot na primer:

- selitev analizatorja,

- druge aktivnosti po presoji in izrecnem naročilu naročnika,

- strošek izrednih servisnih posegov na zahtevo naročnika je za naročnika brezplačen.

Ponudbi prilagamo:

- plan rednega preventivnega servisnega vzdrževanja, ki ga podajamo na svojem obrazcu in prilagamo k ponudbi,

- da zagotavlja odzivni čas pooblaščenega servisa največ eno (1) uro, čas od prijave napake do prihoda serviserja največ štiri (4) ure in čas za odpravo tehnične napake največ 24 ur od prijave napake;

- da zagotavlja dobavo nadomestnega aparata ali kritje stroškov za transport in izvajanje preiskav v drugem laboratoriju, v kolikor ne moremo odpraviti večje napake, zaradi katere je delo na analizatorju onemogočeno več kot 2 delovna dneva.