Centralni PACS sistem – vizija

- Opomba

Pričujoči dokument predstavlja okvirno vizijo (in ne podrobnih tehničnih specifikacij). Tehnične specifikacije lahko vsebinsko izhajajo iz pričujoče vizije, vendar jih bo zunanji izvajalec v času izvajanja javnega naročila znatno dopolnil in bo izvedel tudi analizo stanja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri NIJZ ter podal predlog najustreznejšega scenarija za implementacijo centralnega PACS sistema. V času izdelave tehničnih specifikacij bo MZ izvajalca usmerjalo in potrjevalo oz. zavračalo vmesne različice izdelkov do potrditve končnega izdelka.

Ta vizija ne more biti in ne bo neposredno uporabljena za JN implementacije C-PACS.

- Kratice

PACS – informacijski sistem za prenos, prikaz in upravljanje z radioloških slikovnim gradivom v DICOM formatu; komunikacija s strežnikom PACS poteka preko DICOM sporočil (C-FIND, C-MOVE, C-GET, C-STORE)

DICOM - univerzalni format za upravljanje, shranjevanje in prenos radiološkega materiala znotraj PACS; predpisuje definicijo podatkovnega formata in protokol za omrežno komunikacijo

C-PACS - centralni PACS sistem (tudi enotni PACS sistem)

HIS/BIS – bolnišnični (hospitalni) informacijski sistem - v njem poteka registracija, naročanje in shranjevanje podatkov bolnika; vse informacije iz ostalih sistemov so zbrane in vidne preko HIS; sistem ADT (admissions, discharges, transfers) znotraj HIS skrbi za demografske podatke bolnika, shranjuje vse obiske bolnika v bolnišnici

RIS – radiološki informacijski sistem - skrbi za obdelavo bolnikovih podatkov na obravnavi znotraj radiološkega oddelka; nadzoruje termine preiskav, sledi diagnostičnim procesom in omogoča shranjevanje izvidov; po zaključku poskrbi za obračun opravljenih storitev; pri preiskavi se demografski podatki vključijo na sliko in tako dobimo DICOM format

Modalitete – naprave, ki digitalno pridobijo sliko bolnikovih preiskav; gre za klasične RTG aparate, CT in MRI aparate ter UZ aparate; proces poteka preko RIS, kjer se tvori delovni seznam, ki se nato pošlje na modaliteto; ko se preiskava opravi in ko dobimo sliko, se le-to pošlje v PACS

CRPP – centralni register podatkov o pacientu

CRP – centralni register prebivalstva

zNET – varno zdravstveno računalniško omrežje

NOO – načrt za okrevanje in odpornost

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

EMŠO – Enotna matična številka občana

TZO – tuja zavarovana oseba

BPI – baza podatkov o izvajalcih (evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov, ki jo upravlja NIJZ)

Accession number – unikatna identifikacijska številka radiološke preiskave (tudi ACC številka)

TR – Teleradiologija - obstoječ federativni pristop izmenjave podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev

RDP – radiološki diagnostični postopek

RSK –  razširjeni strokovni kolegij

- Model centralnega PACS sistema

MOTIVACIJA

Za določenega pacienta ni centralnega pregleda nad tem, kje so njegove slike oz. ali sploh obstajajo.

MOTIVACIJA

Za določenega pacienta ni centralnega pregleda nad tem, kje so njegove slike oz. ali sploh obstajajo.

ENOTNI PACS SISTEM

ENOTNI PACS SISTEM

OMEJITVE / ODVISNOSTI / TVEGANJA

OMEJITVE / ODVISNOSTI / TVEGANJA

KORISTI

KORISTI

STROŠKI IMPLEMENTACIJE

STROŠKI IMPLEMENTACIJE

VIZIJA

Z uvedbo C-PACS želimo na nivoju države pridobiti centralno zbirko vsega slikovnega materiala, ki bo, ne glede na ustanovo, v kateri se pacient zdravi, izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala univerzalni dostop do radioloških preiskav znotraj zNET omrežja na varen način in s spoštovanjem pravic pacienta ter z ureditvijo ustreznega načina dostopa za pooblaščene osebe.

VIZIJA

Z uvedbo C-PACS želimo na nivoju države pridobiti centralno zbirko vsega slikovnega materiala, ki bo, ne glede na ustanovo, v kateri se pacient zdravi, izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala univerzalni dostop do radioloških preiskav znotraj zNET omrežja na varen način in s spoštovanjem pravic pacienta ter z ureditvijo ustreznega načina dostopa za pooblaščene osebe.

Predvidena sredstva (iz NOO): 16.000.000 EUR (znesek bo zmanjšan za stroške JN za pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije ter projektnega vodenja)

Mejnik (iz NOO): Vzpostavitev centralnega PACS

Predviden rok implementacije (kot predviden v NOO) : Q4 2024

Opis mejnika (iz NOO): Vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov bo uporabljalo C-PACS, kjer bodo shranjevali slikovno gradivo pacientov. Omogočena povezava za shranjevanje slikovnega gradiva izvajalcev zdravstvene dejavnosti vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov.

Tveganja (iz NOO): Tehnične težave pri zagotavljanju dovolj zmogljivih komunikacijskih povezav in posledično dostopnosti gradiva.

Predvidena sredstva (iz NOO): 16.000.000 EUR (znesek bo zmanjšan za stroške JN za pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije ter projektnega vodenja)

Mejnik (iz NOO): Vzpostavitev centralnega PACS

Predviden rok implementacije (kot predviden v NOO) : Q4 2024

Opis mejnika (iz NOO): Vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov bo uporabljalo C-PACS, kjer bodo shranjevali slikovno gradivo pacientov. Omogočena povezava za shranjevanje slikovnega gradiva izvajalcev zdravstvene dejavnosti vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov.

Tveganja (iz NOO): Tehnične težave pri zagotavljanju dovolj zmogljivih komunikacijskih povezav in posledično dostopnosti gradiva.

Omejitve

- Ni predvidene vpeljave enotnega RIS sistema (večji izvajalci obdržijo svoje RIS in jih integrirajo s C-PACS)

Odvisnosti oz. predpogoji za uvedbo

- Poenoten šifrant radioloških preiskav

- Poenoten identifikator pacientov

- Poenotena ACC številka (angl. accession number)

- Infrastruktura, sposobna velikih podatkovnih prenosov in hrambe velike količine podatkov in neprekinjenega delovanja

Tveganja

- Odpor večjih zavodov zaradi prehoda na C-PACS

- Prehod iz obstoječih lokalnih PACS na C-PACS bo povzročil začasno nedostopnost podatkov

- Preobremenitev omrežja pri urgentnih prenašanjih velikih količin podatkov

- Velik nabor in heterogenost deležnikov (JZZ, koncesionarji, zasebniki, NIJZ)

- Integracije lokalnih sistemov s P-PACS se lahko časovno zavlečejo

- Izzivi dolgoročnega financiranja po preteku sredstev z NOO

Omejitve

- Ni predvidene vpeljave enotnega RIS sistema (večji izvajalci obdržijo svoje RIS in jih integrirajo s C-PACS)

Odvisnosti oz. predpogoji za uvedbo

- Poenoten šifrant radioloških preiskav

- Poenoten identifikator pacientov

- Poenotena ACC številka (angl. accession number)

- Infrastruktura, sposobna velikih podatkovnih prenosov in hrambe velike količine podatkov in neprekinjenega delovanja

Tveganja

- Odpor večjih zavodov zaradi prehoda na C-PACS

- Prehod iz obstoječih lokalnih PACS na C-PACS bo povzročil začasno nedostopnost podatkov

- Preobremenitev omrežja pri urgentnih prenašanjih velikih količin podatkov

- Velik nabor in heterogenost deležnikov (JZZ, koncesionarji, zasebniki, NIJZ)

- Integracije lokalnih sistemov s P-PACS se lahko časovno zavlečejo

- Izzivi dolgoročnega financiranja po preteku sredstev z NOO

- Dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti do vseh radioloških podatkov o pacientih (ne glede na lokacijo)

- Zmanjšanje stroškov hrambe podatkov

- C-PACS bi lahko ob uvedbi pregleda nad ponavljajočimi se preiskavami znatno zmanjšal tudi količino sevanja, ki mu je izpostavljen pacient

- Izognemo se zamudnim postopkom potrjevanja preko Teleradiologije

- Poenostavljena omrežna konfiguracija v primerjavi s federativnim pristopom (ki bi ohranil lokalne PACS sisteme)

- Izognemo se uvažanju in izvažanju preiskav iz/na fizične medije (CD, DVD, USB ključ)

- Dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti do vseh radioloških podatkov o pacientih (ne glede na lokacijo)

- Zmanjšanje stroškov hrambe podatkov

- C-PACS bi lahko ob uvedbi pregleda nad ponavljajočimi se preiskavami znatno zmanjšal tudi količino sevanja, ki mu je izpostavljen pacient

- Izognemo se zamudnim postopkom potrjevanja preko Teleradiologije

- Poenostavljena omrežna konfiguracija v primerjavi s federativnim pristopom (ki bi ohranil lokalne PACS sisteme)

- Izognemo se uvažanju in izvažanju preiskav iz/na fizične medije (CD, DVD, USB ključ)

CILJI

- 100% pokritost radioloških preiskav

- ni podvajanja preiskav, manj sevanja, opozarjanje (in ne vsiljevanje) v obliki prožilca obvestil za osebne zdravnike in specialiste za izdajo napotnice

CILJI

- 100% pokritost radioloških preiskav

- ni podvajanja preiskav, manj sevanja, opozarjanje (in ne vsiljevanje) v obliki prožilca obvestil za osebne zdravnike in specialiste za izdajo napotnice

ŽELENI REZULTATI:

- Delujoč, zanesljiv, odziven in uporabljan sistem

ŽELENI REZULTATI:

- Delujoč, zanesljiv, odziven in uporabljan sistem

  - Vizija

Vizija je razvidna v poglavju Model centralnega PACS sistema.

  - Trenutno stanje

- Distribuirani sistemi z različno zrelostjo, sumarno se troši več denarja kot bi se z uvedbo C-PACS.

- Za posameznega pacienta ni pregleda nad tem, kje so njegove slike oz. ali sploh obstajajo.

- Neustrezen način vpisovanja slik iz zastarelih medijev, kot je npr. CD - tehnične težave, večkrat tudi pripis slikovnega gradiva napačnemu pacientu.

- Trenutno problem hrambe in arhiviranja rešuje vsaka bolnišnica posebej.

- Teleradiologija

  - je v sedanji obliki federativni pristop k izmenjavi slikovnega radiološkega gradiva med izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki je stroškovno in organizacijsko manj učinkovit, kot bi bil centralni pristop.

  - sicer omogoča prenos slik, vendar ne zagotavlja ustrezne povezave z izvidi v CRPP.

  - Osrednji težavi, ki znatno zmanjšujeta uporabnost TR, predstavljata odsotnost enotnega identifikatorja pacienta in neusklajen šifrant (poimenovanje) slikovnih preiskav.

  - Koncepta obstoječe TR in C-PACS sta popolnoma nezdružljiva. Uvoz in izvoz slikovnega materiala iz/v TR predstavlja zapleten proces, ki vključuje več deležnikov in ročnih posegov, čemur bi se z uporabo C-PACS lahko izognili.

  - Želeno stanje

- Tehnične specifikacije naj vsebujejo usklajen predlog tehnične in organizacijske rešitve za naslednje sklope, ki naj bodo implementirani na nivoju države v sklopu eZdravja, in so predpogoj za uspešno izvedbo C-PACS sistema:

  - enotno enovito identifikacijo pacienta,

  - enotno identifikacijsko številko preiskave (ACC številka) in

  - enotno šifro preiskave (RDP).

- Podatkovno in procesno naj tehnična arhitektura izhaja iz obstoječega stanja v treh največjih PACS sistemih (UKC Ljubljana, UKC Maribor in OI Ljubljana), tako da je potrebno doseči

- Vizija C-PACS: v hospitalnem sistemu specialist pridobi seznam preiskav za pacienta, ki so bile opravljene v drugih ustanovah. Tukaj je ključnega pomena enotni ID pacienta. Nato se specialistu ob kliku na izbrano preiskavo odpre vitki (angl. light) odjemalec, v katerem si lahko sliko preiskave ogleda.

- Velikokrat je potrebno uporabiti orodja za specialno obdelavo ali vizualizacijo teh slik (npr. V OB Valdoltra uporabljajo Philips IntelliSpace). Težko bi se bilo dogovoriti za celoten nabor potrebnih orodij na nacionalnem nivoju – vsaj ne v prvi fazi projekta. Lahko pa bi obstoječe licence za tovrstna specialna orodja namestili v C-PACS in omogočili dostop zavodom, ki so lastniki licenc.

- Želja je vključitev vseh zavodov, ki imajo modalitete – tako bi s C-PACS pokrili bogatejši nabor radioloških preiskav, zato naj projekt predvidi tudi mehanizem za vključevanje tudi takšnih zavodov, npr. preko RIS, ki ponuja osnovne funkcionalnosti za povezovanje čim večjega nabora modalitet. Analizira se stanje na področju izvajalcev zdravstvene dejavnosti - če obstajajo izvajalci, ki imajo modalitete in nimajo RIS.

- Metapodatki ob nastanku radioloških slik v Sloveniji bi se morali neposredno ustvariti v enotni hrambi C-PACS, kar bi omogočilo, da bo možno po slikovnem gradivu učinkovito iskati. Morda razmisliti, če se metapodatki (in kateri ob izvidu v besedilni obliki) hranijo tudi v CRPP.

- Na centralnem PACS-u bi moralo biti omogočeno delo uporabnikom na daljavo, s tem se bi razbremenilo posamezne bolnišnice z zagotavljanjem varnostnih mehanizmov za dostope

- Seznam slikovnega gradiva naj bo komplementaren oz. logično sestavni del CRPP (pisni in strukturirani izvidi naj se nahajajo v CRPP, tehnološko mora biti omogočeno, da je v zapisih v CRPP tudi povezava do preiskav v C-PACS).

- Smiselno je centralni PACS kasneje opremiti tudi z določenimi licencami, ki so stroškovno nedosegljive za posamezno manjšo bolnišnico: uporaba AI pri diagnostiki z možnostjo integracije različnih ponudnikov in prenosa licenc pri premikih zdravnikov med ustanovami.

  - Predlog izvedbe

Spodaj sta prikazana okvirna diagrama predvidenih podatkovnih tokov in sicer za kratkoročno varianto, če zavodi ne bi želeli migrirati svojih lokalnih PACS sistemov na C-PACS in dolgoročno varianto, kjer se znebimo dvojnega (lokalnih in centralnega PACS) financiranja PACS sistemov.

Prikazan je še okviren diagram predvidenega načina izvedbe, kjer je razvidno, da sta načrtovana dva podatkovna centra, eden v Ljubljani in eden v Mariboru.

- Tehnične specifikacije naj vsebujejo usklajen predlog tehnične in organizacijske rešitve za naslednje sklope, ki naj bodo implementirani na nivoju države v sklopu eZdravja, in so predpogoj za uspešno izvedbo C-PACS sistema:

  - enotno enovito identifikacijo pacienta,

  - enotno identifikacijsko številko preiskave (ACC številka) in

  - enotno šifro preiskave (RDP).

- Kot osnovo za C-PACS bi se lahko uporabila obstoječa infrastruktura treh največjih centrov v Sloveniji (UKC LJ, UKC MB in OI LJ). Vse tri ustanove so prenovile svoje PACS sisteme, ali pa so v fazi prenove, tako da gre pri vseh za relativno novo opremo. V kar največji meri bi uporabili obstoječo strežniško infrastrukturo in licence obstoječih PACS sistemov posameznih zavodov in tudi obstoječo infrastrukturo ter licence Teleradiologije, ki je v upravljanju NIJZ.

  - V kolikor izvajalci v času implementacije C-PACS ne bodo želeli izvesti migracije na C-PACS, se le-ta prične implementirati na novo, vendar je kljub vsemu potrebno pripraviti predlog komunikacijskega načrta za izvajalce zdravstvene dejavnosti, da bodo morali po prenehanju veljavnosti obstoječih pogodb pričeti z uporabo C-PACS (nasloviti je potrebno tudi skrajen rok za pričetek prehoda na C-PACS pred iztekom pogodb).

- En podatkovni center bi bil postavljen v Ljubljani, drug v Mariboru. Preučiti najprimernejšo postavitev (ACTIVE-ACTIVE vs. ACTIVE-PASSIVE) na ravni virtualnih strežnikov. Med PACS sistemoma bi vzpostavili aktivno povezavo in s tem zagotovili medsebojno varnostno kopiranje.

- Ostale ustanove bi se glede na lokacijo povezale v enega od teh centrov.

- Za nadzor nad opravljenimi preiskavami bi skrbela centralna baza preiskav oz. pacientov, ki bi bila zaradi zagotavljanja varnostnih kopij tudi podvojena.

- Analizira se stanje na področju izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V primeru, da obstajajo izvajalci, ki imajo modalitete in nimajo RIS, se pripravi tudi tehnična specifikacija za RIS sistem, saj je želja vključitev vseh zavodov, ki imajo modalitete (in nimajo RIS) – tako bi s C-PACS pokrili bogatejši nabor radioloških preiskav, zato naj projekt predvidi tudi mehanizem za vključevanje tudi takšnih zavodov, npr. preko RIS, ki ponuja osnovne funkcionalnosti za povezovanje čim večjega nabora modalitet. Analizira se možnost integracij z lokalnimi informacijskimi sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

- Analizira se možnost zagotavljanja dostopa do slikovnega gradiva za paciente preko zVEM portala

  - Pomisleki o napačnih interpretacijah pacientov

  - Treba je tovrsten dostop do gradiva omogočiti vsaj tehnično

  - V sklopu dostopa do slikovnega gradiva preko pregledovalnika omogočiti tudi meritve, da lahko zdravniki kirurgi, radiologi in internisti podajo natančno mnenje za operativne posege ali nadaljnje zdravljenje

- Projekt bi izpeljali v 4 sklopih, zadnje tri bi bilo treba izvesti vzporedno:

  - Najem dveh podatkovnih centrov

    - Primer izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki ima PACS sistem izven svoje fizične lokacije je OI Ljubljana, kjer imajo uporabljeno redundantno dark-fibre infrastrukturo za povezovanje lokalnih PACS odjemalcev s centralnim PACS strežnikom na oddaljeni lokaciji

    - Razmisliti, kako iz EU sredstev upravičiti stroške najema (tako za dark-fibre infrastrukturo za povezovanje oddaljenih bolnišnic kot najem dveh predvidenih podatkovnih centrov v LJ in MB)

  - Pregled obstoječe infrastrukture PACS pri izvajalcih, predlog selitve v skupne podatkovne centre, dokup potrebne strojne opreme in postopna selitev.

  - Priprava navodil za priključitev izvajalcev v C-PACS

  - Kjer je to možno (namen: izogibanje dvojnemu financiranju licenc s strani države – lokalnih PACS in centralnega PACS), prenos PACS licenc zavodov na upravljalca v sklopu eZdravja in po potrebi dokup dodatnih.

    - omenjeno vključuje tudi licence za pregledovalnike preiskav

    - razmisliti o uporabniških dostopih do preiskav (ali dostop v okviru pregledovalnikov določajo posamezni zavodi, ali se slednje zagotavlja preko varnostne sheme nacionalno?)

  - V sklopu eZdravja uvedba

    - enotne identifikacije pacienta,

    - enotne identifikacijske številke preiskave (ACC številka) in

    - enotne šifre preiskave (RDP)

      - definiranje procesa posodabljanja šifranta radioloških preiskav (in dodelitev odgovornosti izbranim deležnikov)

- Zagotovitev enotnega identifikatorja

Izvajalec pripravi tehnološki in procesni predlog zagotovitve enotnega identifikatorja.

Izsledki sestankov delovne skupine za uvedbo C-PACS:

- NIJZ je kot upravljalec projektov eZdravja v načrt dela (za potrebo registracije cepljenja) za 2022 že predvidel aktivnost zagotovitve enotnega ID za osebe, ki niso prebivalci Slovenije (nimajo EMŠO in ZZZS št.), kar bi lahko uporabili tudi okviru uvedbe enotnega PACS sistema, saj bo servis na voljo kot storitev eZdravja. Osnovna ideja je, če pacient nima EMŠO ali ZZZS št., se identificira z drugim osebnim dokumentom (npr. potni list, osebna izkaznica, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja), za kar je bila že vzpostavljena tudi pravna podlaga. Načrtovano tudi je, da se poskuša morebitne vnose aktivno iskati (če pacient pride ponovno v zdravstveno obravnava). Ime, priimek in datum rojstva nikakor niso dovolj za identifikacijo oseb. S tem se zagotovi večja kakovost podatkov, čeprav v čisto vseh primerih ne bo mogoče zagotoviti enotnega ID (npr. prvič se oseba identificira z osebno izkaznico, drugič pa s potnim listom). CRPP ima pravno podlago za vse osebe, ki prejmejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji (dodano v enem izmed protikoronskih paketov). Za osebe, ki imajo ZZZS št. in/ali EMŠO, se iz CRP-ja dnevno osvežujejo podatki (zato bi to moral biti primarni ID), za ostale pa ne bo možno izvesti osveževanja iz nekih zbirk demografskih podatkov. Znotraj NIJZ je potrebno preveriti, ali bo pa možno popravljati oz. dopolnjevati podatke, ki so jih vpisali prejšnji izvajalci, pri katerih se je zdravil tak pacient. Načrtovana storitev bi ob vnosu pacienta BIS-om ponudila obstoječe podatke (če najde ujemanje)in bi lahko predstavljali tega pacienta in v primeru, da obstoječih podatkov ni, generirala nek nov ID, ki bi ga lahko BIS oz. RIS sistemi uporabili ob pacientovem obisku. Uvedba storitve je trenutno šele na konceptualnem nivoju, je pa predvideno, da bi se kot ID uporabili ZZZS št., EMŠO, Številka EU kartice/zavarovanja, potni list ali osebno izkaznico. Izvajalcem bi ID vrnil centralni sistem (podobno kot deluje ZZZS sistem »online« – kjer sistem vrne številko, vendar ob vsakem vnosu drugo; v primeru NIJZ-jeve rešitve bi bilo potrebno, če gre, uporabiti obstoječe podatke). To sicer ne reši problema ureditve stanja za nazaj, vsaj ne avtomatizirano.

- Ker PACS sistemi omogočajo uporabo primarnega in sekundarnih identifikatorjev (sekundarnih je lahko več tipov, kar za vsak slučaj preverimo pri ponudnikih – gre za ti. »Type of identifier«), se lahko obstoječ način identifikacije (večinoma ZZZS št.) ohrani v okviru sekundarnega identifikatorja, kot primarni pa se dosledno prične uporabljati EMŠO. S sklepom potrebno zagotoviti, da se EMŠO prične dosledno uporabljati tudi v RIS/HIS sistemih izvajalcev.

- NIJZ mora zagotoviti, da se znotraj CRPP ob zamenjavi EMŠO za neko osebo sproži prožilec, ki posodobi podatke (stanje v zavodih je takšno, da če se EMŠO zamenja v HIS, se samodejno spremeni tudi v RIS pri preteklih preiskavah). V zvezi z zamenjavo EMŠO bi moral tudi C-PACS omogočati posodobitev obstoječih preiskav z novim EMŠO (omogočiti je torej treba naknadno urejanje metapodatkov).

- Smiselno je hraniti tako EMŠO in ZZZS (kot primarni in sekundarni identifikator). Možno je tudi iskanje po več identifikatorjih.

- NIJZ predlaga, da bi za identifikacijo pacientov poleg EMŠO uporabljali tudi ZZZS številko. Tehnično je možno uporabljati primarne in sekundarne identifikatorje, tako da je predlog izvedljiv. UKC Ljubljana izpostavi, da sta v DICOM na voljo dve polji (»Patient ID« in »Other Patient ID Sequence«, kamor se lahko shranijo 3 »Long string« identifikatorji) – v »Other Patient ID Sequence« bi lahko shranjevali identifikatorje za ZZZS št. in TZO številko. UK Golnik izpostavi, da so identifikatorji povezani s CRPP, v katerem se uporablja ID iz modre evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v primeru identifikacije tujcev). Na tak način so v povezavi s covidnim potrdilom vnašali v HIS paciente na UK Golnik. MZ pripomni, da se je v zvezi s covidnim potrdilom pošiljala številka TZO (tuje zavarovane osebe), ki se pridobi s strani ZZZS skupaj z imenom in priimkom. V primeru cepljenja pa se ni pošiljalo imena in priimka, kar povzroča nedoslednost pri pošiljanju podatkov v CRPP. Rešitev bi bila storitev, ki ponuja napredno ugotavljanje podvojenih vnosov in prikaz podobnih obstoječih vnosov, kar bi lahko povečalo konsistenco podatkov. Številka TZO ni primerna rešitev, saj se pogosto generira na novo za iste osebe (ni preverjanja glede morebitnih obstoječih vnosih). V zvezi z vprašanjem, če se ob zamenjavi EMŠO za isto osebo znotraj CRPP sproži prožilec, ki avtomatizirano upari oz. posodobi podatke NIJZ odvrne, da je potrebno v takšnih primerih podatke v CRPP posodabljati ročno. V zvezi s primarnim identifikatorjem (Patient ID), ki je obvezen, MZ izpostavi, da je potrebno definirati način oz. poslovno pravilo, kako generirati nek drug ID, da polje ne bo prazno. UKC Ljubljana predlaga, da se v primeru, če pacient nima EMŠO, uporabi »Other Patient ID Sequence« (ZZZS št. in TZO) in se primarni ID zgenerira na podlagi vnesenih sekundarnih ID. V tem primeru bi morali povečati št. znakov, ki so na voljo za primarni ID (da ne prihaja do morebitnih zamenjav). SB Jesenice izpostavi, da se identifikacija pacienta najprej zgodi v HIS, šele nato se prenese v PACS. UKC Ljubljana se strinja, da je primerno mesto za generiranje ID v takšnem primeru HIS.

- Enotna številka preiskave

Izvajalec pripravi usklajen predlog rešitve formata ACC številke.

Izsledki sestankov delovne skupine za uvedbo C-PACS:

- Slika, ki prispe v centralni PACS, mora biti opremljena z unikatno številko (ACC številko). Generiranje enotne ACC številke mora poteka na nivoju RIS-a.

- Država bi morala vsakemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti dodeliti svojo predpono ACC številki in s tem rešimo problem unikatnosti. Problem bi bili lahko morda zasebni izvajalci, zato bi bilo potrebno določiti predpone za vse izvajalce.

- Vsak izvajalec ima svojo BPI številko, zato konceptualno ne bi smelo biti težav pri implementaciji.

- Vsak izvajalec bo moral zagotoviti, da bo ACC številka ustrezala dogovorjenim pravilom na ravni države (pravilo za ACC številko se nastavi v konfiguraciji RIS, pri izvajalcih, ki imajo RIS integriran znotraj HIS, pa tvori ACC številko npr. BIRPIS).

- Enotni šifrant slikovnih (radioloških) preiskav

Izvajalec pripravi usklajen predlog enotnega šifranta slikovnih radioloških preiskav.

Izsledki sestankov delovne skupine za uvedbo C-PACS:

- Potrebno bi bilo pogledati, kako se trenutno vnaša (npr. »MR kolena levo«, »MR levega kolena« – takšne primere bi bilo treba poenotiti). Vsaka bolnišnica namreč postopa po svoje.

- Poenotenje bi moral predpisati RSK, kar naj ne bi bil velik problem. Bolj bi bil problem doseči, da posamezne bolnišnice takšen poenoten šifrant uporabljajo. Obenem spomni, da se je omenjena aktivnost že izvajala pod nosilcem SB Izola, kjer so se postavljali šifrant v klasifikaciji radioloških diagnostičnih postopkov (RDP), kjer se storitve običajno začnejo z RDP (npr. RDP107), le v primeru CT in MRI se šifre storitev začnejo z CT in MRI.

- Obstaja razlika med RDP in implementacijo v samem PACS sistemu (npr. RDP je isti za levo in desno stran, v PACS-u to ni nujno, npr. leva ali desna roka). RDP-ji so obenem vezani na zavarovalnice in izplačila.

- RDP-ji so premalo granularni za uporabo v OB Valdoltra. Zato so RDP-je vzeli kot osnovo, in npr. V primeru MR kolena definirali 5 podrobnejših. Predlagajo alternativo, npr. v DICOM poljih, kjer je prostor za opredelitev organskega sistema in lateralnosti. Takšen način bi bil enostavnejši za implementacijo in tudi iskanje bi bilo lažje.

- Postavi se vprašanje, če na tem področju obstajajo mednarodni šifranti, saj se pričakuje potreba po čezmejni izmenjavi podatkov (v EU Health Data Space se bo vključilo tudi slikovno gradivo).

- V aktivnost poenotenja vključimo ZZZS (da ne bo na napotnici še zmeraj potrebno uporabljati ZZZS-jevega šifranta).

- Dodaten razlog za poenotenje šifranta: preprečevanje podvajanja, ustvarjanje poslovnih pravil, statistična analiza.

- Upravljanje s šifranti radioloških preiskav je trenutno stvar posameznih PACS sistemov, saj gre za vnosno polje v obliki niza, ki se ob polnjenju vnosov samodejno polni v obliki spustnega seznama. MZ zanima, če bi se dalo nadgraditi C-PACS sistem tako, da bi omogočal integracijo s šifrantom, ki bi ga centralno upravljali / dopolnjevali / osveževali zunaj C-PACS sistema - le na tak način bi lahko dosegli konsistentno rabo centralno upravljanega šifranta radioloških preiskav na nivoju Slovenije. UKC Ljubljana je mnenja, da je potrebno mapirati RDP-je in šifrant, saj lahko za eno preiskavo, ki ima enako ZZZS šifro, dejansko izvedenih več različnih preiskav (če bo granulacija enotnega šifranta večja od granulacije RDP). Zato meni, da morda uvedba enotnega šifranta ne bi bila prioritetna, saj bi težko zagotovili enotno rabo, saj se pogosto pojavljajo novi tipi preiskav (in bi birokratizacija upravljanja pomenila prepreko pri ustreznem kodiranju preiskav. SB Novo mesto pripomni, da je pri njih tip preiskave v HIS usklajen s tipom v RIS. UKC Ljubljana pojasni, da se lahko po prenosu iz modalitet v njihov PACS (polje Study Description) tip preiskave naknadno uredi/spremeni in postane drugačen, kot v je bil vnesen v HIS/RIS (pod isto šifro v RIS lahko dobimo različne opise tipov preiskav v sistemih PACS – mapiranje 1:n).