## SKUPNA REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI TER PONUDBENIM PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | ŠPORTNA DVORANA BOVEC
OPREMA SKUPAJ
LOKACIJA GRADNJE: |  | Klanc 40, Bovec
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 01/2020
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Gregorčičeva 9
1000 Ljubljana
VRSTA POPISA: |  | PZI popis opreme na podlagi projekta PZI
VRSTA GRADNJE: |  | novogradnja
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 0735
PROJEKTANT: |  | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana Rimska cesta 8, Ljubljana Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Rimska cesta 8, Ljubljana Katarina Florjančič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 1126
POPIS IZDELAL: |  | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana Rimska cesta 8, Ljubljana Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Rimska cesta 8, Ljubljana Katarina Florjančič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 1126
INVESTITOR: |  | OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
SI-5230 Bovec
DATUM: |  | Maj, 2023
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
SKUPNA REKAPITULACIJA ŠPORTNE DVORANE BOVEC_SKLOP 1:
A | SKLOP 1 |  | 0
| ŠPORTNI POD: |  | 0
| I. ŠPORTNI POD - VELIKA DVORANA |  | 0
| ŠPORTNA OPREMA: |  | 0
| II.TRIBUNE |  | 0
| III.-DELILNE ZAVESE |  | 0
| IV.-ŠPORTNE IGRE |  | 0
| V.-ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE |  | 0
| VI.-SEMAFORJI |  | 0
| VII. PLEZALNA STENA |  | 0
| VIII. TELOVADNA OPREMA |  | 0
SKUPAJ netto osnova SKLOP 1: |  |  | 0
22,00 % DDV na netto osnovo del: |  |  | 0
SKUPAJ OPREMA - Športna dvorana Bovec: |  |  | 0
PRAVNO OBVESTILO: Projektantski popis s projektantskim predračunom je avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Namenjen je izključno le za izgradnjo predmetnega objekta. Vsebino popisa se v nobenem primeru ne sme kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene ker kopiranje avtorskih vsebin po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZASP, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.
Note on A29: .: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik
Note on D29: .: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D30: .: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D31: .: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D32: .: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D33: .: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D34: .: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D35: .: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D36: .: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D37: .: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe

## SPLOŠNA OPOMBA
POPIS DEL:
Dobava in montaža opreme za Športno dvorano Bovec
SPLOŠNA OPOMBA:
Vse navedene pripombe in opombe veljajo za celoten popis in se v nadaljevanju po posameznih poglavjih ne ponavljajo več. Vsa oprema je narejena po načrtih arhitekta - projektanta ali izbrana z njegovim soglasjem in potrditvijo. To velja tudi za nedefinirane ali naknadno izbrane elemente opreme in drobnega inventarja. Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo z arhitektom projektantom. V sledečem popisu morajo biti v posameznih postavkah v cenah za enoto mere, glede na vsebino in opis, povsod upoštevane sledeče pripombe in opombe:
1. Vsi elementi pohištva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi zakonsko predpisanimi standardi in eurocodami. Vsa dela, oprema, oprema in naprave vključujejo potrebno nabavo, ali izdelavo, vse stroške v zvezi s tem, dovoz do mesta montaže in vse transporte ter montažo. Pred pričetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
2. Posamezni načrti in grafične risbe so obvezni sestavni del tega popisa. Pred sami naročilom opreme in izdelavo je potrebno obvezno še dodatno primerjati količine elementov v popisu in grafičnih prilogah! Barve in izbor finalnih zaključkov (barva mediapana, kompaktnih plošč, vodoodbojnih vezanih plošč, pulti, furnir, barva jeklenih delov, steklo...) je določeno v barvni študiji, ki je del načrta notranje opreme.
3. Vsi elementi opreme, ki so izdelani po načrtih notranje opreme, imajo na začetku opisa posamezne postavke oznako: PO NAČRTU; natančnejši opisi posameznih postavk so razvidni iz načrtov.
4. Leseni deli opreme so, odvisno od posamezne postavke, iz:
4.1. • - mediapana deb. od 18 do 36 mm, obdelanega z ultrapasom npr. MAXFUNDER ali EGGER; s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih.
4.2. • - Kompaktnih plošč debeline 10 ali 15 mm (kot npr. Max Interior ali enakovredno); s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih.
4.3. • - vodoodbojne vezane plošče d=38 mm, obojestransko obdelane z ultrapasom po izboru, s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih. Barva vedno po izboru arhitekta.
4.4. • - Odlagalne površine pultov, polic in klopi ter obloge so iz polimer akrilne kompozitne plošče deb. 12 mm (kot npr. kerrock). Stranske površine v vidnih območjih pbdelane enako kot odlagalne površine.
4.5. • - Talne obrobe posameznih pohištvenih elementov so izdelane v inoxu oz. po detajlu. Obroba obsega sprednje lice in obe stranski stranici elementa.
5. Kovinski deli pohištva so kromirani oziroma so prašno barvani po RAL, barvo izbere projektant. Vsi vidni deli jeklenih konstrukcij so kromirani ali prašno barvani, vijačeni po detajlu. Zvari so vedno skriti, če pa to ni mogoče, so brušeni.
6. Vsa nasadila in okovje: krom oz. barvano po barvni študiji, po detajlu! Vrata v posametnih elementih so z odmičnimi panti in magnetom. Vsi ročaji na omaricah in predalih so po izboru projektanta - arhitekta. Vsi vijaki, vidni ali skriti, so krom ali inox. Vrsta in oblika vijakov je definirana pri posameznih detajlih. Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v barvi po barvni skali, sistem Blum Metabox ali enakovredno. Vodila predalov so teleskopska.
7. Mize, stoli, ležalniki in vsa ostala oprema po posameznih postavkah, izbrana iz katalogov, ima na začetku opisa oznako: PO IZBORU.
8. Vsi oblazinjeni deli so iz enobarvnega visokokvalitetnega ekološkega umetnega usnja, barva in vzorec po izboru arhitekta.
9. Koši za smeti so iz kromirane pločevine z dvižnimi pokrovi, zunanji koši za ločeno zbiranje odpadkov so iz pocinkane pločevine, barvane po RAL.
10. Vse omare, vitrine in predalniki imajo enoten sistem centralnega zaklepanja s sistemskim ključem. Ključi in ključavnice: krom.
11. Police v omarah so nastavljive po višini. Nosilni čepi polic so jekleni, kromirani. Police, hrbtišča in notranjost omar je obdelana v celoti iz enakih vzorcev in po zboru arhitekta po detajlih opreme.
12. Vsi predalniki in ostali pomični elementi opreme imajo kolesca (krom, inox), dodatni obložena z gumirano oblogo, opremljena z ročnini zavorami - blokadami, skratka morajo biti primerna za javne bazenske površine.
13. Eventualne podkonstrukcije v opremi so sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi eventualne distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo. Distančne letve so v materialu, katerega določi arhitekt, oziroma po detajlu.
14. Vse elemente, v katerih so svetila ali parapetne kanale za razvod elektrike je potrebno uskladiti na mestu samem.
15. Obvezno je upoštevati tudi popis opreme v projektih strojnih, vodovodnih in električnih inštalacij.
16. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, v primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati izdelovalca načrtov. Pred izdelavo arhitekt potrdi vzorce materialov in barv. V ceni je potrebno zajeti nabavo (ali izdelavo), dobavo in montažo opreme, priključitev in potreben razvod instalacij ter finalno čiščenje opreme in prostorov vključno z odstranitvijo zaščitne ter transportne embalaže v za to primerne registrirane deponije.

## I. ŠPORTNI POD - VELIKA DVORANA
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
I. | I. ŠPORTNI POD - ŠD BOVEC
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
OBVEZNE PRILOGE O DOKAZILU USTREZNOSTI NUDENEGA ŠPORTNEGA PODA (potrebno priložiti k ponudbi)
1. Potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerim se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904; izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. Potrdilo o ustreznosti športnega sistema s strani:
a) FIBA (Mednarodna košarkarska zveza)
b) IHF (Mednarodna rokometna zveza)
3. Dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega poda, ki potrjujejo, da ima zagotovljeno kakovost vezano na:
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije SIST ISO 9001) ali enakovredno
b) Uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO) ali enakovredno.
1. | ŠP-01_ŠPORTNI POD
Dobava in vgradnja ploskovnega elastičnega plavajočega športnega poda v skupni višini 63,0-65,0 mm, v sestavi:
- parno prašna zapora - barijera - PA / PE folija
- dvostopenjski PU blažilci - čepi; v =19,8mm v rastru 30 x 30;
- lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih Plywood vezanih plošč z vodoodpornim lepilom, v = 2 x 12,0 mm = 24,0 mm. Rotirano instalirano po specifikaciji proizvajalca.
- visoko kvaliteten parket iz masivnega enoslojnega mfma lesa, trdote po Brinell-u minimalno 4,2, Elastičnosti MoE minimalno 12,50 GPa, standardne športne klase, š=60 mm (± 5%); v =21mm (± 5%); različnih dolžin; kot npr.kanadski javor (Northern Hard Maple / Sugar Maple / Acer saccharum), pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50mm jeklenimi termofix flash sponkami;
- 2 x osnovni lakirni premaz lokalno izveden
- 2 - kratni končni lakirni premaz. Zaključni lak mora biti v 2 x nanosu, vgrajen z t.i. implatatorji, klasificiran v: Grupa 2 (HEAVY DUTY FINISHES) ali Grupa 3 (GYMNASIUM TYPE (SURFACE)FINISHES)). Lak mora imeti lastnosti, da po lakiranju površine ni treba dodatno premazovati s t.i. protizdrsnimi premazi, kar preprečuje ustvarjanje dodatnih stroškov.
- kot npr. Connor Neoshok ali enakovredno
V ceni potrebno upoštevati tudi:
- liniranje treh glavnih igiršč po načrtu in v skladu s pravili športnih iger:
- 1 glavno igrišče za košarko
- 1 glavno igrišče za odbojko
- 1 glavno igrišče za rokomet
- toniranje parketa med igrišči po veljavni barvni lestvici podjetja, 600m2
- 2 x končni lakirni premaz
- zaključne obstenske letve z odzračevanjem, barvane z UV odporno barvo v tonu beljenega dela parketa
-izvedba ojačitev parketa pod tribunami.
Zahteve:
Dokazila o ustreznosti:
Ploskovno elastični športni pod
Apsorpcija energije EN 14808 – min 64%(A4)
Odboj žoge EN 12235 – min 93%
Vertikalna deformacija EN 14809 – 2.9 mm
Odpornost na požar EN 13501- Cfl-S1
Koeficijent drsnosti (EN 13036-4):96
Standardi:
EN 14904 Razred A4
Certifikati:
IHF (Mednarodna rokometna zveza)
FIBA (Mednarodna košarkaška zveza) - Uradni tehnični partner
Dokazila o ustreznosti - glej tudi pod obvezne priloge.
IHF (Mednarodna rokometna zveza)
FIBA (Mednarodna košarkaška zveza) - Uradni tehnični partner
Dokazila o ustreznosti - glej tudi pod obvezne priloge.
| Skupaj športni pod: | m² | 1375 | 0 | 0
2. | LINIRANJE PREČNIH IGRIŠČ
Zarisovanje dodatnih prečnih igrišč po načrtu
- 2 prečna igrišča za odbojko
- 2 prečna igrišča za košarko
- 3 prečna igrišča badminton
- 9 x pokrov temeljev za vtično opremo v športnem parketu
| Skupaj zarisovanje prečnih igrišč: | kpl | 1 | 0 | 0
| ŠPORTNI POD skupaj: |  |  |  | 0

## II.-TRIBUNE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
II. | II. TRIBUNE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
1. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5; izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov. Elektro napeljava v skladu s standardom EN 60204-1.
2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun
TRIBUNE
Teleskopska tribuna s sedežnimi mesti, odpiranje s pomočjo elektro pogona:
PODKONSTRUKCIJA:
- kovinski vzdolžni profili C in Z, prašno lakirani sivo RAL 7040, medsebojno povezani s prečnimi podporami na maksimalni razdalji 750 mm, vijačenimi z vijaki kvalitete 8.8,
- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeno, s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi, medsebojno vijačeno z vijaki, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami
- stalno podprti podesti pri odprti tribuni, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune
- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka
Vertikalna vzmetna podpora podesta za blažitev udarnega zvoka pri hoji po tribuni.
Računske obremenitve na tribuni (konstr. elementi): 5,0 kN/m2 Računske obremenitve na območje s sedeži: 5,0 kN/m2 Računske obremenitve na stopnišča: 7,50 kN/m2 Ustreznost parametrov se izkaže s statičnim preračunom katerega izvajalec predloži po izvedbi.
Izvajalec k ponudbi predloži potrdilo o kvaliteti varjenja EXC2.
TEHNIČNE RISBE
Izvajalec k ponudbi predloži karakteristični prerez ponujene tribune čez stopnišče.
Prerez stojala z vsemi dimenzijami - dimenzija kolesa, razmak med kolesi, naležne površine.
KOLESA:
- plastično kolo z gumijastim obodom, premera 160 mm, širine 40 mm, vležajena z valjčnim ležajem, da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu
POHODNI PODESTI:
- lesene vezane plošče T-FIX s protidrsno oblogo, debeline 18 mm, črna/siva barva, robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče, vijačene z vroče cinkanimi sponskimi vijaki na podkostrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.
LIČNICE:
- brezova vezana plošča kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom.
STOPNICE:
- stopnice iz kovinskega okvirja, prašno lakiranega sivo RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest, vtopljen v kovinski okvir.
- preklopne stopnice pritrjene pred prvo vrsto, stopnice se pospravi na prvo vrsto, iz enakega materiala kot podesti, možnost regulacije stopnice zaradi različnih višin poda.
- preklopne stopnice v zadnji vrsti za dostop do galerije, posebni mehanizem zapiranja, iz enakega materiala kot podesti, varnostno stikalo za zaznavanje preklopa stopnice z napeljavo.
OGRAJE STRANSKE
- izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom, razmika maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, po predlogu projektanta
STRANSKE MASKE
- stranske maske iz samogasljivega materiala v stopnji B1, nameščene na krajne dele tribun, barva po barvni karti podjetja
ELEKTRO POGON
- elektro pogonska os s cevnim elektromotorjem 230 V / 480 W, s končnim stikalom. Neraztegljiva vrvenica, debeline 4 mm, napenjalci vrvenice in prilagojena stojala.
- elektro omarica z možnostjo zaklepanja
- upravljalna konzola za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun, s tipko VKLOP napajanja in varnostnim stikalom za izklop v sili.
- Elektro pogon ima varnostni varnostni modul za preprečitev nenadzorovanega upravljanja v primeru zlorabe ali ob izpadu električnega toka.
SEDEŽNA MESTA
- klopi z anatomsko oblikovano sedežno površino, izdelane iz brezove vezane plošče debeline 10 mm, lepljene in vijačene na podkonstrukcijo z vročecinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, višina sedenja od 42 do 48 cm, širina sedežne ploskve 35 cm.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5 in elektro napeljava v skladu s standardom EN 60204-1 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj teleskopska tribuna | grt | 1
PARTER - VZDOLŽNA TRIBUNA
Raster 78/35 cm, spodnji podest
in 6 vrst podestov, dolžine 20,6m,
dve stopnišči na skrajnem robu blokov, dostop od zgoraj in spodaj, stranske ograje
dvojno preklopne, PVC bočne zapore, 216 sedežnih mest
Kalkulacijske osnove:
* Število podestov: 6 elektro izvlečnih podestov
* Tip sedežnega mesta: Ergo klop
* Stopnišča: 2 stopnišči na skrajnih koncih garniture, širine 120 cm
* Ograje: stranske po predlogu dizajna projektanta
| Skupaj vzdolžna tribuna parter | grt | 2 | 0 | 0
| TRIBUNE skupaj: |  |  |  | 0

## III.-DELILNE ZAVESE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
III. | DELILNE ZAVESE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
1. Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4
2. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
1. | DELILNA ZAVESA DVOPLASTNI SKAJ (DS)
Dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz poliestrske tkanine. Horizontalno spajanje trakov tkanine s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 35 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina predelne stene__11,40_m (max. 10m, dolžina min_24_ m (max. 30m), s standardnim pogonom. Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10cm. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
* Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
* Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW)
* Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i).
** Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena z pvc, sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna trdnost 1500N/5 cm po EN ISO 1421/1, material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z EN 13501-1: 2009, teža min. 1200 g/m2
* Konstrukcija v ALU TRUSS s podkonstrukcijo, ki omogoča prečni naklon s pomočjo elektropogona. Montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m
* Odmik umetnega unsnja od osi maks. 0,5m
* Barva kovinskih delov RAL 9006
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj dvižna delilna zavesa (DS): | kpl | 2 | 0 | 0

## IV.-ŠPORTNE IGRE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
IV. | ŠPORTNE IGRE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
A. | KOŠARKA
1. | SP-01_STROPNI DVIŽNI KOŠ - GLAVNO IGRIŠČE
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na podkonstrukcijo strehe na višini do 10 m s potrebno podkonstrukcijo za zagotovitev primerne višine. Barva RAL 9006.
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med lesenimi strešnimi nosilci. Barva: RAL 9006.
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 2x stropni koš - dvižna konstrukcija do 10m
- 2x pogon stropne košarke na višini 10m
- 2x plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm
- 2x zglobni obroč za košarko
- 2x košarkarska mrežica - tekmovalna
- 2x premostitveni nosilec košev
- 1x vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro
- 2x mehanska varnostna protipadna naprava
- 2x nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz. projektanta RAL 9003
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: izjavo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270.
| Skupaj stropni dvižni koš - glavno igrišče: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SP-02_STROPNI DVIŽNI KOŠ - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na podkonstrukcijo strehe na višini do 10 m s potrebno podkonstrukcijo za zagotovitev primerne višine.. Barva RAL 9006.
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med lesenimi strešnimi nosilci. RAL.
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Barva vseh konstrukcijskih delov po RAL 9006.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 2x stropni koš - dvižna konstrukcija do 10m
- 2x pogon stropne košarke na višini 10m
- 2x plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm
- 2x zglobni obroč za košarko
- 2x košarkarska mrežica - tekmovalna
- 2x premostitveni nosilec košev
- 1x vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro
- 2x mehanska varnostna protipadna naprava
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: izjavo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270.
| Skupaj stropni dvižni koš - prečna igrišča: | kpl | 2 | 0 | 0
B. | ODBOJKA
1. | SP-04_TEKMOVALNA ODBOJKA
Dobava tekmovalne garniture za odbojko, ki je namenjena za najvišji nivo tekmovanj. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za tekmovalno odbojko v sestavi:
- 1x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom
- 1x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala
- 2x zaščita stebrov odbojke
- 2x puša odbojke fi 100 mm
- 1x Tekmovalna mreža odbojke (črna z belim robom) z dvema palicama
- 1x navijalec mreže
- 1x sodniško stojalo za odbojko aluminijasto z mehko zaščito
- 1x anteni (2 kosa v garnituri)
Skladno s SIST EN 1271
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj tekmovalna odbojka: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SP-05_ŠOLSKA ODBOJKA
Dobava šolske garniture za odbojko. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za šolsko odbojko:
- 2x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom
- 2x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala
- 2x puša odbojke fi 100 mm
- 2x mreža za šolsko odbojko
Vgradnja dodatnih puš v sestavi:
* 2xpuša odbojke fi 100mm
Skladno s SIST EN 1271
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj šolska odbojka: | kpl | 1 | 0 | 0
C. | ROKOMET
1. | SP-07_TEKMOVALNI ROKOMETNI GOL
Dobava IHF rokometnega gola z aluminijasto črno-belo vratnico in zložljivo belo barvano konstrukcijo globine 138 cm z glavno in lovilno mrežo in talnimi pritrdili.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 1x AL vratnica rokomentnega gola v belo-črni barvi (barvano)
- 1x zložljiva jeklena konstrukcija globine 138 cm v beli RAL9003
- 1x mreža za IHF rokometni gol - bela naylon fi 4 mm
- 1x lovilna rokometna mreža: bela nylon fi 4 mm
- 1x pritrdilo rokometnega gola na športno podlago
Skladno s SIST EN 749 in pravili IHF zveze
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 749 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobjenih organov.Potrdilo IHF zveze o ustreznosti rokometnih golov.
| Skupaj rokometni gol: | kpl | 2 | 0 | 0
D. | BADMINTON
1. | SP-08_OPREMA ZA BADMINTON
Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi:
- 6x prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30kg
- 3x mreža za badminton v črni barvi
Skladno s SIST EN 1509
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj oprema za badminton: | kpl | 1 | 0 | 0
E. | DVORANSKI HOKEJ
1. | SP-09_MINI GOL
Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:
- 1x samostoječi gol 120 x 90 cm
- 1x mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm
| Skupaj oprema za dvoranski hokej: | kpl | 2 | 0 | 0
F. | OSTALO
1. | SP-10_UNI STOJALO
Dobava in postavitev UNI stojala, teže min. 70 kg, za uporabo v dvorani ali na prostem. Sestava:
- 2x Stojalo UNI samostoječe, prevozno
| Skupaj UNI stojalo: | kpl | 1 | 0 | 0
| ŠPORTNE IGRE skupaj: |  |  |  | 0

## V.-ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
V. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | ELEKTRO DVIŽNA ZAŠČITNA MREŽA
Dobava in priklop elektro dvižne zaščitne mreže za rokometnimi goli. Mreža je enodelna s kvadratki 8x8cm, iz 4,2mm vrvice naylona. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zaščitne mreže 10m, dolžina 16m, s standardnim pogonom.
Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10cm, z zaščitno vrečo iz umetnega usnja na pobiralni cevi.
Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
- 1x Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- 1x Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW)
- 1x Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i).
- Mreža: okenca 80x80mm, debelina vrvi 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, bela barva
- Umetno usnje za vrečo; barva siva RAL 7040; pretežna trdnost 1500 N; samougasljivo v stopnji B1; teža min. 890 g/m2
- Podkonstrukcija za montažo med nosilci in na AB zid - po načrtu; barva jeklenih elementov RAL.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj dvižna zaščitne mreža MM: | kpl | 2 | 0 | 0
OPREMA PODA
2. | POHODNE PLOŠČE
Dobava zaščitnih plošč naslednjih karakteristik:
| Plošče dim. 200 x 100 cm, debeline 7,5mm; sintetične s trdim hrbtom; negorljive z možnostjo strojnega čiščenja; antibakterijske | kos | 420
| Pohodne plošče skupaj | grt | 1 | 0 | 0
3. | VOZIČEK ZA POHODNE PLOŠČE
| Dobava vozička za pohodne plošče dim. 200 x 100 cm z vezano ploščo | kos | 2
| Skupaj voziček za pohodne plošče | grt | 1 | 0 | 0
4. | Zaščitna mreža balkona na aluminijastem profilu
Dobava prosto visečih zaščitnih mrež balkona. Mreža vpeta preko karabinčkov na vozičke z dvema kolescema na aluminijast profil z drsno zavoro. Profil je obešen na višini cca 7m in preko obešal vpet v strešne nosilce
| * Mreža: okenca 80x80mm, debelina pretiva 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, črna barva in svinčeno vrvico teže 900 g/m. Mreža višine cca 4,5 m in sega pred ograjo na balkonu do roba balkona. | m2 | 225
* Dimenzija zaščitne površine mreže neto 50 m x 5 m, z upoštevanjem cca 20 % nabora
| * aluminijast profil z obešali in vozički oz. kolesci z drsno zavoro | tm | 50
| Skupaj zaščitna mreža na ALU PROFILIH | kpl | 1
| Zaščitna mreža balkona skupaj | grt | 1 | 0 | 0
| ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE skupaj: |  |  |  | 0

## VI.-SEMAFORJI
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
VI. | SEMAFORJI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
OP. | Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi: LEDtehnologija; semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in programirani športi v skladu s pravili: košarka, rokomet, odbojka, nogomet); v kompletu uporabniku prijazna konzola za upravljanje z LCD zaslonom, spomin podatkov v primeru izpada elektrike; aluminijasto plastificirano ohišje, LED diode so vtopljene v pločevino in tako odporne na udarce žog; servisiranje s prednje strani.
1. | SEMAFOR GLAVNI
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
Semafor s prikazovalnikom LED - Časomer + rezultati 2x999 - V = 25 cm * Perioda + napake moštva V = 20 cm + 3 vrstice kazenskih časovnikov ali time out ali 2 sklopa rezultatov s številko igralca V = 15 cm * 3 kazalniki time outa na ekipo + kazalnik prekinitve igre * Elektronski zaslon z 11 rumenimi led znaki na ekipo V = 12 cm * rdeče in rumene notranje visoko svetleče LED diode z nizko porabo s 5 svetilnostmi stopnjami * čitljivost do 120 metrov, vidni kot 160° * jeklena konstrukcija z odpornostjo na udarce žoge (DIN 18032) * krmiljenje z žičnim upravljanjem, napajanje 110/240 V * tipkovnica Scorepad vključena * dodana baterija z vzdržnostjo do 2,5 ure * HDMI priključek
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
kot. Npr. Semafor Bodet 8NT325 -F10 ALPHA
| Semafor glavni skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SEMAFOR POMOŽNI
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
Semafor s prikazovalnikom LED - Časomer + rezultati 2x999 - V = 25 cm
* Perioda + napake moštva V = 20 cm + 3 vrstice kazenskih časovnikov ali time out ali 2 sklopa rezultatov s številko igralca V = 20 cm
* 3 kazalniki time outa na ekipo + kazalnik prekinitve igre
* Elektronski programabilni zaslon z 11 rumenimi led znaki na ekipo V = 12 cm
* rdeče in rumene notranje visoko svetleče LED diode z nizko porabo s 5 svetilnostmi
stopnjami
* čitljivost do 120 metrov, vidni kot 160°
* jeklena konstrukcija z odpornostjo na udarce žoge (DIN 18032)
* krmiljenje z žičnim upravljanjem, napajanje 110/240
* HDMI priključek
Kot npr. semafor Bodet 8025
| Skupaj športni semafor pomožni: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SEMAFOR NAPADA
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
Semafor akcijski čas enostranski z nosilcem za pritrditev na hrbtne plošče
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
kot. Npr. Semafor AKCIJSKI ČAS Bodet 8006HF
| Skupaj športni semafor napda: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | LED OSVETLITEV TABLE
| Dobava in vgradnja LED traku - RUMENE BARVE montirano na tablo glavnega koša - za označitev konec napada | par | 1
| Dobava in vgradnja LED traku - RDEČE BARVE montirano na tablo glavnega koša - za označitev konec četrtine, polčas tekme | par | 1
|  | kpl | 1
5. | SEMAFOR MONTAŽA IN PRIKLOP
Montaža in priklop inforamcijske opreme v sestavi:
| - semafor SE-1 | kos | 1
| - semafor SE-2 | kos | 1
| - semafor SE-3 | kos | 2
| Skupaj montaža in priklop vseh semaforjev | kpl | 1 | 0 | 0
| SEMAFORJI skupaj: |  |  |  | 0

## VII. PLEZALNA STENA
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
VII. | PLEZALNA STENA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
NIZKA NOTRANJA PLEZALNA STENA
Dobava in montaža nizke notranje plezalne stene, okvirna površina cca 34 m2, višina stene 3,5 m, širina 7 m, previsnost do max 1 m.
Dobava in montaža visoke notranje plezalne stene, okvirna površina cca 375 m2, višina stene od 9m do 12 m, dimenzije prostora 13 m x 6,2 m, previsnost do max 2 m
Lesena plezalna sena iz vezane plošče, debeline 21 mm, z rastrom lukenj za matice 25/m2, s 3D konfiguracijo, peščeno površino, arve pšo izboru naročnika. Stransko in gornje zapiranje brez peska in matic, servisni vhod, lesena ali kovinska podkonstrukcija. Dokumentacija skladno z EN 12572
PLEZALNI DODATKI
Plezalni oprimki, set 2000 oprimkov, z pripadajočimi vijaki, M10 ZN pocinkano. Dimenzije iz popisa morajo biti skladne z definicijo posameznih velikostnih razredov po standardu EN 12572-3. Oprimki najmanj 3 različnih blagovnih znamk, v 6 različnih barvnih odtenkih. Minimalen delež oprimkov posamezne blagovne znamke mora biti vsaj 25 %. - Od tega vsaj 10 (XS) lesenih volumnov s stranico max 30 cm. Velikosti oprimkov po standardu EN 12572-3:2017. Količine po deležu oprimkov glede na velikost naj bodo naslednje: - 20 % oprimkov velikosti XS in S - 40 % oprimkov velikosti M, L - 20 % oprimkov velikosti XL - 20% oprimkov velikosti XXL ter macro
4x lesena piramida - najkrajša stranica minim 150 cm 15 x lesena piramda - najkrajša sranica minimum 45 - 90 cm
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
Blazine pod nizko steno, PVC, žepki s protidrsnim dnom
| Plezalna stena skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
| Plezalna stena skupaj: |  |  |  | 0

## VIII.-TELOVADNA OPREMA
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
VIII. | TELOVADNA OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
A. | TELOVADNA OPREMA
1. | LETVENIK FIKSNI ENOJNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
- 1x letvenik s konzolo
- 1x montažni set za pritrditev v parket
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami: | kpl | 18 | 0 | 0
2. | ODMIČNI LETVENIK DVOJNI
Dobava odmičnega letvenika, ki se uporablja pod strokovnim nadzorom. V odprtem položaju fiksiran v talno pušo, v zaprtem položaju ob steni pa fiksiran v talno in stensko sidrišče. Velikost letvenika 186 x 260 cm; kot odprtja 90°; sestavljen iz dvojnega letvenika izdelanega iz treh prvovrstnih smrekovih stranic s 16 ovalnimi prečkami iz trdega lesa. Dimenzija lesenega dela dvojnega letvenik je 175 x 260 cm
| Dvojni odmični letvenik | kos | 1
| Kovinska konstrukcija za pritrditev v steno; RAL 9003 | kos | 1
| ALU steber premera fi 10cm dolžine 250cm. Steber pritrjen na zunanjo stranico letvenika. V setu s stebrom tudi vtična puša (glej posebne zahteve za izdelavo temeljev), pokrov puše in vakumsko odpiralo | kos | 1
| montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi) | grt | 1
| Skupaj odmični letvenik dvojni: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | KROGI NA VRVEH
| Dobava krogov na vrveh; kovinska nosilna konstrukcija barve RAL 9003; lesena obroča z vrvjo in varovalom, obtežilno vrečo za spuščanje krogov in potrebnim pritrdilnim materialom. | kpl | 1
Upoštevati ves material, ki je potreben za montažo.
| Skupaj krogi na vrveh | kpl | 1 | 0 | 0
2. | OPREMA 1. TRIADE
Telovadna kletka je namenjen programu predšolske vzgoje ter prve triade osnovne šole. Sestavljena je iz 6 elementov izdelanih iz kvalitetnega lesa različnih vsebin. Elementi so montirani ob steno z možnostjo odpiranja zunanjih dveh elementov pravokotno na steno ter poklopne lestve zaradi večje uporavnosti.
Telovadna kletka je sestavljea iz:
- TARČA (element z velikimi luknjami)
- PLEZALNA STENA (element z malimi luknjami)
- GOSTI LETVENIK
- REDKI/GOSTI LETVNIK
- PAJKOVA MREŽA
- POKLOPNA LESTEV
- 1x montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi)
*Kletka ni standardnih dimenzij in se prilagodi prostoru niše.
*Omogočena mora biti opcija odstranjive lestve, katera se bo hranila v shrambi.
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj igralna kletka: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | PLEZALNA GARNITURA VRV
Dobava in montaža plezalne garniture v sestavi:
- 3x plezalna vrv; 4,6m konopljena, fi. 32 mm, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu.
- 1x konzola za plezala za 3 mesti
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
| Skupaj plezalna garnitura vrv: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | PLEZALNA GARNITURA DROG
Dobava in montaža plezalne garniture v sestavi:
- 3x plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v barvi RAL 9003 za shranjevanje ob zidu
- 1x konzola za plezala za 3 mesti; montirno na višini od 500 do 580cm; barva RAL 9003
* pred vgradnjo finalne podlage sten vgraditi ojačitve za montažo opreme
| Skupaj plezalna garnitura drog: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | KONZOLNI DROG LETVENIKA
| Dobava konzolnega droga za letvenik (pripomoček za testiranje, vesa); konzolni drog širine 82 cm; RAL 9003 | kpl | 2 | 0 | 0
6. | BLAZINE ZA LETVENIKE
Dobava blazine letvenika dimenzij 164 x 88 x 6cm, ki se ob neuporabi shranjuje na letveniku, obešanje preko ježek trakov; barva svetlo siva RAL 7040
Opis blazine:
Lahka športna doskočna blazina velikosti 164 x82x6 cm je namenjena za samostojno uporabo, razgibavanje in gimnastiko; HIC -kritična višina padca 2,3 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota polietilena je 30kg/m3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi minimalne zahteve skladnost in varnosti opreme z zahtevanim standardom iz serije SIST EN 12503, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj blazine za letvenike: | kpl | 20 | 0 | 0
7. | TELOVADNE BLAZINE
Prevleke mehkih blazin iz neraztržnega PVC-ja, z ročaji za prenos in oddušniki. Prevleke polivalentnih blazin iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo v kombinaciji z neraztržnim PVC-jem. Prevleke telovadnih blazin iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo. Prevleke blazin letvenikov iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo, z všitimi mehkimi ježnimi trakovi, v kompletu s trdimi ježnimi trakovi.
a | Mehka blazina 200 x 150 x 25 cm | kos | 3 | 0 | 0
b | Mehka blazina 200 x 200 x 50 cm | kos | 2 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi minimalne zahteve skladnost in varnosti opreme z zahtevanim standardom iz serije SIST EN 12503, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
Prevleke za blazine
a | Prevleka za mehke blazine 400 x 200 x 50 cm | kos | 1 | 0 | 0
9. | TELOVADNE SKRINJE
a. | Skrinja iz vezane plošče s prevozom, šestdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem, skladna s SIST EN 916. | kos | 1 | 0 | 0
b. | Skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916 | kos | 2 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 916 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
B. | GIMNASTIČNA OPREMA
1. | VTIČNI DROG DVOJNI - ALUMINIJ
Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:
- 3x Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm
- 2x Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla fi 28 mm
- 1x Lestvina za vtični drog, fi 40mm z jeklenim vložkom
- 3x Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja globine minimalno 55 cm
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12197 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj vtični drog: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | BRADLJA DVOVIŠINSKA
| Dobava dvovišinske šolske bradlje. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Pri zamenjavi višje lestvine z drogom se bradlja lahko uporabi kot šolski drog (nižja lestvina se odloži na tla). Skladno s SIST EN 915 | kos | 1 | 0 | 0
a | Blazina za dvovišinsko bradljo; dim. 232 x 82 x 6 cm | kos | 1 | 0 | 0
b | Drog dvovišinske bradlje | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 915 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
3. | KOZA MALA
| Dobava male koze dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12196 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
4. | KOZA VELIKA
| Dobava velike koze dim. 100 do 170 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12196 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
5. | ODRIVNA DESKA ŠOLSKA
| Dobava odrivne deske, šolske tapecirano oblazinjene | kos | 1 | 0 | 0
6. | ODRIVNA DESKA TEKMOVALNA
| Dobava odrivne deske, tekmovalna; vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
7. | TELOVADNA KLOP
| Dobava telovadne klopi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Dolžina 3,5m. Višina klopi je 35 cm, širina zgorje ploskve 27 cm ter širina gredi 10 cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom). Skladno z SIST EN 12432. | kos | 4 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12432 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
8. | NIZKA GRED
| Dobava nizke gredi; dolžine 390 cm ter višine 40 cm. Izdelana iz kvalitetnega smrekovega lepljenega lesa. Noge kovinske z gumijastimi čepi, skladno z SIST EN 12432 | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12432 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
9. | VISOKA GRED
| Dobava visoke gredi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa ater tapecirana z nedrsnim tekstilom. Gred dolžine 500 cm in je nastavljiva v dveh višinah 70 in 120 cm. | kos | 1 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12432 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
a | Voz za prevoz gredi | kos | 2 | 0 | 0
10. | NAMIZNI TENIS
| Dobava in postavitev prevozne in zložljive opreme za namizni tenis. Miza za namizni tenis dimenzij: (dolžina) 1670 x (širina) 750 x (višina od poda) 1550 mm narejena v skladu z namiznoteniškimi pravili in varnostnim normam EN 14468-1. Inovativen design, DSI tehnologija (double security integree) - avtomatično zaklepanje mize kar omogoča varno igranje tudi na neravnih podlagah. | kos | 2
- Lastnosti mize: barva: enakomerno mat modra, igralna površina iz izredno zgoščene iverne plošče debeline 22 mm, navpična stranica mize (okvir): nerjaveče jeklo odporno na udarce (praske) debeline 50 mm, noge mize: jeklene oblečene s plastiko, v obliki črke Y dimenzije 120 x 60 mm, nastavljiva podložka nog: Φ 120, nastavljivost mreže: napetost in višina, zapiralni sistem: Compact tehnologija, dimenzije mize v zloženem stanju: 1670 x 750 x 1550mm, teža: 94 kg, dodatni prostor za: žogice, lopar, (kot naprimer Cornilleau TIP 500 indoor)
| Skupaj namizni tenis: | kpl | 1 | 0 | 0
D. | OPREMA ZA SHRANJEVANJE
1. | VOZ ZA VTIČNO ORODJE | kos | 1 | 0 | 0
2. | KONZOLA ZA VTIČNO ORODJE | par | 1 | 0 | 0
Dvojna konzola s štirimi zaščitenimi mesti za odlaganje vtične opreme.
3. | VOZ ZA ŽOGE | kos | 4 | 0 | 0
Dobva voza za žoge; kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm
4. | VOZ ZA BLAZINE | kos | 1 | 0 | 0
5. | OMARE ZA SHRANJEVANJE OPREME | kos | 10 | 0 | 0
Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 110 x 50 cm s ključavnico
6. | DEMONTAŽNI PREVOZNI ODER | grt | 1 | 0 | 0
Podnožje 200x120cm s štirimi vrtljivimikolesi z zavoro. Višina podnožja 40 cm.
Stranice odra višine 120 cm
Prečni vezni elementi
Stabilizatorske palice,Odbelava: vreče cinkanje.
Višina odra (zgornja ograja) 11,25 m
| TELOVADNA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0