## SKUPAJ
POPIS OPREME
investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola
objekt: | SPLOŠNA BOLNICA IZOLA – Radiologija
datum: | APRIL, 2023
REKAPITULACIJA
1 |  | OPREMA | 0
2 |  | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## RTG
OPREMA SPLOŠNO
Opis vseh elementov predvidene opreme zajema vse stroške naročnika in potrebna opravila do postavitve opreme v funkcijo normalne uporabnosti po standardih. Vsa oprema mora biti 1.kvalitete, usklajena z zahtevami popisa. Za vse dobavljene tipske elemente opreme je potrebno predložiti dokazila o skladnosti.
Pred izvedbo mora izbrani izvajalec izdelati delavniške načrte vseh netipskih elementov opreme in jih v potrditev posredovati projektantu in naročniku.
Prav tako mora izbrani izvajalec pred naročilom v potrditev projektantu in naročniku posredovati seznam vseh tipskih elementov opreme.
Ponudnik opreme in glavni izvalalec GOI del morata medsebojno sodelovati in usklajevati dela (ojačitve, mikrolokacije priključkov).
Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
Naročnik mora pred dokončnim naročilom potrditi vse tehnološke elemente opreme, vse tipe morebitnih standardnih izdelkov, delavniške risbe vseh elementov opreme izdelanih po naročilu in v sodelovanju s projektantom in naročnikom vse zaključne površinske obdelave opreme.
V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
Naročnik mora pred dokončnim naročilom potrditi vse tehnološke elemente opreme, vse tipe morebitnih standardnih izdelkov, delavniške risbe vseh elementov opreme izdelanih po naročilu in v sodelovanju s projektantom vse zaključne površinske obdelave opreme.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov in obdelav vgrajene opreme
Oprema mora ustrezati pogojem in zahtevam po DIN, GS, VDE (električen preizkus), DVGW (vodni preizkus) in ISO standardom. Imeti mora vse ustrezne certifikate.
Oprema mora prenesti postopke temeljitega čiščenja in dezinfeciranja, z uporabo dezinfekcijskih sredstev. Vgrajeni elementi morajo biti ognjevarni (skladno z zahtevami načrta požarne varnosti), obstojni na kemijske in mehanske vplive (razenje, abrazija). Vsi kovinski deli morajo biti lakirani z laki, ki ne vsebujejo organskih ali drugih topil (elektrostatsko lakirani z epoxi laki - priložen mora biti dokaz o ustreznosti laka).
Vsi delovni pulti so izvedeni iz materialov, ki ustrezajo namenom. Delovni pulti za dejavnosti z agresivnimi kemikalijami so izdelani iz ustrezno odpornih materialov z zaključenim 8 mm robom, ki preprečuje razlitje kemikalij in ostalih snovi po talni površini. Stikovanje med delovnimi površinami iste obdelave je izvedeno precizno in ustrezno zaščiteno (niso dopustne odprte fuge ter višinska odstopanja). Vsi kotni spoji so zapolnjeni s kotno letvijo. Pulti z vgrajenimi koriti imajo tovarniško pripravljene luknje za vgradnjo korit in stoječih armatur za vodo.
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- vsa oprema ima nogice iz inox profilov, nastavljive po višini.
- vse nadpultne omarice imajo steklena vratica s ključavnico in nastavljive police.
- v opisih je zajeta izdelava konzol oz. ojačitev v stenah za sidranje polic in visečih omaric. Uskladili z izvajalcem montažnih sten!
- Pri laboratorijskih omaricah morajo biti ABS robni trakovi lepljeni s poliuretanskim lepilom
Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica
- pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete kot npr. BLUM, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot npr. HAFELE.
- okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.
Montaža
- Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.
- Vse barve materialov je potrebno potrditi s strani naročnika.
MIZE
Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm enake barve kot mizna plošča.
Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL 9007.
Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.
OMARE IN REGALI
Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18 mm.
Vrata debeline 18mm, laminirana enako, kot stene omare.
Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.
Police so debeline 18mm, laminirane po dogovoru z naročnikom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z naročnikom.
Zapora podnožja je alu pločevina, eloksirana, višine cca. 100 mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.
Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico.
Nogice so višine 100 mm, z možnostjo višinske regulacije ±10mm.
STOLI
Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvano po celotnem prerezu materiala, barva po dogovoru z naročnikom.
Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo v RAL 9007.
STANDARDNA VIŠINA SEDENJA od 43-59 cm
Podnožje * kovinsko petkrako podnožje * premer min.70 cm in nizko težišče za stabilno sedenje * podnožje z narebrenimi zaključki krakov kot protidrsna opora za noge Kolesa * samozavorna mehka gumirana kolesca za trdo podlago * ko stol ni obremenjen so kolesca rahlo zavrta, da stol ne „beži od mize“ Dvižni mehanizem * plinski dvižni mehanizem s protiprašnim tesnilom za zaščito pred vdorom prahu Sedež * nastavljiva višina sedenja od 43-59 cm * sinhrona mehanika za nastavitev naklona sedeža sinhrono z naklonom naslona > nastavljiva dolžina sedeža za 5 cm * naklon sedeža v negativni kot sedenja * oblazinjenje iz pralne črne mehke poliuretanske penaste mase * reliefna površina (vzorec krožcev) za boljšo zračnost in preprečevanje drsenja > enostavno zamenljivo oblazinjenje v primeru poškodovanja Zahtevani certifikati: * GS certifikat za kakovost in varnost po standardu EN 68877 *„Quality Office“ certifikat za ustrezen izdelek v sodobnih delovnih okoljih * „AGR“ certifikat ( zdravo sedenje na delovnem mestu ) certifikat po ISO 9001 * certifikat po okoljskem standardu ISO 14001
Stol navaden, z naslonjalom: stol brez naslona za roke, naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijaznega polipropilena z integriranimi aluminjastimi nitmi, z možnostjo reciklaže, barvano po celotnem prerezu materiala, površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili. Jekleno ogrodje z barvano finalno obdelavo. Štiri noge, spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike. Podnožje v široki izvedbi, ki omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
DELOVNI PULTI
KOMPOZITNI MATERIAL - MEDICINSKI ANTIBAKTERIJSKI KERROCK - barva bela, z zaključenim zaoblenim 8 mm robom - pult ima ob steni vertikalni zaključek delovne površine, višine 60-70 mm. Pritrditev uskladiti z naročnikom (konzola/podnožje). Pulti so lahko izdelani tudi iz fenol laminatnih oblog (brez sprednjega roba).
KERROCK KORITO - Material antibakterijski Kerrock, barva bela, izbira tipskega Kerrock kalupa za korito. Izbiro kalupa za korito potrdi naročnik.
PREDALNIK
Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm. Robni trakovi so ABS debeline 2mm. Čelne ploskve predalov so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene predalčnika. Stranice so iz krivljene jeklene pločevine, dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm. Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase. Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov. Predalčnik stoji na kolesih z možnostjo zavijanja v krogu, višine 100mm, v jekleni strukturi, z gumijasto povozno površino. Opremljeni so z nožno zavoro.
KOŠ ZA ODPADKE
KSN (manjši), KSNa (večji): Koš za smeti s pokrovom na nožni pogon, primerno za zahtevnejše čiste prostore. (primer: Hammerlit TE 105 NI, KSN=12l, KSNa=20l)
V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) |  | NAZIV PROIZVAJALCA
b) |  | TIP PROIZVODA
c) |  | KATALOŠKA ŠT. PONUJENEGA PROIZVODA
|  |  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
1 |  | OPREMA
1 01 | OG | Ogledalo nad umivalnikom širine 50 cm. Višina 60 cm. | kom | 1 |  | 0
a) |  | RIVA, Rondo 1
b) |  | Ogledalo 40 x 60 cm
c) |  | .4002177560758
1 02 | NO | Nočna omarica v dežurni sobi. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten
|  | 46x46xH=54 - s polico in zgoraj 1x predal | kom | 2 |  | 0
a) |  | Madison Z111
b) |  | Nočna omarica
c) |  | 455177
1 03 | SV | Svetilka LED na nočni omarici. Z možnostjo zatemnitve (dimmer). | kom | 2 |  | 0
a) |  | PLATINET ELECTRONICS SRL
b) |  | Modern LED desk lamp
c) |  | PDL6730
1 04 | PR | Predalnik mobilni 43x55x57 pod pisalno mizo. Z vrtljivimi koleščki in centralno ključavnico. | kom | 7 |  | 0
a) |  | 1A POHIŠTVO, PRK03
b) |  | Predalnik na kolesih
c) |  | PRK03
1 05 | TP | Tipska postelja z dvignjenim vzglavjem. Vzmetnica dimenzije 90x200cm. Material Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. | kom | 2 |  | 0
a) |  | BOSTON E121
b) |  | Enojna postelja
c) |  | 141067
1 06 | OB | Tipski stenski obešalnik 50x12x110 cm. Od 3 do 5 kljukic za obešanje in 1x polica zgoraj. Material Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. | kom | 2 |  | 0
a) |  | SACRAMENTO AT107
b) |  | Stenski obešalnik
c) |  | 463785
1 07 | KL | Kljuke za obešanje oblačil. Kromirane kljukice 2 kom. Montaža v steno. | kom | 5 |  | 0
a) |  | Aura, Lenz
b) |  | Kljukice za obešanje
c) |  | 22403250
1 08 |  | Pisarniške mize. Material Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Podnožje iz jeklenih profilov.
Izvedeno po detajlu opreme.
| PM1 | 165x80xH=75 | kom | 3 |  | 0
| PM2 | 190x80xH=75 | kom | 1 |  | 0
| PM3 | 180x80xH=75 | kom | 2 |  | 0
| PM4 | 290x80xH=75 | kom | 1 |  | 0
1 09 | S1 | Vrtljiv stol na kolesih. Podnožje na petih krakih s kolesi, ki ne puščajo sledi. Nastavljiv naslon, brez naslona za roke, nastavljiv sedežni del po višini. Barva po izbiri naročnika. | kom | 7 |  | 0
a) |  | Stol delovni, Lab
b) |  | Delovni vrtljiv stol
c) |  | PRSS-LAB
1 10 | S2 | Stol z naslonjalom 50x45x46cm. Stabilen stol v garderobah, brez koles in brez naslonjala. | kom | 6 |  | 0
a) |  | IMS trgovina, stol lesen
b) |  | Delovni stol brez naslona
c) |  | TT1733
1 11 | KSN | koš za smeti - navaden, s pokrovom in pedalko, manjši - 15L | kom | 4 |  | 0
a) |  | AJ Products, pisarniški koš za smeti
b) |  | Koš za smeti
c) |  | 246831
1 12 |  | SESTAV: Regal s pomičnimi policami. Korpus in police laminirane. Material Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Vse razenj sredinske polico so premične police.
Izvedeno po detajlu opreme.
| 1A | 390x60xH=200 | kom | 1 |  | 0
| 1B | 314x60xH=200 | kom | 1 |  | 0
1 13 |  | SESTAV: Pult z omarico in 3x predalnikom. Korpus in polica laminirane. Material Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Okovja in vodila visoko kvalitetna. Zaključni robovi zaobleni. Pult previsno nad ročaji predalov 2cm.
Izvedeno po detajlu opreme.
| 2A | 290x60xH=100 | kom | 2 |  | 0
1 14 |  | SESTAV: Pult KERROCK s koritom, z omaricama in 6x predalnikom. Material KERROCK Medicinski antibakterijski, barva bela. Z zaključenim zaoblenim 8 mm robom - pult ima ob steni vertikalni zaključek delovne površine, višine 60-70 mm.
Izvedeno po detajlu opreme.
| 3A | 548x60xH=100 | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0