## List1
Obrazec št. 2
PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN - specifikacija
z izpolnitvijo tega obrazca jamčimo, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz navedene specifikacije
IZPOLNITE ZA VSE POSTAVKE, SICER BO VAŠA PONUDBA IZLOČENA! Obrazec oddajte 2x: 1x podpisan v PDF formatu in 1x v excelu, da omogočite delovanje spletnih povezav.
Naše zahteve | Specifikacije | Vaša ponudba/koda izdelka1 | Cena/kos brez DDV | Skupna cena brez DDV | Stopnja DDV | Skupna cena z DDV | Ponujena oprema (ponudnik navede proizvajalca, model, tip ponujene opreme in označi stran v priloženem katalogu, ki se nanaša na posamezno zahtevo)2
Diskovno polje
1 | Diskovno polje
Količina | 1 kos |  |  | 0 | 22% | 0
Referenčni model | Nadgradnja obstoječega IBM Flash System 5200
opis zahtev | naročnik želi dograditi diske v obstoječem okolju
diski | dogradnja diskov, 6x9.6 TB Nvme
garancija | enaka, kot obstoječe polje, do 1.9.2027 (usklajeno z obstoječim diskovnim poljem) odziv 24x7, odprava napake v 24h, okvarjen disk ostane pri naročniku
storitve | vgradnja opreme na lokaciji naročnika, on-line razširitev obstoječih diskovnih pool-ov, konfiguracija razširitve glede na obstoječo vsebino in kompresijo (izvajalec mora pred posegom zagotoviti arhiv podatkov obstoječega polja)
št. ur
cena za uro
| skupaj vgradnja | 0
IT oprema
2 | IT oprema
Količina | 2 kos |  |  | 0 | 22% | 0
Referenčni model | Ewent Full HD 1080p, z mikrofonom, USB, EW1590
oblika | Kamera
garancija | mednarodna garancija min. 1 leta pri uporabniku
Količina | 4 kos |  |  | 0 | 22% | 0
Referenčni model | Logitech H151
oblika | Slušalke
garancija | mednarodna garancija min. 1 leta pri uporabniku
3 | Wifi oddajnik
Količina | 1 kos |  |  | 0 | 22% | 0
Referenčni model | Ewent Full HD 1080p, z mikrofonom, USB, EW1590
Montaža | nosilci za stensko in stropno montažo
Antene | MIMO 3x3 3 MU-MIMO
Standard wifi | min. 802.11ac (Wifi 5)
Kontroler | preko centralnega Sophos konzole
Zmoglljivost | vsaj 450 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz)
Mrežni priključki | 1x RJ45 connector console serial port 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet w/PoE+
Napajanje | PoE+
Garancija | 5 let
oblika | Kamera
garancija | 5 let
|  |  | skupaj brez DDV | 0 | skupaj z DDV | 0
OPOMBE:
1. Ponudnik lahko ponudi opremo, ki je enakovredna referenčnemu modelu. Enakovredna je tista oprema, ki dosega vsaj takšne ali boljše lastnosti, kot so zahtevane v tem dokumentu.
2. Ponudnik priloži katalog ali prospekt proizvajalca opreme iz katerega izhajajo zahtevane lastnosti navedene v tem dokumentu ter v katalogu in tem dokumentu označi na katero
postavko tega predračuna se artikli v katalogu nanašajo.
Kraj in datum: |  | Žig: | Podpis odgovorne osebe: