## Splošni popis
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | objekti Ministrstva za obrambo po Sloveniji
Objekt: |  | Hladilni in prezračevalni sistemi
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Ponudba za sklop/-a:
Št. javnega naročila:
POPIS DEL
VZDRŽEVANJE KLIMATSKO-PREZRAČEVALNIH SISTEMOV
(DOZ, SV, URSZR, IRSVNDN)
SKUPNA REKAPITULACIJA (sklop A in sklop B - vrednost za obdobje 3 let)
| 1. | SKLOP A_1 |  |  |  | 0 | €
štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska)
| 2. | SKLOP A_2 |  |  |  | 0 | €
primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška)
| 1. | SKLOP A - skupaj |  |  |  | 0 | €
| 2. | 10% nepredvidenih del |  |  |  | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0 | €
|  | DDV (22%): |  |  |  | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: |  |  |  | 0 | €
Oznake zavihkov:
| sklop A_1_a: |  | sklop A | štajerska | split, VRF,..
| sklop A_1_b: |  | sklop A | štajerska | agregati, klimati,….
| sklop A_1_c: |  | sklop A | štajerska | ventilatorji, požarne lopute,...
| sklop A_2_a: |  | sklop A | primorska | split, VRF,..
| sklop A_2_b: |  | sklop A | primorska | agregati, klimati,….
| sklop A_2_c: |  | sklop A | primorska | ventilatorji, požarne lopute,...
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Namen predmetnega naročila je zagotoviti nemoteno optimalno obratovanje klimatsko-prezračevalnih naprav
za zagotavljanje delovanja sistema kot celote
* | Popis del je sestavljen iz dveh sklopov (sklop A_1 in sklop A_2) - posamezen sklop je zaradi preglednosti dodatneje razčlenjen
* | Ponudnik naj označi za kateri sklop oddaja ponudbo - v kolikor za kateri sklop ne želi odda ponudbe,
naj v tem listu poda cene 0 €
* | Ponudnik lahko odda ponudbo le za en sklop - npr. zgolj za posamezno regijo
* | V zeleno polje se vpiše cena storitve na enoto (na posamezno storitev)
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela,
ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Podatki v popisu del so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na
njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja
ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov
(pred oddajo ponudbe se zato priporoča ogled objektov in sistemov)
SKLOP A:
* | Glavni ponudnik mora biti vpisan v ARSO evidenco za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične
opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih
toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi(Ur.l.RS 60/16)
* | Ponudnik zagotavlja zahtevano število pooblaščenih serviserjev za določene proizvajalce
klimatsko-prezračevalnih naprav
(zaradi količine določenih sistemov in naprav v garancijski dobi) za naslednje proizvajalce:
· Mitsubishi Electric
(na posamezen sklop 3 pooblaščene serviserje – tiste, ki imajo ustrezno spričevalo)
v kolikor se odda ponudbo za en sklop potrebuje 3,
v kolikor se odda ponudbo za oba sklopa potrebuje 4,
1 pooblaščen serviser za proizvajalca Mitsubishi Electric
(spričevalo mora biti veljavno vsaj že 2 leti)
vzdrževanje sistemov ostalih proizvajalcev lahko opravljajo ostali pooblaščeni serviserji
* | Ponudnik bo moral v času sklenjene pogodbe preiti na uporabo naročnikove aplikacije za vzdrževanje
* | Letni pregled-servis hladilno-prezračevalnih naprav se izvaja 1x letno, 2x letno pa se to izvede v TK prostorih
* | Ponudnik si bo moral za vzdrževanje zagotoviti tehnološko dokumentacijo vzdrževanih naprav sam.
* | Za oddajo ponudbe za SKLOP A je potrebno izpolniti zavihke
"Pregled A sklop", "Sklop A (split, VRV, agregati, klimati, ventilatorji)",
* | Najugodnejša ponudba se šteje za tisto, ki bo imela najnižjo skupno vsoto vseh faktoriranih vrednosti
* | Naročnik bo zaradi različnih karakteristik sistemov lahko izvajal planska popravila tudi iz javno objavljenega
ponudnikovega cenika
polja z zeleno barvo mora ponudnik pri oddaji ponudbe obvezno izpolniti
(izpolnjeno polje se nato obarva modro)
Zavihek "Pregled A sklop"
Pregled vzdrževanja za sklopa A - pogostost izvajanja del, obdobje izvajanja del, pričetek izvajanja del,
splošen opis izvedbe del, kaj vključuje cena, storitve izvajanja, podlaga za izdajo e-računa,…
Ponudnik poda % popusta, ceno za kilometrino in ceno za uro postavko (za sklop A)
Zavihek "SKLOP A_x_a (split, VRF)"
Split in VRF sistemi po objektih, lokaciji, proizvajalcu, številu enot,…
(informativne narave)
Ponudnik poda ceno za letni pregled-servis (za sklop A)
Zavihek "SKLOP A_x_b (agregati, klimati)"
Agregati in klimati po objektih, lokaciji, tipu naprave, moči hladilnega podregistra, moči predgrelnega registra,
moči dogrelnega registra, pretoku zraka, proizvajalcu,…
(informativne narave)
Ponudnik poda ceno za letni pregled-servis (za sklop A)
Zavihek "SKLOP A_x_c (ventilatorji, požarne lopute)"
Ventilatorji in lopute po objektih, lokaciji, tipu naprave, pretok zraka, proizvajalcu,…
(informativne narave)
Ponudnik poda ceno za letni pregled-servis (za sklop A)
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
ter upoštevati različne lokacije in različne objekte;
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času vzdrževanja
* | Cena mora kriti vse potrebne stroške za izvedbo, material se obračuna skladno s podanim popustom
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne deponije
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti
* | Lovilni in delovni odri za delo na višini
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški
zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo
Pred vgradnjo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in
cevnih povzav posamezne naprave in zagonu naprav s strani za to pooblaščene osebe
* | Tlačni, tesnosti in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbi preizkusov, podpisanimi s strani
pooblaščenega serviserja
* | V primeru selitev, zaprtja, odprtja novih lokacij ali namestitve novih naprav, mora ponudnik brez dodatnih stroškov
naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije
ostanejo nespremenjene.
IZVEDBA DEL:
* | Najkasneje ob uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | Popis zajema predvidoma vse hladilno-prezračevalne sisteme, detajlni načrti izvajalcu ne bodo predani
* | Izvajalec bo moral biti ustrezno varnostno preverjen
* | Izvedba del poteka skladno s pogodbenimi določili
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu (letni pregled)
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bodo objekti v času vzdrževanja obratovali.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
DOKUMENTACIJA :
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Po zaključku del za vsako naročilo je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste,
soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo
* | Posameznemu računu je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo

## Pregled A sklop
PREGLED A in B sklop
|  |  | Pogostost izvajanja | Obdobje izvajanja | Podlaga za izvedbo storitev | Pričetek izvedbe del | Obdobje izvajanja | Izvajanje del | Cena vključuje… | Storitve | Podlaga za izdajo e-računa
SKLOP A | Preventivno-tekoče vzdrževanje | (letni pregled-servis hladilno-prezračevalnih sistemov) | 1 x letno za vse hladilno-prezračevalne sisteme za sisteme v TK prostorih 2 x letno | od začetka marca do konca aprila | pogodbeno določilo | · pisna najava s terminskim planom za izvedbo del na posameznem objektu (5 koledarskih dni pred izvedbo del) (izvajalec in skrbnik pogodbe s strani naročnika se morata terminsko uskladiti) | možnost izvajanja del v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka od 08:00 do 15:00) | Na podlagi predhodne najave s posredovanim terminskim planom naročnik (skrbnik pogodbe s strani naročnika) nudi spremstvo in izvaja nadzor nad izvajanjem del v vseh objektih. Na podlagi naročnikovih internih podatkov, ki vsebujejo natančne lokacije vseh naprav se izvedejo vsa potrebna dela. Serviser je dolžan ob zaključku del na posamezni napravi napisati zapisnik izvedenih del, ki ga podpiše naročnik (skrbnik pogodbe s strani naročnika). Ob zaključku izvedbe letnega pregleda-servisa je izvajalec dolžan naročniku posredovati vse zapisnike izvedenih del s poročilom za vsak objekt posebej, ki vsebuje kratko poročilo in pisno svetovanje glede ugotovljenih morebitnih pomanjkljivosti (zapisniki in poročilo se posredujejo naročniku najkasneje v roku 10. koledarskih dni od dneva zaključka izvedbe servisa na posameznem objektu) | obračuna se fiksna cena iz popisa del, ki predstavlja cenik (izvajalec ne obračunava urnih postavk, kilometrine – le-te morajo biti vključene v ceni) (cena predstavlja izvedbo rednega letnega pregleda-servisa) | izvedba rednega letnega pregleda-servisa po navodilih proizvajalca sistema oz. vsaj: | · terminski plan · zapisniki izvedenih del za vsak sistem oz. napravo · zapisniki izvedenih del po alinejah za vsako posamezno napravo na posameznem objektu, na posamezni lokaciji · shema lokacij požarnih loput · pisno svetovanje naročniku v roku 10 dni po izvedenem servisu · razčlenjen e-račun s sklici na zapisnike izvedenih del
· vizualni pregled sistema (notranje in zunanje enote kot tudi instalacije)
· čiščenje proti-smradnega sifona – po potrebi se razstavi, pretesni in ponovno sestavi
· čiščenje sistema (notranje in zunanje enote, vključno s hladilnimi rebri in tuljavami)
· dezinfekcija izmenjevalca notranje enote
· pregled in čiščenje vlažilnika (v kolikor je vgrajen)
· čiščenje ventilatorja, filtrov, odvoda kondenza (odtočne posode), pokrova in maske notranje enote
· menjava filtrov, kjer je le-to potrebno (pri servisu – obračun skladen s porabljenim materialom)
· kontrola tlaka hladilnega plina (pri servisu se po potrebi dopolni – obračun skladen s porabljenim materialom)
· preverjanje uhajanja hladilne tekočine s pomočjo detektorja za puščanje
· pregled tesnosti centralnega sistema
· pregled in kontrola eletričnih komponent
· kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji)
· naoljitev motorja in preveritev tesnenja
· pregled natančnosti termostata
· kontrola delovanja kompresorja in ventilatorjev
· kontrola temperature izpihanega zraka
· kontrola kondenčnih odtokov in njihova prehodnost do izliva kondenza
· kontrola pritrdilnih elementov
· kontrola izolativnosti cevi plin-tekočina in po potrebi popravilo izolacije
· pregled delovanja ogrevanja in hlajenja
· zamenjava baterij na daljinjskem upravljalniku (pri servisu – obračun skladen s porabljenim materialom)
· servis požarnih loput
· pisna navedba opravljenih del po alinejah za vsako posamezno napravo na posameznem objektu, na posamezni lokaciji in pisno svetovanje naročniku v roku 10 dni po izvedenem servisu
· evidentiranje požarnih loput
…
| Planska popravila | (s ciljem odprave ugotovljenih pomanjkljivosti pri pregledu-servisu, skladno z zahtevami naročnika na podlagi izdanih poročil serviserjev) | po potrebi oz. skladno z zahtevami naročnika (skrbnika pogodbe) (podlaga bo pisno svetovanje naročniku po opravljenem letnem pregledu-servisu) | predvidoma od zaključenega letnega pregleda-servisa do pričetka poletne sezone oz. po poletni sezoni | naročnik izvajalcu posreduje pisno povpraševanje za odpravo napak ugotovljenih pri letnem pregledu-servisu, pri čemer se sklicuje na zapisnike izvedenih del izvajalec v roku 10 koledarskih dni od prejetega povpraševanja posreduje naročniku ponudbo (razčlenjeno s posameznimi postavkami), ki mora vsebovati % popusta na material iz izvajalčevega rednega cenika (cenik rezervnih delov) izvajalec mora ponudbi pripisati predlog glede terminov izvedbe popravila naročnik izda naročilni list | · pisna najava s terminskim in časaovnim planom za izvedbo del na posameznem objektu (5 koledarskih dni pred izvedbo del) (izvajalec in skrbnik pogodbe s strani naročnika se morata terminsko uskladiti) | možnost izvajanja del v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka od 08:00 do 15:00) | Na podlagi predhodne najave s posredovanim terminskim planom naročnik (skrbnik pogodbe s strani naročnika) nudi spremstvo in izvaja nadzor nad izvajanjem del v vseh objektih. Na podlagi naročnikovih internih podatkov, ki vsebujejo natančne lokacije vseh naprav se izvedejo vsa naročena dela. Serviser je dolžan ob zaključku del na posamezni napravi napisati zapisnik izvedenih del, ki ga podpiše naročnik (skrbnik pogodbe s strani naročnika). Ob zaključku izvedbe planskih popravil je izvajalec dolžan naročniku posredovati vse zapisnike izvedenih del s poročilom za vsak objekt posebej, ki vsebuje kratko poročilo (zapisniki in poročilo se posredujejo naročniku najkasneje v roku 10. koledarskih dni od dneva zaključka izvedbe popravil na posameznem objektu) | obračuna se cena materiala oz. opreme iz izvajalčevega javno objavljenega cenika (obračun cene skladen s podanim popustom v %) (izvajalec obračuna urne postavke, ne pa kilometrine – le-ta mora biti vključena v ceni) (cena predstavlja plansko popravilo in zajema stroške iztrošenega materiala in opreme) | izvedba odpravljenih pomanjkljivosti ugotovljenih pri letnem pregledu-servisu, kot npr.: - dopolnitev hladilnega plina - menjava filtrov - menjava baterij v daljinskem upravljalniku …. | · povpraševanje naročnika · ponudba · naročilni list · terminski plan · zapisniki izvedenih del za vsak sistem oz. napravo · zapisniki izvedenih del po alinejah za vsako posamezno napravo na posameznem objektu, na posamezni lokaciji · poročilo opravljenih del · razčlenjen e-račun s sklici na lokacije in naprave oz. zapisnike izvedenih del pri servisu
| Intervencije | (interventna odprava napak) | po potrebi oz. skladno z zahtevami naročnika (skrbnika pogodbe) (podlaga bo najprej telefonsko obvestilo izvajalcu, nato še pisni poziv) | skladno s pogodbeno dogovorjenim odzivnim časom | pogodbeno določilo najprej telefonsko obvestilo izvajalcu, nato še pisni poziv) | · pisni odziv izvajalca s potrditvijo prejema poziva in informacijo glede najave serviserja (ime, priimek, kontaktna številka) (v roku 1 ure) · serviser na lokaciji ugotovljene težave (v roku do 3 ure) | možnost izvajanja del 24h na dan, 7 dni na teden, 365 dni v letu | Na podlagi podanega poziva naročnika in pisnega odziva izvajalca, naročnik (skrbnik pogodbe ali uporabnik) nudi spremstvo in izvaja nadzor nad izvajanjem del s ciljem odprave napake do te mere, da ne ogroža zdravja ljudi ali opreme Serviser je dolžan ob odpravi interventne napake na posamezni napravi napisati zapisnik izvedenih del, ki ga podpiše naročnik (skrbnik pogodbe, izjemoma lahko uporabnik - izven rednega delovnega časa). Ob zaključku intervencije je izvajalec dolžan naročniku posredovati zapisnik izvedenih del s poročilom za vsak objekt posebej, ki vsebuje kratko poročilo (zapisnik izvedenih del se posredujejo naročniku najkasneje v roku 10. koledarskih dni od dneva izvedene intervencije) | obračuna se cena materiala oz. opreme iz izvajalčevega javno objavljenega cenika (obračun cene skladen s podanim popustom v %) (izvajalec obračuna urno postavko, kilometrino) | izvedba interventnega odpravljanja napak (vpliv na varnost in zdravje ljudi, ogrožanje opreme, ...) | · pisni poziv naročnika · pisni odziv izvajalca · zapisniki izvedenih del po alinejah (material, čas izvedbe "od - do", kilometrina) · poročilo opravljenih del (ugotovljen vzrok težave, pisno svetovanje naročniku kako v prihodnosti navedeno težavo preprečiti)
Popust na material in opremo | [7 empty] | %
Vrednost urne postavke za planska popravila | [7 empty] | € |  | brez DDV
Vrednost urne postavke za intervencijska opravila | [7 empty] | € |  | brez DDV
Kilometrina za intervencijska opravila (od sedeža podjetja do lokacije napake) | [7 empty] | € / km |  | brez DDV

## SKLOP A_1_a
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (split, multisplit, VRF, konvektorji, ...) | Podrobnejši opis |  |  | faktor f | Skupno število notranjih in zunanjih enot x faktor f | Proizvajalec notranje enote | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
[7 empty] | št. notranjih enot | št. zunanjih enot
1. | DOZ | UO Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Fujitsu |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | UO Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
3. | DOZ | UO Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 11 | 22 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
4. | DOZ | UO Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | UO Dravograd | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Meža 10, 2370 Dravograd | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 7 | 14 | Matrix |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | UO Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ul. Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | UO Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ul. Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
3. | DOZ | UO Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ul. Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | LG |  | 0 | 0 | 0
4. | DOZ | UO Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ul. Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
5. | DOZ | UO Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ul. Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | UO Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2251 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | UO Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2251 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | UO Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Grajska ulica 1, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Celje (pisarna Slovenj Gradec) | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 8 | 16 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Maribor | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ulica Vita Kraigherja 26, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Maribor (pisarna Ptuj) | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Artel |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 6 | 12 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
5. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | trojček | 3 | 1 | 1 | 4 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
6. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
7. | URSZR | Izpostava Celje | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Maistrova ulica 5, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 9 | 18 | Samsung |  | 0 | 0 | 0
5. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Samsung |  | 0 | 0 | 0
6. | URSZR | ICZR Pekre | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Bezjakova 151, 2341 Limbuš | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | Gasilski dom Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | Gasilski dom Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | trojček | 3 | 1 | 1 | 4 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | Gasilski dom Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | Gasilski dom Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | URSZR Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | URSZR Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Samsung |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | URSZR Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | URSZR Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
5. | URSZR | URSZR Ptuj | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Artel |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | URSZR Slovenj Gradec | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Pohorska cesta 2, Slovenj Gradec | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Artel |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | URSZR Slovenj Gradec | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Pohorska cesta 2, Slovenj Gradec | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | URSZR Slovenj Gradec | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Pohorska cesta 2, Slovenj Gradec | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | trojček | 3 | 1 | 1 | 4 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | VŠR | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Samsung |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | VŠR | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Artel |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Coolwek |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Fresh |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
6. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Gree |  | 0 | 0 | 0
7. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 9 | 18 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
8. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
9. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
10. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Yuetu |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 7 | 14 | Artel |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Beko |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Coolwek |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Gree |  | 0 | 0 | 0
6. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska 29, 3000 Celje | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Systemair |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Apače | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | BŠ, 2325 Kidričevo | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gorenje |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Gree |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | IMP |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Midea |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
6. | SV | vojašnica Vincenca Repnika | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Systemair |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Boč | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Drevenik bŠ, 3214 Podplat | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gree |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | objekt Boč | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Drevenik bŠ, 3214 Podplat | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Petrovče | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | skladišče Zaloška gorica, Petrovče | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gree |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | objekt Petrovče | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | skladišče Zaloška gorica, Petrovče | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Systemair |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Ledinekov Kogel | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slivniško Pohorje 23, 2311 Hoče | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | multisplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Hitachi |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | objekt Ledinekov Kogel | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slivniško Pohorje 23, 2311 Hoče | VRF | / | 1 | 1 | 1 | 2 | Hitachi |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | objekt Ledinekov Kogel | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Slivniško Pohorje 23, 2311 Hoče | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | multisplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Kopališka 4, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | multisplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Murska Sobota | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Kopališka 4, 9000 Murska Sobota | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | multisplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Zgornja Ložnica | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | TS Zg. Ložnica b.š., 2316 Zg. Ložnica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Vaneča | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Vaneča, Dom borcev | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 92 | 78 | 189 | 393 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP A_1_b
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (klimat, hladilni agregat, ...) | Tip | Moč hladilnega registra [kW] | Moč predgrelnega registra [kW] | Moč dogrelnega registra [kW] | Pretok zraka dovod/odvod [m3/h] | faktor f | Proizvajalec | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
1. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | APC InRow | / | 10 | / | / | / | 2 | APC InRow |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | klimat | KN 63 (11) | ? | / | / | 5400 | 1 | ? |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | klimat | KN16E(1A5A) | ? | / | / | 14030 | 2 | ? |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | klimat | KND (16 C) | ? | / | / | 26500 | 2 | ? |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | klimat | KND ( 11) | ? | / | / | 8000 | 1 | ? |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP A_1_c
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (kanalski ventilator, odvodni ventilator,…) | Tip | Pretok zraka dovod/odvod [m3/h) | faktor f | Proizvajalec | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
1. | SV | vojašnica Franca Rozmana Staneta | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Mariborska cesta 29, 3000 Celje | ventilator | / | / | 5 | / |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | odvodni ventilator | SRVP - 400 STREŠNI | / | 5 | / |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | odvodni ventilator | SRVP - 500 STREŠNI | / | 2 | / |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | odvodni ventilator | SRVP - 600 STREŠNI | / | 4 | / |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | ventilator | DVV4504-8/100 (strešni) | / | 2 | / |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica generala Rudolfa Maistra | štajerska (podravska, pomurska, koroška, savinjska) | Ramovševa 2, 2000 Maribor | ventilator | SRVP - 355 (strešni) | / | 2 | / |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ: | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP A_2_a
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (split, multisplit, VRF, konvektorji, ...) | Podrobnejši opis |  |  | faktor f | Skupno število notranjih in zunanjih enot x faktor f | Proizvajalec notranje enote | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
[7 empty] | št. notranjih enot | št. zunanjih enot
1. | DOZ | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | konvektorji | parapetni | 3 | 1 | 1 | 4 | Epivent
1. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Sap |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Toshiba |  | 0 | 0 | 0
3. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 7 | 14 | Artel Skyline |  | 0 | 0 | 0
4. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 8 | 16 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
5. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Mitsubishi Daiya |  | 0 | 0 | 0
6. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 5 | 10 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
7. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Sanyo |  | 0 | 0 | 0
8. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Fuji |  | 0 | 0 | 0
9. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
10. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Sap |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Postojna (pisarna Nova Gorica) | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva ulica 13, 5000 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | IRSVNDN | Izpostava Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 7 | 14 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
5. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | konvektorji | parapetni | 17 | 1 | 1 | 18 | Epivent
1. | URSZR | Gasilski dom Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Sedejeva ulica 9, 5101 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | Gasilski dom Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Sedejeva ulica 9, 5101 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 2 | 6 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
3. | URSZR | Gasilski dom Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Sedejeva ulica 9, 5101 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
4. | URSZR | Gasilski dom Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Sedejeva ulica 9, 5101 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | dvojček | 2 | 1 | 1 | 3 | Fujitsu |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | ICZR Sežana | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Bazoviška 13, 6210 Sežana | konvektorji | parapetni | 10 | 1 | 1 | 11 | Hidria |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | ICZR Sežana | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Bazoviška 13, 6210 Sežana | split sistem | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Sanyo |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Pečna Reber | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | / | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 22 | 44 | Aermec |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Fuji Denki |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Gree |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | ? |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | prenosna klima | / | 1 | 0 | 3 | 3 | ? |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 4 | 8 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Fresh |  | 0 | 0 | 0
| SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 8 | 16 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Pivka | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 59, 6257 Pivka | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Pivka | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 59, 6257 Pivka | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 9 | 18 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Pivka | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 59, 6257 Pivka | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Sanyo |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica Pivka | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 59, 6257 Pivka | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Artel |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Aermec |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Sanyo |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Daikin |  | 0 | 0 | 0
6. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Gree |  | 0 | 0 | 0
7. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | IMP |  | 0 | 0 | 0
8. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Delonghi |  | 0 | 0 | 0
9. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28 JPV Vipava objekt 5 | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 13 | 26 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Airwell |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Gree |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 12 | 24 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
4. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 3 | 6 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
5. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Sanyo |  | 0 | 0 | 0
6. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Sinclair |  | 0 | 0 | 0
7. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Vivax |  | 0 | 0 | 0
8. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | ? |  | 0 | 0 | 0
9. | SV |  | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Rijavci | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Trnovo nastanitveni objekt | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Fujitsu |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | objekt Rijavci | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Trnovo nastanitveni objekt | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 2 | 4 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Bač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | BŠ, 6253 Knežak | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Mitsubishi Electric |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Poček | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | BŠ, 6230 Postojna | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Mačkovci | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | TS Mačkovec (brez naslova) | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Panasonic |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Mlake | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | BŠ, 6230 Postojna | konvektorji | parapetni | 1 | 1 | 6 | 12 | Syntec |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Šentviška Gora | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Šentviška Gora b.š., 5283 Slap ob Idrijci | split sistem (notranja enota + zunanja enota) | monosplit | 1 | 1 | 1 | 2 | Yuetu |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 93 | 63 | 186 | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP A_2_b
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (klimat, hladilni agregat, ...) | Tip | Moč hladilnega registra [kW] | Moč predgrelnega registra [kW] | Moč dogrelnega registra [kW] | Pretok zraka dovod/odvod [m3/h] | faktor f | Proizvajalec | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
1. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodna naprava | SRV 250/134-4E | / | / | / | 504 | 1 | ATISA |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | dovodna naprava agregat | HAUBA | / | / | / | / | 1 | ATISA |  | 0 | 0 | 0
3. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodna naprava agregat | ODVOD DIMA | / | / | / | 5280 | 1 | ATISA |  | 0 | 0 | 0
4. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | stropni konvektor | TIO VENT 91 - P91-300-03-HHS | / | / | / | / | 1 | IMP Klima |  | 0 | 0 | 0
5. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | stropni konvektor | TIO VENT 92 - P91-300-03-HVS | / | / | / | / | 1 | IMP Klima |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | hladilni agregat | RAE 241 Kc | 23,3 kW | / | / | / | 1 | EMICON |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | ICZR Sežana | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Bazoviška 13, 6210 Sežana | klimat | ? | 34,66 kW | / | / | / | 1 | ? |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | ICZR Sežana | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Bazoviška 13, 6210 Sežana | rekuperator | Climmy top line PL26T | / | / | / | / | 8 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | hladilni agregat | / | / | / | / | / | 1 | Aermec |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | toplotna črpalka | ? | / | / | / | / | 1 | Alfa Laval |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ljubljanska 35, 6230 Postojna | hladilni agregat | CXAM 070 | / | / | / | / | 1 | Trane |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Ankaran | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran | hladilni agregat | KNMD 9/6.3 HV Z 5/CA | 32,34 kW | / | / | / | 1 | Carrier |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28, JPV Vipava | hladilni agregat | ? | 27,9 kW | / | / | / | 1 | ? |  | 0 | 0 | 0
2. | SV | vojašnica Vipava | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Beblerjeva 28, JPV Vipava | hladilni agregat | ? | 80,7 kW | / | / | / | 2 | ? |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP A_2_c
Zap. št. | Enota | Objekt | Regija | Lokacija | Tip naprave (kanalski ventilator, odvodni ventilator,…) | Tip | Pretok zraka dovod/odvod [m3/h) | faktor f | Proizvajalec | € / osnovno enoto (brez DDV) | f vrednost (brez DDV DDV) | DDV 22 % | f vrednost (z DDV)
1. | DOZ | Poslovno stanovanjski objekt Mandrač | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ferrarska 5/b, 6000 Koper/Capodistria | odvodni ventilator WC | / | / | 4 | / |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | UO Nova Gorica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kidričeva 13, 5000 Nova Gorica | odvodni ventilator | / | / | 6 | / |  | 0 | 0 | 0
1. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodni ventilator WC | Minivent | / | 6 | IMP Minivent |  | 0 | 0 | 0
2. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodni ventilator - kuhinja | Vortice | / | 1 | Vortice
3. | DOZ | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodni ventilator WC | Minivent | / | 6 | IMP Minivent |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodni ventilator | Minivent | / | 9 | IMP Minivent |  | 0 | 0 | 0
2. | URSZR | objekt Postojna | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Kolodvorska 5, 6230 Postojna | odvodni ventilator - kuhinja | Vortice | / | 2 | Vortice |  | 0 | 0 | 0
1. | URSZR | ICZR Sežana | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Bazoviška 13, 6210 Sežana | rekuperator | Climmy top line PL26T | / | 8 | ? |  | 0 | 0 | 0
1. | SV | vojaški objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | rekuperator | IMP, KN 6.3d 1A,0,6/1,7m3, leto 1994 | / | 1 | IMP |  | 0 | 0 | 0
3. | SV | vojaški objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | ventilator | SRV-P 500/160-6/8, 9200/7200, strešni | / | 1 | / |  | 0 | 0 | 0
12. | SV | vojaški objekt Ajševica | primorska (obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška) | Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica | ventilator | SRV-P 318/135-6/8, 2760/2150, strešnI | / | 1 | / |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ: | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0