## Popis teh. opreme-Pralnica
Obrazec 9 PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO OPREME
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev za vse postavke predložiti ustrezna dokazila oz. dokumentacijo, kot je katalog, tehnični list, skica ali slikovno gradivo, opis ponujenega artikla, itd. pri čemer ponudnik v njegovi ponudbi označi kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko (na dokazilih se zapiše zaporedno številko postavke s popisa). Vsi prospekti morajo biti nedvoumno označeni , na katero pozicijo v specifikaciji se tehnična dokazila nanašajo.
Tehnične zahteve opreme javnega naročila
Izvedbene zahteve tehnološke opreme
Izbrani dobavitelj priloži tudi grafični načrt z vsemi priključki oz. preveri že izdelan tehnološki načrt za oddelek pralnice ter po potrebi korigira priključke na lokaciji-uskladitev z vodjem gradbišča!
Ozemljitev kuhinjskih elementov izvede izvajalec elektro del.
CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI TRANSPORT, MONTAŽO IN PRIKLOPE VSE OPISANE DIMENZIJE V POPISU OPREME PO VREDNOSTIH (DIMENZIJAH, MOČEH, TEMPERATURAH IN OSTALIH TEHNIČNIH VREDNOSTIH) LAHKO ODSTOPAJO ZA MAX. NAJVEČ +/-10 %
Poz. | Opis blaga in storitev | ME | Količina | Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme | Cena/kos | Cena [€]
SPECIFIKACIJA PRALNE OPREME
PRALNICA TER LIKALNICA PERILA
1 | INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1250-1350x1450-1550x1950-2050 mm (ŠxGxV)
- max. faktor polnjenna: 1:9
- kapaciteta stroja: 45kg
- volumen bobna: 380-430l
- premer bobna: 900-930 mm
- kapaciteta izpusta: 380-430 l/min
- glasnost/nivo hrupa: 65-75dB
priključna moč: 36-42 kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20
priklop vode: HTV DN20
priklop vode: HMV DN20
2 | INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 900-1000x1550-1650x1950-2050 mm (ŠxGxV)
- max. Faktor polnjenna: 1:18/1:22
- kapaciteta stroja: 37kg
- volumen bobna: 650-700l
- premer bobna: 900-930 mm
- glasnost/nivo hrupa: 60-70 dB
priključna moč: 38-42kW DN20
priključna moč: 0,5-1,5kW 3N-400V
3 | INDUSTRIJSKI LIKALNI STROJ | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2750-2850x950-1050x1150-1250 mm (ŠxGxV)
- kapaciteta stroja:100-130kg/h
- cilindeer/premer: 450-500
- hitrost likanja: 1,5 do 8 m/min
- nivo hrupa: 65-75dB
- skupna širina likanja: 2050-2150 mm
priključna moč: 38-42kW DN 20
priključna moč: 0,5-1,5kW 3N-400V
4 | PREVOZNA OMARA | kos | 8 |  |  | 0
- dim. 800x600x1660 mm (ŠxGxV)
- prevozna omara za transport perila
- dve vmesni polici
- minimalni volumen omare: 620 litrov
- gumijasta kolesa: minimalno Ø120mm (siva guma: brez puščanja sledi)
- ogrodje iz nerjaveče kovinske konstrukcije
- primerna za pranje in dezinfekcijo
5 | TRANSPORTNI REGAL-OMARA | kos | 8 |  |  | 0
- dim. 600x810x1520 mm (ŠxGxV)
- transportni regal za prevoz čistega in umazanega perila
- fiksni mrežasti stranici in zadnja stena
- preklopna vrata (dva segmenta – deljiva po polovici)
- dve togi in dve vrtljivi gumijasti kolesi Ø125mm z zavoro
- nerjaveča mrežasta kovinska konstrukcija – pocinkana
- nosilnost do 160 kg
6 | REGAL-POLICE | kos | 10 |  |  | 0
- dim. 1000x600x2000 mm (ŠxGxV)
- nerjaveča kovinska konstrukcija – barvana
- poljubno nastavljive štiri police
- regal za odlaganje čistega perila
- nosilnost police do 140 kg
7 | PREVOZNO STOJALO | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1550x550x1900 mm (ŠxGxV)
- nerjaveča kovinska konstrukcija – kromirana
- prevozno stojalo za obešanje fazonskega perila
- štiri vrtljiva kolesa
- nosilnost do 45 kg
8 | SELITEV IN MONTAŽA CELOTNE OPREME V PRALNICI | kpl | 1 |  |  | 0
- potrebna je selitev opreme in vseh naprav na novo lokacijo
- iz stare lokacije, to je Terme Topolščica v novi objekt
- pri omenjeni poziciji se upošteva vse dejavnike (demontaža, montaža, potrošni material)
- na novi lokaciji je potrebno preveriti vse mikrolokacije (voda, elektrika, odtoki,…), da so izvedeni pravilno, glede na proizvajalca pralne tehnologije-opreme.
- prav tako je potrebno na koncu urediti tudi šolanje zaposlenih ter brezhibni zagon ter oddati ustrezno poročilo o primopredaji pralnice
|  |  |  | Skupna vrednost [€] |  | 0
|  |  |  | DDV 22% od osnove |  | 0
|  |  |  | Vrednost z DDV |  | 0