## Table 1
PREDRAČUN SKLOP 1 LOKACIJE | PREVERJANJE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | [11 empty] | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE | [7 empty] | PREVERJANJE INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE | [7 empty] | PRENOS POTENCIALOV - MERITVE NAPETOSTI KORAKA IN DOTIKA |  |  |  | IZDELAVA IN IZRIS ENOPOLNIH SHEM, OZNAČITEV TOKOKROGOV |  |  |  | MERITVE UPORNOSTI PREVODNIH (DISIPATIVNIH) TAL |  |  |  | PREGLEDI PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI BREZ IZVAJANJA MERITEV |  |  |  | PREGLED IN PONOVNA IZVEDBA MERITEV PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | SKUPAJ PO LOKACIJI v EUR brez DDV
| Število električnih razdelilnikov (do 20 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (21 do 50 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (51 in več tokokrogov) |  |  |  | Kategorija meritve (delitev po točkah iz tehnične smernice) | [7 empty] | Število merilnih mest - pregled in meritve strelovodnih odvodov, ozemljil, galvanskih povezav, spojev in prenapetostne zaščite |  |  |  | Število merilnih mest - pregled in meritve neprekinjenosti kovinskih delov, ki so povezani v enoten ozemljitveni sistem |  |  |  | Število merilnih mest - izpostavljena prevodna mesta, kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike |  |  |  | Število shem |  |  |  | Število merilnih mest |  |  |  | Delovna ura |  |  |  | Število tokokrogov / meritev
| Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Točka 1 (manj zahtevne električne inštalacije) | Cena na enoto (točka 1) v EUR brez DDV | Točka 2 (zahtevnejše električne inštalacije do 63A) | Cena na enoto (točka 2) v EUR brez DDV | Točka 3 (zahtevnejše električne inštalacije 63A ali več) | Cena na enoto (točka 3) v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto)
Kompleks MORS Ljubljana
Upravna zgradba, Vojkova 55 (10500) | kos | 5 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 26 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 28 |  | 0 | kos | 80 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 42 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 122 |  | 0 | 0
Triglav, Vojkova 55 (10501) | kos | 8 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | kos | 50 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 27 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 55 |  | 0 | 0
Smelt I, Vojkova 61 (10502) | kos | 20 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 27 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 39 |  | 0 | 0
Smelt II, Vojkova 59 (10503) | kos | 10 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 17 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 28 |  | 0 | 0
Gimnazija, Vojkova 55a (10504) | kos | 5 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 36 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 46 |  | 0 | 0
Internat, Dimičeva 15 (10505) | kos | 13 |  | 0 | kos | 17 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 50 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 58 |  | 0 | 0
Objekt Kranjčeva, Kranjčeva 1 (10430) | kos | 6 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | 0
UO LJUBLJANA
pisarna Trbovlje, Obrtniška c. 12, Trbovlje | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
URSZR
izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 19, Trbovlje | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
Državni logistični center, Roje, Ljubljana | kos | 5 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 150 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 10 |  | 0 | kos | 59 |  | 0 | 0
Hangarji Dovjež, Ljubljana | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 0 | kos | 200 |  | 0 | kos | 300 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 20 |  | 0 | kos | 150 |  | 0 | 0
Logistični center ZIR Trbovlje, Obrtniška c. 12 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
ICZR Ig, Zabrv 12, Ig | kos | 34 |  | 0 | kos | 24 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 70 |  | 0 | kos | 150 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 59 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 15 |  | 0 | kos | 129 |  | 0 | 0
ICZR - enota Logatec, Blekova vas 60, Logatec | kos | 30 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | kos | 61 |  | 0 | kos | 150 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 35 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 15 |  | 0 | kos | 84 |  | 0 | 0
IRSVNDN
izpostava Trbovlje, Obrtniška c. 12, Trbovlje | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana | kos | 5 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | 0
DLO - objekti na Vrhniki
Trojica, skladišča, Vrhnika | kos | 8 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | kos | 34 |  | 0 | kos | 150 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | kos | 17 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 15 |  | 0 | kos | 48 |  | 0 | 0
GŠSV - TK objekti
TK objekt Janče, Janče, Ljubljana | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | 0
DOZ
skladišča Roje, Ljubljana | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 38 |  | 0 | kos | 200 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 15 |  | 0 | kos | 29 |  | 0 | 0
Objekti Slovenske vojske
Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova 7, Ljubljana | kos | 5 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 0 |  | 5 |  | 20 |  | 0 | kos | 122 |  | 0 | kos | 400 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 24 |  | 0 | kos | 153 |  | 0 | 0
TKO Krim, Strahomer 60, Ig | kos | 7 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 5 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | 0
TS Borovnica | kos | 10 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 4 |  | 18 |  | 0 | kos | 153 |  | 0 | kos | 250 |  | 0 | kos | 80 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 18 |  | 0 | kos | 125 |  | 0 | 0
Grmez, Lavrica | kos | 4 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | 0
kompleks Kamna Gorica, Grosuplje | kos | 5 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | kos | 210 |  | 0 | kos | 400 |  | 0 | kos | 100 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 24 |  | 0 | kos | 176 |  | 0 | 0
ZOC Vrhnika | kos | 2 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 177 |  | 0 | kos | 300 |  | 0 | kos | 80 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 20 |  | 0 | kos | 153 |  | 0 | 0
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, Vrhnika | kos | 20 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 0 | kos | 401 |  | 0 | kos | 500 |  | 0 | kos | 120 |  | 0 | kos | 46 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 24 |  | 0 | kos | 383 |  | 0 | 0
skladišče Roje, Ljubljana | kos | 9 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 0 | kos | 112 |  | 0 | kos | 300 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 20 |  | 0 | kos | 95 |  | 0 | 0
Vojašnica STO, Šentvid, Ljubljana | kos | 8 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 0 |  | 6 |  | 8 |  | 0 | kos | 212 |  | 0 | kos | 400 |  | 0 | kos | 80 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 24 |  | 0 | kos | 218 |  | 0 | 0
VZE, Štula 23a, Ljubljana | kos | 3 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 33 |  | 0 | kos | 50 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | 0
delaboračnica Borovnica | kos | 8 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 310 |  | 0 | kos | 400 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 13 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | h | 24 |  | 0 | kos | 250 |  | 0 | 0
RP Ljubljanski vrh, Vrhnika | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 10 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 1 v EUR brez DDV: | [48 empty] | 0
PLAČILO: 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni, šteto od datuma določeneg aza oddajo ponudb.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!
Storitev, ki je predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju V.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.
Meritve se izvaja periodično v skladu z najnovejšimi poročili meritev ter skladno z veljano zakonodajo s področja nizkonapetostnih instalacij ter zaščite pred delovanjem strele (pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021; pravilnik za zaščito pred delovanjem strele v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-003:2021).