NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija:

»Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«

po odprtem postopku javnega naročanja v skladu s 40. členom ZJN-3

JN9/2023

Ljubljana, julij 2023

KAZALO

1. Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2. Oddaja in odpiranje ponudb	3

3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	4

4. Ponudba	5

4.1 Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

4.2 ESPD	6

4.3. Ponudbena cena	7

4.4 Veljavnost ponudbe	7

5. Skupna ponudba	8

6. Ponudba s podizvajalci	8

7. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10

8. Pogodba	10

9. Tehnične specifikacije	12

9.1. Ostali pogoji in storitve	14

10. Merila za izbor	14

11. Razlogi za izključitev	17

11.1 Predhodna nekaznovanost	17

11.2 Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	18

11.3 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	18

11.4 Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	18

12. Pogoji za priznanje sposobnosti	18

12.1 Reference	19

12.2 Drugi pogoji	19

13. Finančna zavarovanja	19

13.1. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	19

14. Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme	20

15. Protikorupcijsko določilo	21

16. Odstop od izvedbe javnega naročila	21

17. Pravna podlaga	21

18. Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	21

Priloge………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..……….23

NAVODILA PONUDNIKOM

1. Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

| Predmet | dobava in montaža elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo, za določevanje elementarne sestave s sposobnostjo hitrega zajemanja podatkov (pomembno za določevanje nanodelcev in hitro oslikovanje Mpix/h) |
| --- | --- |
| Oznaka | JN9/2023 |
| Vrsta postopka | odprti postopek skladno s 40. čl. ZJN-3 |
| Razdelitev na sklope | javno naročilo ni razdeljeno na sklope |
| Variante ponudbe | variantne ponudbe niso dopustne - vsak ponudnik lahko ponudi samo eno vrsto opreme, pri čemer lahko ponudi opremo skladno s tehničnimi specifikacijami |
| Rok za oddajo ponudbe | 24.8.2023 ob 10:00 |
| Odpiranje ponudb | 24.8.2023 ob 11.00 |
| Rok za postavitev vprašanj | 11.8.2023 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Zahtevan čas veljavnosti ponudbe | 24.12.2023 |

2. Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. V kolikor je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko, do roka za oddajo ponudb, svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki teh navodil. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je v 1. točki teh navodil določen za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb iz 1. točke teh navodil;

- upravitelj informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

3. Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, navedenega v 1. točki teh navodil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

4. Ponudba

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, kot je navedeno v 2. točki teh navodil.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi celotne opreme oz. vseh storitev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali ponudba ne ustreza tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

4.1 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.  Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema e-JN.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik posredovati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4.2 ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudniki, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddajo ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

4.3. Ponudbena cena

Končna ponudbena cena v EUR z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba mora vključevati tudi stroške montaže (namestitve) in osnovne kvalifikacije naprave, stroške izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij ter praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnikov.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene - navedeno primeroma, a ne izključno: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz morebitnega popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh morebitnih pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti, stroškov meritev, preiskav in testov, stroškov povezanih z montažo in zagonom opreme, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški DDP na sedežu naročnika (Incoterms 2020).

Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno v ponudbenem predračunu in navedene cene predstavljajo končno ceno. Ponudnik izpolni obrazec  Predračun in ga vloži v pdf. obliki v zavihek »Predračun« na  e-JN.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

4.4 Veljavnost ponudbe

# Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb.

# Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je zahtevano.

Ponudnik potrdi strinjanje z zgornjima odstavkoma s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

5. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru morajo dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbeni dokumentaciji navesti vse, ki bodo sodelovali v ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo v ponudbi navesti nosilca posla.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- predložiti izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca Izjava ponudnika potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec. V tem primeru mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

7. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

8. Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oziroma razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo praviloma v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo, na poziv naročnika, moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

2. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

S podpisom obrazca Izjava ponudnika ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

Naročnik bo, skladno s pogoji in merili razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo z enim ponudnikom.

9. Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje sledečo opremo ter dosega vsaj spodaj opisane tehnične zahteve in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah.

Opis osnovnih funkcionalnih lastnosti (splošne zahteve):

- Instrument omogoča analizo raztopin.

- Uvajanje vzorca raztopin je s peristaltično črpalko.

- Razprševanje tekočega vzorca s pnevmatskim razpršilnikom ob uporabi razpršilne komore.

- Vzbujanje analita v induktivno sklopljeni plazmi (ICP).

- Stabilen RF generator tipa solid-state za vzbujanje Ar plazme.

- Prenos ionov v vakuumski del instrumenta s pomočjo ionske optike.

- Vgrajen sistem za supresijo  ionov iz argonove plazme.

- Vgrajen sistem za kontrolo in supresijo poliatomnih interferenc na osnovi kinetične diskriminacije ali z uporabo kemijskih reakcij v kolizijsko reakcijski celici.

- V sistem vgrajeni kontrolerji masnega pretoka za kolizijsko reakcijske pline.

- Masni analizator na časa preleta ionov, t.i. TOF-MS (time-of-flight mass spectrometer).

- Sočasno zajemanje celotnih masnih spektrov v območju analitov-elementov.

- Ločljivost masnega analizatorja v rangu "medium resolution".

- Visokovakuumski sistem MS dela instrumenta s turbomolekularnimi črpalkami in vsaj eno zunanjo rotacijsko oljno črpalko.

- Napredni hiter ionski detektor.

- Upravljanje preko programskega uporabniškega vmesnika.

- Kontrola instrumenta z osebnim računalnikom (delovna postaja) in namensko programsko opremo.

- Instrument je povezljiv in kompatibilen s sistemom za lasersko ablacijo.

- povezava sistemov omogoča krmiljenje zajema TOF masnih spektrov na podlagi pulznega signala pri vsakem strelu LA sistema.

- Omogočeno je določevanje posameznih nanodelcev (single particle mode).

Posebne tehnične specifikacije:

- Fasselova plamenica (torch) izdelana iz kvarca, kompatibilna z drugimi načini vnosa vzorca (LA, hidridna generacija, desolvacijski sistem, ...).

- Položaj plamenice računalniško nastavljiv v X, Y, Z smeri.

- Zunanja hlajena razpršilna komora.

- Koncentrični borosilikatni razpršilnik vzorca z nominalnim pretokom cca. 400 uL/min.

- 4 kontrolerji masnega pretoka (3x za argon, 1x alternativni plin) za uvajanje Ar v plamenico.

- Najmanj trikanalna peristaltična črpalka (vzorec, interni standard, odpad).

- Računalniško nadzorovana ionska optika za fokusiranje in vodenje ionskega žarka za optimalen prenos ionov v MS del instrumenta.

- Turbomolekularne črpalke visoke kompresije.

- Izolacijski zaklop med visoko vakuumskim delom in vmesnikom z ionsko optiko, ki omogoča čiščenje ionske optike brez odzračevanja visokovakuumskega dela.

- Popolnoma zaščiten vakuumski sistem z izolacijskimi ventili med turbomolekularnimi in oljno(imi) rotacijsko(imi) črpalko(ami), ki zaščiti vakuumski sistem v primeru izpada električne energije.

- Multi-polna celica za kinetično ali reakcijsko odpravljanje matričnih interferenc.

- Off-axis izvedba, ki preprečuje kontaminacijo celice in omogoča učinkovit nadzor nad reakcijsko kemijo v celici.

- Elektronski računalniško krmiljeni kontrolerji masnih pretokov za uvajanje kolizijsko reakcijskih plinov.

- TOF analizator z visokim "duty cycle" za zajem celotnega masnega spektra pri najmanj 33 kHz.

- Masna ločljivost TOF-MS najmanj 3000.Detektor ionov  z visoko stabilnostjo.

- Enostavna menjava detektorja ionov, ki jo opravi uporabnik sam brez posledic za veljavnost garancije.

- Avtomatska zaščita detektorja ionov pred previsokimi ionskimi tokovi.

- Hladilni sistem z zunanjim recirkulacijskim hladilnikom za hlajenje vmesnika in turbomolekularnih črpalk.

Računalniški sistem:

- Namenska delovna postaja za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov.

- Večopravilni paraleliziran programski paket (namenski software) za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov.

Ostalo:

- Vmesnik za LA.

- Osnovno servisno orodje in instalacijski kit.

Tipične specifikacije učinkovitosti instrumenta:

- Hitrost zajema masnih spektrov:		min. 33 kHz za celoten masni spekter.

- Kontinuirano snemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 3 ms na masni spekter.

- Občutljivost pri 33 kHz, raztopine:		>10000 cps/ppb; Co59

>20000 cps/ppb; In115

>50000 cps/ppb; U238.

- Ločljivost TOF-MS:				>3000 FWHM pri U238.

- Masno območje:				6 – 280 AMU.

- Šum ozadja (background/dark noise):		<20 cps.

- Dinamično območje detektorja:		min. 6 velikostnih razredov.

- Stabilnost signala:				<3% RSD; 10 min.

<6% RSD; 1 ura.

- Delež oksidov:					<3%; BaO/Ba ali CeO/Ce

- Delež dvojno nabitih ionov:			<5%; AMU 70/140 ali ustrezno.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – javno dostopne in trenutno aktualne brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Brošure morajo imeti naveden datum izdaje in verzijo.

Če ponudnik ne ponudi celotne opreme in storitev, ali če ponujena oprema ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

9.1. Ostali pogoji in storitve

Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in storitve, ki jih mora ponudnik vključiti v pogodbeno ceno:

- Ponudnik ima možnost ogleda mesta montaže opreme, po predhodni najavi na elektronski naslov: martin.sala@ki.si. Ponudnik ima možnost seznanitve z lastnostmi mesta montaže opreme, zaradi česar se odpoveduje uveljavljanju vseh morebiti nastalih stroškov, povezanih z montažo in zagonom opreme.

- V kolikor iz predložene dokumentacije posamezna karakteristika ni razvidna ali naročnik dvomi o njenem zagotavljanju, mora ponudnik naročniku na njegov poziv omogočiti ogled opreme, identične ponujeni opremi, pri čemer mora imeti naročnik možnost, da izpolnjevanje karakteristike na opremi preveri. Ponudnik mora ogled in preveritev omogočiti v roku desetih (10) delovnih dni od naročnikovega poziva.

- Namestitev naprave, poleg same namestitve opreme in dodatkov, obsega tudi izvedbo začetnih nastavitev, ki so vključene v ponudbeno ceno, preverjanje in potrditev vseh specifikacij.

- Kompatibilnost opreme s Teledyne Photon Machines sistemom za lasersko ablacijo.

- Ponudba mora vsebovati tudi praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na kraju samem v obsegu vsaj 24 ur, za najmanj 3 naročnikove osebe. Izobraževanje morajo voditi  izkušeni strokovnjaki s področja. O terminu izobraževanja se bosta naročnik in izvajalec dogovorila ob podpisu pogodbe.

- Dobavljena oprema ima garancijsko dobo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov ter tehnično podporo pri uporabi opreme.

- Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati razpoložljivost rezervnih delov za dobavljeno opremo, in sicer za dobo najmanj 10 let od sklenitve pogodbe.

- Ponudba mora vključevati dobavo opreme in montažo v prostor naročnika na naslov: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

10. Merila za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merili za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam določenimi v poglavju Tehnične zahteve. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki presega minimalne tehnične zahteve bo v elementih, ki so merilo za izbor prejel dodatne točke. Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo določi število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Naročnik bo, skladno s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudbe najprej razvrstil po merilih ter nato preveril ali najugodnejša ponudba ustreza zahtevam naročnika in ali je dopustna.

Izbrana bo ponudba, ki bo zbrala najvišje število točk. V primeru dveh ali več dopustnih ponudb z enakim številom točk, bo naročnik izmed njih izbral tistega ponudnika, ki bo zbral največ točk pri merilu B - Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter. V primeru, da izbor na podlagi merila B ne bo omogočil izbora enega ponudnika, bo se bo ponudba izbrala na podlagi javnega žreba.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila A - Ponudbena cena EUR z DDV, merila B – Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter, merila C – Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ), merila D – Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra – notch filter ali ustrezen drug način - število sočasno izključenih območij, merila E – Navedena občutljivost sistema (točka 9 te razpisne dokumentacije), občutljivost pri 33 kHz) ob uporabi kolizijsko reakcijskih plinov ali brez, v t.i. »no-gas mode«, merila F – Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x hitreje od osnovne hitrosti 33 kHz) v izbranem ožjem masnem območju, skupaj s povečano občutljivostjo in merila G - Abundance sensitivity pri AMU 237/238.

Merilo A - Ponudbena cena z DDV (max 25 točk)

|  | Merilo | Ponudbena cena z DDV | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Ponudbena cena z DDV | 339.999,99 EUR | 25 |
|  |  | 340.000,00 do 349.999,99 EUR | 20 |
|  |  | 350.000,00 do 359.999,99 EUR | 15 |
|  |  | 360.000,00 do 369.999,99 EUR | 10 |
|  |  | 370.000,00 do 379.999,99 EUR | 5 |
|  |  | 380.000,00 EUR | 0 |

Več o oblikovanju končne ponudbene cene je določeno v točki 4.3 te razpisne dokumentacije. Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo B – Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter (max 25 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 0,1 ms (hitreje od 0,1 ms na zajem celotnega masnega spektra) | 25 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 1 ms (hitreje od 1 ms na zajem celotnega masnega spektra | 15 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre v 1 ms ali počasneje | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo C – Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| C. | Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) | Programska oprema instrumenta je združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) in omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo. | 10 |
|  |  | Programska oprema instrumenta ni združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) ne omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo D – Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra – notch filter ali ustrezen drug način - število sočasno izključenih območij (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| D. | Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra, število sočasno izključenih območij | Omogočena je izključitev zajemanja 5 ali več delov masnega spektra (sočasno) | 10 |
|  |  | Omogočena je izključitev zajemanja od vključno 2 do vključno 4 delov masnega spektra (sočasno) | 5 |
|  |  | Omogočena izključitev zajemanja enega dela masnega spektra | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo E – Navedena občutljivost sistema (točka 9 te razpisne dokumentacije), občutljivost pri 33 kHz) ob uporabi kolizijsko reakcijskih plinov ali brez, v t.i. »no-gas mode« (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| E. | Občutljivost sistema z ali brez pretoka (standardni pretok za normalno uporabo) kolizijsko reakcijskih plinov | Navedena je občutljivost pri načinu z vklopljenim pretokom kolizijsko reakcijskih plinov | 10 |
|  |  | Navedena je občutljivost pri načinu »no-gas mode« - pretok kolizijsko reakcijskih plinov je zaprt | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo F – Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x hitreje od osnovne hitrosti 33 kHz) v izbranem ožjem masnem območju, skupaj s povečano občutljivostjo (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| F. | Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x) v izbranem ožjem masnem območju, hkrati z višjo občutljivostjo | Sistem omogoča hitrejše zajemanje ožjega območja masnega spektra in višjo občutljivost | 10 |
|  |  | Sistem ne omogoča hitrejšega zajemanja ožjega območja masnega spektra in višje občutljivosti | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

Merilo G – Abundance sensitivity pri AMU 237/238 (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| G. | Abundance sensitivity pri AMU 237/238 | je manjša ali enaka 100 ppm | 10 |
|  |  | je večja od 100 ppm | 0 |

Ponudnik ustrezno označi v Prilogi  Izjava o izpolnjevanju meril.

11. Razlogi za izključitev

# Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik sprejel ESPD – več o ESPD v točki 4.2 teh navodil.

11.1 Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži(jo) izpolnjena pooblastila (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe). Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register  priloži sam.

Naročnik bo kot dokazilo sprejel izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudbe, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudbe, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

11.2 Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe gospodarski subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD.

11.3 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD.

11.4 Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD.

## Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta ponudnik glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

12. Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse, v tej točki navedene, pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik sprejel ESPD – več o ESPD v točki 4.2 teh navodil.

12.1 Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je že izvedel vsaj 1 dobavo in montažo opreme, ki je primerljiva s predmetom tega javnega naročila, v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.

Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh (3) let pred dnem oddaje ponudbe. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oz. potrjena dobavnica).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru nastopa s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo ponudnik in podizvajalci skupaj.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Reference« in izpolnjeno ter potrjeno »Potrdilo reference« s strani referenčnega naročnika že ob oddaji ponudbe v informacijski sistem eJN.

12.2 Drugi pogoji

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in obrazec Izjava po 35. členu ZintPK.

13. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Predvsem ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

13.1. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5¸% pogodbene vrednosti (z DDV).

Zavarovanje mora biti veljavno 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan in ožigosan obrazec »Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi«.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da ponudnik svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izpolnjeval skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa po vsebini ne sme odstopati od vsebine v vzorcu bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

14. Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme

Rok za končanje obveznosti glede dobave in montaže ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je največ 6 mesecev od dneva, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na sedežu naročnika.

Količinski in kakovostni prevzem opreme se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno in testirano ter funkcionalno ustrezno opremo. Prevzemni zapisnik podpišeta naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave, nuditi garancijo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic, nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Tako mora ponudnik v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter morebitno potrebno nadgradnjo opreme. Naročnik zahteva, da se izbrani ponudnik odzove na sporočilo o napaki (sporočilo se lahko posreduje elektronsko, pisno ali po telefonu) najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od posredovanja obvestila o napaki ter da z deli, ki so potrebna za odpravo napak, začne najkasneje peti (5.) delovni dan ter dela kontinuirano opravlja do odprave napak.

Diagnosticiranje napake je mogoče tudi on-line. V kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser na lokacijo naročnika.

Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati razpoložljivost rezervnih delov za dobavljeno opremo, in sicer za dobo najmanj 10 let od sklenitve pogodbe.

Dokazilo: Ponudnik potrdi soglašanje s pogojem s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

15. Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

16. Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

17. Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

18. Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v 3-h delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

19. Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

1. Predračun

Ponudnik _____________________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponujam opremo:

______________________________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme). Popis ponujene opreme je lahko posredovan tudi v obliki priloge k temu obrazcu in se lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _________________________

Predmet javnega naročila je ponujen po ponudbeni ceni:

| Ponudbena cena EUR brez DDV | Vrednost DDV v EUR | Ponudbena cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- |

Končna ponudbena cena v EUR z DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja do _______________ (najmanj do 24.12.2023). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# 2. Izjava ponudnika

Ponudnik _____________________________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023, ter v Uradnem listu EU_________________ izjavljam, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti javno naročilo; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za predmet javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - razumemo in soglašamo z navedenim v 8. točki razpisne dokumentacije (pogodba) ter v celoti sprejemamo vsebino vzorca pogodbe; - razumemo in v celoti izpolnjujemo zahteve iz 9. točke razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije) in točke 9.1. razpisne dokumentacije (ostali pogoji in storitve); - razumemo in v celoti soglašamo z navedenim v 14. točke razpisne dokumentacije (dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme); - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem uradno soglasje, da KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana v zvezi z oddajo javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _____________________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

3. ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

4. Tehnične specifikacije

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, ponujam opremo:

_____________________________________________________________________ (navedite podatke o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se zahteva nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na identični opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku desetih (10) delovnih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati napravo (elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)) v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

Opis osnovnih funkcionalnih lastnosti (splošne zahteve):

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument omogoča analizo raztopin. | DA | NE |  |
| Uvajanje vzorca raztopin je s peristaltično črpalko. | DA | NE |  |
| Razprševanje tekočega vzorca s pnevmatskim razpršilnikom ob uporabi razpršilne komore. | DA | NE |  |
| Vzbujanje analita v induktivno sklopljeni plazmi (ICP). | DA | NE |  |
| Stabilen RF generator tipa solid-state za vzbujanje Ar plazme. | DA | NE |  |
| Prenos ionov v vakuumski del instrumenta s pomočjo ionske optike. | DA | NE |  |
| Vgrajen sistem za supresijo ionov iz argonove plazme. | DA | NE |  |
| Vgrajen sistem za kontrolo in supresijo poliatomnih interferenc na osnovi kinetične diskriminacije ali z uporabo kemijskih reakcij v kolizijsko reakcijski celici. | DA | NE |  |
| V sistem vgrajeni kontrolerji masnega pretoka za kolizijsko reakcijske pline. | DA | NE |  |
| Masni analizator na časa preleta ionov, t.i. TOF-MS (time-of-flight mass spectrometer). | DA | NE |  |
| Sočasno zajemanje celotnih masnih spektrov v območju analitov-elementov. | DA | NE |  |
| Ločljivost masnega analizatorja v rangu "medium resolution". | DA | NE |  |
| Visokovakuumski sistem MS dela instrumenta s turbomolekularnimi črpalkami in vsaj eno zunanjo rotacijsko oljno črpalko. | DA | NE |  |
| Napredni hiter ionski detektor. | DA | NE |  |
| Upravljanje preko programskega uporabniškega vmesnika. | DA | NE |  |
| Kontrola instrumenta z osebnim računalnikom (delovna postaja) in namensko programsko opremo. | DA | NE |  |
| Instrument je povezljiv in kompatibilen s sistemom za lasersko ablacijo. | DA | NE |  |
| Povezava sistemov omogoča krmiljenje zajema TOF masnih spektrov na podlagi pulznega signala pri vsakem strelu LA sistema. | DA | NE |  |
| Omogočeno je določevanje posameznih nanodelcev (single particle mode). | DA | NE |  |

Posebne tehnične specifikacije:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasselova plamenica (torch) izdelana iz kvarca, kompatibilna z drugimi načini vnosa vzorca (LA, hidridna generacija, desolvacijski sistem, ...). | DA | NE |  |
| Položaj plamenice računalniško nastavljiv v X, Y, Z smeri. | DA | NE |  |
| Zunanja hlajena razpršilna komora. | DA | NE |  |
| Koncentrični borosilikatni razpršilnik vzorca z nominalnim pretokom cca. 400 uL/min. | DA | NE |  |
| 4 kontrolerji masnega pretoka (3x za argon, 1x alternativni plin) za uvajanje Ar v plamenico. | DA | NE |  |
| Najmanj trikanalna peristaltična črpalka (vzorec, interni standard, odpad). | DA | NE |  |
| Računalniško nadzorovana ionska optika za fokusiranje in vodenje ionskega žarka za optimalen prenos ionov v MS del instrumenta. | DA | NE |  |
| Turbomolekularne črpalke visoke kompresije. | DA | NE |  |
| Vsaj ena oljena rotacijska črpalka visokega pretoka. | DA | NE |  |
| Izolacijski zaklop med visoko vakuumskim delom in vmesnikom z ionsko optiko, ki omogoča čiščenje ionske optike brez odzračevanja visokovakuumskega dela. | DA | NE |  |
| Popolnoma zaščiten vakuumski sistem z izolacijskimi ventili med turbomolekularnimi in oljno(imi) rotacijsko(imi) črpalko(ami), ki zaščiti vakuumski sistem v primeru izpada električne energije. | DA | NE |  |
| Multi-polna celica za kinetično ali reakcijsko odpravljanje matričnih interferenc. | DA | NE |  |
| Off-axis izvedba, ki preprečuje kontaminacijo celice in omogoča učinkovit nadzor nad reakcijsko kemijo v celici. | DA | NE |  |
| Elektronski računalniško krmiljeni kontrolerji masnih pretokov za uvajanje kolizijsko reakcijskih plinov. | DA | NE |  |
| TOF analizator z visokim "duty cycle" za zajem celotnega masnega spektra pri najmanj 33 kHz. | DA | NE |  |
| Masna ločljivost TOF MS najmanj 3000. | DA | NE |  |
| Detektor ionov z visoko stabilnostjo. | DA | NE |  |
| Enostavna menjava detektorja ionov, ki jo opravi uporabnik sam brez posledic za veljavnost garancije. | DA | NE |  |
| Avtomatska zaščita detektorja ionov pred previsokimi ionskimi tokovi. | DA | NE |  |
| Hladilni sistem z zunanjim recirkulacijskim hladilnikom za hlajenje vmesnika in turbomolekularnih črpalk. | DA | NE |  |

Računalniški sistem:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Namenska delovna postaja za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA | NE |  |
| Večopravilni paraleliziran programski paket (namenski software) za nadzor instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA | NE |  |

Ostalo:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vmesnik za LA. | DA | NE |  |
| Osnovno servisno orodje in instalacijski kit. | DA | NE |  |

Tipične specifikacije učinkovitosti instrumenta:

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitrost zajema masnih spektrov: | min. 33 kHz za celoten masni spekter | DA | NE |  |
| Kontinuirano snemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 3 ms na masni spekter. |  | DA | NE |  |
| Občutljivost pri 33 kHz, raztopine: | >10000 cps/ppb; Co59 | DA | NE |  |
|  | >20000 cps/ppb; In115 | DA | NE |  |
|  | >50000 cps/ppb; U238 | DA | NE |  |
| Ločljivost TOF-MS: | >3000 FWHM pri U238 | DA | NE |  |
| Masno območje: | 6 – 280 AMU | DA | NE |  |
| Šum ozadja (background/ dark noise): | <20 cps | DA | NE |  |
| Dinamično območje detektorja: | min. 6 velikostnih razredov | DA | NE |  |
| Stabilnost signala: | <3% RSD; 10 min | DA | NE |  |
|  | <6% RSD; 1 ura | DA | NE |  |
| Delež oksidov: | <3%; BaO/Ba ali CeO/Ce | DA | NE |  |
| Delež dvojno nabitih ionov: | <5%; AMU 70/140 ali ustrezno | DA | NE |  |

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – javno dostopne in trenutno aktualne brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Brošure morajo imeti naveden datum izdaje in verzijo.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

5. Izjava o izpolnjevanju meril

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________  izjavljam, da pri posameznem merilu dosegam sledeče število točk (obkrožiti ustrezno število točk pri vsakem merilu):

Merilo A - Ponudbena cena z DDV (max 25 točk)

|  | Merilo | Ponudbena cena z DDV | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Ponudbena cena z DDV | 339.999,99 EUR | 25 |
|  |  | 340.000,00 do 349.999,99 EUR | 20 |
|  |  | 350.000,00 do 359.999,99 EUR | 15 |
|  |  | 360.000,00 do 369.999,99 EUR | 10 |
|  |  | 370.000,00 do 379.999,99 EUR | 5 |
|  |  | 380.000,00 EUR | 0 |

Merilo B –  Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter (max 25 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | Kontinuirano zajemanje popolnega MS spektra s časom zajemanja hitreje od 1 ms na masni spekter | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 0,1 ms (hitreje od 0,1 ms na zajem celotnega masnega spektra) | 25 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinurano zajemati popolne elementne masne spektre pod časom 1 ms (hitreje od 1 ms na zajem celotnega masnega spektra) | 15 |
|  |  | Instrument je sposoben kontinuirano zajemati popolne elementne masne spektre v 1 ms ali počasneje | 0 |

Merilo C – Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| C. | Možnost uporabe lastnih skriptov za obdelavo podatkov (npr. Python ) | Programska oprema instrumenta je združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) in omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo. | 10 |
|  |  | Programska oprema instrumenta ni združljiva z brezplačnimi open-source skripti – programskimi jeziki (npr. Python) ne omogoča, da so neobdelani surovi podatki (masni spektri), ki jih ustvari instrument, dostopni za naknadno obdelavo | 0 |

Merilo D – Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra – notch filter ali ustrezen drug način - število sočasno izključenih območij (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| D. | Možnost izključitve zajemanja delov masnega spektra, število sočasno izključenih območij | Omogočena je izključitev zajemanja 5 ali več delov masnega spektra (sočasno) | 10 |
|  |  | Omogočena je izključitev zajemanja od vključno 2 do vključno 4 delov masnega spektra (sočasno) | 5 |
|  |  | Omogočena izključitev zajemanja enega dela masnega spektra | 0 |

Merilo E – Navedena občutljivost sistema (točka 9 te razpisne dokumentacije), občutljivost pri 33 kHz) ob uporabi kolizijsko reakcijskih plinov ali brez, v t.i. »no-gas mode« (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| E. | Občutljivost sistema z ali brez pretoka (standardni pretok za normalno uporabo) kolizijsko reakcijskih plinov | Navedena je občutljivost pri načinu z vklopljenim pretokom kolizijsko reakcijskih plinov | 10 |
|  |  | Navedena je občutljivost pri načinu »no-gas mode« - pretok kolizijsko reakcijskih plinov je zaprt | 0 |

Merilo F – Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x hitreje od osnovne hitrosti 33 kHz) v izbranem ožjem masnem območju, skupaj s povečano občutljivostjo (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| F. | Možnost hitrejšega zajemanja masnih spektrov (najmanj 4x) v izbranem ožjem masnem območju, hkrati z višjo občutljivostjo | Sistem omogoča hitrejše zajemanje ožjega območja masnega spektra in višjo občutljivost | 10 |
|  |  | Sistem ne omogoča hitrejšega zajemanja ožjega območja masnega spektra in višje občutljivosti | 0 |

Merilo G – Abundance sensitivity pri AMU 237/238 (max 10 točk)

|  | Merilo | Opis | Število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| G. | Abundance sensitivity pri AMU 237/238 | je manjša ali enaka 100 ppm | 10 |
|  |  | je večja od 100 ppm | 0 |

V kolikor ponudnik pri merilu B obkroži 25 ali 15 točk, pri merilu D obkroži 10 ali 5 točk, pri merilih E, F in G pa obkroži 10 točk, mora v ponudbi predložiti tudi ustrezna dokazila – javno dostopne in trenutno aktualne brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijo opreme iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike, ki se točkujejo. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Brošure morajo imeti naveden datum izdaje in verzijo.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 6. Reference

Ponudnik ___________________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________ , priglašam naslednje reference:

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, e-mail, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba: Ponudnik mora predložiti tudi referenčno potrdilo s strani naročnika referenčnega posla.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# 6.1. Potrdilo reference

IZJAVA – POTRDILO REFERENCE

Naročnik referenčnega posla (potrjevalec reference) _______________________________________ (naziv in naslov), ________________________________________________________ (kontaktna oseba, e-naslov, tel. št.) potrjujem, da je dobavitelj (nosilec reference) _______________________________ (naziv in naslov) za nas opravil dobavo in montažo opreme: __________________________________ v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR z DDV dne  _____________ (šteje obdobje zadnjih treh (3) let pred dnem oddaje ponudbe).

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Posel je zaključen v skladu s sklenjenim dogovorom.

Potrdilo izdajamo na zahtevo dobavitelja za prijavo na javni razpis.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega posla resnični.

Kraj in datum:	 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

7. Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________,

___________________________________________________________________

(navedite naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 8. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Podatki o ponudniku: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

9. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |  |
| (Ulica in hišna številka) |  |
| (Poštna številka in pošta) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Dekliški priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:								Podpis pooblastitelja:

10. Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo, za določevanje elementarne sestave s sposobnostjo hitrega zajemanja podatkov (pomembno za določevanje nanodelcev in hitro oslikovanje Mpix/h)

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo,  5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (14 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

11. Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(navedite firmo), _________________(navedite naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da: - nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

12. Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 13. Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS)«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ________/2023 ter v Uradnem listu EU_________________

izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3).

# Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 14. Podatki o ponudniku

| FIRMA oz. IME: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

*za navedene osebe je potrebno na morebitni naknadni poziv naročnika predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci. Kraj in datum: Podpis in žig ponudnika:

# 15. Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# 16. Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži

elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)

JN9/2023

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________;

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in montažo elementnega masnega spektrometra na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo  (ICP-TOF-MS);

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zaveže, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za predmet pogodbe »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2023, pod št. objave JN______/2023 ter v Uradnem listu EU_________________.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila »Elementni masni spektrometer na čas preleta z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-TOF-MS)« znaša _______________________________ EUR brez DDV ter _________________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR brez DDV vključuje napravo z vso opremo, ki je navedena v popisu ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke (razen DDV) ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cena vključuje tudi stroške montaže (namestitve) in kvalifikacije naprave, stroške izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve vseh specifikacij, stroške praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na kraju samem, stroške DDP na sedežu naročnika (Incoterms 2020) ter stroške garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

- naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

- prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- da bo zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju 10 let od sklenitve pogodbe;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- nuditi garancijo za predmet naročila najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Praktično izobraževanje in usposabljanje vsaj treh uporabnikov  v obsegu vsaj 24 ur bo izvajalec na sedežu naročnika izvedel do ____________________.  Praktično izobraževanje in usposabljanje bodo vodili izkušeni strokovnjaki s področja.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je največ 6 mesecev od dneva sklenitve te pogodbe.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na sedežu naročnika. Dobavitelj mora do datuma iz prejšnjega odstavka opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Račun bo izvajalec, v obliki e-računa, predložil v treh (3) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora odzvati na sporočilo o napaki (sporočilo se lahko posreduje elektronsko, pisno ali po telefonu) najkasneje v roku dveh (2.) delovnih dni od posredovanja obvestila o napaki ter da z deli, ki so potrebna za odpravo napak, začne najkasneje peti (5.) delovni dan ter dela kontinuirano opravlja do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oziroma zamenjana, garancijski rok ne začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih, s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno še 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v 10-ih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail _______________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ___________, e-mail ________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, to je deset let po njeni sklenitvi.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva izvoda.

Datum:_______________________                             Datum:_______________________

| IzvaIzvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.)

Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.)

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ta obrazec morajo izpolni člani UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA ponudnika oz. oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika. Obrazec mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.