PONUDBENI PREDRAČUN

1. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodni celici in 1 odklopniško celico (Xiria) in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodni celici | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

2. TP z dvema vodnima celicama

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodni celici in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodni celici | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje dveh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

3. TP s tremi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

4. TP s tremi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

5. TP s štirimi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 4 vodne celice, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 4 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje petih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

6. TP s štirimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 4 vodne celice, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 4 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje petih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

7. TP s petimi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 5 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 5 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje šestih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

8. TP s petimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 5 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 5 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje šestih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

9. TP s šestimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 6 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 6 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje sedmih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

10. Predelava obstoječih stikal SECTOS

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predelava obstoječih daljinsko vodenih stikal SECTOS | 1 |  |  |

11. Rezervni deli

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprava za vodenje in nadzor RTU | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar | 4 |  |  |

* Naročnik se bo z izbranim ponudnikom za vsako TP posebej dogovoril, ali bo demontažo izvedel izbrani ponudnik ali jo bo izvedel naročnik v lastni režiji.

REKAPITULACIJA

| Naziv |  |  | Količina | Skupna cena (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico |  |  | 2 |  |  |
| 2. TP z dvema vodnima celicama |  |  | 4 |  |  |
| 3. TP z tremi vodnimi celicami |  |  | 10 |  |  |
| 4. TP z tremi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 5 |  |  |
| 5. TP s štirimi vodnimi celicami |  |  | 2 |  |  |
| 6. TP s štirimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 2 |  |  |
| 7. TP s petimi vodnimi celicami |  |  | 1 |  |  |
| 8. TP s petimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 1 |  |  |
| 9. TP s šestimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 2 |  |  |
| 10. Predelava obstoječih daljinsko vodenih stikal SECTOS |  |  | 1 |  |  |
| 11. Naprava za vodenje in nadzor RTU |  |  | 1 |  |  |
| 12. Naprava za detekcijo okvar |  |  | 4 |  |  |
| Skupna cena v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |  |  |
|  | Žig in podpis: |  |  |

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.