## PRILOGA D-1b_Distribucijski TR
PONUDBENI PREDRAČUN (PRILOGA D/1b) – DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina Elektro Ljubljana | Količina Elektro Maribor | Količina Elektro Celje | Količina Elektro Primorska | Skupna količina EDP | EM | Prazna cena=P0 za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Transformator 160 kVA, 21/0,42 kV |  |  |  | 16 |  |  | 16 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
2. | Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 40 | 50 | 110 | 8 | 208 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
3. | Transformator 400 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 25 | 10 | 21 | 5 | 61 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
4. | Transformator 630 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 30 | 25 | 32 | 35 | 122 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
5. | Transformator 1000 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 15 | 9 | 27 | 22 | 73 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
6. | Transformator 400 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
7. | Transformator 630 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 8 | 1 |  | 9 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
8. | Transformator 1000 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 9 | 1 |  | 10 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
9. | Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber |  |  |  |  | 4 |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
10. | Natični skoznji izolator 12/20(24) kV |  |  | 12 | 9 | 60 | 9 | 90 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
11. | NN priključnica za Tr 160 kVA |  |  |  | 4 |  |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
12. | NN priključnica za Tr 250, 400 kVA | [5 empty] | 8 | 8 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
13. | NN priključnica za Tr 630 kVA | [5 empty] | 4 | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
14. | NN priključnica za Tr 1000 kVA | [5 empty] | 4 | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Kraj in datum: | [7 empty] | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu M v vsaki vrstici preveriti stopnjo DDV in jo popraviti, v kolikor je napačna.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.