## 43_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4/3.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
Občina Moravče
INVESTITOR: |  | Trg svobode 4, 1251 Moravče
OBJEKT: |  | Dom starejših občanov Moravče
SESTAVIL: |  | Sejad Bajrić dip.i.e.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018, julij 2022 - Rev. 1
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE-
REKAPITULACIJA: |  | NN priklj. in prestavitev obstoječih NN vodov
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
II.1. | ELEKTROINŠTALACIJE - ZU |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
III. | GRADBENA DELA
III.1. | ZAŠČITA NN VODOV |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 43_I.SPL_
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Nepredvidena dela 10% vrednosti
| (načrt 4/3) | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 43_II.12_EZU
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
II.1. | ELEKTROINŠTALACIJE - ZU
1 | Dobava in polaganje kabla v kabelsko kanalizacijo, zaščitno izol.cev
| - NA2XY4x70mm2 | m | 115 |  | 0
2 | Dobava in montaža podometne merilne omarice KPMO po opisu
| - podometna razdelilna omara, ohišje INOX, dim. 610x1000x250mm (š,v,g), enakovredno: "TPMO-2 TEMS-US" | kos | 1
| - Trifazni dvotarifni števec s komunikacijskim vmesnikom kot npr. tip ZMXi320CPU1L1D3.21 | kos | 1
| - varovalčno stikalo vel.00 - do 160A | kos | 2
| - varovalčni vložki NV 80A (gL-gG) | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 50A (gL-gG) | kos | 3
| - odvodnik prenapetostni razred I | kos | 3
| - montažna plošča perfinaks d=2mm | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kos | 1
| - izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m | kos | 3
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
| komplet | kos | 1 |  | 0
3 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek
| enakovredno: HERMI | m | 150 |  | 0
4 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 50 |  | 0
5 | Izvedba stika na ograje, drogove zastav ter druge kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| komplet | kos | 25 |  | 0
6 | Odklop (prekinitev) obstoječega kabla NAYY 4x50+1,5mm in ponovni priklop (spajanje) komplet z raychem spoji.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Odklop (prekinitev) obstoječega kabla NAYY 4x120+1,5mm in ponovni priklop (spajanje) komplet z raychem spoji.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odklop (prekinitev) obstoječega kabla NAYY 4x70+1,5mm in ponovni priklop (spajanje) komplet z raychem spoji.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Polaganje obstoječega kabla v novo razrezano cev fi110mm.
| komplet | m | 250 |  | 0
10 | Ročni izkop obstoječih NN vodov in uvleka v novo kabelsko kanačizacjo.
| - komplet | m | 255 |  | 0
11 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROINŠTALACIJE - ZU |  |  |  | 0

## 43_III.1_NN
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
III. | GRADBENA DELA
III.1. | ZAŠČITA NN VODOV
1 | Zakoličenje trase obstoječih NN vodov (po situaciji) | m | 280 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 246 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 41 |  | 0
5 | Izdelava kabelske kanalizacije v temeljni plošči objekta, komplet z obbetoniranjem cevi, zaščito prehoda skozi temelje. | m | 50 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - PVC fi-160 | m | 520 |  | 0
| - PVC fi-110 | m | 850 |  | 0
| - PVC fi-63 | m | 260 |  | 0
6 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1x1x1m s težkim pokrovom | kos | 2 |  | 0
| - jašek dimenzij 1,2x1,2x1,2m s težkim pokrovom | kos | 1 |  | 0
| - jašek dimenzij 1,5x1,5x1,5m s težkim pokrovom | kos | 2 |  | 0
7 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet | kpl | 13 |  | 0
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 205 |  | 0
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 5 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 50 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA NN VODOV |  |  |  | 0