## 6_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
3/4.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Moravče
INVESTITOR: |  | Trg svobode 4, 1251 Moravče
OBJEKT: |  | Dom starejših občanov Moravče
SESTAVIL: |  | Sejad Bajrić dip.i.e.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018, julij 2022 - Rev. 1
REKAPITULACIJA: |  | NAČRT TELEKOMUNIKACIJ
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | ELEKTRO - TK DELA |  | 0
3. | GRADBENA DELA -TK KABELSKE KANALIZACIJE |  | 0
| SKUPAJ - |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 6_1.SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Spremljanje objekta med gradnjo in sodelovanje projektanta na koordinacijah med gradnjo. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 40 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
| - Komplet za načrte 3/4 | ur | 20 |  | 0
3 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. Upošteva se 10 % celotne investicije načrta 3/4)
| komplet |  | 10% | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 6.1_TELE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitev ali opreme, je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
- strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO)
- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom
- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami,
- naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno predlagane opreme,
- projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb, v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika.
2. | ELEKTRO - TK DELA
1 | Dobava in uvlečenje kabla TK 59 5x4x0.4 GM v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke, komplet | m | 650 |  | 0
2 | Dobava in uvlečenje kabla TOSMd 03 4x12 SMAN v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke, komplet | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in uvlečenje kabla TOSMd 03 1x12 SMAN v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke, komplet | m | 550 |  | 0
3 | Rzcepna sponka 48//2x12, komplet z vsem drobni materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zaključevanje optičnega kabla v komunikacijskem vozlišču objekta. | kpl | 2 |  | 0
5 | Preverjanje in čiščenje, obstoječe kabelske kanalizacije in jaškov. | kpl | 1 |  | 0
6 | Uvod TK 59 GM kabla premera 0.4mm v kabelsko omaro Telekom, izdelava forme, ozemljitev plašča kabla in priključitvijo na letvico v kabelski omarici. | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava mont. materiala in izdelava razcepnih spojk XAGA 550 ( ali razvodišča ) na kablu TK59 GM z uporabo Raychem materiala po predhodnem dogovoru z upravljalcem omrežja Telekom Slovenije | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava čepa in tesnenje PVC cevi fi-110 mm. | kpl | 1 |  | 0
9 | Preveritev prepustnosti cevi - kalibracija 1x fi 110 mm ter tesnosti cevi z izdelavo poročila. | m | 400 |  | 0
10 | Preizkušanje kabla TK 59 5x4x0.4 GM na bobnih pred polaganjem. | kpl | 1 |  | 0
11 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (TK 59 5x4x0.4 GM) pred spajanjem. | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in vzidava omarice dim.450x450x150mm tipa RTO-PA 12 z ustrezno (Telekom) ključavnico ter vgraditvijo uvodnih cevi 3xPEHD fi50 mm dolžine 4m, z dobavo vsega potrebnega materiala in pribora za montažo. | kpl | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža nosilca letvic in letvic kot npr. tip Iskra zaščite 10x2 ali podoben komplet z obročki v omarico. | kpl | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža zaščitnega modula kot. npr. tip iskra zaščite LPA 02 I10 ali podoben, kompatibilen z letvico. | kpl | 4 |  | 0
15 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 1x16mm2 za ozemljitev TK omarice | kpl | 1 |  | 0
16 | Merjenje ponikalne upornosti ozemljitve (zaščitne in delovne) z izdelavo merilnih rezultatov (dokler se ne dosežejo ustrezni rezultati). | kpl | 1 |  | 0
17 | Izvršilni načrt krajevnega kabelskega omrežja, ki obsega: -situacijski načrt - shematski načrt . | kpl | 1 |  | 0
18 | 'Atesti, izjave - komplet protokol. | kpl | 1 |  | 0
19 | 'Stroški nadzora upravljalca TK omrežja v času izvajanja del | kpl | 1 |  | 0
20 | 'Drobni material, (ocena cca. 3% predračunske vrednosti) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRO - TK DELA |  |  |  | 0

## 6.2_PZI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | GRADBENA DELA -TK KABELSKE KANALIZACIJE
1 | Zakoličenje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 215 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob roba izkopa | m3 | 84 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala. | m3 | 17 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PVC fi-110 - rumene barve | m | 420 |  | 0
6 | 'Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-80cm in globine 100cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| komplet | kos | 3 |  | 0
7 | Izdelava kabelske kanalizacije v temeljni plošči objekta, komplet z obbetoniranjem cevi, zaščito prehoda skozi temelje. | m | 12 |  | 0
8 | 'Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-60cm in globine 80cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| komplet | kos | 4 |  | 0
9 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1x1x1m s težkim pokrovom | kos | 1 |  | 0
10 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem) | kpl | 1 |  | 0
11 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 5m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 5 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | kpl | 1 |  | 0
13 | Dodatek za izkop na trasah v bližini komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
14 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 35 |  | 0
15 | Nadzor s strani upravljalca TK omrežja - TELEKOM Slovenije | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA -TK KABELSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0