## 44_REK
verzija: SPK_01
3/5.4.1 POPIS MATERIALA IN DEL
Občina Moravče
INVESTITOR: |  | Trg svobode 4, 1251 Moravče
OBJEKT: |  | Dom starejših občanov Moravče
SESTAVIL: |  | Sejad Bajrić dip.i.e.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018, julij 2022 - Rev. 1
REKAPITULACIJA: |  | TEHNIČNA ZAŠČITA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | PROTIVLOMNI SISTEM DSO MORAVČE |  | 0
4. | VIDEO NADZORNI SISTEM DSO MORAVČE |  | 0
5. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  | 0
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 44_1.SPL
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Nepredvidena dela 10% vrednosti
| (načrt 3/5) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 44_2_PS_DSO
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). Vse naprave se lahko nadomesti s tehnično enakovrednimi.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati. Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu
(atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca.
V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže.
Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. 'V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja,
je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu
2. | PROTIVLOMNI SISTEM DSO MORAVČE
2.1. INSTALACIJE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| Licy 2x0,5+8x0,22, | m | 675 |  | 0
| Licy 5x2x0,8, | m | 145 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 95 |  | 0
| UTP Cat6, | m | 35 |  | 0
2 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 350 |  | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 250 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
2.2. OPREMA
1 | Centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic,
32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo;
komplet z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
| kot npr. tip SIEMENS Intrunet SPC5320-IP ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop,
| kot npr. tip SIEMENS SPCN110 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | GSM Modem za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format) ali privatno linijo,
omogoča pošiljanje SMS alarmnih sporočil in omogoča uporabniku kriljenje sistema s pomočjo posanega prednastavljenega SMS sporočila ; v kompletu z zunanjo anteno
| kot npr. tip SIEMENS SPCN310 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | AKU baterija 12 V, 7,2 Ah,
| komplet | kos | 1 |  | 0
5 | LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami
| kot npr. tip SIEMENS SPCK620 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
6 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
| kot npr. tip SIEMENS SPCP332 ali tehnično enakovredno | kos | 3 |  | 0
7 | AKU baterija 12 V, 7,2 Ah,
| komplet | kos | 3 |  | 0
8 | Senzor kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz,
| medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2, |  |  |  |  | 1
Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja
| kot npr. SIEMENS PDM-IXA12 ali tehnično enakovredno | kos | 25 |  | 0
9 | Nosilec za senzorje
| kot npr. tip DMW/DMC ali tehnično enakovredno | kos | 25 |  | 0
10 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.2. OPREMA |  |  |  | 0
2.3. STORITVE
11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme), označevanje elementov.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava izvedbenega načrta na podlagi tlorisnih podlog v dwg formatu pridobljenih s strani naročnika - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNI SISTEM DSO MORAVČE |  |  |  | 0

## 44_3_PS_Lekarna
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). Vse naprave se lahko nadomesti s tehnično enakovrednimi.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati. Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu
(atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca.
V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže.
Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. 'V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja,
je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu
3. | PROTIVLOMNI SISTEM LEKARNE
3.1. INSTALACIJE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| Licy 2x0,5+8x0,22, | m | 195 |  | 0
| Licy 5x2x0,8, | m | 45 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
| UTP Cat6, | m | 10 |  | 0
2 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 50 |  | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 100 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
3.2. OPREMA
1 | Centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic,
32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo;
komplet z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
| kot npr. tip SIEMENS Intrunet SPC5320-IP ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop,
| kot npr. tip SIEMENS SPCN110 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | GSM Modem za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format) ali privatno linijo,
omogoča pošiljanje SMS alarmnih sporočil in omogoča uporabniku kriljenje sistema s pomočjo posanega prednastavljenega SMS sporočila ; v kompletu z zunanjo anteno
| kot npr. tip SIEMENS SPCN310 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | AKU baterija 12 V, 7,2 Ah,
| komplet | kos | 1 |  | 0
5 | LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami
| kot npr. tip SIEMENS SPCK620 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
| kot npr. tip SIEMENS SPCP332 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
7 | AKU baterija 12 V, 7,2 Ah,
| komplet | kos | 1 |  | 0
8 | Senzor kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz,
| medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2, |  |  |  |  | 1
Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja
| kot npr. SIEMENS PDM-IXA12 ali tehnično enakovredno | kos | 9 |  | 0
9 | Nosilec za senzorje
| kot npr. tip DMW/DMC ali tehnično enakovredno | kos | 9 |  | 0
10 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.2. OPREMA |  |  |  | 0
3.3. STORITVE
11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme), označevanje elementov.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava izvedbenega načrta na podlagi tlorisnih podlog v dwg formatu pridobljenih s strani naročnika - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNI SISTEM LEKARNE |  |  |  | 0

## 44_4_VNS
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | VIDEO NADZORNI SISTEM DSO MORAVČE
4.1. INSTALACIJE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
| UTP Cat6, | m | 525 |  | 0
2 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 220 |  | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 150 |  | 0
4.2. OPREMA
4 | Profesionalni strežnik rack izvedba v sledeči sestavi: 1x INTEL Xeon E3-1220V6 3.00GHz 8MB 4C/4T 1x KINGSTON KVR24E17S8/4 4GB ECC DDR4 1x Intenso TOP SSD 128GB 25/S600
1x SUPERMICRO MCP-220-00043-0N 3.5"->2.5" 1x MS Windows Pro 10 DSP ANG DVD 4x SEAGATE ST4000VX007 4TB 5.9/64M/S600
| kot npr. SuperServer 5019S-MR | kos | 1 |  | 0
5 | Programska oprema Mirasys NVR Pro1 5 uporabnikov 1 snemalna enotaza snemanja IP kamer; licenca za 1 kamero.
| Računalniška aplikacija (program) - uporabniku prijazen grafični vmesnik, FIFO prepisovanje arhiva, detekcija napak in alarmov, obveščanje po elektronski pošti, aplikacija za WEB dostop, možnost upravljanja vrtljivih (PTZ) kamer, nastavitev večnivojskih pravic za dostop do slik in posnetkov (administrator, master user, other users), |  |  |  |  | 81
| programsko generirani izhodi za krmiljenje naprav preko dodatnih LAN vmesnikov (opcija) - avtomatsko ročno (npr. luči), detekcija gibanja, nastavljiva po posamezni kameri, koledar snemanja, aplikacija omogoča avtomatsko shranjevanje na druge medije, izvoz posnetkov v dejanskem formatu zajema (nekompresirano, kot slika), možen uvoz tlorisov (Map program), |  |  |  |  | 102
| kot npr. tip Mirasys NVR Pro 8 ali tehnično enakovredno | kos | 13 |  | 0
6 | 2 MP mrežna kamera v IP66 vandal dome - ohišju Exmor CMOS čip s progresivnim skeniranjem H.264 & MJPEG kompresija, dvojno kodiranje maksimalna resolucija 1080P(1920x1080) v 30fps DWDR, dnevno/nočna(IR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 3Mpix-1/2.7"
varifokalni motoriziran objektiv 2.8~12mm/F1.4 auto Iris-ICR Filter, avto fokus. 99º~24º, domet IR diod 20m, PoE napajanje.
| kot npr. HDBW-2200RZ | kos | 2 |  | 0
7 | Dodatno podnožje kamere za vezavo kablov in konektorjev
| kot npr tip PFA-131 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
8 | 3MP mrežna kamera v IP66 bullet ohišju Exmor CMOS čip s progresivnim skeniranjem H.264 & MJPEG kompresija, dvojno kodiranje maksimalna resolucija 3MP (2048x1536) v 30fps DWDR, dnevno/nočna (IR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 3Mpix-1/2.7"
varifokalni motoriziran objektiv 2.8~12mm/F1.4 auto Iris-ICR Filter, avto fokus. 99º~24º, domet IR diod 30m, PoE
| kot npr. tip HFW-2300RZ ali tehnično enakovredno | kos | 11 |  | 0
9 | Vodotesno dodatno podnožje kamere za vezavo kablov in konektorjev.
| kot npr. tip PFA-122 ali tehnično enakovredno | kos | 11 |  | 0
10 | Delovna postaja za video nadzor procesor Intel Pentium i5, 8GB RAM, SSD 240GB, DVD-RW, Windows 10, miška, tipkovnica,
| kot npr. HP ProDesk 400 | kos | 1 |  | 0
10 | 24'' LCD monitor, 300 cd/m2, 2000000:1: 1920x1200, 178/178,
| komplet kot npr. DELL U2412M | kos | 1 |  | 0
11 | 24-Portno Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Mrežno stikalo + 4-Port Shared SFP (220W),
| kot npr. Planet WGSW-24040HP ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.2. OPREMA |  |  |  | 0
4.3 STORITVE
13 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme), označevanje elementov.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava izvedbenega načrta na podlagi tlorisnih podlog v dwg formatu pridobljenih s strani naročnika - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.3 STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - VIDEO NADZORNI SISTEM DSO MORAVČE |  |  |  | 0

## 44_5_RD
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
5. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
5.1. INSTALACIJE
OPOMBA: Instalacije za registracijap delovnega časa so zajete na projektu št. 17067-00, Načrt 4/1,
5.2. OPREMA
1 | Kontroler z LCD zaslonom na dotik in vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic, bralna frekvenca 13,56 MHz, bralna razdalja do 7 cm, osvetljen 7” LCD kapacitivni zaslon na dotik, dimenzije 150x210x35 mm, priključne sponke za dodatni zunanji čitalnik,
| možnost nastavitve različnih izgledov tipkovnice, resolucija 1024x600, interni spomin za 30.000 kartic/obeskov/kod in 100.000 dogodkov, RS485 in TCP/IP komunikacija serijsko, merilnik pospeška (protisabotažna zaščita), RTC (Real Time Clock) z baterijsko podporo, delovna temperatura od -20 do +60° C, zunanje napajanje 9 do 14 V DC, poraba 4 W (ECO mode 3 W), funkcionalnost Spiderja, zvočnik 2W, za navpično (standardno) ali vodoravno vgradnjo, kot npr. JANTAR REGIS T-3-B |  |  |  |  | 224
| kot npr. JANTAR REGIS T-3-B ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Napajalnik (230V AC, izhodna napetost 12V DC 10W) z vgrajenim RS-485/USB in RS-485/TCP/IP komunikacijskim pretvornikom, napajalnik za en Lokus, Rex, Regis + električni prijemnik (12V DC), max. poraba toka nanj priključenih
porabnikov ne sme preseči 800mA, dimenzije 120x80x33mm, delovna temperatura +5 do +40oC, natične sponke (RS-485 komunikacijska linija in izhodna napetost), 1 x USB Micro (za povezavo z računalnikom) + 1 x RJ-45 (za povezavo v LAN/WAN),
| kot npr. JANTAR SPIDER W5-B ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Visokokvalitetna brezkontaktna ISO kartica, bralna frekvenca 125 kHz, za zahteven potisk kartic od roba do roba,
| kot npr.kot npr. CARD C-1-LUX ali tehnično enakovredno | kos | 60 |  | 0
4 | 'Program za manjše in srednjevelike sisteme kontrole pristopa + evidence delovnega časa, dostop do programa preko brskalnika (Chrome, Explorer, Mozilla), generator poročil o dogodkih z uporabniško nastavljivimi filtri, embedded database (SQlite), priporočeno za sisteme z do 10 kontrolerji in 100 uporabniki, |  |  |  |  | 55
| kot npr.kot npr. JANTAR CODEKS TA V10 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 5.2. OPREMA |  |  |  | 0
5.3. STORITVE
6 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme), označevanje elementov.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava izvedbenega načrta na podlagi tlorisnih podlog v dwg formatu pridobljenih s strani naročnika - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 5.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0