## OBR-10
|  |  | PREDRAČUN - Material za dobavo raznega medicinskega potrošnega materiala | [11 empty] | OBR-10
Št. sklopa |  | Nivo5 | ARTIKEL | LETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK
1.SKLOP | 07.03.01- Material za pokrivanje op. polja-Seti ekstremitetni, bazični | 07.03.01.01.003 | EKSTREMITETNI SET: -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo 150x200 cm z ojačanim vpojnim delom, -1x prevleka za mizico Mayo z dvojno ojačanim zgornjim delom 80x145 cm, -1x spodnja rjuha dvoslojna, brez lepilnega roba 150x180 cm, -1x kompresa z lepilnim robom po celotni širini 75x75 cm, -1x ekstremitetna rjuha 225x320 cm z okroglo elastično odprtino premera 7 cm, integriranim velkro pritrdilnim trakom , -1x stockineta nepropustna, čvrsta, 25x80 cm, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10X50cm , -1x velcro ježek, -1x kirurški plašč XL 150cm, -2x kirurški plašč XXL cca170cm, -1x- brizga 3-delna kateter nastavek 50ml, -1x prekrivalo okroglo z gumico za RTG opremo cca 55cm, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani št. 6, -1x posodica 250ml, -1x vata sintetična 15cmx2,7m, -4x brisačke | 1200 | KOS
|  | 07.03.01.01.004 | BAZIČNI SET:– 1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca150x200 cm – 1x prevleka za Mayo mizico 80x145 cm – 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim delom 190x190 cm– 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim ojačanim delom 150x270 cm– 2x operacijska kompresa z lepilnim robom in vpojnim ojačanim delom 90x100 cm– 2x velcro ježek ali op. trak, | 3150 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
2.SKLOP | 07.03.01- Material za pokrivanje op. polja-Seti laparoskopski | 07.03.01.01.005 | LAPAROSKOPSKI SET: – 1x prevleka za instrumentarsko mizo cca 150x200 cm, – 1x prevleka za Mayo mizico z ojačanim zgornjim delom 80x145 cm, – 1x laparoskopska rjuha z integriranimi všitki za noge 250x300 cm, z odprtino 28x32 cm, s stranskimi vrečami za instrumente, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm , -2x velcro ježek, -1x kirurški plašč XL 150cm, -2x kirurški plašč XXL cca170cm, - 1x rezilo za skalpel št.11 (jeklo), -1x brizga LL 10ml, -1x brizgalka trodelna kateter nastavek 50ml, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x obliž cca 8x10cm, -3x obliž cca 5x7, -1x abdominalni dren CH15 s pripadajočo vrečko, - 4x brisačke | 1000 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
3.SKLOP | 07.03.01- Material za pokrivanje op. polja-Seti rektum | 07.03.01.01.006 | SET ZA RECTUM: - 1x prevleka za instrumentarsko mizo cca 150x200 cm , - 1x prevleka za Mayo mizico 80x145cm z ojačanim zgornjim delom, - 1x operacijska kompresa 75x90 cm , -1x rectum rjuha 250x300 cm, z abdom. odprtino 28x32 cm in rektalno odprtino s prekrivalom 12x15cm, ojačana ob odprtinah, z integriranimi všitki za noge, s stranskimi vrečami za instrumente, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm, -1x velcro ježek ali op.trak , -2x kirurški plašč ojačani XL 150cm, -2x kirurški plašč ojačani XXL cca170cm, -1x- brizga trodelna kateter nastavek 50ml, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -20x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, - 10x tamponi tkani z RTG nitko št.3, -8x trebušna kompresa netkana z RTG nitko 40x40cm, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x- Nastavek abdominalni za aspirator, luknjast za aspiracijo z gladkimi robovi odprtin, raven ,v enem kosu 27 cm, CH34, -1x 7,3 nastavek za aspirator-Nastavek aspiracijski , YANKAUER,delno ukrivljen 25 cm, CH 22.-, - 4x brisačke, -1x kožni spenjalnik | 450 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
4.SKLOP | 07.03.01- Material za pokrivanje op. polja-abdominalni | 07.03.01.01.009 | ABDOMINALNI SET: -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca150x200 cm, -1x prevleka za Mayo mizico 80x145 cm, - 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim delom 190x190 cm, - 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim ojačanim delom 150x270 cm, - 2x operacijska kompresa z lepilnim robom in vpojnim ojačanim delom 90x100 cm, -2x velcro ježek ali op. trak, -2x kirurški plašč ojačani XL 150cm, -2x kirurški plašč ojačani XXL cca170cm, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, - 10x tamponi tkani z RTG nitko št.3, -6x trebušna kompresa netkana z RTG nitko 40x40cm, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x-abdominalni nastavek za aspirator, -1x 7,3 nastavek za aspirator-Nastavek aspiracijski , YANKAUER,delno ukrivljen 25 cm, CH 22, - 4x brisačke, -1x kožni spenjalnik, -1x Silikonski dren, s kontrastno RTG oznako, dolžine 50 cm, cca 6 stranskimi luknjami CH24, z vrečko za zbiranje tekočine, ki ustreza drenu, -1x obliž 30x10cm, - 1x obliž 10x8cm, - 1xrezilo za skalpel jeklo št.21, -1x rezilo za skalpel jeklo št.11 | 425 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
5.SKLOP | 07.03.01- Material za pokrivanje op. polja-Set za pacemaker | 07.03.01.01.031 | Set za pacemaker: 1x prevleka za instrumentarsko mizo 150x190 3x posoda 250ml 1x zaščita za RTG aparat, okrogla, L velikost, z elastiko 1x rezilo št.10 1x števec za igle magnet/pena 20 pozicij 8x tamponi iz gaze 50x50 z rtg nitko 25x kompresa netkana 20x10cm, 6 slojna 2x brizga 20ml, LS, 3 delna 1x igla 18G, 1,2x50mm 1x igla 21G, 0,8x50mm 1x pacemaker rjuha 224x335, z lepilno odprtino 10x10 in transparentnimi stranskimi deli širine 62 cm. Vpojna cona okoli odprtine mora biti 4 slojna, super vpojna, v velikosti 60x100cm. Sredina odprtine mora biti 115 cm od zgornjega dela rjuhe 4x brisačke za roke 30x35 cm 1x plašč standard XL 1x plašč standard L | 350 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
6.SKLOP | 07.13.06.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ingvinofemoralno kilo. | 07.13.06.06.004 | Mrežica iz PVDF polimera.Za klasično tehniko, anatomsko oblikovana z podolžno zarezo za strukture, pošiti, atravmatski robovi zareze, vrh zareze dodatno ojačan in elastičen. dimenzije 6x11cm | 75 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
7.SKLOP | 07.13.06.12 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO | 07.13.06.12.018 | Podloga za vpijanje tekočin,nepremočljiva,nedrseča po vpitju tekočine cca 80x100cm | 8000 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
8.SKLOP | 07.13.06.13 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO | 07.13.06.13.007 | Uretro cistoskop s srajčko z mandrenom 22,5 ali 23 Fr | 2 | kos
|  | 07.13.06.13.008 | Mostiček z dvojnim delovnim kanalom in ALBARRANom | 2 | kos
|  | 07.13.06.13.009 | Škarje za ostiotomijo | 2 | kos
VREDNSOT SKLOPA:
9.SKLOP |  | 07.13.06.12.027 | Vrečka za fistule s čepom, 245x160 mm , XL | 42.5 | KOS
|  | 07.13.06.12.028 | Vrečka za fistule s čepom, 175X110 mm , L | 25 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
10.SKLOP | 07.07.01.01 - Abdominalna drenaža- T Dreni | 07.07.01.01.012 | Dren T po KHERU, silikon, sterilen, 80X10X10 cm, CH12 | 75 | KOS
|  | 07.07.01.01.013 | Dren T po KHERU, silikon, sterilen, 80X10X10 cm, CH14 | 100 | KOS
|  | 07.07.01.01.014 | Dren T po KHERU, silikon, sterilen, 80X10X10 cm, CH16 | 100 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
11.SKLOP | 07.13.06.08 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ventralno kilo.( Pri ponudbi je potrebno predložiti študije, ki dokazujejo dolgoročne rezultate uporabe) | 07.13.06.08.001 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 6x12cm | 5 | KOS
|  | 07.13.06.08.002 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 10x15cm | 5 | KOS
|  | 07.13.06.08.003 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 15x30cm | 5 | 27
VREDNSOT SKLOPA:
12.SKLOP | 07.03.06.01 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV-DODATKI | 07.03.06.01.010 | Naprstnik kirurški št. 4, sterilni. | 8800 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
13.SKLOP | 07.13.06.12 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO | 07.13.06.12.021 | Obroč za razširitev rektuma pri operaciji hemeroidov | 10 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
14.SKLOP | 07.13.06.11 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- MATERIAL ZA NEVROKIRURGIJO | 07.13.06.11.027 | Zbiralna vrečka za prestrezanje tekočine, s samolepilnim robom, trikotne oblike, možnost izpusta tekočine | 15 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
15.SKLOP | 07.13.06.12- Aspiracijski nastavki | 07.13.06.12.029 | Nastavek abdominalni, luknjast za aspiracijo z gladkimi robovi odprtin, raven ,v enem kosu 300 mm. | 250 | KOS
|  | 07.13.06.12.030 | Nastavek aspiracijski, YANKAUER, dolgi 25 cm CH 18 | 550 | KOS
|  | 07.13.06.12.031 | Nastavek aspiracijski ,fin, YANKAUER,delno ukrivljen 16 cm, CH 16. | 250 | KOS
|  | 07.13.06.12.032 | Nastavek aspiracijski ,fin, YANKAUER,dolgi 26 cm CH 12, delno ukrivljen | 950 | KOS
|  | 07.13.06.12.033 | Nastavek aspiracijski ,grob, YANKAUER,delno ukrivljen 25 cm, CH 22. | 1850 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
16.SKLOP | 07.13.06.02 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- KLIPI | 07.13.06.02.007 | Endoskopske sponke, titan, sterilne, polnilo za obstoječi klip aplikator Microline, vel.M/L, cca 10 sponk v polnilu | 360 | KOS
VREDNSOT SKLOPA:
17.SKLOP | 07.04.13.01- INFUZIJSKI PODALJŠKI | 07.04.05.01.016 | Infuzijski podaljšek v obliki spirale. Fleksibilen. Luer Lock priključek. Transparenten, biokompatibilen material, brez lateksa, brez DEHP, PVC. Dolžine 300 cm, volumen 2,4 ml +/- 10 %, pritisk 2 bara. Sterilen, posamično pakiranje. | 400 | KOS
VREDNOST SKLOPA:
18. SKLOP | 02.01.02.01 - Obloge za rane alginati | 02.01.02.01.002 | Primarna, antimikrobna, visoko vpojna obloga iz kalcij - natrijevih alginatnih vlaken, ki so pridobljena iz rjavih morskih alg. Z dodanim elementarnim srebrom, ki ima širok spekter antimikrobnega delovanja. Srebro se v rano sprošča postopno, ne pušča sledi v rani. Vlakna se ob stiku z izločkom pretvorijo v viskozni gel, ki ohrani integriteto tudi, ko obloga vpije nekajkrat toliko izločka kot je njena lastna teža. Tkanje zagotavlja, da ostanejo vlakna cela in da se obloga odstrani neboleče in v enem kosu. Deluje hemostatsko, preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje. 10 x 10 cm /+ 15% | 400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
19. SKLOP | 02.01.03.01 - Obloge za rane: poliuretanske (PU) pene | 02.01.03.01.001 | Primarna, antimikrobna, visoko vpojna obloga iz kalcij - natrijevih alginatnih vlaken, ki so pridobljena iz rjavih morskih alg. Z dodanim elementarnim srebrom, ki ima širok spekter antimikrobnega delovanja. Srebro se v rano sprošča postopno, ne pušča sledi v rani. Vlakna se ob stiku z izločkom pretvorijo v viskozni gel, ki ohrani integriteto tudi, ko obloga vpije nekajkrat toliko izločka kot je njena lastna teža. Tkanje zagotavlja, da ostanejo vlakna cela in da se obloga odstrani neboleče in v enem kosu. Deluje hemostatsko, preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje. 10 x 10 cm /+ 15% | 200 | KOS
|  | 02.01.03.01.003 | Primarna/sekundarna obloga iz mehke in prilagodljive poliuretanske pene. Poliuretanska penasta struktura je hidrofilna, prilagodljiva, mehka, se ne boči, ublaži pritisk. Polprepustni povrhnji film nudi zaščitno bariero pred vdorom mikroorganizmov in omogoča prehod plinov. Stična poliuretanska plast obloge preprečuje maceracijo, bolečino ob menjavi in da bi se obloga sprijela z rano. Obloga omogoča visoko stopnjo zadrževanja izločka v svoji strukturi tudi pod kompresijsko terapijo. Lepljivi rob s hipoalergenim lepilom, ki nudi učinkovito začetno in permanentno lepljivost. Sterilna. 10 x 20 cm DOPUSTNO + 25% | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
20. SKLOP | 02.03.01.03 - Povoj gotovi za prst: | 02.03.01.03.001 | Povoj gotovi za prst, mešanica bombaža in viskoze. Elastičen, prilagodljiv. Posamično pakiranje. | 300 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
21. SKLOP | 02.03.04.01 - Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja 2-3 minute: | 02.03.04.01.001 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 10cmx3m. | 8000 | KOS
|  | 02.03.04.01.002 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 12cmx3m. | 8000 | KOS
|  | 02.03.04.01.003 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 15cmx3m. | 8000 | KOS
|  | 02.03.04.01.004 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 20cmx3m. | 8000 | KOS
|  | 02.03.04.01.005 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 8cmx3m. | 5000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
22. SKLOP | 02.04.02.02-Penasta blazinica iz hidrofilne poliuretanske pene s klorheksidinglukonatom | 02.04.02.02.001 | Zaščitna penasta blazinica iz hidrofilne poliuretanske pene s klorheksidinglukonatom (CHG). Za prekrivanje vbodnega mesta žilnih katetrov, s perfopracijo. Blazinica je vpojna, deluje antimikrobno do 7 dni. S kliničlnimi študijami dokazano zmanjšuje pojavnost katetrsko pogojenih okužb krvi. Sterilna, posamično pakiranje. 1,9 cm, odprtina 1,5 mm. | 1000 | KOS
|  | 02.04.02.02.002 | Zaščitna penasta blazinica iz hidrofilne poliuretanske pene s klorheksidinglukonatom (CHG). Za prekrivanje vbodnega mesta žilnih katetrov, s perfopracijo. Blazinica je vpojna, deluje antimikrobno do 7 dni. S kliničlnimi študijami dokazano zmanjšuje pojavnost katetrsko pogojenih okužb krvi. Sterilna, posamično pakiranje. 2,5 cm, odprtina 4 mm. | 1500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
23. SKLOP | 02.04.02 - Obliži in zaščitne obloge za žilne katetre | 02.04.02.01.002 | Obliž za fiksacijo perifernih žilnih katetrov iz netkanega materiala s prozornim oknom. Obliž iz netkanega materiala in centralno lociranim prozornim oknom iz poliuretanskega filma, ki omogoča opazovanje vbodnega mesta. Obliž po sredini perforiran, s krilci, ki omogočajo lažjo fiksacijo katetra. Obliž omogoča prehajanje plinov. Poliakrilno hipoalergeno lepilo nudi učinkovito začetno in permanentno lepljivost. Omogočeno stopenjsko lepljenje. Dodana 2 trakova za fiksacijo in trak za dokumetacijo. Dodana blazinica za zaščito vbodnega mesta. Sterilen, posamično pakiranje, 8 x 6 cm (+-1 cm). | 120000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
24. SKLOP | 02.04.06.01 - Obliž, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma | 02.04.06.01.001 | Obliž ovalen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma pri odraslih. Netkan material, ki nudi vpojnost za očesne izločke, se dobro prilega in diha. Hipoalergeno lepilo, ki nudi zanesljivo oprijemljivost in ne poškoduje kože. Sterilen. Dimenzija: 5,5 x 8 cm +/-10 % | 1500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
25. SKLOP | 02.04.06.01 - Obliž, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma | 02.04.06.01.002 | Obliž ovalen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma pri otrocih. Netkan material, ki nudi vpojnost za očesne izločke, se dobro prilega in diha. Hipoalergeno lepilo, ki nudi zanesljivo oprijemljivost in ne poškoduje kože. Sterilen. Dimenzija: 6 x 5 cm +/-10 % | 1500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
26. SKLOP | 02.05.01.01 - Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava: | 02.05.01.01.001 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 6 cmx20m. | 440 | KOS
|  | 02.05.01.01.002 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 8 cmx20m. | 180 | KOS
|  | 02.05.01.01.003 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 10 cmx20m. | 100 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
27. SKLOP | 02.05.04.01 - Dodatki pri izdelavi plastične imobilizavcije: | 02.05.04.01.001 | Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 3 cmx2,5 m. | 100 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
28. SKLOP | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.004 | Set za nego dializnega katetra Vsebina: 1 x posodica iz PP plastike ali kartona 250 ml 10 x tamponi iz netkanega materiala sil. gum. št 3 ali 20x20 cm, 1x ledvička iz PP plastike ali kartona 700 ml, 2x kompresa zgornja plast vpojna, spodnja plast nepremočljiva 50x50cm +/- 10% , 2 x kompresa netkana 10x10 cm, 1 x pean min. 13 cm plastif., set papir/folija, sterilen | 8500 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
29. SKLOP | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.006 | Set transfuzija Material: netkana vlaknovina 70 % viskoza, 30 % poliester, gramatura 30 gm2 Vsebina: min. 5 x tampon št. 4 s silikonsko gumico v obliki kroglice, 1x PVC pean min 13 cm, pakiranje papir/folija, sterilen | 9000 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
30. SKLOP | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.011 | SET ZA LAVAŽO Vsebina: 1x ledvička 700 ml iz PP plastike, 1x posodica 300 ml iz PP plastike, 4x netkani tamponi ali iz gaze št. 6 ali 40 x 40 cm, 6x kompresa 10 x 10cm iz netkane vlaknovine (70 % viskoza, 30 % poliester, gramatura 30 g/m2), 1x podloga s tekočinsko zaporo 90 cm x 75-90 cm. Pakiranje: notranji sloj sterilizacijski papir s tekočinsko zaporo 80 x 80 cm, zložen tako, da omogoča sterilno odpiranje, zunanji sloj papir/folija, sterilen. | 4500 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
31. SKLOP | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.015 | SET KOMPRESE IZ GAZE, 5x5cm a 10 kosov v setu, 12 slojev, STERIL, pakiranje enoslojno papir-folija. | 1200 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
32. SKLOP | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.019 | SET KOMPRESA TREBUŠNA iz netkane vlaknovine, 3 slojne 40-45cm x 40-45cm A2 kosov v setu, s kontrastno nitko, STERIL, dvoslojno pakiranje papir-folija. | 10000 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
33. SKLOP |  | 02.06.01.01.020 | SET TAMPON IZ GAZE št. 6 ali velikost 40x40cm a 3 kosi v setu, STERIL, pakiranje enoslojno papir-folija. | 5000 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
34. SKLOP | 02.07.01.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke: | 02.07.01.01.001 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke, št. 1 ali velikost 8x10 cm. | 72000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
35. SKLOP | 02.07.02.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko: | 02.07.02.01.001 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.3 ali velikost 20x20. | 50000 | KOS
|  | 02.07.02.01.002 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.4 ali velikost 25x25. | 100000 | KOS
|  | 02.07.02.01.003 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40. | 50000 | KOS
|  | 02.07.02.01.004 | Set tampon iz gaze št.6 ali velikost 40x40cm a 10 kos v setu, nesterilen, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, pakiranje enojno papir/folija z indikatorjem za parno sterilizacijo | 4000 | SET
|  | 02.07.02.01.005 | Set tampon iz gaze št.6 ali velikost 40x40 cm a 10 kos v setu, STERIL DVOSLOJNO PAKIRANJE; v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, pakiranje papir/folija z indikatorjem za parno sterilizacijo, z nalepko za sledljivost. | 4000 | SET
VREDNOST SKUPAJ:
36. SKLOP | 02.07.02.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko: | 02.07.02.01.006 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40, STERILEN ENOJNO PAKIRANJE/ FOLIJA- INDIKATOR ZA PARO | 10000 | KOS
|  | 02.07.02.01.007 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.4 ali velikost 20x20 a 20- kosov v setu, STERILEN DVOJNO PAKIRANJE/ FOLIJA- INDIKATOR ZA PARO | 10000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
37.SKLOP |  | 02.08.01.01.003 | Tampon 6g, 45 mm, z nitko za začasne tamponade. | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
38. SKLOP |  | 02.08.02.01.002 | Tamponada v obliki traku (gaza) 1 cmx10 m, sterilna. | 150 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
39. SKLOP |  | 02.10.07.01.001 | Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm. | 15000 | KOS
|  | 02.10.07.01.002 | Komprese trebušne iz gaze,s kontrastno nitko, nesterilne, 285cmx20cm. | 100 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
40. SKLOP |  | 02.10.08.01.001 | Kompresa očesna, večslojna, izdelana iz bombažne beljene vate in beljene gaze, prekrita z aluminizirano folijo. Mehka, vpojna, za obvezo oči. Sterilna, posamično pakirana. | 10000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
41. SKLOP |  | 02.12.01.01.001 | Gaza beljena , bombažna, nesterilna,gostota 12/8 niti na cm2, 80x100 m. | 100 | KOS
|  | 02.12.01.01.002 | Gaza beljena,za tampone ribice,male in velike 20x20 | 20000 | kos
VREDNOST SKUPAJ:
42. SKLOP | 07.02.08.01- Uvajala za katetre | 07.02.08.01.001 | Uvajalo za kateter, 8.5F, poliuretan, hemostatična valvula, vodilna žica, zaščitna vreča(80cm), brizga, igla, dilatator, obturator-komplet. | 20 | KOS
|  | 07.02.08.01.002 | Uvajalo za kateter, 6 F, poliuretan, hemostatična valvula, vodilna žica, zaščitna vreča(80cm), brizga, igla, dilatator, obturator-komplet. | 40 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
43. SKLOP | 07.02.09.01- Katetri za hitro nadomeščanje tekočin | 07.02.09.01.001 | Kateter za hitro nadomeščanje tekočin, 12 F, 20 cm, dvo lumenski, s kanilo 18 G, z dilatatorjem 12F in vodilno žico 68 cm. | 5 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
44. SKLOP | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.002 | Elektroda bipolarna J za začasno artrijsko elektrostimulacijo, 5F, 110 cm, razmak elektrod 10 mm. | 3 | KOS
|  | 07.10.01.01.003 | Elektroda bipolarna za začasno elektrostimulacijo, 6F, 110 cm, razmak elektrod 10 mm. | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
45. SKLOP | 07.01.04.01 -Aspiracijski sistemi- Cevi | 07.01.04.01.001 | Cev povezovalna, vzdložno brazdasta z lijakasto oblikovanim nastavkom na obeh koncih, dolžina 2 - 2,5 m, CH 30. | 25000 | KOS
|  | 07.01.04.01.002 | Cev mehurčasta, 7 mm, cev za aspirator, dolžine 30 m, notranji premer 7 mm. | 150 | KOS
|  | 07.01.04.01.003 | Cev povezovalna, vzdložno brazdasta z lijakasto oblikovanim nastavkom na obeh koncih, dolžina 3-3,5m, CH 25 | 500 | KOS
|  | 07.01.04.01.004 | Cev povezovalna, vzdložno brazdasta z lijakasto oblikovanim nastavkom na obeh koncih, dolžina 3-3,5m, CH 30. | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
46. SKLOP | 07.01.04.03- Aspiracijski sistemi Posode za odvzem aspirata | 07.01.04.03.001 | Posoda za odvzem aspirata, zaprt sistem, 20 ml, CH 14, brez vakumskega regulatorja. | 2500 | KOS
|  | 07.01.04.03.002 | Posoda za odvzem aspirata, zaprt sistem, 40 ml, CH 14, brez vakumskega regulatorja. | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
47. SKLOP | 07.13.07.08- Aspirator za tonzilektomije | 07.13.07.08.001 | Yankauer aspirator za tonzilektomije, 24 Fr, 26 cm, z atravmatsko zaobljeno konico in luknjicami na glavi konice. Za enkratno uporabo | 150 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
48. SKLOP | 07.13.07.01 - Dvodelne kanile, navadne in govorne, govorne valvule | 07.13.07.01.001 | Traheostomska kanila, sterilno pakirana, dvolumenska, z 2 nefenestiranima notranjima vložkoma, ki se ločeno menjata. Kanila naj bo podaljšana, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu dva ne-fenestrirana vložeka. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Velikost št. 6 . | 6 | KOS
|  | 07.13.07.01.002 | Traheostomska kanila, sterilno pakirana, dvolumenska, z 2 nefenestiranima notranjima vložkoma, ki se ločeno menjata. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu dva ne-fenestrirana vložeka. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Velikost št. 8 . | 70 | KOS
|  | 07.13.07.01.003 | Traheostomska kanila, sterilno pakirana, dvolumenska, z 2 nefenestiranima notranjima vložkoma, ki se ločeno menjata. Kanila naj bo podaljšana, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu dva ne-fenestrirana vložeka. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Velikost št. 10 . | 15 | KOS
|  | 07.13.07.01.004 | Traheostomska kanila, vel. 6 mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z nefenestriranim in fenestriranim notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Zunanja kanila naj bo fenestrirana. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. | 20 | KOS
|  | 07.13.07.01.005 | Traheostomska kanila, vel. 8 mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z nefenestriranim in fenestriranim notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Zunanja kanila naj bo fenestrirana. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. | 15 | KOS
|  | 07.13.07.01.006 | Traheostomska kanila, vel. 10 mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z nefenestriranim in fenestriranim notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, naj ima prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Zunanja kanila naj bo fenestrirana. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. | 10 | KOS
|  | 07.13.07.01.007 | Govorni ventil za traheostomske kanile s priključkom za dodajanje kisika. Govorni ventil naj bo kompatibilen z vsem standardnimi kanilami s 15mm priključkom. Pakiran naj bo posamično in sterilno. Govorni ventil naj omogoča zvezno nastavitev upornosti dihalne poti, s čimer lahko prilagodimo zmogljivost govora vsakemu bolniku, treniramo dihalne mišice bolnika ter vklopimo in izklopimo funkcijo govornega ventila brez odklopitve ventila od kanile. Govorni ventil naj bo potrjen za vsaj 3-mesečno uporabo pri enem bolniku. Govorni ventil naj ima priključek za dodajanje kisika. Priključek za kisik naj bo primeren za različen debeline cevk. | 15 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
49. SKLOP | 16.24.01- Diagnostika transfuzija | 16.24.01.01.031 | ID-Card DAT IgG1-IgG3 IgG subclasses 1x12 gelske kartice | 4 | SC
VREDNOST SKUPAJ:
50. SKLOP |  | 16.24.01.01.032 | Celice za Coombs kontrolo (4,0% +/- 1,0) | 260 | ml
VREDNOST SKUPAJ:
51. SKLOP |  | 16.24.01.01.034 | Kartica s posušenimi serumi za določanje krvne skupine AB0 + RhD ob postelji | 10000 | KOS
|  |  | Folija za kartice ABO+RhD | 22000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
52. SKLOP |  | 16.24.01.01.040 | ID CELL WASH P 500 ML | 10 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
53. SKLOP | 16.25.01- IMNUHISTOKEMIJA IN IMUNOCITOKEMIJA | 16.25.01.01.035 | Ki67/ MIB-1/ 0,1mL | 4 | KOS
|  | 16.25.01.01.039 | MNF116 (Citokeratin)/ MNF116/ 0.1 mL | 4 | KOS
|  | 16.25.01.01.043 | P63/ DAK-p63/ 0.1 mL | 4 | KOS
|  | 16.25.01.01.069 | ANTIBODY DILUENT | 4 | KOS
|  | 16.25.01.01.070 | CD 117 0,2 ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.071 | KI67 0,2ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.072 | E-CADHERIN CLONE NCH-38 | 2 | SC
|  | 16.25.01.01.073 | CYTOKERATIN AE1/AE3 1 ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.074 | CHROMOGRANIN A CL DAK-A3 | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.075 | CYTOKERATIN 20 KS20.8,CON MOUSE MONOC. ANTIB.0,1ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.076 | FLEX MONO MO A CD10, CL 56C6 | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.077 | MO A HU SMOOTH MUSCE ACTIN CLONE 1A4 0,2 ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.078 | MO A-HU CALRETININ CLONE CALRET 1 / 0,2ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.079 | MO A-HU CYTOKERATIN AE1/AE3 1ML | 2 | KOS
|  | 16.25.01.01.080 | RB-A-HU AMACR CLONE 13H4 P504S 1 ML | 2 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
54. SKLOP | 51.10- Žilne proteze | 51.10.01.01.001 | Žilna proteza za AV pristop, troplastna stena. | 6 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
55. SKLOP | 05.01- Laboratorijski material | 05.01.18.01.001 | EPRUVETA PS 16X100, okroglo dno | 64000 | KOS
|  | 05.01.18.01.002 | EPRUVETA PS ZA CENTRIFUGO 12ML, konično dno, nesterilna | 64000 | KOS
|  | 05.01.18.01.003 | EPRUVETA PS 12X75, 5 ML, okroglo dno | 28000 | KOS
|  | 05.01.18.01.004 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 12 | 110000 | KOS
|  | 05.01.18.01.005 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 16 | 21000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
56. SKLOP |  | 05.01.18.02.001 | EPRUVETA PS 13X75, 5 ML, okroglo dno, kompatibilna s predanalitskim sistemom Cobas p 612 ( priložiti izjavo proizvajalca) | 350000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
57. SKLOP |  | 09.01.01.01.048 | Imerzijsko olje Olympus, pakiranje po 30 ml. | 80 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
58. SKLOP | 19.05- Negovalna kozmetika | 19.05.01.01.004 | Robčki vlažilni za 1x uporabo, primerni za novorojenčkovo kožo, brez dodanih barvil, parfuma, alkohola, beljeni brez klora z, z vsebnostjo D-Panthenola, dermatološko testirani, s pH prilagojenim novorojenčkovi koži, z naravnima učinkovinama kamilice in aloe vere. (ZAV=80 KOS) | 1600 | ZAV
VREDNOST SKUPAJ:
59. SKLOP |  | 19.06.01.01.002 | Olje za zaščito otroške kože, 100-200 ml, vsebuje sestavine, ki vračajo koži normalno vlažnost in mastnost in se hitro vpija. | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
60. SKLOP |  | 19.08.01.01.003 | Gel za lubrikacijo, za vaginalno uporabo, za uporabo v kirurgiji in ginekologiji . Ne poškoduje tkiv in materialov. Je prozoren in neodišavljen. Gel je v vrečkah za lažje doziranje. Pakiranje 100x 5g. | 120 | pak
VREDNOST SKUPAJ:
61. SKLOP |  | 19.08.01.01.001 | Gel za preprečevanje in odpravljanje vaginalnih težav. Odpravlja bakterijsko vaginozo, omeji neprijetne vonjave in izcedek, omili srbenje in iritacije, vzpostavi optimalno stanje vaginalne flore in vaginalnega tkiva in deluje proti gljivicam. Vsebuje bioaktivni 2QR-kompleks v kombinaciji z Aloe Barbadensis, ki deluje kot balzam za tkivo. Pakiranje 50 ml. | 100 | kos
VREDNOST SKUPAJ:
62. SKLOP | 98.04- Razkužila | 98.04.01.07.001 | RAZKUŽILO ZA SLUZNICE: OPIS: etanol, vodikov peroksid, klorheksidin diglukonat in mlečna kislina, pripravljena brezbarvna raztopina za razkuževanje sluznice ust, žrela ter urovaginalne sluznice, s širokim spektrom delovanja na bakterije EN 1040 (vključno z večktano odpornimi bakterijami), virucidno (herpes simplex tip 1 in 2, HIV), fungicidno, na parazite, učinkovitost zagotovljena tudi pri obremenitvah s krvjo in beljakovinami, fiziološki pH, varnost: testi s področja virologije, mikrobiologije, parazitologije, toksikologije ter klinična testiranja s področja urologije, ginekologije in paradontologije ter testi za področje ust in grla, dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti, podatki o kontraindikacijah, povzetek temeljinih značilnosti zdravila, navodila v slovenskem jeziku na plastenki. EMBALAŽA: 500 ml plastenke, prosto stoječa z zaporko z ozkim izlivnikom. Naveden rok uporabnosti po odprtju. ( Dovoljena sestava: Hexamidinii diisetionas ....100 mg, Chlorhexidini digluconatis (20 % m/v ).100 mg, Chlorcresolum.....300 mg) | 3000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
63. SKLOP | 12- Interventna radiologija | 12.06.01.01.015 | IN-/DEFLATOR Sistem za polnjenje balona na PTA katetru, do 30atm, zagotavlja hitro in natančno in-/deflacijo | 750 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
64. SKLOP |  | 12.03.03.01.013 | HEMOSTATSKI BALON. Hemostatski balon na samolepilnem traku z neprepustnim ventilom. | 200 | kos
VREDNOST SKUPAJ:
65. SKLOP |  | 12.04.01.01.010 | MERILNI ANGIOGRAFSKI KATETRI Angiografski merilni katetri, za GW 0,038'' in 0,035'', velikosti 4 in 5 Fr, v krajši in daljši različici (dolžine npr. 70 in 100 cm) z merilnimi markerji razmika 1 cm (natančnost razporeditve markerjev +/-1mm), mehka atravmatska in radiopačna konica, s končno in stranskimi luknjami, različnih oblik konice (ravna, tipa OMNI FLUSH in PIGTAIL) (v velikosti 5 F dolžin: 65 in 110 cm) | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
66. SKLOP | 07.13.08- | 07.13.08.01.023 | Zaščitne rokavice za nemirne paciente preprečujejo samopoškodbe ter neželeno manipulacijo z opremo. Lahko se uporabljajo tudi za preprečevanje razjed zaradi pritiska, saj ponujejo popolno zaščito rok in zapestja. Rokavice so podložene, imajo poliestrske trakove, plastičen vložek, ki ga je možno odstraniti ter »velcro« zapiranje na ježka. Zgornji del rokavice je v obliki mreže, ki pospešuje kroženje zraka in omogoča vizualni pregled nad roko. So svetlo modre rokavice z belo notranjostjo in belimi trakovi. Salvacel rokavice so na voljo v dveh različnih velikostih. alvacel zaščitne rokavice za nemirne paciente so narejene iz: 65% poliester, 30% poliamid, 5% viskoza. Velikost M | 700 | KOS
|  | 07.13.08.01.024 | Zaščitne rokavice za nemirne paciente preprečujejo samopoškodbe ter neželeno manipulacijo z opremo. Lahko se uporabljajo tudi za preprečevanje razjed zaradi pritiska, saj ponujejo popolno zaščito rok in zapestja. Rokavice so podložene, imajo poliestrske trakove, plastičen vložek, ki ga je možno odstraniti ter »velcro« zapiranje na ježka. Zgornji del rokavice je v obliki mreže, ki pospešuje kroženje zraka in omogoča vizualni pregled nad roko. So svetlo modre rokavice z belo notranjostjo in belimi trakovi. Salvacel rokavice so na voljo v dveh različnih velikostih. alvacel zaščitne rokavice za nemirne paciente so narejene iz: 65% poliester, 30% poliamid, 5% viskoza. Velikost L | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
67. SKLOP |  | 07.13.08.01.025 | Pas za privezovanje pacientov (roke, noge).Trak za fiksacijo mora preprečevati nehotne gibe. Trak mora biti mekah, brez šivanih in ostrih robov, brez lateksa, hipoalergičen za kožo, preprečuje nastanek poškodb, oteklin in razjed zaradi pritiska, onemogočeno mora biti samoraztezanje. | 1000 | PAR
VREDNOST SKUPAJ:
68. SKLOP |  | 07.13.08.01.045 | Zaščitni opetnik iz 100% poliestra, debelina materiala cca. 24-26mm. Zaščitni opetnik ima velcro trakove iz 100% poliestra, širine 4cm, dolžina 10cm. Primeren za uporabo na levi ali desni nogi oz. komolcu. Material je odporen na urin, kreme in mazilna olja. Pralen pri temperaturi do 95 stopinj C. | 850 | PAR
VREDNOST SKUPAJ:
69. SKLOP | 07.13.04.01 - MATERIAL ZA GINEKOLOGIJO | 07.13.04.01.003 | Intrauterusni vložek | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
70. SKLOP |  | 07.13.04.01.004 | Kateter umbilikalni CH 3,5, 40 CM | 24 | KOS
|  | 07.13.04.01.005 | Kateter umbilikalni CH 5, 40 CM | 40 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
71. SKLOP |  | 07.13.04.01.006 | Lanceta za prebod mehurja. | 300 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
72. SKLOP |  | 07.13.04.01.007 | Nastavek za vakumsko ekstrakcijo. | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
73. SKLOP |  | 07.13.04.01.008 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 60 mm. | 40 | KOS
|  | 07.13.04.01.009 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa,silikonski, velikosti 65 mm. | 80 | KOS
|  | 07.13.04.01.010 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 70 mm. | 100 | KOS
|  | 07.13.04.01.011 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 75 mm. | 90 | KOS
|  | 07.13.04.01.012 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 80 mm. | 40 | KOS
|  | 07.13.04.01.013 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 85 mm. | 20 | KOS
|  | 07.13.04.01.014 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 90 mm. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
74. SKLOP |  | 07.13.04.01.015 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 108 mm. | 20 | KOS
|  | 07.13.04.01.016 | Obroček za konservativno zdravljenje izpada uterusa, silikonski, velikosti 102 mm. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
75. SKLOP |  | 07.13.04.01.017 | Preservativ za UZ sondo, nepudran, nesterilen, 2,6 x30 cm | 20000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
76. SKLOP |  | 07.13.04.01.037 | KATETER KARMAN ŠT.6, fleksibilna kanila z zakrivljeno konico. | 20 | KOS
|  | 07.13.04.01.035 | KATETER KARMAN ŠT 8, fleksibilna kanila z zakrivljeno konico. | 300 | KOS
|  | 07.13.04.01.036 | KATETER KARMAN ŠT.10, fleksibilna kanila z zakrivljeno konico. | 30 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
77. SKLOP |  | 07.13.04.01.049 | Transvaginalni klasični, nenapetostni, monofilamentni, prolenski trak, modre barve, lasersko rezan (1,1 cm x 45 cm) za zdravljenje stresne urinske inkontinence, z zaščitno folijo in plastičnima srajčkama, ki se pritrdita na ukrivljeno iglo iz nerjavečega jekla (premera 3mm), le-ta pa je povezana s plastičnim držalom za namestitev traku, retropubični pristop, 1 kom v škatli | 20 | KOS
|  | 07.13.04.01.050 | Nenapetostni, monofilamentni, prolenski vaginalni trak, modre barve, lasersko rezan ( 1,1 cm x 45 cm ) za zdravljenje stresne urinske inkontinence z zaščitno folijo, pritrjen na dve ukrivljeni igli iz nerjavečega jekla ter priloženim vodilom iz nerjavečega jekla za pravilno namestitev traku; obturatorni pristop - inside - out namestitev | 25 | kos
VREDNOST SKUPAJ:
78.SKLOP |  | 07.13.04.01.051 | Laparoskopska bipolarna prijemalka z nožem, 5mm, dolžina 36cm, kot je npr:PL770SU. | 70 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
79. SKLOP |  | 07.13.04.01.052 | Morselator laparoskopski baterijski za 1 kratno uporabo 15 mm, za odstranjevanje tkiva pri miomektomijah in laparoskopskih supracervikalnih histerektomijah, sterilen | 36 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
80. SKLOP | 07.01.06.03-OSTALO |  | Strokovne zahteve za spojko za dostop brez igle: (1) Brezgelni konekt, ki omogoča zaprti dostop do žilnih sistemov in ustreza klasifikaciji zaprtih sistemov (CSTD). Omogoča aspiarcijo in injiciranje, ni možen dostop z iglo. (2) Brezigelni konekt ne sme vsebovati kovine, transparentno ohišje; (3) Brezigelni konekt ne sme vsebovati lateksa; (4) Brezigelni konekt mora omogočati uporabo do 7 dni in ob tem zagotavljati zmanjšano incidenco okužb povezanih z žilnimi katetri v primerjavi z odprtimi sistemi, dokazano z neodvisnimi randomiziranimi študijami na ljudeh. Omogoča 7 dnevno uporabo tudi ob točenju krvi, krvnih derivatov in lipidov. Brezigelni konekt mora sprejeti brizgalke tipov Luer in Luer z navojem, kot tudi zaključke sistemov istega tipa (Luer, Luer z navojem in vrteč Luer); (6) Brezigelni konekt mora biti primeren za uporabo na venskih ter arterielnih linijah, dokazano z neodvisnimi študijami. (7) Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da brezigelni konekt brezhibno deluje ob točneju parenteralne prehrane, citostatikov, bioloških zdravil in lipidov. (8) Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da brezigelni konekt brezhibno deluje tudi ob uporabi pri transfuziji krvi. Rezultat mora dokazovati, da pri uporabi brezigelnega konekta ni statistično pomembnega pojava hemolize; (9) Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se ostanki krvi in terapevtske učinkovine iz brezigelnega konekta izperejo z najmanj 5 ml fiziološke raztopine. (10) Brezigelni konekt mora omogočati pretok minimalno 165 ml/min.,polnitvenim volumnom do 0,04 ml, negativni premik je lahko največ 0,01 ml, laminiran tok tekočine (11) Brezigelni konekt mora zagotavljati nemoteno delovanje in omogočati pretoke do pritiska od 325 psig do 600 psig tudi ob aplikaciji tekočin/ zdravil preko črpalke ali perfuzorja. (12) Površina brezigelnega konekta mora omogočati učinkovito dezinfekcijo. (13) Za enkratno uporabo, posamično pakiranje, sterilen. (14) Ustreza kriterijem po ISO 594.
|  | 07.01.06.03.007 | Brezigelni konekt z nevtralnim premikom tekočin (premik tekočin je -0,01 ml). Konekt ima zeleno barvno oznako in vsebuje nepovratno valvulo, ki omogoča aplikacijo ne pa aspiracije. Mrtvi prostor konekta je 0,04ml in ima pretok 165ml/min. Konekt omogoča 7 dnevno uporabo tudi ob točenju krvi, krvnih derivatov in lipidov. Konekt ima laminarni pretok, spere se z največ 5ml fiziološke tekočine in ima ravno površino, ki omogoča učinkovito dezinfekcijo. | 2600 | KOS
|  | 07.01.06.03.008 | Vmesnik za dodajanje terapije v sečni mehur z brezigelnim konektom z nevtralnim premikom tekočin (premik tekočin je -0,01 ml), pretokom 165ml/min in polnitvenim volumnom 0,06ml. Polnitveni volumen celotnega vmesnika je 0,909ml. Konekt omogoča 7 dnevno uporabo in ima dokazano kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki in biološkimi zdravili ter ustreza klasifikaciji zaprtih sistemov (CSTD). Konekt ima laminarni pretok, spere se z največ 5ml fiziološke tekočine in ima ravno površino, ki omogoča učinkovito dezinfekcijo ter ne omogoča preboda z iglo. Ustreza kriterijem ISO 594. | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
81. SKLOP | 07.05.01.0 - SONDE NAZOGASTRIČNE, POLIURETANSKE | 07.05.01.01.010 | Sonda želodčna, nazogastrična iz poliuretana. Sonda z več odprtinami ustrezne velikosti za prehajanje hrane na distalnem delu. Gladko uvajanje, brez vodilne žice. Nastavek kompatibilen z vsemi sistemi za prehranjevanje in brizgo z kateter tip nastavkom, s pokrovčkom. Sterilna, za enkratno uporabo, posamično pakiranje. Dolžine 100 cm z oznakami dolžine, CH 15 . | 1400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
82. SKLOP | 07.05.01.09 - SONDE NAZOGASTRIČNE, POLIURETANSKE Z DVOJNIM LUMNOM | 07.05.01.09.001 | Sonda razbremenilna ali hranilna nazogastrična iz poliuretana, z dvojnim lumnom, min. petimi drenažnimi odprtinami in centimetrskimi oznakami globine na 10 cm.Lijakastim nastavkom za povezavo s standardnimi cevmi in sistemi za hranjenje. Radiopačna. Sterilna, za enkratno uporabo, CE oznaka, brez lateksa, posamično pakiranje. CH 14, dolžina 110 do 130 cm. ENFIT konekt barvno kodiran in v skladu s standardom ISO 80369 -3. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa jesonda lahko vstavljena. | 15 | KOS
|  | 07.05.01.09.002 | Sonda razbremenilna ali hranilna nazogastrična iz poliuretana, z dvojnim lumnom, min. petimi drenažnimi odprtinami in centimetrskimi oznakami globine na 10 cm. Lijakastim nastavkom za povezavo s standardnimi cevmi in sistemi za hranjenje. Radiopačna. Sterilna, za enkratno uporabo, CE oznaka, brez lateksa, posamično pakiranje. CH 16, dolžina 110 do 130 cm. ENFIT konekt barvno kodiran in v skladu s standardom ISO 80369 -3. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa jesonda lahko vstavljena. | 15 | KOS
|  | 07.05.01.09.003 | Sonda razbremenilna ali hranilna nazogastrična iz poliuretana, z dvojnim lumnom, min. petimi drenažnimi odprtinami in centimetrskimi oznakami globine na 10 cm. Lijakastim nastavkom za povezavo s standardnimi cevmi in sistemi za hranjenje. Radiopačna. Sterilna, za enkratno uporabo, CE oznaka, brez lateksa, posamično pakiranje. CH 18, dolžina 110 do 130 cm. ENFIT konekt barvno kodiran in v skladu s standardom ISO 80369 -3. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa jesonda lahko vstavljena. | 2.5 | KOS
|  | 07.05.01.09.004 | Sonda razbremenilna ali hranilna nazogastrična iz poliuretana, z dvojnim lumnom, min. petimi drenažnimi odprtinami in centimetrskimi oznakami globine na 10 cm Lijakastim nastavkom za povezavo s standardnimi cevmi in sistemi za hranjenje. Radiopačna. Sterilna, za enkratno uporabo, CE oznaka, brez lateksa, posamično pakiranje. CH 20, dolžina 110 do 130 cm. ENFIT konekt barvno kodiran in v skladu s standardom ISO 80369 -3.Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa jesonda lahko vstavljena. | 10 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
83. SKLOP | 07.05.03.01 - PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOM IN FISTUL odstopanje dim. +-10 % | 07.05.03.01.001 | Kožna podloga za oskrbo stome z ušesci za pas, prožna, z obročem, dvoslojno lepilo, narebrani vzorec, ki omogoča fleksibilnost, 60 mm, 10-55 mm. | 5 | KOS
|  | 07.05.03.01.002 | Vrečka prozorna za anus praeter, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 50 mm | 90 | KOS
|  | 07.05.03.01.003 | Vrečka za ileostomo, prozorna z vgrajenim izpustom, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 50 mm. | 23 | KOS
|  | 07.05.03.01.004 | Vrečka prozorna za anus praeter, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 60 mm | 90 | KOS
|  | 07.05.03.01.005 | Vrečka za ileostomo, prozorna z vgrajenim izpustom, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 60 mm. | 8 | KOS
|  | 07.05.03.01.006 | Vrečka za ureostomo, prozorna z vgrajeno kožno podlogo, narebrani vzorec, dvoslojno lepilo, v enem kosu, možnost spojitve z drenažno vrečko, 10- 80 mm | 15 | KOS
|  | 07.05.03.01.007 | Kožna podloga za oskrbo stome, prožna, z obročem, dvoslojno lepilo, narebrani vzorec, ki omogoča fleksibilnost, 50 mm. | 10 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
84. SKLOP |  | 07.05.03.01.011 | Vrečka zaprta, prozorna, s patentom, ki kaže smer namestitve, 60 mm. | 45 | KOS
|  | 07.05.03.01.012 | Vrečka na izpust, prozorna, s patentom, ki kaže smer namestitve, 60 mm. | 90 | KOS
|  | 07.05.03.01.013 | Podloga kožna s patentom ključ-jeziček, ki kaže smer namestitve, za vdrto stomo (konveksna), 60 mm. | 8 | KOS
|  | 07.05.03.01.014 | Podloga kožna, fleksibilna, prožna, ustrezno mehkejša za anus praeter, dvodelni sistem, graduirana podloga, 60 mm, z možnostjo izreza 10-48 mm. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
85. SKLOP |  | 07.05.03.01.015 | Vrečka (colostoma) kožne (bež) barve, z odprtino, ki omogoča pogled na stomo, kompatibilna z ustrezno podlogo 55 mm, z možnostjo izreza 13 mm - 50 mm | 1 | SC
|  | 07.05.03.01.016 | Vrečka (ileostoma) kožne (bež) barve, z odprtino, ki omogoča pogled na stomo, kompatibilna z ustrezno podlogo 55 mm, z možnostjo izreza 13 mm - 50 mm, z vgrajenim izpustom, | 8 | KOS
|  | 07.05.03.01.017 | Podloga kožna, fleksibilna, prožna, ustrezno mehkejša za anus praeter, dvodelni sistem, graduirana podloga, 55 mm, z možnostjo izreza 13-55 mm. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
86. SKLOP |  | 07.05.03.01.020 | Vrečka prozorna za urostomo, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 60 mm, vrečko se lahko priključi na različne zbiralne vrečke | 25 | KOS
|  | 07.05.03.01.021 | Vrečka za urostomo, dvodelni sistem, z obročkom, kompatibilna z ustrezno podlogo, 55 mm, vrečko se lahko priključi na različne zbiralne vrečke, prozorna ali bež (kožne) barve, z odprtino, ki omogoča pogled na stomo, kompatibilna z ustrezno podlogo, 55 mm, ki se jo lahko priključi na različne zbiralne vrečke | 25 | KOS
|  | 07.05.03.01.022 | Podloga kožna, nežna in vpogljiva, za vdrto stomo (konveksna) narejena iz fleksibilnega hidrokoloida, ki absorbira vlago in hkrati zanesljivo tesni ter naravnega medicinskega Manuka medu, ki celi in ohranja kožo zdravo, zaradi svojih antibakterijskih lastnosti in lastnosti celjenja ran, 55-60 mm, z možnostjo izreza 13 mm - 35 mm. | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
87. SKLOP |  | 07.05.03.01.037 | Pasta zatesnitvena v tubi za nego kože okrog stome, za podporo pripomočkom za nego stome, brez alkohola. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
88. SKLOP |  | 07.05.01.01.013 | Set kateterski za postoperativno jejunalno prehrajevanje, 80 cm, CH8. v skladu s standardom ISO 80369 -3. Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa jesonda lahko vstavljena. Enfit | 35 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
89. SKLOP | 07.07.02.02-Sistem za dolgotrajno plevralno drenažo | 07.07.02.02.001 | Set za dolgotrajno plevralno drenažo, ki omogoča ambulantno zdravljenje bolnikov. Set s katetrom mora vsebovati: plevralni kateter 16 Fr s pritrjenim tunelirjem, dolžina 67-70cm, s številnimi drenažnimi odprtinami, z vgrajeno varnostno valvulo in 12 mm poliestrsko manšeto, drenažno cevko premera 3,1mm, J uvajalno žico z oznakami na 10, 20 in 30cm, lupljiv dilatator 16Fr dolžine 11cm, brizgo 12ml s pritrjeno 18G ehogeno iglo, brizgo 10ml, varnostni skalpel, kovinsko pinceto za tuneliranje, dodatni dilatator, pregrinjalo z odprtino, sterilna obloga, sterilna kompresa, par rokavic, škarje, gaza, transparentni film, posamično pakirano, sterilno. | 10 | KOS
|  | 07.07.02.02.002 | Drenažni set s predvakuumirano drenažno bučko 1.000 ml: Vsebovati mora: 1000ml plastično bučko, ki deluje na principu vakuuma z drenažno linijo 3,1mm premera in regulatorjem pretoka , set vsebuje samolepilno kompreso, gaze, par rokavic, alkoholne robčke, penasto oblogo z zarezo, transparentni film, stišček, pokrovček katetra, sterilno. | 30 | KOS
|  | 07.07.02.02.003 | Drenažni set z drenažno vrečko 2.000 ml: Vsebovati mora: drenažno vrečko 2000ml, ki deluje na princip prostega pada z drenažno linijo premera 3,1 mm , samolepilno kompreso, gaze, par rokavic, alkoholne robčke, penasto oblogo z zarezo, transparentni film, stišček, pokrovček katetra, sterilno. | 25 | KOS
|  | 07.07.02.02.004 | Predvakuumirana drenažna bučka 1.000 ml: Plastična bučka 1000ml, ki deluje na principu vakuuma z drenažno linijo premera 3,1 mm in regulatorjem pretoka, pokrovček katetra, sterilno, | 5 | KOS
|  | 07.07.02.02.005 | Nadomestni pokrovček katetra za trajni plevralni kateter. | 50 | KOS
|  | 07.07.02.02.006 | Nadomestna drenažna cevka za trajni plevralni kateter , premera 3,1 mm. | 10 | KOS
|  | 07.07.02.02.007 | Nadomestna valvula katetra za trajni plevralni kateter. | 10 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
90. SKLOP | 07.13.08- Ostali drobni tehnični pripomočki | 07.13.08.01.052 | Medicinski trak za pritrjevanje kanil, tubusov, nefleksibilen, samolepilni, lepljiv z ene strani, hipoalergen, primeren tudi za paciente z občutljivo kožo, možnost enostavnega trganja z eno roko (zig -zag robovi), atravmatski , nesterilen. in 5x400 cm +/-10% | 600 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
91. SKLOP |  | 07.13.08.01.027 | Predpražnik-vložki za pred operacijsko dvorano, 114X46 CM | 7000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
92. SKLOP |  | 07.13.08.01.022 | Marker kirurški za označevanje na koži, standard, sterilen. | 2075 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
93. SKLOP |  | 07.13.08.01.030 | Razila za Humby nož, sterilno pakiranje. | 100 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
94. SKLOP |  | 07.13.08.01.031 | Rezila za skalpele št.10, carbon | 3000 | KOS
|  | 07.13.08.01.033 | Rezila za skalpele št.11, carbon | 3500 | KOS
|  | 07.13.08.01.035 | Rezila za skalpele št.15, carbon | 4500 | KOS
|  | 07.13.08.01.037 | Rezila za skalpele št.20, carbon | 2100 | KOS
|  | 07.13.08.01.039 | Rezila za skalpele št.21, carbon | 1500 | KOS
|  | 07.13.08.01.041 | Rezila za skalpele št.22, carbon | 800 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
95. SKLOP |  | 07.13.08.01.032 | Rezila za skalpele št.10, jeklo | 2000 | KOS
|  | 07.13.08.01.034 | Rezila za skalpele št.11, jeklo | 5000 | KOS
|  | 07.13.08.01.036 | Rezila za skalpele št.15, jeklo | 13000 | KOS
|  | 07.13.08.01.038 | Rezila za skalpele št.20, jeklo | 2000 | KOS
|  | 07.13.08.01.040 | Rezila za skalpele št.21, jeklo | 3000 | KOS
|  | 07.13.08.01.042 | Rezila za skalpele št.22, jeklo | 600 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
96. SKLOP |  | 07.13.08.01.043 | Skalpel z držalom, sterilen, za 1x uporabo, št. 11. | 5500 | KOS
|  | 07.13.08.01.053 | Skalpel z držalom, sterilen, za 1x uporabo, št. 15 | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
97. SKLOP | 07.13.05 - MATERIAL ZA DIALIZO | 07.13.05.01.004 | Set sterilni za uvajanje igel, sterilna srajčka, nastavki za UZ punkcijsko iglo, sterilni gel. | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
98. SKLOP | 07.13.03.01 - MATERIAL ZA IZDELAVO OPORNIC | 07.13.03.01.001 | Čevelj plastični, levi, desni, velikosti S,M,L. | 50 | KOS
|  | 07.13.03.01.002 | Ovratnica oblazinjena za vratno hrbtenico, 110x560, velika. | 150 | KOS
|  | 07.13.03.01.003 | Ovratnica oblazinjena za vratno hrbtenico, 80x 430, mala. | 50 | KOS
|  | 07.13.03.01.004 | Ovratnica oblazinjena za vratno hrbtenico 95X 500, srednja. | 100 | KOS
|  | 07.13.03.01.005 | Pas za plastični čevelj, 100 cm. | 10 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
99. SKLOP |  | 07.13.03.01.006 | Peta gumi, mala. | 100 | KOS
|  | 07.13.03.01.007 | Peta gumi, srednja. | 550 | KOS
|  | 07.13.03.01.008 | Peta gumi, velika. | 700 | KOS
|  | 07.13.03.01.009 | Sponka varnostna 6,0 cm. | 50 | KOS
|  | 07.13.03.01.010 | OPORNICA MAH 17X200X1T ZA PRST MEHKA | 1300 | KOS
|  | 07.13.03.01.011 | OPORNICA MAH 17X250X1T ZA PRST MEHKA | 560 | KOS
|  | 07.13.03.01.012 | OPORNICA MAH 17X300X1T ZA PRST MEHKA | 450 | KOS
|  | 07.13.03.01.013 | OPORNICA MAH 30X200X1 ZA PRST MEHKA | 400 | KOS
|  | 07.13.03.01.014 | OPORNICA ZA PRST 30X300X1,5T TRDA A10 | 100 | KOS
|  | 07.13.03.01.015 | OPORNICA MAH ZA ROKO 45X270 MEHKA | 100 | KOS
|  | 07.13.03.01.016 | OPORNICA MAH ZA ROKO 45X350 MEHKA | 20 | KOS
|  | 07.13.03.01.017 | OPORNICA MAH ZA ROKO 45X400 MEHKA | 10 | KOS
|  | 07.13.03.01.018 | OPORNICA MAH ZA ROKO 65X320 MEHKA | 200 | KOS
|  | 07.13.03.01.019 | OPORNICA MAH ZA ROKO 75X350 MEHKA | 220 | KOS
|  | 07.13.03.01.020 | OPORNICA MAH ZA ROKO 75X400 MEHKA | 350 | KOS
|  | 07.13.03.01.021 | OPORNICA MAH ZA ROKO 75X400 MEHKA | 30 | KOS
|  | 07.13.03.01.022 | OPORNICA MAH ZA NOGO 90X800 MEHKA | 50 | KOS
|  | 07.13.03.01.023 | Opornica v roli 36 inč. | 20 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
100. SKLOP |  | 07.13.03.01.024 | Ortoza za ramo odprta ramenska, nastavljiv pas, s peno obloženi obroči na podlahti in nadlahti, univerzalna velikost, imobilizacija rame in nadlahti, brez kompresije po poškodbi rame ali po operaciji, ločeno za levo in desno roko, različnih velikosti. | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
101. SKLOP | 07.13.01.01 - MATERIAL ZA LABORATORIJ HISTOPATOLOGIJE | 07.13.01.01.001 | Blazinica penasta za biopsijo. | 45000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
102. SKLOP |  | 07.13.01.01.005 | Kasetke biopsijske, bele. | 66000 | KOS
|  | 07.13.01.01.006 | Kasetke biopsijske, pink. | 8000 | KOS
|  | 07.13.01.01.007 | Kasetke biopsijske, modre | 10000 | KOS
|  | 07.13.01.01.014 | Kasetke biopsijske, rumene | 4000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
103.SKLOP | 07.01.07.01 - OSTALO | 07.01.07.01.009 | Endofix - kompleten pripomoček za fiksacijo endotrahealnega tubusa- oralna fiksacija. | 5500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
104.SKLOP |  | 07.01.07.01.011 | Komora za dodajanje aerosola za ventilirane bolnike z masko. | 500 | KOS
|  | 07.01.07.01.014 | Komora za dodajanje aerosola za ventilirane bolnike za otroke. | 50 | KOS
|  | 07.01.07.01.015 | Komora za dodajanje aerosola za ventilirane bolnike, 15 mm. | 220 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
105.SKLOP |  | 07.01.07.01.018 | Konektor iz najlona, rezervoar za O2, sterilen, tip 5 v 1, notranji premer 8-14mm. | 2000 | KOS
|  | 07.01.07.01.019 | Konektor iz vinila, sterilen, tip 5 v 1, notranji premer 5-11mm. | 2000 | KOS
|  | 07.01.07.01.020 | Konektor iz vinila, sterilen, tip 5 v 1, notranji premer 13.5-16 mm. | 300 | KOS
|  | 07.01.07.01.021 | Konektor iz vinila, sterilen, tip 5 v 1, notranji premer 7-9,5 mm. | 700 | KOS
|  | 07.01.07.01.022 | Konektor Y, velik, 10-13, sterilen. | 170 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
106. SKLOP |  | 07.01.07.01.027 | Maske silikonske za ambu, različne št. | 1200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
107. SKLOP |  | 07.01.07.01.029 | Aparatura za trening vdiha pri respiratorno ogroženih bolnikih. Pripomoček, ki omogoča nastavitev 5 stopenj upora pri izdihu. | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
108. SKLOP |  | 07.01.07.01.030 | ODEJA ZA OGREVANJE BOLNIKA V OP Odeja velikosti 152x92cm sestoji iz več plasti SMS (polipropilena) in 12 blazinic dim. 13x10cm, ki se ob aktivaciji (aktivira jih zrak) prično segrevati. Blazinice so integrirane v žepe na vrhnjem sloju odeje. Blazinice vsebujejejo aktivno oglje, glino, sol,vodo in železo v prahu. Odeja 10 ur ohranja povprečno temperature 40 stopinj Celzija. Odeja je sterilno vakumsko pakirana. | 230 | kos
VREDNOST SKUPAJ:
109. SKLOP |  | 07.01.07.01.038 | Set za pritrditev arterialne kanile (tip BD) mora biti sterilen in brez lateksa. Vidno vbodno mesto, brezšivno pritrjevanje, zaobjeti mora kanilo, da prepreči premikanje in izpad, brez lateksa, sterilno pakirano, da dovoljuje pritrjevanje v bližini insercijskega mesta, specialen za kanile z floswiteh. | 900 | KOS
|  | 07.01.07.01.039 | Set za pritrditev centralnega venskega katetra mora biti sterilen in brez lateksa. Vsebuje naj pet komponent: (1) material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom), (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev centralnega venskega katetra in ki odmakne centralni venski kateter od kože pacienta, tako, da pride fiksater med centralni venski kateter, kjer se la-ta pritrdi in kožo pacienta, (4) tinkturo benzoina ( 74-80% etilni alkohol, benzoin, aloa in balzam), (5) začasna fiksacija (npr. trak iz polietilenske pene). Fiksacija mora biti takšna, da šivanje centralnega katetra, kot metoda pritrjevanja, ni več potrebno (strokovni članek, ki to dokazuje, naj bo objavljen v vsaj eni svetovno priznani reviji, kot so npr. ICT, JAVA, JVIR ipd.). Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | 3200 | KOS
|  | 07.01.07.01.066 | Set za pritrditev drenažnega katetra brez šivanja. Sterilen in brez lateksa. Material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/ME kopolimera in Acetil Tributyl Citratom). Kožni fiksater, ki je primeen za pritrditev katetrov velikosti 6 do 8.5F, ki odmakne kateter od kože pacienta, tako da pride kožni fiksater med kateter in kožo pacienta Kožni fiksater ne trga rokavic. | 350 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
110. SKLOP |  | 07.01.07.01.058 | Pretočni incentivni spirometer s katerim merimo pretočnost bolnikovega vdiha. Sistem omogoča nastavitev pretoka od 100 do 600 ml/sec, omogočati mora priključitev na O2. Sistem omogoča nadzor pravilnega izvajanja respiratorne fizioterapije tudi bolniku preko smeška. Možnost shranjevanja ustnika, imeti mora obešanko za na posteljo. | 30 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
111. SKLOP |  | 07.01.07.01.059 | Voda za vlaženje kisika z adapterjem, za enega pacienta, pakiranje po 340 ml. Sterilna | 3500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
112. SKLOP |  | 07.01.07.01.065 | Nebulizator HOT TOP, otroški, za enkratno uporabo. Po aplikaciji zdravila in fiziološke raztopine v masko se naj le ta po priključitvi na kisik razprši v 5 do 10 minutah. Pakirano posamezno z masko in cevjo. Možnost priključitve na Dreger. | 1400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
113. SKLOP |  | 07.01.07.01.068 | Tampon medzobni 7 cm | 7600 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
114. SKLOP | 07.06.01.01 - ODVZEM KRVI | 07.06.01.01.009 | Pas ESMARCH avtomatski, TG barvni, avtomatsko odpiranje s pritiskom na sprožilec, možnost pranja in razkuževanja. | 1000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
115.SKLOP |  | 07.06.01.01.010 | Trak Esmarch iz silikona, v traku, brez lateksa, za 1x uporabo. | 2000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
116.SKLOP |  | 07.06.01.01.011 | Set za arterialni odvzem.Oblikovan je tako, da zagotavlja enostaven odvzem vzorcev. Set je sestavljen iz plastičnega telesa, končnika in kratkostičnika. V telesu, sta dve plastični kapilari, ki sta prevlečeni s tankim slojem liofiliziranega litijevega heparina, ki preprečuje strjevanje krvi. Mora vsebovati pokrovček, ki preprečuje izmenjavo plinov. Komplet mora vsebovati filter za lovljenje strkov. Na plastičnem telesu mora biti prostor za pisanje imena in priimka pacienta. | 600 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
117. SKLOP | 07.06.02.01 - MATERIALI ZA ODVZEM PUNKTATOV IN BIOPSIJ | 07.06.02.01.003 | Igla biopsijska za pištolo Magnum. Sterilna, posamično pakiranje, za 1x uporabo 18 G, 25 cm | 400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
118. SKLOP |  | 07.06.02.01.005 | Igla biopsijska 16 G, za punkcijo sternuma, visoko kvaliteten nerjaveč material, ostra konica, luer lock navoj, skala mm, varnostna stop zapora, sterilna, posamično pakiranje, 1x uporaba, nastavljive dolžine 10-50 mm. | 200 | KOS
|  | 07.06.02.01.006 | Igla biopsijska 15 G, za punkcijo sternuma, visoko kvaliteten nerjaveč material, ostra konica, luer lock navoj, skala mm, varnostna stop zapora, sterilna, posamično pakiranje, 1x uporaba, nastavljive dolžine 10-50 mm. | 200 | KOS
|  | 07.06.02.01.007 | Igla biopsijska 15 G, za punkcijo sternuma, visoko kvaliteten nerjaveč material, ostra konica, luer lock navoj, skala mm, varnostna stop zapora, sterilna, posamično pakiranje, 1x uporaba, nastavljive dolžine 30-70 mm. | 200 | KOS
|  | 07.06.02.01.028 | Igla biopsijska za biopsijo dojk 14G X130 MM. | 300 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
119. SKLOP |  | 07.06.02.01.007 | Igla biopsijska, za biopsijo kosti zadnjega črevnega trna, sterilna, TRAPSYSTEM, 8G – 10 cm, brez odstopanja velikosti.. | 90 | KOS
|  | 07.06.02.01.008 | Igla flexibilna z mandrenom, z modificirano ( dvojno brušeno ) chiba konico,, UZ notranja merkacija, indikator globine, maksimalne ostrine, sterilna, 0,9x100, brez odstopanja velikosti. | 30 | KOS
|  | 07.06.02.01.009 | Igla flexibilna z mandrenom, z modificirano ( dvojno brušeno ) chiba konico, UZ notranja merkacija, indikator globine, maksimalne ostine, sterilna, 0,9x150, brez odstopanja velikosti.UZ vidne. | 5 | KOS
|  | 07.06.02.01.010 | Igla flexibilna z mandrenom, z modificirano ( dvojno brušeno ) chiba konico, UZ notranja merkacija, indikator globine, maksimalne ostrine, sterilna, 0,9x200, brez odstopanja velikosti. | 80 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
120. SKLOP |  | 07.06.02.01.019 | Igla spinalna za odvzem likvorja. Iz nerjavečega jekla z ostrim stožčastim vrhom, ki omogoča punkcijo z nizkim deležem PPG. Z vodilno iglo, ki preprečuje iztekanje likvorja. Ergonomsko oblikovana, stabilen oprijem, z zaščitnim pokrovčkom, barvno kodiranje. Komora, ki omogoča zanesljiv vizualen nadzor refluksa likvorja. CE oznaka, brez lateksa, za enkratno uporabo, posamično pakiranje, sterilna. 19G, 1,1 x 88 mm +/-3% | 175 | KOS
|  | 07.06.02.01.021 | Igla spinalna za odvzem likvorja. Iz nerjavečega jekla z ostrim stožčastim vrhom, ki omogoča punkcijo z nizkim deležem PPG. Z vodilno iglo, ki preprečuje iztekanje likvorja. Ergonomsko oblikovana, stabilen oprijem, z zaščitnim pokrovčkom, barvno kodiranje. Komora, ki omogoča zanesljiv vizualen nadzor refluksa likvorja. CE oznaka, brez lateksa, za enkratno uporabo, posamično pakiranje, sterilna. 20G 0,9 x 75 mm +/-3% | 350 | KOS
|  | 07.06.02.01.022 | Igla spinalna za odvzem likvorja. Iz nerjavečega jekla z ostrim stožčastim vrhom, ki omogoča punkcijo z nizkim deležem PPG. Z vodilno iglo, ki preprečuje iztekanje likvorja. Ergonomsko oblikovana, stabilen oprijem, z zaščitnim pokrovčkom, barvno kodiranje. Komora, ki omogoča zanesljiv vizualen nadzor refluksa likvorja. CE oznaka, brez lateksa, za enkratno uporabo, posamično pakiranje, sterilna. 20G 0,9 x 38 mm +/-3% | 250 | KOS
|  | 07.06.02.01.023 | Igla spinalna za odvzem likvorja. Iz nerjavečega jekla z ostrim stožčastim vrhom, ki omogoča punkcijo z nizkim deležem PPG. Z vodilno iglo, ki preprečuje iztekanje likvorja. Ergonomsko oblikovana, stabilen oprijem, z zaščitnim pokrovčkom, barvno kodiranje. Komora, ki omogoča zanesljiv vizualen nadzor refluksa likvorja. CE oznaka, brez lateksa, za enkratno uporabo, posamično pakiranje, sterilna. 20G 0,7 x 90 mm +/-3% | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
121. SKLOP |  | 07.06.02.01.030 | PUNCH za kožno biopsijo 2 mm sterilni. | 830 | KOS
|  | 07.06.02.01.031 | PUNCH za kožno biopsijo 3 mm sterilni. | 200 | KOS
|  | 07.06.02.01.032 | PUNCH za kožno biopsijo 4mm sterilni. | 200 | KOS
|  | 07.06.02.01.033 | PUNCH za kožno biopsijo 5 mm sterilni. | 400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
122. SKLOP | 07.06.03.01 - ODVZEM BRISOV | 07.06.03.01.001 | Lopatica EROVA,lesena, nesterilna za enkratno uporabo pri ginekološkem pregledu za odvzem brisa. Primerna za sterilizacijo. | 400 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
123. SKLOP |  | 07.06.03.01.002 | Ščetka citološka sterilna,kovinska za odvzem brisa iz cervikalnega kanala za enkratno uporabo. | 3500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
124. SKLOP |  | 07.07.02.01.012 | Set za perikardialno drenažo s katetrom 8,5 FX 40 cm in vodilno žico 0,038 ", 3 mm J, igla 18 Gx7 cm. | 30 | KOS
|  | 07.07.02.01.013 | Set za torakalno drenažo, dren 12F, 22 cm vodilna žica, dilatator, igla, skalpel. | 10 | KOS
|  | 07.07.02.01.014 | Set za torakalno drenažo, dren 14F, 22 cm vodilna žica, dilatator, igla, skalpel. | 3 | KOS
|  | 07.07.02.01.015 | Set za torakalno drenažo, dren 16F, 41 cm vodilna žica, dilatator, igla, skalpel. | 10 | KOS
|  | 07.07.02.01.016 | Set za torakalno drenažo, dren 20F, 41 cm vodilna žica, dilatator, igla, skalpel. | 25 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
125. SKLOP |  | 07.07.02.01.018 | Set za plevralno punkcijo z vrečko za odrasle, s katetrom za toracentezo 14G, 8.5 cm, zbirno vrečko 2000 ml, brizgo 50 ml in tripotnim pretelinčkom. | 250 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
126. SKLOP |  | 07.07.02.01.019 | Set za dolgotrajo plevralno drenažo z 1000 ml vakumsko stekleničko. | 60 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
127. SKLOP | 07.07.04.01 - DRENAŽA MALIH POSEGOV | 07.07.04.01.001 | Dren Redon, silikonski, RTG, CH 10, 15 cm. | 200 | KOS
|  | 07.07.04.01.002 | Dren Redon, silikonski, RTG, CH 12, 15 cm. | 200 | KOS
|  | 07.07.04.01.003 | Dren Redon, silikonski, RTG, CH 14, 15 cm. | 800 | KOS
|  | 07.07.04.01.004 | Dren Redon, silikonski, RTG, CH 16, 15 cm. | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
128. SKLOP |  | 07.07.04.01.005 | Dren Blake silikonski 15 Fr, okrogli, komplet s 3/16 trokarjem. | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
129. SKLOP |  | 07.07.04.01.012 | Kontejner za urin, 3 l. | 30 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
130 SKLOP |  | 07.07.02.01.022 | Tri komorni drnažni sistem, sterilni , s hidrofobno neprepustno membrano, zapiralno ploščico in avtomatskim ventilom za izpust negativnega pritiska, omogoča nastavitv sukcije do -40 c, enocevni. | 152 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
131. SKLOP |  |  | Kompresa 76x76 cm z lepilno odprtino 3 cm x5 cm , nesterilna, STERILNA | 625 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
132. SKLOP |  | 07.13.06.02.006 | Endopolnila za obstoječi ( Weck) klip aplikator, neresorbitvni polymer, z varnostno zaponko,več velikosti XL Endopolnilo (klipi): izdelani iz nevpojnega polimera, oblike loka, penetracija 1 x 2 zobca, integrirani zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, tri-točkovni stik v aplikatorju , zaklepni mehanizem za varno zapiranje, se lahko odstranijo, pakiranje 6 klipov, barvno kodirani. Ponudnik lahko ponudi klipe drugega proizvajalca, vendar mora zagotoviti brezplačne aplikatorje istega proizvajalca kot so ponujeni klipi. V primeru okvare obstoječega aplikatorja pa menjavo aplikatorja. In sicer: • 10 kosov za XL klipe • 5 kosov za L klipe • 5 kosov za M/L klipe Endoskopski aplikatorji: 360° gumb za dober dostop in vidljivost, se razstavijo, dolžine 33 cm, ravni in pod kotom 20°. | 35000 | KOS
|  | 07.13.06.02.007 | Endopolnila za obstoječi ( Weck) klip aplikator, neresorbitvni polymer, z varnostno zaponko,več velikosti M/L Endopolnilo (klipi): izdelani iz nevpojnega polimera, oblike loka, penetracija 1 x 2 zobca, integrirani zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, tri-točkovni stik v aplikatorju , zaklepni mehanizem za varno zapiranje, se lahko odstranijo, pakiranje 6 klipov, barvno kodirani. Ponudnik lahko ponudi klipe drugega proizvajalca, vendar mora zagotoviti brezplačne aplikatorje istega proizvajalca kot so ponujeni klipi. V primeru okvare obstoječega aplikatorja pa menjavo aplikatorja. In sicer: • 10 kosov za XL klipe • 5 kosov za L klipe • 5 kosov za M/L klipe Endoskopski aplikatorji: 360° gumb za dober dostop in vidljivost, se razstavijo, dolžine 33 cm, ravni in pod kotom 20°. | 30000 | KOS
|  | 07.13.06.02.008 | Endopolnila za obstoječi ( Weck) klip aplikator, neresorbitvni polymer, z varnostno zaponko,več velikosti L Endopolnilo (klipi): izdelani iz nevpojnega polimera, oblike loka, penetracija 1 x 2 zobca, integrirani zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, tri-točkovni stik v aplikatorju , zaklepni mehanizem za varno zapiranje, se lahko odstranijo, pakiranje 6 klipov, barvno kodirani. Ponudnik lahko ponudi klipe drugega proizvajalca, vendar mora zagotoviti brezplačne aplikatorje istega proizvajalca kot so ponujeni klipi. V primeru okvare obstoječega aplikatorja pa menjavo aplikatorja. In sicer: • 10 kosov za XL klipe • 5 kosov za L klipe • 5 kosov za M/L klipe Endoskopski aplikatorji: 360° gumb za dober dostop in vidljivost, se razstavijo, dolžine 33 cm, ravni in pod kotom 20°. | 35000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
133. SKLOP |  | 02.01.18.01.001 | Poliuretanska pena enostransko prepojena z gelom iz oljčnega olja, obogatenim s kisikom. Omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Poliuretanska pena mehka, prilagodljiva, vpojna, ne povzroča poškodbe novo nastalega tkiva. Brez konzervansov. CE. Sterilna, posamično pakiranje. Dimenzija 20 x 10 cm. | 100 | KOS
|  | 02.01.18.01.002 | Poliuretanska pena enostransko prepojena z gelom iz oljčnega olja, obogatenim s kisikom. Omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Poliuretanska pena mehka, prilagodljiva, vpojna, ne povzroča poškodbe novo nastalega tkiva. Brez konzervansov. CE. Sterilna, posamično pakiranje. Pena oblikovana za nameščanje na prst. Dimenzija S | 100 | KOS
|  | 02.01.18.01.003 | Poliuretanska pena enostransko prepojena z gelom iz oljčnega olja, obogatenim s kisikom. Omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Poliuretanska pena mehka, prilagodljiva, vpojna, ne povzroča poškodbe novo nastalega tkiva. Brez konzervansov. CE. Sterilna, posamično pakiranje. Pena oblikovana za nameščanje na prst. Dimenzija M | 100 | KOS
|  | 02.01.18.01.004 | Poliuretanska pena enostransko prepojena z gelom iz oljčnega olja, obogatenim s kisikom. Omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Poliuretanska pena mehka, prilagodljiva, vpojna, ne povzroča poškodbe novo nastalega tkiva. Brez konzervansov. CE. Sterilna, posamično pakiranje. Pena oblikovana za nameščanje na prst. Dimenzija L | 100 | KOS
|  | 02.01.18.01.005 | Povoj enostransko prepojen z gelom iz oljčnega olja, obogatenim s kisikom. Omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Povoj prilagodljiv, primeren za oskrbo obsežnejših ran ali votlin. Ne povzroča poškodbe novo nastalega tkiva. Brez konzervansov. CE. Sterilen, posamično pakiranje. Dimenzija 4,5 m x 8 cm. | 100 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
134. SKLOP |  | 02.01.19.01.001 | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, s silikonom na stični plasti. Superabsorbent ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna hidrofilna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. 12,5 x 12,5 +/-10 % cm | 500 | KOS
|  | 02.01.19.01.002 | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, s silikonom na stični plasti. Superabsorbent ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna hidrofilna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. 10 x 20 cm +/- 20 % | 500 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
135 SKLOP |  | 02.01.20.01.001 | Obloga z impregniranimi delci bakrovega oksida. Neprekinjeno sproščanje bakrovih ionov. Obloga ima vpojno notrajo plast iz celuloze in poliestra in netkan zunanji sloj. Brez lepljivega roba. Sterilna, posamično pakiranje. Dimenzije 10 x 12 cm +/-10 % | 200 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
136. SKLOP | 07.06 SETI | 02.06.01.01.022 | SET ZA PREVEZ OVK OP kompresa ovoj 1 kom tampon netkan št. 2 10 kom zloženec netkan 6 slojni 10x10 cm 4 kom hemostatic Forceps Halstead Mosquito raven, 12,5cm, kovinski, 1x uporaba, ledvička plastična 300 ml ledvička plastična 800 ml op kompresa 50 x 50 cm | 1000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
137. SKLOP |  | 07.09.05.01.044 | Terapevtske prsne blazinice za aktivno zdravljenje poškodovane, razpokane, vnete in boleče prsne bradavice. Matriks hidrofilne polimerne membrane z absorbcijskim delovanjem. Vsebuje vpojno sredstvo, čistilno sredstvo ter vlažilno sredstvo glicerol. Premer blazinice 6 cm + 15 %, debelina min. 3 mm. Sterilna, posamično pakiranje. | 1000 | KOS
VREDNOST SKUPAJ:
138.SKLOP | 02.01.17.01 -Sistem za izvajanje terapije negativni tlak za zdravljenje kirurško zaprtih ran | 02.01.17.01.003 | Sistem za zdravljeje kirurško zaprtih ran z negativnim tlakom 20 cm. Sestava: Obloga iz poliuretanske pene, kontaktna plast prevlečena z ionskim srebrom, 20 cm. Prilepka, ravnilo 1x uporaba, hidrokoloidni trak, hidrokoloidna folija, konektor za aparat za terapijo negativni tlak za večkratno uporabo. Aparat z nastavitvijo kontinuiranega tlaka - 125 mmHg do 7 dni. Monitoriranje in vzdrževanje tlaka na operativni rani. Polnitev na baterije, indikator delovanja aparata, zvočni in vizualni alarm.Teža aparata do 0,3 kg. Zbiralnik , ki se lahko zamenja. Sistem za 1x uporabo. V zaščitni embalaži, ki omogoča sterilno odpiranje. Sterilno. | 50 | KOS
VREDNOST SKUPAJ: