## Sheet1
Sukcesivno izvajanje vzdrževalnih elektro instalacijskih del
- obrazec Krovni predračun (za vse postavke velja dobava in montaža)
SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS DEL IN MATERIALA
· | Naročilo navedenih količin v tem popisu za naročnika NI ZAVEZUJOČE. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v tem popisu. Cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se odreka vsem zahtevkom oziroma pogodbenim kaznim zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v popisu del in materiala.
· | Ponudnik nosi vse stropke povezane z vsakokratno/posamično izdelavo oziroma pripravo in predložitvijo ponudbe.
· | Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za IJS, ki je lahko kadarkoli 365 dni v letu, 24 ur na dan.
· | Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 60 mesecev od dneva primopredaje.
· | Vsi vgrajeni proizvodi morajo imeti CE oznako.
· | Vse cene so brez DDV
Zap. št. | Opis | količina | enota | EUR/ enoto | EUR
1 | Demontaža obstoječe instalacije | 2059 | ur |  | 0
2 | Odvoz na deponijo s plačilom prispevka | 175 | kpl |  | 0
3 | Preverjanje obstoječih tokokrogov, označevanje | 1465 | ur |  | 0
Cev instalacijska RBT kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
4 | fi 16 mm | 2934 | m |  | 0
5 | fi 23 mm | 726 | m |  | 0
6 | fi 29 mm | 386 | m |  | 0
7 | fi 36 mm | 611 | m |  | 0
Cev instalacijska RFS kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
8 | fi 16 mm | 5524 | m |  | 0
9 | fi 23 mm | 656 | m |  | 0
10 | fi 29 mm | 392 | m |  | 0
11 | fi 36 mm | 121 | m |  | 0
Cev instalacijska PN kpl s pritrdilnim priborom
12 | fi 16 mm | 692 | m |  | 0
13 | fi 23 mm | 90 | m |  | 0
14 | fi 29 mm | 50 | m |  | 0
15 | Cev UV odporna fi 12 | 1 | m |  | 0
16 | Cev UV odporna fi 17 | 1 | m |  | 0
17 | Cev UV odporna fi 23 | 1 | m |  | 0
18 | Cev UV odporna fi 29 | 1 | m |  | 0
19 | Cev UV odporna fi 36 | 1 | m |  | 0
20 | Pešl cev (različnih dimenzij) | 1 | m |  | 0
21 | Cev DWP fi 50 mm | 747 | m |  | 0
22 | Cev DWP fi 63 mm | 4 | m |  | 0
23 | Cev DWP fi 80 mm | 106 | m |  | 0
24 | Cev DWP fi 110 mm | 65 | m |  | 0
25 | Cev PVC fi125 kpl z obešalnim priborom za na strop | 1 | m |  | 0
26 | Cev alkaten 2x50 | 31 | m |  | 0
27 | Cev euroflex fi 16 mm | 303 | m |  | 0
28 | Cev euroflex fi 32 mm | 10 | m |  | 0
29 | Cev euroflex fi 50 mm | 6 | m |  | 0
30 | Cev spiralna 25 mm | 1 | m |  | 0
Doza razvodna n/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
31 | 80x80x40 mm | 457 | kos |  | 0
32 | 100x100x50 mm | 235 | kos |  | 0
33 | 180x140x70 mm | 25 | kos |  | 0
34 | do 200x150 mm | 3 | kos |  | 0
35 | do 300x200 mm | 7 | kos |  | 0
36 | do 400x300 mm | 3 | kos |  | 0
Doza razvodna p/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
37 | fi 78 mm | 182 | kos |  | 0
38 | do 100x100 mm | 1 | kos |  | 0
39 | do 200x150 mm | 31 | kos |  | 0
40 | do 300x200 mm | 1 | kos |  | 0
41 | Doza vgradna 2x7M | 2 | kos |  | 0
42 | Nosilni in okrasni okvir 2x7M | 1 | kpl |  | 0
43 | Vgradni set 2x4M za mizo z vgrajeno opremo: | 6 | kpl |  | 0
- 2 kos vtičnica 230V
- 2 kos vtičnica RJ45
- 1 kos vtičnica HDMI
- 1 kos slepi pokrovček
44 | Instalacijski kanal NIK1s | 23 | m |  | 0
45 | Instalacijski kanal NIK2s | 94 | m |  | 0
46 | Instalacijski kanal NIK1 kpl s pritrdilnim materialom | 453 | m |  | 0
47 | Instalacijski kanal NIK2 kpl s pritrdilnim materialom | 241 | m |  | 0
48 | Instalacijski kanal NIK3 kpl s pritrdilnim materialom | 147 | m |  | 0
49 | Instalacijski kanal NIK4 kpl s pritrdilnim materialom | 90 | m |  | 0
50 | Instalacijski kanal NIK5 kpl s pritrdilnim materialom | 1 | m |  | 0
51 | Instalacijski kanal NIK6 kpl s pritrdilnim materialom | 166 | m |  | 0
52 | Instalacijski kanal NIK8 kpl s pritrdilnim materialom | 28 | m |  | 0
53 | Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
54 | PK 50 mm | 21 | m |  | 0
55 | PK 100 mm | 75 | m |  | 0
56 | PK 200 mm | 122 | m |  | 0
57 | PK 300 mm | 14 | m |  | 0
58 | PK 400 mm | 4 | m |  | 0
Pokrov kabelske police
59 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
60 | PK 100 mm | 1 | m |  | 0
61 | PK 200 mm | 13 | m |  | 0
62 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
63 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Nosilec kabelske police - stenski
64 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
65 | NPK 100 | 5 | kos |  | 0
66 | NPK 200 | 42 | kos |  | 0
67 | NPK 300 | 5 | kos |  | 0
68 | NPK 400 | 3 | kos |  | 0
Nosilec kabelske police - stropni
69 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
70 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
71 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
72 | NPK 300 | 1 | kos |  | 0
73 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
74 | Stropni nosilec do 500 mm | 56 | kos |  | 0
75 | Stropni nosilec do 800 mm | 1 | kos |  | 0
Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom - v barvi RAL
76 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
77 | PK 100 mm | 1 | m |  | 0
78 | PK 200 mm | 1 | m |  | 0
79 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
80 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Pokrov kabelske police - v barvi RAL
81 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
82 | PK 100 mm | 1 | m |  | 0
83 | PK 200 mm | 1 | m |  | 0
84 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
85 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Nosilec kabelske police - stenski - v barvi RAL
86 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
87 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
88 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
89 | NPK 300 | 1 | kos |  | 0
90 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
Nosilec kabelske police - stropni - v barvi RAL
91 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
92 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
93 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
94 | NPK 300 | 1 | kos |  | 0
95 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
96 | Stropni nosilec do 500 mm - v barvi RAL | 1 | kos |  | 0
97 | Stropni nosilec do 800 mm - v barvi RAL | 1 | kos |  | 0
98 | Navojna palica fi8, 1m | 1 | m |  | 0
Kabelska polica RF kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
99 | PK 100 mm | 14 | m |  | 0
100 | PK 200 mm | 18 | m |  | 0
101 | PK 300 mm | 24 | m |  | 0
102 | Mrežna kabelska polica, širine 200 | 24 | m |  | 0
103 | Mrežna kabelska polica, širine 300 | 1 | m |  | 0
104 | C profil LDE 21x41x1,5 L=2500 mm | 3 | kos |  | 0
105 | C profil LDE 41x41x1,5 L=2500 mm | 7 | kos |  | 0
106 | Spojni element C profila 21x41 | 1 | kos |  | 0
107 | Spojni element C profila 41x41 | 1 | kos |  | 0
108 | Izsekavanje utora do 30x30mm v opeko | 188 | m |  | 0
109 | Izsekavanje utora do 50x30mm v opeko | 416 | m |  | 0
110 | Izsekavanje utora do 80x50mm v opeko | 869 | m |  | 0
111 | Izsekavanje utora do 30x30mm v beton | 1 | m |  | 0
112 | Izsekavanje utora do 50x30mm v beton | 165 | m |  | 0
113 | Izsekavanje utora do 80x50mm v beton | 381 | m |  | 0
114 | Izdelava preboja skozi opeko do fi25/cm | 49 | kos |  | 0
115 | Izdelava preboja skozi opeko do fi40/cm | 42 | kos |  | 0
116 | Izdelava preboja skozi opeko do fi60/cm | 13 | kos |  | 0
117 | Izdelava preboja skozi opeko do fi100/cm | 27 | kos |  | 0
118 | Izdelava preboja skozi opeko do fi200/cm | 1 | kos |  | 0
119 | Izdelava preboja skozi beton do fi25/cm | 113 | kos |  | 0
120 | Izdelava preboja skozi beton do fi40/cm | 37 | kos |  | 0
121 | Izdelava preboja skozi beton do fi60/cm | 16 | kos |  | 0
122 | Izdelava preboja skozi beton do fi100/cm | 1 | kos |  | 0
123 | Izdelava preboja skozi beton do fi200/cm | 7 | kos |  | 0
124 | Izrez v knauf | 1 | kpl |  | 0
125 | Izsekavanje v opeko za razdelilec do 0,5 m2 | 1 | kpl |  | 0
126 | Izsekavanje v opeko za razdelilec do 1 m2 | 1 | kpl |  | 0
127 | Izsekavanje v beton za razdelilec do 0,5 m2 | 1 | kpl |  | 0
128 | Izsekavanje v beton za razdelilec do 1 m2 | 1 | kpl |  | 0
129 | Mavčenje in glajenje utora širine do 5 cm | 1 | m |  | 0
130 | Mavčenje in glajenje utora širine do 10 cm | 1 | m |  | 0
131 | Zaščita prostora do 10 m2 | 1 | kpl |  | 0
132 | Odpiranje/zapiranje jaška | 109 | kos |  | 0
133 | Odpiranje/zapiranje kanala (PPK, NIK, …) | 374 | m |  | 0
134 | Odpiranje/zapiranje stropa Armstrong | 2358 | m2 |  | 0
135 | Odpiranje in zapiranje stropa Dampa | 34 | m2 |  | 0
136 | Odpiranje/zapiranje dvojnega poda | 4 | m2 |  | 0
137 | Odpiranje/zapiranje razdelilca | 1 | kos |  | 0
138 | Odpiranje/zapiranje revizijske odprtine | 1 | kos |  | 0
139 | Revizijska odprtina do 40x40 cm | 1 | kos |  | 0
140 | Revizijska odprtina do 60x60 cm | 1 | kos |  | 0
141 | Kovinska objemka za kabel do fi 20 | 28 | kos |  | 0
142 | Kovinska objemka za kabel do fi 32 | 1 | kos |  | 0
143 | Kovinska objemka za kabel do fi 52 | 1 | kos |  | 0
144 | Kovinska objemka za kabel do fi 60 | 1 | kos |  | 0
Kabel, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev
145 | NYM 2x1,5 mm2 | 23 | m |  | 0
146 | NYM 3x1,5 mm2 | 9831 | m |  | 0
147 | NYM 4x1,5 mm2 | 224 | m |  | 0
148 | NYM 5x1,5 mm2 | 1731 | m |  | 0
149 | NYM 7x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
150 | NYM 3x2,5 mm2 | 14774 | m |  | 0
151 | NYM 5x2,5 mm2 | 1844 | m |  | 0
152 | NYM 3x4 mm2 | 1 | m |  | 0
153 | NYM 5x4 mm2 | 1 | m |  | 0
154 | NYM 5x6 mm2 | 317 | m |  | 0
155 | NYY 3x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
156 | NYY 3x2,5 mm2 | 653 | m |  | 0
157 | NYY 5x4 mm2 | 1 | m |  | 0
158 | NYY 5x6 mm2 | 1 | m |  | 0
159 | NYY 5x10 mm2 | 18 | m |  | 0
160 | NYY 5x16 mm2 | 66 | m |  | 0
161 | NYY 5x25 mm2 | 1 | m |  | 0
162 | NYY 4x16 mm2 | 1 | m |  | 0
163 | NYY 4x25 mm2 | 1 | m |  | 0
164 | NYY 4x35 mm2 | 1 | m |  | 0
165 | NYY 4x50 mm2 | 8 | m |  | 0
166 | NYY 4x70 mm2 | 1 | m |  | 0
167 | NYY 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
168 | NYY 4x120 mm2 | 1 | m |  | 0
169 | FG160R 3x1,5 mm2 | 1084 | m |  | 0
170 | FG160R 4x1,5 mm2 | 137 | m |  | 0
171 | FG160R 5x1,5 mm2 | 409 | m |  | 0
172 | FG160R 3x2,5 mm2 | 1435 | m |  | 0
173 | FG160R 4x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
174 | FG160R 5x2,5 mm2 | 736 | m |  | 0
175 | FG160R 4x4 mm2 | 97 | m |  | 0
176 | FG160R 5x4 mm2 | 106 | m |  | 0
177 | FG160R 4x6 mm2 | 65 | m |  | 0
178 | FG160R 5x6 mm2 | 776 | m |  | 0
179 | FG160R 4x10 mm2 | 48 | m |  | 0
180 | FG160R 5x10 mm2 | 255 | m |  | 0
181 | FG160R 4x16 mm2 | 274 | m |  | 0
182 | FG160R 4x25 mm2 | 596 | m |  | 0
183 | FG160R 4x35 mm2 | 109 | m |  | 0
184 | FG160R 4x50 mm2 | 192 | m |  | 0
185 | FG160R 4x70 mm2 | 116 | m |  | 0
186 | FG160R 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
187 | FG160R 4x120 mm2 | 1 | m |  | 0
188 | FG160R 4x150 mm2 | 1 | m |  | 0
189 | FG160R 1x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
190 | FG160R 1x2,5 mm2 | 1010 | m |  | 0
191 | FG160R 1x4 mm2 | 73 | m |  | 0
192 | FG160R 1x6 mm2 | 429 | m |  | 0
193 | FG160R 1x10 mm2 | 431 | m |  | 0
194 | FG160R 1x16 mm2 | 362 | m |  | 0
195 | FG160R 1x25 mm2 | 186 | m |  | 0
196 | FG160R 1x35 mm2 | 190 | m |  | 0
197 | FG160R 1x50 mm2 | 227 | m |  | 0
198 | FG160R 1x70 mm2 | 149 | m |  | 0
199 | FG160R 1x95 mm2 | 1 | m |  | 0
200 | FG160R 1x120 mm2 | 547 | m |  | 0
201 | FG160R 1x150 mm2 | 1 | m |  | 0
202 | FG160R 1x185 mm2 | 1 | m |  | 0
203 | FG160R 1x240 mm2 | 1 | m |  | 0
Enožilni vodnik rumeno-zelene barve
204 | HO7V-K 2,5mm2 | 131 | m |  | 0
205 | HO7V-K 4mm2 | 1 | m |  | 0
206 | HO7V-K 6mm2 | 6190 | m |  | 0
207 | HO7V-K 10mm2 | 299 | m |  | 0
208 | HO7V-K 16mm2 | 384 | m |  | 0
209 | HO7V-K 25mm2 | 61 | m |  | 0
210 | HO7V-K 35mm2 | 62 | m |  | 0
211 | HO7V-K 50mm2 | 1 | m |  | 0
212 | HO7V-K 70mm2 | 31 | m |  | 0
213 | Kabeljski čevelj 240/12 | 1 | kos |  | 0
214 | Kabeljski čevelj 185/12 | 1 | kos |  | 0
215 | Kabeljski čevelj 150/12 | 1 | kos |  | 0
216 | Kabeljski čevelj 120/10 | 28 | kos |  | 0
217 | Kabeljski čevelj 95/8 | 1 | kos |  | 0
218 | Kabeljski čevelj 70/8 | 31 | kos |  | 0
219 | Kabeljski čevelj 50/8 | 85 | kos |  | 0
220 | Kabeljski čevelj 35/8 | 56 | kos |  | 0
221 | Kabeljski čevelj 25/8 | 51 | kos |  | 0
222 | Kabeljski čevelj 16/8 | 94 | kos |  | 0
223 | Kabeljski čevelj 10/8 | 18 | kos |  | 0
224 | Kabeljski čevelj 6/6 | 73 | kos |  | 0
225 | Podaljševanje kabla (3-5 x 1,5-2,5) | 1 | kpl |  | 0
226 | Spojka kabelska 4x(6-16 mm2) | 8 | kos |  | 0
227 | Spojka kabelska 4x(25-50 mm2) | 4 | kos |  | 0
228 | Spojka kabelska 4x(70-150 mm2) | 1 | kos |  | 0
229 | Spojka kabelska 4x(185-240 mm2) | 1 | kos |  | 0
230 | Spoj s kovinsko maso kpl z vijaki in objemkami | 1459 | kos |  | 0
231 | Doza za izenačitev potenciala DIP | 37 | kos |  | 0
232 | Doza za izenačitev potenciala GIP | 18 | kos |  | 0
Priklop naprave
233 | Moči do 5 kW | 103 | kos |  | 0
234 | Moči nad 5 kW | 4 | kos |  | 0
235 | Priklop na obstoječo instalacijo (3-5 x 1,5-2,5) | 3094 | kos |  | 0
236 | Prevezava obstoječe instalacije v dozi | 1 | kpl |  | 0
237 | Priklop kabla 4-10 mm2 | 299 | kos |  | 0
238 | Priklop kabla 16-25 mm2 | 133 | kos |  | 0
239 | Priklop kabla 35-70 mm2 | 87 | kos |  | 0
240 | Priklop kabla 95-150 mm2 | 23 | kos |  | 0
241 | Prklop kabla 185-240 mm2 | 6 | kos |  | 0
242 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm s polaganjem | 1 | m |  | 0
243 | Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm položen v zemljo | 599 | m |  | 0
244 | Okrogli vodnik RF fi8 mm | 548 | m |  | 0
245 | Okrogli vodnik Al fi 8 mm | 54 | m |  | 0
246 | Okrogli vodnik Cu fi 8 mm | 1 | m |  | 0
247 | Križna sponka za ploščati vodnik RF | 128 | kos |  | 0
248 | Križna sponka za okrogli vodnik RF | 78 | kos |  | 0
249 | Slemenski nosilec RF | 1 | kos |  | 0
250 | Strešni nosilec RF | 233 | kos |  | 0
251 | Stenski nosilec RF | 127 | kos |  | 0
252 | Žlebna sponka RF | 1 | kos |  | 0
253 | Objemka za cev do Ø 140 | 69 | kos |  | 0
254 | Merilna sponka | 24 | kos |  | 0
255 | Merilna številka | 24 | kos |  | 0
256 | Mehanska zaščita RF | 16 | kos |  | 0
257 | Vijačen spoj s kovinsko maso RF | 104 | kos |  | 0
258 | Varjeni spoj s kovinsko maso | 1 | kos |  | 0
259 | Nosilec lovilnega voda za ravno streho | 1 | kos |  | 0
260 | Lovilna palica h=6m kpl s podstavkom in priključno sponko | 1 | kos |  | 0
261 | Lovilna palica h=4m kpl s podstavkom in priključno sponko | 14 | kos |  | 0
262 | Lovilna palica h=3m kpl s podstavkom in priključno sponko | 13 | kos |  | 0
263 | Lovilna palica h=2m kpl s podstavkom in priključno sponko | 10 | kos |  | 0
264 | Lovilna palica h=1m kpl s podstavkom in priključno sponko | 1 | kos |  | 0
265 | Avtokošara | 4 | dni |  | 0
266 | Meritve strelovodne instalacije (do 6 merilnih mest) | 3 | kpl |  | 0
267 | Meritve strelovodne instalacije (do 12 merilnih mest) | 1 | kpl |  | 0
268 | Meritve strelovodne instalacije (do 18 merilnih mest) | 3 | kpl |  | 0
269 | Talna doza ETD 6M, kpl s pokrovom | 4 | kos |  | 0
270 | Talna doza ETD 9M kpl s pokrovom | 7 | kos |  | 0
271 | Talna doza ETD 12M kpl s pokrovom | 6 | kos |  | 0
272 | Izdelava izseka v tlak za talno dozo in grobo čiščenje | 16 | kos |  | 0
273 | Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 14 | m |  | 0
274 | Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 785 | m |  | 0
275 | Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 236 | m |  | 0
276 | Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 13 | m |  | 0
277 | Pokrov kanala ELBA (npr. zamenjava obstoječega) | 1 | m |  | 0
278 | Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
279 | Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
280 | Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
281 | Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
282 | Zaključek kanala 110/75 | 1 | kos |  | 0
283 | Zaključek kanala 130/75 | 357 | kos |  | 0
284 | Zaključek kanala 170/75 | 6 | kos |  | 0
285 | Zaključek kanala 200/72 | 1 | kos |  | 0
286 | Zaključek kanala 110/75 - črn | 1 | kos |  | 0
287 | Zaključek kanala 130/75 - črn | 1 | kos |  | 0
288 | Zaključek kanala 170/75 - črn | 1 | kos |  | 0
289 | Zaključek kanala 200/72 - črn | 1 | kos |  | 0
290 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 110/75 | 1 | kos |  | 0
291 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 130/75 | 1 | kos |  | 0
292 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 170/75 | 1 | kos |  | 0
293 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 200/75 | 1 | kos |  | 0
294 | Stebriček enostranski H=50 cm - bel | 1 | kos |  | 0
295 | Stebriček enostranski H=50 cm - siv | 1 | kos |  | 0
296 | Vtičnica 2 x 230V siva | 1 | kos |  | 0
297 | Vtičnica 1 x RJ45 siva | 1 | kos |  | 0
298 | Vtičnica 2 x RJ45 siva | 1 | kos |  | 0
299 | Vtičnica 230V, 2p siva | 1 | kos |  | 0
300 | Vtičnica 230 V vgrajena v PPK | 206 | kos |  | 0
301 | Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK | 183 | kos |  | 0
302 | Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK | 929 | kos |  | 0
303 | Vtičnica 230 V vgrajena v PPK - rdeča | 1 | kos |  | 0
304 | Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK - rdeča | 1 | kos |  | 0
305 | Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK - rdeča | 1 | kos |  | 0
306 | Vtičnica 400V, 16A vgrajena v PPK | 78 | kos |  | 0
307 | Vtičnica P0AG-ID6 vgrajena v PPK | 135 | kos |  | 0
308 | Vtičnica 230V p/o | 639 | kos |  | 0
309 | Vtičnica 230V p/o s pokrovom | 24 | kos |  | 0
310 | Vtičnica 2x230V p/o | 1 | kos |  | 0
311 | Vtičnica 230V p/o - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
312 | Vtičnica 230V p/o s pokrovom - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
313 | Vtičnica 2x230V p/o - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
314 | Vtičnica 400V, 16A p/o | 1 | kos |  | 0
315 | Vtičnica 230V n/o | 107 | kos |  | 0
316 | Vtičnica 230V n/o s pokrovom | 37 | kos |  | 0
317 | Vtičnica 2x230V n/o | 3 | kos |  | 0
318 | Vtičnica 400V, 16A n/o | 4 | kos |  | 0
319 | Vtičnica motorska 5p, 16A, n/o | 25 | kos |  | 0
320 | Vtičnica motorska 5p, 32A, n/o | 54 | kos |  | 0
321 | Vtičnica motorska 5p, 63A, n/o | 4 | kos |  | 0
322 | Vtičnica silumin n/o 400V, ploščata s pokrovom | 1 | kos |  | 0
323 | Vtično gnezdo s 4 vtičnicami Gewiss | 2 | kos |  | 0
324 | Stalna priključnica p/o | 16 | kos |  | 0
325 | Stalna priključnica n/o | 1 | kos |  | 0
Stikalo p/o
326 | navadno | 375 | kos |  | 0
327 | menjalno | 37 | kos |  | 0
328 | križno | 7 | kos |  | 0
329 | serijsko | 1 | kos |  | 0
330 | tipka | 71 | kos |  | 0
331 | 1-0-2 | 21 | kos |  | 0
332 | Tipkalo/stikalo s tlivko | 38 | kos |  | 0
333 | Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno | 1 | kpl |  | 0
Stikalo p/o - barva po izbiri investitorja
334 | navadno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
335 | menjalno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
336 | križno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
337 | serijsko - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
338 | tipka - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
339 | 1-0-2 - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
340 | Tipkalo/stikalo s tlivko - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
341 | Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno - barva po izbiri investitorja | 1 | kpl |  | 0
342 | Stikalo n/o
343 | navadno | 111 | kos |  | 0
344 | menjalno | 28 | kos |  | 0
345 | križno | 1 | kos |  | 0
346 | serijsko | 1 | kos |  | 0
347 | tipka | 1 | kos |  | 0
348 | 1-0-2 | 1 | kos |  | 0
349 | Vtičnica šuko GW | 1 | kos |  | 0
350 | Stikalo navadno GW | 1 | kos |  | 0
351 | Okvir 3M IP55 | 1 | kos |  | 0
352 | Okvir 4M IP55 | 1 | kos |  | 0
353 | Nosilec 1-3M | 1 | kos |  | 0
354 | Nosilec 4M | 1 | kos |  | 0
355 | Doza zidna system 2M IP55 | 51 | kos |  | 0
356 | Okvir system 2M siv IP55 | 51 | kos |  | 0
357 | Vtikač 3P+N+T 16A 380V CEE | 1 | kos |  | 0
358 | Vtikač 3P+N+T 32A 380V CEE | 6 | kos |  | 0
359 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V prenosna | 6 | kos |  | 0
360 | Vtičnica 3P+N+T 16A 380V vgradna | 1 | kos |  | 0
361 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V vgradna | 1 | kos |  | 0
362 | Vtikač šuko gumi Legrand z uvodnico | 1 | kos |  | 0
363 | Vtikač mot. 5X32A 380V | 1 | kos |  | 0
364 | Zvonec 230 V | 10 | kos |  | 0
365 | Senzor stropni, 360° | 47 | kos |  | 0
366 | Senzor stenski, 180° | 1 | kos |  | 0
367 | Kontaktor kpl z dozo za vgradnjo | 21 | kos |  | 0
368 | Stikalo grebenasto n/o 25A/3 | 1 | kos |  | 0
369 | Stikalo tropolno 0/1 40A nadometno | 1 | kos |  | 0
370 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 596x596m, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF Q600 | 417 | kos |  | 0
371 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 596x596mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX Q600 DALI | 39 | kos |  | 0
372 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF 300X1200 | 140 | kos |  | 0
373 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX 300X1200 DALI | 6 | kos |  | 0
374 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke Q600, višina max 70mm | 49 | kos |  | 0
375 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke 300X1200, višina max 70mm | 140 | kos |  | 0
376 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 1950lm, max priključna moč 19,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 2000 HF 840 | 1 | kos |  | 0
377 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 950lm, max priključna moč 9,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 1000 HF 840 | 8 | kos |  | 0
378 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 2000-840 HF). Max 16.3W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 2000-840 HF | 38 | kos |  | 0
379 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1400-840 HF). MAX 12W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1350lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1400-840 HF | 1 | kos |  | 0
380 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1000-840 HF). max 9W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1000-840 HF | 1 | kos |  | 0
381 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO L LED6400-840 PC MB ) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 131 lm/W, priključna moč svetilke max52 W; svetlobni tok svetilke 6400 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO L LED6400-840 PC MB | 30 | kos |  | 0
382 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO S LED4300-840 PC MB) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 132 lm/W, priključna moč svetilke max 34 W; svetlobni tok svetilke 4300 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1100x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO S LED4300-840 PC MB | 47 | kos |  | 0
383 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 7500lm; priključna moč max 58W, DALI napajalnik, dimenzija 339x165mm x 100mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CRAFT S 7500 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
384 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 12500lm; priključna moč max 98W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 13000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
385 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 16500lm; priključna moč max 123W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 17000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
386 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 25000lm; priključna moč max 185W, DALI napajalnik, dimenzija 680x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 26000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
387 | Montažni pribor za CRAFT AD/AW | 1 | kos |  | 0
388 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 1000 IP65 10W | 1 | kos |  | 0
389 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 2000 IP65 20W | 3 | kos |  | 0
390 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 3000 IP65 30W | 1 | kos |  | 0
391 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 5000 IP65 50W | 3 | kos |  | 0
392 | Mikrovalovni senzor (MWS) za priklop na reflektor. Enakovredno ali boljše kot LEONIE PLUG&PLAY MWS | 3 | kos |  | 0
393 | Okov sijalke E27 | 1 | kos |  | 0
394 | Svetilka za nad ogledalo do 60 cm | 1 | kos |  | 0
395 | Svetilka Julie 600 LED | 1 | kos |  | 0
396 | Svetilka Julie 1200 LED | 1 | kos |  | 0
397 | Svetilka Julie 1500 LED | 1 | kos |  | 0
398 | Obešalni pribor za svetilko | 1 | kpl |  | 0
399 | Svetilka BOX MINI kpl z dvema sijalkama LED GU10 | 6 | kos |  | 0
400 | Svetilka Kalis 55W 1000lm l=565 mm siva (Alu) | 8 | kos |  | 0
401 | Svetilka SLOIN 1000x72 LED 3000K | 8 | kos |  | 0
402 | Svetilka SLOIN 1500x72 LED 3000K | 1 | kos |  | 0
403 | Svetilka CETUS LED 1000 HF 840 | 2 | kos |  | 0
404 | Svetilka AQFPRO L LED 6400-840 PC MB HF | 5 | kos |  | 0
405 | Svetilka varnostna LYRA EVO LED 32m 1H REST MODE IP40 trajni spoj | 1 | kos |  | 0
406 | Svetilka varnostna VIALED EVO 1LED SE REST MODE 1H bele barve | 1 | kos |  | 0
407 | Svetilka nadgradna L.LARG 24W SE/SA | 7 | kos |  | 0
408 | Svetilka vgradna L.LARG 24W SE/SA | 6 | kos |  | 0
409 | Svetilka IRONFLAG 20M SE/SA | 4 | kos |  | 0
410 | Varnostna svetilka F65 LED 11W IP65 SE 1H | 2 | kos |  | 0
411 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h | 102 | kos |  | 0
412 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h IP65 | 7 | kos |  | 0
413 | Svetilka varnostne razsvetljave 18W LED 1h | 1 | kos |  | 0
414 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h | 25 | kos |  | 0
415 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h IP65 | 1 | kos |  | 0
416 | AKU modul 1h z vgradnjo v svetilko splošne razsvetljave | 8 | kos |  | 0
417 | Piktogram | 42 | kos |  | 0
418 | Piktogram na pleksi steklu z obešalnim priborom | 13 | kos |  | 0
419 | Kit za votle stene | 1 | kos |  | 0
420 | Kit za signalizacijo | 1 | kos |  | 0
421 | Kit za IP 65 | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava sijalke
422 | fluo cev 14W | 28 | kos |  | 0
423 | fluo cev 28 W | 23 | kos |  | 0
424 | fluo cev 49W | 1 | kos |  | 0
425 | fluo cev 80W | 1 | kos |  | 0
426 | Cev fluo 30W BAKTERICIDNA | 4 | kos |  | 0
427 | DD-E 18W | 8 | kos |  | 0
428 | DD-E 26W | 1 | kos |  | 0
429 | Sijalka LED E27 230V 6W 2700K 470Lm mini globe | 20 | kos |  | 0
430 | Sijalka Halolux 150W | 30 | kos |  | 0
431 | Dušilka El. QTI 2X28W | 8 | kos |  | 0
432 | Svetilka za nad pult LED 1,2 m | 24 | kos |  | 0
433 | Svetilka LED PL 15W | 44 | kos |  | 0
434 | Svetilka LED PL 15W IP54 | 3 | kos |  | 0
435 | Svetilka LED PL 24W | 1 | kos |  | 0
436 | Reflektor CONT3 12L105-840 AS | 1 | kos |  | 0
437 | Reflektor tračni LED 25W, 4000K | 1 | kos |  | 0
438 | Napajalnik za LED panel 45 W zatemnilni | 1 | kos |  | 0
439 | Tokovna tračnica 3f dolžine 2 m | 1 | kos |  | 0
LED trak
440 | Trak LED 19,2 W/m | 32 | m |  | 0
441 | Trak LED 14,4 W/m | 1 | m |  | 0
442 | Trak LED 9,6 W/m | 1 | m |  | 0
443 | Alu prifil 7mm | 32 | m |  | 0
444 | Difuzor za alu profil | 32 | m |  | 0
445 | Končnik | 45 | kos |  | 0
446 | Stenski nosilec | 54 | kos |  | 0
447 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 20W | 8 | kos |  | 0
448 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 35W | 6 | kos |  | 0
449 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 60W | 13 | kos |  | 0
450 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 100W | 1 | kos |  | 0
451 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 150W | 1 | kos |  | 0
452 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 200W | 1 | kos |  | 0
453 | LED ulična cestna svetilka 50 W, | 1 | kos |  | 0
454 | LED ulična cestna svetilka 100 W, | 1 | kos |  | 0
455 | Kabel UTP cat.5e | 42165 | m |  | 0
456 | Kabel UTP Cat.6 | 8758 | m |  | 0
457 | Kabel UTP cat6 HFFR | 1 | m |  | 0
458 | Kabel FTP cat.5 | 1 | m |  | 0
459 | Kabel FTP cat 6 | 708 | m |  | 0
460 | Kabel S/FTP cat 7 | 6090 | m |  | 0
461 | komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x60 cm s steklenimi vrati | 1 | kos |  | 0
462 | komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x90 cm s steklenimi vrati | 6 | kos |  | 0
463 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x120 cm | 3 | kos |  | 0
464 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x150 cm | 1 | kos |  | 0
465 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x210 cm | 6 | kos |  | 0
466 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x80x210 cm | 6 | kos |  | 0
467 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x110x210 cm | 1 | kos |  | 0
468 | Organizator ožičenja | 45 | kos |  | 0
469 | Polica vgrajena v komunikacijso omaro | 16 | kos |  | 0
470 | Panel 24xRJ45 UTP cat.5, BrandRex | 120 | kos |  | 0
471 | Panel 24xRJ45 FTP cat.5, BrandRex | 1 | kos |  | 0
472 | Panel 24xRJ45 UTP cat.6, BrandRex | 13 | kos |  | 0
473 | Panel 24xRJ45 FTP cat.6, BrandRex | 7 | kos |  | 0
474 | Panel 48xRJ45 UTP cat.6, BrandRex | 1 | kos |  | 0
475 | Panel 48xRJ45 FTP cat.6, BrandRex | 1 | kos |  | 0
476 | Napajalna letev 7x230V s prenapetostno zaščito | 42 | kos |  | 0
477 | Napajalna letev 7x230V | 16 | kos |  | 0
478 | Letev Krone za 10 parov kpl s pritrdilnim materialom | 86 | kos |  | 0
479 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=1m | 1 | kos |  | 0
480 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=1m | 1 | kos |  | 0
481 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=2m | 61 | kos |  | 0
482 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=2m | 28 | kos |  | 0
483 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=3m | 3 | kos |  | 0
484 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=3m | 1 | kos |  | 0
485 | Zaključevanje kabla na panel | 2775 | kos |  | 0
486 | Zaključevanje kabla na vtičnico | 1716 | kos |  | 0
487 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 486 | kos |  | 0
488 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 p/o | 34 | kos |  | 0
489 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 n/o | 17 | kos |  | 0
490 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 30 | kos |  | 0
491 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 p/o | 42 | kos |  | 0
492 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 n/o | 71 | kos |  | 0
493 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 135 | kos |  | 0
494 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 p/o | 11 | kos |  | 0
495 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 n/o | 4 | kos |  | 0
496 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 24 | kos |  | 0
497 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 p/o | 76 | kos |  | 0
498 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 n/o | 31 | kos |  | 0
499 | Vtičnica antenska končna p/o | 1 | kos |  | 0
500 | Vtičnica USB p/o | 27 | kos |  | 0
501 | Označevanje na panelu in vtičnici | 6600 | kos |  | 0
502 | Meritve kabla UTP cat.5 ali cat.6 z merilnim poročilom | 2367 | kos |  | 0
503 | Optični delilnik 6xLC | 1 | kos |  | 0
504 | Optični delilnik 12xLC | 20 | kos |  | 0
505 | Optični delilnik 24xLC | 39 | kos |  | 0
506 | Optični delilnik 48xLC | 1 | kos |  | 0
507 | Optični kabel, monomodni, 6 vlaken | 169 | m |  | 0
508 | Optični kabel monomodni 12 vlaken | 1132 | m |  | 0
509 | Optični kabel, monomodni, 24 vlaken | 1121 | m |  | 0
510 | Optični kabel monomodni 48 vlaken | 1 | m |  | 0
511 | Optični kabel multimodni, 6 vlaken, zunanje polaganje | 1 | m |  | 0
512 | Optični kabel multimodni, 12 vlaken, zunanje polaganje | 1 | m |  | 0
513 | Povezovalni kabel multimode, 2 m, LC-ST | 28 | kos |  | 0
514 | Povezovalni kabel multimode, 4 m, LC-ST | 28 | kos |  | 0
515 | Povezovalni kabel multimode, 10 m, LC-ST | 28 | kos |  | 0
516 | Povezovalni kabel multimode, 15 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
517 | Povezovalni kabel multimode, 20 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
518 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=2m | 1 | kos |  | 0
519 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=4m | 1 | kos |  | 0
520 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 2m, duplex | 7 | kos |  | 0
521 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 10 m, duplex | 1 | kos |  | 0
522 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 1m | 1 | kos |  | 0
523 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 2m | 1 | kos |  | 0
524 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 3m | 1 | kos |  | 0
525 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 2m | 6 | kos |  | 0
526 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 3m | 1 | kos |  | 0
527 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 2m | 1 | kos |  | 0
528 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 3m | 1 | kos |  | 0
529 | Varjenje optičnega vlakna | 1032 | kos |  | 0
530 | Meritve optičnega kabla | 643 | kos |  | 0
531 | Kabel IYStY 1x2x0,6 | 1 | m |  | 0
532 | Kabel IYStY 2x2x0,6 | 1 | m |  | 0
533 | Kabel IYStY 5x2x0,6 | 1 | m |  | 0
534 | Kabel IYStY 10x2x0,6 | 42 | m |  | 0
535 | Kabel IYStY 20x2x0,6 | 324 | m |  | 0
536 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 434 | m |  | 0
537 | Kabel IYStY 1x2x0,8 | 447 | m |  | 0
538 | Kabel IYStY 2x2x0,8 | 1235 | m |  | 0
539 | Kabel IYStY 5x2x0,8 | 739 | m |  | 0
540 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 31 | m |  | 0
541 | Kabel TK59 10x4x0,6 GM | 1 | m |  | 0
542 | Kabel TK59 15x4x0,6 | 104 | m |  | 0
543 | Kabel TK59 1x4x0,8m | 1 | m |  | 0
544 | Kabel A2YSL2Y 50x2x0,8 | 423 | m |  | 0
545 | Kabel A2YSL2Y 100x2x0,6 | 1 | m |  | 0
546 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 4 x 0,22 | 31 | m |  | 0
547 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 6 x 0,22 | 437 | m |  | 0
548 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 8 x 0,22 | 1803 | m |  | 0
549 | Kabel LiYCY 3x0,75 mm | 71 | m |  | 0
550 | Kabel LiYCY 4x1,5 mm2 | 255 | m |  | 0
551 | Kabel LiYCY 3x1,0 mm2 | 1145 | m |  | 0
552 | Kabel Liycy 5x1,5 mm2 | 130 | m |  | 0
553 | Kabel Liycy 2 x 0,75 | 1 | m |  | 0
554 | Kabel Liycy 3 x 0,75 mm | 1 | m |  | 0
555 | Kabel Liycy 4 x 0,75 mm2 | 1 | m |  | 0
556 | Kabel Liycy 5 x 0,75 mm2 | 1 | m |  | 0
557 | Kabel požarni 2x2,5 E90 | 1 | m |  | 0
558 | Kabel JEHStH FE 180/E30 2x2x0,8 | 475 | m |  | 0
559 | Kabel koaksialni 75 Ω | 1 | m |  | 0
560 | Objemka z vložkom za požarni kabel | 282 | kos |  | 0
561 | Žica TI 2x0,6 be/mo | 943 | m |  | 0
562 | Vtičnica telefonska vgrajena v PPK | 1 | kos |  | 0
563 | Vtičnica telefonska p/o | 1 | kos |  | 0
564 | Vtičnica telefonska n/o | 1 | kos |  | 0
565 | Odprava napake na telefonski liniji | 1 | kos |  | 0
566 | Prestavitev telefonske linije | 307 | kos |  | 0
567 | Vzpostavitev telefonske linije | 42 | kpl |  | 0
Zaključevanje telefonskega kabla
568 | ena parica | 1 | kos |  | 0
569 | dve parici | 1 | kos |  | 0
570 | do pet paric | 1 | kos |  | 0
571 | do deset paric | 4 | kos |  | 0
572 | do dvajset paric | 14 | kos |  | 0
573 | do trideset paric | 11 | kos |  | 0
574 | do petdeset paric | 18 | kos |  | 0
575 | Konektor HDMI | 6 | kos |  | 0
576 | Konektor VGA | 1 | kos |  | 0
577 | Kabel VGA, dolžine 15 m | 1 | kos |  | 0
578 | Kabel HDMI, dolžine 5 m | 1 | kos |  | 0
579 | Kabel HDMI, dolžine 7,5 m | 1 | kos |  | 0
580 | Kabel HDMI, dolžine 10 m | 2 | kos |  | 0
581 | Kabel HDMI, dolžine 15 m | 10 | kos |  | 0
582 | Kabel HDMI, dolžine 20 m | 1 | kos |  | 0
583 | Konzola za projektor | 1 | kos |  | 0
Ogrevanje žlebov
584 | Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove in odtočne cevi s pritrdilno in obesno opremo, vključno s prehodi po strešini s po dvema grelnima kabloma GL in GD | 21 | m1 |  | 0
585 | Priključni vodotesni raychem spoj | 1 | kos |  | 0
586 | Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | 1 | kos |  | 0
587 | Elektronski sklop EM za samodejni vklop ob prisotnosti snega | 1 | kos |  | 0
588 | Tipalo vlage | 1 | kos |  | 0
589 | Tipalo temperature | 1 | kos |  | 0
590 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | 1 | kos |  | 0
591 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, varovalna oprema za delo na višini | 1 | kpl |  | 0
Talno ogrevanje
592 | Izvedba talne grelne instalacije na obstoječe tlake pred zalitjem z izravnalno maso 2cm | 45 | m2 |  | 0
593 | Priključni vodotesni raychem spoj | 10 | kos |  | 0
594 | Priprava razvodnice za termostat | 8 | kos |  | 0
595 | Digitalni teperaturni regulator OTN s talnim tipalom | 8 | kos |  | 0
596 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, spuščanje v pogon | 5 | kpl |  | 0
Kovinske omare HAGER p/o
597 | 3 x 24 M | 1 | kos |  | 0
598 | 4 x 24 M | 1 | kos |  | 0
599 | 5 x 24 M | 1 | kos |  | 0
600 | 6 x 24 M | 1 | kos |  | 0
Kovinske omare HAGER n/o
601 | 3 x 24 M | 1 | kos |  | 0
602 | 4 x 24 M | 1 | kos |  | 0
603 | 4 x 36 M | 1 | kos |  | 0
604 | 5 x 24 M | 1 | kos |  | 0
605 | Ohišje za izdelavo vtičnega gnezda do 4M | 1 | kos |  | 0
606 | Ohišje za izdelavo vtičnega gnezda do 6M | 1 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - tipski plastični:
607 | podometni za 24 mest | 1 | kos |  | 0
608 | podometni za 36 mest | 3 | kos |  | 0
609 | podometni za 48 mest | 1 | kos |  | 0
610 | podometni za 54 mest | 1 | kos |  | 0
611 | podometni za 72 mest | 1 | kos |  | 0
612 | podometni za 96 mest | 1 | kos |  | 0
613 | nadometni za 24 mest | 3 | kos |  | 0
614 | nadometni za 36 mest | 11 | kos |  | 0
615 | nadometni za 48 mest | 4 | kos |  | 0
616 | nadometni za 54 mest | 3 | kos |  | 0
617 | nadometni za 72 mest | 6 | kos |  | 0
618 | nadometni za 96 mest | 7 | kos |  | 0
619 | Omarica nadometna 4M IP65 | 1 | kos |  | 0
620 | Omarica zidna 8M IP65 | 7 | kos |  | 0
621 | Omarica zidna 12M IP65 | 3 | kos |  | 0
622 | Omarica zidna 18M IP65 | 1 | kos |  | 0
623 | Omarica zidna 24M IP65 | 6 | kos |  | 0
624 | Omarica zidna 36M IP65 | 1 | kos |  | 0
625 | Omara el.IP65 510X320X135 14M | 1 | kos |  | 0
626 | Omara CRN 1000X 800X250 | 8 | kos |  | 0
627 | Omara CRN 800X 600X200 | 7 | kos |  | 0
628 | Omara CRN 600X 600X250 | 3 | kos |  | 0
629 | Omara CRN 600X 500X200 | 6 | kos |  | 0
630 | Plošča montažna 1000X500 FE | 10 | kos |  | 0
631 | Plošča montažna 800X600 Fe | 7 | kos |  | 0
632 | Plošča montažna 600X600 FE | 17 | kos |  | 0
633 | Plošča montažna 800X500 FE | 6 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - kovinski, prebarvani:
634 | podometni dim. 500x700x150 mm | 1 | kos |  | 0
635 | podometni dim. 700x1200x150 mm | 1 | kos |  | 0
636 | podometni dim. 800x1500x150 mm | 1 | kos |  | 0
637 | nadometni dim. 500x700x150 mm | 1 | kos |  | 0
638 | nadometni dim. 700x1200x150 mm | 1 | kos |  | 0
639 | nadometni dim. 800x1500x150 mm | 1 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - prostostoječi, kovinski, prebarvani:
640 | dim. 500x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
641 | dim. 600x2100x400 mm | 13 | kos |  | 0
642 | dim. 800x2100x400 mm | 8 | kos |  | 0
643 | dim. 1000x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
644 | dim. 500x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
645 | dim. 600x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
646 | dim. 800x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
647 | dim. 1000x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
Vgradnja sledeče opreme v razdelilnike:
močnostno stikalo, vgradne izvedbe, ročica pod ali nad vrati:
648 | . 25A, 1p | 3 | kos |  | 0
649 | . 40A, 1p | 8 | kos |  | 0
650 | 25A, 3p | 6 | kos |  | 0
651 | . 40A, 3p | 18 | kos |  | 0
652 | . 63A, 3p | 34 | kos |  | 0
653 | . 80A, 3p | 3 | kos |  | 0
654 | . 125A, 3p | 24 | kos |  | 0
655 | . 160A, 3p | 7 | kos |  | 0
656 | . 200A, 3p | 3 | kos |  | 0
657 | . 250A, 3p | 16 | kos |  | 0
658 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
659 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
| odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, 36 kA: |  |  |  | 0
660 | . 100A, 3p | 6 | kos |  | 0
661 | . 160A, 3p | 1 | kos |  | 0
662 | . 200A, 3p | 1 | kos |  | 0
663 | . 250A, 3p | 1 | kos |  | 0
664 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
665 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
666 | prenapetostna zaščita razreda I, 4p | 14 | kos |  | 0
667 | prenapetostna zaščita razreda II, 1p | 353 | kos |  | 0
tokovni merilni transformator r=1, 15 VA:
668 | . 75/5A | 1 | kos |  | 0
669 | . 100/5A | 1 | kos |  | 0
670 | . 125/5A | 8 | kos |  | 0
671 | . 160/5A | 4 | kos |  | 0
672 | . 200/5A | 25 | kos |  | 0
673 | . 400/5A | 51 | kos |  | 0
674 | . 400/5A z razstavljivim jedrom | 1 | kos |  | 0
675 | Merilnik moči CIRCUTOR CVM-C10-ITF | 32 | kos |  | 0
Varovalčni ločilnik:
676 | . 63A, 3p, z varovalkami do 63A | 3 | kos |  | 0
677 | . 100A, 3p, z varovalkami do 100A | 48 | kos |  | 0
678 | . 160A, 3p, z varovalkami do 160A | 42 | kos |  | 0
679 | . 200A, 3p, z varovalkami do 200A | 1 | kos |  | 0
680 | . 250A, 3p, z varovalkami do 250A | 6 | kos |  | 0
Motorsko zaščitno stikalo, 3p:
681 | . do 0,25A | 1 | kos |  | 0
682 | . 0,25 do vključno 1,0A | 1 | kos |  | 0
683 | . 0,10 do vključno 2,5A | 1 | kos |  | 0
684 | . 2,5 do vključno 6,3A | 1 | kos |  | 0
685 | . 6,3 do vključno 16A | 1 | kos |  | 0
686 | . 16 do vključno 32A | 1 | kos |  | 0
Inštalacijski odklopnik, B ali C tip 10 kA:
687 | . 6-25A, 1p | 2926 | kos |  | 0
688 | . 6-25A, 2p | 1 | kos |  | 0
689 | . 6-25A, 3p | 440 | kos |  | 0
690 | . C32A, 3p | 52 | kos |  | 0
691 | . C50A, 3p | 1 | kos |  | 0
692 | tokovno zaščitno stikalo LS-FI, B ali C 10 do 16A, 30 mA, 1p+N | 34 | kos |  | 0
693 | Stikalo FID 40A/0,03A, 4p | 14 | kos |  | 0
694 | Stikalo FID 40A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
695 | Stikalo FID 63A/0,03A, 4p | 1 | kos |  | 0
696 | Stikalo FID 63A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
Kontaktor, 230V, s pomožnimi kontakti 1NO+1NC:
697 | . 25A, 1p | 6 | kos |  | 0
698 | . 16A, 3p | 1 | kos |  | 0
699 | . 25A, 3p | 28 | kos |  | 0
700 | . 40A, 3p | 1 | kos |  | 0
701 | . 63A, 3p | 1 | kos |  | 0
702 | Pomožni rele 6A, 24 ali 230V, s pomožnimi kontakti 2NO + 4xNC | 1 | kos |  | 0
703 | impulzni rele 16A, 2p, 230V | 54 | kos |  | 0
704 | Podnožje za rele 55 | 47 | kos |  | 0
705 | Transformator 230/24V, do moči 200VA | 1 | kos |  | 0
706 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | 1 | kos |  | 0
707 | Signalna svetilka različnih barv, LED, 24V ali 230V | 3 | kos |  | 0
708 | Sponke L, N, PE | 251 | kpl |  | 0
709 | Kanal kablirni š80Xv40 s pokrovom | 1 | m |  | 0
710 | Kanal kablirni š80Xv60 s pokrovom | 23 | m |  | 0
711 | Uvodnica poliam. PG21 IP 68 | 18 | kos |  | 0
712 | Uvodnica poliam. PG36 IP 68 | 1 | kos |  | 0
713 | Stikalo preklopno 1-0-2 za let 1Sca022532R8210 | 1 | kos |  | 0
714 | Stikalo preklopno 1-0-2 40A 4P 1Sca104934R1001 | 10 | kos |  | 0
715 | Stikalo preklopno 1-0-2 63A 4P 1Sca105369R1001 | 1 | kos |  | 0
716 | Varovalka NV00 do 100A | 66 | kos |  | 0
717 | Varovalka NV0 do 160A | 18 | kos |  | 0
718 | Varovalka NV1 do 250A | 30 | kos |  | 0
719 | Varovalka NV2 do 400A | 4 | kos |  | 0
720 | Varovalka NV3 do 630A | 1 | kos |  | 0
721 | Grebenasto stikalo 3P 1-0-2 16A v ohišju | 3 | kos |  | 0
722 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A v ohišju | 20 | kos |  | 0
723 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A vgradno | 3 | kos |  | 0
724 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 25A glavno stikalo Ru-Rd vgradno | 7 | kos |  | 0
725 | Grebenasto stikalo 0-Z-T 25A vgradno | 3 | kos |  | 0
726 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 40A vgradno | 1 | kos |  | 0
727 | Vtičnica interblokirna 3P 32A | 1 | kos |  | 0
728 | Rele 230V | 1 | kos |  | 0
729 | Kontrolnik napetosti 3F | 1 | kos |  | 0
730 | Zbiralka 3P, l = 1 m | 178 | kos |  | 0
731 | Uvodnica skintop MS PG 29 | 13 | kos |  | 0
732 | Matica skintop GMP-GL PG 29 | 13 | kos |  | 0
733 | Zbiralka Cu | 290 | kos |  | 0
734 | Uvodnica PG16 | 207 | kos |  | 0
735 | Vodilo DIN omega 35X15 perf. pazi PO MT | 44 | kos |  | 0
736 | Ventilator D100 | 8 | kos |  | 0
737 | Ventilator s filtrom, 19W, IP54 | 1 | kos |  | 0
738 | Stikalo Mot. GV2ME14 6-10A 6.3-10A | 1 | kos |  | 0
739 | Kontaktor LC1D 18A 230V 50Hz | 32 | kos |  | 0
740 | Rele termični LRD 1,6 - 2,5 A | 4 | kos |  | 0
741 | Rele termični 9-13A | 1 | kos |  | 0
742 | Rele nadzor faza 3P 220/480 V | 1 | kos |  | 0
743 | Podnožje za rele RP 3 CO | 3 | kos |  | 0
744 | Tipka XB4 D22 1No zelena | 1 | kos |  | 0
745 | Tipka goba-rdeča za izklop v sili | 3 | kos |  | 0
746 | Števec porabe el.energije 63A | 1 | kos |  | 0
747 | Stopniščni avtomat | 1 | kos |  | 0
748 | Ura programska SHT-1 230V | 23 | kos |  | 0
749 | Talilni vložek 10-16A | 14 | kos |  | 0
750 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 10 A | 1 | kos |  | 0
751 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 16 A | 1 | kos |  | 0
752 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/1p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 3 | kos |  | 0
753 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/3p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 148 | kos |  | 0
754 | Varovalni vložki za TYTAN 63/3 | 1 | kos |  | 0
755 | Varovalni vložki za TYTAN 63/1 | 1 | kos |  | 0
756 | Slušalka avdio - notranja enota domofona | 1 | kos |  | 0
757 | Šifrator - tipkovnica za odpiranje vrat | 1 | kpl |  | 0
758 | Električna ključavnica | 1 | kos |  | 0
759 | Gradbiščna omara GRO, postavitev, priklop, najem do 30 dni | 1 | kpl |  | 0
760 | Polnilna postaja za polnjenje električnih avtomobilov 2X22 KW | 1 | kos |  | 0
761 | Polnilna postaja - stenska kot npr. GlowBox Platinum RFID 22kW ETH | 1 | kos |  | 0
762 | Polnilna postaja kot npr. PublicBox ETH RFID 44kW ETH | 1 | kos |  | 0
763 | Pametni merilnik toka (dinamično prilagajanje moči) | 1 | kos |  | 0
764 | Varnostni stebriček za Public Box | 1 | kos |  | 0
765 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 10 m2 | 79 | kos |  | 0
766 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 20 m2 | 69 | kos |  | 0
767 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 30 m2 | 56 | kos |  | 0
768 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 50 m2 | 104 | kos |  | 0
Izdelava projekta PZI za varnostno razsvetljavo/objekt
769 | do 500 m2 | 1 | kpl |  | 0
770 | nad 500 m2 | 1 | kpl |  | 0
771 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila do 0,03 m2 | 1 | kos |  | 0
772 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila od 0,03 do 0,08 m2 | 1 | kos |  | 0
773 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila od 0,08 do 0,2 m2 | 1 | kos |  | 0
774 | Izdelava sheme za VR do 5 svetilk | 1 | kpl |  | 0
775 | Izdelava sheme za VR do 20 svetilk | 1 | kpl |  | 0
Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja:
776 | do 10 elementov | 8 | kpl |  | 0
777 | do 20 elementov | 4 | kpl |  | 0
778 | do 30 elementov | 3 | kpl |  | 0
779 | do 50 elementov | 4 | kpl |  | 0
780 | do 70 elementov | 1 | kpl |  | 0
781 | do 100 elementov | 1 | kpl |  | 0
782 | Meritve osvetljenosti - prostor do 6 svetilk | 1 | kpl |  | 0
783 | Meritve osvetljenosti - prostor do 12 svetilk | 1 | kpl |  | 0
784 | Meritve el. instalacije do 12 tokokrogov | 199 | kpl |  | 0
785 | Meritve el. instalacije do 24 tokokrogov | 38 | kpl |  | 0
786 | Meritve el. instalacije do 36 tokokrogov | 30 | kpl |  | 0
787 | Meritve el. instalacije do 48 tokokrogov | 24 | kpl |  | 0
788 | Meritve el. instalacije do 72 tokokrogov | 14 | kpl |  | 0
789 | Izdelava enopolne sheme do 12 tokokrogov | 203 | kpl |  | 0
790 | Izdelava enopolne sheme do 24 tokokrogov | 63 | kpl |  | 0
791 | Izdelava enopolne sheme do 36 tokokrogov | 48 | kpl |  | 0
792 | Izdelava enopolne sheme do 48 tokokrogov | 31 | kpl |  | 0
793 | Izdelava enopolne sheme do 72 tokokrogov | 20 | kpl |  | 0
794 | Vrednost delovne ure inženirja elektro stroke | 24 | ur |  | 0
795 | Vrednost delovne ure kvalificiranega delavca elektro stroke | 3314 | ur |  | 0
796 | Dostava/odvoz gradbenega odra | 1 | kpl |  | 0
Skupaj Krovni predračun |  |  |  | 0