## Table 1
PREDRAČUN SKLOP 3 LOKACIJE | PREVERJANJE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | [11 empty] | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE | [7 empty] | PREVERJANJE INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE | [7 empty] | PRENOS POTENCIALOV - MERITVE NAPETOSTI KORAKA IN DOTIKA |  |  |  | IZDELAVA IN IZRIS ENOPOLNIH SHEM, OZNAČITEV TOKOKROGOV |  |  |  | PREGLEDI PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI BREZ IZVAJANJA MERITEV |  |  |  | PREGLED IN PONOVNA IZVEDBA MERITEV PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | SKUPAJ PO LOKACIJI v EUR brez DDV
| Število električnih razdelilnikov (do 20 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (21 do 50 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (51 in več tokokrogov) |  |  |  | Kategorija meritve (delitev po točkah iz tehnične smernice) | [7 empty] | Število merilnih mest - pregled in meritve strelovodnih odvodov, ozemljil, galvanskih povezav, spojev in prenapetostne zaščite |  |  |  | Število merilnih mest - pregled in meritve neprekinjenosti kovinskih delov, ki so povezani v enoten ozemljitveni sistem |  |  |  | Število merilnih mest - izpostavljena prevodna mesta, kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike |  |  |  | Število shem |  |  |  | Delovna ura |  |  |  | Število tokokrogov / meritev
| Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Točka 1 (manj zahtevne električne inštalacije) | Cena na enoto (točka 1) v EUR brez DDV | Točka 2 (zahtevnejše električne inštalacije do 63A) | Cena na enoto (točka 2) v EUR brez DDV | Točka 3 (zahtevnejše električne inštalacije 63A ali več) | Cena na enoto (točka 3) v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto)
UO KRANJ
Izpostava Kranj, Bleiweisova cesta 32, Kranj | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 14 |  | 0 | kos | 45 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 14 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | 0
SSZ
Cankarjeva 5, Bled | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
Pod Stražo 18, Bled | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | 0
Stari vrh, Četena Ravan 30, Poljane nad Škofjo Loko | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 18 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | 0
URSZR
Logistični center ZIR Kranj, Bleiweisova 34, Kranj | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
ŽIROVSKI VRH
Todraž, objekti rudnika Žirovski vrh | kos | 10 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 0 | kos | 36 |  | 0 | kos | 70 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | kos | 24 |  | 0 | h | 10 |  | 0 | kos | 62 |  | 0 | 0
IRSVNDN
izpostava Gorenjska, Nazorjeva 1, Kranj | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 10 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | 0
Objekti Slovenske vojske
Strelišče Crngrob | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | 0
Vojašnica Bohinjska Bela, Bela 153, Bohinjska Bela | kos | 12 |  | 0 | kos | 18 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 2 |  | 15 |  | 15 |  | 0 | kos | 115 |  | 0 | kos | 320 |  | 0 | kos | 100 |  | 0 | kos | 34 |  | 0 | h | 22 |  | 0 | kos | 139 |  | 0 | 0
Vojaški objekt Poljče, Begunje na Gorenjskem | kos | 3 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 8 |  | 5 |  | 0 | kos | 23 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 13 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 37 |  | 0 | 0
LEBA Brnik | kos | 8 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 2 |  | 10 |  | 8 |  | 0 | kos | 85 |  | 0 | kos | 250 |  | 0 | kos | 65 |  | 0 | kos | 26 |  | 0 | h | 16 |  | 0 | kos | 108 |  | 0 | 0
TS Drulovka | kos | 2 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | kos | 121 |  | 0 | kos | 335 |  | 0 | kos | 105 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | h | 22 |  | 0 | kos | 95 |  | 0 | 0
VO RB Pokljuka | kos | 2 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 60 |  | 0 | kos | 170 |  | 0 | kos | 50 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | h | 12 |  | 0 | kos | 49 |  | 0 | 0
Viševnik Pokljuka | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | kos | 48 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 14 |  | 0 | 0
Vojašnica Kranj, Bleiweisova 32, Kranj | kos | 10 |  | 0 | kos | 18 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 1 |  | 5 |  | 15 |  | 0 | kos | 212 |  | 0 | kos | 440 |  | 0 | kos | 180 |  | 0 | kos | 35 |  | 0 | h | 26 |  | 0 | kos | 219 |  | 0 | 0
STRVAD Mačkovec, Bohinjska Bela | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 3 v EUR brez DDV: | [44 empty] | 0
PLAČILO: 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni, šteto od datuma določeneg aza oddajo ponudb.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!
Storitev, ki je predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju V.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.
Meritve se izvaja periodično v skladu z najnovejšimi poročili meritev ter skladno z veljano zakonodajo s področja nizkonapetostnih instalacij ter zaščite pred delovanjem strele (pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021; pravilnik za zaščito pred delovanjem strele v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-003:2021).