## Table 1
PREDRAČUN SKLOP 4 LOKACIJE | PREVERJANJE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | [11 empty] | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE | [7 empty] | PREVERJANJE INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE | [7 empty] | PRENOS POTENCIALOV - MERITVE NAPETOSTI KORAKA IN DOTIKA |  |  |  | IZDELAVA IN IZRIS ENOPOLNIH SHEM, OZNAČITEV TOKOKROGOV |  |  |  | PREGLEDI PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI BREZ IZVAJANJA MERITEV |  |  |  | PREGLED IN PONOVNA IZVEDBA MERITEV PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | SKUPAJ PO LOKACIJI v EUR brez DDV
| Število električnih razdelilnikov (do 20 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (21 do 50 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (51 in več tokokrogov) |  |  |  | Kategorija meritve (delitev po točkah iz tehnične smernice) | [7 empty] | Število merilnih mest - pregled in meritve strelovodnih odvodov, ozemljil, galvanskih povezav, spojev in prenapetostne zaščite |  |  |  | Število merilnih mest - pregled in meritve neprekinjenosti kovinskih delov, ki so povezani v enoten ozemljitveni sistem |  |  |  | Število merilnih mest - izpostavljena prevodna mesta, kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike |  |  |  | Število shem |  |  |  | Delovna ura |  |  |  | Število tokokrogov / meritev
| Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Točka 1 (manj zahtevne električne inštalacije) | Cena na enoto (točka 1) v EUR brez DDV | Točka 2 (zahtevnejše električne inštalacije do 63A) | Cena na enoto (točka 2) v EUR brez DDV | Točka 3 (zahtevnejše električne inštalacije 63A ali več) | Cena na enoto (točka 3) v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto)
UO Novo Mesto
Izpostava Novo Mesto, Seidlova 1, Novo Mesto | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
pisarna Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
pisarna Brežice, Cesta svobode 15, Brežice | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
IRSVNDN
izpostava Posavje, Cesta svobode 15, Brežice | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
URSZR
Logistični center ZIR, Sela pri Otovcu, Črnomelj | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 5 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | 0
TK objekt Grmada nad Ortnekom, Ribnica | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 3 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
SSZ
Semič, Komarna vas 124, Semič | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | 0
stanovanje, Maistrova ul. 4, Brežice | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje, Maistrova ul. 4, Brežice | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje, Maistrova ul. 4, Brežice | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
Objekti Slovenske vojske
spodnje garaže, Kočevska reka | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 19 |  | 0 | kos | 38 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | 0
objekti Primoži | kos | 2 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | kos | 23 |  | 0 | kos | 48 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 28 |  | 0 | 0
objekti Škrilj, Kočevska reka | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | kos | 85 |  | 0 | kos | 35 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 44 |  | 0 | 0
TK objekt Zdihovo, Kočevje | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 14 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
Vojašnica Novo Mesto | kos | 6 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | kos | 129 |  | 0 | kos | 250 |  | 0 | kos | 90 |  | 0 | kos | 18 |  | 0 | h | 16 |  | 0 | kos | 130 |  | 0 | 0
objekt Trdinov vrh | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | kos | 24 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 21 |  | 0 | 0
Vojašnica z letališčem Cerklje ob Krki | kos | 20 |  | 0 | kos | 35 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | kos | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 0 | kos | 300 |  | 0 | kos | 450 |  | 0 | kos | 115 |  | 0 | kos | 81 |  | 0 | h | 26 |  | 0 | kos | 381 |  | 0 | 0
skladišča Poganci | kos | 8 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | kos | 87 |  | 0 | kos | 190 |  | 0 | kos | 65 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | h | 14 |  | 0 | kos | 77 |  | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 4 v EUR brez DDV: | [44 empty] | 0
PLAČILO: 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni, šteto od datuma določeneg aza oddajo ponudb.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!
Storitev, ki je predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju V.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.
Meritve se izvaja periodično v skladu z najnovejšimi poročili meritev ter skladno z veljano zakonodajo s področja nizkonapetostnih instalacij ter zaščite pred delovanjem strele (pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021; pravilnik za zaščito pred delovanjem strele v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-003:2021).