## Table 1
PREDRAČUN SKLOP 5 LOKACIJE | PREVERJANJE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | [11 empty] | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE | [7 empty] | PREVERJANJE INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE | [7 empty] | PRENOS POTENCIALOV - MERITVE NAPETOSTI KORAKA IN DOTIKA |  |  |  | IZDELAVA IN IZRIS ENOPOLNIH SHEM, OZNAČITEV TOKOKROGOV |  |  |  | PREGLEDI PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI BREZ IZVAJANJA MERITEV |  |  |  | PREGLED IN PONOVNA IZVEDBA MERITEV PO ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | SKUPAJ PO LOKACIJI v EUR brez DDV
| Število električnih razdelilnikov (do 20 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (21 do 50 tokokrogov) |  |  |  | Število električnih razdelilnikov (51 in več tokokrogov) |  |  |  | Kategorija meritve (delitev po točkah iz tehnične smernice) | [7 empty] | Število merilnih mest - pregled in meritve strelovodnih odvodov, ozemljil, galvanskih povezav, spojev in prenapetostne zaščite |  |  |  | Število merilnih mest - pregled in meritve neprekinjenosti kovinskih delov, ki so povezani v enoten ozemljitveni sistem |  |  |  | Število merilnih mest - izpostavljena prevodna mesta, kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike |  |  |  | Število shem |  |  |  | Delovna ura |  |  |  | Število tokokrogov / meritev
| Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Točka 1 (manj zahtevne električne inštalacije) | Cena na enoto (točka 1) v EUR brez DDV | Točka 2 (zahtevnejše električne inštalacije do 63A) | Cena na enoto (točka 2) v EUR brez DDV | Točka 3 (zahtevnejše električne inštalacije 63A ali več) | Cena na enoto (točka 3) v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto) | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV (Predvidena količina x cena na enoto)
UO POSTOJNA
Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna | kos | 10 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 21 |  | 0 | kos | 55 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 16 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 36 |  | 0 | 0
Izpostava Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
Izpostava Koper, Ferrarska 5b, Koper | kos | 3 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | 0
GŠSV - TK objekti
TK objekt Pečna Reber, Postojna | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
TK objekt Poljane, Šmarje, Koper | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
SSZ
Objekti Debeli rtič, Ankaran | kos | 7 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 36 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | h | 4 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | 0
stanovanje Izola, Zvonimirja Miloša 6, Izola | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 66, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 66, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 62, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 62, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 67, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 67, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 67, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 67, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 69, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 70, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 70, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
stanovanje Bovec, Brdo 21, Bovec | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
URSZR
ICZR Sežana, Bazoviška cesta 13, Sežana | kos | 4 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 45 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | kos | 13 |  | 0 | h | 5 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | 0
Poligon 208, Pivka-Ilirska Bistrica | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 55 |  | 0 | kos | 38 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | h | 5 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | 0
Logistični center ZIR Ajdovščina, Goriška c. 79, Ajdovščina | kos | 5 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | kos | 14 |  | 0 | kos | 42 |  | 0 | kos | 15 |  | 0 | kos | 7 |  | 0 | h | 5 |  | 0 | kos | 17 |  | 0 | 0
Logistični center ZIR Koper, Polje 40, Izola | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | 0
Logistični center ZIR Postojna, Ljubljanska c. 60, Postojna | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 26 |  | 0 | kos | 72 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 7 |  | 0 | kos | 23 |  | 0 | 0
Skladišče Luka Koper | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
objekt Tolmin, Trg Tigrovcev 5, Tolmin | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 22 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | 0
Idrija, pisarne v gasilskem domu | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | 0
izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 3 |  | 0 | h | 1 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | 0
Objekti Slovenske vojske
Vojaški objekti Ajševica, Nova Gorica | kos | 6 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | kos | 246 |  | 0 | kos | 600 |  | 0 | kos | 200 |  | 0 | kos | 14 |  | 0 | h | 30 |  | 0 | kos | 204 |  | 0 | 0
Vojaški objekt Sežana | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 18 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | h | 2 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | 0
Vojašnica Ankaran | kos | 5 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | kos | 45 |  | 0 | kos | 135 |  | 0 | kos | 40 |  | 0 | kos | 12 |  | 0 | h | 10 |  | 0 | kos | 52 |  | 0 | 0
Vojašnica Postojna | kos | 13 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 2 |  | 8 |  | 5 |  | 0 | kos | 1060 |  | 0 | kos | 3000 |  | 0 | kos | 800 |  | 0 | kos | 28 |  | 0 | h | 40 |  | 0 | kos | 843 |  | 0 | 0
Strelišče Mlake, Vipava | kos | 23 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | kos | 90 |  | 0 | kos | 220 |  | 0 | kos | 80 |  | 0 | kos | 24 |  | 0 | h | 12 |  | 0 | kos | 91 |  | 0 | 0
Strelišče Bač, Pivka | kos | 3 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 37 |  | 0 | kos | 100 |  | 0 | kos | 30 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | h | 8 |  | 0 | kos | 31 |  | 0 | 0
STRVAD Poček, Pivka-Postojna | kos | 19 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 13 |  | 0 | kos | 39 |  | 0 | kos | 10 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | h | 3 |  | 0 | kos | 29 |  | 0 | 0
Strelišče Bloška polica | kos | 3 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 54 |  | 0 | kos | 158 |  | 0 | kos | 42 |  | 0 | kos | 5 |  | 0 | h | 12 |  | 0 | kos | 45 |  | 0 | 0
Vojašnica Vipava | kos | 5 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 9 |  | 0 | kos | 1 |  | 8 |  | 4 |  | 0 | kos | 432 |  | 0 | kos | 1200 |  | 0 | kos | 250 |  | 0 | kos | 23 |  | 0 | h | 35 |  | 0 | kos | 370 |  | 0 | 0
Vojašnica Pivka | kos | 6 |  | 0 | kos | 8 |  | 0 | kos | 4 |  | 0 | kos | 2 |  | 8 |  | 5 |  | 0 | kos | 704 |  | 0 | kos | 2250 |  | 0 | kos | 550 |  | 0 | kos | 19 |  | 0 | h | 40 |  | 0 | kos | 560 |  | 0 | 0
kompleks Rijavci, Trnovo | kos | 3 |  | 0 | kos | 2 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | kos | 75 |  | 0 | kos | 20 |  | 0 | kos | 6 |  | 0 | h | 6 |  | 0 | kos | 25 |  | 0 | 0
TS Šentviška gora | kos | 12 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | kos | 45 |  | 0 | kos | 135 |  | 0 | kos | 38 |  | 0 | kos | 13 |  | 0 | h | 12 |  | 0 | kos | 46 |  | 0 | 0
TS Mačkovec, Postojna | kos | 9 |  | 0 | kos | 0 |  | 0 | kos | 1 |  | 0 | kos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | kos | 43 |  | 0 | kos | 130 |  | 0 | kos | 35 |  | 0 | kos | 11 |  | 0 | h | 12 |  | 0 | kos | 44 |  | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 5 v EUR brez DDV: | [44 empty] | 0
PLAČILO: 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni, šteto od datuma določeneg aza oddajo ponudb.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!
Storitev, ki je predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju V.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.
Meritve se izvaja periodično v skladu z najnovejšimi poročili meritev ter skladno z veljano zakonodajo s področja nizkonapetostnih instalacij ter zaščite pred delovanjem strele (pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021; pravilnik za zaščito pred delovanjem strele v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-003:2021).