## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-069-23
Nakup pripomočkov za harmonični skalpel
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv | endoskopska disekcijska kljukica | neprekinjena rotacija 360 stopinj, premer 5 mm, kompatibilna z obstoječim ročnikom in generatorjem | dolžina inštrumenta 32 cm oz. od 30-35 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 310 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78445
20 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv | ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, s tehnologijo prilagajanja tkivu | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, ročnik integriran v instrument, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina inštrumenta 20 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 700 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78446
30 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv |  |  | dolžina inštrumenta 36 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 1410 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78447
40 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv |  | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 5 mm, kompatibilen z obstoječim ročnikom in generatorjem | dolžina inštrumenta 23 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 130 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78448
50 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv |  |  | dolžina inštrumenta 36 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78449
60 | Napredni bipolarni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv | bipolarni inštrument z ukrivljeno čeljustjo, s tehnologijo prilagajanja tkivu | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, ločena gumba za rezanje in koagulacijo, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina ukrivljene čeljusti 38 mm, dolžina inštrumenta 20 cm, debelina instrumenta največ 6 mm |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78450
70 | Napredni bipolarni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv |  |  | dolžina ukrivljene čeljusti 24 mm, višina odprte čeljusti vsaj 13 mm dolžina inštrumenta 25 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 90 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78451
80 | Napredni bipolarni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv |  | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, ločena gumba za rezanje in koagulacijo, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina ukrivljene čeljusti 24 mm, višina odprte čeljusti vsaj 13 mm dolžina inštrumenta 37 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78452
90 | Napredni bipolarni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv |  | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, omogočajo ločeno koagulacijo in rezanje, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina ukrivljene čeljusti - koagulacija 19 mm, rezanje 16 mm, dolžina inštrumenta 22 cm, premer največ 12 mm |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78453
100 | Napredni bipolarni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv |  | rotacija 180 stopinj, čeljust ukrivljena za 14 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, omogočajo ločeno koagulacijo in rezanje, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina ukrivljene čeljusti - koagulacija 36 mm, rezanje 34 mm, dolžina instrumenta 18 cm |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78454
110 | endoskopski instrument za rezanje tkiva in varjenje žil z ultrasonično in bipolarno elektricno energijo | sposobnost varjenja žil premera do 7 mm | dolžina 30-35cm, premer 5mm |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78455
120 | endoskopski instrument za rezanje tkiva in varjenje žil z ultrasonično in bipolarno elektricno energijo |  | dolžina 40-45cm, premer 5mm |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78456
130 | instrument za rezanje tkiva in varjenje žil z ultrasonično energijo | za odprto kirurgijo, rocaj v obliki skarij | dolžina 15-20cm |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78457
140 | instrument za rezanje tkiva in varjenje žil z ultrasonično energijo |  | dolžina 8-10cm |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78458
150 | 5 mm instrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije | dolžina istrumenta 23 mm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorejm |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78459
160 | 5 mm isntrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije | dolžina istrumenta 37 mm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorjem |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 1450 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78460
[21 empty] | 0 | 0