- Št.: JN-20/2023

Ljubljana, 31. 7. 2023

Razpisna dokumentacija

Prenova LAN in WAN omrežja

ZD Ljubljana

POPRAVEK Z DNE 21. 8. 2023

POPRAVEK Z DNE 5. 9. 2023

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica:

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), ostalih predpisih, ki temeljijo na zgoraj navedenih naslovih, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na Portalu javnih naročil.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Magda Šteblaj, mag. posl. ved, e-pošta: magda.steblaj@zd-lj.si

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana.

Sestavlja jo enkraten nakup in dobava mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacija LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe zaposlenih (Postavka 1) in vzdrževanje prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana za obdobje 5 let (Postavka 2). Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena tehnična rešitev, so navedene v Prilogi 4.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

  - Dobavni rok oziroma rok izvedbe

Dobava opreme in implementacija prenove omrežja najkasneje v roku 6 mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe. Vzdrževanje postavljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana v trajanju 5 let od prevzema sistema.

  - Pogodbeno obdobje

Pogodba se sklepa za obdobje največ 5 let in 6 mesecev, in sicer predvidoma od 1. 10. 2023 do 31. 3. 2029.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije, obrazcev ali prilog. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik. Starost dokumentov ni predpisana (razen za potrdila bank ali BON obrazec), vendar morajo odražati resnično stanje na dan oddaje ponudbe.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku,

    - Izjava ESPD,

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

    - Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev,

    - Izjava o usposobljenosti kadra,

    - Ponudbeni predračun,

    - Rekapitulacija,

    - Potrdilo o opravljenih storitvah,

    - Izjava o zagotavljanju asistenčnega centra,

    - Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje točk v okviru merila C,

    - Pogodba – vzorec pogodbe za prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana,

    - Pogodba – vzorec pogodbe za vzdrževanje prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana,

    - Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

    - Izjava in soglasje podizvajalca,

    - Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – pogodba za prenovo sistema in

    - Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – pogodba za vzdrževanje.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet (5) let do dne oddaje ponudbe.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Za točke od 4 do 6 ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«.

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

-	ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

-	izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika: da je ponudnik kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih vzpostavil vsaj dve prenovi ali vzpostavitvi LAN in SD WAN/NGFW omrežja s primerljivi storitvami s spodaj opredeljenimi storitvami, ki so predmet javnega naročila (z zahtevano funkcionalnostjo varnosti in propustnosti) za dva različna naročnika.

Referenca ponudnika mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Referenca ponudnika mora izpolnjevati 4/6 naslednjih pogojev (a alineja je obvezna, da jo ponudnik izpolnjuje).

- Ponudnik je izvedel projekt SD WAN / NGFW pri referenčnem naročniku v obdobju od 2018-2023

2. Ponudnik je pri referenčnem naročniku implementiral naslednje funkcionalnosti:

a. Namestitev SD WAN funkcionalnosti na način, da zagotavlja usmerjanje izbranega IP prometa preko v tistem momentu najboljše povezave,

b. Konfiguracija IP SEC povezav, ki delujejo v skladu s točko a (avtomatsko delovanje ne glede na pot),

c. Konfiguracija dinamčinega routing protokola BGP / OSPF,

d. Konfiguracija 802.1x in VPA2-enterprise,

e. Konfiguracija upravljalske konzole za končne točke na način, ki dopušča IP SEC povezavo v poslovno omrežje le ob izpolnjevanju pogojev na klientu (ustrezna zaščita, nameščeni zadnji varnostni popravki),

f. Vse naprave beležijo varnostne zapise v centralnem sistemu, ki jih le-ta analizira in alarmira naročnika.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvedel ta dela tisti od partnerjev, ki referenco daje.

Referenca ne sme biti starejša od 5 let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste in predloži Potrdilo o opravljenih storitvah – priloga 8.

- usposobljenost kadra: da ima ponudnik vsaj 2 strokovnjaka, ki imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj in certifikat proizvajalca / principala te opreme, ki izkazuje znanje konfiguriranja ponujene opreme (zahteva velja za ponujeno mrežno opremo, prodajni certifikat ne šteje za ustreznega).

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži Izjavo o usposobljenosti kadra – priloga 5 ter predloži ustrezna zahtevana dokazila (potrdila o zaposlitvi oz. drugem pogodbenem razmerju in certifikat proizvajalca/ principala).

- da ponudnik zagotavlja asistenčni center za podporo poslovnim uporabnikom z direktnim dostopom do izvajalca asistence. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam, s podizvajalcem oziroma partnerjem.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži Izjavo o zagotavljanju asistenčnega centra – priloga 9.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.2 in 2.3, razen tehnične in strokovne sposobnosti, ki jo lahko izpolnjujejo kumulativno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Dokumente za pogoje, ki jih lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno in se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupnem nastopanju (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine med izvajanjem pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna in rekapitulacije

Naročnik bo naročilo oddal v celoti. Ponudba mora biti podana v celoti, za vse razpisane postavke iz ponudbenega predračuna (100 % ponudba). Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev – Priloga 4.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali bo uporabljen znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti.

Cena za Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana – Postavka 1 (Nakup opreme in dobavo mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacijo prenove LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe zaposlenih) je določena kot fiksna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ). Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije. V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

V ceno vzdrževanja – Postavka 2 so vključeni vsi stroški, ki jih bo izvajalec imel z izvajanjem vzdrževanja ter delovanjem asistenčnega centra. Izvajalec kot strokovnjak izrecno izjavlja in jamči, da so v ponudbi upoštevana vsa dela in vsi stroški (potni stroški, stroški popravil, rezervni deli, stroški vzdrževanja aplikacije, ipd.) ter vsi drugi stroški, potrebni za uspešno vzdrževanje ponujene opreme po tej pogodbi, ter sam nosi breme del in stroškov, ki niso predvideni oz. upoštevani v ponudbi, a so potrebni za vzdrževanje v skladu s to pogodbo.

Cena vzdrževanja je fiksna (nespremenljiva) v obdobju enega (1) leta od sklenitve pogodbe.

Ponudnik ima po preteku enega leta od sklenitve pogodbe pravico do spremembe cene zaradi rasti inflacije na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga vodi in objavlja Statistični urad RS.

Prva sprememba cen se prizna na predlog ponudnika in se lahko izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje (presečni datum).

Po prvi spremembi cen se izvede nadaljnja sprememba cen na predlog ponudnika, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Pri spremembi cen se upošteva 80 % povišanja dogovorjenega indeksa.

Sprememba cen se izvede za obdobje od vložitve predloga ponudnika dalje.

Dokazno breme vpliva spremembe indeksa cen življenjskih potrebščin na cene je na strani ponudnika.

Naročnik in ponudnik glede spremenjenih cen skleneta aneks k pogodbi.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

  - Katalogi, prospekti in navodila ter testiranje opreme

Ponudnik mora obvezno priložiti kataloge oz. prospekte ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam navedenim v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 4.

Naročnik si pridržuje pravico do naknadne zahteve po dodatni dokumentaciji (kot. npr. navodil za uporabo, dodatni opisi ipd.), če je to potrebno za oceno ponudb. Ponudnik mora dokumentacijo predložiti naročniku najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema poziva, sicer bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico testiranja ponujene opreme. Ponudnik na eni naročnikovi lokaciji (v diagnostičnem laboratoriju) vzpostavi okolje z novim predvidenim stikalom, da se opravi test delovanja vseh laboratorijskih naprav. Ponudnik mora naročniku zagotoviti možnost testiranja ponujene opreme najkasneje v enem tednu od prejema poziva, drugače njegova ponudba ne bo dopustna in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Testiranje ponujene opreme in dobavo testne opreme mora ponudnik zagotoviti na lastne stroške. O testiranju ponujene opreme se napiše zapisnik.

- SPECIFIKACIJE

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena tehnična rešitev, so navedene v Prilogi 4.

Predmet javnega naročila je prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana. Sestavlja jo enkraten nakup in dobava mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacija LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe zaposlenih (Postavka 1) in vzdrževanje prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana za obdobje 5 let (Postavka 2). Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena tehnična rešitev, so navedene v Prilogi 4.

- POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 17. 8. 2023 30. 8. 2023 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 21. 8. 2023 do 14. ure 4. 9. 2023.  Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITVEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 31. 8. 2023 12. 9. 2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31. 8. 2023 12. 9. 2023 in se bo začelo ob 14. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA IZBOR PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi spodaj opredeljenih meril:

| Merilo | Naziv merila | Največje število možnih točk |
| --- | --- | --- |
| A | Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV enkratno – postavka 1 | 40 |
| B | Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV za 60 mesecev – postavka 2 | 40 |
| C | Strategija zagotavljanja preglednega in kakovostnega upravljanja LAN in WAN omrežja | 20 |
| T | Skupaj število točk posameznega ponudnika, ki se izračuna tako – T= A + B + C | 100 |

Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo zbral največ točk v seštevku: T = A + B + C.

Točke pri posameznem merilu se dodelijo v skladu s pravili, kot izhaja v nadaljevanju.

Izračun točk po »Merilu A – Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV enkratno – postavka 1«:

Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV enkratno pomeni znesek ponudbe za nakup in dobavo mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacijo ponujenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe naročnika (Postavka 1).

Število točk se bo razdelilo na naslednji način:

- ponudba z najnižjo vrednostjo prejme 40 točk

- ponudba z najvišjo vrednostjo prejme 0 točk

- točke za ostale ponudbe se izračunajo po formuli:

Število točk = 40 – ((Ponudbena cena – Ponudbena cena(min))/(ponudbena cena(max) – ponudbena cena (min)) x 40

Rezultat se zaokroži na celo število, pri čemer se do vključno 0,5 točke šteje navzdol, od 0,51 dalje pa navzgor.

Naročnik bo točkoval skupaj ponudbeno vrednost v EUR z DDV do največ 40 točk, in sicer na način da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 40, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk, izračunano po naslednji formuli:

P min
A (cena) = ------------ x T (max)
P(1…x)

Pri čemer je:
A – število točk za merilo cena
P min – najcenejša ponudba
P (1…x) – vrednost posamezne ponudbe
T (max) – maksimalno število točk = 40 točk

Izračun točk po »Merilu B – Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV za 60 mesecev – postavka 2«:

Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV za 60 mesecev pomeni znesek ponudbe za vzdrževanje prenovljenega LAN in WAN  omrežja za 60 mesecev – (Postavka 2).

Število točk se bo razdelilo na naslednji način:

- ponudba z najnižjo vrednostjo prejme 40 točk

- ponudba z najvišjo vrednostjo prejme 0 točk

- točke za ostale ponudbe se izračunajo po formuli:

Število točk = 40 – ((Ponudbena cena – Ponudbena cena(min))/(ponudbena cena(max) – ponudbena cena (min)) x 40

Rezultat se zaokroži na celo število, pri čemer se do vključno 0,5 točke šteje navzdol, od 0,51 dalje pa navzgor.

Naročnik bo točkoval skupaj ponudbeno vrednost v EUR z DDV do največ 40 točk, in sicer na način da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 40, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk, izračunano po naslednji formuli:

P min
B (cena) = ------------ x T (max)
P(1…x)

Pri čemer je:
B – število točk za merilo cena
P min – najcenejša ponudba
P (1…x) – vrednost posamezne ponudbe
T (max) – maksimalno število točk = 40 točk

Izračun točk po »Merilu C – Strategija zagotavljanja preglednega in kakovostnega upravljanja LAN in WAN omrežja«

Ponudnik lahko ob dodatnih oziroma nadstandardnih rešitvah pridobi dodatne točke, največ pa dodatnih 20 točk. V tem merilu je opredeljena zaželena dodana vrednost ter dodatne funkcionalnosti, ki olajšajo delo predvsem osebju v Službi za informatiko, da se le ta lahko bolje ter kakovostno posveti pregledu nad omrežjem. Cilj dodatnih oz. nadstandardnih rešitev, da je upravljanje enostavno, pregledno in učinkovito.

| Zap. št. | Dodatna oziroma nadstandardna rešitev vsebovana v ponudbi: | Možno število točk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravljanje iz ene (iste) upravljavske konzole istega proizvajalca požarnih pregrad, mrežnih stikal, dostopnih točk, usmerjevalnikov) | 10 |
| 2. | Vsa oprema istega proizvajalca (programska oprema, dostopne točke, SDWAN usmerjevalniki, omrežna stikala, log analizator, zaščita na delovnih postajah - endpointih) | 5 |
| 3. | Centralni koncentrator zapisov (log files) istega proizvajalca | 5 |
| Skupaj: |  | 20 |

Dokazilo: Ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanje pogojev za priznanje točk v okviru merila C – priloga 10 in predloži ustrezen dokaz. Ponudnik, ki ne predloži izjave bo prejel 0 točk. V primeru, da bi naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe ugotovil, da informacije ponudnika niso resnične, bo naročnik štel, da je podan razlog za izključitev iz g) alineje šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in nadalje tudi ukrepal v smeri podaje prekrškovnega postopka.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: V primeru enakega števila točk, zaokroženo na celo številko, bo naročnik izbral ponudbo ponudnika, ki bo ponudil nižjo Ceno oz. Skupaj ponudbeno vrednost v EUR z DDV za celotno pogodbeno obdobje (postavka 1 + 2). Pravilo v primeru ponudb z doseženim enakim številom točk in iste Cene oz. Skupaj ponudbene vrednosti v EUR z DDV za celotno pogodbeno obdobje (postavka 1+ 2): prej prispela ponudba.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v največ 3 delovnih dneh predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- OGLED OBSTOJEČEGA STANJA IN LOKACIJ

Naročnik bo za predmetno javno naročilo na zahtevo ponudnikov omogočil ogled obstoječega stanja in lokacij potrebnih nadgradenj, tako da naknadnih zahtev za dodatne stroške ne bo priznaval.

Ogled bo naročnik organiziral po predhodni najavi na elektronski naslov: magda.steblaj@zd-lj.si

Po roku, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, ogled več ne bo možen.

- PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

  - Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe podpisati, ožigosati in na naročnikov naslov poslati Izjavo o udeležbi v lastništvu v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

  - Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe (Priloga št. 11 in Priloga št. 12) najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

  - Izbrani ponudnik bo moral v roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe za prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem in sicer: s kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po priloženem obrazcu: »Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«, in sicer v višini deset (10) % skupne pogodbene vrednosti javnega naročila z DDV, veljavno še najmanj deset (10) dni po preteku pogodbenega obdobja.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

V primeru, da izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- svojih storitev ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe javnega naročila več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

  - Izbrani ponudnik bo moral v roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe za vzdrževanje LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem in sicer: s (5) bianko menicami za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menice v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti.

Izbrani ponudnik je dolžan pet (5) bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menic iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe za vzdrževanje.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje lahko naročnik, v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo za vzdrževanje, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- odstopi od pogodbe za vzdrževanje;

- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe za vzdrževanje;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- svojih storitev ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00XXXX23.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj:	____________________

Datum:	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, potrdilo predloži tudi podizvajalec.

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Ponudnik

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo.

Izjavljamo, da s ponudbo izpolnjujemo zahteve skladno s specifikacijami iz te priloge oz. razpisne dokumentacije.

Postavka 1: Nakup in dobava mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacija LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe zaposlenih, ki zajema:

- namestitev usmerjevalnikov na vseh lokacijah (glede na načrt in specifikacijo),

- namestitev stikal dostopnega omrežja in WiFi dostopnih točk na vseh lokacijah (glede na načrt in specifikacijo),

- za vsa stikala in usmerjevalnike zagotovitev vseh potrebnih vmesnikov in kablov za povezavo stikal,

- konfiguracijo in povezavo nove opreme v omrežje,

- vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje vseh novih aktivnih naprav (usmerjevalniki, stikala, WiFi),

- izobraževanje in uvajanje naročnika skozi namestitev usmerjevalnikov, stikal, dostopnih točk ter upravljanje iz nadzornega centra,

- ustrezno vključevanje aktivne omrežne opreme na obstoječe UPS naprave v lasti naročnika. UPS naprave vzdržujejo obstoječi pogodbeniki naročnika. Ponudnik sporoča potrebe po izrednem vzdrževanju UPS naprav vzdrževalcem neposredno in o tem obvešča predstavnika naročnika,

- dokumentiranje vseh elementov aktivne opreme v nadzornem sistemu naročnika. Navodila za postopek dokumentiranja bo naročnik predstavil izvajalcu ob pričetku del.

- Ponudnik mora izvesti tudi vse potrebne spremembe na obstoječi naročnikovi opremi, tako da bodo zagotovljene obstoječe funkcionalnosti in nemoteno delovanje celotnega omrežja v primerih, ko je treba uskladiti delovanje nove in obstoječe komunikacijske opreme, ki pri naročniku ostaja v uporabi.

Predmet naročila predstavlja zamenjavo obstoječega sistema upravljanja računalniškega omrežja, vključno z zamenjavo stare aktivne omrežne opreme in povečanje prepustnosti na vseh delih in povezovalnih točkah naročnikovega omrežja v celoti. Naročnik zagotovi najmanj 1 GB prepustnost omrežja med lokacijami, ki so povezane z optičnimi povezavami ZD Ljubljana  (obstoječa prepustnost znaša 100 MB) in preklop na rezervno internetno povezavo kapacitete min. 50/50 Mb/s ob prekinitvi optične povezave. Za željeno je, da se omrežje konfigurira na način, da se WiFi promet za obiskovalce in dostop do interneta ustrezno filtrira in usmerja na lokalni internetni priključek. Morebitne spremembe v pogodbenem odnosu z zunanjimi ponudniki povezav bo (na podlagi predloga ponudnika) izvedel naročnik.

Čas demontaže in montaže in dostopanje do prostorov naročnika: demontaža in montaža nove opreme se mora izvajati praviloma med vikendi (od petka po 16.00 uri do ponedeljka do 6.00 ure) ali med delavnikom v kolikor s tem ponudnik ne povzroča večjega izpada delovanja, vsekakor pa v dogovoru z naročnikom. Za večji izpad delovanja se šteje takrat, ko do zdravstvenega informacijskega sistema (IRIS) ne more dostopati več kot 10 uporabnikov. Med izvajanjem del ne sme biti moten delovni proces.

Vse lokacije naročnika so opremljene s komunikacijskimi vozlišči (komunikacijske omare) s strukturiranim UTP ožičenjem, ki se trenutno uporablja za računalniške naprave in ločeno za klasično telefonijo. Po namestitvi nove opreme se zahteva uporaba istega UTP ožičenja tako za računalnike kot za IP telefone, promet se ločuje z VLANi. Napajanje telefonov mora biti preko PoE, ki ga zagotavlja nova stikalna oprema.

Vzpostavljeno urejeno stanje v vseh komunikacijskih vozliščih naročnika bosta morala ponudnik in naročnik vzdrževati ves čas trajanja pogodbe in v primeru morebitnih odstopanj je ponudnik dolžan naročnika sprotno pisno obveščati o vseh odstopanjih.

Skupno število trenutno aktivnih priključkov za računalniške naprave na vseh lokacijah naročnika je 2.290.

Tabela 1: Trenutne količine posamezne opreme:

| Lokacija ZD Ljubljana: | Število stavb | Število etaž | Število obstoječih komunikacijskih omaric | Število obstoječih 48-portnih stikal | Število obstoječih 24-portnih stikal | Število naprav z IP-adreso | Število usmerjevalnikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bežigrad - Kržičeva | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 249 | 1 |
| Črnuče | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 98 | 1 |
| Mislejeva | - | - | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| Center - Metelkova | 2 | 10 | 9 | 15 | 16 | 505 | 6 |
| Kotnikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | - |
| Aškerčeva | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 1 |
| Moste - Prvomajska | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 210 | 1 |
| Polje | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 108 | 1 |
| Fužine | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 195 | 1 |
| Jarše | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1 |
| Šiška – Derčeva | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 219 | 1 |
| Vič – Šestova | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 233 | 1 |
| Tehnološki park | - | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Rudnik | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 74 | 1 |
| Šentvid | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 147 | 1 |
| SNMP |  |  | 1 | 2 | 0 | 96 | 1 |
| SKUPAJ |  |  | 45 | 54 | 39 | 2.290 | 37 |

V operativni uporabi naročnikovega računalniškega omrežja je nameščeno 54 kosov 48-portnih stikal, 39 kosov 24-portnih stikal, 10 kosov 8-potnih stikal (oglasni monitorji, ki niso v lasti ZDL) ter 37 kosov usmerjevalnikov. V lasti naročnika je 11 kosov 48-portnih in 7 kosov 24-portnih Cisco stikal, ki so novejša ter predvidena za prodajo po končani zamenjavi z novo poenoteno opremo.

Ker naročnik nima potrebne količine novih mrežnih stikal, bo izvajalec na vseh lokacijah naročnika dobavil, namestil in vzpostavil delovanje nove opreme. Dobavljeno opremo bo naročniku obračunal po fiksni ceni glede na količine potrebne opreme, ki so razvidne iz Ponudbenega predračuna (Priloga 6).

Zahteve naročnika:

- zamenjava obstoječe opreme (stikala in usmerjevalniki ter WiFi) v sklopu omrežja za agregacijo povezav oddaljenih lokacij do centralnega omrežja in demilitariziranega omrežja na centralni lokaciji naročnika,

- zamenjava obstoječih skladov stikal uporabniškega (LAN) omrežja na centralni in vseh oddaljenih lokacijah naročnika,

- zamenjava obstoječih BGP usmerjevalnikov na centralni lokaciji, ki zagotavljata centralni dostop do interneta za vse lokacije znotraj ZDL (tiste lokacije, ki so s centralno lokacijo povezane po optičnih povezavah), prenos nastavitev iz starih na nove usmerjevalnike,

- prenos in prilagoditev nastavitev (VLAN in trunk portov) iz obstoječih centralnih stikal na nova stikala

- za vse sklade stikal zagotoviti vse potrebne vmesnike (potrebni SFP pretvorniki so lahko od proizvajalca ali pa kompatibilni z opremo), kable za povezavo stikal v sklad ter priklop na porte na patch panelih (patch kabli, optične povezovalne vrvice),

- ponudnik lahko pri izvedbi brezplačno uporabi obstoječo naročnikovo opremo: Cisco, serije 9500 v lasti naročnika, ki sta novejša.

- začetna priključitev nove in demontaža stare opreme se mora izvajati brez daljših izpadov delovanja računalniškega omrežja znotraj delovnega časa ordinacij (največ 15-minurni izpad) oz. se dela izvajajo izven delovnega časa lokacije, med vikendi in prazniki,

- implementacija šifriranih primarnih VPN povezav, tako na lokacijah znotraj kot na lokacijah izven ZDL omrežja s preverjanjem istovetnosti in avtorizacijo uporabnikov,

- v primeru prekinitev primarnih optičnih VPN povezav med centralno lokacijo in večjimi oddaljenimi lokacijami (znotraj ZDL) je potrebno zagotoviti delovanje šifriranih rezervnih VPN povezav, kot je opisano v prejšnji točki

- izvajanje varnostnih kontrol, ki preprečujejo napačno nastavitev omrežne opreme (npr. preprečiti ustvarjanje zank oz. loop-ov), kar vpliva na delovanje omrežja in zagotavljanje celovitosti omrežja,

- izvajanje organizacijskih kontrol, razmejevanje pravic skrbnikov omrežne opreme, deljenje pooblastil, uveljavljanje principov za zagotavljanje visokega nivoja varnosti (preprečiti postavitev šibkih gesel),

- vsa ponujena aktivna oprema mora biti v skladu s takimi zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, da zagotovi razpoložljivost omrežja: 99,9% (razmerje med časom dejanskega delovanja omrežja in celotnim časom, ko bi omrežje moralo delovati),

- vso novo opremo je treba konfigurirati in povezati z obstoječo opremo v omrežju, tako da delovanje tovrstnih povezav in uporabniških aplikacij poteka brez napak,

- redno izvajanje posodobitev, nadgradnje omrežnih naprav in njihove sistemske programske opreme,

- omrežno opremo je treba posodabljati in nadgrajevati izven delovnega časa naročnika oz. med urami z najmanjšo izpostavljenostjo uporabnikov izpadu sistema,

- izvajalec mora zagotoviti sistem za centralizirano upravljanje konfiguracij (config management) posameznih naprav (usmerjevalnik, stikalo, WiFi), ki zagotavlja med drugim tudi upravljanje skupnih objektov: IP naslovi, skupina naslovov, nastavitve filtrov, in podobno.

- Izvajalec mora zagotoviti sistem za centralno beleženje varnostnih dogodkov: prometnih podatkov kot sistemskih dogodkov. Za željeno je, da sistem dogodke logično povezuje med seboj.

- spremljanje in implementacija uradnih popravkov proizvajalcev programske opreme, ki se lahko izkoriščajo v napadih (0-day ranljivost),

- redno spremljanje obvestil, priporočil nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT,

- implementacija standarda IEEE 802.1x za avtentikacijo naprav, ki jih je treba priključiti v LAN,

- implementacija avtomatskega odklopa (ali prestavitev v namenski VLAN) klienta na zadnjem stikalu v primeru zaznane varnostne grožnje na klientu

- implementacija avtomatskega blokiranja dostopa do lokalnega omrežja na klientu, v kolikor ni vključen v lokalno omrežje (npr. za prenosnike in telefone)

- podpora filtriranje prometa za protokol IPv4 in IPv6,

- podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping),

- ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki s svojimi tehničnimi lastnostmi in zmožnostmi zagotavljajo razpoložljivost omrežja vsaj 99,9 % časa in je uporabna takoj. V ceno morajo biti vključene tudi vse potrebne licence opreme za obseg delovanja, kot je predvideno s pogodbo, za čas trajanja pogodbe,

- vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja z zagotovitvijo popolnega dostopa zaposlenim v Službi za informatiko naročnika in

- po uvedbi sistema za nadzor in upravljanje ponudnik poskrbi za izobraževanje zaposlenih v Službi za informatiko naročnika.

Centralni sistem za nadzor in upravljanje računalniškega sistema mora zagotavljati vsaj naslednje funkcionalnosti in zmogljivosti:

- enotno upravljanje in vzdrževanje: konfiguracija, vzdrževanje, nadzorovanje in upravljanje omrežja iz enotne konfiguracijske platforme (za usmerjevalnike, stikala, WiFi),

- nadzorovanje dogodkov in prometa, ki vplivajo na varnost omrežja in ga ustvarjajo uporabniki in končni sistemi na omrežjih,

- hitro povrnitev vseh sprememb konfiguracij, sprememb pravil, sprememb zaradi popravkov in posodobitev sistema v predhodno stanje,

- možnost zaznavanja in diagnosticiranja težav v omrežju,

- diagnosticiranje delovanja naprav,

- odkrivanje in analiziranje vzrokov ob pojavljenih težavah,

- možnost optimizacije delovanja,

- zagotavljanje vpogleda v konfiguracijo in delovanje omrežja,

- prikaz podatkov o povezanih napravah,

- GUI (grafični uporabniški vmesnik),

- možnost vpetja v obstoječo rešitev orodja ZENworks-Micro Focus Network operations management;

- možnost upravljanja požarne pregrade,

- zmožnost sledenja sprememb naprav v omrežju in primerjava obstoječih in prejšnjih konfiguracijskih nastavitev, avtomatizirano zaznavanje sprememb, identifikacija uporabnika,

- podpora za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,

- podpora protokolov NTP, SYSLOG, SNMP, ICMP, SSH, Telnet,

Minimalne zahteve za strojno opremo:

| Zap. št. | Zahteve (so minimalne tehnične zahteve, ki jim morajo elementi ponudbe zadostiti) | Izpolnjuje: DA / NE |
| --- | --- | --- |
| USMERJEVALNIK – glavna lokacija: |  |  |
| 1. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljalske konzole | DA / NE |
| 2. | podpora visoki razpoložljivosti v načinu »active active« | DA / NE |
| 3. | najmanj 4 x 10 Gb/s priključka na napravo | DA / NE |
| 4. | najmanj 15 x 1 Gb/s priključka na napravo | DA / NE |
| 5. | podpora LACP protokola na 10 Gb/s priključkih | DA / NE |
| 6. | podpora BGP | DA / NE |
| 7. | propustnost požarne pregrade za pakete velikosti 1518/512/64 najmanj 25/25/10 Gb/s | DA / NE |
| 8. | propustnost IP SEC za 512 byte pakete najmanj 10 Gb/s | DA / NE |
| 9. | propustnost pri kombinirani zaščiti: požarni zid, web filter, aplication control IPS/IDS, URL filtriranje in malware protection najmanj 3 Gb/s | DA / NE |
| 10. | SSL VPN pretočnost najmanj 2 Gb/s | DA / NE |
| 11. | možnost konfiguracije najmanj 10 navideznih logičnih požarnih zidov | DA / NE |
| 12. 12. | deluje kot upravljalska naprava za vsaj 64 stikal naprava s SD WAN in NGFW funkcionalnostjo | DA / NE DA / NE |
| 13. 13. | deluje kot upravljalska naprava za najmanj 256 dostopovnih točk WiFi imeti redundantno napajanje | DA / NE DA / NE |
| 14. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za požarno pregrado: IPS, napredna zaščita za malware, application control, URL, DNS in video filtering | DA / NE |
| USMERJEVALNIK – oddaljena lokacija: |  |  |
| 15. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljavske konzole | DA / NE |
| 16. | najmanj 8 x 1 Gb/s priključka na napravo | DA / NE |
| 17. | podpora LACP protokola na 1 Gb/s priključkih | DA / NE |
| 18. | propustnost požarne pregrade za pakete velikosti 1518/512/64 najmanj 8/8/5 Gb/s | DA / NE |
| 19. | propustnost IP SEC za 512 byte pakete najmanj 5 Gb/s | DA / NE |
| 20. | propustnost pri kombinirani zaščiti: požarni zid, web filter, aplication control IPS/IDS, URL filtriranje in malware protection najmanj 600 Mb/s | DA / NE |
| 21. | SSL VPN pretočnost najmanj 600 Mb/s | DA / NE |
| 22. 22. | deluje kot upravljavska naprava za vsaj 24 stikal naprava s SD WAN in NGFW funkcionalnostjo | DA / NE DA / NE |
| 23. | deluje kot upravljavska naprava za najmanj 64 dostopnih točk WiFi | DA / NE |
| 24. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za požarno pregrado: IPS, napredna zaščita za malware, application control, URL, DNS in video filtering | DA / NE |
| USMERJEVALNIK – oddaljena lokacija (DSO, OŠ): |  |  |
| 25. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljavske konzole | DA / NE |
| 26. | najmanj 5 x 1 Gb/s priključka na napravo | DA / NE |
| 27. | podpora LACP protokola na 1 Gb/s priključkih | DA / NE |
| 28. | propustnost požarne pregrade za pakete velikosti 1518/512/64 najmanj 5/4/3 Gb/s | DA / NE |
| 29. | propustnost IP SEC za 512 byte pakete najmanj 4 Gb/s | DA / NE |
| 30. | propustnost pri kombinirani zaščiti: požarni zid, web filter, aplication control IPS/IDS, URL filtriranje in malware protection najmanj 500 Mb/s | DA / NE |
| 31. | SSL VPN pretočnost najmanj 400 Mb/s | DA / NE |
| 32. 32. | deluje kot upravljavska naprava za vsaj 5 stikal naprava s SD WAN in NGFW funkcionalnostjo | DA / NE DA / NE |
| 33. | deluje kot upravljavska naprava za najmanj 10 dostopnih točk WiFi | DA / NE |
| 34. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za požarno pregrado: IPS, napredna zaščita za malware, application control, URL, DNS in video filtering | DA / NE |
| DOSTOPNA TOČKA WiFi: |  |  |
| 35. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljavske konzole | DA / NE |
| 36. | podpora WiFi standard 802.11ax (WiFi6) | DA / NE |
| 37. | podpora 2,4 GHZ in 5 GHz | DA / NE |
| 38. | 2 x 2 MIMO na 2,4 GHz in na 5 GHz | DA / NE |
| 39. | 2 x Gb/s priključek | DA / NE |
| 40. | PoE napajanje s stikala | DA / NE |
| 41. | podpira vsaj 500 klientov kombinirano na obeh kanalih skupaj | DA / NE |
| 42. | podpora za namenski radijski sprejemnik z možnostjo spektralne analize na 2,4 in na 5 GHz | DA / NE |
| 43. | možnost montaže na T-rail nosilce ali stropno/stenske nosilce (morajo biti vključeni v ceno) | DA / NE |
| 44. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za dostopno točko: posodobitev firmware-a | DA / NE |
| STIKALO – 24 in 48 portno: |  |  |
| 45. | ustrezno število 24 (370W) oz. 48 (740W) 1 Gb/s priključkov s podporo PoE+ za priklop WiFi točk in IP telefonov | DA / NE |
| 46. | 4 x 10 Gb/s priključkov za povezavo med stikali in na požarni zid (se ne vštevajo v 24 in 48 priključkov za povezovanje naprav) | DA / NE |
| 47. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljalske konzole | DA / NE |
| 48. | podpora ločevanja prometa z VLANi | DA / NE |
| 49. | podpora standardu 802.1X | DA / NE |
| 50. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za dostopovno točko: posodobitev firmware-a | DA / NE |
| STIKALO – 8 portno PoE: |  |  |
| 51. | ustrezno število 8 (65W), 1 Gb/s priključkov s podporo PoE+ za priklop WiFi točk in IP telefonov | DA / NE |
| 52. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljavske konzole | DA / NE |
| 53. | podpora ločevanja prometa z VLANi | DA / NE |
| 55. | podpora standardu 802.1X | DA / NE |
| 56. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za dostopno točko: posodobitev firmware-a | DA / NE |
| STIKALO – 8 portno: |  |  |
| 57. | ustrezno število 8, 1 Gb/s priključkov | DA / NE |
| 58. | podpora konfiguracije s strani centralne upravljavske konzole | DA / NE |
| 59. | podpora ločevanja prometa z VLANi | DA / NE |
| 60. | podpora standardu 802.1X | DA / NE |
| 61. | 5 letna podaljšana garancija za strojno opremo in licenca za dostopno točko: posodobitev firmware-a | DA / NE |
| UPRAVNIK ZA KONČNE TOČKE (endpoint manager) |  |  |
| 62. | podpira namestitev klienta na daljavo (npr. preko AD) | DA / NE |
| 63. | centralno upravljanje s karanteno | DA / NE |
| 64. | vodenje nameščene programske opreme na končni napravi | DA / NE |
| 65. | centralizirano konfiguriranje SSL in IP SEC VPN povezav | DA / NE |
| 66. | ZTNA podpora | DA / NE |
| 67. | beleženje varnostnih dogodkov centralni imenik dogodkov (event log) | DA / NE |
| 68. | zaščita proti naprednim grožnjam z opcijsko podporo za cloud ali on-prem sandbox | DA / NE |
| 69. | podpira namestitev klienta na daljavo (npr. preko AD) | DA / NE |
| 70. | zahteva preveritev stanja klienta (AV in FW) pred vzpostavitvijo VPN povezave | DA / NE |
| 71. | 5 letna licenca: posodobitev za programsko opremo ter protivirusne in malware definicije | DA / NE |

Postavka 2: Vzdrževanje prenovljenga LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana (zagotavljanje dostopa do zunanjih omrežij, zagotavljanje potrebne prepustnosti računalniškega omrežja, zagotavljanje delovanja centralnega sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja, stikal in usmerjevalnikov, dostopnih točki) obsega:

- svetovati pri reševanju in analizi tekočih problemov v zvezi z delovanjem sistema,

- zagotavljati 24/7/365 asistenčni center za podporo,

- izvajanje rednih letnih servisnih pregledov,

- zagotavljati časovno primerno odzivanje na zahteve naročnika.

Oblika storitve: ponudnik mora zagotavljati vse posodobitve, nadgradnje omrežnih naprav in njihove sistemske programske opreme, izvajanje varnostnih pregledov (zunanji varnosti pregled se izvede najmanj enkrat na 18 mesecev) in spremljanje prometa in dogodkov (incidentov), ki negativno vplivajo na varnost naročnikovih informacijskih sistemov.

Vzdrževanje bo potekalo v okviru mesečnega stroška glede na pogodbo o vzdrževanju prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

IZJAVA O USPOSBLJENOSTI KADRA

Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ter predloži ustrezna dokazila.

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da zagotavljamo:

- vsaj 2 strokovnjaka, ki imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj in certifikat proizvajalca / principala te opreme, ki izkazuje znanje konfiguriranja ponujene opreme (velja za ponujeno mrežno opremo, prodajni certifikat ne šteje za ustreznega).

Tabela 2: Razpoložljivi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju del:

| Zap. št. | Ime in priimek: | Naziv izobrazbe: | Stopnja izobrazbe: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

- Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik predloži v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudben predračun in ga naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek obrazec »Drugi dokumenti«.

Postavka 1: Cena oz, Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV enkratno (Merilo A)

Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV enkratno pomeni znesek ponudbe za nakup in dobavo mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacijo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe naročnika.

| Zap. št. | Oprema / storitev | Količina (v kos) | Naziv ponujene opreme | Proizvajalec | Cena/ kos brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 48-portno stikalo PoE | 80 |  |  |  |  |
| 1a | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora... | 80 |  |  |  |  |
| 2 | 24-portno stikalo PoE | 25 |  |  |  |  |
| 2b | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora... | 25 |  |  |  |  |
| 3 | 8-portno stikalo PoE | 20 |  |  |  |  |
| 3b | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora... | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 8-portno stikalo | 30 |  |  |  |  |
| 4b | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora... | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Zaščita končnih naprav (računalnik, prenosnik,…) | 1.500 |  |  |  |  |
| 6 | WiFi dostopne točke | 200 |  |  |  |  |
| 6a | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora... | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Usmerjevalniki - glavne lokacije | 2 |  |  |  |  |
| 7a | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora, licence za UTM... | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Usmerjevalniki - oddaljene lokacije | 15 |  |  |  |  |
| 8a | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora, licence za UTM... | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Usmerjevalniki - oddaljene lokacije (OŠ, DSO) | 17 |  |  |  |  |
| 9a | Podaljšana garancija, dostop do firmware nadgradenj, proizvajalčeva podpora, licence za UTM... | 17 |  |  |  |  |
| 10 | Ostala potrebna programska in / ali strojna oprema za nadzor in upravljanje sistema – ponudni po potrebi doda vrstice |  |  |  |  |  |
| 11 | Storitve implementacije novega omrežja | 1 |  |  |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNSOT BREZ DDV – POSTAVKA 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DDV: |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNSOT Z DDV – POSTAVKA 1: |  |  |  |  |  |  |  |

Postavka 2: Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV mesečno (Merilo B)

Cena oz. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV mesečno pomeni znesek ponudbe za vzdrževanje prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana za 60 mesecev.

|  | Število mesecev | Cena/ mesec brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana | 60 |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV – POSTAVKA 2: |  |  |  |
| VREDNOST DDV: |  |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST Z DDV – POSTAVKA 2: |  |  |  |

| SKUPAJ PONUDBENA VREDNSOT BREZ DDV – POSTAVKA 1 + 2: |  |
| --- | --- |
| VREDNOST DDV – POSTAVKA 1 + 2: |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST Z DDV – POSTAVKA 1 + 2: |  |

Opomba: vse cene so v EUR

Datum veljavnosti ponudbe (minimalno do 31.12.2023): _______________________

Kraj:	____________________

Datum:	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

REKAPITULACIJA

Ponudnik predloži v celoti izpolnjen obrazec Rekapitulacija in ga naloži v obliki .pdf dokumenta v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun«.

| Predmet naročila | Skupaj ponudbena vrednost ponudbe brez DDV (v EUR) (postavka 1 + 2) | Skupaj ponudbena vrednost z DDV (v EUR) (postavka 1 + 2) |
| --- | --- | --- |
| Prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana |  |  |

Datum: ___________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

- Naročnik

__________________________________

__________________________________

__________________________________

POTRDILO O OPRAVLJENIH STORITVAH

(ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano potrdilo)

# Potrjujemo, da je družba _________________________________________________ za nas, v obdobju julij 2018 – junij 2023, izvedla prenovo ali vzpostavitev LAN in SD WAN/NGFW omrežja s primerljivimi storitvami s spodaj opredeljenimi storitvami, ki so predmet javnega naročila, in sicer sistem _________________________________________________________________________, ki je med drugim obsegal ________________________________________________________________________.

Referenca ponudnika mora izpolnjevati naslednje:

1. Ponudnik je izvedel projekt SD WAN / NGFW pri referenčnem naročniku v obdobju od 2018-2023

2. Ponudnik je pri referenčnem naročniku implementiral naslednje funkcionalnosti:

a. Namestitev SD WAN funkcionalnosti na način, da zagotavlja usmerjanje izbranega IP prometa preko v tistem momentu najboljše povezave,

b. Konfiguracija IP SEC povezav, ki delujejo v skladu s točko a (avtomatsko delovanje ne glede na pot),

c. Konfiguracija dinamčinega routing protokola BGP / OSPF,

d. Konfiguracija 802.1x in VPA2-enterprise,

e. Konfiguracija upravljalske konzole za končne točke na način, ki dopušča IP SEC povezavo v poslovno omrežje le ob izpolnjevanju pogojev na klientu (ustrezna zaščita, nameščeni zadnji varnostni popravki),

f. Vse naprave beležijo varnostne zapise v centralnem sistemu, ki jih le-ta analizira in alarmira naročnika.

| Ponudnik je pri referenčnem naročniku implementiral naslednje funkcionalnosti: | # Označite ustrezen odgovor: |  |
| --- | --- | --- |
| # Namestitev SD WAN funkcionalnosti na način, da zagotavlja usmerjanje izbranega IP prometa preko v tistem momentu najboljše povezave, | # DA* |  |
| # Konfiguracija IP SEC povezav, ki delujejo v skladu s točko a (avtomatsko delovanje ne glede na pot), | # DA | # NE |
| # Konfiguracija dinamčinega routing protokola BGP / OSPF, | # DA | # NE |
| Konfiguracija 802.1x in VPA2-enterprise, | # DA | # NE |
| # Konfiguracija upravljalske konzole za končne točke na način, ki dopušča IP SEC povezavo v poslovno omrežje le ob izpolnjevanju pogojev na klientu (ustrezna zaščita, nameščeni zadnji varnostni popravki), | # DA | # NE |
| # Vse naprave beležijo varnostne zapise v centralnem sistemu, ki jih le-ta analizira in alarmira naročnika. | # DA | # NE |
| # Opomba: Ponudnik mora z DA obkrožiti vsaj 4/6 odgovorov, da je referenca ustrezna |  |  |

# *Obvezno obkroženo DA.

Storitev je bila izvedena kvalitetno:			                             		  DA                   NE

Storitev je bila izvedena strokovno:			                                                          DA                    NE

Storitev je bila izvedena pravilno:			                             	  	  DA                   NE

Storitev je bila izvedena v pogodbenih rokih: 	                 		               DA                    NE

Kraj: ______________________________

Datum: ____________________________

Naročnik:

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ASISTENČNEGA CENTRA

(ponudnik predloži Izjavo)

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-20/2023 »Prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana«, kot ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da bomo zagotovili asistenčni center za podporo poslovnim uporabnikom z direktnim dostopom do izvajalca asistence.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE TOČK V OKVIRU MERILA C

(ponudnik predloži Izjavo in predloži ustrezen dokaz)

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-20/2023 »Prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana«, kot ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da ponujamo dodatne oziroma nadstandardne rešitve vsebovane v ponudbi:

| Zap. št. | Dodatna oziroma nadstandardna rešitev vsebovana v ponudbi | Izpolnjevanje kriterija (ponudnik ustrezno obkroži) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravljanje iz ene (iste) upravljavske konzole istega proizvajalca požarnih pregrad, mrežnih stikal, dostopnih točk, usmerjevalnikov) | DA / NE |
| 2. | Vsa oprema istega proizvajalca (programska oprema, dostopne točke, SDWAN usmerjevalniki, omrežna stikala, log analizator, zaščita na delovnih postajah - endpointih) | DA / NE |
| 3. | Centralni koncentrator zapisov (log files) istega proizvajalca | DA / NE |

Opomba: V primeru, da bi naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe ugotovil, da informacije ponudnika niso resnične, bo naročnik štel, da je podan razlog za izključitev iz g) alineje šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in nadalje tudi ukrepala v smeri podaje prekrškovnega postopka.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu.

VZOREC

POGODBA ŠT.: JN-20/2023-1

ZA PRENOVO LAN IN WAN OMREŽJA ZD LJUBLJANA

sklenjena med

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot naročnik

Matična štev.: 	5056063000

IŠ za DDV: 	SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa _______________________________________________________________, kot izvajalec

Matična štev.: 	_________________

IŠ za DDV: 	_________________

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik izvedel odprti postopek za javno naročilo št.: JN-20/2023 za Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________ in v Uradnemu listu EU, številka objave ___________ z dne _______________;

- da je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika in je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne ____________  in

- da gre za mešano javno naročilo dobave opreme ter storitve inštalacije ter drugih pripadajočih storitev, skladno s 25. členom ZJN-3, katerega predmet so tako blago kot storitve;

- da stranki sklepata to pogodbo z namenom določitve izvedbe javnega naročila prenove LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana (v nadaljevanju: oprema).

Del te pogodbe je:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila »Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana« z dne 28. 7. 2023 in vsemi dopolnitvami ter prilogami;

- ponudba izvajalca z dne _______ v celoti.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v pri posamezni določbi iz te pogodbe izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo dobavo in potrebno montažo, inštalacijo opreme ter druge pripadajoče storitve tako, da bo sistem LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana delujoč in skladen s tehničnimi zahtevami naročnika, in sicer na podlagi:

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila skupaj s prilogami,

- ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______,

- drugih določb te pogodbe.

Izvajalec je dolžan dobaviti, montirati, inštalirati opremo, zagotavljati garancijo za brezhibno delovanje opreme ter izvesti vse ostale zahteve naročnika in druge pripadajoče storitve tako, da bo sistem LAN in WAN omrežja nemoteno deloval v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbo št. ________ z dne ________ in te pogodbe (v nadaljevanju: izvajalčeve pogodbene obveznosti).

V kolikor se zgodi, da zaradi objektivnih razlogov, kot so, da določene komponente niso več dobavljive ali niso več na voljo v roku, ki bi omogočil pravočasno dobavo opreme, da proizvajalec posameznih komponent in delov blaga preneha proizvajati ali ga nadomesti z drugim blagom ipd., se naročnik in izvajalec dogovorita, da lahko izvajalec dobavi opremo, ki je drugačna od tiste, ki jo je izvajalec ponudil ob oddaji ponudbe, pod pogojem, da tudi takšna oprema izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ima vsa zahtevana dokazila (npr. izjave o skladnosti, teste, garancije, navodila in certifikate za opremo). V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko spremenjeno opremo dobavi šele, ko mu naročnik predhodno pisno potrdi ustreznost in soglasje z menjavo, ki je diskrecijska pravica in ne dolžnost naročnika.

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbene obveznosti izvesti kvalitetno in strokovno, v skladu z veljavnimi standardi za opremo, morebitnimi kvalitativnimi priporočili za opremo, predpisi v Republiki Sloveniji, ter v obsegu, na način, v roku in ob času, ki je naveden v tej pogodbi in skladno z vsemi zahtevami naročnika.

- člen

Izvajalec mora ves čas izvajanja naročila upoštevati zahteve in pogoje, ki so določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in spoštovati predloženo ponudbo št. ____________ z dne _______________, dano na javni razpis, na podlagi katere je bil izbran.

- člen

V primeru dodatnih in pozneje naročenih pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na predmet pogodbe, in niso predvidene v prvotnem naročilu in tej pogodbi, kar bi imelo za posledico povečan obseg obveznosti izvajalca po tej pogodbi, se naročnik in izvajalec, v kolikor so zato izpolnjeni pogoji po zakonu, ki ureja javno naročanje, dogovorita za dodatne ali nove pogodbene obveznosti in morebitno spremembo pogodbene cene. V navedenem primeru naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da dodatne ali nove pogodbene obveznosti niso dogovorjene. Pisna oblika dogovora o dodatnih ali novih pogodbenih obveznostih je pogoj za njegovo veljavnost v smislu prvega odstavka 54. člena OZ.

- člen

V primeru, da se je izvajalec s ponudbo zavezal dobaviti nadstandardne rešitve, je dolžan v okviru prenove LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana izvesti ponujene nadstandardne rešitve.

V kolikor izvajalec nadstandardnih rešitev ne bi uspešno izvedel, se za vsako neizvedeno nadstandardno rešitev, ki jo je izvajalec v svoji ponudbi ponujal obračuna pogodbena kazen v znesku 10.000 EUR.

POGODBENA CENA

- člen

Cena predmeta pogodbe iz 3. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ____________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

| Postavka 1 | Ponudbena vrednost brez DDV (v EUR) | Ponudbena vrednost z DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| Prenova LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana |  |  |

Cena za Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana – Postavka 1 (Nakup opreme in dobavo mrežnih stikal, usmerjevalnikov, dostopnih točk, požarnih pregrad, zaščite delovnih postaj, implementacijo prenove LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana ter izobraževanje ekipe zaposlenih) je določena kot fiksna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ). Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije. V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Izključen je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno, saj je cena fiksna do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec je ne glede na porabljeni material, njegovo ceno (oziroma spremembo te cene), obseg dela in storitev, stroške kadra, stroške prevoza in druge stroške za izpolnitev te pogodbe upravičen izključno do plačila pavšalnega zneska.

LOKACIJE IZVEDBE

- člen

Dobava opreme in implementacija LAN in WAN omrežja se izvede na naslednjih lokacijah naročnika:

Enota Bežigrad

- Kržičeva ulica10

- Primožičeva ulica 2

- Mislejeva ulica 3

- OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1

- SGGOŠ – Srednja gradbena šola, Dunajska cesta 102

- ZGNL – Zavod za gluhe, Vojkova 74

- SIC LJUBLJANA – srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ptujska 6

Enota Center, IRROZ, Uprava

- Metelkova ulica 9

- Kotnikova 36

- Aškerčeva 4

- OŠ Vodmat, Potrčeva 1

- OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16

- OŠ Prule, Prule 13

- OŠ Poljane, Zemljemerska 7

- OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8

Moste-Polje

- Prvomajska ul. 5, Moste

- Cesta 30. Avgusta 2, Polje

- Preglov trg 14, Fužine

- Kvedrova 31, Jarše

- OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34

- OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10

- OŠ Kette Murn, Koširjeva 2

Šiška

- Derčeva 5

- OŠ Koseze, Ledarska 23

- OŠ Miško Kranjec, Kamnogoriška 35

- Dom starejših občanov Šiška, Kunaverjeva 15,

Vič-Rudnik

- Šestova ulica 10, Vič

- Rakovniška 4, Rudnik

- Tehnološki park 22a

Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1
SNMP, Bohoričeva ulica 4

POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se zavezuje izvesti prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana v roku največ 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

Do roka iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec izvesti primopredajo v skladu z določbami 29. - 31. člena te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da primopredajni zapisnik iz 31. člena te pogodbe podpiše tudi v primeru, da kakšen manjši del pogodbenih obveznosti še ni izveden povsem do konca, v kolikor naročnik meni, da je to smotrno z vidika pravočasne izvedbe javnega naročila ali iz drugih razlogov. Navedeno je naročnikova pravica, ki je izvajalec ne more zahtevati. V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo pogodbe, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec mora med potekom izvajanja pogodbenih obveznosti pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev pogodbe.

Če izvajalec ugotovi, da je lahko ogrožen rok izvedbe, je o tem nemudoma dolžan obvestiti naročnika in izvesti vse aktivnosti in pospešitve, ki so mogoče, da bo rok izvedbe dosežen. Naročnik ima v takšnem primeru pravico, da naloži izvajalcu obveznosti z namenom pospešitve dobave, da bi bil dosežen rok izvedbe. Izvajalec mora vse pospešitve izvesti na lastne stroške, sicer bo naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2% pogodbene vrednosti zaradi ne izvedbe zahtevanih pospešitev.

OBRAČUN

- člen

Izvajalec obračuna vse izvedene pogodbene obveznosti z računom.

Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku osmih (8) dni po roku izvedbe.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13).

K računu mora biti obvezno priložen potrjen primopredajni zapisnik. Račun brez navedene priloge, bo naročnik zavrnil.

Račun se mora nujno sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

- člen

Naročnik se obveže plačati račun v skladu z zakonom. Plačilo se izvede na izvajalčev transakcijski račun št.: ________________________________ odprt pri banki ___________.

V primeru plačilne zamude naročnika, izvajalec lahko zaračuna zakonske zamudne obresti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec jamči naročniku, da bo:

- da bo izvrševal pogodbene obveznosti kvalitetno in strokovno ter da bo kader, ki bo pri izvajalcu zadolžen za izvajanje pogodbenih obveznosti, za to ustrezno strokovno izučen in bo seznanjen z vsemi specifičnostmi opreme, ki je predmet te pogodbe;

- da bo svoje podizvajalce seznanil z vsemi specifičnostmi opreme, ki je predmet te pogodbe;

- izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila (npr. izjave o skladnosti, teste, garancije, navodila in certifikate za opremo);

- bo spoštoval organizacijo dela in delovni proces pri naročniku;

- dajati potrebna pojasnila in svetovati naročniku ter po potrebi reševati probleme z opremo;

- izvesti vse obveznosti iz predmetnega javnega naročila v celoti (izvedba posameznih aktivnosti ne šteje niti kot delna izpolnitev pogodbe);

- izvesti vzpostavitev, inštalacijo in zagon opreme;

- izdelati navodila za rokovanje z opremo za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- izdelati navodila za upravljanje, nadzor in  vzdrževanje opreme za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- zagotoviti usposabljanje naročnikovega kadra;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe in veljavne zakonodaje.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- za opravljene pogodbene obveznosti izvajalcu plačati pogodbeno dogovorjeno ceno;

- zagotoviti prostor ter dostop do lokacije, kjer bo izvajalec izvajal storitve;

- zagotoviti vse potrebne informacije in odzivnost za izvajanje te pogodbe;

- po svojih zmožnostih prispevati k doseganju časovnih obvez in mejnikov po tej pogodbi;

- seznaniti izvajalca z vsemi potrebnimi informacijami, vezanimi na izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne izvrši pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku izvedbe, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene cene z DDV.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 5 % pogodbene cene z DDV.

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, za katere odgovarja izvajalec, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene cene z DDV.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe. Če škoda presega znesek pogodbene kazni zaradi zamude iz prejšnjega člena pogodbe, ima naročnik pravico do načela popolne odškodnine, zaradi česar lahko zahteva povračilo vse škode, ki presega znesek uveljavljene in plačane pogodbene kazni zaradi zamude. Ostale pogodbene kazni zaradi kršitve pogodbenih obveznosti se v popolno odškodnino ne vštevajo in se plačajo poleg povrnitve vse nastale škode.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru povzročitve škode, ki bi bila posledica izvajanja obveznosti po tej pogodbi, poravnal ali odpravil vso morebitno nastalo škodo, v roku osmih (8) dni od prejema odškodninskega zahtevka naročnika.

V kolikor izvajalec tega ne stori, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter iz tega naslova poplača del povzročene škode.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga s katerimkoli veljavnim finančnim zavarovanjem, ima pravico do 10 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do primopredaje.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo ali spremenjeno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene cene. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni od datuma roka izvedbe.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po tej pogodbi;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z ustrezno strokovno izučenim kadrom;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvedbe javnega naročila več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

- člen

V okviru te pogodbe se uredi tudi pooblastilo naročnika izvajalcu za obdelavo osebnih podatkov v delu zagotavljanja storitev v skladu s to pogodbo, in sicer:

- za izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se bodo obdelovali osebni podatki posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, sklenitev pogodbe, dobava storitev ali opreme, izvajanje sprememb naročniškega in drugega pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja;

- za potrebe izvajanja elektronskih komunikacijskih storitev ter z njimi povezanih storitev se bodo obdelovali osebni podatki o kličočih in klicanih številkah, prijavi posameznika na celico (bazno postajo) ter podatkovne komunikacije, vključno s komunikacijo prek SMS/MMS in interneta oziroma internetnih aplikacij ter podatki in obvestila v zvezi z aktivacijo ali iztekom računa ter o enotah, ki so na voljo, o vklopu ali spremembi opcij ali tarif, o izteku vklopa ali ko je dosežen določen delež porabljenih količin, o (predvidenem) izklopu številke iz omrežja in o stanju na računu.

S to pogodbo naročnik kot obdelovalec pooblašča izvajalca za pod-obdelovalca (v skladu Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR), v delu zagotavljanja storitev mobilne telefonije in dobave mobilnih aparatov, torej izključno v navedenem obsegu in izključno za namene, ki jih določa naročnik.

- člen

Namen obdelave osebnih podatkov v skladu s prejšnjim členom je izključno izvajanje storitev v skladu s to pogodbo v obsegu, navedenem v prejšnjem členu.

- člen

Izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov bo spoštoval obveznosti po GDPR, s poudarkom na členih 28 in 32 ter s tema členoma povezane druge določbe navedene uredbe in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov bo redno testiral, ocenjeval in vrednotil učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varstva osebnih podatkov in bo na tej podlagi prilagajal vse ukrepe, s katerimi zagotavlja njihovo varstvo.

- člen

Izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov, ki te obdeluje v skladu z določili te pogodbe, se zaveda, da bodo vsi navedeni osebni podatki objavljeni, vendar so ne glede na to še vedno osebni podatki, ki jih je treba varovati, zato se izvajalec zavezuje, da bo podatke takoj po izpolnitvi njihovega namena izbrisal iz vseh svojih informacijskih sistemov.

izvajalec se poleg tega zavezuje tudi, da:

- bo osebne podatke, do katerih ima dostop, obdeloval izključno za namen izvajanja te pogodbe in podatkov ne bo obdeloval ali drugače uporabljal za noben drug namen (ne bo izdeloval kopij ipd.),

- bo vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu naročnika kot upravljavca po tej pogodbi, v skladu z 2. točko člena 30 GDBR,

- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo na kakršen koli način dajal na razpolago osebi, ki dela za njega kot podizvajalec in jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhajajo iz te pogodbe,

- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo dajal fizično katerimkoli nepooblaščenim osebam, ali jih prenašal po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- bo osebne podatke, ki bi se morebiti nahajali v njegovem informacijskem sistemu, po koncu izvajanja te pogodbe, nepovratno uničil,

- bo varoval strojno, sistemsko in aplikativno programsko računalniško opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- bo naprave, s katerimi dostopa do osebnih podatkov naročnika storitve, upoštevaje način njihove uporabe in s tem povezana tveganja (namizni oz. prenosni računalnik) in veljavne organizacijske ukrepe (tehnično in organizacijsko varovanje), zaščitil na način, da v primeru neupravičenega dostopa do te naprave, ni mogoče dostopati do osebnih podatkov (zaščita naprave z gesli, šifriranje celotnega nosilca podatkov),

- bo spoštoval pravila o varovanju prostorov, v katerih se nahaja oprema, s katero se dostopa, obdeluje osebne podatke naročnika z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do opreme iz prejšnje alineje,

- bo preprečeval nepooblaščen dostop tudi pri njihovem prenosu s telekomunikacijskimi sredstvi in omrežji,

- bo naročniku omogočil nadzor nad izvajanjem prejšnjih alinej tega člena, tudi z vpogledom v dele svojega informacijskega sistema, ki se nanašajo oziroma so v rabi za izvajanje storitev po tej pogodbi, s predhodno napovedjo dveh (2) tednov,

- bo zagotovil, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti v skladu z b) točko člena 28 GDPR,

- bo izvajal vse druge potrebne ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje naključna ali namerna nepooblaščena obdelava osebnih podatkov, njihova sprememba ali uničevanje, za katere kot dober gospodar ocenjuje, da jih mora izvajati.

Izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da bo brez nepotrebnega odlašanja in izčrpno obvestil naročnika kot upravljavca osebnih podatkov o vseh morebitnih zaznanih napakah ali nepravilnostih, povezanih z osebnimi podatki ali njihovo obdelavo.

Obveznosti izvajalca kot pod-obdelovalca osebnih podatkov, za katere to izhaja iz njihovega smisla ali namena, se nanašajo tudi na čas po izvajanju te pogodbe.

- člen

Izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov mora pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero namerava vsaj del opravil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in posledično v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prenesti na drugega obdelovalca, za to dobiti posebno soglasje naročnika. Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti namerava prepustiti drugemu pod-obdelovalcu osebnih podatkov in do katerih osebnih podatkov bo ta imel oziroma bi lahko imel dostop.

Če bi izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov za namen izvajanja te pogodbe obdelavo osebnih podatkov prepustil drugemu obdelovalcu osebnih podatkov, ga mora s pisno pogodbo zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca po tej pogodbi.

Če ta drugi pod-obdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, izvajalec po tej pogodbi kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov še naprej v celoti odgovarja naročniku kot obdelovalcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca.

- člen

Če pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke člena 33 GDPR.

- člen

Izvajalec kot pod- obdelovalec osebnih podatkov bo pri uresničevanju pravic posameznikov, ki jih določa GDPR, nudil naročniku kot obdelovalcu strokovno pomoč, kolikor je to mogoče s strani izvajalca kot pod-obdelovalca osebnih podatkov. Vsak neposredno prejet zahtevek posameznika za uresničevanje njegovih pravic bo izvajalec kot pod-obdelovalec osebnih podatkov posredoval naročniku kot obdelovalcu, ki je v celoti odgovoren za ta zahtevek.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to, ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCEM

(V kolikor neposredno plačilo ni zahtevano, se ta člen izbriše).

- člen

Neposredno plačilo od naročnika zahtevajo naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Obseg in vrsta storitev | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev |
| --- | --- | --- |

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje zgoraj navedenim podizvajalcem.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu računu priložil račun podizvajalcev. Za vsak priložen račun se šteje, da ga je izvajalec potrdil.

PRIMOPREDAJA

- člen

Kakovost opreme in izvedenih del mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Oprema mora biti opremljena z deklaracijo, v kolikor je to zahtevano skladno s področno zakonodajo, in z navodili za uporabo ter ostalo zahtevano dokumentacijo.

- člen

Izvajalec je dolžan nemudoma po uspešni montaži oz. inštalaciji opreme naročnika pozvati, da opremo pregleda.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku treh (3) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na pregled del.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na pregled del, lahko naročnik sam razpiše datum pregleda, na katerega povabi tudi izvajalca.

O pregledu izvedenih pogodbenih obveznosti sestavijo pooblaščeni zastopniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

-	ali izvedene obveznosti ustrezajo določilom te pogodbe in dokumentacije, morebitnim veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

-	datume začetka in zaključka pogodbenih obveznosti ter datum primopredaje opreme,

-	kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njimi,

-	opredelitev morebitnih pogodbenih obveznosti, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo,

-	morebitna odprta, med predstavnikoma pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave,

-	ali je izvajalec ustrezno izobrazil in usposobil naročnikov kader,

-	ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen,

-	ali se šteje, da so bila izvedene pogodbene obveznosti prevzete ali ne.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da je izvajalec v celoti izpolnil pogodbene obveznosti in da na pregledu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, v primopredajnem zapisniku opredelita, da je sistem LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana uspešno prenovljen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedene pogodbene obveznosti, kot na primer:

-	certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, teste itd.,

-	garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

-	navodilo za uporabo, obratovanje in vzdrževanje in

-	druge listine, določene s pogodbo.

V kolikor ob primopredaji naročnik s strani izvajalca še ne prejme vse v prejšnjem odstavku opredeljene zahtevane dokumentacije, lahko izvajalcu določi primerno kratek rok za izročitev manjkajoče dokumentacije. Ta rok se šteje kot odložni pogoj za veljavnost primopredajnega zapisnika. Če izvajalec tudi v tem postavljenem roku ne predloži zahtevane manjkajoče dokumentacije se šteje, da sistem ni bil uspešno prenovljen, čeprav je bilo zapisniško ugotovljeno, da na sistemu ni ugotovljenih pomanjkljivosti in napak. S prekoračitvijo roka iz tega odstavka, izvajalec pride v zamudo, naročnik pa začne obračunavati pogodbeno kazen.

V primeru, da katerakoli pogodbena stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri izvedbi primopredaje ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo opravi druga pogodbena stranka sama, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila primopredajo enostransko, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

- člen

S primopredajnim zapisnikom se potrdi uspešna izvedba pogodbenih obveznosti vezanih na dobavo in montažo oz. inštalacijo opreme ter uspešno izvedeno usposabljanje naročnikovega kadra.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali je pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, njegovega posrednika ali organa obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Razvezni pogoj se uresniči v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v 1. odst. 67. a člena ZJN-3, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3A s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

- za izvedbo postopka je: ______________________ , tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

- za izvedbo postopka je: ______________________, tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Stranki pogodbe soglašata, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- da izvajalec z začetkom izvajanja pogodbenih storitev ne začne niti v dodatno postavljenem roku naročnika;

- če izvajalec zamuja z izvedbo pogodbenih obveznosti v takšnem obsegu, da pogodbena kazen doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV ali če obstaja utemeljen sum, da bo izvajalec toliko zamudi z rokom izvedbe;

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno;

- če izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo in ne upošteva reklamacij naročnika;

- če izvajalec ne upošteva svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe;

- če izvajalec preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe;

- če so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;

- če izvajalec izvaja dela s podizvajalci, ki jih ni priglasil ali podizvajalci, ki jih je naročnik zavrnil;

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih pogodbenih obveznosti;

- v drugih primerih navedenih v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so bistveni za izvedbo pogodbene obveznosti;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more nadaljevati;

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno, po e-mailu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu, v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP ali krajevno pristojni podobni zakonodaji po sedežu izvajalca zoper izvajalca.

- člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Naročnik ima pravico do poplačila vse škode, ki mu je nastala zaradi odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov izvajalca.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme in storitev.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni strani.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;

- v primerih iz 95. člena ZJN-3;

- v drugih primerih, določenih z zakonom.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po en (1) izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s stani obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: 2002-1/2023-____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktorica: |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu.

VZOREC

POGODBA ŠT.: JN-20/2023-2

O VZDRŽEVANJU PRENOVLJENEGA LAN IN WAN OMREŽJA ZD LJUBLJANA

sklenjena med

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot naročnik

Matična štev.: 	5056063000

IŠ za DDV: 	SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa _______________________________________________________________, kot izvajalec

Matična štev.: 	_________________

IŠ za DDV: 	_________________

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik izvedel odprti postopek za javno naročilo št.: JN-20/2023 za Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________ in v Uradnemu listu EU, številka objave ___________ z dne _______________;

- da je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika in je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne ____________  in

- da gre za mešano javno naročilo dobave opreme ter storitve inštalacije ter drugih pripadajočih storitev, skladno s 25. členom ZJN-3, katerega predmet so tako blago kot storitve;

- da stranki sklepata to pogodbo z namenom določitve izvedbe vzdrževanja prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana (v nadaljevanju: sistem);

- ta pogodba se lahko začne izvajati šele po opravljeni primopredaji sistema, ki bo izvedena po Pogodbi za prenovo sistema LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana.

Del te pogodbe je:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila »Prenove LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana« z dne 28. 7. 2023 in vsemi dopolnitvami ter prilogami;

- ponudba izvajalca z dne _______ v celoti,

- pogodba za prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana.

V primeru nasprotja med pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pogodbe o dobavi opreme in nato ponudba, če ni v pri posamezni določbi iz te pogodbe izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je vzdrževanje LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana , ki obsega vzdrževanje opreme, ki jo uporablja naročnik in dobavo potrošnega materiala, ki je potreben za pravilno delovanje in uporabo opreme.

VZDRŽEVANJE SISTEMA

- člen

V okviru vzdrževanja opreme je dolžan izvajalec:

- svetovati pri reševanju in analizi tekočih problemov v zvezi z delovanjem sistema,

- zagotavljati 24/7/365 asistenčni center za podporo,

- izvajati redne letne servisne preglede,

- zagotavljati časovno primerno odzivanje na zahteve naročnika.

- člen

Izvajalec zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake skladno z zahtevami v spodnji tabeli.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

- Kritična napaka: izpade storitev v celoti oziroma večja lokacija - enota naročnika. Kot kritična napaka se tudi obravnava vsaka običajna in težja napaka pri storitvah v Diagnostičnem laboratoriju, Metelkova 9, Ljubljana ter v enoti SNMP.

- Težja napaka: izpade storitev za več uporabnikov iz istega razloga.

- Običajna napaka: okvara na terminalni opremi uporabnika, izpad storitve enemu uporabniku.

- Lažja napaka: omejena na posameznega uporabnika oz. napravo - povezava deluje z motnjami, slabša kvaliteta povezave.

Vrsto napak določi izvajalec in o tem obvesti naročnika.

| Učinek na uporabnika | Kritična napaka | Težja napaka | Običajna napaka | Lažja napaka | Prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITETA - stopnja resnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stopnja resnosti | KRITIČNO | VISOKA | SREDNJA | NIZKA | Po dogovoru |
| Odzivni časi (prvi stik) | takoj | 15 minut | 1 ura | 2 uri | Po dogovoru |
| Odzivni časi (na lokaciji) | 1 ura | 1 ura | 4 ure | 8 ur | Po dogovoru |
| Čas razrešitve | 2 uri | 4 ure | 1 dan | 2 dni | Po dogovoru |

Odzivni časi in časi razrešitve so zgornje meje porabe časa v postopku razreševanja dogodka.

V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru z izvajalcem in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Za zamudo pri odpravi napake, ki je posledica naročnikovega ravnanja ali opustitve naročnikovih obveznosti, izvajalec ne odgovarja.

| Kontaktni podatki asistenčnega centra |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to, ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ______ z dne ___________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

|  | Število mesecev | Cena/ mesec brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje postavljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana | 60 |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV : |  |  |  |
| VREDNOST DDV: |  |  |  |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST Z DDV : |  |  |  |

V ceno vzdrževanja so vključeni vsi stroški, ki jih bo izvajalec imel z izvajanjem vzdrževanja.

Izvajalec kot strokovnjak izrecno izjavlja in jamči, da so v ponudbi upoštevana vsa dela in vsi stroški (potni stroški, stroški popravil, rezervni deli, stroški vzdrževanja aplikacije, ipd.) ter vsi drugi stroški, potrebni za uspešno vzdrževanje ponujene opreme po tej pogodbi, ter sam nosi breme del in stroškov, ki niso predvideni oz. upoštevani v ponudbi, a so potrebni za vzdrževanje v skladu s to pogodbo. V ceno vzdrževanja je vključen tudi strošek potrošnega materiala, ki ga naročnik potrebuje za pravilno uporabo glede na predviden način uporabe, ki je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Cena vzdrževanja je fiksna (nespremenljiva) v obdobju enega (1) leta od sklenitve pogodbe.

Izvajalec ima po preteku enega leta od sklenitve pogodbe pravico do spremembe cene zaradi rasti inflacije na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga vodi in objavlja Statistični urad RS.

Prva sprememba cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje (presečni datum).

Po prvi spremembi cen se izvede nadaljnja sprememba cen na predlog izvajalca, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Pri spremembi cen se upošteva 80 % povišanja dogovorjenega indeksa.

Sprememba cen se izvede za obdobje od vložitve predloga izvajalca dalje.

Dokazno breme vpliva spremembe indeksa cen življenjskih potrebščin na cene je na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki glede spremenjenih cen skleneta aneks k pogodbi.

ROK PLAČILA

- člen

Izvajalec bo naročniku za vzdrževanje izstavil zbirni e-račun enkrat mesečno, in sicer do 5. dne v tekočem mesecu za storitev vzdrževanja, opravljeno v preteklem mesecu.

Rok za plačilo e-računa je 30 dni in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa v UJP.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik bo izvajalcu omogočil izvajanje pogodbenih del s tem, da bo:

-	izvajalcu omogočil dostop v prostore, kjer je sistem,

-	v pogodbenem roku plačeval svoje obveznosti.

OBVEZNOSTI  IZVAJALCA

- člen

Obveznost vzdrževanja bo izvajalec izvajal neposredno na lokaciji naročnika, po elektronski pošti ali telefonu.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- za vsako spremembo storitve sodelovati z naročnikom,

- storitve izvrševati v skladu z zahtevami naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih pogojev;

- naročniku kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje storitev in upoštevati njegova navodila;

- na vprašanja naročnika pravočasno odgovarjati in naročniku oz. njegovim uporabnikom nuditi strokovno pomoč;

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev storitev,

- ščititi interese naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga s katerimkoli veljavnim finančnim zavarovanjem, ima pravico do 10 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do zaključka izvajanja te pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo ali spremenjeno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene cene. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni več kot je veljavnost te pogodbe.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo za vzdrževanje, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- odstopi od pogodbe za vzdrževanje;

- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe za vzdrževanje;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- svojih storitev ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

OBDOBJE IZVAJANJA

- člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem vzdrževanja opreme najpozneje v 7 dneh po primopredaji sistema in izvajati vzdrževanje v obdobju petih let od sklenitve te pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

- za izvedbo postopka je: ______________________ , tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

- za izvedbo postopka je: ______________________, tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

- člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

TRAJANJE POGODBE

- člen

Predmetna pogodba se sklepa za obdobje 60 mesecev.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Predmetna pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

ODGOVORNOST

- člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri

podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: 2002-1/2023-____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktorica: |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

- Ponudnik

_______________________________

_______________________________

_______________________________

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| VRSTA BLAGA oz. DEL (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO | DA NE (ustrezno obkrožite) |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

- Ponudnik

_______________________________

_______________________________

_______________________________

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: ____________________________________________________________________________________

Matična št.: _____________________________________________________________________________________

Davčna št.: _____________________________________________________________________________________

TRR: __________________________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št. JN-20/2023-1.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

______________________________________

_________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-20/2023-1 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za Prenovo LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana.

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: ____________________________ (nobena / navede se listina – npr. zapisnik poskusnega obratovanja)

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ___________________________________ (navede se SWITF naslov garanta).

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: ________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Izbrani ponudnik ob podpisu Pogodbe o vzdrževanju prenovljenega LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana št. JN-20/2023-2 predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu

Navodilo: V primeru podpisa več zakonitih zastopnikov izvajalec besedilo menične izjave prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.

Kraj in datum: ________________________

_________________________________ (izvajalec / izdajatelj menic) ID-št. za DDV: ______________________

MENIČNA IZJAVA

ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) ter _________________________ (v nadaljevanju »Izvajalec/Izdajatelj menic«) sta dne ______________ sklenila Pogodbo za vzdrževanje LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana št.: JN-20/2023-2 (v nadaljevanju Pogodba). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca/izdajatelja menic po pogodbi.

Na podlagi Pogodbe za vzdrževanje LAN in WAN omrežja ZD Ljubljana št.: JN-20/2023-2 (izvajalec/izdajatelj menic) izroča naročniku pet (5) bianko menic s klavzulo »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik:

priimek in ime	kot (funkcija)	podpis

Izdajatelj menic izrecno potrjuje da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.

S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu s Pogodbo izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke)________, ki vodi naš račun št.: _________, ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek)______________________, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam menična upnika ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, da pri (naziv banke) ______________, ki vodi naš račun št.:_________ ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika __________________________________________.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek)___________________________,     izjavljam,     da     dajem     soglasje     (naziv     banke) ______________________, ki vodi naš račun št.: _________________________ ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oziroma da bi bilo njihovo unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Priloga: 5 kos bianko menic

Podpis zakonitega zastopnika: (ime in priimek s tiskanimi črkami)

To je klicni center, ki deluje 24/7/365 in je neposredno povezan z izvajalcem asistence, t.j. izvajalcem, ki nudi pomoč pri odpravi napake oz. izvede odpravo napake.

Navedena vrednost se vpiše v obrazec Rekapitulacija.

Navedena vrednost se vpiše v obrazec Rekapitulacija.

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, če nastopa v ponudbi.