## RUDARSKA DELA
1.0.0 PRIPRAVLJALNA DELA
1.01. | Priprava gradbišča - zunaj | Enota | Količina | Cena | 0
| ograditev gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
| · varovalni trak (nabava materiala, transport, montaža) | m' | 150 | 0 | 0
| · gradbiščna mreža PVC ali HDPE, h=1,8 m (nabava materiala, transport do portala, montaža) | m' | 25 | 0 | 0
| · vrata na vhodu na gradbišče: lesen okvir 5m x min.1,8 m s prečnimi latami, veriga, ključavnica, gradbiščna mreža ca. 5 m' (nabava materiala, transport do portala, vgradnja) | kpl | 1 | 0 | 0
| · ČBR Φ18 sidra za fiksiranje gradbene mreže (nabava materiala, transport do portala, vgradnja na lokaciji) | kpl | 10 | 0 | 0
| gradbiščna tabla | kos | 1 | 0 | 0
| nabava ali najem kontejnerja za moštvo, material in opremo, ureditev lokacije: izdelava in postavitev lesenega podesta pred vhodom, postavitev začasne varovalne strehe (nabava materiala, transport do portala, izdelava na lokaciji) | mesec | 2 | 0 | 0
| ureditev odprtih, pokritih in po potrebi zaprtih deponij: nabava, transport materiala, izdelava | kpl | 1 | 0 | 0
| nabava ali najem mobilne WC kabine | mesec | 2 | 0 | 0
| ureditev lokacije za postavitev kontejnerjev za odpadke | kpl | 1 | 0 | 0
1.03. | Ureditev transportnih poti v jami za potrebe izvajanja rudarskih del | Enota | Količina | Cena | 0
| pregled pohodnih in transportnih poti, ureditev začasnih deponij za opremo | kpl | 1 | 0 | 0
1.05. | Zračenje |  |  |  | 0
| preverjanje, zamenjava dveh ali vseh treh ventilatorjev z začasnimi | kpl | 3 | 0 | 0
| remont ventilatorjev (transport iz jame+transport do izvajalca remonta) | kpl | 3 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.0.0 IZVAJANJE DEL
2.01. | Začasno zračenje | Enota | Količina | Cena | 0
| ureditev zračenja v strojnici |  |  |  | 0
| • demotaža obstoječe žlote in montaža Ø300 milimetrske fiksne plastične cevi (odstranitev, zamenjava konzol, montaža novih, odvoz iz jame, začasno deponiranje, odvoz na ustrezno deponijo) | m' | 10 | 0 | 0
| • demontaža obstoječih hlač in zamenjava za pocinkane, v vsako cev se montira loputa za preusmerjanje zraka material (odvoz iz jame, začasno deponiranje, odvoz na ustrezno deponijo) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvajanje zračenja,separatno, obratovanje glavnega ventilatorja | ur | 640 | 0 | 0
2.05. | Strojnica jaška Barbara | Enota | Količina | Cena | 0
| pomoč pri izvajanju elektro del | kpl | 1 | 0 | 0
2.07. | Kostnica | Enota | Količina | Cena | 0
| pomoč pri izvajanju elektro del | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.0.0 ZAKLJUČNA DELA
4.01. | Demontaža opreme | Enota | Količina | Cena | 0
| demontaža začasnih ventilatorjev, zamenjava za obnovljene ali nove, odvoz ostale opreme, transportnih sredstev, delovnih pripomočkov iz jame na površino, prekladanje, odvoz | kpl | 3 | 0 | 0
| nabava ventiltorjev (2x AV 600, 1x AV 400), transport do in v jamo, montaža + preizkus | kpl | 3 | 0 | 0
4.02. | Zaključna dela v jami | Enota | Količina | Cena | 0
| spraznitev vseh deponij, selektiven odvoz odpadkov in materiala iz jame, odlaganje na ustrezni deponiji ali skladiščenje | m2 | 100 | 0 | 0
| končno čiščenje jamskih prog | m' | 400 | 0 | 0
| preverjanje zračenja pred končnim odhodom iz jame | kpl | 1 | 0 | 0
4.03. | Zaključna dela zunaj | Enota | Količina | Cena | 0
| spraznitev vseh deponij odpadkov, selektivni odvoz na ustrezne deponije, odvoz vseh kontejnerjev za odpadke, ureditev površin deponij (po potrebi izravnava, nasipavanje peska, odstranitev folije, ureditev v končno stanje po projektu) | kpl | 1 | 0 | 0
| spraznitev vseh deponij materiala, odvoz, odstranitev folije, morebitnih lesenih podlag, ureditev površin (po potrebi nasipavanje s peskom, razgrinjanje, zatravitev) | kpl | 1 | 0 | 0
| odstranitev podesta in začasne strehe nad vhodom v kontejner za moštvo, material, odvoz materiala | kpl | 1 | 0 | 0
| odvoz gradbenega kontejnerja, odvoz gradbiščne WC kabine, ureditev končne površine | kpl | 1 | 0 | 0
| odstranitev varovalnega traku, gradbiščne mreže, jeklenih palic, demontaža vrat, odvoz odpadnega materiala na ustrezne deponije | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5.0.0 DRUGA DELA
|  | Enota | Količina | Cena | 0
5.01. | Projektantski nadzor | ur | 20 | 0 | 0
5.02. | Izvajanje rednih obhodov in meritev - SVD, tehnični vodja, nadzor (periodične, izredne) | kpl | 1 | 0 | 0
5.04. | Izdelava RP izvedene sanacije | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6.0.0 NEPREDVIDENA DELA
6.01. | Nepredvidena dela, 10 % projektantskega predračuna |  |  |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0

## ELEKTRO DELA
Predizmere in predračun
A. | Energetske omarice
1 | Zamenjava energetskih omaric (odklop in demontaža ter odvoz na deponijo odpadkov) | 4 | 0 | 0
kpl
| Skupaj A. |  |  | 0
B. | Energetska omarica EOG
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G63/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 6 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/500mA | kos
4 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
5 | Odklopnik z varovalkami | 2 | 0 | 0
| Efen 100/3 | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 4 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
7 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
8 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
9 | Kontaktor 4-polni 16A/ 230V | 3 | 0 | 0
kos
10 | Rele časovni 230V | 1 | 0 | 0
kos
11 | Rele bistabilni 230V | 4 | 0 | 0
kos
12 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 4 | 0 | 0
kos
13 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
14 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
15 | Luxomat 10A | 1 | 0 | 0
kos
16 | Prenapetostna zaščita | 4 | 0 | 0
| Protec C | kos
17 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
18 | Vrstna sponka 4mm2 | 50 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
19 | Vgradna 5-polna vtičnica | 2 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
20 | Vgradna 3-polna vtičnica | 4 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
21 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 800×800×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
22 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
23 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj B. |  |  | 0
C. | Energetska omarica EO1
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 6 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
4 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 1 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Rele bistabilni 230V | 4 | 0 | 0
kos
8 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 4 | 0 | 0
kos
9 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
10 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
11 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
12 | Vrstna sponka 4mm2 | 28 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
13 | Vgradna 5-polna vtičnica | 1 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
14 | Vgradna 3-polna vtičnica | 3 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
15 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 700×600×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
16 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
17 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj C. |  |  | 0
D. | Energetska omarica EO2
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 10 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
4 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Kontaktor 4-polni 16A/ 230V | 5 | 0 | 0
kos
8 | Rele zaščitni TRB | 2 | 0 | 0
kos
9 | Rele zaščita motorja | 2 | 0 | 0
kos
10 | Rele časovni 230V | 1 | 0 | 0
kos
11 | Rele bistabilni 230V | 6 | 0 | 0
kos
12 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 6 | 0 | 0
kos
13 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
14 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
15 | Luxomat 10A | 1 | 0 | 0
kos
16 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
17 | Vrstna sponka 4mm2 | 50 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
18 | Vgradna 5-polna vtičnica | 1 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
19 | Vgradna 3-polna vtičnica | 3 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
20 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 800×800×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
21 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
22 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj D. |  |  | 0
E. | Energetska omarica EO2.1 (kostnica)
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 8 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
4 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 3 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Rele bistabilni 230V | 6 | 0 | 0
kos
8 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 6 | 0 | 0
kos
9 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
10 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
11 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
12 | Vrstna sponka 4mm2 | 40 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
13 | Vgradna 5-polna vtičnica | 1 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
14 | Vgradna 3-polna vtičnica | 3 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
15 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 800×800×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
16 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
17 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj E. |  |  | 0
F. | Energetska omarica EO2.2 ( strojnica )
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 10 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
4 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 3 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Rele bistabilni 230V | 6 | 0 | 0
kos
8 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 6 | 0 | 0
kos
9 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
10 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
11 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
12 | Vrstna sponka 4mm2 | 40 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
13 | Vgradna 5-polna vtičnica | 2 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
14 | Vgradna 3-polna vtičnica | 6 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
15 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 800×800×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
16 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
17 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj F. |  |  | 0
G. | Energetska omarica EO3
1 | Glavno 4-polno stikalo | 1 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 10 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 1 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
4 | Instalacijski odklopnik, 3-polni | 6 | 0 | 0
| ETIMAT-C3, 3×20A | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 8 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Kontaktor 4-polni 16A/ 230V | 1 | 0 | 0
kos
8 | Rele zaščitni TRB | 1 | 0 | 0
kos
9 | Rele zaščita motorja | 1 | 0 | 0
kos
10 | Rele časovni 230V | 1 | 0 | 0
kos
11 | Rele bistabilni 230V | 6 | 0 | 0
kos
12 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 6 | 0 | 0
kos
13 | Vgradni termostat | 1 | 0 | 0
kos
14 | Vgradni grelec 30W | 1 | 0 | 0
kos
15 | Vrstna sponka 35mm2 za dvižni vod | 5 | 0 | 0
| Schrack 35mm2 | kos
16 | Vrstna sponka 4mm2 | 30 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
17 | Vgradna 5-polna vtičnica | 1 | 0 | 0
| 16A, 400V, IP667 | kos
18 | Vgradna 3-polna vtičnica | 3 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
19 | Omarica | 1 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 800×800×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
20 | Ostali drobni in priključni material | 1 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
21 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj G. |  |  | 0
H. | Energetska omarica EOG-R, EO1-R1, EO1-R2, EO2-R1, EO2-R2, EO3-R1, EO3-R2
1 | Glavno 4-polno stikalo | 7 | 0 | 0
| 4G40/4p 0 1 | kos
2 | Tipkalo vgradno s signalno svetilko | 14 | 0 | 0
| delovni + mirovni kontakt | kos
3 | RCD zaščitno stikalo | 7 | 0 | 0
| EFI-4 AC, 40A/30mA | kos
5 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 21 | 0 | 0
| ETIMAT-B/1, 1×6A,10A | kos
6 | Instalacijski odklopnik, 1-polni | 21 | 0 | 0
| ETIMAT-C/1, 1×16A | kos
7 | Rele bistabilni 230V | 14 | 0 | 0
kos
8 | Kontaktor 2-polni 16A/ 230V | 14 | 0 | 0
kos
9 | Vgradni termostat | 7 | 0 | 0
kos
10 | Vgradni grelec 30W | 7 | 0 | 0
kos
11 | Vrstna sponka 6mm2 | 35 | 0 | 0
| VS 6 Weidmuller | kos
12 | Vrstna sponka 4mm2 | 105 | 0 | 0
| VS 4 Weidmuller | kos
13 | Vgradna 3-polna vtičnica | 14 | 0 | 0
| 16A, 230V, IP667 | kos
14 | Omarica | 7 | 0 | 0
| Poliesterska omarica s s pocinkano montažno ploščo, dimenzij 700×600×300mm, barve RAL 7035, IP66 | kpl
15 | Ostali drobni in priključni material | 7 | 0 | 0
| PVC kanali, 35mm letve, matice, vijaki, vodniki za ožičenje,uvodnice,nosilec omarice ipd. | kpl
16 | Vgradnja opreme in montaža v rovu | 7 | 0 | 0
17 | Vgradnja zatemnilnih stikal dimmer - varianta za razdelilnik EO3-2 | 3 | 0 | 0
| Skupaj H. |  |  | 0
I. | Vodniki in polagalni material, nabava in montaža
1 | Zaščitni vodnik 1×16mm2 | 520 | 0 | 0
| H07V-K 1×16mm2˛Cu | m
2 | Energetski vodnik | 520 | 0 | 0
| NYY 4x35mm2 | m
3 | Energetski vodnik | 180 | 0 | 0
| NYY 5x10mm2 | m
4 | Energetski vodnik | 440 | 0 | 0
| NYY 5x6mm2 | m
5 | Energetski vodnik 3×2,5mm2 | 80 | 0 | 0
| HO7RN-F 3x2,5mm2 | m
6 | Energetski vodnik 5×2,5mm2 | 420 | 0 | 0
| HO7RN-F 5x2,5mm2 | m
7 | Energetski vodnik | 2120 | 0 | 0
| NYY-J 3×1,5mm2,Cu | m
8 | Energetski vodnik | 680 | 0 | 0
| NYY-J 5×1,5mm2,Cu | m
9 | 9+D323 | 40 | 0 | 0
| Inox PK 100 z Rf nosilci | m
10 | Dobava in montaža zaščitnih cevi črne barve, komplet s pritrdili na steno | 1 | 0 | 0
kpl
11 | Polaganje, pritrditev kabelskih polic in montaža ter priključitev kablov | 420 | 0 | 0
ura
| Skupaj I. |  |  | 0
J. | Svetila, nabava in montaža
1 | Demontaža obstojče razsvetljave in spravilo na deponijo odpadkov | 1 | 0 | 0
kpl
2 | Reflektor Ledvance ENDURA 10W,230V, IP65 | 152 | 0 | 0
kos
3 | Reflektor Ledvance ENDURA 10W,230V, IP65 | 20 | 0 | 0
kos
4 | Reflektor Ledvance ENDURA 10W,230V, IP65 | 20 | 0 | 0
kos
5 | Montaža reflektorja, komplet z nosilcem in dozo ter sponkami | 192 | 0 | 0
kpl
6 | Svetilka za osvetlitev samoosvetlitvene oznake poti umika Greenlight tip BP 2301-H, 3W, 230V, IP65 | 20 | 0 | 0
kos
| Skupaj J. |  |  | 0
K. | Ozemljitve, izenačitve potencialov
1 | Izenačitev potencialov | 1 | 0 | 0
kpl
| Skupaj K. |  |  | 0
L. | Ostalo
1 | Preizkusi | 1 | 0 | 0
| Zagonski poskusi in funkcionalni preizkusi | kpl
2 | Meritve na opremi | 1 | 0 | 0
| izvedba meritev električnih inštalacij in ozemljitev po montaži | kpl
3 | Projektantski nadzor | 16 | 0 | 0
ura
| Skupaj L. |  |  | 0
| SKUPAJ : A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L |  |  | 0
OPOMBA :
Zamenjajo se energetske omare EOG, EO1, EO2,EO2.1 (kostnica ), EO3
Namestijo se nove energetske omare EOG-R, EO1-R1, EO1-R2, EO2-R1, EO2-R2, EO3-R1, EO3-R2
Namesti se nova energetska omara EO2.2 ( Strojnica jaška Barbara )
Energetska omara EO - jašek 1 se ne spreminja

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
UREDITEV BARBARA ROVA (HUDA JAMA) ZA NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV
Rudarska dela |  | 0
Elektro dela |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
popust | 0% | 0
SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0