Št.: JN-24/2023

Ljubljana, September 2023

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

APARATI ZA zobozdravstvo in zobno tehniko

Vrsta postopka:

Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), ostalih predpisih, ki temeljijo na zgoraj navedenih naslovih, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Alenka Brajković, e-pošta: alenka.brajkovic@zd-lj.si, telefon: 01/ 300 39 53

  - Predmet javnega naročila

Nakup aparatov za zobozdravstvo in zobno tehniko.

Delitev naročila na sklope:

- SKLOP: OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO ZAJEMANJE IN OBLIKOVANJE PODATKOV V ZOBOZDRAVSTVU (CAD):

A1) INTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO, 9 KOMPLETOV

A2) EXTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO ZA 3D

OBLIKOVANJE, 6 KOMPLETOV

- SKLOP: OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO IZDELAVO ZOBNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV (CAM)

B1) 3D TISKALNIK Z DLP TEHNOLOGIJO IN PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO, 6 KOMPLETOV

B2) REZKALNA ENOTA (REZKALNIK) S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM, 1 KOMPLET

B3) PEČ ZA SINTRANJE, 2 KOS

  - Dobavni rok oz. rok začetka in dokončanja del

Dobava in montaža najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije, obrazcev ali prilog. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik. Starost dokumentov ni predpisana (razen za potrdila bank ali BON obrazec), vendar morajo odražati resnično stanje na dan oddaje ponudbe.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku,

    - Izjava ESPD,

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

    - Referenčna lista,

Priloga 5:     Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev,

Priloga 6:     Ponudbeni predračun,

Priloga 7:     Katalogi oz. prospekti in navodila za uporabo,

Priloga 8:     Izjava o servisu in vzdrževanju ter rezervnih delih,

Priloga 9:     Pogodba – vzorec,

Priloga 10:   Vzorec Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet (5) let do dne oddaje ponudbe.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Za točke od 4 do 6 ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«.

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika – da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, izvedel dobavo in priklop vsaj enega (1) enakovrednega aparata, z enakim namenom uporabe – za vsak sklop oz. za vsak aparat za katerega je oddal ponudbo, in sicer naročnikom s področja zdravstvene dejavnosti.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«), ter ponudbeni dokumentaciji predloži referenčno listo – priloga 4.

- servis in vzdrževanje: da ponudnik zagotavlja servis in vzdrževanje dobavljene opreme v garancijski dobi, ki ga bo izvajal serviser, certificiran s strani  proizvajalca opreme, v skladu z določili pogodbe.

Ponudnik predloži certifikat ali potrdilo proizvajalca o pooblaščenem serviserju ter priloži izpolnjeno izjavo o servisiranju opreme.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.2 in 2.3, razen tehnične in strokovne sposobnosti, ki jo lahko izpolnjujejo kumulativno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Dokumente za pogoje, ki jih lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno in se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupnem nastopanju (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine med izvajanjem pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa. Ponudba na ponudbenem predračunu za posamezen sklop mora biti podana v celoti. Ponudnik izpolni le tisti del ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik vnese cene vseh specificiranih aparatov. Končna cena ponudbe je skupna vrednost ponudbe za posamezni sklop in zajema vse stroške, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik v obrazcu ESPD v zvezi z oddajo javnega naročila navede, za kateri sklop se prijavlja. Če to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega bo v ponudbenem predračunu navedel cene. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev – Priloga 5.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali bo uporabljen znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacije naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije. V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - celotno brezplačno servisiranje in vzdrževanje v garancijski dobi (preventivni servis, kalibracija, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški)

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ponujeni aparati morajo:

- biti novi (iz tekoče proizvodnje in neuporabljeni, ne smejo biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih. (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet  javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku in sicer v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so, v tem primeru, specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema, so navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 5.

  - Katalogi, prospekti in navodila

Ponudnik mora pod Prilogo 7 obvezno priložiti kataloge oz. prospekte ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam navedenim v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 5.

Ponudnik mora v katalogu (prospektu, tehničnem listu ipd.) označiti izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz Priloge 5, z zaporedno št. posamezne zahteve.

Katalogi, prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 28.9.2023 do 9 h.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 2.10.2023 do 15 h.    Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITVEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9.10.2023 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.10.2023 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: prej prispela ponudba.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v največ 3 delovnih dneh predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

- Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe podpisati, ožigosati in na naročnikov naslov poslati Izjavo o udeležbi v lastništvu v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

- Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz pogodbe

- Pri dobavi opreme, ki je predmet javnega naročila, izbrani ponudnik upošteva standarde kakovosti naročnika (ISO 9001:2015).

- Izbran ponudnik mora za dobavljeno opremo izdati e-račun.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00XXXX23.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Dokazilo je lahko v fotokopiji (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, potrdilo predloži tudi podizvajalec.

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

(ponudnik priloži izpolnjen obrazec; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-24/2023 Aparati za zobozdravstvo in zobno tehniko izjavljamo:

- Da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, izvedel dobavo in priklop vsaj enega (1) enakovrednega aparata, z enakim namenom uporabe – za vsak sklop oz. za vsak aparat za katerega je oddal ponudbo, in sicer naročnikom s področja zdravstvene dejavnosti.

Referenca ne sme biti starejša od 3 let pred objavo javnega naročila.

| Zap. št. | Naročnik (naziv, naslov) | Datum dobave | Pogodbena vrednost z DDV | Ime in št. modela aparata | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SKLOP | OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO ZAJEMANJE IN OBLIKOVANJE PODATKOV V ZOBOZDRAVSTVU (CAD) |  |  |
| A1) | INTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO |  |  |
| A 1.1) | INTRAORALNI 3D SKENER + PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  | Visoka natančnost skeniranja (manj kot 0,06 mm) |  |  |
|  | Postopek skeniranja ne zahteva uporabe pudra za skeniranje ali drugih kemikalij oz. pripravkov za ta namen. |  |  |
|  | Področje uporabe: splošno zobozdravstvo (vključno s specialistično zobno-protetično obravnavo) ter zobna in čeljustna ortopedija (ortodontija) |  |  |
|  | Možnost uporabe na večjem številu računalnikov , ki se nahajajo na isti lokaciji oz. na istem internetnem omrežju (enotna baza podatkov o pacientih; ena licenca za vse računalnike). |  |  |
|  | Možnost brezžične in žične povezave z računalnikom, kar terapevtu omogoča opcijsko izbiro enega ali drugega načina povezave pred skeniranjem. |  |  |
|  | Delovna frekvenca brezžičnega prenosa podatkov 5 GHz |  |  |
|  | Doseg pri izbiri brezžičnega prenosa podatkov najmanj 15 m |  |  |
|  | Kabel za žični priklop skenerja. |  |  |
|  | Najmanj 3 baterije in kompatibilni adapter za polnjenje. |  |  |
|  | Posamezna baterija mora omogočati najmanj 45 min skeniranja. |  |  |
|  | Pripadajoče kompatibilno stojalo. |  |  |
|  | Teža skenerja vključno z baterijo največ 400 g. |  |  |
|  | Najmanj 5 nastavkov za skeniranje v enem kompletu. Nastavki za skeniranje naj omogočajo hitro segrevanje (za preprečevanje zarositve v ustih). |  |  |
|  | Nastavke za skener se lahko sterilizira v skladu s predpisanimi standardi, ki veljajo za področje zobozdravstva. Za vsak posamezni nastavek mora biti omogočenih najmanj 130 ciklov sterilizacije. |  |  |
|  | Skeniranje v realnih barvah. |  |  |
|  | Programska oprema skenerja mora omogočati izvoz digitalnih odtisov v najmanj treh navedenih 3D zapisih: SLT, DCM, PLY. |  |  |
|  | Odprtokodna programska platforma, ki omogoča enostavno integracijo z drugimi sorodnimi digitalnimi sistemi v zobozdravstvu |  |  |
|  | Programska oprema mora omogočati pošiljanje in direktni prenos vseh podatkov (kartoteka, skeni, podatki o barvi, …) v laboratorijski program za 3D oblikovanje v tem sklopu. Zagotovljena mora biti popolna kompatibilnost prenosa navedenih podatkov iz programske opreme intraoralnega skenerja v laboratorijski program za 3D oblikovanje v tem sklopu. |  |  |
|  | Možnost prenosa in deljenja digitalnih podatkov preko oblaka (kompatibilna aplikacija proizvajalca) z drugimi zobozdravstvenimi ordinacijami in zobotehničnimi laboratoriji znotraj in izven matične ustanove. |  |  |
|  | Funkcionalnost realnočasnovne vizualizacije (možnost sočasnega spremljanja zajemanja slike oz. digitalnega odtisa na zaslonu računalnika) |  |  |
|  | Funkcionalnost digitalne registracije barvnih odtenkov zob v barvnih ključih VITA Classical in VITA 3D-Master. |  |  |
|  | Funkcionalnost spremljanja sprememb v ustih in primerjava skenov zajetih v različnih časovnih obdobjih (t.i. Monitoring) |  |  |
|  | Funkcionalnost samodejnega ločevanja zobnega tkiva od okoliških mehkih tkiv med postopkom skeniranja. |  |  |
|  | Funkcionalnost analize stičnih točk z antagonisti. |  |  |
|  | Funkcionalnost registracije griza, vključno z možnostjo registracije griza začetnega stanja pred brušenjem in algoritemska kombinacija le-tega s končnim digitalnim registratom griza. |  |  |
|  | Funkcionalnost analize prostora predvidenega za zobne nadomestke. |  |  |
|  | Funkcionalnost simulacije izida načrtovanega protetičnega zdravljenja na fotografiji pacienta (t.i. Smile Design) |  |  |
|  | Funkcionalnost simulacije izida oz. poteka načrtovanega ortodontskega zdravljenja. |  |  |
|  | Funkcionalnost zajema vodenja pri pomikih spodnje čeljusti. Intraoralni skener mora omogočati detekcijo in registracijo gibanja spodnje čeljustnice pri njenih mejnih gibih, kar omogoča ugotavljanje drsnih stikov med funkcionalnimi gibi. |  |  |
|  | Funkcionalnost dopolnilnega skeniranja manjšega ali večjega predhodno že skeniranega predela ("doskeniranje") za dopolnitev prvotno zajetega digitalnega odtisa. |  |  |
|  | Funkcionalnost fluorescenčnega skeniranja za namen odkrivanja karioznih lezij |  |  |
|  | Programska oprema mora omogočati nadgrajevanje in posodobitve. |  |  |
|  | Priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku (v digitalni ali fizični obliki) |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| A 1.2) | RAČUNALNIK |  |  |
|  | Diagonala zaslona najmanj 15.6'' in največ 17.3'' |  |  |
|  | Ločljivost zaslona 1920x1080 |  |  |
|  | Procesor Intel Core i7 12. generacije ali zmogljivejši oz. enakovreden |  |  |
|  | Hitrost procesorja najmanj 3,5 GHz |  |  |
|  | Tip in kapaciteta diska: SSD z najmanj 512 GB prostora za shranjevanje |  |  |
|  | Grafična kartica proizvajalca NVIDIA - serija Geforce GTX, RTX ali Quadro (najmanj 6 GB) |  |  |
|  | Delovni pomnilnik (RAM): najmanj 32 GB (najmanj DDR4, najmanj 2666 MHz) |  |  |
|  | Operacijski sistem Windows 10 Pro v slovenskem jeziku (ali novejša različica) |  |  |
|  | Prenosni tip računalnika |  |  |
|  | Priložena brezžična računalniška miška |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| A2) | EXTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO ZA 3D OBLIKOVANJE |  |  |
| A 2.1) | EXTRAORALNI 3D SKENER + PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  | Skener in pripadajoča programska oprema za 3D oblikovanje naj bosta istega proizvajalca. |  |  |
|  | Skener naj omogoča skeniranje modelov in odtisov. |  |  |
|  | Skener naj skenira z natančnostjo vsaj 7μm. |  |  |
|  | Hitrost skeniranja enega modela naj bo največ 20 sekund |  |  |
|  | Skener naj skenira teksturo v barvah |  |  |
|  | Skener naj omogoča skeniranje griza v artikulatorju (Artex, Stratos) |  |  |
|  | Skener naj omogoča avtomatski začetek skeniranja po vstavitvi modela |  |  |
|  | Skener naj ne presega dimenzij 35cm x 40cm x 30 cm (višina, širina, globina) |  |  |
|  | Skener naj ne presega teže 20 kg. |  |  |
|  | Programska oprema mora podpirati sprejem STL, PLY in DCM datotek. |  |  |
|  | Programska oprema naj vsebuje možnost uporabe virtualnega artikulatorja |  |  |
|  | Programska oprema naj vsebuje module za oblikovanje: |  |  |
|  | ogrodij za kovinsko – porcelanaste prevleke in mostičke, |  |  |
|  | prevlek in mostičkov polne anatomske oblike, |  |  |
|  | implantatnih nadgradenj, |  |  |
|  | skeletnih baz delnih protez, |  |  |
|  | individualnih odtisnih žlic, |  |  |
|  | teleskopskih prevlek, |  |  |
|  | Inlay-ev, Onlay-ev. |  |  |
|  | modelov za 3D tisk |  |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. |  |  |
|  | Extraoralni skener in pripadajoča programska oprema naj bosta istega proizvajalca kot ponujeni intraoralni skener v tem sklopu (zaradi kompatibilnosti in ustrezne sinhroniziranosti prenosa vseh podatkov). |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| A 2.2) | RAČUNALNIK |  |  |
|  | Procesor Intel Core i7 12. generacije ali zmogljivejši oz. enakovreden |  |  |
|  | SSD disk z najmanj 512 GB prostora za shranjevanje |  |  |
|  | Grafična kartica proizvajalca NVIDIA - serija Geforce GTX, RTX ali Quadro (najmanj 6GB) |  |  |
|  | Delovni pomnilnik (RAM) najmanj 64 GB, najmanj DDR4 |  |  |
|  | Operacijski sistem Windows 10 Pro (ali novejši) v slovenskem jeziku |  |  |
|  | Računalnik naj bo PC/delovna postaja. |  |  |
|  | Računalniku naj bodo priloženi še: brezžična računalniška miška, brezžična tipkovnica, 3D miška in monitor (najmanj 24'') |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| 2. SKLOP | OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO IZDELAVO ZOBNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV (CAM) |  |  |
| B1) | 3D TISKALNIK Z DLP TEHNOLOGIJO IN PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO |  |  |
|  | Tiskalnik naj uporablja DLP (Digital Light Processing) tehnologijo tiskanja |  |  |
|  | Tiskalnik naj tiska na valovni dolžini 385nm |  |  |
|  | Tiskalnik naj tiska z natančnostjo vsaj 65 μm v X in Y oseh. |  |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča prilagodljivo resolucijo v Z osi in omogoča natančnost vsaj 10 μm po sloju. |  |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča uporabo materialov različnih proizvajalcev (t.i. odprt sistem) |  |  |
|  | Programska oprema tiskalnika naj vsebuje nastavitve za optimalno tiskanje za vsaj 4 proizvajalce materialov. |  |  |
|  | Območje tiska naj bo vsaj 115mm x 65mm x 70mm |  |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča povezavo na omrežje tako žično (Ethernet) kot brezžično (Wifi) |  |  |
|  | Tiskalnik naj ne presega dimenzij 40cm x 30cm x 40cm (višina, širina, globina) |  |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje tudi polimerizacijsko napravo in napravo za izpiranje tiskanih objektov. |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje skupno vsaj 4 posode za tisk materiala (t.i. build tray) |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| B2) | REZKALNA ENOTA (REZKALNIK) S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM |  |  |
| B 2.1) | REZKALNIK |  |  |
|  | Naprava naj ima zmožnost simultanega rezkanja v 5 oseh |  |  |
|  | Naprava naj omogoča tako suho kot mokro rezkanje |  |  |
|  | Moč rezkalne enote naj bo vsaj 2,5 kW |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje vodno hlajenje vretena |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje možnost rezkanja različnih materialov kot so kobalt-krom, titan, cirkonijev dioksid, PMMA in steklokeramika. |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje avtomatizirano menjavo orodja in materiala. |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje izmenjevalnik materiala za vsaj 10 diskov. |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje vsaj 20 mest za obdelovalna sredstva (svedri) |  |  |
|  | Naprava naj omogoča avtomatsko menjavanje obdelovalnih sredstev (svedrov) |  |  |
|  | Naprava mora vsebovati servomotor |  |  |
|  | Možnost menjavanja vpenjalnih nosilcev za material (t-i, clamping sistem) |  |  |
|  | Možnost uporabe odprtih nosilcev, ki omogočajo rezkanje diskov s strani (t.i. C-clamp) |  |  |
|  | Odprti nosilec (C-clamp) naj omogoča rotacijo 90° v B osi |  |  |
|  | Možnost uporabe adapterja z vsaj 6 mesti za steklokeramične bloke |  |  |
|  | Ogrodje naprave naj bo ojačano s polimernim betonom za zagotovitev dodatne stabilnosti pri rezkanju trših materialov. |  |  |
|  | Možnost upravljanja naprave z zaslonom na dotik |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje operacijski sistem Windows 10 ali novejši |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje tudi programsko opremo CAM za pozicioniranje objektov |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje zunanjo sesalno enoto |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje zunanji kompresor |  |  |
|  | Ponudba naj vsebuje kompatibilno in ustrezno ojačano nosilno mizo za rezkalno enoto. |  |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| B 2.2) | RAČUNALNIK |  |  |
|  | Procesor Intel Core i5 12. generacije ali zmogljivejši |  |  |
|  | SSD disk z najmanj 512 GB prostora za shranjevanje |  |  |
|  | Grafična kartica proizvajalca NVIDIA - serija Geforce GTX, RTX ali Quadro (najmanj 6GB) |  |  |
|  | Delovni pomnilnik (RAM) najmanj 32 GB, najmanj DDR4 |  |  |
|  | Operacijski sistem Windows 10 Pro (ali novejši) v slovenskem jeziku |  |  |
|  | Računalnik naj bo PC/delovna postaja. |  |  |
|  | Računalniku naj bodo priloženi še: brezžična računalniška miška, brezžična tipkovnica, 3D miška in monitor (najmanj 24'') |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |
| B3) | PEČ ZA SINTRANJE |  |  |
|  | Moč naprave naj bo vsaj 3000W |  |  |
|  | Maksimalna temperatura naj bo 1650°C |  |  |
|  | Naprava naj vsebuje 4 MoSi2 grelne elemente |  |  |
|  | Naprava naj omogoča klasično in hitro sintranje |  |  |
|  | Naprava naj ima možnost prilagoditve dviga temperature na vrednost 125°C / minuto ali več. |  |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. |  |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev |  |  |

Dodatne zahteve naročnika:

- ponudnik mora izvesti priklop in zagon aparatov z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja ter celovito usposabljanje uporabnikov

- izbrani ponudnik zagotavlja garancijsko dobo v skladu z veljavnimi standardi, vendar najmanj 24 mesecev za vso ponujeno opremo

- ponudnik mora v garancijski dobi zagotoviti brezplačno garancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme po zahtevah proizvajalca

- v stroške garancijskega servisiranja in vzdrževanja opreme mora biti vključeno: preventivni servis, kalibracije, odprava napak in okvar

pri normalni rabi opreme, rezervni deli, tehnična podpora, posodobitve programa, izvedene storitve serviserjev, potni stroški..

- ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 7 let po poteku garancije

- servis mora zagotavljati serviser pooblaščen s strani proizvajalca opreme

- odzivni čas največ 4 ure od prijave napake ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak

Kraj,  ___________________________

Datum,  _________________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 6

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga 7

KATALOGI, PROSPEKTI, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik predloži kataloge ali prospekte in tehnično dokumentacijo ter navodila, v skladu z zahtevami iz točke 3.1 te razpisne dokumentacije (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

Priloga 8

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# IZJAVA O SERVISU IN VZDRŽEVANJU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

- da smo tehnično in kadrovsko usposobljeni za zagotavljanje servisa, kar pomeni da zagotavljamo najmanj 1 serviserja, ki je certificiran s strani proizvajalca opreme, ki jo ponujamo na ponudbenem predračunu,

Servis bo/bodo izvajali pooblaščeni serviserji:

(ime in priimek ter podpis)

(ime in priimek ter podpis)

Serviserji bodo dosegljivi na tel. številki (številka za prijavo okvare): ___________________________.

- da bomo zagotavljali brezplačni servis in vzdrževanje ponujene opreme v garancijskem roku, v skladu z določili pogodbe št.: JN-24/2023,

- da je odzivni čas ob okvari do 4 ure od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

da zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do 48 ur od prijave okvare, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

- Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti primerljivo nadomestno opremo,

- da za ponujeno opremo zagotavljamo dobavo rezervnih delov najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

- da zagotavljamo servis za celotno življenjsko dobo aparata.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 9

Ponudnik naloži skeniran, izpolnjen vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN:

VZOREC

PRODAJNA POGODBA ŠT.: JN-24/2023

APARATI ZA ZOBOZDRAVSTVO IN ZOBNO TEHNIKO

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa ________________________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _______________

IŠ za DDV: _______________

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nakup APARATOV ZA ZOBOZDRAVSTVO IN ZOBNO TEHNIKO na podlagi izvedenega javnega naročila naročila JN-24/2023 v naslednjih sklopih:

- SKLOP: OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO ZAJEMANJE IN OBLIKOVANJE PODATKOV V ZOBOZDRAVSTVU (CAD):

A1) INTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO

A2) EXTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO ZA 3D

OBLIKOVANJE

- SKLOP: OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO IZDELAVO ZOBNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV (CAM)

B1) 3D TISKALNIK Z DLP TEHNOLOGIJO IN PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO

B2) REZKALNA ENOTA (REZKALNIK) S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM

B3) PEČ ZA SINTRANJE

Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z DDV, skupaj z dostavo,  montažo, izobraževanjem uporabnikov in vzdrževanjem v garancijskem roku v skladu s standardi ter določili te pogodbe, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna JN-24/2023, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA BLAGA

Aparati, ki se dobavijo skladno s 1. členom te pogodbe so novi, prihajajo iz tekoče proizvodnje, so narejeni iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustrezajo namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti in so opremljeni z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti aparatov, ki so predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bodo aparati, ki so predmet pogodbe, izdelani po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Aparati, za katere bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od specifikacije iz priloge pogodbe, bodo zavrnjeni. Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

ROK DOBAVE IN PREVZEM BLAGA

3. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil aparate na različna stroškovna mesta – različne lokacije ZD Ljubljana.

Rok dobave: največ 2 meseca od dneva podpisa te pogodbe.

Dobavo opravi prodajalec, vsi stroški so vključeni v ceno.

4. člen

Prodajalec mora hkrati z aparati ob prevzemu kupcu izročiti:

- potrdila o poreklu aparatov,

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete aparatov (potrdilo o skladnosti),

- predpisana potrdila o atestih (certifikati o kakovosti),

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za vzdrževanje in uporabo

- garancijski list

Prodajalec mora izvesti priklop in zagon aparatov, z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja. Po montaži opreme se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja.

KOLIČINSKI PREVZEM

5. člen

Količinski prevzem opreme se opravi takoj po prevzemu. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

6. člen

Po montaži opreme se, v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja, izvede zagon celotne opreme. Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje ter krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema.

7. člen

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik poskusnega obratovanja. Vanj je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

V tem času se mora za opremo izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji, opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10 - dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 10 delovnih dni.

8. člen

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom zapisnika poskusnega obratovanja, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca in

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

PODIZVAJALCI

9. člen

(velja samo če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: _____________________________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

CENE

10. člen

Cene za aparate iz 1. člena te pogodbe so fiksne in izhajajo iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Končna cena aparatov vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV.

Cene veljajo po pariteti DDP kupec (INCOMTERMS) – stroškovna mesta na lokacijah kupca.

Končna cena aparatov vključuje tudi stroške dostave, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Prodajalec izstavi račun za dobavljene aparate v roku 30 dni od dneva primopredaje. Naročnik se obvezuje, da bo račun poravnal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po prejemu e-računa.

Pogoj za izdajo e-računa je obojestranski podpis primopredajnega zapisnika in predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani prodajalca.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

12. člen

Garancijski rok za dobavljene aparate po tej pogodbi je 24 mesecev, šteto od dneva podpisa zapisnika poskusnega obratovanja oz. po uspešni primopredaji.

Prodajalec jamči, da so dobavljeni aparati kompletni, z vso za delovanje potrebno pripadajočo opremo, in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje, skladno z določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v 13. členu te pogodbe.

Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja ter čiščenje. Zagotavlja tudi tehnično podporo in posodobitve aparata najmanj znotraj celotnega garancijskega roka.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine, čas na poti ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

13. člen

Prodajalec zagotavlja za prodano opremo, pooblaščen servis, ki ga bo izvajal serviser, certificiran s strani  proizvajalca opreme: ______________________________________________________________________________ (naziv in naslov servisa, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontaktni podatki serviserja).

Odzivni čas servisa je 4 ure, od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

Okvara bo odpravljena v največ  48 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na opremi opravljenih več kot 5 popravil, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo. Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele. Prodajalec priloži k tej pogodbi seznam rezervnih delov s kataloško številko in ceno v EUR.

Prodajalec se zavezuje, da bo tudi po preteku garancijskega obdobja, določenega s to pogodbo, po potrebi in na predlog kupca, sklenil pogodbo za pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje ponujene opreme.

REZERVNI DELI

14. člen

Prodajalec bo v garancijskem roku zagotavljal brezplačno dobavo rezervnih delov. Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

15. člen

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti aparate, ki so predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljene z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- zagotoviti osnovno izobraževanje in celostno usposabljanje uporabnikov aparatov ob oz. po opravljeni dobavi,

- v primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku, navedenem v 13. členu, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestne aparate

16. člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve kupca.

OBVEZNOSTI KUPCA

17. člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor za dobavo aparatov,

- prevzeti aparate, ki so predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca,

- specificirati račune, ki jih plačuje.

POGODBENA KAZEN

18. člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme več kot 30 dni lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE

19.  člen

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo.

Kupec lahko garancijo unovči:

- če dobavljena oprema ni skladna s specifikacijo,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

20. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali je pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, njegovega posrednika ali organa obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je to pogodbeno razmerje med strankama nično.

Razvezni pogoj se uresniči v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v 1. odst. 67. a člena ZJN-3, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3A s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:  ____________________________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ____________________________________

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktorica: prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 10

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št.: JN-24/2023 (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-24/2023 z dne ________________ (vpiše se datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za nabavo aparatov za zobozdravstvo in zobno tehniko.

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: _______________________________________________________ (navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: _______________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)