## List1
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Sklop | Predmet | Količina | EM | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
1 | Ventilator za neinvazivno in invazivno mehansko predihavanje | 3 | kos
| Dihalni sistem | 400 | kos
| Maska obrazna S | 80 | kos
| Maska obrazna M | 80 | kos
| Maska obrazna L | 80 | kos
SKUPAJ
Sklop | Predmet | Količina | EM | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
2 | Delovna postaja za neinvazivno terapijo z visokimi pretoki preko nosne kanile (NHFT) in neinvazivne CPAP terapije s stalnim tlakom v dihalnih poteh, neodvisna od vira zraka | 5 | kos
| Dihalni sistem | 400 | kos
| Nosna kanila S z adapterjem | 120 | kos
| Nosna kanila M z adapterjem | 120 | kos
| Nosna kanila L z adapterjem | 120 | kos
| Nastavek za traheostomsko kanilo | 40 | kos
| Dihalni sistem prilagojen za nosne kanile za otroke | 480 | kos
| Nosna kanila prilagojena za otroke, vel. S | 200 | kos
| Nosna kanila prilagojena za otroke, vel. M | 200 | kos
| Nosna kanila prilagojena za otroke, vel. L | 80 | kos
SKUPAJ
Količina potrošnega materiala je okvirna za obdobje 48 mesecev.
V kolikor je za uporabo opreme potreben še katerikoli material, ki v zgornji tabeli ni specificiran, mora ponudnik priložiti lastni ponudbeni predračun s specifikacijo in količinami od predpostavki 400 odraslih pacientov in 480 otrok, za obodbje 48 mesecev. Vrednost dodatnega potrošnega materiala mora ponudnik prišteti h končni ponudbeni vrednosti
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Nosne kanile različnih velikosti prilagojene za otroke od 2 do 22 kg telesne teže in različne pretoke od 2-25l/min.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje ventilatorja za neinvazivno in invazivno mehansko predihavanje in delovne postaje za neinvazivno terapijo«, objavljen na
Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2023-___.
| Datum: | Žig in podpis: